## Hoja 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
OFERTA ECONOMICA
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS APOSENTADORES DE LA EMAVI
ITEM | PRODUCTOS | CANT. | UND. | VALOR ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR OFERTADO
|  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR GLOBAL IVA INCLUIDO
RUBRO 02-02-02-008-007- 01-5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO
1 | Limpieza y lavado mediante hidro lavadora industrial, remoción de logotipos, rallones y manchas, corrección de cualquier tipo de imperfecciones, uso de desengrasante industrial, aplicación de ceras lubricantes UV y secado de carpa de 7 mt x 5 mt x 2.30 mt y de la sobre carpa, arreglo de cortes y rajaduras, mediante parcheo en material adecuado, ventanas, mallas y plástico. Se requiere armar completamente la estructura y carpas para el mantenimiento requerido | 1 | GLOBAL | 1636250
2 | Confección de costuras en las divisiones y velcros. | 1 | GLOBAL | 458150
3 | Instalación de placas o elementos de refuerzo que se requieran | 1 | GLOBAL | 374850
4 | Cambio de vértices, centrales terminales, sogas de elevación de carpa interna, sogas para colocación de ganchos de separación y habitáculos de dormitorios. | 1 | GLOBAL | 702100
5 | Mantenimiento, reparación o cambio de tubería y secciones de la estructura en tubería galvanizada de las carpas que se requieran, incluye reparación, adecuación de las puntas y los vértices, suministro de varillas, uniones o tubería en general que sea necesaria para complementar la estructura, cambiar o remplazar lo que se considere, así como la pintura final. | 1 | GLOBAL | 749700
6 | Cambio de cremalleras, de visillo o anjeos, de broches en mal estado, hebillas, correas, verificación y cambio de componentes dañados que se requiera para el correcto funcionamiento | 1 | GLOBAL | 357000
7 | Limpieza y mantenimiento general de piso plástico (60 cm x 60 cm), deberá ser extendido en área abierta, lavado mediante hidro lavadoras industriales, jabón y desengrasantes químicos, corrección de fallas y en caso de ser requerido se debe reemplazar los que se necesiten | 1 | GLOBAL | 1205284
SISTEMA DE ALOJAMIENTO, CAMAS Y COLCHONES
1 | Mantenimiento y reparación de catres (20 unidades), incluye cambio de piezas y partes en caso de ser requeridos como son laterales, base, marco o parales.Incluye pintura electrostática por catre, suministro de accesorios como tuberías, tornillería, tapones, broches, cerraduras o enganche, y demás elementos que se requieran para su correcto uso y funcionamiento | 1 | GLOBAL | 523600
2 | Colchonetas (20 unidades), limpieza general, desinfección y lavado | 1 | GLOBAL | 59500
SISTEMA EQUIPOS MOVILES DE CALEFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE TEMPERATURA
1 | Requieren mantenimiento, limpieza y reparación exterior e interior, mediante hidro-lavadora industrial, arreglo de rayones, manchas, fallas, deterioro, corrosión y pintura | 1 | GLOBAL | 690200
2 | Limpieza de los ductos tanto de entrada como de salida de aire, incluye el lavado y secado de los ductos tipo mangas instalados en las carpas, se hará reparación de costuras y adecuación de las salidas averiadas. | 1 | GLOBAL | 624750
3 | Revisión y arreglo de daños en los ductos, los que deberán ser recogidos en forma de acordeón para ser almacenados cerca de la unidad de aire. | 1 | GLOBAL | 511700
4 | Se deben revisar, limpiar y reparar todos los carretes, extensiones y partes eléctricas, aires y/o elementos que se utilicen en este grupo, se requiere demarcación de estas extensiones en metros, cambiar elementos deteriorados o dañados | 1 | GLOBAL | 345100
5 | Recarga de gases de refrigeración, toma de presiones en cada uno de los aires que deberán ser destapados, Mantenimiento de las unidades, ventiladores, serpentines que deberán ser lavados con desengrasantes o elementos necesarios, y/o reparados de ser necesario | 1 | GLOBAL | 553350
6 | Cambio de tarjetas electrónicas y condensadores que lo requieran. Pruebas en vacío por alta y baja presión, toma de medidas, aplicación de gas refrigerante correspondiente a cada equipo o elemento de acuerdo con ficha técnica de cada elemento | 1 | GLOBAL | 833000
7 | En caso de que se requiere, se debe realizar cambio de componentes en sistema eléctrico, mando y control, compresor, evaporador, dispositivos reguladores de presión y tubería, carga de compresor. Calibración de los termostatos y de los diferenciales por cada equipo | 1 | GLOBAL | 5950000
8 | Pruebas hasta garantizar su funcionamiento de cada uno de los equipos, levantamiento unifilar eléctrico del funcionamiento de cada uno de los equipos. Actividad a realizarla el especialista en refrigeración industrial | 1 | GLOBAL | 251751
9 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los tableros eléctricos portátiles, los cuales deberán ser desarmados en su totalidad para realizar tratamiento de latonería y pintura, así como adecuación de su sistema de cableado, cambiar componente que se requieran y garantizar optimo funcionamiento | 1 | GLOBAL | 404600
10 | Mantenimiento, reparación o cambio de componentes de los serpentines de la condensadora, ajuste de pernos, cambio de mangueras, soportes y tubos, revisión de fugas. Mediante pruebas con nitrógeno aplicado hasta alcanzar presiones adecuadas, uso de bomba recuperadora, aplicación de gas refrigerante según ficha técnica de cada elemento | 1 | GLOBAL | 446250
11 | Mantenimiento, reparación o cambio de cada una de las partes mecánicas de los equipos de aire acondicionado, garantizando su óptimo funcionamiento | 1 | GLOBAL | 404600
12 | Revisión, mantenimiento, reparación, calibración o sustitución de medidores, sensores, tableros y lectores | 1 | GLOBAL | 422450
EQUIPO REFERENCIA TRANE, MODELO TSC090F3R0A1F0000
1 | Requieren mantenimiento, limpieza y reparación exterior e interior, mediante hidro-lavadora industrial, arreglo de rayones, manchas, fallas, deterioro, corrosión y pintura | 1 | GLOBAL | 1011500
2 | Limpieza de los ductos tanto de entrada como de salida de aire, incluye el lavado y secado de los ductos tipo mangas instalados en las carpas, se hará reparación de costuras y adecuación de las salidas averiadas. | 1 | GLOBAL | 761600
3 | Revisión y arreglo de daños en los ductos, los que deberán ser recogidos en forma de acordeón para ser almacenados cerca de la unidad de aire. | 1 | GLOBAL | 499800
4 | Se deben revisar, limpiar y reparar todos los carretes, extensiones y partes eléctricas, aires y/o elementos que se utilicen en este grupo, se requiere demarcación de estas extensiones en metros, cambiar elementos deteriorados o dañados | 1 | GLOBAL | 374850
5 | Recarga de gases de refrigeración, toma de presiones en cada uno de los aires que deberán ser destapados, Mantenimiento de las unidades, ventiladores, serpentines que deberán ser lavados con desengrasantes o elementos necesarios, y/o reparados de ser necesario | 1 | GLOBAL | 487900
6 | Cambio de tarjetas electrónicas y condensadores que lo requieran. Pruebas en vacío por alta y baja presión, toma de medidas, aplicación de gas refrigerante correspondiente a cada equipo o elemento de acuerdo con ficha técnica de cada elemento | 1 | GLOBAL | 922250
7 | En caso de que se requiere, se debe realizar cambio de componentes en sistema eléctrico, mando y control, compresor, evaporador, dispositivos reguladores de presión y tubería, carga de compresor. Calibración de los termostatos y de los diferenciales por cada equipo | 1 | GLOBAL | 6426000
8 | Pruebas hasta garantizar su funcionamiento de cada uno de los equipos, levantamiento unifilar eléctrico del funcionamiento de cada uno de los equipos. Actividad a realizarla el especialista en refrigeración industrial. | 1 | GLOBAL | 357000
9 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los tableros eléctricos portátiles, los cuales deberán ser desarmados en su totalidad para realizar tratamiento de latonería y pintura, así como adecuación de su sistema de cableado, cambiar componente que se requieran y garantizar optimo funcionamiento | 1 | GLOBAL | 374850
10 | Mantenimiento, reparación o cambio de componentes de los serpentines de la condensadora, ajuste de pernos, cambio de mangueras, soportes y tubos, revisión de fugas. Mediante pruebas con nitrógeno aplicado hasta alcanzar presiones adecuadas, uso de bomba recuperadora, aplicación de gas refrigerante según ficha técnica de cada elemento | 1 | GLOBAL | 499800
11 | Mantenimiento, reparación o cambio de cada una de las partes mecánicas de los equipos de aire acondicionado, garantizando su óptimo funcionamiento | 1 | GLOBAL | 476000
12 | Revisión, mantenimiento, reparación, calibración o sustitución de medidores, sensores, tableros y lectores | 1 | GLOBAL | 487900
SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA
1 | Revisión, mantenimiento y reparación o cambio de componentes en sistema eléctrico, electrónico, hidráulico y mecánico, instalación de componentes o repuestos en caso de ser necesarios, se debe realizar diagnóstico y pruebas de funcionamiento para verificar estado y operatividad, diagnóstico de balance, ruidos, niveles de tensión y excitación propias de la máquina comparativo con lo indicado por el fabricante o ficha técnica de cada elemento | 1 | GLOBAL | 493850
2 | Mantenimiento o reparación de planta generadora: cambio de aceite, líquido refrigerante, filtros de aire, filtro de combustible, filtro de aceite y engrase. | 1 | GLOBAL | 630700
3 | Limpieza y eliminar corrosión general de componentes como tanque de combustible, sistemas electrónicos, aseo del exterior e interior del sistema / equipo | 1 | GLOBAL | 386750
4 | Revisión, mantenimiento y reparación las líneas de distribución, totalizadores, pines de corte e interruptores y sistemas de escape. | 1 | GLOBAL | 345100
5 | Revisión, mantenimiento, reparación, calibración o sustitución de medidores, sensores, tableros y lectores | 1 | GLOBAL | 464100
6 | Mantenimiento, reparación o cambio en caso de ser necesario de componentes en el sistema de movilización o transporte. | 1 | GLOBAL | 398650
7 | Prueba funcional de voltaje, el cual debe corresponder con la ficha técnica del elemento | 1 | GLOBAL | 267750
8 | Mantenimiento, reparación, o cambio de componentes del sistema de ignición, de ser requerido cambio de bugías, cableado eléctrico, y demás elementos requeridos por el sistema para garantizar optimo funcionamiento | 1 | GLOBAL | 464100
SISTEMA DE TRANSPORTE Y REMOLQUE
1 | Revisión, mantenimiento y reparación, en caso de ser necesario cambio de componentes en sistema de transporte o remolque, mantenimiento de llantas y neumáticos, pintura, sistema de engranajes, tornillería, bujes, pines de enganche y aseguramiento, instalación de cintas reflectivas según corresponda, para garantizar la movilidad de los equipos | 1 | GLOBAL | 1249500
2 | Engrase y lubricación de engranajes del sistema, tanto en el cabezal como en sistema de rodamiento. Pintura y adecuación de las estructuras para uso exterior. | 1 | GLOBAL | 803250
3 | Suministro e instalación de 01 sistema de unión entre remolque y vehículo de transporte, con capacidad de carga aproximada de 800 kg (el equipo TRANE tiene base con ruedas, se requiere sistema de enganche a vehículo para transporte) | 1 | GLOBAL | 1368500
VALOR ESTIMADO DE LA ENTIDAD |  |  |  | 37055885
VALOR TOTAL OFERTADO
FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nota 1: Los equipos ofrecidos deberán cumplir mínimo con la totalidad de las especificaciones técnicas descritas en la ficha técnica del presente documento o superiores. Nota 2: Los proponentes no podrán superar el precio de referencia establecidos en el presente estudio previo. Nota 3: Durante el proceso de evaluación si el comité económico evidencia precios artificialmente bajos se dará aplicación a lo establecido en la guía “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación”. Nota 4: Para efectos de la evaluación de la oferta económica, se tendrá en cuenta la sumatoria de los valores unitarios de la oferta (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR), con el fin de realizar la evaluación y determinar el menor valor, los interesados en participar deberán presentar el Anexo oferta económica, adjunta en Excel, (POR FAVOR NO CONVERTIR ARCHIVO A PDF, SE REQUIERE QUE EL PROPONENETE REMITA EL ANEXO DE OFERTA ECONÓMICA EN FORMATO EXCEL), ofertando valor unitario por cada ítem (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR), el proponente que no adjunte el anexo de oferta económica, incurre en causal de rechazo. Nota 5: El servicio contratado, se realizará conforme a las necesidades de servicio de acuerdo con prioridades y se ejecutarán previa autorización del Supervisor de acuerdo a protocolo indicado en ficha técnica, quien llevará el control de los mismos hasta agotar el presupuesto oficial asignado si fuere necesario, conforme al precio unitario ofertado por la empresa seleccionada.