## ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOTE 1
ITEM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | [6 empty] | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |  |  | TOTAL REGIONAL BOGOTÁ | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE |  | TOTAL REGIONAL NORORIENTE | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |  | TOTAL REGIONAL OCCIDENTE | DIRECCIÓN REGIONAL SUR |  | TOTAL REGIONAL SUR | GRUPO NACIONAL DE METROLOGIA | CANTIDAD TOTAL
| Sustancia | Concentración | Referencia sugerida | NÚMERO CAS | PRESENTACIÓN | CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO | CLASIFICACIÓN | EVIDENCIA TRAZA | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA
1 | Control de rango completo CO-Oximeter (Full Range CO-Oximeter control), multi-rango, 3 niveles (10 ampollas por nivel) | No aplica | QC 253 | No aplica | 3 niveles (10 ampollas por nivel), 1,2 mL por ampolla | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 5
2 | CO-Oximeter Controles de verificación de calibración (CO-Oximeter calibration verification controls), 5 niveles (4 ampollas por nivel) | No aplica | CVC 223 | No aplica | 5 niveles (4 ampollas por nivel), 1,2 mL por ampolla | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 5
LOTE 2
ITEM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | [6 empty] | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |  |  | TOTAL REGIONAL BOGOTÁ | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE |  | TOTAL REGIONAL NORORIENTE | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |  | TOTAL REGIONAL OCCIDENTE | DIRECCIÓN REGIONAL SUR |  | TOTAL REGIONAL SUR | GRUPO NACIONAL DE METROLOGIA | CANTIDAD TOTAL
| Sustancia | Concentración | Referencia sugerida | NÚMERO CAS | PRESENTACIÓN | CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO | CLASIFICACIÓN | EVIDENCIA TRAZA | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA
3 | Aromáticos Certificados en Gasolina (16 componentes) | 5500 µg/mL en metanol P&T | 30485 | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2
5 | Combustible Diesel # 2 (acelerante ASTM clase 5-Unweathered) | 5,000 µg/mL en cloruro de metileno | 31233 | 68334-30-5 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2
6 | Estándar de mezcla de hidrocarburos alifáticos, MA EPH (14 componentes) | 1,000 µg/mL en hexano | 31459 | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | 3 | 1 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4
7 | Estándar de componentes de gasolina (10 componentes) | 10,000 µg/mL en metanol P&T | 30486 | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3
8 | Gasolina sin plomo (Unleaded), sin degradación (Unweathered) | 5000 µg/mL en metanol | 30096 | 8006-61-9 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1
9 | Gasolina sin plomo (Unleaded), 25% Weathered | 5000 µg/mL en metanol | 30097 | 8006-61-9 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1
10 | Gasolina sin plomo (Unleaded), 50% Weathered, | 5000 µg/mL en metanol | 30098 | 8006-61-9 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1
11 | Gasolina sin plomo (Unleaded), 75% Weathered, | 5000 µg/mL en metanol | 30099 | 8006-61-9 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1
LOTE 3
ITEM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | [6 empty] | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |  |  | TOTAL REGIONAL BOGOTÁ | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE |  | TOTAL REGIONAL NORORIENTE | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |  | TOTAL REGIONAL OCCIDENTE | DIRECCIÓN REGIONAL SUR |  | TOTAL REGIONAL SUR | GRUPO NACIONAL DE METROLOGIA | CANTIDAD TOTAL
| Sustancia | Concentración | Referencia sugerida | NÚMERO CAS | PRESENTACIÓN | CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO | CLASIFICACIÓN | EVIDENCIA TRAZA | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA
12 | Material de Referencia Certificado de pH se requiere que el valor nominal del material de referencia certificado esté entre 3,5 unidades de pH a 4,5 unidades de pH | entre 3,5 unidades de pH a 4,5 unidades de pH | N/A | N/A | Frasco de 500 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | [13 empty] | 2 | 2
13 | Material de Referencia Certificado de pH se requiere que el valor nominal del material de referencia certificado esté entre 6,5 unidades de pH a 7,5 unidades de pH | entre 6,5 unidades de pH a 7,5 unidades de pH | N/A | N/A | Frasco de 500 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | [13 empty] | 2 | 2
14 | Material de Referencia Certificado de pH se requiere que el valor nominal del material de referencia certificado esté entre 9,5 unidades de pH a 10,5 unidades de pH | entre 9,5 unidades de pH a 10,5 unidades de pH | N/A | N/A | Frasco de 500 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | [13 empty] | 2 | 2
LOTE 4
ITEM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | [6 empty] | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |  |  | TOTAL REGIONAL BOGOTÁ | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE |  | TOTAL REGIONAL NORORIENTE | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |  | TOTAL REGIONAL OCCIDENTE | DIRECCIÓN REGIONAL SUR |  | TOTAL REGIONAL SUR | GRUPO NACIONAL DE METROLOGIA | CANTIDAD TOTAL
| Sustancia | Concentración | Referencia sugerida | NÚMERO CAS | PRESENTACIÓN | CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO | CLASIFICACIÓN | EVIDENCIA TRAZA | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA
15 | Material de Referencia Certificado de conductividad. Se requiere Solución estándar de conductividad aproximada de 5 µS/cm ± 1 µS/cm a 25 °C | conductividad aproximada de 5 µS/cm ± 1 µS/cm a 25 °C | N/A | N/A | Frasco de 500 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | [13 empty] | 2 | 2
LOTE 5
ITEM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | [6 empty] | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |  |  | TOTAL REGIONAL BOGOTÁ | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE |  | TOTAL REGIONAL NORORIENTE | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |  | TOTAL REGIONAL OCCIDENTE | DIRECCIÓN REGIONAL SUR |  | TOTAL REGIONAL SUR | GRUPO NACIONAL DE METROLOGIA | CANTIDAD TOTAL
| Sustancia | Concentración | Referencia sugerida | NÚMERO CAS | PRESENTACIÓN | CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO | CLASIFICACIÓN | EVIDENCIA TRAZA | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA
16 | Material de Referencia Certificado de conductividad. Se requiere la certificación de la conductividad con conductividad aproximada de 10 µS/cm ± 1µS/cm a 25 °C | conductividad aproximada de 10 µS/cm ± 1µS/cm a 25 °C | N/A | N/A | Frasco de 500 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | [13 empty] | 2 | 2

## ESTUDIO DE MERCADO
2 | LOTE 1
| ITEM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | [6 empty] | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |  |  | TOTAL REGIONAL BOGOTÁ | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE |  | TOTAL REGIONAL NORORIENTE | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |  | TOTAL REGIONAL OCCIDENTE | DIRECCIÓN REGIONAL SUR |  | TOTAL REGIONAL SUR | GRUPO NACIONAL DE METROLOGIA | CANTIDAD TOTAL | AS ANALYTICAL VALOR INCLUIDO IVA | QUIMITRONICA VALOR INCLUIDO IVA | INNOVATEK VALOR INCLUIDO IVA | VALOR CONTRATOS 2024 | SASI-011-SG-2024 VALOR INDEXADO , MIC 0018-SG-2025 LOTE 2,MIC 026 SG-2024 Y COTIZACION METROLOGIA AÑO 2023 Y COTIZACIONES 2025 PRIMER SEMESTRE | DESVIACION ESTANDAR | PROMEDIO | COEFICIENTE VARIACION | MEDIA GEOMETRICA | MEDIA ARMONICA | VALOR UNITARIO ESTIMADO | VALOR TOTAL | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |  |  | TOTAL REGIONAL BOGOTÁ | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE |  | TOTAL REGIONAL NORORIENTE | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |  | TOTAL REGIONAL OCCIDENTE | DIRECCIÓN REGIONAL SUR |  | TOTAL REGIONAL SUR | GRUPO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR TOTAL POR ITEM | VALOR TOTAL POR LOTE
|  | Sustancia | Concentración | Referencia sugerida | NÚMERO CAS | PRESENTACIÓN | CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO | CLASIFICACIÓN | EVIDENCIA TRAZA | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA | [15 empty] | EVIDENCIA TRAZA | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA
14 | 1 | Control de rango completo CO-Oximeter (Full Range CO-Oximeter control), multi-rango, 3 niveles (10 ampollas por nivel) | No aplica | QC 253 | No aplica | 3 niveles (10 ampollas por nivel), 1,2 mL por ampolla | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 3225400 | 3393120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3393121 | 16965605 | 0 | 0 | 6786242 | 6786242 | 0 | 3393121 | 3393121 | 0 | 3393121 | 3393121 | 0 | 3393121 | 3393121 | 0 | 16965605 | 40202180
15 | 2 | CO-Oximeter Controles de verificación de calibración (CO-Oximeter calibration verification controls), 5 niveles (4 ampollas por nivel) | No aplica | CVC 223 | No aplica | 5 niveles (4 ampollas por nivel), 1,2 mL por ampolla | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 4417600 | 4647315.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4647315 | 23236575 | 0 | 0 | 9294630 | 9294630 | 0 | 4647315 | 4647315 | 0 | 4647315 | 4647315 | 0 | 4647315 | 4647315 | 0 | 23236575
[34 empty] | VALOR TOTAL SERVICIO |  | 0 | 0 | 16080872 | 16080872 | 0 | 8040436 | 8040436 | 0 | 8040436 | 8040436 | 0 | 8040436 | 8040436 | 0 | 40202180
[34 empty] | VALOR TOTAL REGIONAL |  | 16080872 |  |  |  | 8040436 |  |  | 8040436 |  |  | 8040436
4 | LOTE 2
| ITEM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | [6 empty] | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |  |  | TOTAL REGIONAL BOGOTÁ | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE |  | TOTAL REGIONAL NORORIENTE | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |  | TOTAL REGIONAL OCCIDENTE | DIRECCIÓN REGIONAL SUR |  | TOTAL REGIONAL SUR | GRUPO NACIONAL DE METROLOGIA | CANTIDAD TOTAL | AS ANALYTICAL VALOR INCLUIDO IVA | QUIMITRONICA VALOR INCLUIDO IVA | INNOVATEK VALOR INCLUIDO IVA | VALOR CONTRATOS 2024 | SASI-011-SG-2024 VALOR INDEXADO , MIC 0018-SG-2025 LOTE 2,MIC 026 SG-2024 Y COTIZACION METROLOGIA AÑO 2023 Y COTIZACIONES 2025 PRIMER SEMESTRE | DESVIACION ESTANDAR | PROMEDIO | COEFICIENTE VARIACION | MEDIA GEOMETRICA | MEDIA ARMONICA | VALOR UNITARIO ESTIMADO | VALOR TOTAL | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |  |  | TOTAL REGIONAL BOGOTÁ | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE |  | TOTAL REGIONAL NORORIENTE | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |  | TOTAL REGIONAL OCCIDENTE | DIRECCIÓN REGIONAL SUR |  | TOTAL REGIONAL SUR | GRUPO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR TOTAL POR ITEM | VALOR TOTAL POR LOTE
|  | Sustancia | Concentración | Referencia sugerida | NÚMERO CAS | PRESENTACIÓN | CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO | CLASIFICACIÓN | EVIDENCIA TRAZA | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA | [15 empty] | EVIDENCIA TRAZA | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA
86 | 3 | Aromáticos Certificados en Gasolina (16 componentes) | 5500 µg/mL en metanol P&T | 30485 | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 693938 | 730022.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730023 | 1460046 | 1460046 | 0 | 0 | 1460046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460046 | 7413925
87 | 4 | Combustible Diesel # 2 (acelerante ASTM clase 5-Unweathered) | 5,000 µg/mL en cloruro de metileno | 31233 | 68334-30-5 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 429685 | 452028.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452029 | 904058 | 452029 | 452029 | 0 | 904058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904058
88 | 5 | Estándar de mezcla de hidrocarburos alifáticos, MA EPH (14 componentes) | 1,000 µg/mL en hexano | 31459 | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | 3 | 1 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 568561 | 598126.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598126 | 2392504 | 1794378 | 598126 | 0 | 2392504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392504
89 | 6 | Estándar de componentes de gasolina (10 componentes) | 10,000 µg/mL en metanol P&T | 30486 | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 295953 | 311342.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311343 | 934029 | 934029 | 0 | 0 | 934029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934029
90 | 7 | Gasolina sin plomo (Unleaded), sin degradación (Unweathered) | 5000 µg/mL en metanol | 30096 | 8006-61-9 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 432000 | 0 | 440769.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 440770 | 440770 | 440770 | 0 | 0 | 440770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440770
91 | 8 | Gasolina sin plomo (Unleaded), 25% Weathered | 5000 µg/mL en metanol | 30097 | 8006-61-9 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 406000 | 0 | 414241.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 414242 | 414242 | 414242 | 0 | 0 | 414242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414242
92 | 9 | Gasolina sin plomo (Unleaded), 50% Weathered, | 5000 µg/mL en metanol | 30098 | 8006-61-9 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 432000 | 0 | 440769.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 440770 | 440770 | 440770 | 0 | 0 | 440770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440770
93 | 10 | Gasolina sin plomo (Unleaded), 75% Weathered, | 5000 µg/mL en metanol | 30099 | 8006-61-9 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 419000 | 0 | 427505.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 427506 | 427506 | 427506 | 0 | 0 | 427506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427506
[34 empty] | VALOR TOTAL SERVICIO |  | 6363770 | 1050155 | 0 | 7413925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7413925
[34 empty] | VALOR TOTAL REGIONAL |  | 7413925 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | LOTE 3
| ITEM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | [6 empty] | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |  |  | TOTAL REGIONAL BOGOTÁ | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE |  | TOTAL REGIONAL NORORIENTE | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |  | TOTAL REGIONAL OCCIDENTE | DIRECCIÓN REGIONAL SUR |  | TOTAL REGIONAL SUR | GRUPO NACIONAL DE METROLOGIA | CANTIDAD TOTAL | AS ANALYTICAL VALOR INCLUIDO IVA | QUIMITRONICA VALOR INCLUIDO IVA | INNOVATEK VALOR INCLUIDO IVA | VALOR CONTRATOS 2024 | SASI-011-SG-2024 VALOR INDEXADO , MIC 0018-SG-2025 LOTE 2,MIC 026 SG-2024 Y COTIZACION METROLOGIA AÑO 2023 Y COTIZACIONES 2025 PRIMER SEMESTRE | DESVIACION ESTANDAR | PROMEDIO | COEFICIENTE VARIACION | MEDIA GEOMETRICA | MEDIA ARMONICA | VALOR UNITARIO ESTIMADO | VALOR TOTAL | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |  |  | TOTAL REGIONAL BOGOTÁ | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE |  | TOTAL REGIONAL NORORIENTE | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |  | TOTAL REGIONAL OCCIDENTE | DIRECCIÓN REGIONAL SUR |  | TOTAL REGIONAL SUR | GRUPO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR TOTAL POR ITEM | VALOR TOTAL POR LOTE
|  | Sustancia | Concentración | Referencia sugerida | NÚMERO CAS | PRESENTACIÓN | CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO | CLASIFICACIÓN | EVIDENCIA TRAZA | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA | [15 empty] | EVIDENCIA TRAZA | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA
298 | 11 | Material de Referencia Certificado de pH se requiere que el valor nominal del material de referencia certificado esté entre 3,5 unidades de pH a 4,5 unidades de pH | entre 3,5 unidades de pH a 4,5 unidades de pH | N/A | N/A | Frasco de 500 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218281.5 | 229632.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229632 | 459264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459264 | 459264 | 1377792
299 | 12 | Material de Referencia Certificado de pH se requiere que el valor nominal del material de referencia certificado esté entre 6,5 unidades de pH a 7,5 unidades de pH | entre 6,5 unidades de pH a 7,5 unidades de pH | N/A | N/A | Frasco de 500 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218281.5 | 229632.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229632 | 459264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459264 | 459264
300 | 13 | Material de Referencia Certificado de pH se requiere que el valor nominal del material de referencia certificado esté entre 9,5 unidades de pH a 10,5 unidades de pH | entre 9,5 unidades de pH a 10,5 unidades de pH | N/A | N/A | Frasco de 500 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218281.5 | 229632.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229632 | 459264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459264 | 459264
[34 empty] | VALOR TOTAL SERVICIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377792 | 1377792
[34 empty] | VALOR TOTAL REGIONAL |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1377792
11 | LOTE 4
| ITEM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | [6 empty] | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |  |  | TOTAL REGIONAL BOGOTÁ | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE |  | TOTAL REGIONAL NORORIENTE | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |  | TOTAL REGIONAL OCCIDENTE | DIRECCIÓN REGIONAL SUR |  | TOTAL REGIONAL SUR | GRUPO NACIONAL DE METROLOGIA | CANTIDAD TOTAL | AS ANALYTICAL VALOR INCLUIDO IVA | QUIMITRONICA VALOR INCLUIDO IVA | INNOVATEK VALOR INCLUIDO IVA | VALOR CONTRATOS 2024 | SASI-011-SG-2024 VALOR INDEXADO , MIC 0018-SG-2025 LOTE 2,MIC 026 SG-2024 Y COTIZACION METROLOGIA AÑO 2023 Y COTIZACIONES 2025 PRIMER SEMESTRE | DESVIACION ESTANDAR | PROMEDIO | COEFICIENTE VARIACION | MEDIA GEOMETRICA | MEDIA ARMONICA | VALOR UNITARIO ESTIMADO | VALOR TOTAL | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |  |  | TOTAL REGIONAL BOGOTÁ | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE |  | TOTAL REGIONAL NORORIENTE | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |  | TOTAL REGIONAL OCCIDENTE | DIRECCIÓN REGIONAL SUR |  | TOTAL REGIONAL SUR | GRUPO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR TOTAL POR ITEM | VALOR TOTAL POR LOTE
|  | Sustancia | Concentración | Referencia sugerida | NÚMERO CAS | PRESENTACIÓN | CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO | CLASIFICACIÓN | EVIDENCIA TRAZA | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA | [15 empty] | EVIDENCIA TRAZA | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA
301 | 14 | Material de Referencia Certificado de conductividad. Se requiere Solución estándar de conductividad aproximada de 5 µS/cm ± 1 µS/cm a 25 °C | conductividad aproximada de 5 µS/cm ± 1 µS/cm a 25 °C | N/A | N/A | Frasco de 500 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | [13 empty] | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 3300 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944 | 6944 | 6944
[34 empty] | VALOR TOTAL SERVICIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944 | 6944
[34 empty] | VALOR TOTAL REGIONAL |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6944
11 | LOTE 5
| ITEM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | [6 empty] | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |  |  | TOTAL REGIONAL BOGOTÁ | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE |  | TOTAL REGIONAL NORORIENTE | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |  | TOTAL REGIONAL OCCIDENTE | DIRECCIÓN REGIONAL SUR |  | TOTAL REGIONAL SUR | GRUPO NACIONAL DE METROLOGIA | CANTIDAD TOTAL | AS ANALYTICAL VALOR INCLUIDO IVA | QUIMITRONICA VALOR INCLUIDO IVA | INNOVATEK VALOR INCLUIDO IVA | VALOR CONTRATOS 2024 | SASI-011-SG-2024 VALOR INDEXADO , MIC 0018-SG-2025 LOTE 2,MIC 026 SG-2024 Y COTIZACION METROLOGIA AÑO 2023 Y COTIZACIONES 2025 PRIMER SEMESTRE | DESVIACION ESTANDAR | PROMEDIO | COEFICIENTE VARIACION | MEDIA GEOMETRICA | MEDIA ARMONICA | VALOR UNITARIO ESTIMADO | VALOR TOTAL | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |  |  | TOTAL REGIONAL BOGOTÁ | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE |  | TOTAL REGIONAL NORORIENTE | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |  | TOTAL REGIONAL OCCIDENTE | DIRECCIÓN REGIONAL SUR |  | TOTAL REGIONAL SUR | GRUPO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR TOTAL POR ITEM | VALOR TOTAL POR LOTE
|  | Sustancia | Concentración | Referencia sugerida | NÚMERO CAS | PRESENTACIÓN | CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO | CLASIFICACIÓN | EVIDENCIA TRAZA | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA | [15 empty] | EVIDENCIA TRAZA | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA |  | ESTUPEFACIENTES | TOXICOLOGIA
302 | 15 | Material de Referencia Certificado de conductividad. Se requiere la certificación de la conductividad con conductividad aproximada de 10 µS/cm ± 1µS/cm a 25 °C | conductividad aproximada de 10 µS/cm ± 1µS/cm a 25 °C | N/A | N/A | Frasco de 500 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC | [13 empty] | 2 | 2 | 874193 | 1141308 |  |  | 0 | 188878.8279 | 1007750.5 | 0.18743 | 998861 | 990050 | 998861 | 1997722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997722 | 1997722 | 1997722
[34 empty] | VALOR TOTAL SERVICIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997722 | 1997722
[34 empty] | VALOR TOTAL REGIONAL |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1997722
[35 empty] | LOTE | VALOR
[35 empty] | 1 | 40202180
[35 empty] | 2 | 7413925
[35 empty] | 3 | 1377792
[35 empty] | 4 | 6944
[35 empty] | 5 | 1997722
[35 empty] | TOTAL | 50998563
[35 empty] | SERVICIO | VALOR
[35 empty] | EVIDENCIA TRAZA | 6363770
[35 empty] | ESTUPEFACIENTES | 1050155
[35 empty] | TOXICOLOGIA | 40202180
[35 empty] | METROLOGIA | 3382458
[35 empty] | TOTAL | 50998563
[35 empty] | REGIONAL | VALOR
[35 empty] | BOGOTA | 23494797
[35 empty] | NORORIENTE | 8040436
[35 empty] | OCCIDENTE | 8040436
[35 empty] | SUR | 8040436
[35 empty] | DIRECCION GENERAL | 3382458
[35 empty] | TOTAL | 50998563

## REGIONALIZACIÓN
LOTE 1 |  | TOTAL REGIONALIZADO | VALOR
CENTRO DE COSTO | VALOR | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ | 23494797
DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ | 16080872 | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE | 8040436
DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE | 8040436 | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | 8040436
DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | 8040436 | DIRECCIÓN REGIONAL SUR | 8040436
DIRECCIÓN REGIONAL SUR | 8040436 | NIVEL CENTRAL | 3382458
TOTAL LOTE 1 | 40202180 | TOTAL PROCESO | 50998563
LOTE 2
CENTRO DE COSTO | VALOR
DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ | 7413925
TOTAL LOTE 2 | 7413925
LOTE 3
CENTRO DE COSTO | VALOR
NIVEL CENTRAL | 1377792
TOTAL LOTE 3 | 1377792
LOTE 4
CENTRO DE COSTO | VALOR
NIVEL CENTRAL | 6944
TOTAL LOTE 4 | 6944
LOTE 5
CENTRO DE COSTO | VALOR
NIVEL CENTRAL | 1997722
TOTAL LOTE 5 | 1997722
TOTAL PROCESO | 50998563