## Hoja1 (hidden)
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | VALOR UNITARIO | IVA* | VALOR TOTAL
1 | Suministro e instalación de aire acondicionado de pared de 24 .000 Btu/Hr (1/220v) INVERTER, SEER 19, refrigerante R-410a. Mas kit de Instalación. No requiere instalaciones eléctricas. | 4
2 | Desinstalación de aires acondicionados de pared. (equipo completo interior y exterior). | 4
3 | Suministro e instalación de aire acondicionado de pared de 24 .000 Btu/Hr (1/220v) INVERTER, SEER 19, refrigerante R-410a. Mas kit de Instalación- requiere cinco (5) metros adicionales de tubería para instalación. * Incluye instalaciones eléctricas. | 1
4 | Mantenimiento preventivo de aires acondicionados. (Según anexo 1) | 15
5 | Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados- incluye cambios de tres (3) bombas de drenaje. (Según anexo 1). * Incluye reubicación de equipo interno de un aire acondicionado a 4,5 mts y otro a 1,5 mts de instalación actual, incluye tuberías y accesorios necesarios. | 3

## Formato propuesta económica
FORMATO
MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA
"Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo con suministro de repuestos, mano de obra calificada y realización de la revisión técnico mecánica para el vehículo de la dirección territorial Caqueta"
Nombre del proponente:
NIT O CC:
Nombre de Representante Legal:
Fecha:
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1 | Kit de repartición de motor. (Original). | 1
2 | Kit de accesorios de motor (original) | 1
3 | Bujes tijera lado izquierdo y derecho.
4 | Campanas de frenos traseros (original). | 2
5 | Batería 34 R – 950 12V | 1
6 | Flasher de las direccionales (Original). | 1
7 | Bomba principal embrague (original). | 1
8 | Cambio aceite de motor, caja y transmisión y filtros aire y combustible. | 1
9 | Alineación y balanceo | 1
10 | Forros para silletería en tela completo. (Elaborados a la medida). | 3
11 | Motores Sistema eleva vidrios eléctricos puerta de conductor y pasajero. | 2
12 | Crucetas de cardanes. (principal y doble).
13 | Ajuste de la suspensión.
14 | Mano de obra de instalaciones y mecánica requerida para los suministros.
15 | Prestación del servicio de Revisión Técnico Mecánica y de gases (CDA) - certificado de revision tecnico mecanica | 1
| TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL EN LETRAS:
* Los servcios ofertados se ajustan a las condiciones técnicas del proceso contractual.
VALIDEZ DE LA PRESENTE PROPUESTA ECONÓMICA: ___90__ DÍAS
FIRMA DEL PROPONENTE
Nota: El proponente puede anexar la información que considere relevante para la presente propuesta.
Puede incluir logos y demás información de la empresa en el presente formato. (ésta nota se puede borrar).