ANEXO No. 1

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas para cada ítem y/o grupo, esta Ficha Técnica será verificada por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

| GRUPO 1. PROGRAMA DE VENOPUNCION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | APOSITO PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR PERIFERICO PEDIATRICO 5CMX5CM - PELICULA DE POLIURETANO QUE RECUBRA TODO EL APÓSITO INCLUIDAS LAS TIRAS DE SUJECCIÓN - APÓSITO TRANSPARENTE CON TODOS LOS BORDES REFORZADOS PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR PERIFÉRICO DE 5CMX5CM+/- 1CM - AUTOADHESIVO DE ACRILATO - TIRA DE MARCACION NO BORRABLE CON EL AGUA O AL HUMEDAD EN LA TELA NO TEJIDA .HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX. - ESTÉRIL - EMPAQUE INDIVIDUAL - EL APÓSITO DEBE ADAPTARSE A MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTORNOS CORPORALES | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | APOSITO PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR PERIFERICO ADULTO - PELICULA DE POLIURETANO QUE RECUBRA TODO EL APÓSITO INCLUIDAS LAS TIRAS DE SUJECCIÓN - APÓSITO TRANSPARENTE CON TODOS LOS BORDES REFORZADOS PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR PERIFÉRICO DE 7CMX8CM+/- 1CM - AUTOADHESIVO DE ACRILATO - TIRA DE MARCACION NO BORRABLE CON EL AGUA O AL HUMEDAD EN LA TELA NO TEJIDA .HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX. - ESTÉRIL - EMPAQUE INDIVIDUAL - EL APÓSITO DEBE ADAPTARSE A MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTORNOS CORPORALES | UNIDAD |  |  |  |
| 3 | APOSITO PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR CENTRAL ADULTO - PELICULA DE POLIURETANO QUE RECUBRA TODO EL APÓSITO INCLUIDAS LAS TIRAS DE SUJECCIÓN - APÓSITO TRANSPARENTE CON TODOS LOS BORDES REFORZADOS PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR PERIFÉRICO DE 8.5CMX 10.5CM+/- 2CM - AUTOADHESIVO DE ACRILATO - TIRA DE MARCACION NO BORRABLE CON EL AGUA O AL HUMEDAD EN LA TELA NO TEJIDA .HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX. - ESTÉRIL - EMPAQUE INDIVIDUAL - EL APÓSITO DEBE ADAPTARSE A MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTORNOS CORPORALES | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO 2. APÓSITOS CAMPOS TRANSPARENTE |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | CAMPO TRANSPARENTE QUIRÚRGICO 15 CM +/- 5 CM X 20 CM +/- 2 CM - PELICULA DE POLIURETANO - TRANSPARENTE - ESTÉRIL - AUTOADHESIVO - EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | CAMPO TRANSPARENTE QUIRÚRGICO 15 CM +/- 5 CM X 28 CM +/- 5 CM - PELÍCULA DE POLIURETANO - TRANSPARENTE - ESTÉRIL - AUTOADHESIVO - EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD |  |  |  |
| 3 | CAMPO TRANSPARENTE QUIRÚRGICO 10 CM +/- 2 CM X1 2 CM +/- 2 CM - PELÍCULA DE POLIURETANO - TRANSPARENTE - ESTÉRIL - AUTOADHESIVO - EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO 3. APOSITO DE HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICOY 10 +/- 2 CM X 10 CM +/- 2 CM - ESTERIL - BASE DE HIDROFIBRA DE CARBOMETILCELULOSA MINIMO 100% - EMPAQUE INDIVIDUAL - REFORZADOS CON HILOS DEL LYOCELL - RETENCIÓN DE FLUIDOS EN FORMA DE GEL - POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 +/- 2 CM X 10 CM +/- 2 CM - ESTERIL - BASE DE HIDROFIBRA DE CARBOMETILCELULOSA MINIMO 100% - EMPAQUE INDIVIDUAL - REFORZADOS CON HILOS DEL LYOCELL - RETENCIÓN DE FLUIDOS EN FORMA DE GEL - POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO | UNIDAD |  |  |  |
| 3 | APOSITO GELIFICANTE CON HIDROFIBRA 14X14CM CON PLATA IONICA 1.2% - CAPA EXTERNA CON REVESTIMINETO DE POLIURETANO - TAMAÑO DE 14 +/- 4 X 14+/- 4 CM - RETENCIÓN DE FLUIDOS EN FORMA DE GEL - CON ESPUMA Y CAPA DE HIDROFIBRA - POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO | UNIDAD |  |  |  |
| 4 | APOSITO GELIFICANTE CON HIDROFIBRA 21 X 25 cm SACRO CON PLATA IONICA 1.2% - CON ESPUMA Y CAPA DE HIDROFIBRA - CAPA EXTERNA CON REVESTIMINETO DE POLIURETANO - BORDE EN SILICONA TRILAMINAR - TAMAÑO DE 21 +/- 4 X 25+/- 5 CM - POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO | UNIDAD |  |  |  |
| 5 | APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA PARA MANEJO DE QUEMADURAS - ESTERIL - EMPAQUE INDIVIDUAL - CON PLATA IÓNICA 1.2% - BASE DE HIDROFIBRA CARBOXIMETILCELULOSA MÍNIMO 100% - CON REFUERZOS DE HILO DE NAYLON - TAMAÑO DE 17X15CM - POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO 4. APOSITO HIDROFOBO |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | APÓSITO HIDROFOBO TORUNDAS DE 3 CM+/-1 CM - EMPAQUE CINCO UNDADES - ESTÉRIL. - IMPREGNADO CON CLORURO DE DIAQUILCARBAMILO | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | APOSITO HIDROFOBO DE 7.5 +/- 2 CM X 9 +/- 2CM - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTÉRIL. - IMPREGNADO CON CLORURO DE DIAQUILCARBAMILO | UNIDAD |  |  |  |
| 3 | APÓSITO HIDRÓFOBO MECHA DE 5 +/-1 CM X 200 +/- 20 CM - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTÉRIL - IMPREGNADO CON CLORURO DE DIAQUILCARBAMILO | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO 5. CUIDADO PERILESIONAL |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | PELÍCULA ACRÍLICA PROTECTORA TRANSPARENTE INDOLORA EN SACHET - PELÍCULA PROTECTORA SIN ARDOR - LIBRE DE ALCOHOL - FORMADOR DE PELÍCULA - CON SOLVENTE A BASE DE SILICONA NO TOXICO - PLASTIFICANTE FLEXIBLE | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | PELÍCULA ACRÍLICA PROTECTORA TRANSPARENTE INDOLORA EN COLOMBINA - PROTECTORA SIN ARDOR - LIBRE DE ALCOHOL - FORMADOR DE PELÍCULA - CON SOLVENTE A BASE DE SILICONA NO TOXICO - PLASTIFICANTE FLEXIBLE | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO 6 APÓSITO HIDROPOLIÉERICA |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | ESPUMA HIDROPOLIMÉRICA DE ALTA ABSORCIÓN ALVEOLAR DE 10 X 10 CM. - ESTÉRIL. - HIDROPOLIMÉRICO ABSORBENTE - CONTROL DEL EXUDADO - SEMI-PERMEABLE - ACEITE DE PARAFINA - ELASTOMERO - SURFACTACTE | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | HIDROPOLIMÉRICA DE ALTA ABSORCIÓN ALVEOLAR DE 15 X 15 CM. - ESTÉRIL. - HIDROPOLIMÉRICO ABSORBENTE - CONTROL DEL EXUDADO - SEMI-PERMEABLE - ACEITE DE PARAFINA - ELASTOMERO - SURFACTACTE | UNIDAD |  |  |  |
| 3 | ESPUMA HIDROPOLIMÉRICA DE ALTA ABSORCIÓN ALVEOLAR CON PLATA AL 0.95/CM2 DE 10 X 10 CM - ESTÉRIL - HIDROPOLIMÉRICO ABSORBENTE - CONTROL DEL EXUDADO - SEMI-PERMEABLE - ACEITE DE PARAFINA - ELASTOMERO - SURFACTACTE | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO 7 BARRERAS Y BOLSAS |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 50 A 59MM - MATERIAL RESISTENTE A FUGAS - CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO - PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL. - CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | BARRERA PARA COLOSTOMIA 50 A 59 mm - CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA. - ADHERENCIA 100% A LA PIEL - RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO. | UNIDAD |  |  |  |
| 3 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 60 A 69mm - MATERIAL RESISTENTE A FUGAS - CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO - PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL. - CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES | UNIDAD |  |  |  |
| 4 | BARRERA PARA COLOSTOMIA 60 A 69mm - CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA. - ADHERENCIA 100% A LA PIEL - RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO. | UNIDAD |  |  |  |
| 5 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 70mm - MATERIAL RESISTENTE A FUGAS - CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO - PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL. - CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES | UNIDAD |  |  |  |
| 6 | BARRERA PARA COLOSTOMIA 70mm - CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA. - ADHERENCIA 100% A LA PIEL - RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO. | UNIDAD |  |  |  |
| 7 | BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 60 A 69 mm - MATERIAL RESISTENTE A FUGAS - CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO - PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL. - CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES | UNIDAD |  |  |  |
| 8 | BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 60 A 69 mm - CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA. - ADHERENCIA 100% A LA PIEL - RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO. | UNIDAD |  |  |  |
| 9 | BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 59 mm - MATERIAL RESISTENTE A FUGAS - CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO - PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL. - CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES | UNIDAD |  |  |  |
| 10 | BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 59 mm - CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA. - ADHERENCIA 100% A LA PIEL - RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO. | UNIDAD |  |  |  |
| 11 | BOLSA DE PIEZA UNICA ADULTO CON VENTANA - PINZA DE FIJACIÓN POR CADA BOLSA - QUE NO PERMITA FUGAS - TAMAÑO DE 15 A 64 mm o 15x 100mm - TRANSPARENTE | UNIDAD |  |  |  |
| 12 | BOLSA DE PIEZA ÚNICA PEDIÁTRICA - CON PINZA DE FIJACIÓN POR CADA BOLSA. - ADHERENCIA 100% A LA PIEL - QUE NO PERMITA FUGAS. | UNIDAD |  |  |  |
| 13 | BARRERA NEONATAL - CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA. - RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO. - ADHERENCIA 100% A LA PIEL | UNIDAD |  |  |  |
| 14 | BOLSA NEONATAL CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES - CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO. - MATERIAL RESISTENTE A FUGAS . | UNIDAD |  |  |  |
| 15 | BOLSA PARA UROSTOMIA 50 A 59MM - CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA. - VALVULA DE VACIADO DE MATERIAL PLASTICO BLANDO - MATERIAL RESISTENTE A FUGAS | UNIDAD |  |  |  |
| 16 | BARRERA PARA UROSTOMIA 50 A 59mm - CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA. - RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO. - ADHERENCIA 100% A LA PIEL | UNIDAD |  |  |  |
| 17 | BOLSA PARA UROSTOMIA 60 A 69MM - CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA. - VALVULA DE VACIADO DE MATERIAL PLASTICO BLANDO - MATERIAL RESISTENTE A FUGAS | UNIDAD |  |  |  |
| 18 | BARRERA PARA UROSTOMIA 60 A 69mm - CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA. - RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO. - ADHERENCIA 100% A LA PIEL | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No. 8 APÓSITO HIDROCELULUAR CON ADHESIVO DE SILICONA Y CON PLATA |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA 7,5X7,5CM - ESTÉRIL. - ABSORBENTE DE GRAN CANTIDAD DE EXUDADO - BARRERA DE FLUIDOS - TRANSPIRABLE - BORDES BISELADOS - ADHESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÉNICO - AMPLIO ESPECTRO DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA - CON PLATA | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA 10CM +/- 3CM X10CM +/-3CM - ESTÉRIL. - ABSORBENTE DE GRAN CANTIDAD DE EXUDADO - BARRERA DE FLUIDOS - TRANSPIRABLE - BORDES BISELADOS - ADHESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÉNICO - AMPLIO ESPECTRO DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA - CON PLATA. | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No. 9 SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA AL VACIO |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | APOSITO PEQUEÑO CON IONES DE PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA - ESTERIL - APOSITO CON PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA - KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS - TAMAÑO 10X7.55 X3CM+/- 5CM - COMPATIBLE CON CANESTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | APOSITO MEDIANO CON IONES DE PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA - ESTERIL - APOSITO CON PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA - KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS - TAMAÑO 10X7.55 X3CM+/- 5CM - COMPATIBLE CON CANESTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO | UNIDAD |  |  |  |
| 3 | APOSITO LARGO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA - ESTERIL - APOSITO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA - KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS - TAMAÑO 25.5X15 X3,2CM+/- 5CM - COMPATIBLE CON CANESTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO | UNIDAD |  |  |  |
| 4 | TRAC ABDOMINAL - APOSITO ABDOMINAL EN FORMA DE SOMBRILLA - CON CAPA PROTECTORA VISCERAL DE POLIURETANO FENESTRADA - CON DOS ESPUMAS PERFORADAS - KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS - COMPATIBLE CON CANESTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO | UNIDAD |  |  |  |
| 5 | APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 15+/- 5CM - ESTERIL - KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS - POROS RETICULADOS ENTRE 50 A600 MICRAS - COMPATIBLE CON CANESTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO | UNIDAD |  |  |  |
| 6 | APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 7,5 +/- 5CM - ESTERIL - KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS - POROS RETICULADOS ENTRE 50 A600 MICRAS - COMPATIBLE CON CANESTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO | UNIDAD |  |  |  |
| 7 | CANISTER DE 300CC - EMPAQUE INDIVIDUALES - DE TAMAÑO DE 300CC+/- 100CC - ESTERIL - TRANSPARENTE - CON GEL PARA SOLIDIFICAR LOS FLUIDOS PARA DESCARGA BACTERIANA Y MAL OLOR - CON FILTROS DE BIOSEGURIDAD - GRADUADO EN MILITROS O CENTIMETROS CUBICOS - COMPATIBLE CON CANESTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO | UNIDAD |  |  |  |
| 8 | CANISTER DE 500CC - EMPAQUE INDIVIDUALES - DE TAMAÑO DE 500CC+/- 100CC - ESTERIL - TRANSPARENTE - CON GEL PARA SOLIDIFICAR LOS FLUIDOS PARA DESCARGA BACTERIANA Y MAL OLOR - CON FILTROS DE BIOSEGURIDAD - GRADUADO EN MILITROS O CENTIMETROS CUBICOS - COMPATIBLE CON CANESTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO | UNIDAD |  |  |  |
| 9 | CANISTER DE 1000CC - EMPAQUE INDIVIDUALES - DE TAMAÑO DE 1000CC+/- 100CC - ESTERIL - TRANSPARENTE - CON GEL PARA SOLIDIFICAR LOS FLUIDOS PARA DESCARGA BACTERIANA Y MAL OLOR - CON FILTROS DE BIOSEGURIDAD - GRADUADO EN MILITROS O CENTIMETROS CUBICOS - COMPATIBLE CON CANESTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO | UNIDAD |  |  |  |
| 10 | CONECTOR EN Y - ESTERIL - SIRVE PARA CONECTAR DOS ALMOHADILLAS A AL SISTEMA | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No. 10 APÓSITOS PARA SALAS DE CIRUGIA POSTQUIRURGICO |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 2CMX 12+/- 2CM CON ANTIMICROBIANO - ESTERIL - EN TEJIDO SIN TEJER - PROTECTOR CENTRAL NO ADHERENTE - AUTOADHESIVO - CON ANTIMICROBIANO DE POLIHEXAMETILBIGUANIDA AL 0.2% - EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 2CMX 20+/- 2CM CON ANTIMICROBIANO - ESTERIL - EN TEJIDO SIN TEJER - PROTECTOR CENTRAL NO ADHERENTE - AUTOADHESIVO - CON ANTIMICROBIANO DE POLIHEXAMETILBIGUANIDA AL 0.2% - EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD |  |  |  |
| 3 | APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 2CMX25+/- 2CM CON ANTIMICROBIANO - ESTERIL - EN TEJIDO SIN TEJER - PROTECTOR CENTRAL NO ADHERENTE - AUTOADHESIVO - CON ANTIMICROBIANO DE POLIHEXAMETILBIGUANIDA AL 0.2% - EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD |  |  |  |
| 4 | APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 5CMX 37.5+/- 5CM CON ANTIMICROBIANO - ESTERIL - EN TEJIDO SIN TEJER - PROTECTOR CENTRAL NO ADHERENTE - AUTOADHESIVO - CON ANTIMICROBIANO DE POLIHEXAMETILBIGUANIDA AL 0.2% - EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No. 11 APÓSITOS CON PLATA EN BASE DE TRIGLICERIDOS |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | APOSITO CON PLATA EN BASE DE TRIGLICERIDOS 10+/-2CMX10+/-2CM - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTERIL - A BASE DE TRIGLICERIDOS - CON PLATA | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | APOSITO CON PLATA EN BASE DE TRIGLICERIDOS 10+/-2CMX20+/-2CM - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTERIL - A BASE DE TRIGLICERIDOS - CON PLATA | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No. 12 APÓSITOS DE ALGINATO DE CALCIO |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | APOSITO ALGINATO DE CALCIO 10+/- 5CM X20+/- 5CM - COMPUESTO DE ALGINATO DE CALCIO - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTERIL | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 10CM +/- 3CM X20+/- 3CM - COMPUESTO DE ALGINATO DE CALCIO - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTERIL | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No. 13 APÓSITOS CARBÓN ACTIVADO |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | APOSITO DE CARBON ACTIVADO CON PLATA 10.5CM+/- 2CMX10.5CM+/- 2CM - A BASE DE CARBON ACTIVADO - CON PLATA - EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | APOSITO DE CARBON ACTIVADO CON PLATA 10.5CM+/- 2CMX19CM+/- 2CM - A BASE DE CARBON ACTIVADO - CON PLATA - EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No. 14 APÓSITOS CON BIGUANIDA |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | APOSITO DE HIDROBALANCE ANTIMICROBIANO DE 10CMX10CM - CON ANTIMICROBIANO (PHMD) - EXUDADO DE MODERADO A LEVE - CAPA DE CARBOMETILCELULOSA 95% - ESTERIL | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | APOSITO FESTONADO EN ROLLO CON ANTIMICROBIANO DE 4.5 PULGADAS X 4.1 YARDAS - EN TEJIDO SIN TEJER - ALGODÓN 100% - EMPAQUE INDIVIDUAL - CON AMD ( ANTIMICROBIANO DE POLIHEXAMETIL BIGUANIDA AL 0.2% | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No. 15 APÓSITOS CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | GEL DE TRITICUM VULGARE DE 32 GRS - CON TRITICUM VULGARE DE ORIGEN VEGETAL AL 15% - REEPITELIZANTE - EMPAQUE INDIVIDUAL - PRESENTACION TUBO | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | GASA IMPREGNADA DE CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE - CON TRITICUM VULGARE DE ORIGEN VEGETAL AL 15% - REEPITELIZANTE - EMPAQUE INDIVIDUAL - PRESENTACION DE 10CMX10CM | UNIDAD |  |  |  |
| 3 | CREMA VAGINAL CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE - CON TRITICUM VULGARE DE ORIGEN VEGETAL DEL 15% al 20% - REEPITELIZANTE - EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No. 16 APÓSITOS GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 10CM´/- 3M X10CM+/- 3CM - ANTISÉPTICA - NO ADHERENTE - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTERIL | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 13CM´/- 3M X20CM+/- 3CM - ANTISÉPTICA - NO ADHERENTE - ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTERIL | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No. 17 APÓSITOS HIDROCOLOIDE |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | APOSITO DE HIDROCOLOIDE 20CM +/- 0.5 CM X 20 CM+/-0.5 CM - IMPERMEABLE - AUTOADHESIVO - ESTERIL - CON BORDE BISELADO Y/O PERFILADO | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | APOSITO DE HIDROCOLOIDE 10CM X10CM - IMPERMEABLE - AUTOADHESIVO - ESTERIL - CON BORDE BISELADO Y/O PERFILADO | UNIDAD |  |  |  |
| 3 | APOSITO DE HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO 10CM X10CM - IMPERMEABLE - AUTOADHESIVO - ESTERIL - CON BORDE BISELADO Y/O PERFILADO | UNIDAD |  |  |  |
| 4 | APOSITO DE HIDROCOLOIDE SACRAL 10CM X10CM +/- 2CM - IMPERMEABLE - AUTOADHESIVO - ESTERIL - CON BORDE BISELADO Y/O PERFILADO | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No. 18 APÓSITOS ALIVIO DE PRESION |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | APOSITO ALIVIO DE PRESION 7CM - ESTERIL - EMPAQUE INDIVIDUAL - EN FORMA DE MARIPOSA - CON MALLA DE ESPUMA PERFORADA - CON HIDROCOLOIDE CARA INTERNA | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | APOSITO ALIVIO DE PRESION 10CM - ESTERIL - EMPAQUE INDIVIDUAL - EN FORMA DE MARIPOSA - CON MALLA DE ESPUMA PERFORADA - CON HIDROCOLOIDE CARA INTERNA | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No. 19 APÓSITOS ESTERIL ABSORBENTE CON CELULOSA |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | APOSITO ESTERIL ABSORBENTE CON CELULOSA 20CM +/-2CMX 25CM+/- 2CM - ESTÉRIL - EMPAQUE INDIVIDUAL - CON CELULOSA - QUE NO SEA HIDROCOLOIDE | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | APOSITO ESTERIL ABSORBENTE CON CELULOSA 13 CM +/- 3CM X 23CM +/- 3CM - ESTÉRIL - EMPAQUE INDIVIDUAL - CON CELULOSA - QUE NO SEA HIDROCOLOIDE | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No. 20 APÓSITOS DE GASA PARAFINADA CON 0.5% ACETATO DE CLORHEXIDINA. |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | APOSITO DE GASA PARAFINADA CON 0.5% ACETATO DE CLORHEXIDINA, CON ANTISEPTICO BP ROLLO DE 15CMX1METRO - ESTÉRIL - CON ANTISEPTICO DE ACETATO DE CLORHEXIDINA MINIMO AL 0.5% - EMPAQUE INDIVIDUAL - NO ADHERENTE - BACTERICIDA | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | GASA PARAFINADA CON ANTISEPTICO DE ACETATO DE CLORHEXIDINA AL 0.5% 15CMX+/- 2CMX20CM+/-2CM. - ESTÉRIL - CON ANTISEPTICO DE ACETATO DE CLORHEXIDINA MINIMO AL 0.5% - EMPAQUE INDIVIDUAL - NO ADHERENTE - BACTERICIDA | UNIDAD |  |  |  |
|  | GRUPO No. 21 VENDAS |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | VENDA COHESIVA DE FIJACION DE APOSITOS PARA HERIDAS - VENDA COHESIVA TEJIDA DE COLOR BLANCO - VISCOSA AL 70%,POLIAMIDA AL 30% Y 1% DE LATEX - TAMAÑO DE 8CMX4 METROS | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | VENDA IMPREGNADA CON CALAMINA - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTERIL - A BASE DE OXIDO DE ZINC Y CALAMINA - EN ROLLO DE 10CMX 10 YARDAS | UNIDAD |  |  |  |
| 3 | VENDA IMPREGNADA CON OXIDO DE ZINC - ESTÉRIL - A BASE DE OXIDO DE ZINC Y CALAMINA - EN ROLLO DE 10CMX 10 YARDAS - EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No. 22 SET DE FISTULAS |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | SET DE FISTULAS PEQUEÑO - EMPAQUE INDIVIDUAL - CON ADHESIVO LAMINADO - CON BOMBA DE INFLADO - CON ANILLO INFLABLE | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | SET DE FISTULAS MEDIANO - EMPAQUE INDIVIDUAL - CON ADHESIVO LAMINADO - CON BOMBA DE INFLADO - CON ANILLO INFLABLE | UNIDAD |  |  |  |
| 3 | SET DE FISTULAS GRANDE - EMPAQUE INDIVIDUAL - CON ADHESIVO LAMINADO - CON BOMBA DE INFLADO - CON ANILLO INFLABLE | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No.23 SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL - BOLSAS DEL SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL - CON TAPA DE RECOLECCION - BOLSA RECOLECTORA CERRADA - EN CLORURO DE VINILETELENO - COMPATIBLE CON SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL ( EL KIT DEBE CONTENER LO SIGUIENTE - BALÓN DE CATETER EN SILICONA 100% - CONEXIÓN DE 1.50MTS - JERINGA DE 45CC - PUERTO PARA INSUFLAR - PUERTO PARA IRRIGAR | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No.24 APÓSITO MEMBRANA POLIMERICA |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | APOSITO MEMBRANA POLIMERICA MULTIFUNCIONAL,ABSORBENTE DE EXUDADO DE MODERADO A ABUNDANTE CON PLATA DE 10CM+/- 2CMX 10CM+/-2CM - ESTERIL - SURFACTANTE F68 - GLICERINA - PLATA NANOCRISTALINA - COPOLIMERO DE ALMIDON | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | APOSITO MEMBRANA POLIMERICA MULTIFUNCIONAL,ABSORBENTE DE EXUDADO DE MODERADO A ABUNDANTE SIN ADHESIVO DE 13CM+/- 2CMX 13CM+/-2CM - ESTERIL - GLICERINA - COPOLIMERO DE ALMIDON - SURFACTANTE F68 | UNIDAD |  |  |  |
| GRUPO No. 25 INSUMOS VARIOS |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | PAÑO SECO PARA PREPARACION DE LA PIEL - ESPONJA JABONOSA DE NAPA - PH 5.5 - PROPIEDADES HIDRATANTES Y SUAVIZANTES EN GEL | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | GEL DÉRMICO PARA HIDRATACIÓN DE HERIDAS CUTÁNEAS CON PROPILENGLICOL E HYDANTOINA (FENITOINA) - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTÉRIL - DISMINUYE EL RIEGO DE INFECCION - QUE MANTENGA AMBIENTE HÚMEDO - CON HIDANTOINA, PROPILENGLICOL Y ACIDO BORICO - QUE PERMITA LA HIDRATACIÓN DE HERIDAS CUTÁNEAS - PRESENTACION TUBO POR 85 GRAMOS | UNIDAD |  |  |  |
| 3 | CAMPO QUIRURGICO CON YODO DE 50 CM +/- 5 CM X 60 CM +/- 5 CM - ESTERIL - LAMINA DE POLIESTER - VINIL PYRROLIDONA CON YODO - RECUBRIMIENTO CON SILICONA O ADHESIVO HIPOALERGÉNICO - EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD |  |  |  |
| 4 | CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRIL EN FORMA DE U - ESTERIL - EMPAQUE INDIVIDUAL - PRESENTACIÓN 120 X 130 CM | UNIDAD |  |  |  |
| 5 | PASTA MIEL EN TUBO 45 GRS - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTÉRIL - QUE MANTENGA AMBIENTE HÚMEDO - DISMINUYE EL RIEGO DE INFECCION - MIEL LEPTOSPERMUN 100% O MIEL MANUKA 100% | UNIDAD |  |  |  |
| 6 | APOSITO EN GASA PARAFINADA DE 10CMX7 MTS - EN POLIESTER,POLAMIDA,NO TEJIDA - CON TRAMA DE POROS ABIERTOS - ANTIADHERENTE - EMPAQUE HERMETICO DE ALUMINIO | UNIDAD |  |  |  |
| 7 | APOSITO NO ADHERENTE IMPREGNADO CON YODOPOVIDONA - ESTÉRIL - EMPAQUE INDIVIDUAL - CON YODOPOVIDONA - TAMAÑO DE 9.5CMX 9.5CM | UNIDAD |  |  |  |
| 8 | APOSITO TRANSPARENTE EN ROLLO DE 10CMX 10MTS. - TRANSPARENTE - TAMAÑO DE 10CMX10METROS EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD |  |  |  |
| 9 | POLVOS PROTECTORES DE PIEL - EMPAQUE INDIVIDUAL - SODIO CARBOXIMETILCELULOSA - GOMA DE GUAR - GOMA DE XANTANO | UNIDAD |  |  |  |
| 10 | BARRERA LISA 20X20 CM - EMPAQUE INDIVIDUAL - A BASE DE HIDROCOLOIDE | UNIDAD |  |  |  |
| 11 | POLIHEXANIDA MAS BETINA EN GEL - ESTERIL - EMPAQUE INDIVIDUAL - A BASE POLIHEXANIDA MAS BETINA - PRESENTACION TUBO POR 30 ML | UNIDAD |  |  |  |
| 12 | PASTA PROTECTORA-NIVELADORA DE PIEL - CON HIDROCOLOIDE - CON GELATINA,PECTINA Y CARBOMETILCELULOSA - MOLDEABLE - HIPOALERGENICA | UNIDAD |  |  |  |
| 13 | CAMPO CON ABERTURA EN U DE 200CM A 280CM - TAMAÑO 260+/-20X 200+/-25CM - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTERIL - IMPERMEABLE - CAPA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO | UNIDAD |  |  |  |
| 14 | LIMPIADOR TRITICUM VULGARE MAS BARDANA - ACCIÓN ANTOXIDANTE - CON BARDANA - PRESENTACION 250ML | UNIDAD |  |  |  |
| 15 | APOSITO PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR CENTRAL ADULTO CON PAD DE CLORHEXIDINA AL 2% - PELICULA DE POLIURETANO QUE RECUBRA TODO EL APÓSITO INCLUIDAS LAS TIRAS DE SUJECCIÓN - APÓSITO TRANSPARENTE CON TODOS LOS BORDES REFORZADOS PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR CENTRAL ADULTO DE 8.5CMX 10.5CM+/- 2CM - AUTOADHESIVO DE ACRILATO - TIRA DE MARCACION NO BORRABLE CON EL AGUA O AL HUMEDAD EN LA TELA NO TEJIDA .HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX. - ESTÉRIL - EMPAQUE INDIVIDUAL - EL APÓSITO DEBE ADAPTARSE A MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTORNOS CORPORALES - CON PAD DE CLORHEXIDINA AL 2% | UNIDAD |  |  |  |
| 16 | APOSITO DE BIOCELULOSA HIDROBALANCE NO ADHERENTE CON POLIHEXAMATIL BIGUANIDA - APOSITO ANTIMICROBIANO POLIHEXAMATIL BIGUANIDA (PHMB) - CAPA DE CARBOXIMETILCELULOSA 95% - ESTERIL - EXUDADO DE MODERADO A LEVE - TAMAÑO DE 9CM+/- 1CMX 9CM+/- 1CMCM - EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD |  |  |  |
| 17 | GEL ANTIMICROBIANO PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS 45GRS - ESTERIL - CON PLATA IONICA ACTIVA - EN GEL - TUBO DE 45 GRS. | UNIDAD |  |  |  |
| 18 | APOSITO ESPUMADO TRILAMINAR BORDES SELLADOS CON PLATA Y CARBÓN DE 10CM+/- 3CM X 10CM3CM - PELÍCULA DE POLIURETANO PERFORADO CON PLATA - ESPUMA DE 5MM DE GROSOR - ALMOHADILLA CON CARBÓN ACTIVADO - SEGUNDA ESPUMA DE POLIURETANO DE 3MM - PELÍCULA DE POLIURETANO DE 25MICRÓMETROS | UNIDAD |  |  |  |

| DESCRIPCION | OFRECE |  |
| --- | --- | --- |
|  | SI | NO |
| Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar Registro del INVIMA, para los insumos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro. |  |  |
| Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los insumos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante. |  |  |
| El oferente debe presentar el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, CCAA expedido por el INVIMA, en cumplimiento al Decreto 4725 del 2005 según los siguientes criterios: Si es fabricante: copia del concepto técnico de las condiciones sanitarias expedido por el INVIMA o copia de certificado del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura BPM vigente. Si es importador: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA Expedido por el INVIMA vigente. Si es distribuidor: acta de inspección de vigilancia y control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (secretaria de salud departamental, distrital o municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos..” |  |  |
| El oferente debe presentar con su oferta catálogo y/o ficha técnica (en idioma castellano) de cada uno de los insumos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo No. 1 OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS. |  |  |
| El Oferente se obliga a garantizar que la fecha de vencimiento de los insumos ofertados es mínimo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de entrega del mismo. |  |  |
| El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a dos (2) meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 10 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno el Hospital Central. El cambio se solicitara por parte del supervisor del contrato y autorización por parte del Director del Hospital, dentro de los 30 días calendario anterior a su fecha de vencimiento. |  |  |
| El oferente deberá cambiar los insumos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un período no superior a ocho (08) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado, previo requerimiento por parte del supervisor del contrato y autorización por parte del Director del Hospital sin costo alguno para el Hospital Central. |  |  |
| El oferente se compromete a garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén, en un plazo máximo de (8) ocho días calendario, siguientes al requerimiento efectuado por parte del Supervisor de la carta de aceptación de oferta previa autorización por parte del Director del Hospital sin costo alguno para el Hospital Central. |  |  |
| El oferente debe presentar el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración “Moderadamente Aceptable” (puntaje entre el 60% y 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato |  |  |
| En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Libro 2. Régimen Reglamentario del Sector Trabajo Parte 2. Reglamentaciones Título 4. Riesgos Laborales, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo., al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” en cuanto a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Resolución 1956 del 2018 de la Policía Nacional por la cual se determinan las Directrices de evaluación del SGSST para contratistas, en tal sentido el oferente deberá presentar |  |  |
| Para el grupo N. 7 Barreras y Bolsas de colostomía, el oferente deberá verificar y garantizar la compatibilidad de las bolsas y las barreras de colostomías con sus respectivos diámetros y especificaciones. |  |  |

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, puede ser verificada y que ofertamos el 100% de los requerimientos solicitados en el presente Anexo.

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT o C.C.:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  LEGAL:

C.C.:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

E-MAIL:

ANEXO No. 4

PORCENTAJE DE IVA

| GRUPO 1. PROGRAMA DE VENOPUNCION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | APOSITO PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR PERIFERICO PEDIATRICO 5CMX5CM | UNIDAD | __% |
| 2 | APOSITO PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR PERIFERICO ADULTO | UNIDAD | __% |
| 3 | APOSITO PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR CENTRAL ADULTO | UNIDAD | __% |
| GRUPO 2. APÓSITOS CAMPOS TRANSPARENTES |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | CAMPO TRANSPARENTE QUIRÚRGICO 15 CM +/- 5 CM X 20 CM +/- 2 CM | UNIDAD | __% |
| 2 | CAMPO TRANSPARENTE QUIRÚRGICO 15 CM +/- 5 CM X 28 CM +/- 5 CM | UNIDAD | __% |
| 3 | CAMPO TRANSPARENTE QUIRÚRGICO 10 CM +/- 2 CM X1 2 CM +/- 2 CM | UNIDAD | __% |
| GRUPO 3. APOSITO DE HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA ÁCIDO ETIL ENDIAMINOTETRAACÉTICO Y 10 +/- 2 CM X 10 CM +/- 2 CM | UNIDAD | __% |
| 2 | APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 +/- 2 CM X 10 CM +/- 2 CM | UNIDAD | __% |
| 3 | APOSITO GELIFICANTE CON HIDROFIBRA 14X14CM CON PLATA IONICA 1.2% | UNIDAD | __% |
| 4 | APOSITO GELIFICANTE CON HIDROFIBRA 21 X 25 cm SACRO CON PLATA IONICA 1.2% | UNIDAD | __% |
| 5 | APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA PARA MANEJO DE QUEMADURAS | UNIDAD | __% |
| GRUPO 4. APOSITO HIDROFOBO |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | APÓSITO HIDROFOBO TORUNDAS DE 3 CM+/-1 CM | UNIDAD | __% |
| 2 | APOSITO HIDROFOBO DE 7.5 +/- 2 CM X 9 +/- 2CM | UNIDAD | __% |
| 3 | APÓSITO HIDRÓFOBO MECHA DE 5 +/-1 CM X 200 +/- 20 CM | UNIDAD | __% |
| GRUPO 5. CUIDADO PERILESIONAL |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | PELÍCULA ACRÍLICA PROTECTORA TRANSPARENTE INDOLORA EN SACHET | UNIDAD | __% |
| 2 | PELÍCULA ACRÍLICA PROTECTORA TRANSPARENTE INDOLORA EN COLOMBINA | UNIDAD | __% |
| GRUPO 6. APÓSITO HIDROPOLIÉERICA |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | ESPUMA HIDROPOLIMÉRICA DE ALTA ABSORCIÓN ALVEOLAR DE 10 X 10 CM. | UNIDAD | __% |
| 2 | HIDROPOLIMÉRICA DE ALTA ABSORCIÓN ALVEOLAR DE 15 X 15 CM. | UNIDAD | __% |
| 3 | ESPUMA HIDROPOLIMÉRICA DE ALTA ABSORCIÓN ALVEOLAR CON PLATA AL 0.95/CM2 DE 10 X 10 CM | UNIDAD | __% |
| GRUPO 7. BARRERAS Y BOLSAS |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 50 A 59MM | UNIDAD | __% |
| 2 | BARRERA PARA COLOSTOMIA 50 A 59 mm | UNIDAD | __% |
| 3 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 60 A 69mm | UNIDAD | __% |
| 4 | BARRERA PARA COLOSTOMIA 60 A 69mm | UNIDAD | __% |
| 5 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 70mm | UNIDAD | __% |
| 6 | BARRERA PARA COLOSTOMIA 70mm | UNIDAD | __% |
| 7 | BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 60 A 69 mm | UNIDAD | __% |
| 8 | BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 60 A 69 mm | UNIDAD | __% |
| 9 | BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 59 mm | UNIDAD | __% |
| 10 | BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 59 mm | UNIDAD | __% |
| 11 | BOLSA DE PIEZA UNICA ADULTO CON VENTANA | UNIDAD | __% |
| 12 | BOLSA DE PIEZA ÚNICA PEDIÁTRICA | UNIDAD | __% |
| 13 | BARRERA NEONATAL | UNIDAD | __% |
| 14 | BOLSA NEONATAL | UNIDAD | __% |
| 15 | BOLSA PARA UROSTOMIA 50 A 59MM | UNIDAD | __% |
| 16 | BARRERA PARA UROSTOMIA 50 A 59mm | UNIDAD | __% |
| 17 | BOLSA PARA UROSTOMIA 60 A 69MM | UNIDAD | __% |
| 18 | BARRERA PARA UROSTOMIA 60 A 69mm | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 8 APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA Y CON PLATA |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA 7,5X7,5CM | UNIDAD | __% |
| 2 | APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA 10CM +/- 3CM X10CM +/-3CM | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 9 SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA AL VACIO |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | APOSITO PEQUEÑO CON IONES DE PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA | UNIDAD | __% |
| 2 | APOSITO MEDIANO CON IONES DE PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA | UNIDAD | __% |
| 3 | APOSITO LARGO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA | UNIDAD | __% |
| 4 | TRAC ABDOMINAL | UNIDAD | __% |
| 5 | APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 15+/- 5CM | UNIDAD | __% |
| 6 | APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 7,5 +/- 5CM | UNIDAD | __% |
| 7 | CANISTER DE 300CC | UNIDAD | __% |
| 8 | CANISTER DE 500CC | UNIDAD | __% |
| 9 | CANISTER DE 1000CC | UNIDAD | __% |
| 10 | CONECTOR EN Y | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 10 APÓSITOS PARA SALAS DE CIRUGIA POSTQUIRURGICO |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 2CMX 12+/- 2CM CON ANTIMICROBIANO | UNIDAD | __% |
| 2 | APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 2CMX 20+/- 2CM CON ANTIMICROBIANO | UNIDAD | __% |
| 3 | APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 2CMX25+/- 2CM CON ANTIMICROBIANO | UNIDAD | __% |
| 4 | APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 5CMX 37.5+/- 5CM CON ANTIMICROBIANO | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 11 APÓSITOS CON PLATA EN BASE DE TRIGLICERIDOS |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | APOSITO CON PLATA EN BASE DE TRIGLICERIDOS 10+/-2CMX10+/-2CM | UNIDAD | __% |
| 2 | APOSITO CON PLATA EN BASE DE TRIGLICERIDOS 10+/-2CMX20+/-2CM | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 12 APÓSITOS DE ALGINATO DE CALCIO |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | APOSITO ALGINATO DE CALCIO 10+/- 5CM X20+/- 5CM | UNIDAD | __% |
| 2 | APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 10CM +/- 3CM X20+/- 3CM | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 13 APÓSITOS CARBÓN ACTIVADO |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | APOSITO DE CARBON ACTIVADO CON PLATA 10.5CM+/- 2CMX10.5CM+/- 2CM | UNIDAD | __% |
| 2 | APOSITO DE CARBON ACTIVADO CON PLATA 10.5CM+/- 2CMX19CM+/- 2CM | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 14 APÓSITOS CON BIGUANIDA |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | APOSITO DE HIDROBALANCE ANTIMICROBIANO DE 10CMX10CM | UNIDAD | __% |
| 2 | APOSITO FESTONADO EN ROLLO CON ANTIMICROBIANO DE 4.5 PULGADAS X 4.1 YARDAS | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 15 APÓSITOS CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | GEL DE TRITICUM VULGARE DE 32 GRS | UNIDAD | __% |
| 2 | GASA IMPREGNADA DE CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE | UNIDAD | __% |
| 3 | CREMA VAGINAL CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE DEL 15% al 20% | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 16 APÓSITOS GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 10CM´/- 3M X10CM+/- 3CM | UNIDAD | __% |
| 2 | GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 13CM´/- 3M X20CM+/- 3CM | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 17 APÓSITOS HIDROCOLOIDE |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | APOSITO DE HIDROCOLOIDE 20CM +/- 0.5 CM X 20 CM+/-0.5 CM | UNIDAD | __% |
| 2 | APOSITO DE HIDROCOLOIDE 10CM X10CM | UNIDAD | __% |
| 3 | APOSITO DE HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO 10CM X10CM | UNIDAD | __% |
| 4 | APOSITO DE HIDROCOLOIDE SACRAL 10 CM X 14CM +/- 2CM | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 18 APÓSITOS ALIVIO DE PRESION |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | APOSITO ALIVIO DE PRESION 7CM | UNIDAD | __% |
| 2 | APOSITO ALIVIO DE PRESION 10CM | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 19 APÓSITOS ESTERIL ABSORBENTE CON CELULOSA |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | APOSITO ESTERIL ABSORBENTE CON CELULOSA 20CM +/-2CMX 25CM+/- 2CM | UNIDAD | __% |
| 2 | APOSITO ESTERIL ABSORBENTE CON CELULOSA 13 CM +/- 3CM X 23CM +/- 3CM | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 20 APOSITO DE GASA PARAFINADA CON 0.5% ACETATO DE CLORHEXIDINA, CON ANTISEPTICO |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | APOSITO DE GASA PARAFINADA CON 0.5% ACETATO DE CLORHEXIDINA, CON ANTISEPTICO BP ROLLO DE 15CMX1METRO | UNIDAD | __% |
| 2 | GASA PARAFINADA CON ANTISEPTICO DE ACETATO DE CLORHEXIDINA AL 0.5% 15CMX+/- 2CMX20CM+/-2CM. | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 21 VENDAS |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | VENDA COHESIVA DE FIJACION DE APOSITOS PARA HERIDAS | UNIDAD | __% |
| 2 | VENDA IMPREGNADA CON CALAMINA | UNIDAD | __% |
| 3 | VENDA IMPREGNADA CON OXIDO DE ZINC | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 22 SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL | UNIDAD | __% |
| 2 | BOLSAS SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 23 SET DE FISTULAS |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | SET DE FISTULAS PEQUEÑO | UNIDAD | __% |
| 2 | SET DE FISTULAS MEDIANO | UNIDAD | __% |
| 3 | SET DE FISTULAS GRANDE | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 24 APÓSITO MEMBRANA POLIMERICA MULTIFUNCIONAL |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | APOSITO MEMBRANA POLIMERICA MULTIFUNCIONAL,ABSORBENTE DE EXUDADO DE MODERADO A ABUNDANTE CON PLATA DE 10CM+/- 2CMX 10CM+/-2CM | UNIDAD | __% |
| 2 | APOSITO MEMBRANA POLIMERICA MULTIFUNCIONAL,ABSORBENTE DE EXUDADO DE MODERADO A ABUNDANTE SIN ADHESIVO DE 13CM+/- 2CMX 13CM+/-2CM | UNIDAD | __% |
| GRUPO No. 25 INSUMOS VARIOS |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE IVA |
| 1 | PAÑO SECO PARA PREPARACION DE LA PIEL | UNIDAD | __% |
| 2 | GEL DÉRMICO PARA HIDRATACIÓN DE HERIDAS CUTÁNEAS CON PROPILENGLICOL E HYDANTOINA (FENITOINA) | UNIDAD | __% |
| 3 | CAMPO QUIRURGICO CON YODO DE 50 CM +/- 5 CM X 60 CM +/- 5 CM | UNIDAD | __% |
| 4 | CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRIL EN FORMA DE U | UNIDAD | __% |
| 5 | PASTA MIEL EN TUBO 45 GRS | UNIDAD | __% |
| 6 | APOSITO EN GASA PARAFINADA DE 10CMX7 MTS | UNIDAD | __% |
| 7 | APOSITO NO ADHERENTE IMPREGNADO CON YODOPOVIDONA | UNIDAD | __% |
| 8 | APOSITO TRANSPARENTE EN ROLLO DE 10CMX 10MTS. | UNIDAD | __% |
| 9 | POLVOS PROTECTORES DE PIEL | UNIDAD | __% |
| 10 | BARRERA LISA 20X20 CM | UNIDAD | __% |
| 11 | POLIHEXANIDA MAS BETINA EN GEL | UNIDAD | __% |
| 12 | PASTA PROTECTORA-NIVELADORA DE PIEL | UNIDAD | __% |
| 13 | CAMPO CON ABERTURA EN U DE 220CM A 280CM | UNIDAD | __% |
| 14 | LIMPIADOR TRITICUM VULGARE MAS BARDANA | UNIDAD | __% |
| 15 | APOSITO PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR CENTRAL ADULTO CON PAD DE CLORHEXIDINA AL 2% | UNIDAD | __% |
| 16 | APOSITO DE BIOCELULOSA HIDROBALANCE NO ADHERENTE CON POLIHEXAMATIL BIGUANIDA | UNIDAD | __% |
| 17 | GEL ANTIMICROBIANO PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS 45GRS | UNIDAD | __% |
| 18 | APOSITO ESPUMADO TRILAMINAR BORDES SELLADOS CON PLATA Y CARBÓN DE 10CM+/- 3CM X 10CM3CM | UNIDAD | __% |

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada, El Oferente debe establecer el porcentaje de IVA del Ítem o ítems ofertados o indicar si están exentos o excluidos de IVA.

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT o C.C.:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C.:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

E-MAIL

ANEXO N°. 8

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Referencia: compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso cuyo objeto es SUMINISTRO DE  INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLÍNICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

NOMBRE DEL OFERENTE _____________________________________________________

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE ______________________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía o NIT) ____________________

DIRECCIÓN Y TELÉFONO _____________________________________________________

FORMULARIO 1

#### CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C.

Señores

POLICÍA NACIONAL – HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA NACIONAL

Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA- PN-HOCEN SA 021 2020 que tiene por objeto el SUMINISTRO DE  INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLÍNICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una unión temporal o de un consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA – PRESTACION DE SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA PN-HOCEN SA 021 2020 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE  INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLÍNICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL., convocado por el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, conforme a la información suministrada  en los términos establecidos en el PLIEGO DE CONDICIONES que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él.

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el PLIEGO DE CONDICIONES y en el ANEXO N°. 1  “CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los pliegos de condiciones y de sus anexos y formularios, así mismo como el de cada una de las adendas hechas al mismo.

- Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

- Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

- Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente).

- Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los pliegos de condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

- Que nos comprometemos a proveer al HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL – Unidad Ejecutora, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los insumos de la presente propuesta, que corresponden a aquella solicitada por los Pliegos de Condiciones para la Selección Abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

- Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los insumos que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los insumos a entregar al HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumplen con todas y cada una de las exigencias de los pliegos de condiciones, sus anexos, sus formularios y adendas que llegaren a suscribirse.

- En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

- Reconocemos que ni el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

- Reconocemos que ni los pliegos de condiciones,  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

- Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo “Minuta del Contrato”  de los pliegos de condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del referido proceso de selección, las que de antemano aceptamos.

- Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

- El representante legal quien tiene las facultades necesarias para presentar  propuesta para el presente proceso de selección y contratación declaro y acepto, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

- Que me obligo a suministrar a solicitud del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

- Aceptamos recibir notificaciones en :

Dirección de Sede Administrativa ___________________________________

E-MAIL _____________________________ y ________________celular ________________________

- Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

- Que la vigencia de la presente oferta es de cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de la misma.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Nombre del proponente; ____________________________

NIT o C.C.	___________________________________

Nombre del representante  legal; _____________________

Cedula; _________________________________________

Firma del representante legal: _______________________

Dirección; _______________________________________

Telefono; _______________________________________

E-mail; _________________________________________

FORMULARIO No. 2

ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS

Proceso de contratación PN-HOCEN SA 021 2020

Bogotá, D.C.,   __ __ ____  de 2020

Señores

POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL

Bogotá

Yo ____________________________________________________ Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro.  _____________ expedida en ________________ certifico que lo que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la empresa o establecimiento de comercio (según corresponda) __________________________________ Nit. _________________________, así como el patrimonio de cada uno de los socios, que se destinaran para el desarrollo del proceso de CONTRATACION SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA  PN-HOCEN SA 021 2020 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE  INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLÍNICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. rovienen de actividades licitas y que no estamos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos.

Manifestación que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento.

Atentamente;

Nombre del proponente; ____________________________

NIT o C.C.	___________________________________

Nombre del representante  legal; _____________________

Cedula; _________________________________________

Firma del representante legal: _______________________

Dirección; _______________________________________

Telefono; _______________________________________

E-mail; _________________________________________

FORMULARIO No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PLIEGO DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL adelanta un proceso de SELECCIÓN ABREVIADA – PRESTACION DE SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN - SUBASTA INVERSA PN-HOCEN SA 021 2020 cuyo objeto es SUMINISTRO DE  INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLÍNICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de selección abreviada aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

- EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

- EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Selección Abreviada y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá  las obligaciones de:

- No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los  funcionarios del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL , ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

- No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

- EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección abreviada.

1.5 EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Nombre del proponente; ____________________________

NIT o C.C.	___________________________________

Nombre del representante  legal; _____________________

Cedula; _________________________________________

Firma del representante legal: _______________________

Dirección; _______________________________________

Telefono; _______________________________________

E-mail; _________________________________________

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÈS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

FORMULARIO No 4

FORMULARIO No. 5

SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

Bogotá D.C.,    ______________ 2020

Señores

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

La Ciudad.

La firma………………………………………………………………… se compromete a sostener los precios ofertados dentro del proceso SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA PN-HOCEN SA 021 2020 durante la vigencia del contrato si este se llegara a suscribir, el cual tiene por objeto el SUMINISTRO DE  INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLÍNICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

Atentamente,

Nombre del proponente; ____________________________

NIT o C.C.	___________________________________

Nombre del representante  legal; _____________________

Cedula; _________________________________________

Firma del representante legal: _______________________

Dirección; _______________________________________

Telefono; _______________________________________

E-mail; _________________________________________