## Obra CDIS
PROPONENTE | [7 empty] | EDESO
CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CANCHA POLIDEPORTIVA “LA LELA” LOCALIZADA EN EL SECTOR CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CANCHA POLIDEPORTIVA “LA LELA” LOCALIZADA EN EL SECTOR CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA | [7 empty] | Criterio de Evaluación para Valores Unitarios | [6 empty] | Criterio de Evaluación Diferencia % |  | Criterio de Evaluación Diferencia % Sin AU | Criterio de Evaluación Diferencia % |  | Criterio de Evaluación Diferencia % Con AU
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO CON AU | VALOR TOTAL CON AU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO CON AU | VALOR TOTAL CON AU | VALOR UNITARIO SIN AU | VALOR TOTAL SIN AU | VALOR UNITARIO CON AU | VALOR TOTAL CON AU | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN AU | VALOR TOTAL SIN AU |  | VALOR UNITARIO CON AU | VALOR TOTAL CON AU |  | Diferencia ($)
1 | Preliminares |  |  |  | 12546024 |  |  | 1 | Preliminares |  |  |  | 12546024 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |  |  |  | Cumple | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. (Topografía) | día | 10 | 783588 | 7835880 |  |  | 1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. (Topografía) | día | 10 | 783588 | 7835880 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
1.2 | Cerramiento provisional en tela sarán/polisombra verde con una altura de 2,10mts. Incluye suministro, transporte e instalación, desmonte y estructura en taco de madera común, concreto de 2500 psi para fijación de estructura de madera, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material, y demás elementos para su correcta instalación y desmantelamiento posterior. | m | 96 | 49064 | 4710144 |  |  | 1.2 | Cerramiento provisional en tela sarán/polisombra verde con una altura de 2,10mts. Incluye suministro, transporte e instalación, desmonte y estructura en taco de madera común, concreto de 2500 psi para fijación de estructura de madera, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material, y demás elementos para su correcta instalación y desmantelamiento posterior. | m | 96 | 49064 | 4710144 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
2 | Movimiento de tierras |  |  |  | 25289900 |  |  | 2 | Movimiento de tierras |  |  |  | 25289900 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | #DIV/0! | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
2.1 | EXCAVACIÓN DE PILAS DE 0.0 - 2.0m de profundidad en material heterogéneo con cualquier grado de humedad, diámetro hasta 1.20m. Incluye anillos en concreto de 17.5MPa, bombeo (de requerirse) transportes verticales y horizontales, formaleta anillos, cargue y botada de material sobrante. | m | 20 | 461957 | 9239140 |  |  | 2.1 | EXCAVACIÓN DE PILAS DE 0.0 - 2.0m de profundidad en material heterogéneo con cualquier grado de humedad, diámetro hasta 1.20m. Incluye anillos en concreto de 17.5MPa, bombeo (de requerirse) transportes verticales y horizontales, formaleta anillos, cargue y botada de material sobrante. | m | 20 | 461957 | 9239140 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |  |  |  | Cumple | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2 | EXCAVACIÓN DE PILAS DE 2.0 - 4.0m de profundidad en material heterogéneo con cualquier grado de humedad, diámetro hasta 1.20m. Incluye anillos en concreto de 17.5MPa, bombeo (de requerirse) transportes verticales y horizontales, formaleta anillos, cargue y botada de material sobrante. | m | 20 | 483995 | 9679900 |  |  | 2.2 | EXCAVACIÓN DE PILAS DE 2.0 - 4.0m de profundidad en material heterogéneo con cualquier grado de humedad, diámetro hasta 1.20m. Incluye anillos en concreto de 17.5MPa, bombeo (de requerirse) transportes verticales y horizontales, formaleta anillos, cargue y botada de material sobrante. | m | 20 | 483995 | 9679900 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
2.3 | EXCAVACIÓN DE PILAS DE 4.0 - 6.0m de profundidad en material heterogéneo con cualquier grado de humedad, diámetro hasta 1.20m. Incluye anillos en concreto de 17.5MPa, bombeo (de requerirse) transportes verticales y horizontales, formaleta anillos, cargue y botada de material sobrante. | m | 11 | 536870 | 5905570 |  |  | 2.3 | EXCAVACIÓN DE PILAS DE 4.0 - 6.0m de profundidad en material heterogéneo con cualquier grado de humedad, diámetro hasta 1.20m. Incluye anillos en concreto de 17.5MPa, bombeo (de requerirse) transportes verticales y horizontales, formaleta anillos, cargue y botada de material sobrante. | m | 11 | 536870 | 5905570 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
2.4 | Excavación Manual de material heterogéneo 0-2 m (rocas hasta volúmenes de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. Incluye entibados y/o lo que se requiera para su protección y acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. Incluye botada en sitio oficial. | m3 | 7 | 66470 | 465290 |  |  | 2.4 | Excavación Manual de material heterogéneo 0-2 m (rocas hasta volúmenes de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. Incluye entibados y/o lo que se requiera para su protección y acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. Incluye botada en sitio oficial. | m3 | 7 | 66470 | 465290 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
3 | Estructura |  |  |  | 909116656 |  |  | 3 | Estructura |  |  |  | 909116656 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | #DIV/0! | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
3.1 | Colocación de concreto de 3000 PSI para SOLADO, con un espesor DE 0.15 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m2 | 14 | 52671 | 737394 |  |  | 3.1 | Colocación de concreto de 3000 PSI para SOLADO, con un espesor DE 0.15 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m2 | 14 | 52671 | 737394 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
3.2 | Construcción de PILAS en concreto PREMEZCLADO de 21 MPa. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su ítem correspondiente. | m3 | 45 | 936326 | 42134670 |  |  | 3.2 | Construcción de PILAS en concreto PREMEZCLADO de 21 MPa. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su ítem correspondiente. | m3 | 45 | 936326 | 42134670 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
3.3 | Construcción de VIGAS DE FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | m3 | 6 | 978971 | 5873826 |  |  | 3.3 | Construcción de VIGAS DE FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | m3 | 6 | 978971 | 5873826 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |  |  |  | Cumple | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4 | Construcción de COLUMNAS CIRCULAR (C1).Ø= 0,85m. En concreto de 35 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 18mm., desmoldante, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. | m | 46 | 746556 | 34341576 |  |  | 3.4 | Construcción de COLUMNAS CIRCULAR (C1).Ø= 0,85m. En concreto de 35 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 18mm., desmoldante, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. | m | 46 | 746556 | 34341576 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
3.5 | Construcción de COLUMNAS CIRCULAR (C2).Ø= 0,70 m. En concreto de 28 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 18mm., desmoldante, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. | m | 30 | 443607 | 13308210 |  |  | 3.5 | Construcción de COLUMNAS CIRCULAR (C2).Ø= 0,70 m. En concreto de 28 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 18mm., desmoldante, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. | m | 30 | 443607 | 13308210 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
3.6 | Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 10270 | 8506 | 87356620 |  |  | 3.6 | Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 10270 | 8506 | 87356620 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
3.7 | Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERÍA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, para elementos de cubierta, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. | kg | 27825 | 22238 | 618772350 |  |  | 3.7 | Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERÍA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, para elementos de cubierta, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. | kg | 27825 | 22238 | 618772350 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
3.8 | Suministro, transporte e instalación de teja termoacústica upvc, incluye ganchos de fijación según las indicaciones del fabricante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 795 | 134078 | 106592010 |  |  | 3.8 | Suministro, transporte e instalación de teja termoacústica upvc, incluye ganchos de fijación según las indicaciones del fabricante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 795 | 134078 | 106592010 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4 | Instalaciones eléctricas |  |  |  | 45457680 |  |  | 4 | Instalaciones eléctricas |  |  |  | 45457680 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |  |  |  | Cumple | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1 | Suministro transporte e instalación de caja de unión para alumbrado público vaciada en concreto según norma EPM RS3-001 y tapa según norma EPM RS4-001. Incluye herrajes, excavación y demás elementos para su correcta instalación. | un | 1 | 742019 | 742019 |  |  | 4.1 | Suministro transporte e instalación de caja de unión para alumbrado público vaciada en concreto según norma EPM RS3-001 y tapa según norma EPM RS4-001. Incluye herrajes, excavación y demás elementos para su correcta instalación. | un | 1 | 742019 | 742019 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4.2 | Suministro transporte e instalación de pedestal para albergar tablero de iluminación y control (según diseño). Incluye obra civil | un | 1 | 2721358 | 2721358 |  |  | 4.2 | Suministro transporte e instalación de pedestal para albergar tablero de iluminación y control (según diseño). Incluye obra civil | un | 1 | 2721358 | 2721358 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4.3 | Suministro transporte e instalación de Tubería PVC de 1" (Hasta 1 ml). Incluye excavación manual y accesorios para su correcta instalación. | ml | 40 | 34051 | 1362040 |  |  | 4.3 | Suministro transporte e instalación de Tubería PVC de 1" (Hasta 1 ml). Incluye excavación manual y accesorios para su correcta instalación. | ml | 40 | 34051 | 1362040 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4.4 | Suministro transporte e instalación de tubería IMC de 1" sobre poste o perfil. Incluye accesorios para su correcta instalación. | ml | 8 | 55480 | 443840 |  |  | 4.4 | Suministro transporte e instalación de tubería IMC de 1" sobre poste o perfil. Incluye accesorios para su correcta instalación. | ml | 8 | 55480 | 443840 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4.5 | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT 3/4". Incluye: adaptadores, uniones, grapas, cintas y demás accesorios para su correcta instalación. | ml | 60 | 29473 | 1768380 |  |  | 4.5 | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT 3/4". Incluye: adaptadores, uniones, grapas, cintas y demás accesorios para su correcta instalación. | ml | 60 | 29473 | 1768380 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4.6 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica troquelada 12x12x5, pintada electrostática, troqueles de 1/2" y 3/4", tapa atornillable. Debe poseer certificado de conformidad de producto RETIE. | un | 5 | 57040 | 285200 |  |  | 4.6 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica troquelada 12x12x5, pintada electrostática, troqueles de 1/2" y 3/4", tapa atornillable. Debe poseer certificado de conformidad de producto RETIE. | un | 5 | 57040 | 285200 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4.7 | Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación en tubería EMT 3/4".. Incluye: alambre Nº 10 Cu 90°C 600 V THHN/THWN, tubería EMT de 3/4", prensa estopa, caja 12x12x5 y demás accesorios para su correcta instalación. (salida 4mts) | un | 6 | 212366 | 1274196 |  |  | 4.7 | Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación en tubería EMT 3/4".. Incluye: alambre Nº 10 Cu 90°C 600 V THHN/THWN, tubería EMT de 3/4", prensa estopa, caja 12x12x5 y demás accesorios para su correcta instalación. (salida 4mts) | un | 6 | 212366 | 1274196 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4.8 | Suministro transporte e instalación de luminaria LED tipo High Bay 150w, 100-240V, 50/60Hz, CRI≥80%, F.P ≥0,95, 18750LM, ángulo de apertura 90°, vida útil 35000hrs, temperatura de funcionamiento -20°C-+45°C, dimensiones Ø270x161mm, acabado negro | un | 6 | 571730 | 3430380 |  |  | 4.8 | Suministro transporte e instalación de luminaria LED tipo High Bay 150w, 100-240V, 50/60Hz, CRI≥80%, F.P ≥0,95, 18750LM, ángulo de apertura 90°, vida útil 35000hrs, temperatura de funcionamiento -20°C-+45°C, dimensiones Ø270x161mm, acabado negro | un | 6 | 571730 | 3430380 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |  |  |  | Cumple | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4.9 | Suministro transporte e instalación de alimentador CABLE 2N°8F+1N°8N +1N°10T AWG CU THHN/THWN, 600V 90C (Hasta 1 ml). Incluye accesorios para su correcta instalación. | ml | 35 | 46210 | 1617350 |  |  | 4.9 | Suministro transporte e instalación de alimentador CABLE 2N°8F+1N°8N +1N°10T AWG CU THHN/THWN, 600V 90C (Hasta 1 ml). Incluye accesorios para su correcta instalación. | ml | 35 | 46210 | 1617350 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4.10 | Suministro transporte e instalación de alimentador CABLE 2N°10F+1N°12T AWG CU THHN/THWN, 600V 90C (Hasta 1 ml). Incluye accesorios para su correcta instalación. | ml | 125 | 22004 | 2750500 |  |  | 4.10 | Suministro transporte e instalación de alimentador CABLE 2N°10F+1N°12T AWG CU THHN/THWN, 600V 90C (Hasta 1 ml). Incluye accesorios para su correcta instalación. | ml | 125 | 22004 | 2750500 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4.11 | Suministro, transporte e instalación de punta pararayo tipo franqkin de 1m. Incluye base y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | un | 15 | 136504 | 2047560 |  |  | 4.11 | Suministro, transporte e instalación de punta pararayo tipo franqkin de 1m. Incluye base y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | un | 15 | 136504 | 2047560 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4.12 | Suministro, transporte e instalación de cable de cobre desnudo 1/0AWG. | ml | 200 | 48321 | 9664200 |  |  | 4.12 | Suministro, transporte e instalación de cable de cobre desnudo 1/0AWG. | ml | 200 | 48321 | 9664200 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4.13 | Suministro, transporte e instalación de cable AL de alambrón de aluminio 8mm. | ml | 190 | 11204 | 2128760 |  |  | 4.13 | Suministro, transporte e instalación de cable AL de alambrón de aluminio 8mm. | ml | 190 | 11204 | 2128760 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4.14 | Suministro, transporte e instalación de soporte para anillo superior en poliamida, tipo SNAP, incluye base. | un | 180 | 20946 | 3770280 |  |  | 4.14 | Suministro, transporte e instalación de soporte para anillo superior en poliamida, tipo SNAP, incluye base. | un | 180 | 20946 | 3770280 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |  |  |  | Cumple | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4.15 | Suministro, transporte e instalación de conector variable en aluminio, para uniones en T, cruz y en paralelo. Incluye todos los elementos para su correcta instalación | un | 20 | 34187 | 683740 |  |  | 4.15 | Suministro, transporte e instalación de conector variable en aluminio, para uniones en T, cruz y en paralelo. Incluye todos los elementos para su correcta instalación | un | 20 | 34187 | 683740 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4.16 | Suministro, transporte e instalación de conector variable bimetálico RD8-10, montaje rápido mediante tornillo | un | 4 | 58942 | 235768 |  |  | 4.16 | Suministro, transporte e instalación de conector variable bimetálico RD8-10, montaje rápido mediante tornillo | un | 4 | 58942 | 235768 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4.17 | Suministro, transporte e instalación de caja de concreto 30x30 para apantallamiento. Incluye herraje y todo lo necesario para su correcta instalación | un | 1 | 196578 | 196578 |  |  | 4.17 | Suministro, transporte e instalación de caja de concreto 30x30 para apantallamiento. Incluye herraje y todo lo necesario para su correcta instalación | un | 1 | 196578 | 196578 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4.18 | Suministro, transporte e instalación de aviso de riesgo "bajante pararrayos". Dimensiones 20x15x0,05cm fabricado en acrílico con letras no borrables. | un | 4 | 54817 | 219268 |  |  | 4.18 | Suministro, transporte e instalación de aviso de riesgo "bajante pararrayos". Dimensiones 20x15x0,05cm fabricado en acrílico con letras no borrables. | un | 4 | 54817 | 219268 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Igual
4.19 | Suministro, transporte e instalación de Varilla copper weld 5/8", 2,4m | un | 4 | 91105 | 364420 |  |  | 4.19 | Suministro, transporte e instalación de Varilla copper weld 5/8", 2,4m | un | 4 | 91105 | 364420 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
4.20 | Suministro, transporte e instalación de soldadura exotérmica 150gms. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | un | 6 | 87352 | 524112 |  |  | 4.20 | Suministro, transporte e instalación de soldadura exotérmica 150gms. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | un | 6 | 87352 | 524112 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
4.21 | Suministro transporte e instalación de cable concéntrico 2N°8F +1N°8T AWG Cu, XLPE 600V 90C (Hasta 1 ml). Incluye accesorios para su correcta instalación. | ml | 9 | 37949 | 341541 |  |  | 4.21 | Suministro transporte e instalación de cable concéntrico 2N°8F +1N°8T AWG Cu, XLPE 600V 90C (Hasta 1 ml). Incluye accesorios para su correcta instalación. | ml | 9 | 37949 | 341541 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
4.22 | Suministro transporte e instalación de tablero eléctrico de protección y control de iluminación tipo exterior. Incluye frente muerto, totalizador tipo riel 2x40A, 10kA, 1 breaker tipo riel 2x20A, 10kA, 1 breaker tipo riel 2x30A, 1 contactores 2x20A, DPS tipo 1+2. Incluye control con timer de para encendido y apagado automático al igual que posibilidad de control manual por medio de pulsadores. Incluye cableado, marcación. Debe poseer certificado de conformidad de producto RETIE. | un | 1 | 5141358 | 5141358 |  |  | 4.22 | Suministro transporte e instalación de tablero eléctrico de protección y control de iluminación tipo exterior. Incluye frente muerto, totalizador tipo riel 2x40A, 10kA, 1 breaker tipo riel 2x20A, 10kA, 1 breaker tipo riel 2x30A, 1 contactores 2x20A, DPS tipo 1+2. Incluye control con timer de para encendido y apagado automático al igual que posibilidad de control manual por medio de pulsadores. Incluye cableado, marcación. Debe poseer certificado de conformidad de producto RETIE. | un | 1 | 5141358 | 5141358 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
4.23 | Suministro transporte e instalación de medidor electrónico de energía activa 5(60)A, 120/240V, en poste según norma EPM RA8-020. Incluye caja de policarbonato, medidor, breaker 2x40A y bajante para puesta a tierra | un | 1 | 599679 | 599679 |  |  | 4.23 | Suministro transporte e instalación de medidor electrónico de energía activa 5(60)A, 120/240V, en poste según norma EPM RA8-020. Incluye caja de policarbonato, medidor, breaker 2x40A y bajante para puesta a tierra | un | 1 | 599679 | 599679 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
4.24 | Suministro transporte e instalación de Puesta a tierra para red de distribución según diseños. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Norma RA5-010.instalacion y funcionamiento. Norma RA5-010. | un | 1 | 1282809 | 1282809 |  |  | 4.24 | Suministro transporte e instalación de Puesta a tierra para red de distribución según diseños. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Norma RA5-010.instalacion y funcionamiento. Norma RA5-010. | un | 1 | 1282809 | 1282809 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
4.25 | Suministro transporte e instalación de tubería IMC de 3/4" sobre poste o perfil. Incluye accesorios para su correcta instalación. | ml | 44 | 42326 | 1862344 |  |  | 4.25 | Suministro transporte e instalación de tubería IMC de 3/4" sobre poste o perfil. Incluye accesorios para su correcta instalación. | ml | 44 | 42326 | 1862344 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
5 | Red de aguas lluvias |  |  |  | 5619110 |  |  | 5 | Red de aguas lluvias |  |  |  | 5619110 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
5.1 | Suministro e instalación de tubería PVC-S de 4" de diámetro para bajantes de aguas lluvias. Incluye abrazaderas, rejillas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 70 | 80273 | 5619110 |  |  | 5.1 | Suministro e instalación de tubería PVC-S de 4" de diámetro para bajantes de aguas lluvias. Incluye abrazaderas, rejillas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 70 | 80273 | 5619110 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 998029370 |  | 0 | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 998029370 |  | 0 |  | Cumple
Administración |  |  |  | 21.73% | 216871782 |  |  | Administración |  |  |  | 21.73% | 216871782 |  |  |  | Cumple
Utilidad |  |  |  | 5% | 49901469 |  |  | Utilidad |  |  |  | 5% | 49901469 |  |  |  | Cumple
VALOR TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 1264802621 |  | -1264802621 | VALOR TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 1264802621 |  | -1264802621 |  | Cumple
Note on AA2: Se establece 10% como límite de diferencia por debajo de la propuesta oficial.
Note on AE2: Se establece 10% como límite de diferencia por debajo de la propuesta oficial.