## PRESUPUESTO OFICIAL
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME, ARAUCA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | MANTENIMIENTO EDIFICACIONES AEROPORTUARIAS
|  | 1.1 |  | DEMOLICIONES VARIAS | M2 | 100 | 40250 | 4025000
|  | 1.2 |  | DESMONTE Y RETIRO ELEMENTOS | M2 | 140 | 28750 | 4025000
|  | 1.3 |  | ALISTADO DE PISOS E= 4 CM | M2 | 120 | 51750 | 6210000
|  | 1.4 |  | PISO EN CONCRETO HIDRAULICO E=10CM | M2 | 50 | 80500 | 4025000
|  | 1.5 |  | PISO EN CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD | M2 | 60 | 92000 | 5520000
|  | 1.6 |  | MANTENIMIENTO CUBIERTA TERMINAL INCLUYE CIELO RASO | M2 | 200 | 98500 | 19700000
|  | 1.7 |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA | M2 | 600 | 41000 | 24600000
|  | 1.8 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR | M2 | 500 | 51750 | 25875000
|  | 1.9 |  | MAMPOSTERIA EN BLOQUE No.5 | M2 | 60 | 60000 | 3600000
|  | 1.1 |  | PAÑETE 1:5 | M2 | 50 | 41677 | 2083850
|  | 1.11 |  | RESANES GENERALES | M2 | 600 | 17250 | 10350000
|  | 1.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO TIPO DRYWALL | M2 | 40 | 109250 | 4370000
|  | 1.13 |  | PUERTAS EN MADERA; INCLUYE MARCO METALICO Y CERRADURA SEGURIDAD | M2 | 7 | 650000 | 4550000
|  | 1.14 |  | REPARACIONES EN AREA DE SUBESTACION DE ENERGIA | GLB | 1 | 6900000 | 6900000
|  | 1.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA INSONORIZADA | M2 | 5 | 650000 | 3250000
|  | 1.16 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ANTISOL EN OFICINAS | M2 | 30 | 212750 | 6382500
|  | 1.17 |  | PINTURA EN ESMALTE ESTRUCTURAS METALICAS | M2 | 350 | 40250 | 14087500
Subtotal | [7 empty] | 149553850
2 | MANTENIMIENTO EDIFICIO TORRE DE CONTROL
|  | 2.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ANTISOL EN CABINA DE TORRE DE CONTROL | M2 | 5 | 212750 | 1063750
|  | 2.2 |  | MANTENIMIENTO CUBIERTA MEDIANTE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO Y ALUMOL | M2 | 40 | 160000 | 6400000
|  | 2.3 |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA | M2 | 500 | 41000 | 20500000
|  | 2.4 |  | PAÑETE 1:5 | M2 | 50 | 41677 | 2083850
|  | 2.5 |  | RESANES GENERALES | M2 | 150 | 17250 | 2587500
|  | 2.6 |  | PUERTAS EN MADERA; INCLUYE MARCO METALICO Y CERRADURA SEGURIDAD | M2 | 4 | 650000 | 2600000
|  | 2.7 |  | PINTURA EN ESMALTE ESTRUCTURAS METALICAS | M2 | 150 | 40250 | 6037500
|  | 2.8 |  | MENTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRICOS | GLB | 1 | 4871015.8976 | 4871015.8976
|  | 2.9 |  | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA INSONORIZADA | M2 | 5 | 650000 | 3250000
Subtotal | [7 empty] | 49393615.8976
3 | MANTENIMIENTO ELECTRICO MEDIA TENSION
|  | 3.1 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo general de transformador de 45 KVA trifásico tipo convencional 4160/220/127 voltios. Dentro del costo de mantenimiento se debe tener en cuenta el desmontaje, transporte y traslado al taller de reparación y el servicio de instalación de un transformador provisional de potencia no inferior al existente, durante el tiempo de mantenimiento del equipo. | UND | 1 | 3950000 | 3950000
|  | 3.2 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo general de transformador de 10-15 KVA trifásico tipo convencional baja-baja 220/600 voltios. Dentro del costo de mantenimiento se debe tener en cuenta el desmontaje, transporte y traslado al taller de reparación y el servicio de instalación de un transformador provisional de potencia no inferior al existente, durante el tiempo de mantenimiento del equipo. | UND | 1 | 2850000 | 2850000
|  | 3.3 |  | Sistema de puesta a tierra subestación eléctrica, cable de cobre desnudo No.2/0, varillas de cobre solido de 5/8"x2.4 mt | GLB | 1 | 5500000 | 5500000
Subtotal | [7 empty] | 12300000
4 | MANTENIMIENTO OBRAS VARIAS Y OBRAS DE URBANISMO
|  | 4.1 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3 | 120 | 67850 | 8142000
|  | 4.2 |  | DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO | M2 | 50 | 46000 | 2300000
|  | 4.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO (60000 PSI) figurado, incluye alambre de amarre | Kg | 200 | 10419 | 2083800
|  | 4.6 |  | SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO INCLUYE BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES | ML | 100 | 12000 | 1200000
|  | 4.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL | M2 | 100 | 63250 | 6325000
|  | 4.8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) | M3 | 15 | 985000 | 14775000
|  | 4.9 |  | MANTENIMIENTO EMPRADIZACION JARDINES INTERNOS, INCLUYE RESIEMBRA, CORTE DE CESPED Y FUMIGACION | M2 | 45 | 43704.8835 | 1966719.7557
|  | 4.1 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | M3 | 50 | 65000 | 3250000
Subtotal | [7 empty] | 40042519.7557
5 | LIMPIEZA PROFUNDA
|  | 5.1 |  | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS. | M2 | 400 | 11270 | 4508000
|  | 5.2 |  | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 250 | 90000 | 22500000
|  | 5.3 |  | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | ML | 100 | 10925 | 1092500
|  | 5.4 |  | MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 5 | 977500 | 4887500
Subtotal | [7 empty] | 32988000
6 | MANO DE OBRA Y EQUIPOS
|  | 6.1 |  | INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS | HORA | 500 | 16100 | 8050000
|  | 6.2 |  | INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | HORA | 500 | 23000 | 11500000
|  | 6.3 |  | INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES | HORA | 500 | 51750 | 25875000
Subtotal | [7 empty] | 45425000
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 329702985.6534
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 332150000
7 | BOLSA DEMONTO AGOTABLE
|  | 7.1 |  | BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA – MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS Y/O ELECTROMECÁNICAS. | GLB | 1 | 15000000 | 15000000
|  |  |  | IVA SOBRE BOLSA MONTO AGOTABLE (19%) |  |  |  | 2850000
|  |  |  | SUBTOTAL BOLSA MONTO AGOTABLE (INCLUYE IVA) |  |  |  | 17850000
350000000
NOTA 1: Los valores unitarios de los costos directos incluyen la Administracion (A) , los Imprevistos (I) y utilidad. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 21%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 28%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :