## Formato Oferta Economica
| OBJETO | [6 empty] | OBJETO
| CULMINAR LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO Y REPARACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, QUE HACEN PARTE DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR - SOACHA. | [6 empty] | CULMINAR LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO Y REPARACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, QUE HACEN PARTE DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR - SOACHA.
| PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO | [6 empty] | OFERTA ECONOMICA
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD | CODIGO IDU | PRECIOS REFERENCIA IDU 2025 - I | VALOR UNITARIO (2025) | Cantidad | VALOR TOTAL | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO | VALOR TOTAL
| ACABADOS Y REMATES | [6 empty] | ACABADOS Y REMATES
1 | REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES | [6 empty] | REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
1.01 | REPLANTEO GENERAL | m2 | 3007 | 909 | 909 | 1257.7 | 1143249.3 | REPLANTEO GENERAL |  | 0
2 | RELLENOS Y PAVIMENTOS | [6 empty] | RELLENOS Y PAVIMENTOS
2.01 | LOSA DE CONCRETO MR 43 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado, No incluye Acero, Curado, Juntas)-Texturizado similar a A-20. | m3 | 3204 | 890453 | 890453 | 2 | 1780906 | LOSA DE CONCRETO MR 43 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado, No incluye Acero, Curado, Juntas)-Texturizado similar a A-20. |  | 0
2.02 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación) | m2 | 3806 | 2554 | 2554 | 2 | 5108 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación) |  | 0
2.03 | CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. | ml | 4239 | 6643 | 6643 | 1.5 | 9964.5 | CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. |  | 0
2.04 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de fondo y sellante) | ml | 3837 | 13778 | 13778 | 1.5 | 20667 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de fondo y sellante) |  | 0
2.05 | LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR OCRE Y/O TERRACOTA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 8230 | 144234 | 144234 | 6.75 | 973579.5 | LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR OCRE Y/O TERRACOTA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) |  | 0
2.06 | ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA, INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). | m2 | 10271 | 43734 | 43734 | 2 | 87468 | ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA, INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). |  | 0
2.07 | CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación) | Kg | 5404 | 10578 | 10578 | 1.72 | 18194.16 | CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación) |  | 0
3 | ACABADOS DE PISOS Y PREFABRICADOS | [6 empty] | ACABADOS DE PISOS Y PREFABRICADOS
3.01 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 0,15X0,15 m (∅=8mm) (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÒN E INSTALACIÒN ) | Kg | 4235 | 7346 | 7346 | 4.6 | 33791.6 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 0,15X0,15 m (∅=8mm) (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÒN E INSTALACIÒN ) |  | 0
4 | MAMPOSTERIA | [6 empty] | MAMPOSTERIA
4.01 | PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 5642 | 23091 | 23091 | 1.93 | 44565.63 | PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  | 0
5 | MOBILIARIO URBANO | [6 empty] | MOBILIARIO URBANO
5.01 | ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5CM Y 20CM. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. | m2 | 5210 | 78578 | 78578 | 5 | 392890 | ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5CM Y 20CM. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. |  | 0
5.02 | BARANDA METALICA M81 (Suministro, instalación y pintura) | ml | 5952 | 315350 | 315350 | 119.7 | 37747395 | BARANDA METALICA M81 (Suministro, instalación y pintura) |  | 0
5.03 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE. INCLUYE LIMPIEZA DE SUMIDEROS, POZOS, SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL. | m2 | 6184 | 20047 | 20047 | 1257.7 | 25213111.9 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE. INCLUYE LIMPIEZA DE SUMIDEROS, POZOS, SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL. |  | 0
5.04 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA) | und | 3548 | 218497 | 218497 | 6 | 1310982 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA) |  | 0
5.05 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE UNA CAPA DE ANTICORROSIVO DE 3 MILS DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA IMPRIMANTE EPÓXICO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA, SEGÚN LAS NORMAS SSPC-SP2 | ml | 9055 | 17463 | 17463 | 190 | 3317970 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE UNA CAPA DE ANTICORROSIVO DE 3 MILS DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA IMPRIMANTE EPÓXICO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA, SEGÚN LAS NORMAS SSPC-SP2 |  | 0
6 | REDES HIDRAULICAS | [6 empty] | REDES HIDRAULICAS
6.01 | REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,4M X 0,4M. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MORTERO DE 2000 PSI Y MANO DE OBRA) | Un | 6422 | 88735 | 88735 | 3 | 266205 | REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,4M X 0,4M. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MORTERO DE 2000 PSI Y MANO DE OBRA) |  | 0
6.02 | TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN, D=0.70 M. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | Un | 7888 | 257138 | 257138 | 1 | 257138 | TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN, D=0.70 M. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. |  | 0
6.03 | CAJA DE INSPECCIÓN. MEDIDAS INTERNAS DE 0.3MX0.3M MEDIDAS EXTERNAS 0.50M X 0.50M (H=0.50M). INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA) | Un | 6547 | 351760 | 351760 | 5 | 1758800 | CAJA DE INSPECCIÓN. MEDIDAS INTERNAS DE 0.3MX0.3M MEDIDAS EXTERNAS 0.50M X 0.50M (H=0.50M). INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA) |  | 0
6.04 | MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | Un | 7865 | 217413 | 217413 | 2 | 434826 | MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  | 0
6.05 | CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA). | Un | 5015 | 622071 | 622071 | 0.5 | 311035.5 | CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA). |  | 0
6.06 | SUMIDERO TRANSVERSAL ST-2, H=1.77M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUM, FORM, REF. Y CONST. INCL. REJA) | ml | 3906 | 1839849 | 1839849 | 4 | 7359396 | SUMIDERO TRANSVERSAL ST-2, H=1.77M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUM, FORM, REF. Y CONST. INCL. REJA) |  | 0
6.07 | POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO. | Un | 4553 | 3890709 | 3890709 | 1 | 3890709 | POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO. |  | 0
6.08 | NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | Un | 3722 | 135984 | 135984 | 1 | 135984 | NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) |  | 0
6.09 | UNION DE REPARACION HD EL D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 4138 | 187264 | 187264 | 3 | 561792 | UNION DE REPARACION HD EL D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  | 0
6.1 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue) | m3 | 4262 | 5741 | 5741 | 1 | 5741 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue) |  | 0
6.11 | MEDIDOR AGUA VOLUMÉTRICO R200 MECÁNICO L110MM DE 3/4 PULGADAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | Und |  | 314900 | 314900 | 35 | 11021500 | MEDIDOR AGUA VOLUMÉTRICO R200 MECÁNICO L110MM DE 3/4 PULGADAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  | 0
6.12 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS (REGISTRO DE INCORPORACIÓN, REGISTRO DE BOLA, REGISTRO ANTIFRAUDE, UNION MACHO PF), LONGITUD PROMEDIO DE 3M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR) | UND | 5186 | 466864 | 466864 | 5 | 2334320 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS (REGISTRO DE INCORPORACIÓN, REGISTRO DE BOLA, REGISTRO ANTIFRAUDE, UNION MACHO PF), LONGITUD PROMEDIO DE 3M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR) |  | 0
7 | ACTVIDADES DE CONSERVACION | [6 empty] | ACTVIDADES DE CONSERVACION
7.01 | HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO (INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE HIDROSELLANTE, ELEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL). TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA). | m2 | 6203 | 28205 | 28205 | 46.95 | 1324224.75 | HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO (INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE HIDROSELLANTE, ELEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL). TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA). |  | 0
8 | SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL | [6 empty] | SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL
8.01 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75cm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. | Un | 6030 | 570220 | 570220 | 2 | 1140440 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75cm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. |  | 0
9 | REHABILITACION Y REPARACION DE REDES | [6 empty] | REHABILITACION Y REPARACION DE REDES
9.01 | INSTALACIÓN DE REHABILITACIÓN PUNTUAL DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO Y 0,60 M DE LONGITUD. | Und |  | 2112000 | 2112000 | 3 | 6336000 | INSTALACIÓN DE REHABILITACIÓN PUNTUAL DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO Y 0,60 M DE LONGITUD. |  | 0
9.02 | INSTALACIÓN DE REHABILITACIÓN CIPP MANGA DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO. | ML |  | 1153006 | 1153006 | 30.72 | 35420344.32 | INSTALACIÓN DE REHABILITACIÓN CIPP MANGA DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO. |  | 0
9.03 | INSTALACIÓN DE REHABILITACIÓN CIPP MANGA DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO. | ML |  | 1268672 | 1268672 | 93.06 | 118062616.32 | INSTALACIÓN DE REHABILITACIÓN CIPP MANGA DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO. |  | 0
9.04 | APERTURA DE DOMICILIARIAS CON EQUIPO ROBOTIZADO | Und |  | 1550000 | 1550000 | 2 | 3100000 | APERTURA DE DOMICILIARIAS CON EQUIPO ROBOTIZADO |  | 0
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 265820914.48 |  | COSTO DIRECTO ODERTADO |  | 0
| COSTO DIRECTO PARA TERMINACION DE ACABADOS Y RENOVACION DE REDES EN SEGMENTOS VIALES BARRIO ALPES |  |  |  |  | 265820914.48 |  | COSTO DIRECTO PARA TERMINACION DE ACABADOS Y RENOVACION DE REDES EN SEGMENTOS VIALES BARRIO ALPES |  | 0
|  | ADMINISTRACION |  |  | 31.87% | 84712846 |  | ADMINISTRACION | 0% | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  | 1% | 3158209 |  | IMPREVISTOS | 0% | 0
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 15791046 |  | UTILIDAD | 0% | 0
| RUBRO PARA COSTOS DE OBRA POR DAÑOS EXISTENTES NO CUANTIFICADOS |  |  |  |  | 50000000 |  | RUBRO PARA COSTOS DE OBRA POR DAÑOS EXISTENTES NO CUANTIFICADOS |  | 50000000
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU |  |  |  | 419483015 |  | TOTAL OFERTA ECONOMICA |  | 50000000
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
Notas: 1- El rubro para los costos de obra por daños existentes no cuantificados no debe ser modificado, este valor ya tiene contemplado el ajuste por costos indirectos (A.I.U) y por tal razón es un valor fijo no ofertable. En consecuencia el proponente que resulte adjudicatario, no podrá presentar reclamaciones por concepto de sobrecostos en este ítem. 2- Modificar unicamente celdas en amarillo. 3- No se deben superar los porcentajes de AIU ofertados ni el respectivo valor cuantificado en el POE en la oferta económica. 4- El formato de Oferta Economica debe ser presentado en PDF y Excel. En caso de incosistencias entre los documentos se preferirá la información del archivo excel siempre y cuando el mismo se encuentre suscrito por el proponente. 5-Cualquier modificacion al presente formato. Sera causal de rechazo de la oferta economica.
FIRMA: