## Generalidades de la cotización
|  | SOLICITUD DE COTIZACIÓN |  | CODIGO: GCO-040-PDT-002-f-007
VERSIÓN: 7
| PROCESO: GESTION DE RECURSOS FISICOS |  | SUBPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y/O SERVICIOS
Por favor diligenciar la propuesta de cotización sobre este formato
1 | COTIZANTE
2 | OBJETO: | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS OFICINAS DE LA DT NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.
3
4 | RECOMENDACIONES PARA ELABORAR LA COTIZACIÓN 1. Para todos los efectos (DANE) hace referencia al Departamento Administrativo Nacional de Estadística y (FONDANE) al Fondo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísitica. 2. Se requiere que las cotizaciones se presenten en moneda colombiana. 3. Importante recordar que el DANE requiere que la cotización presentada por usted, contemple de manera implicita los costos directos e indirectos en que usted debe incurrir para cumplir con la satisfacción de la necesidad del DANE y/o FONDANE. Estos costos deben estar distribuidos en el precio unitario, es decir por elemento antes de IVA cuando aplique, de forma tal que permita hacer un presupuesto ajustado a los valores de mercado. 4. Cuando se habla de costos directos e indirectos se hace referencia a todas las erogacciones necesarias para el cumplimiento y satisfacción de la necesidad. Entre los principales esta los impuestos, tasas, contribuciones, personal y gastos de transporte. 5. La veracidad de la información solicitada en referencia a sus condiciones y las condiciones reales del mercado, es importante para el DANE y/o FONDANE toda vez que podrá generar un Estudio del Sector adecuado para el futuro proceso de contratación. 6. La cotización solicitada servirá de base para la elaboración del Estudio del Sector y para establecer el presupuesto oficial estimado del futuro proceso de contratación. En consecuencia bajo ninguna circuanstancia constituye en sí misma una oferta y en efecto NO obliga a las partes.
5 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DEL BIEN Y/O SERVICIO: Estan establecidos en el Anexo 1 - Especificaciones ténicas
7 | EXPERIENCIA Diligencia la siguiente información: - Tiempo de existencia del proponente: - Calidad de Mipyme : SI NO - Experiencia Específica en la actividad objeto de contratación: - Régimen Tributario: Simplificado Común - En el mercado usted es: Fabricante Importador Distribuidor mayorista Distribuidor minorista Ensamblador Intermediario Tranportador Otra Cual ___________________
10 | VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN La cotización presentada en su conjunto, tiene una vigencia de ( 3 ) meses.
11 | PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN La cotización debe se presentada a más tardar el En caso de no poder hacerlo dentro del plazo previsto y/o no estar interesado en presentar su cotización, el DANE y/o FONDANE le agradece que nos haga saber tal situación y el hecho que hace que no este interesado en participar. Culaquier inquietud pordrá ser remitida al los correos electrónicos @dane.gov.co y @dane.gov.co o al teléfono 601 - 597 83 00 ext
12 | OBSERVACIONES Cuando al momento de diligenciar el formato de cotización, usted evidencie que existe alguna recomendación técnica, económica o jurídica relevante para tener encuenta, le solicitamos que reglón seguido a esta información exponga su argumento y/o recomendación frente al tema. Es muy importante para el DANE y/o FONDANE conocer el conocimiento de los agentes del mercado en referencia a los bienes y/o servicios que estan siendo cotizados. Tenga en cuenta que la información que usted proporcione va a ser estudiada por la entidad, sin que la misma se de obligatorio observancia para la formulación de los documentos pre contractuales del futuro proceso, es decir, el DANE y/o FONDANE se reservan el derecho de evaluar la pertinencia de lo observado. DESARROLLO
*Las notas en rojo son explicativas o indicativas de la información que debe ser incorporada en el Formato. Cuando se encuentre listo para trámite se debe eliminar las notas rojas.
DANE X
FONDANE

## VALLEDUPAR
| SOLICITUD DE COTIZACIÓN | [5 empty] | CÓDIGO: GCO-040-PDT-002-f-007
VERSIÓN: 07
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS |  | SUBPROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
ELABORÓ: GIT ÁREA ADMINISTRATIVA - GIT INFRAESTRUCTURA |  | REVISÓ: GIT INFRAESTRUCTURA
Por favor diligenciar la propuesta de cotización sobre este formato
COTIZANTE
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS OFICINAS DE LA DT NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RANGO (La cantidad a contratar puede oscilar entre estos dos números) |  | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL (COSTO DIRECTO DEL ITEM)
1 | PUERTAS - VENTANAS Y BARANDAS | [5 empty] | 14084637.4
1.01 | DESMONTE, RETIRO Y DIPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO DE VENTANAS EN MADERA/ OTRO MATERIAL (INCLUYE RESANE DE BORDES, FILOS Y REMATES EN PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA NUEVA VENTANA. | M2 | 27.24 | 1 | 27.24 | 16000 | 435840
1.02 | RETIRO DE REJA CUADRADA EXISTENTE INTERIOR - PUERTA PRINCIPAL PRIMER PISO | M2 | 6.65 | 1 | 6.65 | 5500 | 36575
1.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN MADERA TIPO GUAYACAN CON VIDRIO 3+3 CON PELICULA DE SEGURIDAD | M2 | 19.29 | 1 | 19.29 | 442784 | 8541303.36
1.04 | REINSTALACION DE REJA CUADRADA EXISTENTE INTERIOR - PUERTA PRINCIPAL PRIMER PISO | M2 | 6.65 | 1 | 6.65 | 11500 | 76475
1.05 | PINTURA DE REJAS METALICAS EN ESMALTE CAFE (VENTANAS FACHADA EXTERIOR Y REJA INTERIOR PUERTA PRINCIPAL) | M2 | 16.09 | 1 | 16.09 | 15820 | 254543.8
1.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL FIJO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO COLOR PLATA - INCLUYE VIDRIO MIN 4MM. | M2 | 7.95 | 1 | 7.95 | 237329 | 1886765.55
1.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE PROTECCIÓN SOLAR CON BLOQUEO DE RAYOS UV DEL 90% Y REDUCCIÓN DE CALOR DEL 80% | M2 | 13.39 | 1 | 13.39 | 104471 | 1398866.69
1.08 | DESMONTE, REPARACION, PINTURA Y MONTAJE DE PUERTA PRINCIPAL TIPO MADERA . | GL | 1 | 1 | 1 | 750000 | 750000
1.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE ESCALERA EN MADERA - TIPO CEDRO MACHO | ML | 4 | 1 | 4 | 176067 | 704268
2 | RESANES Y PINTURAS | [5 empty] | 8432099.35
2.01 | DESMONTE Y RETIRO DE DRYWALL - PARED ESCALERA | M2 | 15 | 1 | 15 | 18347 | 275205
2.02 | RESANE DE SUPERFICIES Y REPARACION DE FISURAS - (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA) | M2 | 90 | 1 | 90 | 10024 | 902160
2.03 | PINTURA VINÍLICA SUPER LAVABLE A 2 MANOS PARA MUROS Y TECHOS INTERIORES - COLOR BLANCO PURO. | M2 | 300 | 1 | 300 | 17580 | 5274000
2.04 | PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADAS A 2 MANOS PARA FACHADAS. COLOR BLANCO (TONALIDAD TIPO BLANCO PURO REF 2671) | M2 | 55 | 1 | 55 | 27500 | 1512500
2.05 | PINTURA TIPO KORAZA PARA CORNISAS Y ALFAJIAS VENTANAS FACHADA EXTERIOR - COLOR BEIGE CLARO (TONALIDAD TIPO BRISA DEL SUR REF 2687). | ML | 29.11 | 1 | 29.11 | 16085 | 468234.35
3 | ELECTRICAS | [5 empty] | 823512
3.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R 120VAC DE COLOR NARANJA SOBRE CANALETA PERIMETRAL, EN CABLE (1#12F+1#12N+1#12T) AWG TRENZADO HASTA 3.5 METROS DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN MÁS CERCANO, (INCLUYE AMARRES, CONECTORES, TOMACORRIENTE CON FACE PLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 4 | 1 | 4 | 101129 | 404516
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUILLAS PARA SALIDA ELÉCTRICA REGULADA Y CIRCUITOS EN TABLERO REGULADO, TENIENDO EN CUENTA LA NOMENCLATURA USADA POR LA ENTIDAD | UN | 4 | 1 | 4 | 3620 | 14480
3.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R 120VAC COLOR BLANCO MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA SOBRE CANALETA PERIMETRAL EN CABLE (1#12F+1#12N+1#12T) AWG TRENZADO HASTA 3.5 METROS DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN MÁS CERCANO, (INCLUYE AMARRES, CONECTORES, TOMACORRIENTE CON FACE PLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 4 | 1 | 4 | 101129 | 404516
4 | HIDROSANITARIAS | [5 empty] | 503512
4.01. | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3" - EN FACHADA EXTERIOR PARA CONDUCIR AGUA DE MANGUERA DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | ML | 8 | 1 | 8 | 47314 | 378512
4.02 | RETIRO GRIFERIA EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAMANOS (LLAVE INDIVIDUAL) - BAÑO DE DISCAPACITADOS PRIMER PISO | UN | 1 | 1 | 1 | 85000 | 125000
5 | CUBIERTAS | [5 empty] | 3528700
5.01 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO. | M2 | 8.36 | 1 | 8.36 | 60000 | 501600
5.02 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA EN MANTO ASFALTICO A 2 MANOS | M2 | 100 | 1 | 100 | 30271 | 3027100
6 | OTROS | [5 empty] | 416344.33
6.01 | APERTURA DE VANO PARA VENTILACION 20X20 SOBRE MURO EXISTENTE - INCLUYE RESANE Y FILOS PARA INSTALACION DE REJILLA | M2 | 1 | 1 | 1 | 53300 | 53300
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS VENTILACION 20X20 ALUMINIO PARA CUARTO DE BODEGA FRENTE A COCINA PRIMER PISO | UN | 2 | 1 | 2 | 81539.565 | 163079.13
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 27788805.08
| 11 |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | 15% | 4168320.762
|  |  |  | IMPREVISTOS |  | 5% | 1389440.254
|  |  |  | UTILIDAD |  | 5% | 1389440.254
|  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | 19% | 263993.6483
|  |  |  | TOTAL A. I. U., E IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 7211194.9183
| VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN (INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD) | [5 empty] | 34999999.9983
NOTAS: | * En la estructuación del presupuesto se deberá contemplar la disposició final fuera de la obra y en botadero autorizado de los elementos sustituidos y residuos de obra; así como el transporte de materiales, herramientas y el aseo general o detallado en caso de reqierirse.
* Se deberá tener en cuenta que para la contratación las cantidades pueden aumentar hasta el tope máximo determinado.
* Lo horarios de trabajo corresponderán a los horarios laborales de la Entidad, esto es, de luneas a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sabados hasta laS 3:00 pm.
* Cuando en la descripción del item se hace referencia a una marca especifica no se pretende solicitar esa marca en particular, sino indicar que se debe ofertar un producto con características técnicas similares o superiores al referenciado.
Elaboró: | GIT Infraestructura | [5 empty] | 0.00174