ANEXOS

FORMATOS

FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

MATRICES 
ANEXO No. 1 “ANEXO TÉCNICO”

Los bienes a entregar por el contratista, deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

GRUPO No. 1: Reactivos Químicos

| ITEM | NOMBRE DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ácido Nítrico | Ácido nítrico concentrado. Fórmula química: HNO3. CAS No. 7697-37-2. Reactivo Analítico que cumpla las especificaciones de ACS o ISO. Concentración ≥ 69%, s.p. ≥ 1,41. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 2 | Ácido Sulfúrico | Ácido sulfúrico concentrado. Fórmula química H2SO4. CAS No. 7664-93-9. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 95,0%, s.p. ≥ 1,84 Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 3 | Amoniaco | Hidróxido de amonio o amoniaco en solución. Formula química: NH3. CAS No. 1336-21-6. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración entre 28 % a 30%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 4 | Acetona | Acetona. Formula química: C5H6O. CAS No. 67-64-1. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración > 99,5%. Residuo de evaporación ≤ 0,001%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 5 | Cloroformo | Cloroformo. Fórmula química: CHCl3. CAS 67-66-3. Reactivo analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Puede ser estabilizado con etanol. Concentración ≥ 99 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 6 | Tolueno | Tolueno. Fórmula química: C6H5CH3, CAS No. 108-88-3. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración > 99,5%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 7 | Etanol absoluto | Etanol. Formula química: C2H6O. CAS No. 64-17-5. Reactivo analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,5 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 8 | Detergente neutro | Detergente neutro. Formula química: N/A. CAS No. N/A. Grado industrial para lavado de material de laboratorio. Detergente líquido neutro concentrado, biodegradable, libre de fosfatos, cloruros y álcalis. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el laboratorio. |
| 9 | Alcohol etílico | Alcohol etílico. Formula química: C2H6O. CAS No. 64-17-5. Grado industrial para desinfección de superficies en general. Concentración ≥ 96 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén |
| 10 | Hipoclorito de sodio | Hipoclorito de sodio. Formula química: NaClO. CAS No. 7681-52-9. Grado comercial. Concentración ≥ 5 %. Solución acuosa, alcalina, para uso como desinfectante en el área de microbiología. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén |
| 11 | Agente desinfectante a base de sales de amonio cuaternario | Agente desinfectante. Fórmula química: N/A. CAS No. N/A. Grado comercial. Agente desinfectante, miscible en agua y en etanol al 96% a base de sales de amonio cuaternario diseñado para el control de bacterias algas, hongos, virus, etc. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Referencia: Dodigen 226. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 12 | Agente desinfectante a base de peróxido de hidrogeno | Agente desinfectante. Fórmula química: N/A. CAS No. N/A. Grado comercial. Peróxido de hidrógeno 7,5 % estabilizado. 100% biodegradable. Se degrada en agua y oxígeno. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Referencia: Eufarcide. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 13 | Agar Sabouraud cloranfenicol | Agar Sabouraud cloranfenicol. Formula química: N/A. CAS No. N/A. Medio de cultivo deshidratado y granulado. Composición típica en g/L: Peptona de caseína 5,0; Peptona de carne 5,0; D(+) Glucosa 40,0; Cloranfenicol 0,5; Agar 15,0. Presentación: Frasco por 500 gramos. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 14 | Agua peptonada tamponada | Agua peptonada tamponada. Formula química: N/A. CAS No. N/A. Medio de cultivo deshidratado y granulado. Composición típica en g/L: Peptona 10,0; Sodio Cloruro 5,0; Disodio Fosfato 3,57; Potasio dihidrógeno Fosfato 1,5. Presentación: Frasco por 500 gramos. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 15 | Caldo BRILA | Caldo BRILA (Verde brillante-Bilis-Lactosa). Medio de cultivo deshidratado y granulado. Composición típica en g/L: Peptona 10,0; Lactosa 10,0; Verde brillante 0,0133; Bilis de buey 20. Presentación: Frasco por 500 gramos. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 16 | Caldo EC | Caldo EC (Escherichia coli). Medio de cultivo deshidratado y granulado. Composición típica en g/L: Triptosa tripticasa 20,0; Lactosa 5,0; Sales biliares N° 3 1,5; Dipotasio Hidrogeno Fosfato 4,0; Potasio dihidrógeno Fosfato 1,5; Sodio Cloruro 5,0. Presentación: Frasco por 500 gramos. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 17 | Caldo Lauril Sulfato | Caldo Lauril Sulfato. Medio de cultivo deshidratado y granulado. Composición típica en g/L: Triptosa 20,0; Lactosa 5,0; Sodio Lauril Sulfato 0,1; Dipotasio Hidrogeno Fosfato 2,75; Potasio dihidrógeno Fosfato 2,75; Sodio Cloruro 5,0. Presentación: Frasco por 500 gramos. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 18 | Bioindicador para el control de autoclaves | Bioindicador para el control de autoclaves. Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Presentación: Caja x 15 Ampollas de 2 ml. Fecha de vencimiento mayor o igual a 10 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Cada caja con fecha de vencimiento distinta. Marca: MERCK. Referencia No. 1102740001 (Sterikon Plus). Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 19 | Solución estándar Bario Sulfato McFarland | Solución estándar Bario Sulfato McFarland 0.5. Presentación: Vial. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: Liofilchem. Referencia No. 80400. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 20 | Cepa Escherichia coli | Cepa Escherichia coli derivada de ATCC 25922. Presentación: KWIK-STIK™ Paquete por 2 unidades. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca Microbiologics. Referencia No. 0335P. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 21 | Cepa Klebsiella aerogenes | Cepa Klebsiella aerogenes derivada de ATCC 13048. Presentación: KWIK-STIK™ Paquete por 2 unidades. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca Microbiologics. Referencia No. 0306P. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 22 | Cepa Pseudomonas aeruginosa | Cepa Pseudomonas aeruginosa derivada de ATCC 27853. Presentación: KWIK-STIK™ Paquete por 2 unidades. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca Microbiologics. Referencia No. 0353P. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 23 | Prueba Colilert | Prueba Colilert. Tecnología de sustrato definido enzimático para detección simultanea de coliformes totales y E.coli en muestras de agua. Presentación: Caja por 200 test. Marca: IDEXX. Referencia No. WP200I. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca y referencias específicas según el método acreditado por el Laboratorio. NO se admiten equivalencias. |
| 24 | Comparador Quantitray 2000 | Comparador Quantitray 2000 para prueba Colilert. Bandeja Quantitray sellada para distinguir resultados positivos de los negativos mediante comparación. Presentación: Unidad. Marca: IDEXX. Referencia No. WQT2KC. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca y referencias específicas según el método acreditado por el Laboratorio. NO se admiten equivalencias. |
| 25 | Kit de Tinción de Gram | Kit de tinción de Gram con 4 frascos de 250 mL c/u: Cristal violeta de Gram, safranina, Lugol y alcohol cetona. Para diferenciar microorganismos gram positivos de microorganismos gram negativo. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: Thermo Scientific. Referencia No. R40080. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 26 | Murexida | Murexida (Ácido purpúrico, sal amónica). Fórmula química: C8H8N6O6. CAS No. 3051-09-0. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS. Indicador para valorar metales. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 27 | Azul de Metileno | Azul de metileno. Fórmula química: C16H24ClN3O3S CAS No. 7220-79-3. Grado Reactivo Analítico. C.I 52015. Rango de transición 3 a 4,5 . Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: FISHER SCIENTIFIC. Referencia: 10010270. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias |
| 28 | Verde de bromocresol | Verde de bromocresol. Fórmula química: C21H14Br4O5S CAS No. 76-60-8. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS. Rango de transición pH 3,8 - 5,4. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 29 | Potasio Bromato | Potasio Bromato. Fórmula química: KBrO3. CAS No. 7758-01-2. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,8 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 30 | Potasio Bromuro | Potasio Bromuro. Fórmula química: KBr. CAS No. 7758-02-3 Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 31 | Sodio Carbonato | Sodio Carbonato. Formula química: Na2CO3 CAS No. 497-19-8. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Anhidro. Concentración ≥ 99,5 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 32 | Bario Cloruro dihidrato | Bario Cloruro dihidrato. Formula química: BaCl2*2H2O. CAS No. 10326-27-9. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 33 | Cobalto(II) Cloruro hexahidrato | Cobalto(II) Cloruro hexahidrato. Fórmula química: CoCl2 * 6H2O CAS No. 7791-13-1. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 98,5%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. Marca: SIGMA-ALDRICH. Referencia No. 255599-5G. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 34 | Circonio(IV) oxicloruro octahidrato | Circonio (IV) oxicloruro octahidrato. Fórmula química ZrOCl2 * 8H2O. CAS No. 13520-92-8. Reactivos analíticos. Concentración ≥ 97,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 35 | Potasio dihidrógeno Fosfatos | Potasio dihidrógeno Fosfatos. Fórmula química: KH₂PO₄. CAS No. 7778-77-0. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99.0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 36 | Sodio dihidrógeno Fosfato monohidrato | Sodio dihidrógeno Fosfato monohidrato. Fórmula química: NaH2PO4 * H2O. CAS No. 10049-21-5. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 98,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 37 | Mercurio (II) sulfato | Mercurio (II) sulfato. Fórmula química HgSO4. CAS No. 7783-35-9. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 38 | Potasio Hexacianoferrato(III) | Potasio Hexacianoferrato(III). Fórmula química: K3[Fe(CN)6]. CAS No. 13746-66-2. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 39 | Plata Nitrato | Plata Nitrato. Formula química: AgNO3. CAS No. 7761-88-8. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 40 | Potasio Nitrato | Potasio Nitrato. Fórmula química: KNO3. CAS No. 7757-79-1. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0 %. Sin antiapelmazante. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 41 | Plata Sulfato | Plata sulfato. Fórmula química Ag2SO4. CAS No. 10294-26-5. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 98,5 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 42 | Potasio Sulfato | Potasio sulfato. Fórmula química: K2SO4. CAS No. 7778-80-5. Grado reactivo con concentración ≥ 99,0%, que cumpla con las especificaciones ACS o ISO. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 43 | Sodio Cloruro | Sodio Cloruro. Formula química: NaCl. CAS No. 7647-14-5. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 44 | Sodio Hidrogeno Carbonato | Sodio Hidrogeno Carbonato. Fórmula química: NaHCO3. CAS No. 144-55-8. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,5%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 45 | Amonio Sulfato | Amonio Sulfato. Fórmula química: (NH4)2SO4. CAS No. 7783-20-2. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 46 | Sodio Sulfato Anhidro | Sodio Sulfato anhidro. Formula química: Na2SO4, CAS No. 7757-82-6. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción |
| 47 | Sodio Sulfuro nonahidrato | Sodio Sulfuro nonahidrato. Fórmula química: Na2S·9H2O. CAS No. 1313-84-4. Reactivo analítico. Concentración ≥ 98,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 48 | Sodio Tiosulfato pentahidrato | Sodio Tiosulfato pentahidrato. Fórmula química Na2O3S2 * 5H2O. CAS No. 10102-17-7. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,5%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 49 | Fenol | Fenol. Fórmula química: C6H5OH. CAS No. 108-95-2. Grado reactivo analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 50 | Acido Sulfamico | Ácido sulfamico o amidosulfúrico. Fórmula química: H3NO3S. CAS No. 5329-14-6. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,5%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 51 | Carbón activado | Carbón activado. Fórmula química: C. CAS No. 7440-44-0. Reactivo Analítico en polvo. Sustancias solubles en etanol 0,2 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 52 | Silica Gel | Silica gel. Fórmula química: N/A. CAS No. N/A. Granulado 1 - 3 mm. Con indicador de humedad. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: MERCK. Referencia No. 101969. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 53 | Acido dietiltriaminopentaacetico | Ácido dietilentriaminopentaacético. Formula química: C14H23N3O10. CAS No. 67-43-6. Reactivo Analítico. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 54 | Adenosin 5-Trifosfato (ATP) sal disódica hidratada | Adenosin 5-Trifosfato (ATP) sal disódica hidratada. Fórmula química: C10H14N5Na2O13P3*H2O. CAS No. 34369-07-8. Reactivo analítico. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. Marca: SIGMA-ALDRICH. Referencia No. A26209. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 55 | Aminoantipiridina | 4-Aminoantipiridina. Fórmula química: C11H13N3O. CAS No. 83-07-8. Reactivo analítico. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. Marca: MERCK. Referencia No. 107293. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 56 | N-(1-naftil) etilendiamina diclorhidrato | N-(1-naftil) etilendiamina diclorhidrato. Fórmula química: C12H16Cl2N2. CAS No. 1465-25-4. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 97%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 57 | Sacarosa | D(+)-Sacarosa. Fórmula química: C12H22O11. CAS No. 57-50-1. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO o Ph Eur. Concentración ≥ 99,0% Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 58 | Solución estándar de Magnesio para AAS | Solución estándar de Magnesio. Concentración 1000 mg/L Mg en HNO3 para absorción atómica o ICP. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén |
| 59 | Solución estándar de Color | Solución estándar de Color Platino-Cobalto, 500 UPC (unidades Pt/Co). Material de referencia con información sobre la absorbancia a 430 nm, 455 nm, 480 nm y 510 nm. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: HACH. Referencia No. 1414-53. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 60 | Solución estándar de Hierro para AAS | Solución estándar de Hierro. Concentración 1000 mg/L Fe en HNO3 para absorción atómica o ICP. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 61 | Solución estándar de Calcio para AAS | Solución estándar de Calcio. Concentración 1000 mg/L Ca en HNO3 para absorción atómica o ICP. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén |
| 62 | Solución estándar de Plata para AAS | Solución estándar de Plata. Concentración 1000 mg/L Ag en HNO3 para absorción atómica o ICP. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén |
| 63 | Solución estándar de detergente | Solución estándar de detergente (Surfactantes MBAS). Concentración 1000 mg/L MBAS en H2O. Para Espectroscopia UV/Vis. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén |
| 64 | Solución de oxígeno cero | Solución de oxígeno cero. Para calibración las sondas galvánicas y polarográficas de oxígeno disuelto. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el laboratorio. Marca: HANNA. Referencia No. HI7040L. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 65 | Solución tampón de pH 9.00 | Solución tampón de pH 9.00 a 20°C o 25 °C. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 66 | Solución estándar de conductividad 10 µS/cm | Solución estándar de conductividad 10 µS/cm a 25 °C. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 67 | Solución estándar de conductividad 12880 µS/cm | Solución estándar de conductividad 12880 µS/cm (12,88 mS/cm) a 25 °C. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 68 | Solución estándar de conductividad 147 μS/cm | Solución estándar de conductividad 147 μS/cm a 25 °C. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 69 | Set de patrones de Formazina | Set de patrones de Formazina para Turbidímetro portátil HACH 2100Q/QIS. Contenido: viales de 20, 100 y 800 NTU para calibración y vial de 10 NTU para verificación. Presentación: Kit x 4 viales. Fecha de vencimiento mayor o igual a 20 meses desde la recepción en el almacén. Marca HACH. Referencia No. 2971205. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 70 | Patrón DBO | Patrón DBO (análogo a EN ISO 5815-1) para 10 x 1L de solución patrón. Concentración final: 198 ± 40 mg/l. Presentación: Caja x 10 viales. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: MERCK. Referencia No. 100718. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 71 | Inóculo de semillas DBO | Inóculo de cultivo para DBO. Mezcla de cultivos microbianos especializados. Presentación: Caja x 50 cápsulas. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: HACH. Referencia No. 2918700 (Polyseed). Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 72 | Kit ELISA Glifosato y Derivatización | Kit ELISA Glifosato y derivatización para Lector de placas Elisa GOLD STANDARD 4303. Contiene buffer ensayo de glifosato, solución anticuerpo glifosato, solución anticuerpo conjugado HRP glifosato, diluyente de muestras, solución de color, solución de parada, reactivo derivatizante glifosato, diluyente del derivatizante, estándares glifosato (0 a 5 y control) y placa de titulación de glifosato de 96 pozos. Presentación: Kit de 96 pruebas. Fecha de vencimiento mayor o igual a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: GoldStandard Diagnostics. Referencia No. 500205. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias |
| 73 | Kit ELISA Microcistinas ADDA | Kit ELISA Microcistinas ADDA para Lector de placas Elisa GOLD STANDARD 4303. Contiene estándar cero, solución anticuerpos anti-microcistinas, solución anticuerpo conjugado HRP, solución de color, solución de parada, estándares microcistinas (0 a 5 y control) y Placa de titulación Microcistinas ADDA 96 pozos. Presentación: Kit x 96 pruebas. Fecha de vencimiento mayor o igual a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: GoldStandard Diagnostics. Referencia No. 520011. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias |
| 74 | Kit pretratamiento de muestras agua marina Microcistinas ADDA | Kit accesorio para preparación de muestras de agua salobres para Kit ELISA Microcistinas ADDA para Lector de placas Elisa GOLD STANDARD 4303. Presentación: Kit x 45 pruebas. Fecha de vencimiento mayor o igual a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: GoldStandard Diagnostics. Referencia No. 529912. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 75 | Solución estándar de microcistinas | Solución estándar de microcistinas para método EPA 546 Microcistinas/Nodularinas (ADDA). Concentración 50 µg/L. Presentación: Vial por 10 mL. Fecha de vencimiento igual o mayor a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: Gold Standard Diagnostics. Referencia No. 300702. . Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 76 | Amonio Peroxodisulfato | Amonio peroxodisulfato. (NH₄)₂S₂O₈. CAS No. 7727-54-0. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción |
| 77 | Sal disodio de fenolftaleína | Sal disódica de fenolftaleína. C20H12O4Na2. CAS No. 518-51-4. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción |
| 78 | Azul de bromotimol | Azul de bromotimol sólido. Fórmula química: C₂₇H₂₈Br₂O₅S. CAS No. 76-59-5. Reactivo Analítico que cumpla las especificaciones de ACS . Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 79 | Dicromato de potasio | Dicromato de potasio. Formula química: K₂Cr₂O₇, CAS No. 7778-50-9. Reactivo analitico con pureza ≥99,5 %, p.a, que cumpla con las especificaciones ACS o ISO. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 80 | Trietanolamina | Tris (2-Hidroxietil) Amina, Grado reactivo analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Fórmula química C6H15NO3. CAS No. 102-71-6. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |

- Entregar los reactivos y consumibles en su empaque original de fábrica o de marca, sellado no re - envasado, con fecha de vencimiento indicada en ficha técnica; lo anterior conforme a las condiciones establecidas en la Ficha Técnica y Pliego de Condiciones del proceso. El tiempo de vigencia del producto se cuenta desde la fecha de recibo por parte del supervisor del contrato

- Entregar para cada reactivo el respectivo Certificado de Análisis, el cual debe incluir expresamente la fecha de expiración o la fecha de retest del producto. En caso de que esta información no se encuentre consignada en el certificado, el contratista estará obligado a anexar una carta oficial del fabricante, en la cual se especifique el tiempo de validez establecido para el análisis certificado. El incumplimiento de este requerimiento dará lugar a la no aceptación del reactivo hasta tanto se entregue la documentación requerida en debida forma.

- Entregar para cada reactivo suministrado, la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad, la cual debe estar actualizada y ajustada al Sistema Globalmente Armonizado (SGA), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 16 del Decreto 1496 de 2018. Este documento debe ser entregado en formato electrónico.

- Realizar la recolección y disposición final responsable con el Medio Ambiente de los envases, solventes o compuestos orgánicos, resultantes del este proceso de selección durante el tiempo de ejecución del contrato.

- Cambiar los reactivos y consumibles, en caso de que durante la entrega y revisión por parte del supervisor del contrato se presente algún defecto en el bien entregado o modificación en las especificaciones técnicas a las de la Ficha Técnica, o que no cumplan con la fecha de vencimiento solicitada.  Dicho cambio debe realizarlo el contratista en un tiempo concertado con el supervisor del contrato.

Grupo No. 2: Materiales de Laboratorio

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asa desechable | Asa desechable estéril, 10 μL, diam. 3 a 3,5 mm. |
| 2 | Balde 12 L rojo | Balde 12 L para toma de muestras para análisis fisicoquímicos. Redondo con boquilla para verter, mango resistente y marcas de aforo. Plástico no reciclado de alta resistencia. Color rojo. Para tomar muestras de aguas superficiales para análisis fisicoquímicos. |
| 3 | Balde 12 L verde | Balde 12 L para toma de muestras para análisis fisicoquímicos. Redondo con boquilla para verter, mango resistente y marcas de aforo. Plástico no reciclado de alta resistencia. Color verde. Para tomar muestras de aguas superficiales para análisis fisicoquímicos. |
| 4 | Bandeja polietileno grande | Bandeja polietileno grande cuadrada (PE-HD) con dimensiones 340x340x190 mm de 14 litros. |
| 5 | Bandeja polietileno mediana | Bandeja polietileno mediana (PE-HD). Plástica rectangular con dimensiones 535x385x85 mm de 12 litros. |
| 6 | Barra cavadora | Barra cavadora en acero medio carbono. Para tomar muestras de aguas superficiales para análisis fisicoquímicos. |
| 7 | Cajas petri 90 mm | Caja de Petri descartable, 90 x 15 mm, aséptica. |
| 8 | Campanas Durham | Tubo de vidrio con boca recta y fondo redondo. Medidas 6 mm ancho x 50 mm largo. Autoclavable a 121 ºC. |
| 9 | Canastilla en polietileno | Canastilla en polietileno de alta densisda PHDE, resistente al impacto. Dimensiones: Alto 13 cm, ancho 40 cm, largo 60 cm, peso 1450 g, capacidad de carga 12 kg. |
| 10 | Celdas de vidrio 10 mm | Cubetas rectangulares vidrio. Longitud de trayectoria 10 mm. Para mediciones espectrofotómetro UV-Vis. Caja de dos celdas. |
| 11 | Cinta indicadora | Cinta indicadora esterilización. Cinta con respaldo de papel color beige, impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color durante el proceso de esterilización por vapor, tinta sin plomo. |
| 12 | Embudo de filtración | Embudo de filtración de vidrio borosilicato 3.3. Vastago corto. Ángulo de abertura 60°, borde del embudo esmerilado o pulido a fuego. Diametro exterior 80 mm y diametro interior de la rama 9 mm. Marca: BRAND. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 13 | Embudo de separación 1000ml | Embudo de separación graduado de 1000 ml, en vidrio borosilicato 3.3, con espiga de 60 mm. Llave en politetrafluoroetileno (PTFE) y tapa en polipropileno (PP). Llave 18.8 perforacion 4 mm. Con tapón de PE. |
| 14 | Envase tipo bidon 10 Litros | Envase plástico con tapón estriado con junta y presinto, polietileno de alta densidad, hermético, capacidad 10 L, para almacenamiento de residuos peligrosos. |
| 15 | Envase tipo bidon 20 Litros | Envase plástico con tapón estriado con junta y presinto, polietileno de alta densidad, hermético, capacidad 20 L, para almacenamiento de residuos peligrosos. |
| 16 | Envase tipo bidon 25 Litros con grifo | Recipiente con grifo y tapa en polietileno con capacidad de 25 L, hermético, para almacenamiento y dispensación de líquidos. |
| 17 | Envase tipo bidon 5 Litros | Envase plástico con tapón estriado con junta y presinto, polietileno de alta densidad, hermético, capacidad 5 Litros, para almacenamiento de residuos peligrosos. |
| 18 | Envase tipo bidon 50 Litros | Envase plástico con tapón estriado con junta y presinto, polietileno de alta densidad, hermético, capacidad de 50 L, para almacenamiento de residuos peligrosos. |
| 19 | Erlenmeyer 250 ml | Erlenmeyer 250 mL, graduado, boca ancha, espesor grueso en vidrio borosilicato. |
| 20 | Frasco Schott 100 mL | Frasco schott de 100 mL. Vidrio de borosilicato. Escala de volumen graduada. Esterilizables en autoclave. |
| 21 | Gotero Plástico | Gotero Plástico de 60 mL con subtapa y tapa de seguridad, Hermético, para soluciones de reactivos corrosivos usadas en muestreo. |
| 22 | Gradilla | Gradilla plástica en polipropileno con espacio de 60 tubos, para tubos de ensayo de tornillo de 10 ml, 16 x 100 mm. Fondo redondeado/plano. |
| 23 | Gradillas | Gradilla plástica en material esterilizable para tubos de ensayo de 20 mL, con capacidad para 60 tubos. Bolsa por 5 gradillas. |
| 24 | Hisopos | Hisopos estériles empaque individual. Caja por 50 hisopos. Fecha de vencimiento mayor o igual 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 25 | Machete | Machete Peinilla Niquelado cacha Súper Confort Bimaterial 20". Referencia: 33200066NQBM. Para tomar muestras de aguas superficiales para análisis fisicoquímicos. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 26 | Manila | Manila de 13mm, 1/2". Para tomar muestras de aguas superficiales para análisis fisicoquímicos. |
| 27 | Micropipeta 1-10 mL | Micropipeta monocanal de 1-10,0 mL, protección contra cambio del volumen, tipo variable, esterilizable en autoclave, émbolo y expulsor resistentes a la corrosión, Indicación de volumen de 4 dígitos. |
| 28 | Pala No. 2 | Pala redonda No. 2 con cabeza redondeada de acero resistente, mango ergonómico. Para tomar muestras de aguas superficiales para análisis fisicoquímicos. |
| 29 | Papel aluminio | Papel aluminio de 300 metros, con ancho 30 cm. |
| 30 | Papel fibra de vidrio GC50 | Papel fibra vidrio GC50 de 47mm con resistencia a la temperatura y a la humedad para determinar el nivel de sólidos suspendidos (SS). |
| 31 | Papel filtro cualitativo 3hw | Papel filtro cualitativo Boeco Grado 3hw. Diámetro: 150 mm. 65 g/m2, caja por 100 unidades. Filtración rápida. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 32 | Cryobank | Viales cryobank con medio de cultivo y 25 esferas para conservación de cepas microbiológicas. Medio de cultivo compuesto por Tryptone soy broth suplementado con glicerol y glucosa. Presentación: Caja por 16 viales. |
| 33 | Puntas de 1000 uL | Puntas para transferpipeta de 1000 uL en en bolsas EXPell / EXPellPlus para uso de rejillas CAPP. Claras. Ausencia de RNasa, DNasa, ADN y pirógeno. Referencia: 5130130C. Marca: CAPP |
| 34 | Puntas micropipeta 0,5 a 5,0 mL | Puntas de Micropipeta (0,5 a 5,0) mL en polipropileno de alta pureza, sin oleamida ni diHEMDA, incoloras. Esterilizable en autoclave. Forma fina con 160 mm de longitud y un diámetro de 9,6 mm, |
| 35 | Puntas para trasferpipeta 10-100 µL | Puntas plásticas para transferpipeta Boeco 10-100 µL, transparentes, polipropileno de alta calidad, sin DiHEMDA y Oleamida, autoclavables. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 36 | Rollo de parafilm | Rollo de parafilm de 100 mm x 38 mm. Lamina de cierre sensible. Marca Merck. Parafil M. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 37 | Sabra | Sabra de fibra sintetica resistente para lavado del material de laboratorio. Rollo por 5 metros. |
| 38 | Tubo de ensayo tapa rosca | Tubo de ensayo 16x150 mm en vidrio de borosilicato con tapa rosca, capacidad 20 mL, autoclavable. |
| 39 | Escalera de 3 peldaños | Escalera silla métalica plegable de 3 peldaños, tipo tijera. Peso máximo soportado 150 kg y altura máxima de 1,08 metros. |
| 40 | Micropipeta 100 µL a 1000 µL ajustable | Micropipeta de volumen variable entre 100 y 1000 µL, con subdivisiones de volumen de 1 µL. Autoclavable, con ajuste para punta universal y protección para cambio de volumen. Debe incluir certificado de calidad. |
| 41 | Dosificador 1 mL a 10 mL | Dosificador analógico acopable a frasco con rosca GL 45, con capacidad para dispensar volumenes de 1 a 10 mL con graduación de 0,2 mL. Resistente a reactivos agresivos como álcalis, ácidos concentrados y disolventes orgánicos, esterilizable, marcado DE-M. Con certificado de calidad, tubo de aspiración telescópico, llave de montaje, y adaptador de PP |
| 42 | Pesa 1 kg | Pesas, Clase OIML E2, 1 kg, Botón, acero inoxidable pulido, tolerancia ± 1,6 mg o mejor, con estuche de pesa plástico adecuado para su almacenamiento que la cubra de golpes. Incluir certificado de calibración de la pesa. |
| 43 | Celda de vidrio 1 in x 10 mL | Celda de vidrio con paso optico de 1" con capacidad 10mL de muestra con tapa. Marca: HACH. Número de producto: 2427606. Se puede aceptar marca y referencia equivalente a la indicada. |
| 44 | Frascos de polietileno 500 mL para toma de muestra | Frascos de polipropileno de alta densidad HDPE traslúcido, con boca ancha y tapa rosca hermética. Capacidad de 500 mL. Marca Nalgene o equivalente. |
| 45 | Frascos de polietileno 250 mL para toma de muestra | Frascos de polipropileno de alta densidad HDPE traslúcido, con boca ancha y tapa rosca hermética. Capacidad de 250 mL. Marca Nalgene o equivalente. |
| 46 | Frascos de polietileno 25 mL para toma de muestra | Frascos de polipropileno de alta densidad HDPE traslúcido, con boca ancha y tapa rosca hermética. Capacidad de 30 mL. Marca Nalgene o equivalente. |
| 47 | Frasco graduado 250 mL | Frasco schott de 250 mL. Vidrio de borosilicato. Escala de volumen graduada. Esterilizables en autoclave |
| 48 | Frasco graduado 500 mL | Frasco schott de 500 mL. Vidrio de borosilicato. Escala de volumen graduada. Esterilizables en autoclave |
| 49 | Baterias tipo reloj | Baterias de litio tipo CR2032 de 3 V de larga duración |
| 50 | Baterias AAA | Baterias tipo AAA recargables, sin mercurio, cadmio o plomo (recomendable Ni-MH). Con capacidad de 900 mAh por pila o mayor. Para funcionamiento de equipos de campo. |
| 51 | Baterias AA | Baterias tipo AA recargables, sin mercurio, cadmio o plomo (recomendable Ni-MH). Con capacidad de 2000 mAh por pila o mayor. Para funcionamiento de equipos de campo. |
| 52 | Cargador universal de Baterías | Cargador universal de Baterías, Voltaje: 1,5 V, Compatible con pilas: AA, AAA, C, D, 9V. |
| 53 | Baterias 9V | Baterias 9V recargables, sin mercurio, cadmio o plomo (recomendable Ni-MH). Con capacidad de 200 mAh por pila o mayor. Para funcionamiento de equipos de campo. |
| 54 | Celdas vacías de 16 mm | Celdas vacias de 16 mm con tapa enroscable para digestion DQO. Material: vial de vidrio óptico, adecuado para fotometría: Marca MERCK, Referencia: 1147240001. Caja por 25 celdas vacías. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 55 | Cartucho E-Pure | Marca: THERMO/BARNSTEAD. Referencia No. D50228. Incluye los siguientes cartuchos: D0836 (1), D5027 (1), D5021 (1), D0809 (1). Para sistema E-Pure. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 56 | Cartucho Pacific TII | Cartucho de agua de alta pureza para Pacific TII. Marca: THERMO/BARNSTEAD. Referencia No. 09.4011. Para sistema Pacific TII. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 57 | Cartucho pulidor MicroPure | Cartucho pulidor ultrapuro para MicroPure. Marca: THERMO/BARNSTEAD. Referencia No. 09.1006. Para sistema MicroPure. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 58 | Cubierta de reemplazo OBOD | Cubierta de reemplazo del sensor de oxígeno disuelto óptico OBOD (para las sondas de laboratorio 626400 o 626401). Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 59 | Sensor de pH | Sensor de pH compatible con equipo multiparámetro HANNA referencia HI98494. Marca HANNA. Referencia HI 7698194-0. |
| 60 | Sensor de oxígeno disuelto | Sensor de oxígeno disuelto compatible con equipo multiparámetro HANNA referencia HI98494. Marca HANNA. Referencia HI 7698494-5. |
| 61 | Sensor de conductividad | Sensor de conductividad eléctrica compatible con equipo multiparámetro HANNA referencia HI98494. Marca HANNA. Referencia HI 7698194-3. |
| 62 | Electrodo de pH | Electrodo irrompible de pH/ATC accumet, recargable. Compatible con equipo de pH AP110. |
| 63 | Adaptador de celular para microscopio y estereoscopio | Adaptador universal para celular para visualización en microscopio y estereoscopio. Debe ser compatible para diferentes tamaños y marcas de celulares. Debe ser compatible con los oculares de Microscopio binocular Leica DM500 y Estereoscopio Leica EZ4. Ejemplo: https://colombia.bioweb.co/products/kit-adaptador-universal-para-smarthphone-nexyz-dx |
| 64 | Cinta métrica de profundidad | Cinta con núcleo de acero de alta resistencia a la tracción con certificación ASME Recubrimiento Kynar™™ (+resistencia química), Alta resistencia a la rotura, Resistente al estiramiento, Legibilidad de por vida |

- Entregar la cristalería y los elementos de laboratorio nuevos, en presentaciones que se ajusten estrictamente con las exigencias de calidad y las especificaciones técnicas solicitadas. Los elementos que, por sus características o especificaciones, sean considerados sensibles, frágiles o de especial cuidado deberán entregarse en su empaque original de fábrica o de marca, debidamente sellado, sin reempaque ni alteraciones, garantizando así la integridad, calidad y trazabilidad del producto.

- Garantizar que las especificaciones técnicas contenidas en la propuesta correspondan estrictamente a la Ficha Técnica original del fabricante, y no a documentos emitidos por la firma vendedora o distribuidora.

- Cambiar la cristalería y elementos del laboratorio, en caso de que durante la entrega y revisión por parte del supervisor del contrato se presente algún defecto en el bien entregado o especificaciones técnicas diferentes a la Ficha Técnica. Dicho cambio debe realizarlo el contratista, en un tiempo concertado con el supervisor del contrato.

Grupo No. 3: Repuestos Para Equipos Buchi Y Metrohm

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cámara de Vidrio de extracción Soxhlet | Cámara de vidrio de extracción Soxhlet, para el equipo extractor de grasas marca Buchi modelo E500, Referencia 11062496. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 2 | Set de Sellos FKM | Set de sellos FKM, para el equipo extractor de grasas marca Buchi modelo E500. Contenido: 6 piezas. Referencia 11069012. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 3 | Set de discos de sello | Set de sellos del receptor de disolvente en el secado post-extracción para el equipo extractor de grasas marca Buchi modelo E500, material PTFE, contenido: 2 piezas, Referencia 11070082. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 4 | Set sellos de silicona | Set de sellos de silicona de las púas de la manguera para el equipo extractor de grasas marca Buchi modelo E500. Referencia 040023. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 5 | Electrodo pH combinado | Electrodo pH combinado para la titulación de pH. Referencia 6.0259.100, pH de 0 a 14. Material del mango: vidrio, manguito esmerilado flexible, cabezal enchufable Metrohm G. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 6 | Electrodo pH combinado con junta esmerilada NS 14/15 | Electrodo pH combinado con junta esmerilada NS 14/15. Referencia 6.0233.100, pH de 0 a 14. Material del mango: vidrio, Manguito EN: Esmerilado normal 14/15, Cabeza enchufable de electrodo Metrohm. G, diafragma de cerámica. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 7 | Unidad dosificadora titulador automático | 807 Unidad de dosificación 10 mL, chip de datos integrado, cilindro de vidrio de 10 mL y protección contra la luz, montable en botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo FEP y punta antidifusión. Referencia 6.3032.210. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 8 | Electrodo de anillo de platino combinado | Electrodo de anillo de platino combinado. Electrodo de anillo de platino combinado con diafragma de varilla cerámica. Material del mango: vidrio, Manguito EN: Manguito esmerilado flexible, Cabezal enchufable Metrohm G. Referencia 6.0451.100. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 9 | Cable de electrodo | Cable de electrodo para conectar electrodos con cabezal enchufable Metrohm G en instrumentos Metrohm (toma F). Longitud: 1 metro. Referencia: 6.2104.020. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 10 | Célula de medida de la conductividad con c = 0,1 cm-1 con Pt1000- (cable fijo) - 6.0916.040 | Célula de medida de la conductividad de acero fino con constante de célula c = 0,1 cm-1 (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y con cable fijo (1,2 m) para su conexión al 856 Conductivity Module. Célula de medida de la conductividad de acero fino con constante de célula c = 0,1 cm-1 (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y con cable fijo (1,2 m) para su conexión al 856 Conductivity Module. Este sensor es adecuado para medidas de conductividades muy bajas (desde 0 hasta 300 µS/cm), por ejemplo, en agua desionizada o para medidas según la USP <645>. con reactivo estandar de calibracion certificado (% Litros) |
| 11 | Matraz de evaporación de vidrio | Matraz de 1000ml de evaporación de vidrio resistente a ácidos y solventes. Clase A. Boca esmerilada 29/32. Para equipo rotavapor marca BUCHI. |
| 12 | Electrodo de conductividad | Célula de medida de la conductividad de acero fino con constante de célula c = 0,1 cm-1 (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y con cable fijo (1,2 m) para su conexión al 856 Conductivity Module. Rango de medida desde 0,1 µS/cm a 300 µS/cm. Marca Metrohm. Referencia 6.0916.040. |

- Entregar los repuestos nuevos, en su empaque original de fábrica o de marca, sellado no re empacado.

- Entregar los repuestos requeridos de acuerdo con las exigencias de calidad y las especificaciones técnicas que la Corporación solicite.

- Garantizar que las especificaciones técnicas contenidas en la propuesta correspondan estrictamente a la Ficha Técnica original del fabricante, y no a documentos emitidos por la firma vendedora o distribuidora.

- Cambiar los repuestos, elementos, partes y/o consumibles de los equipos en caso de que, durante la entrega y revisión por parte del supervisor del contrato, se presente algún defecto en el bien entregado o especificaciones técnicas diferentes a la Ficha Técnica.  Dicho cambio, deberá realizarlo el contratista en un tiempo concertado con el supervisor del contrato.

Grupo No. 4: Emisiones Atmosféricas

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Juego de Orificios Críticos | Juego de Orificios Criticos. Environmental Supply CO. Referencia No. CO-QC8-SS-SET -CO-1852S. Paquete por 5 unidades. Con certificado vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacén, y cd de instalación. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 2 | Filtro de fibra de vidrio | Whatman. CAT No1820-6537. Grado GF/A. Tamaño: 81mm. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 3 | Medidor de Angulo Magnético | Johnson level & tool 700 #B00004T807. Modelo: 700. Localizador de Angulo magnético. Naranja. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 4 | Fluido para el Analizador de O2 | Fluido indicador de oxígeno (O2) portatil. Rango de aplicación de 0 - 21% O2. Referencia - modelo 00105021 Fyrite Bacharach. Kit compuesto por tres botellas para 100 muestras cada una. Parte No 105060, según catálogo. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 5 | Fluido para el Analizador de CO2 | Fluido indicador de dióxido de carbono (CO2) portátil. Rango de aplicación de 0 - 20% CO2. Referencia - modelo 00105021 Fyrite Bacharach. Kit compuesto por tres botellas para 300 muestras cada una. Parte No 105057 según catálogo. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 6 | Bolsa tedlar | Bolsa tedlar con válvula dual de polipropileno. Referencia BD 1824. Según catálogo de Environmental Supply CO. INC. De 25 Litros. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 7 | Manta de calentamiento de sonda 5,7 | Manta de calentamiento de sonda, 5.7 pies PRM-(5,7). Longitud efectiva total 5,7 pies, según catálogo de Environmental Supply CO. Con certificado de calibración de temperatura vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacén. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 8 | Manta de calentamiento de sonda 7,7 | Manta de calentamiento de sonda, 7.7 pies PRM-(7,7). Longitud efectiva total 7,7 pies, según catálogo de Environmental Supply CO. Con certificado de calibracion de temperatura vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacen. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 9 | Manta de calentamiento de sonda 3,8 | Manta de calentamiento de sonda, 3.8 pies PRM-(3,8). Longuitud efectiva total 3,8 pies, según catálogo de Environmental Supply CO. Con certificado de calibracion de temperatura vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacen. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 10 | Manta de calentamiento de sonda 4,5 | Manta de calentamiento de sonda, 4.5 pies PRM-(4,5). Longitud efectiva total 4,5 pies, según catálogo de Environmental Supply CO. Con certificado de calibracion de temperatura vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacen. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 11 | Termocupla solida 8 pies | Termocupla sólida para medir temperatura gases chimenea. Tipo K termopar solido apilado de 0,125 pulgadas y funda de acero inoxidable. Conector macho tipo K. De 8,0 pies de longitud. Marca: Environmental Instruments. Referencia No. PRS-S08 . Con certificado de calibracion de temperatura vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacén. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 12 | Termocupla solida 4 pies | Termocupla sólida para medir temperatura gases chimenea. Tipo K termopar solido apilado de 0,125 pulgadas y funda de acero inoxidable. Conector macho tipo K. De 4,0 pies de longitud. Marca: Environmental Instruments. Referencia No. PRS-S04. Con certificado de calibracion de temperatura vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacen. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 13 | Termocupla solida 5 pies | Termocupla sólida para medir temperatura gases chimenea. Tipo K termopar solido apilado de 0,125 pulgadas y funda de acero inoxidable. Conector macho tipo K. De 5,0 pies de longitud. Marca: Environmental Instruments. Referencia No. PRS-S05. Con certificado de calibración de temperatura vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacén. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 14 | Termocupla solida 6 pies | Termocupla sólida para medir temperatura gases chimenea. Tipo K termopar solido apilado de 0,125 pulgadas y funda de acero inoxidable. Conector macho tipo K. De 6,0 pies de longitud. Marca: Environmental Instruments. Referencia No. PRS-S06. Con certificado de calibracion de temperatura vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacen. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 15 | Conector Doble L | Conector Doble L GP-103, según catálogo de Environmental Supply CO. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 16 | Ciclón Bypass | Ciclón Bypass GP-101, según catálogo de Environmental Supply CO. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 17 | Tubo conector en U | Tubo conector en U GP-106, según catálogo de Environmental Supply CO. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 18 | Doble conector con puerto para termocupla | Doble conector con puerto para termocupla GP-103-GL4T, según catálogo de Environmental Supply CO. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 19 | Termocupla | Termocupla para medir temperatura caja caliente TC-103M, según catálogo de Environmental Supply CO. Con certificado de calibracion vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacen. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 20 | Frita de teflón | Frita de teflon (PTFE TEFLON FRIT FITS), porta filtros para toma de muestra con sellado Viton. Según catálogo Environmental Supply CO, referencia GF3-104 3" (82,6 mm). Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 21 | Porta filtro para recolección de muestra | Porta filtro para recolección de muestra en monitores isocineticos GFA-3t 3" (82,6 mm) completo con su PTFE frit, según catálogo de environmental supply co. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 22 | Sonda con manta de calentamiento | Sonda con manta de calentamiento-Metodo 7 EPA. PRAM-P03-06. (Conjunto de sonda calentada 3', con copa 3/8" ) - Sistema de muestreo M7-S1 Method 7. Según catálogo de Environmental Supply CO. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 23 | Liner de vidrio | Liner de vidrio para sonda calentamiento metodo 7 EPA. PRLM-P03-06 Pyrex 3' Liner, con copa 3/8". Según catálogo de Environmental Supply CO. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 24 | Fluido rojo para manometro | Fluido rojo para manometro( 4 Onzas) R A-102. DWYER. Botella de líquido de medición rojo, 0.826 SP. Gr. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 25 | Unidad de filtracion | Unidad de filtracion Systems, Inc. ILTER, DISPOS, NYLON, STD,95% DIF-BN70 125 max psig. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |

- Entregar los repuestos, elementos, partes y/o consumibles nuevos, en presentaciones que se ajusten estrictamente con las exigencias de calidad y las especificaciones técnicas solicitadas. Los elementos que, por sus características o especificaciones, sean considerados sensibles, frágiles o de especial cuidado deberán entregarse en su empaque original de fábrica o de marca, debidamente sellado, sin reempaque ni alteraciones, garantizando así la integridad, calidad y trazabilidad del producto.

- Garantizar que las especificaciones técnicas contenidas en la propuesta correspondan estrictamente a la Ficha Técnica original del fabricante, y no a documentos emitidos por la firma vendedora o distribuidora.

- Cambiar los repuestos, elementos, partes y/o consumibles, en caso de que durante la entrega y revisión por parte del supervisor del contrato se presente algún defecto en el bien entregado o especificaciones técnicas diferentes a la Ficha Técnica. Dicho cambio debe realizarlo el contratista, en un tiempo concertado con el supervisor del contrato.

Grupo No. 5: Equipos De Apoyo

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estufa de secado | HORNO UNIVERSAL 160 LITROS CONVECCION FORZADA TEMP 20 - 300 C 14 1 UND 19,0 Ref: UF160, circulación forzada de aire, con SingleDISPLAY, 161 l, rango de temperatura de trabajo de al menos 10 °C por encima de la temperatura ambiente a +300 °C, rango de temperatura de ajuste de +20 °C a +300 °C, con 2 rejillas, puerta de acero inoxidable, trampilla de aire ajustable electrónicamente de 0 a 100 % en pasos de 10 % y velocidad del ventilador ajustable de 0 % a 100 % en pasos de 10 %, Interfaz Ethernet para la lectura del registro de protocolo, doble protección contra sobrecalentamiento; certificado de calibración de fábrica a +160 °C; exterior de acero inoxidable |
| 2 | Balanza analítica | BALANZA ANALÍTICA XPR205 220 G LEGIBILIDAD 0.01 MG TIEMPO DE ESTABILIZACION 2; Capacidad máxima 220 g Legibilidad: 0,01 mg; Repetibilidad, típica: 0,007 mg; Peso mínimo (U = 1 %, k = 2), típico 1,4 mg; Peso mínimo (USP 0,1 %, típico) 14 mg; Tiempo de estabilización 2 s Ajuste: Interno (automático/FACT) Interfaces: Bluetooth (opcional) Ethernet (LAN); RS232 (integrada/opcional) USB-A (al dispositivo); USB-B (al dispositivo) Pantalla: Écran tactile TFT couleur 7" 7-inčni TFT dodirni zaslon u boji" |
| 3 | Sellador Quantitray | Sistema Quanti-Tray: Ofrece un recuento bacteriano fácil, rápido y preciso. Quanti-Tray y Quanti-Tray/2000 se utilizan para cuantificar coliformes, E. coli, enterococos, Pseudomonas aeruginosa y recuento de placas heterótrofas (HPC). La Quanti-Tray/Legiolert se utiliza solamente para cuantificar Legionella pneumophila. |

- Garantizar que los equipos sean originales, nuevos, libres de uso, no re manufacturados y de última tecnología, de acuerdo con lo estipulado en el presente documento y en los correspondientes ítems de las especificaciones técnicas.

- Entregar los equipos requeridos de acuerdo con las exigencias de calidad y las especificaciones técnicas que la Corporación solicite.

- Garantizar que las especificaciones técnicas suministradas con la propuesta correspondan a la ficha técnica original del fabricante y no de la firma vendedora.

- Cambiar el equipo dentro de un plazo no mayor a tres (3) meses, en caso de presentarse durante la entrega y revisión por parte del supervisor del contrato, algún defecto en el equipo entregado, en las especificaciones técnicas diferentes a la Ficha Técnica o en el funcionamiento del mismo.

- Garantizar la disponibilidad (existencia en el mercado) de repuestos y consumibles para el equipo que le sea comprado.

- Instalar los equipos en el Laboratorio Ambiental de la CVC, funcionando en óptimas condiciones. Por lo cual, el contratista deberá asumir los accesorios, instalaciones eléctricas, de gas y agua que se requieran en el momento de la instalación y puesta a punto de los equipos, incluyendo el transporte de los equipos hasta las instalaciones del Laboratorio Ambiental (primer y/o segundo piso según sea el sitio de ubicación del mismo). Demás costos en que se incurra.

- Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.

- Capacitar en la operación del equipo a los funcionarios designados por la CVC y acompañar en la implementación del equipo a las condiciones de operación del Laboratorio.

- Entregar los manuales del equipo en medio digital e impreso, preferiblemente en idioma español o inglés.

- Entregar un informe detallado por equipo donde indique los consumibles, partes o accesorios que se requieren para la correcta operación del equipo.

- Suministrar los certificados de garantía de cada uno de los equipos entregados.

- Garantizar la idoneidad y competencia del personal que realizará la entrega, instalación y puesta en marcha, así como quienes capacitaran al personal de la Corporación.

- El contratista no debe dejar sustancias o materiales nocivos, para la flora, fauna o salud humana, ni contaminar la atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua con las actividades realizadas en la ejecución contractual.

Grupo No. 6: Equipos Termométricos y de Gases

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anemómetro digital | Anemómetro térmico de hilo caliente con conexión a la App y telescopio conectado fijamente (máx. 820 mm), Bolsa de transporte, Protocolo de calibración, 3 pilas AA |
| 2 | Temometro con datalogger | DATA LOGGER DE TEMPERATURA PARA AUTOCLAVES, OMEGA, OM-CP-HITEMP140-CERT; Datalogger para autoclaves con precisión ±0.1°C, certificado de calibración NIST incluido Funciona hasta 140°C Sumergible (IP68) Baterías reemplazables por el usuario Reutilizable Inicio y finalización del registro programable |
| 3 | termohigrómetro - Aires | Medidor de temperatura y humedad con pantalla, para visualización de datos y sistema de almacenamiento de datos en la nube con plataforma de la CVC SARACLOUD. Incluye certificado de calibración ONAC |
| 4 | Analizador de gases | Impresora gráfica de cinta incorporada de 58 mm Batería recargable incorporada de hasta 7 horas de funcionamiento Peltier “miniDryer” con una bomba peristáltica para la extracción del condensado (opcional) Soporte de sonda con un accesorio estándar M30x1, se adapta a todas las sondas de gas madur con los termopares de tipo K Filtro de gas con purgador de condensados ​​y inserto reemplazable Sensor de presión diferencial – para medir el caudal de la chimenea y la velocidad de flujo (con ayuda del tubo de Pitot) Programa de medición de hollín Mediciones de las temperaturas de gas y ambiente 2 entradas adicionales para sensores de temperatura adicionales Salidas analógicas (0 / 4-20 mA o 0-10 V) – opcional Gran memoria incorporada para los resultados, dos formatos de ahorro de datos Cálculos de muchos parámetros adicionales Firmware para calibraciones de gas |
| 5 | Aire acondicionado | Súper Aire Acondicionado LG Dual Inverter , con un gran ahorro de energía que minimiza el consumo hasta en un 70%, Disfruta de espacios limpios y frescos en familia gracias a la tecnología Plasmaster ionizer+, accede fácilmente a todas las funciones de tu aire acondicionado gracias a LG ThinQ que te permite monitorear el funcionamiento en cualquier momento y desde cualquier lugar |

- Garantizar que los equipos sean originales, nuevos, libres de uso, no re manufacturados y de última tecnología, de acuerdo con lo estipulado en el presente documento y en los correspondientes ítems de las especificaciones técnicas.

- Entregar los equipos requeridos de acuerdo con las exigencias de calidad y las especificaciones técnicas que la Corporación solicite.

- Garantizar que las especificaciones técnicas suministradas con la propuesta correspondan a la ficha técnica original del fabricante y no de la firma vendedora.

- Cambiar el equipo dentro de un plazo no mayor a tres (3) meses, en caso de presentarse durante la entrega y revisión por parte del supervisor del contrato, algún defecto en el equipo entregado, en las especificaciones técnicas diferentes a la Ficha Técnica o en el funcionamiento del mismo.

- Garantizar la disponibilidad (existencia en el mercado) de repuestos y consumibles para el equipo que le sea comprado.

- Instalar los equipos en el Laboratorio Ambiental de la CVC, funcionando en óptimas condiciones, para lo cual el contratista deberá asumir los accesorios, instalaciones eléctricas, de gas y agua, que se requieran en el momento de la instalación y puesta a punto de los equipos, incluyendo el transporte de los equipos hasta las instalaciones del Laboratorio Ambiental (primer y/o segundo piso según sea el sitio de ubicación del mismo) y demás costos en que se incurra.

- Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.

- Capacitar en la operación del equipo a los funcionarios designados por la CVC y acompañar en la implementación del equipo a las condiciones de operación del Laboratorio.

- Entregar los manuales del equipo, en medio digital e impreso, preferiblemente en idioma español o inglés.

- Entregar un informe detallado por equipo donde indique los consumibles, partes o accesorios que se requieren para la correcta operación del equipo.

- Suministrar los certificados de garantía de cada uno de los equipos entregados.

- Garantizar la idoneidad y competencia del personal que realizará la entrega, instalación y puesta en marcha, así como quienes capacitaran al personal de la Corporación.

- El contratista no debe dejar sustancias o materiales nocivos, para la flora, fauna o salud humana, ni contaminar la atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua con las actividades realizadas en la ejecución contractual.

Grupo 7: Equipos Electrométricos

| ITEM |  | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH metro de mesa |  | Medidor de pH de sobremesa Orion Versa Star Pro Kit TRIS con electrodo de pH/ATC ROSS Ultra compatible con TRIS, Exactitud (temperatura) ±± 0,1 °C, Exactitud (pH) ±0.002, Salidas USB, RS-232, Calibración: pH con opción de edición de calibración, mV relativos, ORP y temperatura, Resolución (pH) 0,001, 0,01, 0,1,Intervalo (ORP) ±2000,0mV; Calibration Points: Desde 1 hasta 6, Intervalo de temperatura (imperial) 22,0° hasta 221,0°F, Selección de temperatura: Manual o automático con sonda ATC de temperatura |
| 2 | Conductímetro de mesa |  | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE SOBREMESA VERSA STAR PRO, 28 1 UND 19,0 Ref: VSTAR22, Medidor Orion Versa Star Pro, módulo de conductividad VSTAR-CND, 013005MD Sensor, de conductividad Orion DuraProbe de 4 celdas (K = 0,475), estándar de conductividad 011007 Orion 1413µS, soporte de electrodo, adaptador de corriente, universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz de computadora y certificado de prueba del medidor |
| 3 | Equipo de medición de DBO |  | Pantalla táctil sensible que se puede utilizar con guantes. Pantalla en ángulo para garantizar una visualización ergonómica Interfaz de usuario optimizada y fácil de usar La orientación vertical del medidor ayuda a optimizar el espacio del banco Admite el cumplimiento de BPL Almacena 20 registros de calibración por parámetro con fecha y hora Almacena 10.000 conjuntos de registros de datos con fecha y hora Salidas a una impresora, computadora o unidad flash USB para retención de datos a largo plazo Introduce la identificación de la muestra con un escáner de código de barras USB, un teclado USB o un ratón USB opcionales Remueve muestras con una sonda agitadora controlada y accionada por medidor. Los medidores de banco de oxígeno disuelto Orion Pro Star DO213 ofrecen las siguientes mediciones: Oxígeno disuelto como % de saturación o concentración en ppm o mg/L con temperatura |

- Garantizar que los equipos sean originales, nuevos, libres de uso, no re manufacturados y de última tecnología, de acuerdo con lo estipulado en el presente documento y en los correspondientes ítems de las especificaciones técnicas.

- Entregar los equipos requeridos de acuerdo con las exigencias de calidad y las especificaciones técnicas que la Corporación solicite.

- Garantizar que las especificaciones técnicas suministradas con la propuesta correspondan a la ficha técnica original del fabricante y no de la firma vendedora.

- Cambiar el equipo dentro de un plazo no mayor a tres (3) meses, en caso de presentarse durante la entrega y revisión por parte del supervisor del contrato, algún defecto en el equipo entregado, en las especificaciones técnicas diferentes a la Ficha Técnica o en el funcionamiento del mismo.

- Garantizar la disponibilidad (existencia en el mercado) de repuestos y consumibles para el equipo que le sea comprado.

- Instalar los equipos en el Laboratorio Ambiental de la CVC, funcionando en óptimas condiciones, para lo cual el contratista deberá asumir los accesorios, instalaciones eléctricas, de gas y agua, que se requieran en el momento de la instalación y puesta a punto de los equipos, incluyendo el transporte de los equipos hasta las instalaciones del Laboratorio Ambiental (primer y/o segundo piso según sea el sitio de ubicación del mismo) y demás costos en que se incurra.

- Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.

- Capacitar en la operación del equipo a los funcionarios designados por la CVC y acompañar en la implementación del equipo a las condiciones de operación del Laboratorio.

- Entregar los manuales del equipo en medio digital e impreso, preferiblemente en idioma español o inglés.

- Entregar un informe detallado por equipo, donde indique los consumibles, partes o accesorios que se requieren para la correcta operación del equipo.

- Suministrar los certificados de garantía de cada uno de los equipos entregados.

- Garantizar la idoneidad y competencia del personal que realizará la entrega, instalación y puesta en marcha, así como quienes capacitaran al personal de la Corporación.

- El contratista no debe dejar sustancias o materiales nocivos, para la flora, fauna o salud humana, ni contaminar la atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua con las actividades realizadas en la ejecución contractual.

# ANEXO No. 2

# CRONOGRAMA

# Este proceso se atemperará al cronograma que se encuentre publicado en el SECOP II.

Anexo No. 3

Pacto de Transparencia y Probidad

Selección Abreviada mediante Subasta Inversa Electrónica CVC No. 34 de 2025

El Suscrito a saber ___________, domiciliado en ___________ identificado con la cédula de ciudadanía No. __________de __________, quien obra en calidad de __________________ que en adelante se denominará el proponente, manifiesta su voluntad de asumir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que la CVC adelanta el proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa CVC No. xx de 2025, cuyo objeto consiste en: “ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS HUMEDALES, RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRÁNEO, AGUA MARINA, VERTIMIENTOS Y DE LA CALIDAD DE AIRE Y DE LAS EMISIONES”

2. Que es interés del proponente y de la CVC, apoyar la acción del Estado Colombiano para promover la cultura de la probidad y fortalecer la transparencia en los procesos de contratación.

3.	Que el Proponente pacta y asume los siguientes compromisos:

- NO ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, en el proceso de contratación.

- NO permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente, o un asesor o Proveedor o Contratista lo haga en su nombre.

- Impartirá instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores y a cualquier otro representante suyo exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia en el presente proceso de contratación y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: No ofrecer o pagar sobornos y cualquier halago a los funcionarios de la CVC ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la adjudicación de la propuesta, ni a ofrecer pagos ni halagos a  los funcionarios de la CVC, durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser elegida su propuesta.

- NO efectuará acuerdos o realizará actos o conductas que tengan por objeto o como objeto la colusión en el presente proceso contractual.

- Se compromete a verificar toda la información, que a través de terceros deba presentar a esta Entidad para efectos del proceso contractual.

- Asumirá la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad para efectos de esta contratación.

- Actuará bajo los principios de la ética, la moral, las buenas costumbres, la probidad y en general bajo los principios del artículo 23 de la Ley 80 de 1993, que rigen la contratación estatal.

- Asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el pliego de condiciones, si se verificare el incumplimiento de los compromisos de integridad en el proceso contractual.

En todo caso, con la firma de este documento, se entiende que el proponente conoce y acepta, todas y cada una de las obligaciones incluidas en el mismo y por lo tanto, no será necesario para habilitarlo, la entrega de este documento al momento de presentar la oferta; toda vez que este documento se entiende incorporado en la carta de presentación de la propuesta.

FIRMA DEL PROPONENTE - C.C. o NIT.

Anexo No. 4

CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS AL CONTRATO ELECTRÓNICO

Selección Abreviada mediante Subasta Inversa Electrónica CVC No. 34 de 2025

Entre los suscritos a saber: ………………………….., mayor de edad, vecino de Cali (V), identificado con la cédula de ciudadanía No.…………………., expedida en ……………, quien obra en nombre y representación de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC, en su condición de DIRECTOR GENERAL de la misma, de conformidad con el nombramiento contenido en la Resolución …………………, haciendo constar que LA CVC es un ente Corporativo autónomo de carácter público, creado mediante el Decreto 3110 de 1954, transformado por la Ley 99 de 1993 y reestructurado mediante el Decreto Legislativo 1275 de 1994, dotado de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, coordinado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, quien en adelante para efectos del presente contrato se denominará LA CVC, de una parte, y de la otra …………………. mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cedula de ciudadanía No. ………. expedida en la ciudad de ………………., quien obra en nombre y representación de la firma ………………………, en su calidad de Gerente y representante legal, haciendo constar que la misma es una Sociedad ……………….., con domicilio en…………………….; y quien para los efectos de este documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de suministro determinado por las siguientes cláusulas, CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: Consiste en “ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS HUMEDALES, RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRÁNEO, AGUA MARINA, VERTIMIENTOS Y DE LA CALIDAD DE AIRE Y DE LAS EMISIONES”. CLAUSULA SEGUNDA. – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES: Las contenidas en el anexo…… CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. En cumplimiento del objeto del presente contrato, el contratista se obliga para con LA CVC. XXXXXXXXXXX. CLAUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DE LA CVC. 1) Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en la Cláusula Cuarta del presente acuerdo. 2) Suministrar oportunamente la información que requiera el CONTRATISTA, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. CLAUSULA QUINTA. - VALOR Y FORMA DE PAGO. El Valor es la suma de XXXXXXXXXXXXX PESOS MONEDA CORRIENTE ($XXX’XXX.XXX,oo) MCTE, incluido IVA. Forma de Pago: La CVC realizará un (1) pago único del valor total del contrato a la firma del acta de entrega y recibo final, previa presentación de la factura de venta debidamente diligenciada y una vez recibidos los bienes objeto de la contratación y recibidas las capacitaciones de operación de cada uno de los equipos que así lo requieran, con la constancia del supervisor del contrato donde se manifieste que dicho recibo se realizó a entera satisfacción. Los pagos realizados al Contratista estarán afectados por las deducciones establecidas por la Ley para este tipo de contrataciones. CLAUSULA SEXTA. - SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente contrato posee el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. xxx del xx de xxxxx de 2025, expedida por Grupo de Gestión Presupuestal de LA CVC. Los pagos que se realicen con cargo al presente contrato, se sujetarán a las apropiaciones presupuestales de LA CVC para la vigencia 2025. CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO. El plazo estimado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales será a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2025. CLAUSULA OCTAVA.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. EL CONTRATISTA ejecutará el presente contrato por sus propios medios y con plena autonomía técnica y directiva, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3, artículo 32, Ley 80 de1993, este contrato no genera relación laboral alguna entre EL CONTRATISTA y el personal que este emplee para la prestación del servicio y LA CVC, por lo cual no tiene derecho al reconocimiento ni al pago de Prestaciones Sociales y/o a ningún tipo de acreencias laborales por parte de LA CVC. En consecuencia, la CVC únicamente se obliga a reconocer la suma expresamente pactada. CLAUSULA NOVENA. - MULTAS CONTRACTUALES UNILATERALES. EL CONTRATISTA se hará acreedor al pago de multas en una cuantía equivalente al 0.5 % del valor del contrato, por cada día de mora o retraso injustificado en la ejecución de las actividades pactadas, previo informe escrito presentado por el supervisor del contrato y una vez surtido el debido proceso, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la Ley 1437 de 2011. PARÁGRAFO. Una vez en firme el Acto Administrativo que decreta la imposición de la multa, el valor de esta última se deducirá de la cuenta que se le adeude al contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía. CLAUSULA DÉCIMA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.  En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales, LA CVC podrá exigir el pago a título de pena en los términos del artículo 1592 del Código Civil para imputar el valor de los perjuicios que pueda sufrir la CVC, una suma equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato; para lo cual el mismo firmado por las partes prestará merito ejecutivo, renunciando el CONTRATISTA a requerimientos de constitución en mora. PARÁGRAFO. LA CVC podrá previo informe escrito presentado por el supervisor del contrato y una vez surtido el debido proceso conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 1437 de 2011, declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y las garantías cuando a ello haya lugar. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES. El presente contrato se rige por las cláusulas de terminación, modificación, e interpretación unilateral contenidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, por ser conveniente a los intereses de LA CVC o por mutuo acuerdo, se podrá suspender temporalmente la ejecución total o parcial del contrato, sin que cesen los efectos legales del mismo. En este caso, las partes suscribirán un acta de suspensión temporal en la cual se haga constar dicha circunstancia y la fecha estimada de reiniciación del mismo. Parágrafo I. La parte contratante que resulte afectada por tales hechos y que no puedan por ello cumplir con las obligaciones contractuales, deberá notificar por escrito a la otra parte, inmediatamente el surgimiento y a la terminación de dichas condiciones. Tal aviso deberá enviarse a la otra parte por comunicación escrita, dentro de los cinco (5) días siguientes a partir de la fecha del comienzo de las mismas. Dentro de un plazo no mayor a diez (10) días desde la fecha del aviso, la parte afectada por la fuerza mayor o caso fortuito deberá enviar una carta certificada anexando el documento de la autoridad competente en el cual se certifiquen las condiciones arriba mencionadas y las medidas tomadas para evitarlas, debe ser ello procedente excepto en el evento de que se trate de hechos notorios de público conocimiento. Durante el periodo en que persistan las circunstancias arriba mencionadas, las partes están obligadas a tomar las medidas necesarias para reducir los perjuicios provocados por las mismas. La parte afectada por tales circunstancias, que no la haya sido posible cumplir con las obligaciones contráctales, deberá informar periódicamente a la otra sobre el estado en que están transcurriendo la fuerza mayor y el caso fortuito, si estas circunstancias duran más de seis meses, las partes deberán ponerse de acuerdo con el fin de adecuar las condiciones del contrato a las nuevas situaciones que se presenten. Parágrafo II. Una vez suscrita el acta de suspensión se deberá remitir copia de la misma a la compañía de Seguros que emitió la garantía para que tome las medidas del caso. Superadas las causas que dieron origen a la suspensión del contrato, mediante acta suscrita por las partes se reiniciar su ejecución y EL CONTRATISTA deberá modificar la Garantía teniendo en cuenta el tiempo de suspensión del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. LA CVC podrá declarar la caducidad del presente contrato cuando se presenten hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte en forma grave la ejecución del contrato y se evidencie que pueda generar su paralización (artículo 18 Ley 80 de 1993). Igualmente, de conformidad con el inciso segundo, numeral 5, artículo 5, Ley 80 de 1993, dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato, el incumplimiento de informar inmediatamente a LA CVC sobre la ocurrencia de peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. CLAUSULA DECIMA CUARTA. - CESION. Dado que el presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y características del contratista, le está prohibido a éste ceder total o parcialmente el mismo sin la autorización previa y escrita de LA CVC. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - ADICIONES. El presente contrato podrá adicionarse si a juicio de LA CVC, así lo requiere el desarrollo del mismo, siempre y cuando previamente a su vencimiento y de conformidad con la solicitud sustentada por el supervisor del contrato, se formalice con el correspondiente contrato adicional. Para el efecto será necesario contar con el Certificado de Disponibilidad Correspondiente y deberá tener en cuenta las limitaciones señaladas por el Estatuto General de contratación Pública, respecto de las adiciones al valor del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. - SUPERVISIÓN. La supervisión, vigilancia y control en la ejecución del CONTRATO, se realizará con los lineamientos de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Supervisión e interventoría de LA CVC y demás normas concordantes. Parágrafo 1: El supervisor no tendrán autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente Contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato, ni para exonerarlo de ninguno de los deberes y responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, dicho supervisor tampoco podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA que impliquen modificaciones a los términos de este Contrato. Toda orden, recomendación o sugerencia del supervisor se entregará al CONTRATISTA por escrito y debe ajustarse a lo pactado en el presente contrato. Parágrafo 2: Será responsabilidad del interventor o supervisor, verificar, antes de autorizar el pago, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales o riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales y efectuar las correspondientes retenciones cuando sea del caso, dejando constancia de tal actuación en la respetiva acta de liquidación. Parágrafo 3: El interventor o supervisor ejercerá todas las actividades que le son propias, de conformidad con lo señalado en el contrato respectivo y en la reglamentación expedida para tal efecto por la Dirección General de la CVC. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Constituyen documentos del contrato los siguientes: 1) La Propuesta presentada por el CONTRATISTA, 2) Estudios y documentos previos, 3) Pliego de Condiciones, 4) Adendas, 5) los demás documentos mencionados en las consideraciones preliminares y todos aquellos requeridos para la presente contratación, conforme a la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibición que consagra la Constitución Política y la Ley. CLAUSULA DECIMA NOVENA. - GARANTÍA. El CONTRATISTA deberá constituir a favor de LA CVC, una Garantía que avale el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones surgidas del contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Consistente en una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en una Garantía bancaria la cual se mantendrá vigente durante la vida del contrato hasta su liquidación y la prolongación de sus efectos, se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Los riesgos a amparar son: Cumplimiento: por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia que cubra el plazo de ejecución y seis (6) meses más, contado a partir de la fecha de expedición de la póliza. Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes: por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de contrato y con una vigencia de un (1) año, contado a partir de la fecha del acta de entrega y recibo a entera satisfacción firmada por el supervisor. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: del personal que hubiese empleado en la realización de las labores, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor toral del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza Parágrafo I: Los amparos básicos y los adicionales deben corresponder al 100% del valor asegurado. Parágrafo II: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato o a la entrega de la copia de la minuta que adiciona el mismo, el contratista deberá entregar a LA CVC la garantía de cumplimiento. Parágrafo III: En el evento de concederse prórrogas en el plazo para la ejecución del contrato o celebrarse contratos adicionales, se procederá así: 1) Si es prórroga del plazo se prorrogará la vigencia de la póliza en los correspondientes riesgos amparados, en el mismo término de la prórroga autorizada. 2) Si es aumento del valor del contrato, aumentará el valor de los riesgos amparados en la garantía única y otorgada en igual proporción. Para adicionar o prorrogar la garantía de cumplimiento, se le concede al CONTRATISTA un término perentorio de 5 días hábiles a partir del perfeccionamiento de la adición al presente contrato o a la entrega de la copia de la minuta que adiciona el mismo. Parágrafo IV: En el evento en que por cualquier motivo LA CVC, haga efectiva la garantía constituida, EL CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantía en la proporción y por el término respectivo amparando el riesgo correspondiente. Parágrafo V: Corresponde al CONTRATISTA el pago de las primas de la Garantía exigida en el presente Contrato, así como sus prórrogas causadas por ampliación en tiempo y/o valor, por demoras, omisiones y otros motivos no imputables a LA CVC. CLAUSULA VIGESIMA. - OBLIGACIONES CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL. De conformidad con lo señalado en el parágrafo 2° del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, será obligación del CONTRATISTA el cumplimiento de sus obligaciones frente  al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF)  por lo cual, el  incumplimiento  de  esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. PARAGRAFO PRIMERO: Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro (4) meses la CVC dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa. PARAGRAFO SEGUNDO: Al momento de liquidar el presente contrato, el Supervisor deberá verificar y dejar constancia en el acta, del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes mencionados, durante toda la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la CVC deberá poner en conocimiento de dichos hechos a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Protección Social, a fin de que dichas entidades en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 828 del 2003, efectúen las investigaciones e impongan las sanciones a que hubiere lugar sobre el contratista que ha evadido o eludido el deber de cotizar a los Sistemas Generales de Pensión y Salud. PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA deberá presentar a la CVC antes del último pago que ésta le haga, la constancia de estar a paz y salvo por concepto de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores que tiene a su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - RÉGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCIÓN. Este contrato se rige por las normas Civiles y Comerciales en concordancia con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, en todo aquello que sea procedente. Las eventuales controversias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del contrato, serán competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula siguiente. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA  se compromete amparar y dejar indemne y libre a LA CVC de toda acción legal de cualquier especie o naturaleza que se entable o pueda entablarse contra la misma entidad por causa de acciones, omisiones en que incurra el CONTRATISTA  en relación con el presente contrato o por el uso que haga de patentes, equipos o desarrollos entregados por EL CONTRATISTA, así como también de cualquier pérdida o reclamo originado por la ejecución del presente contrato no imputable a LA CVC. En caso que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra LA CVC por estos conceptos, EL CONTRATISTA será notificado por LA CVC lo más pronto posible de ello, para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley. Se entiende que en caso que LA CVC sea condenada judicialmente por este concepto, será EL CONTRATISTA quien deberá responder por la satisfacción de la condena. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - IMPUESTOS. Todos los impuestos que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato, con excepción de los que estrictamente correspondan a LA CVC, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de impuestos, LA CVC efectuará a las cuentas o facturas del CONTRATISTA las retenciones que establezca la ley. VIGÉSIMA CUARTA. - DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES. Las notificaciones o comunicaciones entre las partes contratantes deberán dirigirse a las siguientes direcciones: A la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC en la CAC (Centro de Administración de Correspondencia) de la CVC, ubicado en la Carrera 57 No. 11-29. El cambio de dirección será notificado por escrito a la otra parte con la debida anticipación. Cualquier notificación, orden, instrucción o comunicación de la CVC, se dirigirá al CONTRATISTA, y será entregada personalmente a éste en sus oficinas o a través de correo certificado, caso en el cual la respectiva comunicación se considerará recibida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su despacho, salvo el caso en que dicha notificación, orden, instrucción o comunicación sea enviada a través de fax, confirmado telefónicamente, evento en el cual se considerará recibido el mismo día de su envío. VIGESIMA QUINTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN. El lugar de ejecución es: Cali.  VIGÉSIMA SEXTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL. Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para todos los efectos relacionados con el presente contrato, el domicilio será la ciudad de Santiago de Cali. CLAUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal, la aprobación de la Garantía constituida por el CONTRATISTA y la certificación del Contratista de estar a paz y salvo en el sistema integral de seguridad social. Para constancia se firma en Santiago de Cali a los 	días del mes de 	___de 2025.

LA CVC,                                                                         EL CONTRATISTA,

NOTA: La presente minuta es de carácter informativo y tendrá las modificaciones que se generen en el proceso.

Formato No. 1

Carta de Presentación de la Propuesta

Ciudad y Fecha

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Dirección de la Entidad]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación No. [Incluir número del proceso de contratación], con el objeto del proceso, en adelante el “Proceso de Contratación”

Estimados señores:

[Nombre del representante legal del Proponente] en mi calidad de representante legal de [Nombre del proponente] o [Nombre del proponente- persona natural] en adelante el “proponente”, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

- Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta para el Grupo _________ y para suscribir el contrato si resulto adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.

- En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.

- Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario No. 1

- Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el proceso de contratación.

- Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revisión con la presentación de esta oferta.

- Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.

- La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

- Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.

- Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.

- En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).

- Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

- Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la ley 1116 de 2006.

- Conozco el Anexo denominado “pacto de transparencia” relacionado en el pliego de condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.

- Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.

- Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.

- Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.

- La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.

- La fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y suscripción del contrato, en tanto además conozco el lugar donde se ejecutará el contrato y, en consecuencia, no presentaré reclamos con ocasión de pago de tales gastos.

- Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga electrónicamente al correo electrónico indicado al final de este documento.

[Incluir para procesos de contratación adelantados por SECOP II]

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de contratación, a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II, y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

- Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al Proponente]

| El proponente es: | Persona natural__ Persona jurídica nacional ___ Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia___ Sucursal de sociedad extranjera ___ Unión temporal ___ Consorcio ___ Otro__Nombre y Apellidos |
| --- | --- |
| Grupo empresarial: | El proponente o alguno de los miembros del proponente plural pertenece a un grupo empresarial: sí__ no___ Nombre del Grupo Empresarial: __________ En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz ___ Subordinada ___ Subsidiaria ___ Filial ___ Otro (indicar cuál) ___________ |
| Composición de la persona jurídica | La proponente cotiza en bolsa: sí___ no____ Composición Accionaria del proponente o de las personas jurídicas que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas): [Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que conforman el proponente] Porcentaje Participación; NIT, Cédula o Documento de Identificación; Nombre o Razón social del Accionista. |

- [Incluir numeral cuando la oferta contiene información reservada] La oferta contiene información reservada en los siguientes folios [Incluir los folios o el número de folios donde se encuentra la información reservada] de acuerdo con la Ley [Incluir la norma que le otorga el carácter de reservado]

- Autorizo que la entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el proceso de contratación, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

- Recibiré notificaciones del contrato en:

| Persona de contacto | Nombre y Apellidos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección y ciudad | [Dirección de la compañía] |  |  |
| Teléfono | [Teléfono de la compañía] | Celular | [Teléfono de la compañía] |
| Correo electrónico | [Dirección de correo electrónico de la compañía] |  |  |

- [En caso de que el proceso de contratación se adelante a través del SECOP II deberá incluirse lo siguiente:] He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.

- Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el “Formulario No. 1 – Propuesta Económica” en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del proponente	_______________________________________

Nombre del representante legal	__________________________________

C. C. No.	_____________________ de _______________

Matrícula profesional No.	_______________________________________ [anexar copia]

Dirección de correo	_______________________________________

Correo electrónico	_______________________________________

Telefax	_______________________________________

Ciudad	_______________________________________

___________________________________________________

(Firma del proponente o de su representante legal)

Formato No. 2

Conformación Proponente Plural

(2ª – Consorcio)

Nombre del Consorcio:  	__________________

Los suscritos,

| Nombre | CC | Actuando en representación de: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre o Razón Social | CC o NIT |

Debidamente autorizados según consta en las actas que adjuntamos (si de acuerdo con los estatutos de cada miembro se requiere), atentamente les manifestamos que de conformidad con el Artículo 7, Numeral 1o. de la Ley 80 de 1993, conjuntamente formulamos propuesta para el GRUPO _______ y suscribiremos el eventual contrato dentro del desarrollo del proceso de Contratación de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. 34 de 2025, cuyo objeto es:

_______________________________________________________________, de acuerdo con las condiciones y especificaciones administrativas, financieras y técnicas contenidas en el Pliego de Condiciones.

En caso de que nos sea adjudicado el contrato, responderemos MANCOMUNADA Y SOLIDARIAMENTE por la celebración y ejecución del mismo y declaramos que las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que conforman el presente Consorcio.

Manifestamos que designamos como representante del Consorcio para todos los efectos legales   a 		, identificado con la cédula de ciudadanía No. 	expedida en la ciudad de. 	. A pesar de lo anterior, aceptamos que el contrato sea formulado de tal manera que comprometa a todos los miembros del Consorcio.

Declaramos que la duración del Consorcio será de 	días calendario. (Mínimo el plazo de ejecución propuesto más un (1) año).

Atentamente,

El representante legal y su suplente en el Consorcio firmarán el presente documento, con C.C. o NIT

Formato No. 2A

Conformación del Proponente Plural

(2B – Unión Temporal)

Nombre de la Unión Temporal:

Los suscritos (NOMBRES DE LAS PERSONAS NATURALES O DE LOS REPRESENTANTES DE LAS  PERSONAS JURÍDICAS  DE  LA  UNIÓN  TEMPORAL), obrando  en  nombre  propio  (personas  naturales)  o  en  nombre  y  representación  de _________________	 (personas jurídicas), debidamente autorizadas según consta en las actas que adjuntamos (si de acuerdo con los estatutos se requiere), atentamente les manifestamos que de conformidad con el artículo 7, numeral 2 de la Ley 80 de 1993, conjuntamente formulamos PROPUESTA para el GRUPO_______________, en la modalidad de UNIÓN TEMPORAL para el proceso de Selección Abreviada mediante Subasta, cuyo objeto es, cuyo objeto es ________________________________________

En caso que nos sea adjudicado el Contrato, respondemos solidariamente por el cumplimiento de la propuesta y la celebración y ejecución del contrato. Igualmente, manifestamos que designamos como representante de la Unión Temporal para todos los efectos legales a 	, identificado con la cédula de ciudadanía No._______

De______ El porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros en el    caso de la presente Unión Temporal es:

| INTEGRANTE | PORCENTAJE (%) (PROPUESTA) | PORCENTAJE (%) (EJECUCIÓN) |
| --- | --- | --- |

Cada uno de los participantes, es decir 	y 	, aportan los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución (Los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento de La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, como se describe a continuación:

INTEGRANTE 	: INTEGRANTE 	:

Declaramos que la duración de la Unión Temporal será de 	días calendario. (Mínimo el plazo de ejecución propuesto más un (1) año).

Atentamente,

El representante legal y su suplente en la Unión Temporal firmarán el presente documento, con C.C. o NIT

FORMATO No. 3.

EXPERIENCIA

| 1 | No. Contrato |  |  |  |  | Fecha inicio |  |  |  |  |  |  | Fecha finalización |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contratante |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO UNSPSC |  |  |  |
|  | Interventor |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objeto del Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO REPORTADO (Anotar el correspondiente porcentaje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratista Directo |  |  |  |  |  | Consorcio |  |  |  |  |  |  | Unión Temporal |  |  |  |  |
|  | Fecha Acta de Liquidación Final del Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor ejecutado ($) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor ejecutado (SMMLV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | No. Contrato |  |  |  |  | Fecha inicio |  |  |  |  |  |  | Fecha finalización |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contratante |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO UNSPSC |  |  |  |
|  | Interventor |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objeto del Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO REPORTADO (Anotar el correspondiente porcentaje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratista Directo |  |  |  |  |  | Consorcio |  |  |  |  |  |  | Unión Temporal |  |  |  |  |
|  | Fecha Acta de Liquidación Final del Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor ejecutado ($) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor ejecutado (SMMLV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | No. Contrato |  |  |  |  | Fecha inicio |  |  |  |  |  |  | Fecha finalización |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contratante |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO UNSPSC |  |  |  |
|  | Interventor |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objeto del Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO REPORTADO (Anotar el correspondiente porcentaje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratista Directo |  |  |  |  |  | Consorcio |  |  |  |  |  |  | Unión Temporal |  |  |  |  |
|  | Fecha Acta de Liquidación Final del Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor ejecutado ($) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor ejecutado (SMMLV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Se debe diligenciar este formato por cada contrato o experiencia que se quiera reportar. Para los contratos que se encuentren reportados en el RUP como Experiencia Acreditada o a través de certificaciones.

_________________________________________________________________________________________

Nombre y firma del representante legal del proponente y CC o NIT.

1) La CVC se reserva el derecho de confrontar esta información.

2)  Toda esta información se verificará con cada una de las certificaciones aportadas

Formato No. 4

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

(6A Persona Jurídica)

[Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia].

[Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación] en mi condición de representante legal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], y con tarjeta profesional No. [Incluir Número de tarjea profesional] de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución como se indica a continuación:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación] en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al  Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], y con tarjeta profesional No. [Incluir Numero de tarjea profesional] de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación, caso en el cual deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del procedimiento de contratación]

[Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

[Cuando la persona jurídica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta deberá manifestarlo de la siguiente manera:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como Representante Legal o revisor fiscal] de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

__________________________________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

Formato No. 4

SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

(4b – Persona Natural)

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

El proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación. Los certificados de afiliación se presentan con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

Formato No. 5

Autorización para el tratamiento de datos personales

El presente Formato lo diligenciará toda persona (proponente, socia o trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Dirección de la Entidad]

[Ciudad]

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por [Incluir el nombre de la Entidad] de lo siguiente:

La [Incluir el nombre de la Entidad Estatal] actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 15, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

| Finalidad | Autoriza |  |
| --- | --- | --- |
|  | SÍ | NO |
| Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. |  |  |

- Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

- Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 15, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.

- Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.

- Solicitar prueba de la autorización otorgada.

- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.

- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.

- Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de la Entidad] para la atención al público, la línea de atención nacional [incluir número de atención de la Entidad], el correo electrónico [incluir el correo electrónico] y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en [incluir página web de la Entidad], disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la Entidad] para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en [Incluir el link en donde se encuentra la Política de Tratamiento de Datos Personales] y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos]

Firma: [Incluir firma del titular]

Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles]

Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó

FORMATO No. 6

FACTORES DE DESEMPATE

FORMATO No. 6A – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participen mujeres cabeza de familia y mujeres víctima de violencia intrafamiliar. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información vertida en este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir OBJETO del Proceso de Contratación

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2025.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda

FORMATO No. 6B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

[Tratándose de proponentes plurales, este formato lo presentará el integrante o los integrantes que tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir objeto de Contratación]

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución de la sociedad (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]

FORMATO No. 6C – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA

(EMPLEADOR – PROPONENTE)

[Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona jurídica que tiene en su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta del personal que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido la edad de pensión. En el caso de los proponentes plurales, este formato lo diligenciará el representante del proponente plural en el cual certifica la totalidad de los trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de los integrantes y la totalidad de personas mayores de edad vinculados de cada uno de sus integrantes]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o representante del proponente plural] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:

| Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal | Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión |
| --- | --- |

[Incluir el siguiente cuadro para los proponentes plurales]

| Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal de los integrantes del proponente plural | Número de personas mayores, no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión de los integrantes del proponente plural |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

______________________________________

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural]

FORMATO No. 6D – VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

[La información de este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y por tanto no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

Estimados señores:

[Incluir el nombre del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que:

- El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a [Diligenciar el número de trabajadores vinculados a la nómina]

- En la nómina están vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al proponente o integrante de la estructura plural según corresponda y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes, para acreditar la pertenencia a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas]

| Nombre completo | Número de identificación |
| --- | --- |

iii) Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del presente proceso de selección. [Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá que indicar que las personas señaladas se encuentran vinculadas desde el momento de constitución de la misma].

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__

________________________________

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural]

FORMATO No. 6E – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegración o reincorporación de la persona jurídica. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso reincorporación y/o reintegración. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

FORMATO No. 6F – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN (PERSONA JURÍDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica del proponente plural en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reincorporación de la persona jurídica. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reincorporación. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las personas en proceso de reincorporación (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

FORMATO No. 6G – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, del integrante del proponente plural (persona jurídica) en el que mayoritariamente participen madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación. Este formato lo podrá presentar el integrante o los integrantes que, cumpliendo la condición anterior, tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta.

En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de   este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica del proponente plural está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación.

En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las madres cabeza de familia o personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

[Para la acreditación de desempate establecida en el literal (c), numeral 7, del numeral 4.6 del documento tipo incluir la siguiente redacción:]

Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

FORMATO 6H – ACREDITACIÓN MIPYME

Señores

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC

Carrera 57 # 11-29, Piso 1 CAC

Cali

REFERENCIA:	Proceso de Contratación Selección Abreviada por la causal de adquisición de bienes de condiciones técnicas uniformes y de común utilización a través de Subasta Inversa Electrónica No. 34 de 2025

# Objeto: “incluir objeto”

Estimados señores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador público o del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del proponente, o integrante de proponente plural] declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

[Para la acreditación de desempate establecida en el literal (c), literal 10, del numeral 4.6 del documento tipo incluir la siguiente redacción:]

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

[En el evento que sea un proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________________________________

[Nombre y firma del proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]

FORMATO 6 I – PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

Señores

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC

Carrera 57 # 11-29, Piso 1 CAC

Cali

REFERENCIA:	Proceso de Contratación Selección Abreviada por la causal de adquisición de bienes de condiciones técnicas uniformes y de común utilización a través de Subasta Inversa Electrónica No. 34 de 2025

# Objeto: “”[Incluir el Proceso de Contratación.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del proponente persona natural y contador público, o el representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], declaramos bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

[En el evento que sea un proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________

[Nombre y firma del proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda

Formulario No. 1

PROPUESTA ECONÓMICA

Ciudad y fecha

Señores

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC

Dirección Técnica Ambiental

Santiago de Cali

Asunto: Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. 34 – 2025 –

GRUPO: ________

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS HUMEDALES, RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRÁNEO, AGUA MARINA, VERTIMIENTOS Y DE LA CALIDAD DE AIRE Y DE LAS EMISIONES”

DILIGENCIAR LOS VALORES UNICAMENTE DEL GRUPO POR EL CUAL PRESENTA OFERTA

GRUPO No. 1: Reactivos Químicos

| ITEM | NOMBRE DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDAD | MARCA OFRECIDA | REFERENCIA No. | PRESENTACIÓN | VALOR UNITARIO (IVA NO incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ácido Nítrico | Litro | 45 |  |  |  |  |
| 2 | Ácido Sulfúrico | Litro | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Amoniaco | Litro | 7,5 |  |  |  |  |
| 4 | Acetona | Litro | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Cloroformo | Litro | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Tolueno | Mililitro | 500 |  |  |  |  |
| 7 | Etanol absoluto | Litro | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Detergente neutro | Litro | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Alcohol etílico | Litro | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Hipoclorito de sodio | Litro | 24 |  |  |  |  |
| 11 | Agente desinfectante a base de sales de amonio cuaternario | Mililitro | 1000 |  |  |  |  |
| 12 | Agente desinfectante a base de peróxido de hidrogeno | Mililitro | 1000 |  |  |  |  |
| 13 | Agar Sabouraud cloranfenicol | Gramo | 500 |  |  |  |  |
| 14 | Agua peptonada tamponada | Gramo | 500 |  |  |  |  |
| 15 | Caldo BRILA | Gramo | 1500 |  |  |  |  |
| 16 | Caldo EC | Gramo | 1000 |  |  |  |  |
| 17 | Caldo Lauril Sulfato | Gramo | 7500 |  |  |  |  |
| 18 | Bioindicador para el control de autoclaves | Caja | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Solución estándar Bario Sulfato McFarland | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Cepa Escherichia coli | Paquete | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Cepa Klebsiella aerogenes | Paquete | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Cepa Pseudomonas aeruginosa | Paquete | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Prueba Colilert | Caja | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Comparador Quantitray 2000 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Kit de Tinción de Gram | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Murexida | Gramo | 5 |  |  |  |  |
| 27 | Azul de Metileno | Gramo | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Verde de bromocresol | Gramo | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Potasio Bromato | Gramo | 100 |  |  |  |  |
| 30 | Potasio Bromuro | Gramo | 100 |  |  |  |  |
| 31 | Sodio Carbonato | Gramo | 100 |  |  |  |  |
| 32 | Bario Cloruro dihidrato | Gramo | 50 |  |  |  |  |
| 33 | Cobalto(II) Cloruro hexahidrato | Gramo | 5 |  |  |  |  |
| 34 | Circonio(IV) oxicloruro octahidrato | Gramo | 50 |  |  |  |  |
| 35 | Potasio dihidrógeno Fosfatos | Gramo | 100 |  |  |  |  |
| 36 | Sodio dihidrógeno Fosfato monohidrato | Gramo | 250 |  |  |  |  |
| 37 | Mercurio (II) sulfato | Gramo | 50 |  |  |  |  |
| 38 | Potasio Hexacianoferrato(III) | Gramo | 1000 |  |  |  |  |
| 39 | Plata Nitrato | Gramo | 50 |  |  |  |  |
| 40 | Potasio Nitrato | Gramo | 100 |  |  |  |  |
| 41 | Plata Sulfato | Gramo | 100 |  |  |  |  |
| 42 | Potasio Sulfato | Gramo | 100 |  |  |  |  |
| 43 | Sodio Cloruro | Gramo | 3000 |  |  |  |  |
| 44 | Sodio Hidrogeno Carbonato | Gramo | 100 |  |  |  |  |
| 45 | Amonio Sulfato | Gramo | 25 |  |  |  |  |
| 46 | Sodio Sulfato Anhidro | Gramo | 100 |  |  |  |  |
| 47 | Sodio Sulfuro nonahidrato | Gramo | 100 |  |  |  |  |
| 48 | Sodio Tiosulfato pentahidrato | Gramo | 25 |  |  |  |  |
| 49 | Fenol | Gramo | 100 |  |  |  |  |
| 50 | Acido Sulfamico | Gramo | 100 |  |  |  |  |
| 51 | Carbón activado | Gramo | 100 |  |  |  |  |
| 52 | Silica Gel | Gramo | 1000 |  |  |  |  |
| 53 | Acido dietiltriaminopentaacetico | Gramo | 25 |  |  |  |  |
| 54 | Adenosin 5-Trifosfato (ATP) sal disódica hidratada | Gramo | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Aminoantipiridina | Gramo | 100 |  |  |  |  |
| 56 | N-(1-naftil) etilendiamina diclorhidrato | Gramo | 5 |  |  |  |  |
| 57 | Sacarosa | Gramo | 250 |  |  |  |  |
| 58 | Solución estándar de Magnesio para AAS | Mililitro | 200 |  |  |  |  |
| 59 | Solución estándar de Color | Mililitro | 2000 |  |  |  |  |
| 60 | Solución estándar de Hierro para AAS | Mililitro | 200 |  |  |  |  |
| 61 | Solución estándar de Calcio para AAS | Mililitro | 200 |  |  |  |  |
| 62 | Solución estándar de Plata para AAS | Mililitro | 100 |  |  |  |  |
| 63 | Solución estándar de detergente | Mililitro | 200 |  |  |  |  |
| 64 | Solución de oxígeno cero | Mililitro | 5000 |  |  |  |  |
| 65 | Solución tampón de pH 9.00 | Mililitro | 1000 |  |  |  |  |
| 66 | Solución estándar de conductividad 10 µS/cm | Mililitro | 2000 |  |  |  |  |
| 67 | Solución estándar de conductividad 12880 µS/cm | Mililitro | 2000 |  |  |  |  |
| 68 | Solución estándar de conductividad 147 μS/cm | Mililitro | 2000 |  |  |  |  |
| 69 | Set de patrones de Formazina | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 70 | Patrón DBO | Caja | 5 |  |  |  |  |
| 71 | Inóculo de semillas DBO | Caja | 2 |  |  |  |  |
| 72 | Kit ELISA Glifosato y Derivatización | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 73 | Kit ELISA Microcistinas ADDA | Unidad | 3 |  |  |  |  |
| 74 | Kit pretratamiento de muestras agua marina Microcistinas ADDA | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 75 | Solución estándar de microcistinas | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 76 | Amonio Peroxodisulfato | Gramo | 2000 |  |  |  |  |
| 77 | Sal disodio de fenolftaleína | Gramo | 5 |  |  |  |  |
| 78 | Azul de bromotimol | Gramo | 5 |  |  |  |  |
| 79 | Dicromato de potasio | Gramo | 300 |  |  |  |  |
| 80 | Trietanolamina | Mililitro | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  |  |  | VALOR TOTAL (SUBTOTAL+IVA) |  |  |

El valor de la oferta económica a registrar en la plataforma SECOP II deberá corresponder al GRUPO o GRUPOS por el cual presenta la oferta.

En caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, me (nos) comprometo a firmar el contrato y a cumplir con todas las obligaciones establecidas tanto en el pliego de condiciones como en la propuesta que presente (amos)

Atentamente,

Nombre o Razón Social del proponente ________________________________

NIT.  O Cédula de Ciudadanía	      ________________________________

Nombre del Representante Legal	      ________________________________

Dirección				      ________________________________

Teléfono				      ________________________________

Correo electrónico			      _______________________________

_______________________

Firma Representante Legal

Observaciones para tener en cuenta al momento de diligenciar la oferta económica:

1- El proponente no puede modificar la descripción de los ítems ni la cantidad requerida

2- Tener en cuenta al momento de diligenciar el presente formulario, el valor del grupo a ofertar, el cual fue determinado por la Entidad con los precios de referencia del análisis del sector, por ello, los mismos corresponden a precios techos. La estimación del valor de un grupo por encima de los establecidos por la entidad será causal de rechazo.

Grupo No. 2: Materiales de Laboratorio

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDAD | MARCA OFRECIDA | REFERENCIA No. | PRESENTACIÓN | VALOR UNITARIO (IVA NO incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asa desechable | Unidad | 1000 |  |  |  |  |
| 2 | Balde 12 L rojo | Unidad | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Balde 12 L verde | Unidad | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Bandeja polietileno grande | Unidad | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Bandeja polietileno mediana | Unidad | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Barra cavadora | Unidad | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Cajas petri 90 mm | Unidad | 300 |  |  |  |  |
| 8 | Campanas Durham | Unidad | 500 |  |  |  |  |
| 9 | Canastilla en polietileno | Unidad | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Celdas de vidrio 10 mm | Unidad | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Cinta indicadora | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Embudo de filtración | Unidad | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Embudo de separación 1000ml | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Envase tipo bidon 10 Litros | Unidad | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Envase tipo bidon 20 Litros | Unidad | 10 |  |  |  |  |
| 16 | Envase tipo bidon 25 Litros con grifo | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Envase tipo bidon 5 Litros | Unidad | 6 |  |  |  |  |
| 18 | Envase tipo bidon 50 Litros | Unidad | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Erlenmeyer 250 ml | Unidad | 10 |  |  |  |  |
| 20 | Frasco Schott 100 mL | Unidad | 50 |  |  |  |  |
| 21 | Gotero Plastico | Unidad | 100 |  |  |  |  |
| 22 | Gradilla | Unidad | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Gradillas | Unidad | 5 |  |  |  |  |
| 24 | Hisopos | Caja | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Machete | Unidad | 6 |  |  |  |  |
| 26 | Manila | Metro | 200 |  |  |  |  |
| 27 | Micropipeta 1-10 mL | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Pala No. 2 | Unidad | 4 |  |  |  |  |
| 29 | Papel aluminio | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 30 | Papel fibra de vidrio GC50 | Caja | 10 |  |  |  |  |
| 31 | Papel filtro cualitativo 3hw | Caja | 7 |  |  |  |  |
| 32 | Cryobank | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Puntas de 1000 uL | Unidad | 3000 |  |  |  |  |
| 34 | Puntas micropipeta 0,5 a 5,0 mL | Unidad | 2000 |  |  |  |  |
| 35 | Puntas para trasferpipeta 10-100 µL | Unidad | 2000 |  |  |  |  |
| 36 | Rollo de parafilm | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 37 | Sabra | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 38 | Tubo de ensayo tapa rosca | Unidad | 500 |  |  |  |  |
| 39 | Escalera de 3 peldaños | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Micropipeta 100 µL a 1000 µL ajustable | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 41 | Dosificador 1 mL a 10 mL | Unidad | 4 |  |  |  |  |
| 42 | Pesa 1 kg | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Celda de vidrio 1 in x 10 mL | Caja x 6 unidades | 4 |  |  |  |  |
| 44 | Frascos de polietileno 500 mL para toma de muestra | Unidad | 100 |  |  |  |  |
| 45 | Frascos de polietileno 250 mL para toma de muestra | Unidad | 100 |  |  |  |  |
| 46 | Frascos de polietileno 25 mL para toma de muestra | Unidad | 100 |  |  |  |  |
| 47 | Frasco graduado 250 mL | Unidad | 5 |  |  |  |  |
| 48 | Frasco graduado 500 mL | Unidad | 5 |  |  |  |  |
| 49 | Baterias tipo reloj | Unidad | 12 |  |  |  |  |
| 50 | Baterias AAA | Unidad | 46 |  |  |  |  |
| 51 | Baterias AA | Unidad | 24 |  |  |  |  |
| 52 | Cargador universal de Baterias | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 53 | Baterias 9V | Unidad | 5 |  |  |  |  |
| 54 | Celdas vacías de 16 mm | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 55 | Cartucho E-Pure | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 56 | Cartucho Pacific TII | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 57 | Cartucho pulidor MicroPure | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 58 | Cubierta de reemplazo OBOD | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 59 | Sensor de pH | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 60 | Sensor de oxígeno disuelto | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 61 | Sensor de conductividad | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 62 | Electrodo de pH | Unidad | 3 |  |  |  |  |
| 63 | Adaptador de celular para microscopio y estereoscopio | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Cinta métrica de profundidad | Unidad | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  |  |  | VALOR TOTAL (SUBTOTAL+IVA) |  |  |

El valor de la oferta económica a registrar en la plataforma SECOP II deberá corresponder al GRUPO o GRUPOS por el cual presenta la oferta.

En caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, me (nos) comprometo a firmar el contrato y a cumplir con todas las obligaciones establecidas tanto en el pliego de condiciones como en la propuesta que presente (amos)

Atentamente,

Nombre o Razón Social del proponente ________________________________

NIT.  O Cédula de Ciudadanía	      ________________________________

Nombre del Representante Legal	      ________________________________

Dirección				      ________________________________

Teléfono				      ________________________________

Correo electrónico			      _______________________________

_______________________

Firma Representante Legal

Observaciones para tener en cuenta al momento de diligenciar la oferta económica:

1- El proponente no puede modificar la descripción de los ítems ni la cantidad requerida

2- Tener en cuenta al momento de diligenciar el presente formulario, el valor del grupo a ofertar, el cual fue determinado por la Entidad con los precios de referencia del análisis del sector, por ello, los mismos corresponden a precios techos. La estimación del valor de un grupo por encima de los establecidos por la entidad será causal de rechazo.

GRUPO 3 – REPUESTOS PARA EQUIPOS BUCHI Y METROHM

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDAD | MARCA OFRECIDA | REFERENCIA No. | PRESENTACIÓN | VALOR UNITARIO (IVA NO incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cámara de Vidrio de extracción Soxhlet | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Set de Sellos FKM | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Set de discos de sello | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Set sellos de silicona | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Electrodo pH combinado | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Electrodo pH combinado con junta esmerilada NS 14/15 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Unidad dosificadora titulador automático | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Electrodo de anillo de platino combinado | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Cable de electrodo | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Célula de medida de la conductividad con c = 0,1 cm-1 con Pt1000- (cable fijo) - 6.0916.040 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Matraz de evaporación de vidrio | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Electrodo de conducitivdad | Unidad | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  |  |  | VALOR TOTAL (SUBTOTAL+IVA) |  |  |

El valor de la oferta económica a registrar en la plataforma SECOP II deberá corresponder al GRUPO o GRUPOS por el cual presenta la oferta.

En caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, me (nos) comprometo a firmar el contrato y a cumplir con todas las obligaciones establecidas tanto en el pliego de condiciones como en la propuesta que presente (amos)

Atentamente,

Nombre o Razón Social del proponente ________________________________

NIT.  O Cédula de Ciudadanía	      ________________________________

Nombre del Representante Legal	      ________________________________

Dirección				      ________________________________

Teléfono				      ________________________________

Correo electrónico			      _______________________________

_______________________

Firma Representante Legal

Observaciones para tener en cuenta al momento de diligenciar la oferta económica:

1- El proponente no puede modificar la descripción de los ítems ni la cantidad requerida

2- Tener en cuenta al momento de diligenciar el presente formulario, el valor del grupo a ofertar, el cual fue determinado por la Entidad con los precios de referencia del análisis del sector, por ello, los mismos corresponden a precios techos. La estimación del valor de un grupo por encima de los establecidos por la entidad será causal de rechazo.

GRUPO 4 – EMISIONES ATMOSFÉRICAS

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDAD | MARCA OFRECIDA | REFERENCIA No. | PRESENTACIÓN | VALOR UNITARIO (IVA NO incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juego de Orificios Criticos | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Filtro de fibra de vidrio | Caja | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Medidor de Angulo Magnetico | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Fluido para el Analizador de O2 | Unidad | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Fluido para el Analizador de CO2 | Unidad | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Bolsa tedlar | Unidad | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Manta de calentamiento de sonda 5,7 | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Manta de calentamiento de sonda 7,7 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Manta de calentamiento de sonda 3,8 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Manta de calentamiento de sonda 4,5 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Termocupla solida 8 pies | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Termocupla solida 4 pies | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Termocupla solida 5 pies | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Termocupla solida 6 pies | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Conector Doble L | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Ciclon Bypass | Unidad | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Tubo conector en U | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Doble conector con puerto para termocupla | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Termocupla | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Frita de teflon | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Porta filtro para recolección de muestra | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Sonda con manta de calentamiento | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Liner de vidrio | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Fluido rojo para manometro | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Unidad de filtracion | unidad | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  |  |  | VALOR TOTAL (SUBTOTAL+IVA) |  |  |

El valor de la oferta económica a registrar en la plataforma SECOP II deberá corresponder al GRUPO o GRUPOS por el cual presenta la oferta.

En caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, me (nos) comprometo a firmar el contrato y a cumplir con todas las obligaciones establecidas tanto en el pliego de condiciones como en la propuesta que presente (amos)

Atentamente,

Nombre o Razón Social del proponente ________________________________

NIT.  O Cédula de Ciudadanía	      ________________________________

Nombre del Representante Legal	      ________________________________

Dirección				      ________________________________

Teléfono				      ________________________________

Correo electrónico			      _______________________________

_______________________

Firma Representante Legal

Observaciones para tener en cuenta al momento de diligenciar la oferta económica:

1- El proponente no puede modificar la descripción de los ítems ni la cantidad requerida

2- Tener en cuenta al momento de diligenciar el presente formulario, el valor del grupo a ofertar, el cual fue determinado por la Entidad con los precios de referencia del análisis del sector, por ello, los mismos corresponden a precios techos. La estimación del valor de un grupo por encima de los establecidos por la entidad será causal de rechazo.

GRUPO 5 – EQUIPOS DE APOYO

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDAD | MARCA OFRECIDA | REFERENCIA No. | PRESENTACIÓN | VALOR UNITARIO (IVA NO incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estufa de secado | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Balanza analítica | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Sellador Quantitray | Unidad | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  |  |  | VALOR TOTAL (SUBTOTAL+IVA) |  |  |

El valor de la oferta económica a registrar en la plataforma SECOP II deberá corresponder al GRUPO o GRUPOS por el cual presenta la oferta.

En caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, me (nos) comprometo a firmar el contrato y a cumplir con todas las obligaciones establecidas tanto en el pliego de condiciones como en la propuesta que presente (amos)

Atentamente,

Nombre o Razón Social del proponente ________________________________

NIT.  O Cédula de Ciudadanía	      ________________________________

Nombre del Representante Legal	      ________________________________

Dirección				      ________________________________

Teléfono				      ________________________________

Correo electrónico			      _______________________________

_______________________

Firma Representante Legal

Observaciones para tener en cuenta al momento de diligenciar la oferta económica:

1- El proponente no puede modificar la descripción de los ítems ni la cantidad requerida

2- Tener en cuenta al momento de diligenciar el presente formulario, el valor del grupo a ofertar, el cual fue determinado por la Entidad con los precios de referencia del análisis del sector, por ello, los mismos corresponden a precios techos. La estimación del valor de un grupo por encima de los establecidos por la entidad será causal de rechazo.

GRUPO 6 – EQUIPOS TERMOMÉTRICOS Y DE GASES

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDAD | MARCA OFRECIDA | REFERENCIA No. | PRESENTACIÓN | VALOR UNITARIO (IVA NO incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anemómetro digital | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Temometro con datalogger | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 3 | termohigrómetro - Aires | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Analizador de gases | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Aire acondicionado | Unidad | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  |  |  | VALOR TOTAL (SUBTOTAL+IVA) |  |  |

El valor de la oferta económica a registrar en la plataforma SECOP II deberá corresponder al GRUPO o GRUPOS por el cual presenta la oferta.

En caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, me (nos) comprometo a firmar el contrato y a cumplir con todas las obligaciones establecidas tanto en el pliego de condiciones como en la propuesta que presente (amos)

Atentamente,

Nombre o Razón Social del proponente ________________________________

NIT.  O Cédula de Ciudadanía	      ________________________________

Nombre del Representante Legal	      ________________________________

Dirección				      ________________________________

Teléfono				      ________________________________

Correo electrónico			      _______________________________

_______________________

Firma Representante Legal

Observaciones para tener en cuenta al momento de diligenciar la oferta económica:

1- El proponente no puede modificar la descripción de los ítems ni la cantidad requerida

2- Tener en cuenta al momento de diligenciar el presente formulario, el valor del grupo a ofertar, el cual fue determinado por la Entidad con los precios de referencia del análisis del sector, por ello, los mismos corresponden a precios techos. La estimación del valor de un grupo por encima de los establecidos por la entidad será causal de rechazo.

GRUPO 7 – EQUIPOS ELECTROMÉTRICOS

| ITEM |  | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDAD | MARCA OFRECIDA | REFERENCIA No. | PRESENTACIÓN | VALOR UNITARIO (IVA NO incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH metro de mesa |  | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Conductímetro de mesa |  | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Equipo de medición de DBO |  | Unidad | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  |  |  |  | VALOR TOTAL (SUBTOTAL+IVA) |  |  |

El valor de la oferta económica a registrar en la plataforma SECOP II deberá corresponder al GRUPO o GRUPOS por el cual presenta la oferta.

En caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, me (nos) comprometo a firmar el contrato y a cumplir con todas las obligaciones establecidas tanto en el pliego de condiciones como en la propuesta que presente (amos)

Atentamente,

Nombre o Razón Social del proponente ________________________________

NIT.  O Cédula de Ciudadanía	      ________________________________

Nombre del Representante Legal	      ________________________________

Dirección				      ________________________________

Teléfono				      ________________________________

Correo electrónico			      _______________________________

_______________________

Firma Representante Legal

Observaciones para tener en cuenta al momento de diligenciar la oferta económica:

1- El proponente no puede modificar la descripción de los ítems ni la cantidad requerida

2- Tener en cuenta al momento de diligenciar el presente formulario, el valor del grupo a ofertar, el cual fue determinado por la Entidad con los precios de referencia del análisis del sector, por ello, los mismos corresponden a precios techos. La estimación del valor de un grupo por encima de los establecidos por la entidad será causal de rechazo.

FICHA TÉCNICA

(Para cada grupo)

GRUPO No. 1:  Reactivos Químicos

| ITEM | NOMBRE DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ácido Nítrico | Ácido nítrico concentrado. Fórmula química: HNO3. CAS No. 7697-37-2. Reactivo Analítico que cumpla las especificaciones de ACS o ISO. Concentración ≥ 69%, s.p. ≥ 1,41. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 2 | Ácido Sulfúrico | Ácido sulfúrico concentrado. Fórmula química H2SO4. CAS No. 7664-93-9. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 95,0%, s.p. ≥ 1,84 Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 3 | Amoniaco | Hidróxido de amonio o amoniaco en solución. Formula química: NH3. CAS No. 1336-21-6. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración entre 28 % a 30%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 4 | Acetona | Acetona. Formula química: C5H6O. CAS No. 67-64-1. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración > 99,5%. Residuo de evaporación ≤ 0,001%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 5 | Cloroformo | Cloroformo. Fórmula química: CHCl3. CAS 67-66-3. Reactivo analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Puede ser estabilizado con etanol. Concentración ≥ 99 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 6 | Tolueno | Tolueno. Fórmula química: C6H5CH3, CAS No. 108-88-3. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración > 99,5%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 7 | Etanol absoluto | Etanol. Formula química: C2H6O. CAS No. 64-17-5. Reactivo analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,5 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 8 | Detergente neutro | Detergente neutro. Formula química: N/A. CAS No. N/A. Grado industrial para lavado de material de laboratorio. Detergente líquido neutro concentrado, biodegradable, libre de fosfatos, cloruros y álcalis. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el laboratorio. |
| 9 | Alcohol etílico | Alcohol etílico. Formula química: C2H6O. CAS No. 64-17-5. Grado industrial para desinfección de superficies en general. Concentración ≥ 96 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén |
| 10 | Hipoclorito de sodio | Hipoclorito de sodio. Formula química: NaClO. CAS No. 7681-52-9. Grado comercial. Concentración ≥ 5 %. Solución acuosa, alcalina, para uso como desinfectante en el área de microbiología. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén |
| 11 | Agente desinfectante a base de sales de amonio cuaternario | Agente desinfectante. Fórmula química: N/A. CAS No. N/A. Grado comercial. Agente desinfectante, miscible en agua y en etanol al 96% a base de sales de amonio cuaternario diseñado para el control de bacterias algas, hongos, virus, etc. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Referencia: Dodigen 226. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 12 | Agente desinfectante a base de peróxido de hidrogeno | Agente desinfectante. Fórmula química: N/A. CAS No. N/A. Grado comercial. Peróxido de hidrógeno 7,5 % estabilizado. 100% biodegradable. Se degrada en agua y oxígeno. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Referencia: Eufarcide. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 13 | Agar Sabouraud cloranfenicol | Agar Sabouraud cloranfenicol. Formula química: N/A. CAS No. N/A. Medio de cultivo deshidratado y granulado. Composición típica en g/L: Peptona de caseína 5,0; Peptona de carne 5,0; D(+) Glucosa 40,0; Cloranfenicol 0,5; Agar 15,0. Presentación: Frasco por 500 gramos. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 14 | Agua peptonada tamponada | Agua peptonada tamponada. Formula química: N/A. CAS No. N/A. Medio de cultivo deshidratado y granulado. Composición típica en g/L: Peptona 10,0; Sodio Cloruro 5,0; Disodio Fosfato 3,57; Potasio dihidrógeno Fosfato 1,5. Presentación: Frasco por 500 gramos. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 15 | Caldo BRILA | Caldo BRILA (Verde brillante-Bilis-Lactosa). Medio de cultivo deshidratado y granulado. Composición típica en g/L: Peptona 10,0; Lactosa 10,0; Verde brillante 0,0133; Bilis de buey 20. Presentación: Frasco por 500 gramos. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 16 | Caldo EC | Caldo EC (Escherichia coli). Medio de cultivo deshidratado y granulado. Composición típica en g/L: Triptosa tripticasa 20,0; Lactosa 5,0; Sales biliares N° 3 1,5; Dipotasio Hidrogeno Fosfato 4,0; Potasio dihidrógeno Fosfato 1,5; Sodio Cloruro 5,0. Presentación: Frasco por 500 gramos. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 17 | Caldo Lauril Sulfato | Caldo Lauril Sulfato. Medio de cultivo deshidratado y granulado. Composición típica en g/L: Triptosa 20,0; Lactosa 5,0; Sodio Lauril Sulfato 0,1; Dipotasio Hidrogeno Fosfato 2,75; Potasio dihidrógeno Fosfato 2,75; Sodio Cloruro 5,0. Presentación: Frasco por 500 gramos. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 18 | Bioindicador para el control de autoclaves | Bioindicador para el control de autoclaves. Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Presentación: Caja x 15 Ampollas de 2 ml. Fecha de vencimiento mayor o igual a 10 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Cada caja con fecha de vencimiento distinta. Marca: MERCK. Referencia No. 1102740001 (Sterikon Plus). Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 19 | Solución estándar Bario Sulfato McFarland | Solución estándar Bario Sulfato McFarland 0.5. Presentación: Vial. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: Liofilchem. Referencia No. 80400. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 20 | Cepa Escherichia coli | Cepa Escherichia coli derivada de ATCC 25922. Presentación: KWIK-STIK™ Paquete por 2 unidades. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca Microbiologics. Referencia No. 0335P. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 21 | Cepa Klebsiella aerogenes | Cepa Klebsiella aerogenes derivada de ATCC 13048. Presentación: KWIK-STIK™ Paquete por 2 unidades. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca Microbiologics. Referencia No. 0306P. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 22 | Cepa Pseudomonas aeruginosa | Cepa Pseudomonas aeruginosa derivada de ATCC 27853. Presentación: KWIK-STIK™ Paquete por 2 unidades. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca Microbiologics. Referencia No. 0353P. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 23 | Prueba Colilert | Prueba Colilert. Tecnología de sustrato definido enzimático para detección simultanea de coliformes totales y E.coli en muestras de agua. Presentación: Caja por 200 test. Marca: IDEXX. Referencia No. WP200I. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca y referencias específicas según el método acreditado por el Laboratorio. NO se admiten equivalencias. |
| 24 | Comparador Quantitray 2000 | Comparador Quantitray 2000 para prueba Colilert. Bandeja Quantitray sellada para distinguir resultados positivos de los negativos mediante comparación. Presentación: Unidad. Marca: IDEXX. Referencia No. WQT2KC. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca y referencias específicas según el método acreditado por el Laboratorio. NO se admiten equivalencias. |
| 25 | Kit de Tinción de Gram | Kit de tinción de Gram con 4 frascos de 250 mL c/u: Cristal violeta de Gram, safranina, Lugol y alcohol cetona. Para diferenciar microorganismos gram positivos de microorganismos gram negativo. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: Thermo Scientific. Referencia No. R40080. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 26 | Murexida | Murexida (Ácido purpúrico, sal amónica). Fórmula química: C8H8N6O6. CAS No. 3051-09-0. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS. Indicador para valorar metales. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 27 | Azul de Metileno | Azul de metileno. Fórmula química: C16H24ClN3O3S CAS No. 7220-79-3. Grado Reactivo Analítico. C.I 52015. Rango de transición 3 a 4,5 . Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: FISHER SCIENTIFIC. Referencia: 10010270. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias |
| 28 | Verde de bromocresol | Verde de bromocresol. Fórmula química: C21H14Br4O5S CAS No. 76-60-8. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS. Rango de transición pH 3,8 - 5,4. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 29 | Potasio Bromato | Potasio Bromato. Fórmula química: KBrO3. CAS No. 7758-01-2. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,8 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 30 | Potasio Bromuro | Potasio Bromuro. Fórmula química: KBr. CAS No. 7758-02-3 Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 31 | Sodio Carbonato | Sodio Carbonato. Formula química: Na2CO3 CAS No. 497-19-8. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Anhidro. Concentración ≥ 99,5 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 32 | Bario Cloruro dihidrato | Bario Cloruro dihidrato. Formula química: BaCl2*2H2O. CAS No. 10326-27-9. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 33 | Cobalto(II) Cloruro hexahidrato | Cobalto(II) Cloruro hexahidrato. Fórmula química: CoCl2 * 6H2O CAS No. 7791-13-1. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 98,5%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. Marca: SIGMA-ALDRICH. Referencia No. 255599-5G. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 34 | Circonio(IV) oxicloruro octahidrato | Circonio(IV) oxicloruro octahidrato. Fórmula química ZrOCl2 * 8H2O. CAS No. 13520-92-8. Reactivos analítico. Concentración ≥ 97,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 35 | Potasio dihidrógeno Fosfatos | Potasio dihidrógeno Fosfatos. Fórmula química: KH₂PO₄. CAS No. 7778-77-0. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99.0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 36 | Sodio dihidrógeno Fosfato monohidrato | Sodio dihidrógeno Fosfato monohidrato. Fórmula química: NaH2PO4 * H2O. CAS No. 10049-21-5. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 98,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 37 | Mercurio (II) sulfato | Mercurio(II) sulfato. Fórmula química HgSO4. CAS No. 7783-35-9. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 38 | Potasio Hexacianoferrato(III) | Potasio Hexacianoferrato(III). Fórmula química: K3[Fe(CN)6]. CAS No. 13746-66-2. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 39 | Plata Nitrato | Plata Nitrato. Formula química: AgNO3. CAS No. 7761-88-8. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 40 | Potasio Nitrato | Potasio Nitrato. Fórmula química: KNO3. CAS No. 7757-79-1. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0 %. Sin antiapelmazante. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 41 | Plata Sulfato | Plata sulfato. Fórmula química Ag2SO4. CAS No. 10294-26-5. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 98,5 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 42 | Potasio Sulfato | Potasio sulfato. Fórmula química: K2SO4. CAS No. 7778-80-5. Grado reactivo con concentración ≥ 99,0%, que cumpla con las especificaciones ACS o ISO. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 43 | Sodio Cloruro | Sodio Cloruro. Formula química: NaCl. CAS No. 7647-14-5. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 44 | Sodio Hidrogeno Carbonato | Sodio Hidrogeno Carbonato. Fórmula química: NaHCO3. CAS No. 144-55-8. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,5%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 45 | Amonio Sulfato | Amonio Sulfato. Fórmula química: (NH4)2SO4. CAS No. 7783-20-2. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 46 | Sodio Sulfato Anhidro | Sodio Sulfato anhidro. Formula química: Na2SO4, CAS No. 7757-82-6. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción |
| 47 | Sodio Sulfuro nonahidrato | Sodio Sulfuro nonahidrato. Fórmula química: Na2S·9H2O. CAS No. 1313-84-4. Reactivo analítico. Concentración ≥ 98,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 48 | Sodio Tiosulfato pentahidrato | Sodio Tiosulfato pentahidrato. Fórmula química Na2O3S2 * 5H2O. CAS No. 10102-17-7. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,5%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 49 | Fenol | Fenol. Fórmula química: C6H5OH. CAS No. 108-95-2. Grado reactivo analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 50 | Acido Sulfamico | Acido sulfamico o amidosulfúrico. Fórmula química: H3NO3S. CAS No. 5329-14-6. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,5%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 51 | Carbón activado | Carbón activado. Fórmula química: C. CAS No. 7440-44-0. Reactivo Analítico en polvo. Sustancias solubles en etanol 0,2 %. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 52 | Silica Gel | Silica gel. Fórmula química: N/A. CAS No. N/A. Granulado 1 - 3 mm. Con indicador de humedad. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: MERCK. Referencia No. 101969. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 53 | Acido dietiltriaminopentaacetico | Ácido dietilentriaminopentaacético. Formula química: C14H23N3O10. CAS No. 67-43-6. Reactivo Analítico. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 54 | Adenosin 5-Trifosfato (ATP) sal disódica hidratada | Adenosin 5-Trifosfato (ATP) sal disódica hidratada. Fórmula química: C10H14N5Na2O13P3*H2O. CAS No. 34369-07-8. Reactivo analítico. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. Marca: SIGMA-ALDRICH. Referencia No. A26209. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 55 | Aminoantipiridina | 4-Aminoantipiridina. Fórmula química: C11H13N3O. CAS No. 83-07-8. Reactivo analítico. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. Marca: MERCK. Referencia No. 107293. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 56 | N-(1-naftil) etilendiamina diclorhidrato | N-(1-naftil) etilendiamina diclorhidrato. Fórmula química: C12H16Cl2N2. CAS No. 1465-25-4. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 97%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 57 | Sacarosa | D(+)-Sacarosa. Fórmula química: C12H22O11. CAS No. 57-50-1. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO o Ph Eur. Concentración ≥ 99,0% Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 58 | Solución estándar de Magnesio para AAS | Solución estándar de Magnesio. Concentración 1000 mg/L Mg en HNO3 para absorción atómica o ICP. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén |
| 59 | Solución estándar de Color | Solución estándar de Color Platino-Cobalto, 500 UPC (unidades Pt/Co). Material de referencia con información sobre la absorbancia a 430 nm, 455 nm, 480 nm y 510 nm. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: HACH. Referencia No. 1414-53. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 60 | Solución estándar de Hierro para AAS | Solución estándar de Hierro. Concentración 1000 mg/L Fe en HNO3 para absorción atómica o ICP. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 61 | Solución estándar de Calcio para AAS | Solución estándar de Calcio. Concentración 1000 mg/L Ca en HNO3 para absorción atómica o ICP. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén |
| 62 | Solución estándar de Plata para AAS | Solución estándar de Plata. Concentración 1000 mg/L Ag en HNO3 para absorción atómica o ICP. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén |
| 63 | Solución estándar de detergente | Solución estándar de detergente (Surfactantes MBAS). Concentración 1000 mg/L MBAS en H2O. Para Espectroscopia UV/Vis. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén |
| 64 | Solución de oxígeno cero | Solución de oxígeno cero. Para calibración las sondas galvánicas y polarográficas de oxígeno disuelto. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el laboratorio. Marca: HANNA. Referencia No. HI7040L. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 65 | Solución tampón de pH 9.00 | Solución tampón de pH 9.00 a 20°C o 25 °C. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 66 | Solución estándar de conductividad 10 µS/cm | Solución estándar de conductividad 10 µS/cm a 25 °C. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 67 | Solución estándar de conductividad 12880 µS/cm | Solución estándar de conductividad 12880 µS/cm (12,88 mS/cm) a 25 °C. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 68 | Solución estándar de conductividad 147 μS/cm | Solución estándar de conductividad 147 μS/cm a 25 °C. Material de referencia certificado con trazabilidad a NIST con información sobre la concentración y la medición de la incertidumbre expandida. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 69 | Set de patrones de Formazina | Set de patrones de Formazina para Turbidímetro portátil HACH 2100Q/QIS. Contenido: viales de 20, 100 y 800 NTU para calibración y vial de 10 NTU para verificación. Presentación: Kit x 4 viales. Fecha de vencimiento mayor o igual a 20 meses desde la recepción en el almacén. Marca HACH. Referencia No. 2971205. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 70 | Patrón DBO | Patrón DBO (análogo a EN ISO 5815-1) para 10 x 1L de solución patrón. Concentración final: 198 ± 40 mg/l. Presentación: Caja x 10 viales. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: MERCK. Referencia No. 100718. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 71 | Inóculo de semillas DBO | Inóculo de cultivo para DBO. Mezcla de cultivos microbianos especializados. Presentación: Caja x 50 cápsulas. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: HACH. Referencia No. 2918700 (Polyseed). Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 72 | Kit ELISA Glifosato y Derivatización | Kit ELISA Glifosato y derivatización para Lector de placas Elisa GOLD STANDARD 4303. Contiene buffer ensayo de glifosato, solución anticuerpo glifosato, solución anticuerpo conjugado HRP glifosato, diluyente de muestras, solución de color, solución de parada, reactivo derivatizante glifosato, diluyente del derivatizante, estándares glifosato (0 a 5 y control) y placa de titulación de glifosato de 96 pozos. Presentación: Kit de 96 pruebas. Fecha de vencimiento mayor o igual a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: GoldStandard Diagnostics. Referencia No. 500205. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias |
| 73 | Kit ELISA Microcistinas ADDA | Kit ELISA Microcistinas ADDA para Lector de placas Elisa GOLD STANDARD 4303. Contiene estándar cero, solución anticuerpos anti-microcistinas, solución anticuerpo conjugado HRP, solución de color, solución de parada, estándares microcistinas (0 a 5 y control) y Placa de titulación Microcistinas ADDA 96 pozos. Presentación: Kit x 96 pruebas. Fecha de vencimiento mayor o igual a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: GoldStandard Diagnostics. Referencia No. 520011. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias |
| 74 | Kit pretratamiento de muestras agua marina Microcistinas ADDA | Kit accesorio para preparación de muestras de agua salobres para Kit ELISA Microcistinas ADDA para Lector de placas Elisa GOLD STANDARD 4303. Presentación: Kit x 45 pruebas. Fecha de vencimiento mayor o igual a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: GoldStandard Diagnostics. Referencia No. 529912. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 75 | Solución estándar de microcistinas | Solución estándar de microcistinas para método EPA 546 Microcistinas/Nodularinas (ADDA). Concentración 50 µg/L. Presentación: Vial por 10 mL. Fecha de vencimiento igual o mayor a 18 meses desde la fecha de recepción en el almacén. Marca: Gold Standard Diagnostics. Referencia No. 300702. . Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 76 | Amonio Peroxodisulfato | Amonio peroxodisulfato. (NH₄)₂S₂O₈. CAS No. 7727-54-0. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Concentración ≥ 99,0%. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción |
| 77 | Sal disodio de fenolftaleína | Sal disodica de fenolftaleína. C20H12O4Na2. CAS No. 518-51-4. Reactivo Analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción |
| 78 | Azul de bromotimol | Azul de bromotimol sólido. Fórmula química: C₂₇H₂₈Br₂O₅S. CAS No. 76-59-5. Reactivo Analítico que cumpla las especificaciones de ACS . Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción en el almacén. |
| 79 | Dicromato de potasio | Dicromato de potasio. Formula química: K₂Cr₂O₇, CAS No. 7778-50-9. Reactivo analitico con pureza ≥99,5 %, p.a, que cumpla con las especificaciones ACS o ISO. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 80 | Trietanolamina | Tris (2-Hidroxietil)Amina, Grado reactivo analítico con cumplimiento a especificaciones ACS o ISO. Fórmula química C6H15NO3. CAS No. 102-71-6. Fecha de vencimiento mayor o igual a 24 meses desde la fecha de recepción. |

Grupo No. 2: Materiales de Laboratorio

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asa desechable | Asa desechable estéril, 10 μL, diam. 3 a 3,5 mm. |
| 2 | Balde 12 L rojo | Balde 12 L para toma de muestras para analisis fisicoquímicos. Redondo con boquilla para verter, mango resistente y marcas de aforo. Plastico no reciclado de alta resistencia. Color rojo. Para tomar muestras de aguas superficiales para análisis fisicoquimicos. |
| 3 | Balde 12 L verde | Balde 12 L para toma de muestras para analisis fisicoquímicos. Redondo con boquilla para verter, mango resistente y marcas de aforo. Plastico no reciclado de alta resistencia. Color verde. Para tomar muestras de aguas superficiales para análisis fisicoquimicos. |
| 4 | Bandeja polietileno grande | Bandeja polietileno grande cuadrada (PE-HD) con dimensiones 340x340x190 mm de 14 litros. |
| 5 | Bandeja polietileno mediana | Bandeja polietileno mediana (PE-HD). Plastica rectangular con dimensiones 535x385x85 mm de 12 litros. |
| 6 | Barra cavadora | Barra cavadora en acero medio carbono. Para tomar muestras de aguas superficiales para análisis fisicoquimicos. |
| 7 | Cajas petri 90 mm | Caja de Petri descartable, 90 x 15 mm, aséptica. |
| 8 | Campanas Durham | Tubo de vidrio con boca recta y fondo redondo. Medidas 6 mm ancho x 50 mm largo. Autoclavable a 121 ºC. |
| 9 | Canastilla en polietileno | Canastilla en polietileno de alta densisda PHDE, resistente al impacto. Dimensiones: Alto 13 cm, ancho 40 cm, largo 60 cm, peso 1450 g, capacidad de carga 12 kg. |
| 10 | Celdas de vidrio 10 mm | Cubetas rectangulares vidrio. Longitud de trayectoria 10 mm. Para mediciones espectrofotómetro UV-Vis. Caja de dos celdas. |
| 11 | Cinta indicadora | Cinta indicadora esterilización. Cinta con respaldo de papel color beige, impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color durante el proceso de esterilización por vapor, tinta sin plomo. |
| 12 | Embudo de filtración | Embudo de filtración de vidrio borosilicato 3.3. Vastago corto. Ángulo de abertura 60°, borde del embudo esmerilado o pulido a fuego. Diametro exterior 80 mm y diametro interior de la rama 9 mm. Marca: BRAND. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 13 | Embudo de separación 1000ml | Embudo de separación graduado de 1000 ml, en vidrio borosilicato 3.3, con espiga de 60 mm. Llave en politetrafluoroetileno (PTFE) y tapa en polipropileno (PP). Llave 18.8 perforacion 4 mm. Con tapón de PE. |
| 14 | Envase tipo bidon 10 Litros | Envase plástico con tapón estriado con junta y presinto, polietileno de alta densidad, hermético, capacidad 10 L, para almacenamiento de residuos peligrosos. |
| 15 | Envase tipo bidon 20 Litros | Envase plástico con tapón estriado con junta y presinto, polietileno de alta densidad, hermético, capacidad 20 L, para almacenamiento de residuos peligrosos. |
| 16 | Envase tipo bidon 25 Litros con grifo | Recipiente con grifo y tapa en polietileno con capacidad de 25 L, hermético, para almacenamiento y dispensación de líquidos. |
| 17 | Envase tipo bidon 5 Litros | Envase plástico con tapón estriado con junta y presinto, polietileno de alta densidad, hermético, capacidad 5 Litros, para almacenamiento de residuos peligrosos. |
| 18 | Envase tipo bidon 50 Litros | Envase plástico con tapón estriado con junta y presinto, polietileno de alta densidad, hermético, capacidad de 50 L, para almacenamiento de residuos peligrosos. |
| 19 | Erlenmeyer 250 ml | Erlenmeyer 250 mL, graduado, boca ancha, espesor grueso en vidrio borosilicato. |
| 20 | Frasco Schott 100 mL | Frasco schott de 100 mL. Vidrio de borosilicato. Escala de volumen graduada. Esterilizables en autoclave. |
| 21 | Gotero Plastico | Gotero Plastico de 60 mL con subtapa y tapa de seguridad, Hermético, para soluciones de reactivos corrosivos usadas en muestreo. |
| 22 | Gradilla | Gradilla plastica en polipropileno con espacio de 60 tubos, para tubos de ensayo de tornillo de 10 ml, 16 x 100 mm. Fondo redondeado/plano. |
| 23 | Gradillas | Gradilla plástica en material esterilizable para tubos de ensayo de 20 mL, con capacidad para 60 tubos. Bolsa por 5 gradillas. |
| 24 | Hisopos | Hisopos estériles empaque individual. Caja por 50 hisopos. Fecha de vencimiento mayor o igual 24 meses desde la fecha de recepción. |
| 25 | Machete | Machete Peinilla Niquelado cacha Súper Confort Bimaterial 20". Referencia: 33200066NQBM. Para tomar muestras de aguas superficiales para análisis fisicoquimicos. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 26 | Manila | Manila de 13mm, 1/2". Para tomar muestras de aguas superficiales para análisis fisicoquimicos. |
| 27 | Micropipeta 1-10 mL | Micropipeta monocanal de 1-10,0 mL, protección contra cambio del volumen, tipo variable, esterilizable en autoclave, émbolo y expulsor resistentes a la corrosión, Indicación de volumen de 4 dígitos. |
| 28 | Pala No. 2 | Pala redonda No. 2 con cabeza redondeada de acero resistente, mango ergonómico. Para tomar muestras de aguas superficiales para análisis fisicoquimicos. |
| 29 | Papel aluminio | Papel aluminio de 300 metros, con ancho 30 cm. |
| 30 | Papel fibra de vidrio GC50 | Papel fibra vidrio GC50 de 47mm con resistencia a la temperatura y a la humedad para determinar el nivel de sólidos suspendidos (SS). |
| 31 | Papel filtro cualitativo 3hw | Papel filtro cualitativo Boeco Grado 3hw. Diámetro: 150 mm. 65 g/m2, caja por 100 unidades. Filtración rapida. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 32 | Cryobank | Viales cryobank con medio de cultivo y 25 esferas para conservación de cepas microbiológicas. Medio de cultivo compuesto por Tryptone soy broth suplementado con glicerol y glucosa. Presentación: Caja por 16 viales. |
| 33 | Puntas de 1000 uL | Puntas para transferpipeta de 1000 uL en en bolsas EXPell / EXPellPlus para uso de rejillas CAPP. Claras. Ausencia de RNasa, DNasa, ADN y pirógeno. Referencia: 5130130C. Marca: CAPP |
| 34 | Puntas micropipeta 0,5 a 5,0 mL | Puntas de Micropipeta (0,5 a 5,0) mL en polipropileno de alta pureza, sin oleamida ni diHEMDA, incoloras. Esterilizable en autoclave. Forma fina con 160 mm de longitud y un diámetro de 9,6 mm, |
| 35 | Puntas para trasferpipeta 10-100 µL | Puntas plásticas para transferpipeta Boeco 10-100 µL, transparentes, polipropileno de alta calidad, sin DiHEMDA y Oleamida, autoclavables. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 36 | Rollo de parafilm | Rollo de parafilm de 100 mm x 38 mm. Lamina de cierre sensible. Marca Merck. Parafil M. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 37 | Sabra | Sabra de fibra sintetica resistente para lavado del material de laboratorio. Rollo por 5 metros. |
| 38 | Tubo de ensayo tapa rosca | Tubo de ensayo 16x150 mm en vidrio de borosilicato con tapa rosca, capacidad 20 mL, autoclavable. |
| 39 | Escalera de 3 peldaños | Escalera silla métalica plegable de 3 peldaños, tipo tijera. Peso máximo soportado 150 kg y altura máxima de 1,08 metros. |
| 40 | Micropipeta 100 µL a 1000 µL ajustable | Micropipeta de volumen variable entre 100 y 1000 µL, con subdivisiones de volumen de 1 µL. Autoclavable, con ajuste para punta universal y protección para cambio de volumen. Debe incluir certificado de calidad. |
| 41 | Dosificador 1 mL a 10 mL | Dosificador analógico acopable a frasco con rosca GL 45, con capacidad para dispensar volumenes de 1 a 10 mL con graduación de 0,2 mL. Resistente a reactivos agresivos como álcalis, ácidos concentrados y disolventes orgánicos, esterilizable, marcado DE-M. Con certificado de calidad, tubo de aspiración telescópico, llave de montaje, y adaptador de PP |
| 42 | Pesa 1 kg | Pesas, Clase OIML E2, 1 kg, Botón, acero inoxidable pulido, tolerancia ± 1,6 mg o mejor, con estuche de pesa plástico adecuado para su almacenamiento que la cubra de golpes. Incluir certificado de calibración de la pesa. |
| 43 | Celda de vidrio 1 in x 10 mL | Celda de vidrio con paso optico de 1" con capacidad 10mL de muestra con tapa. Marca: HACH. Número de producto: 2427606. Se puede aceptar marca y referencia equivalente a la indicada. |
| 44 | Frascos de polietileno 500 mL para toma de muestra | Frascos de polipropileno de alta densidad HDPE traslúcido, con boca ancha y tapa rosca hermética. Capacidad de 500 mL. Marca Nalgene o equivalente. |
| 45 | Frascos de polietileno 250 mL para toma de muestra | Frascos de polipropileno de alta densidad HDPE traslúcido, con boca ancha y tapa rosca hermética. Capacidad de 250 mL. Marca Nalgene o equivalente. |
| 46 | Frascos de polietileno 25 mL para toma de muestra | Frascos de polipropileno de alta densidad HDPE traslúcido, con boca ancha y tapa rosca hermética. Capacidad de 30 mL. Marca Nalgene o equivalente. |
| 47 | Frasco graduado 250 mL | Frasco schott de 250 mL. Vidrio de borosilicato. Escala de volumen graduada. Esterilizables en autoclave |
| 48 | Frasco graduado 500 mL | Frasco schott de 500 mL. Vidrio de borosilicato. Escala de volumen graduada. Esterilizables en autoclave |
| 49 | Baterias tipo reloj | Baterias de litio tipo CR2032 de 3 V de larga duración |
| 50 | Baterias AAA | Baterias tipo AAA recargables, sin mercurio, cadmio o plomo (recomendable Ni-MH). Con capacidad de 900 mAh por pila o mayor. Para funcionamiento de equipos de campo. |
| 51 | Baterias AA | Baterias tipo AA recargables, sin mercurio, cadmio o plomo (recomendable Ni-MH). Con capacidad de 2000 mAh por pila o mayor. Para funcionamiento de equipos de campo. |
| 52 | Cargador universal de Baterias | Cargador universal de Baterias, Voltaje: 1,5 V, Compatible con pilas: AA, AAA, C, D, 9V. |
| 53 | Baterias 9V | Baterias 9V recargables, sin mercurio, cadmio o plomo (recomendable Ni-MH). Con capacidad de 200 mAh por pila o mayor. Para funcionamiento de equipos de campo. |
| 54 | Celdas vacías de 16 mm | Celdas vacias de 16 mm con tapa enroscable para digestion DQO. Material: vial de vidrio óptico, adecuado para fotometría: Marca MERCK, Referencia: 1147240001. Caja por 25 celdas vacías. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 55 | Cartucho E-Pure | Marca: THERMO/BARNSTEAD. Referencia No. D50228. Incluye los siguientes cartuchos: D0836 (1), D5027 (1), D5021 (1), D0809 (1). Para sistema E-Pure. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 56 | Cartucho Pacific TII | Cartucho de agua de alta pureza para Pacific TII. Marca: THERMO/BARNSTEAD. Referencia No. 09.4011. Para sistema Pacific TII. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 57 | Cartucho pulidor MicroPure | Cartucho pulidor ultrapuro para MicroPure. Marca: THERMO/BARNSTEAD. Referencia No. 09.1006. Para sistema MicroPure. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 58 | Cubierta de reemplazo OBOD | Cubierta de reemplazo del sensor de oxígeno disuelto óptico OBOD (para las sondas de laboratorio 626400 o 626401). Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 59 | Sensor de pH | Sensor de pH compatible con equipo multiparámetro HANNA referencia HI98494. Marca HANNA. Referencia HI 7698194-0. |
| 60 | Sensor de oxígeno disuelto | Sensor de oxígeno disuelto compatible con equipo multiparámetro HANNA referencia HI98494. Marca HANNA. Referencia HI 7698494-5. |
| 61 | Sensor de conductividad | Sensor de conductividad eléctrica compatible con equipo multiparámetro HANNA referencia HI98494. Marca HANNA. Referencia HI 7698194-3. |
| 62 | Electrodo de pH | Electrodo irrompible de pH/ATC accumet, recargable. Compatible con equipo de pH AP110. |
| 63 | Adaptador de celular para microscopio y estereoscopio | Adaptador universal para celular para visualización en microscopio y estereoscopio. Debe ser compatible para diferentes tamaños y marcas de celulares. Debe ser compatible con los oculares de Microscopio binocular Leica DM500 y Estereoscopio Leica EZ4. Ejemplo: https://colombia.bioweb.co/products/kit-adaptador-universal-para-smarthphone-nexyz-dx |
| 64 | Cinta métrica de profundidad | Cinta con núcleo de acero de alta resistencia a la tracción con certificación ASME Recubrimiento Kynar™™ (+resistencia química), Alta resistencia a la rotura, Resistente al estiramiento, Legibilidad de por vida |

GRUPO 3 – REPUESTOS PARA EQUIPOS BUCHI Y METROHM

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cámara de Vidrio de extracción Soxhlet | Cámara de vidrio de extracción Soxhlet, para el equipo extractor de grasas marca Buchi modelo E500, Referencia 11062496. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 2 | Set de Sellos FKM | Set de sellos FKM, para el equipo extractor de grasas marca Buchi modelo E500. Contenido: 6 piezas. Referencia 11069012. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 3 | Set de discos de sello | Set de sellos del receptor de disolvente en el secado post-extracción para el equipo extractor de grasas marca Buchi modelo E500, material PTFE, contenido: 2 piezas, Referencia 11070082. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 4 | Set sellos de silicona | Set de sellos de silicona de las púas de la manguera para el equipo extractor de grasas marca Buchi modelo E500. Referencia 040023. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 5 | Electrodo pH combinado | Electrodo pH combinado para la titulación de pH. Referencia 6.0259.100, pH de 0 a 14. Material del mango: vidrio, manguito esmerilado flexible, cabezal enchufable Metrohm G. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 6 | Electrodo pH combinado con junta esmerilada NS 14/15 | Electrodo pH combinado con junta esmerilada NS 14/15. Referencia 6.0233.100, pH de 0 a 14. Material del mango: vidrio, Manguito EN: Esmerilado normal 14/15, Cabeza enchufable de electrodo Metrohm. G, diafragma de cerámica. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 7 | Unidad dosificadora titulador automático | 807 Unidad de dosificación 10 mL, chip de datos integrado, cilindro de vidrio de 10 mL y protección contra la luz, montable en botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo FEP y punta antidifusión. Referencia 6.3032.210. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 8 | Electrodo de anillo de platino combinado | Electrodo de anillo de platino combinado. Electrodo de anillo de platino combinado con diafragma de varilla cerámica. Material del mango: vidrio, Manguito EN: Manguito esmerilado flexible, Cabezal enchufable Metrohm G. Referencia 6.0451.100. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 9 | Cable de electrodo | Cable de electrodo para conectar electrodos con cabezal enchufable Metrohm G en instrumentos Metrohm (toma F). Longitud: 1 metro. Referencia: 6.2104.020. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 10 | Célula de medida de la conductividad con c = 0,1 cm-1 con Pt1000- (cable fijo) - 6.0916.040 | Célula de medida de la conductividad de acero fino con constante de célula c = 0,1 cm-1 (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y con cable fijo (1,2 m) para su conexión al 856 Conductivity Module. Célula de medida de la conductividad de acero fino con constante de célula c = 0,1 cm-1 (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y con cable fijo (1,2 m) para su conexión al 856 Conductivity Module. Este sensor es adecuado para medidas de conductividades muy bajas (desde 0 hasta 300 µS/cm), por ejemplo, en agua desionizada o para medidas según la USP <645>. con reactivo estandar de calibracion certificado (% Litros) |
| 11 | Matraz de evaporación de vidrio | Matraz de 1000ml de evaporación de vidrio resistente a ácidos y solventes. Clase A. Boca esmerilada 29/32. Para equipo rotavapor marca BUCHI. |
| 12 | Electrodo de conducitivdad | Célula de medida de la conductividad de acero fino con constante de célula c = 0,1 cm-1 (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y con cable fijo (1,2 m) para su conexión al 856 Conductivity Module. Rango de medida desde 0,1 µS/cm a 300 µS/cm. Marca Metrohm. Referencia 6.0916.040. |

GRUPO 4 – EMISIONES ATMOSFÉRICAS

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Juego de Orificios Criticos | Juego de Orificios Criticos. Environmental Supply CO. Referencia No. CO-QC8-SS-SET -CO-1852S. Paquete por 5 unidades. Con certificado vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacen, y cd de instalación. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 2 | Filtro de fibra de vidrio | Whatman. CAT No1820-6537. Grado GF/A. Tamaño: 81mm. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 3 | Medidor de Angulo Magnetico | Johnson level & tool 700 #B00004T807. Modelo: 700. Localizador de angulo magnetico. Naranja. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 4 | Fluido para el Analizador de O2 | Fluido indicador de oxigeno (O2) portatil. Rango de aplicación de 0 - 21% O2. Referencia - modelo 00105021 Fyrite Bacharach. Kit compuesto por tres botellas para 100 muestras cada una. Parte No 105060, segun catalogo. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 5 | Fluido para el Analizador de CO2 | Fluido indicador de dioxido de carbono (CO2) portatil. Rango de aplicación de 0 - 20% CO2. Referencia - modelo 00105021 Fyrite Bacharach. Kit compuesto por tres botellas para 300 muestras cada una. Parte No 105057 según catalogo. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 6 | Bolsa tedlar | Bolsa tedlar con valvula dual de polipropileno. Referencia BD 1824. Segun catalogo de Environmental Supply CO. INC. De 25 Litros. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 7 | Manta de calentamiento de sonda 5,7 | Manta de calentamiento de sonda, 5.7 pies PRM-(5,7). Longitud efectiva total 5,7 pies, según catalogo de Environmental Supply CO. Con certificado de calibracion de temperatura vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacen. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 8 | Manta de calentamiento de sonda 7,7 | Manta de calentamiento de sonda, 7.7 pies PRM-(7,7). Longitud efectiva total 7,7 pies, según catalogo de Environmental Supply CO. Con certificado de calibracion de temperatura vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacen. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 9 | Manta de calentamiento de sonda 3,8 | Manta de calentamiento de sonda, 3.8 pies PRM-(3,8). Longuitud efectiva total 3,8 pies, según catalogo de Environmental Supply CO. Con certificado de calibracion de temperatura vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacen. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 10 | Manta de calentamiento de sonda 4,5 | Manta de calentamiento de sonda, 4.5 pies PRM-(4,5). Longitud efectiva total 4,5 pies, según catalogo de Environmental Supply CO. Con certificado de calibracion de temperatura vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacen. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 11 | Termocupla solida 8 pies | Termocupla solida para medir temperatura gases chimenea. Tipo K termopar solido apilado de 0,125 pulgadas y funda de acero inoxidable. Conector macho tipo K. De 8,0 pies de longitud. Marca: Environmental Instruments. Referencia No. PRS-S08 . Con certificado de calibracion de temperatura vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacen. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 12 | Termocupla solida 4 pies | Termocupla solida para medir temperatura gases chimenea. Tipo K termopar solido apilado de 0,125 pulgadas y funda de acero inoxidable. Conector macho tipo K. De 4,0 pies de longitud. Marca: Environmental Instruments. Referencia No. PRS-S04. Con certificado de calibracion de temperatura vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacen. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 13 | Termocupla solida 5 pies | Termocupla solida para medir temperatura gases chimenea. Tipo K termopar solido apilado de 0,125 pulgadas y funda de acero inoxidable. Conector macho tipo K. De 5,0 pies de longitud. Marca: Environmental Instruments. Referencia No. PRS-S05. Con certificado de calibracion de temperatura vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacen. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 14 | Termocupla solida 6 pies | Termocupla solida para medir temperatura gases chimenea. Tipo K termopar solido apilado de 0,125 pulgadas y funda de acero inoxidable. Conector macho tipo K. De 6,0 pies de longitud. Marca: Environmental Instruments. Referencia No. PRS-S06. Con certificado de calibracion de temperatura vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacen. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 15 | Conector Doble L | Conector Doble L GP-103, según catalogo de Environmental Supply CO. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 16 | Ciclon Bypass | Ciclon Bypass GP-101, según catalogo de Environmental Supply CO. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 17 | Tubo conector en U | Tubo conector en U GP-106, según catalogo de Environmental Supply CO. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 18 | Doble conector con puerto para termocupla | Doble conector con puerto para termocupla GP-103-GL4T, según catalogo de Environmental Supply CO. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 19 | Termocupla | Termocupla para medir temperatura caja caliente TC-103M, según catalogo de Environmental Supply CO. Con certificado de calibracion vigente mínimo 10 meses a la fecha de recepción en el almacen. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 20 | Frita de teflon | Frita de teflon (PTFE TEFLON FRIT FITS), porta filtros para toma de muestra con sellado Viton. Según catálogo Environmental Supply CO, referencia GF3-104 3" (82,6 mm). Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 21 | Porta filtro para recolección de muestra | Porta filtro para recolección de muestra en monitores isocineticos GFA-3t 3" (82,6 mm) completo con su PTFE frit, según catalogo de environmental supply co. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 22 | Sonda con manta de calentamiento | Sonda con manta de calentamiento-Metodo 7 EPA. PRAM-P03-06. (Conjunto de sonda calentada 3', con copa 3/8" ) - Sistema de muestreo M7-S1 Method 7. Según catalogo de Environmental Supply CO. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 23 | Liner de vidrio | Liner de vidrio para sonda calentamiento metodo 7 EPA. PRLM-P03-06 Pyrex 3' Liner, con copa 3/8". Según catalogo de Environmental Supply CO. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 24 | Fluido rojo para manometro | Fluido rojo para manometro( 4 Onzas) R A-102. DWYER. Botella de liquido de medición rojo, 0.826 SP. Gr. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |
| 25 | Unidad de filtracion | Unidad de filtracion Systems, Inc. ILTER, DISPOS, NYLON, STD,95% DIF-BN70 125 max psig. Marca y referencia como guía de la especificación técnica, se admiten equivalencias. |

GRUPO 5 – EQUIPOS DE APOYO

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estufa de secado | HORNO UNIVERSAL 160 LITROS CONVECCION FORZADA TEMP 20 - 300 C 14 1 UND 19,0 Ref: UF160 circulación forzada de aire, con SingleDISPLAY, 161 l, rango de temperatura de trabajo de al menos 10 °C por encima de la temperatura ambiente a +300 °C, rango de temperatura de ajuste de +20 °C a +300 °C, con 2 rejillas, puerta de acero inoxidable, trampilla de aire ajustable electrónicamente de 0 a 100 % en pasos de 10 % y velocidad del ventilador ajustable de 0 % a 100 % en pasos de 10 %, Interfaz Ethernet para la lectura del registro de protocolo, doble protección contra sobrecalentamiento; certificado de calibración de fábrica a +160 °C; exterior de acero inoxidable |
| 2 | Balanza analítica | BALANZA ANALÍTICA XPR205 220 G LEGIBILIDAD 0.01 MG TIEMPO DE ESTABILIZACION 2; Capacidad máxima 220 g Legibilidad: 0,01 mg; Repetibilidad, típica: 0,007 mg; Peso mínimo (U = 1 %, k = 2), típico 1,4 mg; Peso mínimo (USP 0,1 %, típico) 14 mg; Tiempo de estabilización 2 s Ajuste: Interno (automático/FACT) Interfaces: Bluetooth (opcional) Ethernet (LAN); RS232 (integrada/opcional) USB-A (al dispositivo); USB-B (al dispositivo) Pantalla: Écran tactile TFT couleur 7" 7-inčni TFT dodirni zaslon u boji" |
| 3 | Sellador Quantitray | Sistema Quanti-Tray: Ofrece un recuento bacteriano fácil, rápido y preciso. Quanti-Tray y Quanti-Tray/2000 se utilizan para cuantificar coliformes, E. coli, enterococos, Pseudomonas aeruginosa y recuento de placas heterótrofas (HPC). La Quanti-Tray/Legiolert se utiliza solamente para cuantificar Legionella pneumophila. |

GRUPO 6 – EQUIPOS TERMOMÉTRICOS Y DE GASES

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anemómetro digital | Anemómetro térmico de hilo caliente con conexión a la App y telescopio conectado fijamente (máx. 820 mm), Bolsa de transporte, Protocolo de calibración, 3 pilas AA |
| 2 | Temometro con datalogger | DATA LOGGER DE TEMPERATURA PARA AUTOCLAVES, OMEGA, OM-CP-HITEMP140-CERT; Datalogger para autoclaves con precisión ±0.1°C, certificado de calibración NIST incluido Funciona hasta 140°C Sumergible (IP68) Baterías reemplazables por el usuario Reutilizable Inicio y finalización del registro programable |
| 3 | termohigrómetro - Aires | Medidor de temperatura y humedad con pantalla, para visualización de datos y sistema de almacenamiento de datos en la nube con plataforma de la CVC SARACLOUD. Incluye certificado de calibración ONAC |
| 4 | Analizador de gases | Impresora gráfica de cinta incorporada de 58 mm Batería recargable incorporada de hasta 7 horas de funcionamiento Peltier “miniDryer” con una bomba peristáltica para la extracción del condensado (opcional) Soporte de sonda con un accesorio estándar M30x1, se adapta a todas las sondas de gas madur con los termopares de tipo K Filtro de gas con purgador de condensados ​​y inserto reemplazable Sensor de presión diferencial – para medir el caudal de la chimenea y la velocidad de flujo (con ayuda del tubo de Pitot) Programa de medición de hollín Mediciones de las temperaturas de gas y ambiente 2 entradas adicionales para sensores de temperatura adicionales Salidas analógicas (0 / 4-20 mA o 0-10 V) – opcional Gran memoria incorporada para los resultados, dos formatos de ahorro de datos Cálculos de muchos parámetros adicionales Firmware para calibraciones de gas |
| 5 | Aire acondicionado | Súper Aire Acondicionado LG Dual Inverter, con un gran ahorro de energía que minimiza el consumo hasta en un 70%, Disfruta de espacios limpios y frescos en familia gracias a la tecnología Plasmaster ionizer+, accede fácilmente a todas las funciones de tu aire acondicionado gracias a LG ThinQ que te permite monitorear el funcionamiento en cualquier momento y desde cualquier lugar |

GRUPO 7 – EQUIPOS ELECTROMÉTRICOS

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH metro de mesa | Medidor de pH de sobremesa Orion Versa Star Pro Kit TRIS con electrodo de pH/ATC ROSS Ultra compatible con TRIS, Exactitud (temperatura) ±± 0,1 °C, Exactitud (pH) ±0.002, Salidas USB, RS-232, Calibración: pH con opción de edición de calibración, mV relativos, ORP y temperatura, Resolución (pH) 0,001, 0,01, 0,1,Intervalo (ORP) ±2000,0mV; Calibration Points: Desde 1 hasta 6, Intervalo de temperatura (imperial) 22,0° hasta 221,0°F, Selección de temperatura: Manual o automático con sonda ATC de temperatura |
| 2 | Conductímetro de mesa | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE SOBREMESA VERSA STAR PRO, 28 1 UND 19,0 Ref: VSTAR22, Medidor Orion Versa Star Pro, módulo de conductividad VSTAR-CND, 013005MD Sensor, de conductividad Orion DuraProbe de 4 celdas (K = 0,475), estándar de conductividad 011007 Orion 1413µS, soporte de electrodo, adaptador de corriente, universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz de computadora y certificado de prueba del medidor |
| 3 | Equipo de medición de DBO | Pantalla táctil sensible que se puede utilizar con guantes. Pantalla en ángulo para garantizar una visualización ergonómica Interfaz de usuario optimizada y fácil de usar La orientación vertical del medidor ayuda a optimizar el espacio del banco Admite el cumplimiento de BPL Almacena 20 registros de calibración por parámetro con fecha y hora Almacena 10.000 conjuntos de registros de datos con fecha y hora Salidas a una impresora, computadora o unidad flash USB para retención de datos a largo plazo Introduce la identificación de la muestra con un escáner de código de barras USB, un teclado USB o un ratón USB opcionales Remueve muestras con una sonda agitadora controlada y accionada por medidor. Los medidores de banco de oxígeno disuelto Orion Pro Star DO213 ofrecen las siguientes mediciones: Oxígeno disuelto como % de saturación o concentración en ppm o mg/L con temperatura |

Nota: Si uno (1) de los elementos ofertados, NO CUMPLE con lo requerido por la CVC, el proponente quedará INHABILITADO para el grupo

_____________________________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL PROPONENTE