| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| X Pública | Pública Clasificada | Pública Reservada |

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. CO1.CTRMOD.20491878 y CO1.CTRMOD.20510904 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8074629 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CONSORCIO ADECUACION BIBLIOTECA 2025 R/L DELCY CARVAJAL RAMIREZ. CC. 40.380.552 de Villavicencio – Meta.

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro. CO1.PCCNTR.8074629 DE 2025, así:

PRIMERO. MODIFÍQUESE la cláusula de las especificaciones técnicas del contrato ya referenciado, la cual quedará así:

| N° ITEM | CONDICIONES INICIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN |  | UND | UND | UND |  |  |
| 1 | CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | CANTIDAD MODIFICADA A MAYORES | CANTIDAD MODIFICADA A MENORES | CANTIDAD MODIFICADA FINAL |  |
| 1 | CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET | M2 | 33.6 | 19.78 |  | 53,38 |  |
| 1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M | M | 24.5 |  | 24.5 | 0 |  |
| 1.3 | IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR | M2 | 9.79 | 15.82 |  | 25.61 |  |
| 1.4 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEEBILIZACION EN POLIUREA O SIMILAR PARA VIGA CANALES EN CONCRETO INCLUYE LIMPIEZA Y CONSTRUCION DE MEDIAS CAÑAS Y CAÑUELA | M2 | 11.2 | 22.08 |  | 33.28 |  |
| 1.5 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3) | M2 | 5.52 | igual |  | 5.52 |  |
| 2 | CIELO RASO |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO | M2 | 192 | 2.95 |  | 194.95 |  |
| 2.2 | ORGANIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS Y DATOS ENTRE CIELO RASO Y CUBIERTA | M2 | 192 | 2.95 |  | 194.95 |  |
| 2.3 | CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA | M2 | 192 |  | 192 | 0 |  |
| 3 | RESANE Y PINTURA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | M2 | 30.29 | igual |  | 30.29 |  |
| 3.2 | DESMONTE DE ESTRUCTURA Y PARED EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO | M2 | 2.57 | igual |  | 2.57 |  |
| 3.3 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 30.29 | igual |  | 30.29 |  |
| 3.4 | ESTUCO PLASTICO | M2 | 30.29 | igual |  | 30.29 |  |
| 3.5 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 360 |  | 8.10 | 351.90 |  |
| 3.6 | MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA | M2 | 4.06 | 12.84 |  | 16.90 |  |
| 4 | ILUMINACION |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SALIDA DE LAMPARA LED | UND | 39 | igual |  | 39 |  |
| 4.2 | PANEL LED REDONDO 24 W | UND | 39 | igual |  | 39 |  |
| 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA 43 L= 4.50 M | M2 | 17.98 |  | 17.98 | 0 |  |
| 4.4 | MONTE DE AIRE ACONDICIONADO | UND | 3 | igual |  | 3 |  |
| 5 | CARPINTERIA |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO | M2 | 48.95 | igual |  | 48.95 |  |
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM | M2 | 68.95 |  | 8.16 | 60.79 |  |
| 5.3 | DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO | M2 | 6.3 | igual |  | 6.3 |  |
| 5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA, MANIJA, BISAGRA | M2 | 12.6 |  | 0.71572 | 11,88 |  |
| 5.5 | CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 4MM INC PINTURA | M2 | 194.95 |  |  | 194.95 |  |
| 5.6 | LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET | M2 | 300.31 |  |  | 300.31 |  |
| 5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA 12X5 BLANCA AVI | ML | 54.84 |  |  | 54.84 |  |
| 5.8 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN (BIBLIOTECA) | UNID | 1.00 |  |  | 1.00 |  |
| 5.9 | DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO | UND | 4.00 |  |  | 4.00 |  |
| 5.10 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 1.00 |  |  | 1.00 |  |
| 5.11 | CANAL PVC BLANCA REFERENCIA AMAZONAS O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 24.90 |  |  | 24.90 |  |
| 5.12 | PINTURA ESMALTE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA | M2 | 300.31 |  |  | 300.31 |  |

SEGUNDO: ADICIONAR el contrato ya referenciado el valor de $45.348.575,23, conforme a los soportes que hacen parte de la presente modificatoria.

TERCERO: PROOGAR el contrato ya referenciado por 20 días calendario quedando su fecha de terminación el 04/11/2025.

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) Informe de supervisión. b) informe y solicitud presentado por el contratista c) acta de mayores y menores- GIL-F-062V.1, d) análisis de precios.

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboró: Brayan Yesid Chingaté - líder de contratación