## Hoja1
ANEXO TECNICO - PRESUPUESTO DE OBRA
REGIONAL RISARALDA
CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO
FORMATO – PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA
Lugar y fecha
Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA Regional Risaralda
(Nombre del Proponente) identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXX expedida en XXXXXXX, en calidad de XXXXXXXX, me permito presentar propuesta técnico - económica dentro del proceso de XXXXX No. XXXXXXX cuyo objeto es: XXXX, en los siguientes términos:
COSTOS DIRECTOS
ITEM | ACTIVIDADES | UND | CANTIDAD | VR Unitario | VR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo | M2 | 20
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01 | Excavacion de 0 a 2 m | M3 | 2.25
3 | CONCRETOS
3.01 | Suministro y aplicación de concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) para placa piso e=15 | M2 | 20
3.02 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa | und | 1
4 | CERRAMIENTO
4.01 | Suministro e instalación de MALLA CERRAMIENTO 2.0x10mt Metal Huecos 2-1/4 x 2-1/4 2.77mm Eslabonada | M2 | 20
5 | ILUMINACION
5.01 | suminitro e instalacion de Kit Luminaria Led Solar S30 3600 Lumenes | und | 5
6 | CUBIERTA
6.01 | Suministro e instalación de perfil metalico tipo c calibre 16 | Ml | 50
6.02 | Suministro e instalación de Teja 3660X800mm 0.30mm Arquitectonica Galvanizada | M2 | 20
6.03 | Suministro e instalación de Tubo cuadrado 100 x 100 x 2.0mm x 6m estructural HR50 | Ml | 10
7 | RETIRO DE MATERIAL Y ASEO
7.01 | Retiro de escombros (incluye cargue, retiro, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial) | M3 | 10
8 | REFUERZO
8.01 | Malla 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) 6X2.35M | Kg | 50
TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN
UTILIDAD
IVA 19% SOBRE UTILIDAD
SUBTOTAL
9 | SUMINISTRO
9.01 | Suministro, transporte e instalación de planta eléctrica diésel de 125 kVA trifásica, con base antivibratoria, tanque de combustible incorporado y tablero de transferencia automática. (IVA incluido) | UND | 1
IVA 19 %
SUB TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 0
Tratamiento del IVA
El proponente deberá presentar su propuesta económica discriminando de manera independiente las actividades de suministro de equipos y las actividades de obra civil o constructiva, conforme a la naturaleza de cada una.
"XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (Anexar documentos e información solicitados en las consideraciones técnicas) Igualmente, mediante la presente oferta certifico que dentro de la propuesta económica se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos con ocasión a la celebración del contrato. La oferta presentada tiene una validez mínima de XXXXXX (90) días NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL XXXXXXXX (DATOS DEL PROPONENTE)