## Lote 1
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA
IDRD-SAF-MC-056-2025
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS, COMPONENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, UBICADOS EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DEL IDRD, DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA (POR LOTES) Y BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
LOTE 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (ALARMAS CONTRA INCENDIOS).
PRESTACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO (INCLUYE PERSONAL, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IMPUESTOS) - SEGÚN FICHA TÉCNICA - SISTEMA DE ALARMAS.
ITEM | DESCRIPCIÓN Equipo/Elemento/Repuesto | Elemento/ Repuesto | Ubicación | Unidad de Medida | Cantidad de Servicios Estimados | Cantidad Equipos | Valor Total Unitario IVA incluido | Valor Unitario Ofertado IVA incluido | Valor Total OfertadoIVA incluido
1 | PANEL PRINCIPAL BOSCH FPD-7024 | 1 | ARCHIVO | SERVICIO | 3 | Global Sistema Completo | 1658165 | 750000 | 2250000
2 | SENSOR DE HUMO | 10 | ARCHIVO | SERVICIO
3 | ESTACIÓN MANUAL | 6 | ARCHIVO | SERVICIO
4 | BEAM DETECTOR | 2 | ARCHIVO | SERVICIO
5 | SIRENAS | 6 | ARCHIVO | SERVICIO
6 | PANEL PRINCIPAL NOTIFIER NFS-320 | 1 | PLAZA DE LOS ARTESANOS | SERVICIO | 3 | Global Sistema Completo | 577088 | 260000 | 780000
7 | SENSOR DE HUMO | 4 | PLAZA DE LOS ARTESANOS | SERVICIO
8 | ESTACIÓN MANUAL | 2 | PLAZA DE LOS ARTESANOS | SERVICIO
9 | SIRENA | 2 | PLAZA DE LOS ARTESANOS | SERVICIO
10 | CILINDRO AGENTE LIMPIO | 1 | PLAZA DE LOS ARTESANOS | SERVICIO
REPUESTOS EQUIPOS ALARMAS CONTRA INCENDIOS, QUE CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INCLUYE MANO DE OBRA
11 | BATERÍA DE 12 VOLTIOS A 7 AMPERIOS | 1 | DONDE SE REQUIERA | UNIDAD | N/A | 1 | 200909 | 85000 | 85000
12 | ESTACIÓN MANUAL | 1 | DONDE SE REQUIERA | UNIDAD | N/A | 1 | 454363 | 220000 | 220000
13 | SENSORES DE HUMO | 1 | DONDE SE REQUIERA | UNIDAD | N/A | 1 | 440926 | 220000 | 220000
14 | SIRENAS | 1 | DONDE SE REQUIERA | UNIDAD | N/A | 1 | 213590 | 90000 | 90000
15 | BEAM DETECTOR | 1 | DONDE SE REQUIERA | UNIDAD | N/A | 1 | 4938144 | 1750000 | 1750000
VALOR TOTAL OFERTADO LOTE 1 | [8 empty] | 5395000
___________________________________________________
Firma Representante Legal
LA OFERTA ECONÓMICA CONTEMPLA LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS, CONTRIBUCIONES Y CUALQUIER OTRA EROGACIÓN NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Nota 1. Entregar el formato de oferta económica en Excel.
Nota 2. El proponente debe diligenciar el PRECIO UNITARIO ofertado para cada uno de los ítems que componen el formato.
Nota 3. Los valores ofertados NO podrán exceder los respectivos Valores Unitarios Oficiales y deben ser mayor a cero pesos ($0).
Nota 4. Las Ofertas Económicas deberán contemplar todos los costos directos e indirectos, impuestos estampillas, tasas y contribuciones de ley y cualquier otra erogación necesaria para la correcta suscripción y ejecución del objeto de la presente contratación y por ningún motivo se considerarán costos adicionales.
Nota 5. Para la presentación de la “OFERTA ECONÓMICA” no se deben utilizar centavos; por lo tanto, los valores unitarios ofertados deben presentarse en números enteros. En caso de presentarse valores que contengan centavos, la entidad hará ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de la siguiente manera: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. Para los casos mencionados, el proponente deberá asumir los valores unitarios y totales corregidos por la entidad, los cuales harán parte del contrato que suscriba.
Nota 6. La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que el Proponente ha efectuado un estudio completo de la documentación que compone el presente proceso de contratación, el objeto a contratar, precios, plazos, especificaciones técnicas, económicas y/o financieras, condiciones de ejecución del contrato y demás elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del contrato sobre el valor de su oferta; por lo tanto, el Proponente debe proyectar el Valor de su “OFERTA ECONÓMICA” de forma responsable y son de la exclusiva responsabilidad del Proponente, los errores en que incurra al indicar los valores unitarios y totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores.