## P. Económica formulario
|  |  | 2015.1 | 2025.2 |  |  | www.sagut.com | #REF! | #REF! | Unit CD | Unit CT | Decimales | Durac | CT | CD | CASA | CD | DOBLECLIC AQUÍ PARA OCULTAR | [6 empty] | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |  |  | Valor Final del Contrato $ | #REF! |  | Inicio | Precios Base | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | CD | CD |  |  |  |  | Insumos ok. | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | Dobleclic para ocultar Cantidades Definitivas |  |  |  |  | Fin |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
GRUPO 3
|  | P4 |  |  | CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 EL PLAN VERSALLES
|  | 1 |  |  | ACTIVIDADES GENERALES | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. : PRELIMINARES | 20 | [6 empty] | 0
|  | 1.1 |  |  | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. : PRELIMINARES | 20 | [6 empty] | 0
|  | 1,1,1 | 100124 |  | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB | ML | 315 |  | 0 | [16 empty] | CAP. : PRELIMINARES | 20
[8 empty] | SUBTOTAL CAP. PRELIMINARES: | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CAP. : PRELIMINARES | 20 | [6 empty] | 0
|  | 2 |  |  | ACTIVIDADES GENERALES | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. : PRELIMINARES | 20 | [6 empty] | 0
|  | 2.1 |  |  | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. : PRELIMINARES | 20 | [6 empty] | 0
|  | 2,1,1 | 010113 |  | LOCALIZACION-REPLANTEO CANCHA-FUTBOL | M2 | 4764.51 |  | 0 | [16 empty] | CAP. : PRELIMINARES | 20
[8 empty] | SUBTOTAL CAP. PRELIMINARES: | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CAP. : PRELIMINARES | 20 | [6 empty] | 0
|  | 2.2 |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  | 0
|  | 2,2,1 | 010203 |  | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 2620.48 |  | 0
|  | 2,2,2 | 089003 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100m) (Analizado para volqueta de 6m3). | M3k | 73338.06 |  | 0
|  | 2,2,3 | 010212 |  | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 | M2 | 4764.51 |  | 0
|  | 2,2,4 | 010215 |  | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO | M2 | 4764.51 |  | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CAP. MOVIMIENTOS DE TIERRA: | 0
|  | 2.3 |  |  | RELLENOS |  |  |  | 0
|  | 2,3,1 | 083112 |  | RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA) | M3 | 1128 |  | 0
|  | 2,3,2 |  | NV1214 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 | M2 | 4512 |  | 0
|  | 2,3,3 | 083301 |  | BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL SIN TRAN | M3 | 676.8 |  | 0
|  | 2,3,4 |  | NV1209 | GEOTEXTIL TEJIDO TR 3000 | M2 | 4512 |  | 0
|  | 2,3,5 | 100616 |  | RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPACTADO | M3 | 451.2 |  | 0
|  | 2,3,6 |  | NV1560 | ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT | M3K | 38239.2 |  | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CAP. RELLENOS: | 0
|  | 2.4 |  |  | VIGA DE CONFINAMIENTO |  |  |  | 0
|  | 2,4,1 | 010203-201 |  | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 23.31 |  | 0
|  | 2,4,2 | 089003 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100m) (Analizado para volqueta de 6m3). | M3K | 885.77 |  | 0
|  | 2,4,3 | 120301-203 |  | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | 17.11 |  | 0
|  | 2,4,4 | 120101-204 |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA | KLS | 3039.6 |  | 0
|  | 2,4,5 | 120401-205 |  | PEDESTAL EN CONCRETO | M3 | 9.1 |  | 0
|  | 2,4,6 | 301210 |  | MALLA ESLABONADA GALV HUECOS 2-1/4X21/4 2.77MM | M2 | 332.85 |  | 0
|  | 2,4,7 | 301003-206 |  | POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.8MM C.14" | ML | 369.6 |  | 0
|  | 2,4,8 | 301110-207 |  | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2" | ML | 226.63 |  | 0
|  | 2,4,9 |  | NV1610-208 | PINTURA ESMALTE COLOR AZUL (PANTONE P112-5C) | M2 | 55.25 |  | 0
|  | 2,4,10 | 162507-209 |  | TAPON GALV.MACHO 2" | UND | 78 |  | 0
|  | 2,4,11 | 100104 |  | CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS | ML | 570.6 |  | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CAP. VIGA DE CONFINAMIENTO: | 0
|  | 2.5 |  |  | GRAMA |  |  |  | 0
|  | 2,5,1 | 084203 |  | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON ASFALTO LIQUIDO MC-30 | M2 | 4512 |  | 0
|  | 2,5,2 |  | NV1018 | SUMINSTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA XP11.000 HIBRIDA, FIBRILADO TENCATE THIOLON, 100% ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN UV CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA - VERDE | M2 | 225.6 |  | 0
|  | 2,5,3 | 010203-210 |  | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 225.6 |  | 0
|  | 2,5,4 | 089003-211 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100m) (Analizado para volqueta de 6m3). | M3 | 8730.72 |  | 0
|  | 2,5,5 | 200146-212 |  | CORDÓN EN CONCRETO 3100 PSI | M3 | 23.47 |  | 0
|  | 2,5,6 | 120101-213 |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 2457.94 |  | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CAP. GRAMA: | 0
|  | 2.6 |  |  | DOTACIÓN |  |  |  | 0
|  | 2,6,1 | 280304 |  | PORTERIA FUTBOL TIPO 4 | JGO | 2 |  | 0
|  | 2,6,2 | 010203-214 |  | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 14.33 |  | 0
|  | 2,6,3 | 089003-215 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100m) (Analizado para volqueta de 6m3). | M3 | 515.6851 |  | 0
|  | 2,6,4 | 120101-216 |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA | KG | 560.89 |  | 0
|  | 2,6,5 | 120401-217 |  | PEDESTAL EN CONCRETO | M3 | 12.37 |  | 0
|  | 2,6,6 | 130801-218 |  | ACERO ESTRUCTURAL | KLS | 1969.44 |  | 0
|  | 2,6,7 |  | NV1419 | MALLA DE NYLON NEGRO CALIBRE 90 EN HUECO 10CMX10CM. INCLUYE INSTALACIÓN, GUAYA SUPERIOR E INFERIOR Y 3 GUAYAS ADICIONALES EN LA PARTE DE ABAJO | M2 | 3205.62 |  | 0
|  | 2,6,8 | 301307 |  | NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2X1.01-1.5). | UND | 1 |  | 0
|  | 2,6,9 |  | NV6320 | CANECA EN ACERO INOX. EMPOTRAR 75LTS PARA PARQUES | UND | 2 |  | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CAP. DOTACIÓN: | 0
|  | 2.7 |  |  | PANTALLAS DE PROTECCIÓN |  |  |  | 0
|  | 2,7,1 | 010203-219 |  | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 153.65 |  | 0
|  | 2,7,2 | 089003-220 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100m) (Analizado para volqueta de 6m3). | M3k | 2573.2129 |  | 0
|  | 2,7,3 | 083112-221 |  | RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA) | M3 | 195.534 |  | 0
|  | 2,7,4 | 083201-222 |  | SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T | M3 | 195.534 |  | 0
|  | 2,7,5 | 130704-223 |  | LOSA MACIZA CONCRETO DE 3000 PSI SOBRE PISO | M2 | 878.21 |  | 0
|  | 2,7,6 | 130111-224 |  | MALLA ELECTROSOLDADA | KLS | 1703.72 |  | 0
|  | 2,7,7 |  | NV1560-225 | ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT | M3K | 23385.8664 |  | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CAP. PANTALLAS DE PROTECCIÓN: | 0
|  | 3 |  |  | PLUVIAL |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. : PLUVIAL | 82 | [6 empty] | 0
|  | 3.1 |  |  | PRELIMINARES |  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 8.1.1 | 010106-134 |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA | ML | 1676.13 |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL PRELIMINARES | 0 | [24 empty] | 0 |  | #REF!
|  | 3.2 |  |  | MOVIMIENTOS TIERRA Y RELLENOS |  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 3,2,1 | 060810 |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 838.98 |  | 0
|  | 3,2,2 | 089003-230 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100m) (Analizado para volqueta de 6m3). | M3K | 838.98 |  | 0 | 606 | #REF! | 1 |  | #REF! | 508422 | 0 |  | 0 | 268826 | 239437 |  | 508263 |  |  |  | CAP. : PLUVIAL | 82 |  |  |  | 838.98 | 838.98 | 0 | 0
|  | 3,2,3 | 100615-231 |  | RELLENO ARENA MEDIANA (ST) | M3 | 4.17 |  | 0 | 5309 | #REF! | 1 |  | #REF! | 22139 | 0 |  | 0 | 18425 | 3714 |  | 22139 |  |  |  | CAP. : PLUVIAL | 82 |  |  |  | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  | 3,2,4 | 100616-232 |  | RELLENO GRAVA TRITURADA-POLVILLO | M3 | 5.01 |  | 0 | 30316 | #REF! | 1 |  | #REF! | 151883 | 0 |  | 0 | 132721 | 19160 |  | 151881 |  |  |  | CAP. : PLUVIAL | 82 |  |  |  | 5.01 | 5.01 | 0 | 0
|  | 3,2,5 | 100620-233 |  | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN | M3 | 3.34 |  | 0 | 7036 | #REF! | 1 |  | #REF! | 23500 | 0 |  | 0 | 21490 | 2012 |  | 23502 |  |  |  | CAP. : PLUVIAL | 82 |  |  |  | 3.34 | 3.34 | 0 | 0
|  | 3,2,6 |  | NV1560-140 | ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT | M3K | 70.15 |  | 0 | 37745 | #REF! | 1 |  | #REF! | 2647812 | 0 |  | 0 | 26216 | 2621599 |  | 2647815 |  |  |  | CAP. : PLUVIAL | 82 |  |  |  | 70.15 | 70.15 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL MOVIMIENTOS TIERRA Y RELLENOS | 0 | [24 empty] | 0
|  | 3.3 |  |  | TUBERÍAS Y ACCESORIOS |  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 3,3,1 | 110110-235 |  | CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO] | UN | 1 |  | 0
|  | 3,3,2 | 111006-236 |  | TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100 EXTERIOR | UND | 1 |  | 0 | 78692 | #REF! | 1 |  | #REF! | 78692 | 0 |  | 0 | 26481 | 1979 | 50232 | 78692 |  |  |  | CAP. : PLUVIAL | 82 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 3,3,3 | 020430-237 |  | EMPALME TUBO PVC 8" - 12" A CÁMARA DE CONCRETO | UN | 2 |  | 0 | 125168 | #REF! | 1 |  | #REF! | 250336 | 0 |  | 4194 | 60812 | 3059 | 182270 | 250335 |  |  |  | CAP. : PLUVIAL | 82 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | 3,3,4 | 020709-238 |  | TUB PVC NOVAFORT 16" | ML | 20.88 |  | 0 | 12886 | #REF! | 1 |  | #REF! | 269060 | 0 |  | 0 | 222 | 22159 | 246676 | 269057 |  |  |  | CAP. : PLUVIAL | 82 |  |  |  | 20.88 | 20.88 | 0 | 0
|  | 3,3,5 | 020403 |  | CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS | UND | 1 |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL TUBERÍAS Y ACCESORIOS | 0 | [24 empty] | 0
|  | 3.4 |  |  | PAVIMENTOS |  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 3,4,1 | 110903 |  | ROTURA PAVIMENTO | M2 | 0.88 |  | 0
|  | 3,4,2 | 100423 |  | DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=15CM | M2 | 0.88 |  | 0 | 9476.29 | #REF! | 1 |  | #REF! | 8339 | 0 |  | #REF! | 287355 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. : PLUVIAL | 82 |  |  |  | 0.88 | 0.88 | 0 | 0
|  | 3,4,3 | 010301-239 |  | PAV.CONCR MR=36 INC.JUNTA | M3 | 0.13 |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL PAVIMENTOS | 0 | [24 empty] | 0
|  | 3.5 |  |  | CANAL |  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 3,5,1 |  | NV6318-240 | CANAL CONCRETO PISO 3000 PSI | M3 | 35.55 |  | 0
|  | 3,5,2 |  | NV6601-241 | TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF. ESP:8CM (0.6 X 0.34) | UN | 658 |  | 0 | 1081156 | #REF! | 1 |  | #REF! | 711400648 | 0 |  | 0 | 6235399 | 214862813 | 490302581 | 711400793 |  |  |  | CAP. : PLUVIAL | 82 |  |  |  | 658 | 658 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL CANAL | 0 | [24 empty] | 0
|  | 3.6 |  |  | FILTRO |  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 3,6,1 | 110903-242 |  | GRAVA TRITURADA DE 1" HASTA 3/4" - ACARREO 10K - CANCHAS SINTÉTICAS | M3 | 713.59 |  | 0
|  | 3,6,2 |  | NV1214-154 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 | M2 | 1218.36 |  | 0 | 1503645 | #REF! | 1 |  | #REF! | 1831980922 | 0 |  | 0 | 196732866 | 505367285 | 1129880504 | 1831980655 |  |  |  | CAP. : PLUVIAL | 82 |  |  |  | 1218.36 | 1218.36 | 0 | 0
|  | 3,6,3 | 110510 |  | TUB.PVC 6 DREN.SF NOVAFOR | ML | 1127.87 |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL FILTRO | 0 | [24 empty] | 0
|  | 3.7 |  |  | ANDEN |  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 3,7,1 | 110903-244 |  | DEMOL.ANDEN E=0.10 | M2 | 16 |  | 0
|  | 3,7,2 | 200132-245 |  | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 16 |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL ANDEN | 0 | [24 empty] | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CAP. PLUVIAL: | 0 | [6 empty] | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
|  | 4 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 | [6 empty] | 0
|  | 4.1 |  |  | INSTALACIONES |  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 4,1,1 |  | NV6063-246 | BAJANTE ALIMENTACION AP EN TUBERIA IMC 2". INCLUYE CINTA BANDIT, CAPACETE, ADAPTADOR TERMINAL | UND | 1 |  | 0
|  | 4,1,2 | 060936 |  | B57P CORRIDO TRIFASICO ANG 3-60 | UND | 1 |  | 0 | 126513 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 126513 | 0 |  | 0 | 254 | 25357 | 100902 | 126513 | [8 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 4,1,3 | 060647-247 |  | MASTIL DE ACERO DE 16 MTS CON CANASTILLA | UND | 6 |  | 0 | 94373 | #REF! | 1 |  | #REF! | 566238 | 0 |  | 0 | 1521 | 152143 | 412576 | 566240 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | 4,1,4 | 060928 |  | V02 RETENIDA A TIERRA | UND | 1 |  | 0 | 70889 | #REF! | 1 |  | #REF! | 70889 | 0 |  | 0 | 226 | 22631 | 48032 | 70889 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 4,1,5 | 060216 |  | Transformador Trifasico en Aceite de 30 KVA-13.200 v-208-120 v | UND | 1 |  | 0 | 36367 | #REF! | 1 |  | #REF! | 36367 | 0 |  | 0 | 106 | 10620 | 25640 | 36366 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 4,1,6 | 061351 |  | ELEM CONEXION INSTALACION MEDIDA 13.2KV | UND | 1 |  | 0 | 228326 | #REF! | 1 |  | #REF! | 228326 | 0 |  | 0 | 639 | 12781 | 214906 | 228326 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 4,1,7 | 060939 |  | HERRAJES Y VESTIDA POSTE TERMINAL MT | UND | 1 |  | 0 | 37645 | #REF! | 1 |  | #REF! | 37645 | 0 |  | 0 | 596 | 11927 | 25121 | 37644 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 4,1,8 |  | NV6063-248 | BAJANTE ALIMENTACION AP EN TUBERIA IMC 2". INCLUYE CINTA BANDIT, CAPACETE, ADAPTADOR TERMINAL | UND | 1 |  | 0 | 28864 | #REF! | 1 |  | #REF! | 28864 | 0 |  | 0 | 568 | 11362 | 16934 | 28864 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 4,1,9 | 061318-249 |  | MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA | UND | 1 |  | 0 | 276228 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 276228 | 0 |  | 0 | 937 | 46871 | 228420 | 276228 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 4,1,10 | 061353 |  | GABINETE MEDIDA POSTE Y BLOQUE PRUEBA | UND | 1 |  | 0 | 105402 | #REF! | 1 |  | #REF! | 105402 | 0 |  | 0 | 554 | 55406 | 49441 | 105401 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 4,1,11 | 061345 |  | ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD | UND | 1 |  | 0 | 51269 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 51269 | 0 |  | 0 | 954 | 23862 | 26453 | 51269 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 4,1,12 | 061302 |  | CABLE DE CONTROL 7X12 | ML | 9 |  | 0 | 39979 | #REF! | 1 |  | #REF! | 359811 | 0 |  | 0 | 6519 | 130389 | 222901 | 359809 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 |  |  |  | 9 | 9 | 0 | 0
|  | 4,1,13 | 061303-250 |  | CONTADOR 2F-TRIFILAR 120/240V M.DIRECTA | UND | 1 |  | 0 | 22880 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 22880 | 0 |  | 0 | 213 | 4259 | 18408 | 22880 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 4,1,14 |  | NV1613 | Transformador De Corriente ATEL Media Tension EXT 20 40-5 Amp 17.5kv | UND | 2 |  | 0 | 10352 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 20704 | 0 |  | 0 | 426 | 8519 | 11760 | 20705 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | 4,1,15 |  | NV1614 | Transformador de Potencial Tipo Exterior Medida Indirecta 17.5 | UND | 2 |  | 0 | 48377 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 96754 | 0 |  | 0 |  | 10992 | 85761 | 96753 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | 4,1,16 | 060235 |  | FB-21 CORTACIRCUITOS SISTEMA MONOFASICO | UND | 2 |  | 0 | 18856 | #REF! | 1 |  | #REF! | 37712 | 0 |  | 0 |  |  | 37712 | 37712 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | 4,1,17 |  | NV1616 | ACOMETIDA EN AL 3#2 AL-THWN + 1#2/0 Cu D ∅ 3" PVC + RESERVA | M | 118.25 |  | 0 | 91503 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 10820230 | 0 |  | 0 | 1218256 | 1356682 | 8245234 | 10820172 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 |  |  |  | 118.25 | 118.25 | 0 | 0
|  | 4,1,18 | 100601-251 |  | EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR) | M3 | 64.83 |  | 0 | 37745 | #REF! | 1 |  | #REF! | 2447008 | 0 |  | 0 | 24228 | 2422783 |  | 2447011 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 |  |  |  | 64.83 | 64.83 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL INSTALACIONES | 0 | [24 empty] | 0
|  | 4.2 |  |  | ILUMINACIÓN CANCHA FUTBOL 11 |  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 4,2,1 | 060639 |  | ESTUDIO SUELOS MASTIL 18-30 MTS | UND | 1 |  | 0
|  | 4,2,2 | 060630 |  | TRANSP.POSTE.CONc.18MT.SITIO SIN INCREME UND | UND | 3 |  | 0
|  | 4,2,3 | 060725 |  | SOPORTE PARA TRES REFLECTORES | UND | 6 |  | 0
|  | 4,2,4 | 060724 |  | SOPORTE PARA DOS REFLECTORES | UND | 5 |  | 0
|  | 4,2,5 |  | NV6283-252 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 320W | UND | 28 |  | 0
|  | 4,2,6 |  | NV1616-253 | ACOMETIDA EN AL 2#6 AL-THWN + 1#12 Cu D ∅ 2" PVC + RESERVA | M | 485.37 |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL ILUMINACIÓN CANCHA FUTBOL 11 | 0 | [24 empty] | 0
|  | 4.3 |  |  | SISTEMA DE MALLA A TIERRA |  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 4,3,1 | 170134-254 |  | CABLE COBRE HF-ZH# 12 PARA EQUIPOTENCIALIZACIÓN DE TIERRAS | ML | 108 |  | 0
|  | 4,3,2 |  | NV1607 | MALLA A TIERRA CON MSVC CON CABLE #2/0 AWG | UND | 1 |  | 0
|  | 4,3,3 |  | NV1238-255 | MEDIDA DE RESISTENCIA A TIERRA CON TELUROMETRO CERTIFICADO | UND | 1 |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL SISTEMA DE MALLA A TIERRA | 0 | [24 empty] | 0
|  | 4.4 |  |  | ANILLO PERIMETRAL |  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 4,4,1 | 171205 |  | CABLE COBRE DESNUDO #2/0 | ML | 578.23 |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL ANILLO PERIMETRAL | 0 | [24 empty] | 0
|  | 4.5 |  |  | DESCARGA PARARAYOS |  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 4,5,1 | 171229-256 |  | PARARRAYOS FRANKLIN BLUNT 5 PUNTAS | UND | 6 |  | 0
|  | 4,5,2 |  | NV1247-257 | MARQUILLA ACRÍLICA DE PREVENCIÓN | UND | 6 |  | 0
|  | 4,5,3 |  | NV1248-258 | TRATAMIENTO QUIMICO 12 KG | UND | 1.5 |  | 0
|  | 4,5,4 |  | NV6965-259 | ALAMBRON EN ALUMINIO DE 8 mm PARA APANTALLAMIENTO | ML | 108 |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL DESCARGA PARARAYOS | 0 | [24 empty] | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CAP. INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN : | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CAP. : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 120 | [6 empty] | 0
|  | 10 |  |  | ASEO GENERAL |  |  |  | 0
|  | 10.1 | 310105-188 |  | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 16340.76 |  | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CAP. ASEO GENERAL: | 0
|  | 11 |  |  | INCREMENTO POR DISTANCIA |  |  |  | 0
|  | 11.1 | 530205 |  | INCREMENTO POR TRANSPORTE Y GRADO DE DIFICULTAD | % | 1% | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CAP. INCREMENTO POR DISTANCIA: | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CAP. CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 EL PLAN VERSALLES: | 0
[5 empty] | COSTOS DIRECTO PROYECTOS |  |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS |  |  |  | 0
[5 empty] | ADMINISTRACION |  |  | 30% | 0
[5 empty] | IMPREVISTOS |  |  | 0% | 0
[5 empty] | UTILIDAD |  |  | 6% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL AU |  |  | 36% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 0
[5 empty] | IMPUESTOS EPSA 2% INSPECCION TECNICA |  |  |  | 198630
[5 empty] | CERTIFICACIÓN RETIE |  |  |  | 8000000
[5 empty] | CERTIFICACIÓN RETILAP |  |  |  | 15000001
[5 empty] | SUBTOTAL CERTIFICACIONES |  |  |  | 23198631
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 23198631
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 23198631
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 30%
| NOTA 3: El A.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 6%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.U.= | 36%