FORMULARIO N° 4
VALORACION PROPUESTA ECONOMICA
Ciudad y fecha 
Señores
DISPENSARIO MEDICO DE CALI
Ciudad
REF: PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA  N° 443-DIGSA/DMCAL-2025
(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en este complemento a la invitación, oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los servicios objeto de este proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, por un presupuesto total de ($ 142.000.000,00), donde la lista de precios es la siguiente:
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	PRECIO 

	ITEM
	UNSPSC
	SAP
	CODIGO DANE
	ELEMENTO
	DESCRIPCION DEL BIEN
	UNIDAD MEDIDA
	CANT.
	VALOR UNITARIO
	IVA SI APLICA
	VALOR UNITARIO + IVA

	1
	42192210
	2583622
	4992201
	ELEVADOR DE SANITARIO FIJO 
	ELABORADO EN PLASTICO Y METAL DE LATA RESISTENCIA, ALTURA AJUSTABLE, DESCANSABRAZOS ABATIBLES, TAPA, PESO MAXIMO DE SOPORTE 113KG, IMPORTADO. 
	UND
	1
	
	
	

	2
	42192210
	2582747
	4992201
	SILLA SANITARIA SIN RUEDAS 
	ASIENTO SANITARIO PLASTICA RESISTENTE AL AGUA, ESPALDAR ABATIBLE, ALTURA AJUSTABLE, ANCHO DE 22 PULGADAS, BALDE EXTRAIBLE, REGATONES EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE.
	UND
	1
	
	
	

	3
	42192210
	NO TIENE
	4992201
	SILLA SANITARIA CON RUEDAS 
	SILLA SANITARIA Y DE TRANSPORTE A LA MEDIDA DEL PACIENTE ESTRUCTURA PLASTICA RESISTENTE AL AGUA, TAPA ACOLCHADA, ESPALDAR EN VINILO RESISTENTE, ASIENTO CON CUBETA EXTRAIBLE, DESCANSAPIES REMOVIBLES, DESCANSABRAZOS DESPLAZABLES, RUEDAS MACIZAS DE 5 PULGADAS. SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA
	UND
	1
	
	
	

	4
	42192210
	NO TIENE
	4992201
	SILLA SANITARIA CON RUEDAS 
	SILLA SANITARIA Y DE TRANSPORTE TIPO STANDARD, ESTRUCTURA PLASTICA RESISTENTE AL AGUA, TAPA ACOLCHADA, ESPALDAR EN VINILO RESISTENTE, ASIENTO CON CUBETA EXTRAIBLE, DESCANSAPIES REMOVIBLES, DESCANSABRAZOS DESPLAZABLES, RUEDAS MACIZAS DE 5 PULGADAS.
	UND
	1
	
	
	

	5
	42192210
	NO TIENE
	4992201
	SILLA DE BAÑO CON RUEDAS, AUTOPROPULSIÒN 
	SILLA IDEAL PARA PERSONAS INDEPENDIENTES CUADRO FIJO EN ALUMINIO, APOYA BRAZOS REBATIBLES, APOYA PIES DESMONTABLES, RUEDAS TRASERAS NEUMATICAS Y DELANTERAS MACIZAS, ASIENTO BLANDO MEDIDAS: ANCHO INTERIOR 46 CM -ANCHO TOTAL 63 CM.
	UND
	1
	
	
	

	6
	42192210
	NO TIENE
	4992201
	SILLA DE BAÑO 
	SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA A LA MEDIDA Y PESO DEL PACIENTE PLEGABLE EN TRES PLANOS ESTRUCTURA DE ACURDO A ORDEN MEDICA CON ANGULOS DE INCLINACION DE CADERA GRADUABLE ENMALLADO PLASTICO GRADUABLE EN ALTURA CORREA DE SEGURIDAD (MARIPOSA, TORACICA O PELVICA
	UND
	1
	
	
	

	7
	42192210
	NO TIENE
	4992201
	SILLA DE BAÑO NEUROLOGICA 
	SILLA DE BAÑO CON RECOLECTOR, BASCULACION, RECLINACION, MATERIAL PLASTICO INYECTADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE, SISTEMA DE PÓSICIONAMIENTO CON APOYACABEZA AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD REMOVIBLE, TACO ABDUCTOR REMOVIBLE. APOYABRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA, APOYA PIERNAS ELEVABLES Y REGULABLES EN ALTURA, FRENO EN LAS 4 RUEDAS PECHERA TIPO MARIPOSA Y CINTURON BAJO ESTRICTA FORMULA MEDICA
	UND
	1
	
	
	

	8
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR PEDIATRICA
	SEGÚN PRESCRICION MEDICA SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR PLEGABLE FABRICADA EN ACERO APOYA BRAZOS Y APOYA PIÉS FIJOS Y/O REMOVIBLES EN LONA RESISTENTE RUEDAS POSTERIORES DE 24” INFLABLES RUEDAS ANTERIORES MACIZAS DE 5 O DE 7” MANILAR DE EMPUJE CON CAPA PROTECTORA FRENO PUSH EJES FIJOS LÁMINA LATERAL PARA PROTECTOR DE ROPA CON O SIN SOPORTE PARA BALA DE OXIGENO (OPCIONAL)>
	UND
	1
	
	
	

	9
	42192210
	2504354
	4992201
	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PEDIATRICA OPCION NACIONAL
	SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA, RESISTENTE, MARCO PLEGABLE EN ALUMINIO, SOPORTES LATERALES DE TRONCO GRADUABLES EN ALTURA Y ABATIBLES FÁCILMENTE SOPORTE CEFÁLICO AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD RUEDAS ANTERIORES, POSTERIORES Y , ANTIVUELCO EJES DE DESMONTE RÁPIDO ESTRIBOS PODÁLICOS AJUSTABLES EN ALTURA COJINERÍA BÁSICA EN ASIENTO Y ESPALDAR APOYA BRAZOS GRADUABLES Y REMOVIBLES QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL) KIT DE CRECIMIENTO
	UND
	1
	
	
	

	10
	42192210
	2504354
	4992201
	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PEDIATRICA OPCION IMPORTADA
	SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA MARCO PLEGABLE EN ALUMINIO 7000, SOPORTES LATERALES DE TRONCO GRADUABLES EN ALTURA Y ABATIBLES FÁCILMENTE RECLINABLE Y BASCULABLE (PODAL O MANUALMENTE) SOPORTE CEFÁLICO AJUSTABLE EN ALTURA Y RUEDAS POSTERIORES Y ANTIVUELCO DE 12 - 24” PROFUNDIDAD RUEDAS ANTERIORES SÓLIDAS DE 3, 4, 5 Y 6“ EJES DE DESMONTE RÁPIDO ESTRIBOS PODÁLICOS AJUSTABLES EN ALTURA COJINERÍA BÁSICA EN ASIENTO Y ESPALDAR APOYA BRAZOS GRADUABLES Y REMOVIBLES PESO DE TRANSPORTE: 10 A 15 KG CAPACIDAD DE PESO: 75 KG APROXIMADAMENTE QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL) KIT DE CRECIMIENTO
	UND
	1
	
	
	

	11
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA OPCION NACIONAL
	MARCO EN ALUMINIO ESPALDAR REDUCIBLE DE TENSIÓN REGULABLE RUEDAS ANTERIORES DE 4 A 6 “ RUEDAS ANTIVUELCO RUEDAS POSTERIORES NEUMÁTICAS DE 24”EJES DE DESMONTE RÁPIDO GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD ESTRIBOS FIJOS UNIPODALES, REGULADOR TIBIOTÁRSICA PESO ESTÁNDAR: 10 A 12 KG CAPACIDAD DE PESO: 100 A 125 KG SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL)
	UND
	1
	
	
	

	12
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA OPCION IMPORTADA
	PESO ESTÁNDAR: 10 A 12 KG CAPACIDAD DE PESO: 100 A 125 KG OPCION DE INCLINACION DE RUEDAS POSTERIORES DE 2º, 4º, 6º Y 8º MARCO EN ALUMINIO 7000 O TITANIO ESPALDAR REDUCIBLE DE TENSIÓN REGULABLE ANTIVUELCOS DESMONTABLES RUEDAS POSTERIORES NEUMÁTICAS 24” RUEDAS ANTERIORES DE 4 A 6 “ EJES DE DESMONTE RÁPIDO GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD ESTRIBOS FIJOS UNIPODALES, REGULADOR TIBIOTÁRSICA SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL)
	UND
	1
	
	
	

	13
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS GAMA ALTA
	OPCION IMPORTADA                                                  PESO ESTÁNDAR: 6 A 10 KG CAPACIDAD DE PESO: 100 A 125 KG OPCION DE INCLINACION DE RUEDAS POSTERIORES DE 2º, 4º, 6º Y 8º MARCO EN ALUMINIO 7000 O TITANIO LIVIANA O ULTRALIVIANA ESPALDAR REDUCIBLE DE TENSIÓN REGULABLE ANTIVUELCOS RUEDAS POSTERIORES NEUMÁTICAS 24” DESMONTABLES RUEDAS ANTERIORES DE 4 A 6 “ EJES DE DESMONTE RÁPIDO GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD ESTRIBOS FIJOS UNIPODALES, REGULADOR TIBIOTÁRSICA SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL)
	UND
	1
	
	
	

	14
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDAS NEUROLOGICA ADULTO OPCION NACIONAL
	SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA RESISTENTE SILLA SOBRE MEDIDAS MARCO EN ALUMINIO, PLEGABLE O FIJO CON ESPALDAR ABATIBLE SOPORTES LATERALES DE TRONCO GRADUABLES EN ALTURA Y ABATIBLES FÁCILMENTE SOPORTE CEFÁLICO RUEDAS POSTERIORES ANTIVUELCO ACORDE A FORMULACION RUEDAS ANTERIORES SÓLIDAS ACORDE A FORMULACION EJES DE DESMONTE RÁPIDO ESTRIBOS PODÁLICOS AJUSTABLES EN ALTURA COJINERÍA BÁSICA EN ASIENTO Y ESPALDAR APOYA BRAZOS GRADUABLES Y REMOVIBLES Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO, BANDA PANTORRILERA (OPCIONAL).
	UND
	1
	
	
	

	15
	42192210
	2504358
	4992201
	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDAS NEUROLOGICA ADULTO OPCION IMPORTADA
	PESO DE TRANSPORTE: 15 A 18 KG CAPACIDAD DE PESO: 100 A 140 KG INDICADOR DE BASCULACIÓN INTELIGENTE POR RODILLOS OPCIÓN DE BASCULACIÓN PODAL Y/O MANUAL SEGÚN FORMULACION KIT DE CRECIMIENTO EN ANCHO Y PROFUNDO ESPALDAR ANATÓMICO SOPORTE CEFÁLICO RUEDAS POSTERIORES DE 12 - 24” RUEDAS ANTERIORES SÓLIDAS DE 5 A 8” EJES DE DESMONTE RÁPIDO AJUSTABLES EN ALTURA Y PROFUNDIDAD SEGÚN FORMULACION ESTRIBOS SEPARADOS REMOVIBLES Y GRADUABLES,REGULADOR TIBIOTÁRSICA APOYA BRAZOS GRADUABLES Y REMOVIBLES ANTIVUELCO DINÁMICO RECLINACIÓN FIJA SOPORTES LATERALES GRADUABLES SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA (OPCIONAL)
	UND
	1
	
	
	

	16
	42192210
	2583533
	4992201
	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA ADULTO
	CAPACIDAD DE CARGA: 110 A 120 KGS PESO LIVIANO:14 A 18 KGS ASAS DE EMPUJE ERGONÓMICAS EJE REGULABLE EN ALTURA Y 1 PUNTO DE PROFUNDIDAD EN REGULACIÓN PIN DE DESMONTE RÁPIDO APOYA BRAZOS ABATIBLES NO REMOVIBLES RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 8” LLANTA TRASERA MACIZAS AJUSTABLE EN ALTURA DE 24” CON RINES DE RADIO INCLUYE REFLECTORES (OPCIONAL) REPOSAPIÉS REMOVIBLES, GRADUABLES EN ALTURA TAPICERÍA RESISTENTE Y ANTIFLUIDO EN NAILON TENEDOR DELANTERO EN ALUMINIO Y AJUSTABLES EN ALTURA FRENO DE SEGURIDAD ERGONÓMICO AROS DE PROPULSIÓN EN ALUMINIO DISPONIBLE EN TALLAS ACORDE A MEDIDAS DEL PACIENTE SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA
	UND
	1
	
	
	

	17
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA BARIATRICA ADULTO
	SILLA BARIATRICA EN ACERO CONDOBLE CRUCETA PARA MAYOR FORTALEZA Y SEGURIDAD CAPACIDAD DE SOPORTE DE 200 A 220 KG DESCANSABRAZOS Y DESCANSAPIES REMOVIBLES PLEGABLE AJUSTABLE A MEDIDAS DEL PACIENTE RUEDAS TRASERAS MACIZAS DE 24 PULGADAS RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 8 PULGADAS TAPICERIA RESISTENTE SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUEFORMULE EL ESPECIALISTA. 
	UND
	1
	
	
	

	18
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS JUNIOR MODIFICABLE PARA EL CRECIMIENTO
	SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL) PESO DE TRANSPORTE: 8 A 12 KGS MARCO RÍGIDO EN ALUMINIO 7000 CRECIMIENTO EN PROFUNDIDAD Y ANCHO MANILAR DE EMPUJE ÚNICO O DOBLE DE FORMA GRADUABLE ESPALDAR DE TENSIÓN REGULABLE RUEDAS POSTERIORES DE 20 - 22” RUEDAS ANTERIORES SÓLIDAS DE 3, 4, 5 Y 6“ EJES DE DESMONTE RÁPIDO REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD ESTRIBOS UNIPODAL MULTIAJUSTABLE CON REGULADOR TIBIOTÁRSICA APOYA BRAZOS GRADUABLES Y REMOVIBLES (OPCIONAL) ANTIVUELCO DINÁMICO
	UND
	1
	
	
	

	19
	42192210
	2583535
	4992201
	COCHE NEUROLOGICO SOBRE MEDIDAS
	ASIENTO Y ESPALDAR FIRME ACOLCHADO PESO DE TRANSPORTE 10 A 15 KG RECLINACIÓN 30° Y BASCULACIÓN 45° ACCIONADA POR CUIDADOR PLEGADO COMPACTO CON ESPALDAR ABATIBLE PARA FACIL MANIPULACION Y TRANSPORTE ESTRIBOS UNIPODALES ELEVABLES Y GRADUABLES CON REGULACIÓN TIBIOTÁRSICA SOPORTES LATERALES DE TRONCO GRADUABLES SOPORTE CEFÁLICO REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD EJES DE DESMONTE RÁPIDO EN RUEDAS POSTERIORES DE 16” MACIZAS O SEMINEUMATICAS CAPOTA Y MANILAR DE EMPUJE GRADUABLE FRENOS DE PARQUEO PODÁLICO KIT DE CRECIMIENTO EN ANCHO Y PROFUNDO CORRECTORES DE CADERAS INCORPORADA ACOLCHADO RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS DE 5 A 8” MACIZAS TODA LA ESTRUCTURA EN ALUMINIO VARIEDAD DE COLORES APOYABRAZOS GRADUABLES EN ALTURA Y REMOVIBLES SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL>>
	UND
	1
	
	
	

	20
	42192210
	2583535
	4992201
	COCHE PARA TRANSPORTE Y TRASLADO SENCILLO
	A LA MEDIDA DEL PACIENTE CON SISTEMA DE CRECIMIENTO, CHASIS EN MATERIAL LIVIANO CON MECANISMO PLEGABLE TIPO SOMBRILLA, REGULACIÓN DE ANGULO DE CADERA, APOYO PIES SEPARABLES Y ABATIBLES, FRENOS DE ACCIONAMIENTO EN LAS RUEDAS TRASERAS, CORREA PÉLVICA Y PECHERA MARIPOSA CON ADAPTACIÓN DE MESA DE TRABAJO, CAPOTA OPCIONAL ,BAJO ESTRICTA FORMULA MÉDICA. 
	UND
	1
	
	
	

	21
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MARCO PLEGABLE
	SILLA DE RUEDAS ACTIVA MARCO PLEGABLE HIBRIDA SOBRE MEDIDAS EN ALUMINIO APOYAPIES ABATIBLES, REMOVIBLES EN U O BIPODALICO AJUSTABLE EN ALTURA, CENTRO DE GRAVEDAD GRADUABLE TENEDOR EN ALUMINIO CORREA PELVICA, FRENO TIPO PALANCA EJES DE DESMONTE RAPIDO CON TAPA HONGO, AROS IMPULSORES EN ALUMINIO ESPALDAR RIGIDO DE POSICIONAMIENTO CONTORNEADO DE ALTURA MEDIO O BAJA , RUEDA DELANTERA TIPO SOFT ROLL, FRENO TIPO TIJERA O
	UND
	1
	
	
	

	22
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MARCO RIGIDO
	SILLA DE RUEDAS ACTIVA MARCO RIGIDO HIBRIDA SOBRE MEDIDAS MARCO RIGIDO EN ALUMINIO, ESPALDAR ABATIBLE, PROTECTORES LATERALES EN ALUMINIO, RUEDA TRASERA DE 26 O 24”, EJE DE DESMONTE RAPIDO TAPA TIPO HOMBGO TENEDOR EN ALUMINIO, CORREA PELVICA, TAPIZADO EN LONA ACOLCHADO, ESPALDAR RIGIDO DE POSICIONAMIENTO CONTONEADO DE ALTURA MEDIO O BAJA DESMONTABLE, RIN DE 12 RADIOS, RUEDA DELANTERA SOFT ROLL, FRENO TIPO TIJERA O PALANCA EN ALUMINIO
	UND
	1
	
	
	

	23
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
	SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: JOYSTICK CON DISPONIBILIDAD DE INSTALACIÓN AL LADO DERECHO O IZQUIERDO, TAPICERÍA EN NYLON, REPOSAPIÉS CON REGULACIÓN TIBIOTÁRSICA, DOS MOTORES DE 200W, BATERÍA DE LITIO DE 28 A, VELOCIDAD DE 1 A 6 KM/H,CAPACIDAD DE PESO 90 – 100 KG, MARCO PLEGABLE, LLANTAS TRASERAS MACIZAS, TIPO DE FRENOS ELECTROMÁGNETICOS, APOYABRAZOS ABATIBLES, RUEDAS ANTIVUELCO, AUTONÓMIA MÁXIMA 20 KM, RANGO DE PENDIENTE MÁXIMA 12 °, RANGO DE GIRO 4 CM.
	UND
	1
	
	
	

	24
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
	SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: DESCASABRAZOS ESCUALIZABLES QUE FACILITAN EL INGRESO DEL PACIENTE A LA SILLA, DISEÑO TIPO ESCRITORIO QUE FACILITA EL ACCESO A UNA SUPERFICIE, DESCANSAPIÉS REMOVIBLES Y AJUSTABLES EN ALTURA, ESTRUCTURA FÁBRICADA CON ACABADOS EN PINTURA POLVO DE ALTA RESISTENCIA, TAPICERÍA EN NYLON,CONTROLADOR JOYSTICK, DOS MOTORES DE 24 VOLTIOS, POTENCIA DE 200 WATS, BATERIA DE 24 VOLTIOS, RUEDAS DELANTERAS DE 8" / RUEDAS TRASERAS DE 12" AMBAS FABRICADAS EN POLIURETANO, MATERIAL RESISTENTE Y ADAPTABLE A INTERIORES Y EXTERIORES CAPACIDAD DE PESO 110 KG DURACIÓN DE LA BATERÍA 20KG / 8 HORAS MOVIMIENTO CONTINUO VELOCIDAD MÁXIMO 6 KM/H PLANO MÁXIMO DE INCLINACIÓN EN MARCHA 8°
	UND
	1
	
	
	

	25
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
	SILLA DE RUEDAS ELECTRICA PARA ADULTO A LA MEDIDA DEL PACIENTE CON AUTONOMIA PARA EXTERIORES CON CAPACIDAD DE BATERIA DE LARGO ALCANCE AUTONOMIA DE 60KM RESPALDO RECLINABLE EN DISTINTOS GRADOS DE INCLINACION, COJIN CONTORNEADO ANATOMICO APOYA BRAZOS LARGOS DEMONTABLES COMANDO EN FORMA DE JOYSTICK A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA APOYA PIES CON ALTURA GRADUABLE ABATIBLES, DESMONTABLES CON SOPORTE ACOLCHADO PARA PANTORRILLAS RUEDAS DELANTERAS EN POLIURETANO Y TRASERA EN POLIURETANO CON ARO EN ALUMINIO BAJO ESTRICTA FORMULA MEDICA
	UND
	1
	
	
	

	26
	42192210
	2583639
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA AJUSTABLE A LA MEDIDA DEL PACIENTE CON ESPALDAR ALTO DE POSICIONAMIENTO BASCULABLE Y RECLINABLE, SOPORTES LATERALES DE TRONCO, PECHERA TIPO MARIPOSA, CINTURON PELVICO, CORREAS DE SUJECION A LOS TOBILLOS, JOYSTICK DERECHO O IZQUIERDO, CON REGULACION ELECTRICA PARA BASCULACION Y VELOCIDAD DE LA SILLA DE 10KM/HORA.
	UND
	1
	
	
	

	27
	42192210
	2583639
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA CON ESPALDAR RIGIDO CONTORNEADO CON SISTEMA DE AUTOPROPULSION ELECTROMAGNETICO ADAPTADO A RUEDAS POSTERIORES DE DESMONTE RAPIDO DE 24 PULGADAS CON ARO IMPULSOR CON RECUBRIMIENTO GOMADO DE FABRICA CON MARCO A LA MEDIDA DEL PACIENTE EN MATERIAL ULTRALIVIANO APOYA BRAZOS REMOVIBLES, REGULABLES EN ALTURA TIPO ESCRITORIO APOYA PIES REGULABLES EN ALTURA Y DE DESMONTE
	UND
	1
	
	
	

	28
	42192210
	2583639
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA DE TRACCION CENTRAL JOYSTICK DE ENCENDIDO POR CONTACTO (GOLPE) O CUPULA ESFERICA DERECHA O IZQUIERDA ESPALDAR Y ASIENTO FIRME A LA MEDIDA DEL PACIENTE APOYA BRAZOS GRADUABLES EN ALTURA Y REMOVIBLES CON PLATOS DE PIE DE ANGULOS GRADUABLES CINTURON PELVICO DE POSICIONAMIENTO BAJO ESTRICTA FORMULA MEDICA.
	UND
	1
	
	
	

	29
	42192210
	2583639
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA A LA MEDIDA DEL PACIENTE CON TRACCIÓN DELANTERA CON RUEDAS MACIZAS SISTEMA DE MOTOR DUAL CON CAPACIDAD PARA SUBIR INCLINACIONES DE 12° BATERÍAS DESMONTABLES CON CONTROL DE JOYSTICK DE VELOCIDAD PROGRAMABLE UBICADO A LA DERECHA O IZQUIERDA SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, ESPALDAR FIRME, SOPORTE CEFÁLICO, SOPORTES LATERALES DE TRONCO, CINTURÓN PÉLVICO DE DOS PUNTOS, APOYABRAZOS GRADUABLES EN ALTURA Y REMOVIBLES, APOYA PIES GRADUALES EN ALTURA PARA ASISTENCIA ELECTRÓNICA BANDA TIBIAL ANTERIOR Y POSTERIOR BAJO ESTRICTA FORMULA MÉDICA.
	UND
	1
	
	
	

	30
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS ESPALDAR ALTO ADULTO OPCION NACIONAL
	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO CON ESPALDAR ALTO SOPORTE CEFALICO CORREAS DE SUJECION TIPO MARIPOSA Y CINTURON PELVICO OPCION NACIONAL
	UND
	1
	
	
	

	31
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS ESPALDAR ALTO PEDIATRICA OPCION NACIONAL
	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA CON ESPALDAR ALTO SOPORTE CEFALICO CORREAS DE SUJECION TIPO MARIPOSA Y CINTURON PELVICO OPCION NACIONAL
	UND
	1
	
	
	

	32
	31162702
	2900444
	8729002
	RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS (MACIZASA O NEUMATICAS)
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	33
	31162702
	2900444
	8729002
	RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 8 PULGADAS
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	34
	31162702
	2900444
	8729002
	RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS (NEUMATICOS Y CORAZAS)
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	35
	31162702
	2900444
	8729002
	RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 4, 5, 6 PULGADAS
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	36
	31162702
	2900444
	8729002
	RUEDAS TRASERAS DE 12 PULGADAS (MACIZAS O NEUMATICAS)
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	37
	31162702
	2900444
	8729002
	RUEDAS DELANTERAS DE 8 PULGADAS (MACIZAS O NEUMATICAS)
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	38
	25171718
	NO TIENE
	4994204
	FRENOS TIPO PALANCA PARA SILLA ESTANDAR
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	39
	25171718
	NO TIENE
	4994204
	FRENOS TIPO PALANCA Y TIPO TIJERA
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	40
	25171718
	NO TIENE
	4994204
	FRENOS TIPO PALANCA Y/O DE CUIDADOR POR GUAYA
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	41
	NO TIENE
	NO TIENE
	4817106
	ACOLCHADO EN APOYABRAZOS
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	42
	NO TIENE
	NO TIENE
	2719099
	LONAS EN BASE DE SEDESTACION Y ESPALDAR.
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	
	
	

	43
	25172108
	NO TIENE
	NO TIENE
	ACOLCHADO DE SOPORTE CEFALICO
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	44
	25172108
	NO TIENE
	NO TIENE
	SOPORTE CEFALICO CON ANCLAJES, MULTIAXIAL
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	
	
	

	45
	25172108
	NO TIENE
	NO TIENE
	SISTEMA DE SOPORTE CEFALICO
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	
	
	

	46
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	SOPORTES DE TRONCO
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	47
	NO TIENE
	2504846
	4817106
	APOYA BRAZOS COMPLETOS Y ACOLCHADOS
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	48
	NO TIENE
	2900442
	NO TIENE
	ACOLCHADOS EN APOYA BRAZOS Y SOPORTE DE PANTORRILLA
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	49
	NO TIENE
	NO TIENE
	4817106
	APOYA PIES, PLATAFORMAS, ACOLCHADOS
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	50
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	APOYA PIES COMPLETOS
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	51
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	SISTEMA DE BASCULACION POR GUAYAS E HIDRAULICOS (DEPENDIENDO REFERENCIA DE LA SILLA) 
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	
	
	

	52
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	SISTEMAS DE COJINERIA DEPENDIENDO DE REFERENCIA DE LA SILLA
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	
	
	

	53
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	MESA DE TRABAJO
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	
	
	

	54
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	SISTEMA ANTIVUELCO
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	
	
	

	55
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	PERCHERA MARIPOSA
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	
	
	

	56
	25172104
	2504591
	NO TIENE
	CINTURON PELVICO 4 PUNTOS
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	
	
	

	57
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	SISTEMAS DE ESPALDAR DEPENDIENDO LA NECESIDAD DEL USUARIO
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	
	
	

	58
	56112304
	NO TIENE
	NO TIENE
	COJIN Y/O RESPALDO PARA SILLA DE RUEDAS SEGÚN ESTRICTA PRESCRIPCION MÉDICA
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	
	
	

	59
	56112301
	NO TIENE
	NO TIENE
	ESPALDAR DE POSICIONAMIENTO PARA SILLAS BASCULABLES
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	
	
	

	60
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	ESPALDAR (TENSION REGULABLE, O ESTANDAR)
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	
	
	

	61
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	ADAPTACION ESPALDAR RIGIDO CON ANCLAJES
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	
	
	

	62
	NO TIENE
	2504869
	NO TIENE
	ASAS DE EMPUJE RIGIDAS O ECUALIZABLES
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	63
	26111701
	1528340
	NO TIENE
	BATERIAS (SEGÚN AMPERAJE Y CANTIDAD DE VOLTIOS)
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	
	
	

	64
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	ESCOBILLAS (DEACUERDO A REFERENCIA DE SILLA)
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	
	
	

	65
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	JOYSTICK (DEACUERDO A REFERENCIA DE SILLA)
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	
	
	

	66
	42242300
	2582470
	3699024
	COJIN ANTIESCARAS PRESIÓN ALTERNA
	ELABORADO EN POLIVINILO, SOPORTE MAXIMO DE 113 KL., PESO DEL COJIN 0,9 LB., DISPONIBLE EN 3 TAMAÑOS, 16 X 16 PULGADAS, 18 X 16 PULGADAS Y 18 X 18 PULGADAS, DEBIDO A SUS CELDAS DE AIRE INTERCONECTADAS DISTRIBUYE EL PESO UNIFORMEMENTE, INCLUYE FORRO ESTANDAR, BOMBA PARA INFLAR.
	UND
	1
	
	
	

	67
	42242300
	2582470
	3699024
	COJÍN DE DOBLE DENSIDAD 
	ESPUMA GEL CON BARRA PREISQUIAL BASE MOLDEADA DE ALTA DENSIDAD DE LA ESPUMA ESTANTE LATERAL Y/O PRE- ISQUIAL CONTORNEADO, CON CAMARAS EN GEL EN ZONAS DE PRESION TAMAÑO: AJUSTABLE AL TAMAÑO DE LA SILLA
	UND
	1
	
	
	

	68
	42242300
	2582470
	3699024
	COJIN SENCILLO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD
	BASE MOLDEADA DE ALTA DENSIDAD DE LA ESPUMA
	UND
	1
	
	
	

	69
	42242300
	2582470
	3699024
	COJÍN DE DOBLE DENSIDAD ESPUMA GEL CON BARRA PREISQUIAL
	BASE MOLDEADA DE ALTA DENSIDAD DE LA ESPUMA
	UND
	1
	
	
	

	70
	42241708
	2583621
	4817199
	COLCHON ANTIESCARAS INFLABLE DE 4 MODULOS
	SISTEMA DE FLOTACION SECA ELABORADO EN NEOPRENO DE ALTA RESISTENCIA, CELDAS INDEPENDIENTES DE 10 CM DE ALTURA, 4 SECCIONES, INCLUYE PROTECTOR LAVABLE, BOMBA PARA INFLAR, FACIL LIMPIEZA EN AUTOCLAVE. 
	UND
	1
	
	
	

	71
	42241708
	2583621
	4817199
	COLCHON ANTIESCARAS
	COLCHON ANTIESCARAS EN ESPUMA DE DOBLE DENSIDAD DE MEMORY FOAM, CON FORRO ANTIFLUIDO.
	UND
	1
	
	
	

	72
	42241708
	2583621
	4817199
	COLCHONETA ANTIESCARAS NEUMÀTICA
	COLCHONETA CON MOTOR, ELABORADA EN VINILO DURABLE Y RESISTENTE, 130 CELDAS INDIVIDUALES, PESO MAX. DE SOPORTE 136 KG.
	UND
	1
	
	
	

	73
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	ACTIVACION DE KIT DE CRECIMIENTO/MANTENIMIENTO
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	
	
	

	74
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	ACTIVACION DE KIT DE CRECIMIENTO/REPARACION
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	
	
	



NOTAS GENERALES 

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario No. 4 “Valoración Propuesta Económica”, en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo con las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com 

NOTA 2: El precio unitario, el valor del IVA (cuando aplique) y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (cuando aplique) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente.

NOTA 4: Los precios unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 5: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.

NOTA 6: No se aceptan propuestas parciales, ni alternativas, el oferente interesado en el presente proceso de selección debe ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas.

NOTA7: Los precios de referencia y el valor a ofertar están determinadas en pesos colombianos, incluyen IVA del 19% (cuando aplica), de acuerdo a la normatividad tributaria colombiana vigente. Una vez seleccionada la oferta más favorable, el oferente deberá allegar la desagregación del IVA, con el fin de realizar la adjudicación correspondiente.




                                                                               ANEXO 4
   PRECIOS REFERENCIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PRECIO REFERENCIA

	ITEM
	UNSPSC
	SAP
	CODIGO DANE
	ELEMENTO
	DESCRIPCION DEL BIEN
	UNIDAD MEDIDA
	CANT.
	VALOR UNITARIO
	IVA SI APLICA
	VALOR UNITARIO + IVA

	1
	42192210
	2583622
	4992201
	ELEVADOR DE SANITARIO FIJO 
	ELABORADO EN PLASTICO Y METAL DE LATA RESISTENCIA, ALTURA AJUSTABLE, DESCANSABRAZOS ABATIBLES, TAPA, PESO MAXIMO DE SOPORTE 113KG, IMPORTADO. 
	UND
	1
	280.000
	N/A
	280.000

	2
	42192210
	2582747
	4992201
	SILLA SANITARIA SIN RUEDAS 
	ASIENTO SANITARIO PLASTICA RESISTENTE AL AGUA, ESPALDAR ABATIBLE, ALTURA AJUSTABLE, ANCHO DE 22 PULGADAS, BALDE EXTRAIBLE, REGATONES EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE.
	UND
	1
	662.760
	N/A
	662.760

	3
	42192210
	NO TIENE
	4992201
	SILLA SANITARIA CON RUEDAS 
	SILLA SANITARIA Y DE TRANSPORTE A LA MEDIDA DEL PACIENTE ESTRUCTURA PLASTICA RESISTENTE AL AGUA, TAPA ACOLCHADA, ESPALDAR EN VINILO RESISTENTE, ASIENTO CON CUBETA EXTRAIBLE, DESCANSAPIES REMOVIBLES, DESCANSABRAZOS DESPLAZABLES, RUEDAS MACIZAS DE 5 PULGADAS. SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA
	UND
	1
	850.000
	N/A
	850.000

	4
	42192210
	NO TIENE
	4992201
	SILLA SANITARIA CON RUEDAS 
	SILLA SANITARIA Y DE TRANSPORTE TIPO STANDARD, ESTRUCTURA PLASTICA RESISTENTE AL AGUA, TAPA ACOLCHADA, ESPALDAR EN VINILO RESISTENTE, ASIENTO CON CUBETA EXTRAIBLE, DESCANSAPIES REMOVIBLES, DESCANSABRAZOS DESPLAZABLES, RUEDAS MACIZAS DE 5 PULGADAS.
	UND
	1
	1.400.299
	N/A
	1.400.299

	5
	42192210
	NO TIENE
	4992201
	SILLA DE BAÑO CON RUEDAS, AUTOPROPULSIÒN 
	SILLA IDEAL PARA PERSONAS INDEPENDIENTES CUADRO FIJO EN ALUMINIO, APOYA BRAZOS REBATIBLES, APOYA PIES DESMONTABLES, RUEDAS TRASERAS NEUMATICAS Y DELANTERAS MACIZAS, ASIENTO BLANDO MEDIDAS: ANCHO INTERIOR 46 CM -ANCHO TOTAL 63 CM.
	UND
	1
	2.265.572
	N/A
	2.265.572

	6
	42192210
	NO TIENE
	4992201
	SILLA DE BAÑO 
	SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA A LA MEDIDA Y PESO DEL PACIENTE PLEGABLE EN TRES PLANOS ESTRUCTURA DE ACURDO A ORDEN MEDICA CON ANGULOS DE INCLINACION DE CADERA GRADUABLE ENMALLADO PLASTICO GRADUABLE EN ALTURA CORREA DE SEGURIDAD (MARIPOSA, TORACICA O PELVICA
	UND
	1
	8.984.080
	N/A
	8.984.080

	7
	42192210
	NO TIENE
	4992201
	SILLA DE BAÑO NEUROLOGICA 
	SILLA DE BAÑO CON RECOLECTOR, BASCULACION, RECLINACION, MATERIAL PLASTICO INYECTADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE, SISTEMA DE PÓSICIONAMIENTO CON APOYACABEZA AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD REMOVIBLE, TACO ABDUCTOR REMOVIBLE. APOYABRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA, APOYA PIERNAS ELEVABLES Y REGULABLES EN ALTURA, FRENO EN LAS 4 RUEDAS PECHERA TIPO MARIPOSA Y CINTURON BAJO ESTRICTA FORMULA MEDICA
	UND
	1
	16.518.697
	N/A
	16.518.697

	8
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR PEDIATRICA
	SEGÚN PRESCRICION MEDICA SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR PLEGABLE FABRICADA EN ACERO APOYA BRAZOS Y APOYA PIÉS FIJOS Y/O REMOVIBLES EN LONA RESISTENTE RUEDAS POSTERIORES DE 24” INFLABLES RUEDAS ANTERIORES MACIZAS DE 5 O DE 7” MANILAR DE EMPUJE CON CAPA PROTECTORA FRENO PUSH EJES FIJOS LÁMINA LATERAL PARA PROTECTOR DE ROPA CON O SIN SOPORTE PARA BALA DE OXIGENO (OPCIONAL)>
	UND
	1
	3.324.067
	N/A
	3.324.067

	9
	42192210
	2504354
	4992201
	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PEDIATRICA OPCION NACIONAL
	SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA, RESISTENTE, MARCO PLEGABLE EN ALUMINIO, SOPORTES LATERALES DE TRONCO GRADUABLES EN ALTURA Y ABATIBLES FÁCILMENTE SOPORTE CEFÁLICO AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD RUEDAS ANTERIORES, POSTERIORES Y , ANTIVUELCO EJES DE DESMONTE RÁPIDO ESTRIBOS PODÁLICOS AJUSTABLES EN ALTURA COJINERÍA BÁSICA EN ASIENTO Y ESPALDAR APOYA BRAZOS GRADUABLES Y REMOVIBLES QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL) KIT DE CRECIMIENTO
	UND
	1
	6.099.310
	N/A
	6.099.310

	10
	42192210
	2504354
	4992201
	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PEDIATRICA OPCION IMPORTADA
	SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA MARCO PLEGABLE EN ALUMINIO 7000, SOPORTES LATERALES DE TRONCO GRADUABLES EN ALTURA Y ABATIBLES FÁCILMENTE RECLINABLE Y BASCULABLE (PODAL O MANUALMENTE) SOPORTE CEFÁLICO AJUSTABLE EN ALTURA Y RUEDAS POSTERIORES Y ANTIVUELCO DE 12 - 24” PROFUNDIDAD RUEDAS ANTERIORES SÓLIDAS DE 3, 4, 5 Y 6“ EJES DE DESMONTE RÁPIDO ESTRIBOS PODÁLICOS AJUSTABLES EN ALTURA COJINERÍA BÁSICA EN ASIENTO Y ESPALDAR APOYA BRAZOS GRADUABLES Y REMOVIBLES PESO DE TRANSPORTE: 10 A 15 KG CAPACIDAD DE PESO: 75 KG APROXIMADAMENTE QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL) KIT DE CRECIMIENTO
	UND
	1
	26.569.048
	N/A
	26.569.048

	11
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA OPCION NACIONAL
	MARCO EN ALUMINIO ESPALDAR REDUCIBLE DE TENSIÓN REGULABLE RUEDAS ANTERIORES DE 4 A 6 “ RUEDAS ANTIVUELCO RUEDAS POSTERIORES NEUMÁTICAS DE 24”EJES DE DESMONTE RÁPIDO GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD ESTRIBOS FIJOS UNIPODALES, REGULADOR TIBIOTÁRSICA PESO ESTÁNDAR: 10 A 12 KG CAPACIDAD DE PESO: 100 A 125 KG SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL)
	UND
	1
	4.565.680
	N/A
	4.565.680

	12
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA OPCION IMPORTADA
	PESO ESTÁNDAR: 10 A 12 KG CAPACIDAD DE PESO: 100 A 125 KG OPCION DE INCLINACION DE RUEDAS POSTERIORES DE 2º, 4º, 6º Y 8º MARCO EN ALUMINIO 7000 O TITANIO ESPALDAR REDUCIBLE DE TENSIÓN REGULABLE ANTIVUELCOS DESMONTABLES RUEDAS POSTERIORES NEUMÁTICAS 24” RUEDAS ANTERIORES DE 4 A 6 “ EJES DE DESMONTE RÁPIDO GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD ESTRIBOS FIJOS UNIPODALES, REGULADOR TIBIOTÁRSICA SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL)
	UND
	1
	13.826.965
	N/A
	13.826.965

	13
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS GAMA ALTA
	OPCION IMPORTADA                                                  PESO ESTÁNDAR: 6 A 10 KG CAPACIDAD DE PESO: 100 A 125 KG OPCION DE INCLINACION DE RUEDAS POSTERIORES DE 2º, 4º, 6º Y 8º MARCO EN ALUMINIO 7000 O TITANIO LIVIANA O ULTRALIVIANA ESPALDAR REDUCIBLE DE TENSIÓN REGULABLE ANTIVUELCOS RUEDAS POSTERIORES NEUMÁTICAS 24” DESMONTABLES RUEDAS ANTERIORES DE 4 A 6 “ EJES DE DESMONTE RÁPIDO GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD ESTRIBOS FIJOS UNIPODALES, REGULADOR TIBIOTÁRSICA SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL)
	UND
	1
	21.584.580
	N/A
	21.584.580

	14
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDAS NEUROLOGICA ADULTO OPCION NACIONAL
	SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA RESISTENTE SILLA SOBRE MEDIDAS MARCO EN ALUMINIO, PLEGABLE O FIJO CON ESPALDAR ABATIBLE SOPORTES LATERALES DE TRONCO GRADUABLES EN ALTURA Y ABATIBLES FÁCILMENTE SOPORTE CEFÁLICO RUEDAS POSTERIORES ANTIVUELCO ACORDE A FORMULACION RUEDAS ANTERIORES SÓLIDAS ACORDE A FORMULACION EJES DE DESMONTE RÁPIDO ESTRIBOS PODÁLICOS AJUSTABLES EN ALTURA COJINERÍA BÁSICA EN ASIENTO Y ESPALDAR APOYA BRAZOS GRADUABLES Y REMOVIBLES Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO, BANDA PANTORRILERA (OPCIONAL).
	UND
	1
	6.790.392
	N/A
	6.790.392

	15
	42192210
	2504358
	4992201
	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDAS NEUROLOGICA ADULTO OPCION IMPORTADA
	PESO DE TRANSPORTE: 15 A 18 KG CAPACIDAD DE PESO: 100 A 140 KG INDICADOR DE BASCULACIÓN INTELIGENTE POR RODILLOS OPCIÓN DE BASCULACIÓN PODAL Y/O MANUAL SEGÚN FORMULACION KIT DE CRECIMIENTO EN ANCHO Y PROFUNDO ESPALDAR ANATÓMICO SOPORTE CEFÁLICO RUEDAS POSTERIORES DE 12 - 24” RUEDAS ANTERIORES SÓLIDAS DE 5 A 8” EJES DE DESMONTE RÁPIDO AJUSTABLES EN ALTURA Y PROFUNDIDAD SEGÚN FORMULACION ESTRIBOS SEPARADOS REMOVIBLES Y GRADUABLES,REGULADOR TIBIOTÁRSICA APOYA BRAZOS GRADUABLES Y REMOVIBLES ANTIVUELCO DINÁMICO RECLINACIÓN FIJA SOPORTES LATERALES GRADUABLES SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA (OPCIONAL)
	UND
	1
	24.760.574
	N/A
	24.760.574

	16
	42192210
	2583533
	4992201
	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA ADULTO
	CAPACIDAD DE CARGA: 110 A 120 KGS PESO LIVIANO:14 A 18 KGS ASAS DE EMPUJE ERGONÓMICAS EJE REGULABLE EN ALTURA Y 1 PUNTO DE PROFUNDIDAD EN REGULACIÓN PIN DE DESMONTE RÁPIDO APOYA BRAZOS ABATIBLES NO REMOVIBLES RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 8” LLANTA TRASERA MACIZAS AJUSTABLE EN ALTURA DE 24” CON RINES DE RADIO INCLUYE REFLECTORES (OPCIONAL) REPOSAPIÉS REMOVIBLES, GRADUABLES EN ALTURA TAPICERÍA RESISTENTE Y ANTIFLUIDO EN NAILON TENEDOR DELANTERO EN ALUMINIO Y AJUSTABLES EN ALTURA FRENO DE SEGURIDAD ERGONÓMICO AROS DE PROPULSIÓN EN ALUMINIO DISPONIBLE EN TALLAS ACORDE A MEDIDAS DEL PACIENTE SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA
	UND
	1
	4.565.680
	N/A
	4.565.680

	17
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA BARIATRICA ADULTO
	SILLA BARIATRICA EN ACERO CONDOBLE CRUCETA PARA MAYOR FORTALEZA Y SEGURIDAD CAPACIDAD DE SOPORTE DE 200 A 220 KG DESCANSABRAZOS Y DESCANSAPIES REMOVIBLES PLEGABLE AJUSTABLE A MEDIDAS DEL PACIENTE RUEDAS TRASERAS MACIZAS DE 24 PULGADAS RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 8 PULGADAS TAPICERIA RESISTENTE SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUEFORMULE EL ESPECIALISTA. 
	UND
	1
	2.503.760
	N/A
	2.503.760

	18
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS JUNIOR MODIFICABLE PARA EL CRECIMIENTO
	SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL) PESO DE TRANSPORTE: 8 A 12 KGS MARCO RÍGIDO EN ALUMINIO 7000 CRECIMIENTO EN PROFUNDIDAD Y ANCHO MANILAR DE EMPUJE ÚNICO O DOBLE DE FORMA GRADUABLE ESPALDAR DE TENSIÓN REGULABLE RUEDAS POSTERIORES DE 20 - 22” RUEDAS ANTERIORES SÓLIDAS DE 3, 4, 5 Y 6“ EJES DE DESMONTE RÁPIDO REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD ESTRIBOS UNIPODAL MULTIAJUSTABLE CON REGULADOR TIBIOTÁRSICA APOYA BRAZOS GRADUABLES Y REMOVIBLES (OPCIONAL) ANTIVUELCO DINÁMICO
	UND
	1
	13.985.705
	N/A
	13.985.705

	19
	42192210
	2583535
	4992201
	COCHE NEUROLOGICO SOBRE MEDIDAS
	ASIENTO Y ESPALDAR FIRME ACOLCHADO PESO DE TRANSPORTE 10 A 15 KG RECLINACIÓN 30° Y BASCULACIÓN 45° ACCIONADA POR CUIDADOR PLEGADO COMPACTO CON ESPALDAR ABATIBLE PARA FACIL MANIPULACION Y TRANSPORTE ESTRIBOS UNIPODALES ELEVABLES Y GRADUABLES CON REGULACIÓN TIBIOTÁRSICA SOPORTES LATERALES DE TRONCO GRADUABLES SOPORTE CEFÁLICO REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD EJES DE DESMONTE RÁPIDO EN RUEDAS POSTERIORES DE 16” MACIZAS O SEMINEUMATICAS CAPOTA Y MANILAR DE EMPUJE GRADUABLE FRENOS DE PARQUEO PODÁLICO KIT DE CRECIMIENTO EN ANCHO Y PROFUNDO CORRECTORES DE CADERAS INCORPORADA ACOLCHADO RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS DE 5 A 8” MACIZAS TODA LA ESTRUCTURA EN ALUMINIO VARIEDAD DE COLORES APOYABRAZOS GRADUABLES EN ALTURA Y REMOVIBLES SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL>>
	UND
	1
	18.208.095
	N/A
	18.208.095

	20
	42192210
	2583535
	4992201
	COCHE PARA TRANSPORTE Y TRASLADO SENCILLO
	A LA MEDIDA DEL PACIENTE CON SISTEMA DE CRECIMIENTO, CHASIS EN MATERIAL LIVIANO CON MECANISMO PLEGABLE TIPO SOMBRILLA, REGULACIÓN DE ANGULO DE CADERA, APOYO PIES SEPARABLES Y ABATIBLES, FRENOS DE ACCIONAMIENTO EN LAS RUEDAS TRASERAS, CORREA PÉLVICA Y PECHERA MARIPOSA CON ADAPTACIÓN DE MESA DE TRABAJO, CAPOTA OPCIONAL ,BAJO ESTRICTA FORMULA MÉDICA. 
	UND
	1
	7.153.600
	N/A
	7.153.600

	21
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MARCO PLEGABLE
	SILLA DE RUEDAS ACTIVA MARCO PLEGABLE HIBRIDA SOBRE MEDIDAS EN ALUMINIO APOYAPIES ABATIBLES, REMOVIBLES EN U O BIPODALICO AJUSTABLE EN ALTURA, CENTRO DE GRAVEDAD GRADUABLE TENEDOR EN ALUMINIO CORREA PELVICA, FRENO TIPO PALANCA EJES DE DESMONTE RAPIDO CON TAPA HONGO, AROS IMPULSORES EN ALUMINIO ESPALDAR RIGIDO DE POSICIONAMIENTO CONTORNEADO DE ALTURA MEDIO O BAJA , RUEDA DELANTERA TIPO SOFT ROLL, FRENO TIPO TIJERA O
	UND
	1
	15.911.761
	N/A
	15.911.761

	22
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MARCO RIGIDO
	SILLA DE RUEDAS ACTIVA MARCO RIGIDO HIBRIDA SOBRE MEDIDAS MARCO RIGIDO EN ALUMINIO, ESPALDAR ABATIBLE, PROTECTORES LATERALES EN ALUMINIO, RUEDA TRASERA DE 26 O 24”, EJE DE DESMONTE RAPIDO TAPA TIPO HOMBGO TENEDOR EN ALUMINIO, CORREA PELVICA, TAPIZADO EN LONA ACOLCHADO, ESPALDAR RIGIDO DE POSICIONAMIENTO CONTONEADO DE ALTURA MEDIO O BAJA DESMONTABLE, RIN DE 12 RADIOS, RUEDA DELANTERA SOFT ROLL, FRENO TIPO TIJERA O PALANCA EN ALUMINIO
	UND
	1
	16.322.501
	N/A
	16.322.501

	23
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
	SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: JOYSTICK CON DISPONIBILIDAD DE INSTALACIÓN AL LADO DERECHO O IZQUIERDO, TAPICERÍA EN NYLON, REPOSAPIÉS CON REGULACIÓN TIBIOTÁRSICA, DOS MOTORES DE 200W, BATERÍA DE LITIO DE 28 A, VELOCIDAD DE 1 A 6 KM/H,CAPACIDAD DE PESO 90 – 100 KG, MARCO PLEGABLE, LLANTAS TRASERAS MACIZAS, TIPO DE FRENOS ELECTROMÁGNETICOS, APOYABRAZOS ABATIBLES, RUEDAS ANTIVUELCO, AUTONÓMIA MÁXIMA 20 KM, RANGO DE PENDIENTE MÁXIMA 12 °, RANGO DE GIRO 4 CM.
	UND
	1
	14.700.000
	N/A
	14.700.000

	24
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
	SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: DESCASABRAZOS ESCUALIZABLES QUE FACILITAN EL INGRESO DEL PACIENTE A LA SILLA, DISEÑO TIPO ESCRITORIO QUE FACILITA EL ACCESO A UNA SUPERFICIE, DESCANSAPIÉS REMOVIBLES Y AJUSTABLES EN ALTURA, ESTRUCTURA FÁBRICADA CON ACABADOS EN PINTURA POLVO DE ALTA RESISTENCIA, TAPICERÍA EN NYLON,CONTROLADOR JOYSTICK, DOS MOTORES DE 24 VOLTIOS, POTENCIA DE 200 WATS, BATERIA DE 24 VOLTIOS, RUEDAS DELANTERAS DE 8" / RUEDAS TRASERAS DE 12" AMBAS FABRICADAS EN POLIURETANO, MATERIAL RESISTENTE Y ADAPTABLE A INTERIORES Y EXTERIORES CAPACIDAD DE PESO 110 KG DURACIÓN DE LA BATERÍA 20KG / 8 HORAS MOVIMIENTO CONTINUO VELOCIDAD MÁXIMO 6 KM/H PLANO MÁXIMO DE INCLINACIÓN EN MARCHA 8°
	UND
	1
	15.606.000
	N/A
	15.606.000

	25
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
	SILLA DE RUEDAS ELECTRICA PARA ADULTO A LA MEDIDA DEL PACIENTE CON AUTONOMIA PARA EXTERIORES CON CAPACIDAD DE BATERIA DE LARGO ALCANCE AUTONOMIA DE 60KM RESPALDO RECLINABLE EN DISTINTOS GRADOS DE INCLINACION, COJIN CONTORNEADO ANATOMICO APOYA BRAZOS LARGOS DEMONTABLES COMANDO EN FORMA DE JOYSTICK A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA APOYA PIES CON ALTURA GRADUABLE ABATIBLES, DESMONTABLES CON SOPORTE ACOLCHADO PARA PANTORRILLAS RUEDAS DELANTERAS EN POLIURETANO Y TRASERA EN POLIURETANO CON ARO EN ALUMINIO BAJO ESTRICTA FORMULA MEDICA
	UND
	1
	44.734.918
	N/A
	44.734.918

	26
	42192210
	2583639
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA AJUSTABLE A LA MEDIDA DEL PACIENTE CON ESPALDAR ALTO DE POSICIONAMIENTO BASCULABLE Y RECLINABLE, SOPORTES LATERALES DE TRONCO, PECHERA TIPO MARIPOSA, CINTURON PELVICO, CORREAS DE SUJECION A LOS TOBILLOS, JOYSTICK DERECHO O IZQUIERDO, CON REGULACION ELECTRICA PARA BASCULACION Y VELOCIDAD DE LA SILLA DE 10KM/HORA.
	UND
	1
	46.427.460
	N/A
	46.427.460

	27
	42192210
	2583639
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA CON ESPALDAR RIGIDO CONTORNEADO CON SISTEMA DE AUTOPROPULSION ELECTROMAGNETICO ADAPTADO A RUEDAS POSTERIORES DE DESMONTE RAPIDO DE 24 PULGADAS CON ARO IMPULSOR CON RECUBRIMIENTO GOMADO DE FABRICA CON MARCO A LA MEDIDA DEL PACIENTE EN MATERIAL ULTRALIVIANO APOYA BRAZOS REMOVIBLES, REGULABLES EN ALTURA TIPO ESCRITORIO APOYA PIES REGULABLES EN ALTURA Y DE DESMONTE
	UND
	1
	44.081.424
	N/A
	44.081.424

	28
	42192210
	2583639
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA DE TRACCION CENTRAL JOYSTICK DE ENCENDIDO POR CONTACTO (GOLPE) O CUPULA ESFERICA DERECHA O IZQUIERDA ESPALDAR Y ASIENTO FIRME A LA MEDIDA DEL PACIENTE APOYA BRAZOS GRADUABLES EN ALTURA Y REMOVIBLES CON PLATOS DE PIE DE ANGULOS GRADUABLES CINTURON PELVICO DE POSICIONAMIENTO BAJO ESTRICTA FORMULA MEDICA.
	UND
	1
	70.530.684
	N/A
	70.530.684

	29
	42192210
	2583639
	4992201
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA A LA MEDIDA DEL PACIENTE CON TRACCIÓN DELANTERA CON RUEDAS MACIZAS SISTEMA DE MOTOR DUAL CON CAPACIDAD PARA SUBIR INCLINACIONES DE 12° BATERÍAS DESMONTABLES CON CONTROL DE JOYSTICK DE VELOCIDAD PROGRAMABLE UBICADO A LA DERECHA O IZQUIERDA SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, ESPALDAR FIRME, SOPORTE CEFÁLICO, SOPORTES LATERALES DE TRONCO, CINTURÓN PÉLVICO DE DOS PUNTOS, APOYABRAZOS GRADUABLES EN ALTURA Y REMOVIBLES, APOYA PIES GRADUALES EN ALTURA PARA ASISTENCIA ELECTRÓNICA BANDA TIBIAL ANTERIOR Y POSTERIOR BAJO ESTRICTA FORMULA MÉDICA.
	UND
	1
	71.616.249
	N/A
	71.616.249

	30
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS ESPALDAR ALTO ADULTO OPCION NACIONAL
	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO CON ESPALDAR ALTO SOPORTE CEFALICO CORREAS DE SUJECION TIPO MARIPOSA Y CINTURON PELVICO OPCION NACIONAL
	UND
	1
	3.598.082
	N/A
	3.598.082

	31
	42192210
	2583532
	4992201
	SILLA DE RUEDAS ESPALDAR ALTO PEDIATRICA OPCION NACIONAL
	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA CON ESPALDAR ALTO SOPORTE CEFALICO CORREAS DE SUJECION TIPO MARIPOSA Y CINTURON PELVICO OPCION NACIONAL
	UND
	1
	3.744.455
	N/A
	3.744.455

	32
	31162702
	2900444
	8729002
	RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS (MACIZASA O NEUMATICAS)
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	510.440
	N/A
	510.440

	33
	31162702
	2900444
	8729002
	RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 8 PULGADAS
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	391.060
	N/A
	391.060

	34
	31162702
	2900444
	8729002
	RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS (NEUMATICOS Y CORAZAS)
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	601.257
	N/A
	601.257

	35
	31162702
	2900444
	8729002
	RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 4, 5, 6 PULGADAS
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	408.817
	N/A
	408.817

	36
	31162702
	2900444
	8729002
	RUEDAS TRASERAS DE 12 PULGADAS (MACIZAS O NEUMATICAS)
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	453.067
	N/A
	453.067

	37
	31162702
	2900444
	8729002
	RUEDAS DELANTERAS DE 8 PULGADAS (MACIZAS O NEUMATICAS)
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	453.067
	N/A
	453.067

	38
	25171718
	NO TIENE
	4994204
	FRENOS TIPO PALANCA PARA SILLA ESTANDAR
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	162.008
	N/A
	162.008

	39
	25171718
	NO TIENE
	4994204
	FRENOS TIPO PALANCA Y TIPO TIJERA
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	162.008
	N/A
	162.008

	40
	25171718
	NO TIENE
	4994204
	FRENOS TIPO PALANCA Y/O DE CUIDADOR POR GUAYA
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	162.008
	N/A
	162.008

	41
	NO TIENE
	NO TIENE
	4817106
	ACOLCHADO EN APOYABRAZOS
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	185.454
	N/A
	185.454

	42
	NO TIENE
	NO TIENE
	2719099
	LONAS EN BASE DE SEDESTACION Y ESPALDAR.
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	352.634
	N/A
	352.634

	43
	25172108
	NO TIENE
	NO TIENE
	ACOLCHADO DE SOPORTE CEFALICO
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	394.144
	N/A
	394.144

	44
	25172108
	NO TIENE
	NO TIENE
	SOPORTE CEFALICO CON ANCLAJES, MULTIAXIAL
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	391.597
	N/A
	391.597

	45
	25172108
	NO TIENE
	NO TIENE
	SISTEMA DE SOPORTE CEFALICO
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	503.332
	N/A
	503.332

	46
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	SOPORTES DE TRONCO
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	553.971
	N/A
	553.971

	47
	NO TIENE
	2504846
	4817106
	APOYA BRAZOS COMPLETOS Y ACOLCHADOS
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	520.129
	N/A
	520.129

	48
	NO TIENE
	2900442
	NO TIENE
	ACOLCHADOS EN APOYA BRAZOS Y SOPORTE DE PANTORRILLA
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	400.835
	N/A
	400.835

	49
	NO TIENE
	NO TIENE
	4817106
	APOYA PIES, PLATAFORMAS, ACOLCHADOS
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	434.651
	N/A
	434.651

	50
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	APOYA PIES COMPLETOS
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	453.067
	N/A
	453.067

	51
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	SISTEMA DE BASCULACION POR GUAYAS E HIDRAULICOS (DEPENDIENDO REFERENCIA DE LA SILLA) 
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	605.436
	N/A
	605.436

	52
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	SISTEMAS DE COJINERIA DEPENDIENDO DE REFERENCIA DE LA SILLA
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	381.434
	N/A
	381.434

	53
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	MESA DE TRABAJO
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	1.379.868
	N/A
	1.379.868

	54
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	SISTEMA ANTIVUELCO
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	1.172.895
	N/A
	1.172.895

	55
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	PERCHERA MARIPOSA
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	88.368
	N/A
	88.368

	56
	25172104
	2504591
	NO TIENE
	CINTURON PELVICO 4 PUNTOS
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	280.000
	N/A
	280.000

	57
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	SISTEMAS DE ESPALDAR DEPENDIENDO LA NECESIDAD DEL USUARIO
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	1.353.482
	N/A
	1.353.482

	58
	56112304
	NO TIENE
	NO TIENE
	COJIN Y/O RESPALDO PARA SILLA DE RUEDAS SEGÚN ESTRICTA PRESCRIPCION MÉDICA
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	785.519
	N/A
	785.519

	59
	56112301
	NO TIENE
	NO TIENE
	ESPALDAR DE POSICIONAMIENTO PARA SILLAS BASCULABLES
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND 
	1
	497.764
	N/A
	497.764

	60
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	ESPALDAR (TENSION REGULABLE, O ESTANDAR)
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	428.108
	N/A
	428.108

	61
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	ADAPTACION ESPALDAR RIGIDO CON ANCLAJES
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	666.097
	N/A
	666.097

	62
	NO TIENE
	2504869
	NO TIENE
	ASAS DE EMPUJE RIGIDAS O ECUALIZABLES
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	467.885
	N/A
	467.885

	63
	26111701
	1528340
	NO TIENE
	BATERIAS (SEGÚN AMPERAJE Y CANTIDAD DE VOLTIOS)
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	1.169.382
	N/A
	1.169.382

	64
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	ESCOBILLAS (DEACUERDO A REFERENCIA DE SILLA)
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	PAR
	1
	392.829
	N/A
	392.829

	65
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	JOYSTICK (DEACUERDO A REFERENCIA DE SILLA)
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	1.680.898
	N/A
	1.680.898

	66
	42242300
	2582470
	3699024
	COJIN ANTIESCARAS PRESIÓN ALTERNA
	ELABORADO EN POLIVINILO, SOPORTE MAXIMO DE 113 KL., PESO DEL COJIN 0,9 LB., DISPONIBLE EN 3 TAMAÑOS, 16 X 16 PULGADAS, 18 X 16 PULGADAS Y 18 X 18 PULGADAS, DEBIDO A SUS CELDAS DE AIRE INTERCONECTADAS DISTRIBUYE EL PESO UNIFORMEMENTE, INCLUYE FORRO ESTANDAR, BOMBA PARA INFLAR.
	UND
	1
	2.870.121
	N/A
	2.870.121

	67
	42242300
	2582470
	3699024
	COJÍN DE DOBLE DENSIDAD 
	ESPUMA GEL CON BARRA PREISQUIAL BASE MOLDEADA DE ALTA DENSIDAD DE LA ESPUMA ESTANTE LATERAL Y/O PRE- ISQUIAL CONTORNEADO, CON CAMARAS EN GEL EN ZONAS DE PRESION TAMAÑO: AJUSTABLE AL TAMAÑO DE LA SILLA
	UND
	1
	2.670.391
	N/A
	2.670.391

	68
	42242300
	2582470
	3699024
	COJIN SENCILLO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD
	BASE MOLDEADA DE ALTA DENSIDAD DE LA ESPUMA
	UND
	1
	324.016
	N/A
	324.016

	69
	42242300
	2582470
	3699024
	COJÍN DE DOBLE DENSIDAD ESPUMA GEL CON BARRA PREISQUIAL
	BASE MOLDEADA DE ALTA DENSIDAD DE LA ESPUMA
	UND
	1
	511.568
	N/A
	511.568

	70
	42241708
	2583621
	4817199
	COLCHON ANTIESCARAS INFLABLE DE 4 MODULOS
	SISTEMA DE FLOTACION SECA ELABORADO EN NEOPRENO DE ALTA RESISTENCIA, CELDAS INDEPENDIENTES DE 10 CM DE ALTURA, 4 SECCIONES, INCLUYE PROTECTOR LAVABLE, BOMBA PARA INFLAR, FACIL LIMPIEZA EN AUTOCLAVE. 
	UND
	1
	1.377.372
	N/A
	1.377.372

	71
	42241708
	2583621
	4817199
	COLCHON ANTIESCARAS
	COLCHON ANTIESCARAS EN ESPUMA DE DOBLE DENSIDAD DE MEMORY FOAM, CON FORRO ANTIFLUIDO.
	UND
	1
	1.991.274
	N/A
	1.991.274

	72
	42241708
	2583621
	4817199
	COLCHONETA ANTIESCARAS NEUMÀTICA
	COLCHONETA CON MOTOR, ELABORADA EN VINILO DURABLE Y RESISTENTE, 130 CELDAS INDIVIDUALES, PESO MAX. DE SOPORTE 136 KG.
	UND
	1
	1.049.431
	N/A
	1.049.431

	73
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	ACTIVACION DE KIT DE CRECIMIENTO/MANTENIMIENTO
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	497.764
	N/A
	497.764

	74
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO TIENE
	ACTIVACION DE KIT DE CRECIMIENTO/REPARACION
	REPUESTO SILLA DE RUEDAS
	UND
	1
	497.764
	N/A
	497.764



NOTAS GENERALES 

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario No. 4 “Valoración Propuesta Económica”, en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo con las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com 

NOTA 2: El precio unitario, el valor del IVA (cuando aplique) y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (cuando aplique) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente.

NOTA 4: Los precios unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 5: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.

NOTA 6: No se aceptan propuestas parciales, ni alternativas, el oferente interesado en el presente proceso de selección debe ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas.

NOTA7: Los precios de referencia y el valor a ofertar están determinadas en pesos colombianos, incluyen IVA del 19% (cuando aplica), de acuerdo a la normatividad tributaria colombiana vigente. Una vez seleccionada la oferta más favorable, el oferente deberá allegar la desagregación del IVA, con el fin de realizar la adjudicación correspondiente.

