## Maquinaria y equipos.
Región | EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA
Regional | CALDAS
Nombre del centro de formación | 9112-Centro para la Formación Cafetera
[9 empty] | Biosolutions |  |  | CACAUA
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | FOTO DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA N.1 | TOTAL | OBSERVACIONES | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | PROMEDIO
1 | Tolva de recibo café cereza | Tolva de recibo para un solo piso de 750 kg de café cereza o 1 m3 de capacidad con sistema de dosificación sin consumo de agua por medio de transportador de tornillo sinfín plástico alimentario y/o acero inoxidable con (cero daño mecánico en los frutos de café cereza y bajo requerimiento de potencia) 10 cm (4 Pulgadas) de diámetro por una longitud 1.25 metros con motorreductor de ½ hp trifásico a 110 o 220 V – 60 Hz incluye sistema de elavación del café y todo su sistema electrico y tablero de oeración electrica. Incluye estructura para soporte y escalera de ascenso. Todo el sistema debe incluir la instalación de los equipos, el tablero de mando electrico de cada aparato por separado y trasnferencia de entrenamiento del sistema. |  | Unidad | 1 | 12500000 | 12500000 |  | $ 19.424.460,43 | $ - | 19424460.43 | 22131147.54 |  | 22131147.54 | 20777803.985
2 | Separador hidraulico de café cereza. | Sistema de separación hidraulica de café flotes, incluye sistema de elavación del café seleccionado para despulpado - Sistema electrico y accesorios hidraulicos para siponer agua residual a 5 metros lineales de distancia del inicio del filtro. Incluye estructura para soporte. Todo el sistema debe incluir la instalación de los equipos, el tablero de mando electrico de cada aparato por separado y trasnferencia de entrenamiento del sistema. |  | unidad | 1 | 12000000 | 12000000 |  | 16546762.59 | 0 | 16546762.59 | 18852459.02 |  | 18852459.02 | 17699610.805
3 | Bioreactor - Fermentador de café con controladrores | Bioreactor Desarrollado para fermentaciones controladas. Tanque con capacidad 0.1 m3 (100 Litros). Tapa superior en inferior herméticas. Trampa de aire, manómetro. 1 termómetro, conector de entrada para dióxido de carbono, válvula mariposa hermética para descarga, tanque para recolección de lixiviados (mosto) de 30 Litros, estructura del biorreactor con su escalera de inspección. Sistema de recirculación de lixiviados por aspersión temporizado. Incluye estructura y facilidad de ingreso de maquina lavadora LH300 en la parte inferior | #VALUE! | Unidad | 1 | 20000000 | 20000000 |  | 18705035.97 |  | 18705035.97 | 21311475.41 |  | 21311475.41 | 20008255.69
4 | Lavador hidraulico de café LH300 | Lavador de flujo horizontal con capacidad de 300 kilos de café lavado por hora, motor de 1/3 hp, con descarga axial de café lavado y radial de aguas de lavado, construido con rotor en acero inoxidable y agitadores en aluminio fundido, chasis en tubería rectangular en acero inoxidable, Según diseño y patente de fabricación de Cenicafé. Incluye bomba centrifuga completa para control de agua, tomacorriete y guardas de seguridad. |  | Unidad | 1 | 9000000 | 9000000 |  | 9784172.66 | 0 | 9784172.66 | 11147540.98 |  | 11147540.98 | 10465856.82
5 | SECADOR SOLAR HIBRIDO PARA CAFÉ 4X2 CUBIERTA TELA LAMINADA | Secador de secado solar de 4mx2m con capacidad de 8@ cps - Base en polietileno de alta densidad y estructura en madera certificada proveniente de plantaciones forestales - Cama en malla plástica y entramado en poliamida plástica que evita la oxidación y problemas de contaminación cruzada - Cubierta en tela Laminar de 140 gr/m2, tuberia 3/4" de alta presión con adición de dióxido de titanio (TiO2) que incrementa la durabilidad y la resistencia a los daños causados por los rayos UV y elementos de unión a la medida. Incluye instalación en el sitio. | #VALUE! | unidad | 1 | 3500000 | 3500000 |  | 4226330.94 | 211316.55 | 4437647.49 | 4815245.9 | 240762.3 | 5056008.2 | 4746827.845
6 | Bio-Reactor de Laboratorio para fermentación de café. | Capacidad de bache mínima: 1 Kg de café cereza Capacidad de bache máxima:20 kg de café cereza Sensor de temperatura: Termocupla tipo k Rango de pH: Rango 0°C-70°C con 0,2 de resolución Rango de TDS: 0,1 -14 con un error de 0,1 Memoria de almacenamiento de: 0-1200 ppm con un error del 10% Datos de curvas de tueste: 16Gb (2000 curvas) ampliable a 32 GB. Control del proceso de: Sistema basado en PLC/HMI, indica en la pantalla táctil de 7” Fermentación: controla el proceso de fermentación- Puerto de Comunicaciones: del café y del biorreactor Presión mínima: USB 2.0 Presión máxima:15 psi Consumo eléctrico con chiller:34 psi Consumo eléctrico sin chiller:15A a 110 V Dimensiones L/A/AL con empaque:3A a 110V Dimensiones L/A/AL sin empaque BIOlab: Dimensiones pantalla 7”: Alto 50 cm ancho 40 cm Alto/Largo/ Ancho sin empaque: Alto 76 cm/ diámetro 35 cm Dimensiones pantalla 7”: 34 cm /26 cm/ 17 cm Alto/Largo/ Ancho con empaque: 38 cm / 30 cm/ 21 cm Peso neto: 110kg Peso bruto: 112Kg |  | Unidad | 1 | 9520000 | 9520000 |  | 14388489.21 | 2733812.95 | 17122302.16 | 16393442.62 | 3114754.1 | 19508196.72 | 18315249.44
7 | Estación meteorológica inalámbrica con consola WeatherLink | Fuente de alimentación Respaldo de batería de litio alimentado por energía solar Características especiales Autónomo Material Plástico Tecnología de conectividad inalámbrico Cantidad de baterías 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) Estilo Moderno Color Blanco Dimensiones del producto 5,75"prof. x 12,95"an. x 13,4"al. pulgadas Componentes incluidos Consola WeatherLink, accesorios de montaje |  | Unidad | 1 | 3000000 | 3000000 |  | 4296923.0769 | 816415.3846 | 5113338.4615 | 4296923.08 | 816415.38 | 5113338.46 | 5113338.4608
8 | Microscopio óptico con pantalla integrada | Microscopio con pantalla LED para laboratorio cuenta con un excelente sistema de imagen óptica y diseño ergonómico, es una optimización adicional de la relación humano-computadora, la pantalla LED cabina la observación tradicional del microscopio, es mucho más conveniente y adecuada para los trabajadores de microscopios a largo plazo y la educación científica popular de niños y adolescentes. El microscopio de pantalla led ofrece. Pantalla de visualización completa IPS de 7 pulgadas, Iluminación LED, brillo ajustable, Ajuste fino y grueso coaxial, mecanismo de límite superior con etapa, objetivo acromático 4x, 10x, 40x, 100x, condensador Abbe NA 1.20. |  | Unidad | 1 | 1800000 | 1800000 |  | 5907048 | 1122339.12 | 7029387.12 | 5907048 | 1122339.12 | 7029387.12 | 7029387.12
9 | Molino Semi Industrial 30 kl por hora | Molino con elegante diseño en la tolva transparente con capacidad de 2 lb (0.91kg) promueve el café recién molido. Abrazadera ergonómica para sujetar bolsas y recipientes de tamaño pequeño que permite su operación sin sujetarlas. Palanca para limpiar fácil y completamente los granos de café de la cámara de molienda para evitar la mezcla cruzada de café entre molidos. Ajuste preciso de una amplia gama de granulometría con la perilla frontal con resolución dial de 340° de fácil operación. Molienda rápida: dos libras (0,91Kg) en menos de 60 segundos. Cuenta con un sistema de seguridad que detiene el motor cuando la bolsa es retirada y previene que empiece a moler si no se ha posicionado una bolsa. Sus discos de precisión Rockwell 65C proporcionan consistencia molido tras molido. Garantía de tres años en los discos. |  | Unidad | 1 | 9500000 | 9500000 |  | 11886906.47 |  | 11886906.47 | 13543278.69 | 2573222.95 | 16116501.64 | 14001704.055
10 | Balanza electrónica | Función: determinar con precisión el peso. Balanza con capacidad de 15 Kg . Cap. 15 Kg, división 1 g, escala de verificación 5 g., carga mínima 20 g, Fabricada en ABS de alta resistencia, display LCD con luz de respaldo tipo LED, plato en acero inoxidable de 27 cmx21 cm, batería recargable con adaptador. Funciones como cambio de unidades entre gramos y libras, peso porcentual, conteo de piezas por muestra, límites de peso. |  | Unidad | 3 | 983401 | 2950203 |  | 630769.2308 | 119846.1538 | 2251846.1538 | 630769.23 | 119846.15 | 2251846.14 | 2251846.1469
11 | Laboratorio móvil | Reúne un conjunto de instrumentos y equipos básicos para realizar todas las pruebas necesarias para evaluar la calidad física y sensorial del café en cualquier lugar ya que puede ser transportado. - Trilladora de muestras de café pergamino y natural cap 250g ref C-200 - Tostadora de muestras con puerto USB para ARTISAN ref. TC-80R - Molino portátil 200g. 8 grados de molienda. - Medidor de Humedad DH-200 con tabla de equivalencia para café natural, café verde. - Balanza electrónica capacidad 1500g x 0,1g. - Juego de mallas en acero inoxidable marco de 30×30 cm No. 13,14,17 (.../64) tres mallas más fondo. - Pocillos para catación de 200 cc. x 6. - Hervidor de Agua de 1,2 L de 1500 w - Tabla para análisis de defectos. - Cucharas para catación x 2. - Bandejas plásticas porta-muestras x 6. - Caja contenedora con rodachines. -Dimensiones: 85 h x 63 a x 45 L (cm). -Peso neto 50 Kg. -Peso bruto 65 Kg. |  | Unidad | 1 | 23800000 | 23800000 |  | 30227917.99 | 5743304.42 | 35971222.41 | 34440004.92 | 6543600.93 | 40983605.85 | 38477414.13
12 | Zaranda mecanica para laboratorio. | Zaranda Eléctrica para tamizado automático de café. Zaranda seleccionador por tamaño para café tipo almendra. La zaranda para café realizan el proceso de selección por medio del juego de mallas de diferentes perforaciones (según norma técnica para café #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18) El movimiento de las mallas es eléctrico para el tamizado automático del café. | #VALUE! | unidad | 1 | 8000000 | 8000000 |  | 7738347.14 | 1470285.96 | 9208633.1 | 8816641.41 | 1675161.87 | 10491803.28 | 9850218.19
13 | Kit instalación Sistema de Filtro de agua | Filtro de agua donde puede obtener agua de calidad premiun para diferentes usos. Mejora el sabor de las bebidas de dispensador y ayuda a retener la carbonatación de la bebida. El reemplazo del cartucho sanitario es simple, rápido y limpio; las partes internas del filtro y nunca son expuesto a manipulación o contaminación. Protege los sellos del sistema de bebidas, la bomba, la tubería y los pequeños orificios de la obstrucción, corrosión y desgaste abrasivo. La tecnología submicrónica Precoat reduce la suciedad y las partículas tan pequeñas como 1/2 micra de tamaño y reduce los contaminantes para la salud como los quistes. Reduce el sabor y olor a cloro y otros contaminantes ofensivos que puede contener el agua y perjudicar la salud de las personas o simplemente afectar el sabor de las bebidas. El sistema Coldrink III puede montarse en una placa vertical que permite una fácil instalación y arranque. El prefiltro de 20" reduce la suciedad y las partículas. Esta avalado por el certificado NSF / ANSI Standard 53 para reducir quistes como Cryptosporidium y Giardia por medios mecánicos. Validado por laboratorio acreditado por la ISO 17025 sobre la capacidad para reducir el 99.999% de Pseudomonas diminuta, siguiendo el ASTM F838-05 y sobre filtros de grado esterilizante con el protocolo para la validación de 0.2 μm. |  | Unidad | 2 | 3094000 | 6188000 |  | 4995596.9231 | 949163.4154 | 11889520.6769 | 4995596.92 | 949163.42 | 11889520.68 | 11889520.6785
14 | Molino de Café | Fuerza: 250 vatios Tipo de muelas: planas, con revestimiento Dark-T ® Diámetro de la amoladora: Ø64mm Revoluciones del molino: 1600/min (60 Hz) Vida útil de las amoladoras: 1400 kilos Ajuste de molienda: micrométrico, 10μm cada paso Ajuste de dosis: en gramos Tiempo de entrega de dosis: 8 g en 5,5 s - 16 g en 10,5 s Horquilla: ajustable, con soporte Capacidad de tolva: 250g Peso neto: 9 kilos Dimensiones netas: 169x440x240mm Consumo recomendado: hasta 1 kg por día |  | Unidad | 2 | 6250000 | 12500000 |  | 11307692.3077 | 2148461.5385 | 26912307.6923 | 11307692.31 | 2148461.54 | 26912307.7 | 26912307.6962
15 | Molino de café | Función: moler granos de café en un polvo fino, medio y grueso. Descripción: Switch on - off, sistema de seguridad para encendido con bolsa. Bandeja inferior para control de desperdicio. Control de granulometría con perilla frontal de fácil operación. Acero inox, acero al carbón y plástico. Discos mol. dureza 66 Rockwell C. Características: Voltaje: 120 V Potencia: 1320 watts Amperios: 11 Amp Rendimiento 30 Kg/h. Dimensiones: 18,8 cm de ancho x 40,4 cm cm de largo x 69,1 cm de alto. Peso 28,1 Kg. Capacidad Tolva: 1.500 g. |  | Unidad | 1 | 8925000 | 8925000 | Molino BUNN G3 https://www.somosmagra.com/es/molino-bunn-g3-de-la-seccion-bunn-de-array-en-colombia-CP14629 Aquí se encuentra la ficha técnica | 11538461.5385 | 2192307.6923 | 13730769.2308 | 11538461.54 | 2192307.69 | 13730769.23 | 13730769.2304
16 | Tostadora de muestras 300 gramos, dos tambores | Función: Tostar café para pruebas de laboratorio. Capacidad del cilindro: 150 g/2, con capacidad total de 300 gramos. Calentamiento: resistencia eléctrica Sensor N°: K/ Regulación de potencia: programación de 4 zonas 0 a 100 Control de temperatura: PLC/HMI Comunicaciones: USB RS-485 Conexión: con Artisan. Extractor: ciclón externo. Consumo: 2150 watts. Suministro eléctrico: 115 V/230 vac Voltaje vac: 115/230va Regulación de potencia: programación de 4 zonas 0 a 100 incremento 10% Control de temperatura: PLC/HM Dimensiones: 57 cm de largo x 36 cm de ancho x 60 cm de alto. Peso neto 51 kg. |  | Unidad | 1 | 31127544 | 31127544 |  | 31627625.9 | 6009248.92 | 37636874.82 | 36034754.1 | 6846603.28 | 42881357.38 | 40259116.1
17 | Trilladora de muestras naturales | Capacidad: 200 a 250 gramos. Tiempo de trilla mínimo: 1 minuto. Temporizador de funcionamiento: 0 a 10 minutos. Peso neto aproximado: 23 kg Dimensiones: 55 × 36 × 31 cm Capacidad 250gr de cps./min 150-200gr Café Natural o Honey/min Motor: 1/3 Hp Voltaje: 110/220V y 60 Hz. Corriente: 6 amp. |  | Unidad | 1 | 4900000 | 4900000 |  | 6474820.14 |  | 6474820.14 | 7377049.18 |  | 7377049.18 | 6925934.66
18 | Trilladora pergamino 40 kg con monitor | Trilladora café pergamino seco 40 kg/hora. 110 v Con estructura metalica. Con mallas 14, 16 y 18 y Malla ripio 0 110 a 220 v motor 1HP Con guardas y bordes de seguridad Incluye sistema electrico y caje de mandos. | #VALUE! | Unidad | 1 | 15000000 | 15000000 |  | 20143884.89 |  | 20143884.89 | 22950819.67 |  | 22950819.67 | 21547352.28
19 | Determinador de humedad portátil de café/Medidor de humedad multigrano | Descripción: medir la constante dieléctrica y la temperatura a un peso fijo de 250 g de muestra de café, para procesar esta información en un microprocesador incorporado indicando en una pantalla táctil a color " % DE HUMEDAD" y la "TEMPERATURA". ● Aplicación para 6 productos: café pergamino, café verde, café natural, café tostado, cacao y otro grano. ● Visualización: Pantalla LCD TFT Táctil a color de 2,4” Indica el %H y la º Temperatura. ● Rango de medición de 5,0 %H a 45,0 %H. ● Precisión +/-0.1 %H. ●Corrección por temperatura automática entre 10 a 40oC. Sensor de temperatura incorporado. ● Almacenamiento histórico de hasta 900 datos guardando tiempo, %H y º Temperatura. ● Volumen de la muestra: 250 g. ● Temperatura de operación: 10 º C a 40 º C. ●Comunicación vía Bluetooth 2.0 con la App de Smartphone. Accesorios incluidos: cargador de batería tipo USB 5 VDC a 90- 240 VAC 5A y manual de operación. Balanza con Capacidad de 1 Kg, precisión 1 g. Tolva de alimentación de la muestra y estuche para transporte. Dimensiones: Ancho: 12,5 cm Profundidad: 24 cm Alto: 21,5 cm Peso aproximado: 3 kg |  | Unidad | 1 | 5000000 | 5000000 | https://www.somosmagra.com/es/refractometro-digital-de-la-seccion-atago-de-array-en-colombia-CP2552 | 8532041.5385 | 1621087.8923 | 10153129.4308 | 8532041.54 | 1621087.89 | 10153129.43 | 10153129.4304
20 | Selladora vertical de banda continua | Función: selladora de empaques para alimentos. Velocidad de la banda transportadora ajustable. Control de temperatura. Sellado de cualquier tipo de bolsa, PE, PP y materiales laminados. Que incluya fechador con opción de lote y fecha de vencimiento. Capacidad de producción: 0-13 MT/MIN Voltaje: 110 HZ: 60 Watts: 600 Dimensiones: Ancho: 400 mm Largo: 950 mm Alto: 660 mm VELOCIDAD DE BANDA: 0-12 Metros * Minuto RANGO DE TEMPERATURA : 0-300 C PELÍCULAS COMPATIBLES: Pe. Pp, Pvc |  | Unidad | 1 | 5831000 | 5831000 |  | 3280831.87 | 623358.06 | 3904189.93 | 3737996.97 | 710219.42 | 4448216.39 | 4176203.16
21 | Horno de Convección Forzada (características de JAVAR) | CARACTERISTICAS GENERALES - Horno de convección eléctrico. - Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 430 N4. - Puerta panorámica de visión interna con doble cristal templado, desmontable. - Iluminación LED ubicada en la puerta para fácil mantenimiento.- Generación de vapor mediante inyección directa. - Panel Digital para el control de temperatura, tiempo, vapor, iluminación y funcionamiento del quemador. - Control de la velocidad de la turbina para aumentar o disminuir el flujo del aire dentro de la cámara. - Inyección de vapor y damper manual para controlar humedad y presión dentro de la cámara de cocción. - Aislamiento térmico mediante fibra mineral y doble chapa metálica. - Turbina con inversión de giro para mejorar la cocción. -Puerta con doble vidrio. Luz interna. Temperatura de cocción: 30-260 °C Voltios: 220 monofásico DIMENSIONES: ALTO: 105 cm ANCHO: 87 cm PROFUNDIDAD: 104 cm PESO: 148 Kg CARACTERISTICAS BANDEJAS: 6 bandejas. Medida de la bandeja: 66x46 cm |  | Unidad | 1 | 15858000 | 15858000 |  | 22158273.38 | 4210071.94 | 26368345.32 | 25245901.64 | 4796721.31 | 30042622.95 | 28205484.135
22 | Máquina espresso de un solo grupo | Un solo grupo. Sistema AEP – Cafetera semiautomática. Auto-nivel de agua en caldera de 6 litros con brida para facilitar el mantenimiento. Bomba integrada, caldera y tuberías en cobre y latón tratado. Una lanceta de vapor en acero inoxidable en los costados. Carrocería y estructura de acero inoxidable. Portafiltro adicional de dos salidas. Salida de agua caliente. Manómetro doble para indicaciones de la caldera y presión de agua. Indicador luminoso del funcionamiento del equipo “ON” e indicador de agua en caldera. Llenado automático de agua en la caldera (A.E.A.). Sistema hidráulico termosifónico. Voltaje (V):​ 110/220 Potencia (W): 2200 Capacidad de caldera (lt): 6 Largo (mm): 450 Ancho (mm): 500 Alto (mm): 518 Peso neto (kg):36 Peso bruto (kg): entre 46 |  | Unidad | 1 | 15232000 | 15232000 |  | 11622495.1519 | 2208274.0789 | 13830769.2308 | 11622495.15 | 2208274.08 | 13830769.23 | 13830769.2304
23 | Termo 2.5 l | Termo que tiene la capacidad de mantener la bebida caliente, conservando la calidad de la taza de café. Gracias a su aislamiento al vacío, y acero resistente en el interior y exterior, mantiene las bebidas calientes durante horas. Su revestimiento de acero inoxidable es duradero para el transporte y no se romperá tan fácilmente como productos similares con revestimiento de vidrio. Este termo es de uso comercial y es el complemento perfecto de oficinas, cafeterías y mesas de buffet. Su parte superior negra indica al personal y a los clientes que el contenido tiene cafeína. Además, cuenta con una amplia capacidad de 2.5 litros, lo que le permite tener más bebidas calientes a mano que una cafetera tradicional. |  | 5 | 5 | 600000 | 3000000 |  | 193794.4409 | 36820.9438 | 1153076.9231 | 193794.44 | 36820.94 | 1153076.9 | 1153076.9115
24 | Licuadora laboratorio | Professional Plus DUO Licuadora, 1400 vatios máximo, 3 programas de autoIQ para batidos, bebidas congeladas y extracciones de nutrientes, jarra de trituración total de 72 onzas y (2) tazas |  | Unidad | 4 | 600000 | 2400000 |  | 1163076.9231 | 220984.6154 | 5536246.1538 | 1163076.92 | 220984.62 | 5536246.16 | 5536246.1569
25 | DETERMINADOIR DE TDS | Nuevo: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is ... Más informaciónacerca de la condición Estado del artículo Nuevo Brand ATAGO Type Densitometer Model ATAGO Pocket Coffee Cafe UPC 4560161232611 MPN PAL-COFFEE Country/Region of Manufacture Japan |  | Unidad | 1 | 4000000 | 4000000 |  | 2950790.7692 | 560650.2462 | 3511441.0154 | 2950790.77 | 560650.25 | 3511441.02 | 3511441.0177
26 | Colorímetro | Es colorímetro portátil de café tostado, de excelente calidad, y se caracteriza por ser un medidor estable y de alta precisión que lo ayuda a clasificar el grado de tostado o el delta entre el grano entero y el molido para obtener una mejor comprensión de la curva de tostado y el resultado de tostado para un mejor control de calidad. Admite clave de medición rápida, resultado de medición de alta precisión, largas horas de trabajo de la batería (hasta 6 horas de uso continuo), fácil de transportar, fácil de almacenar y de buena calidad. Se recomienda su uso en tostadoras, laboratorios de catación, y tiendas cafes. Tecla de medición rápida de un toque. Admite el uso mientras se carga la batería y la configuración de apagado automático. Cuenta con autocalibración. Avalado por la SCAA. |  | Unidad | 1 | 12000000 | 12000000 |  | 9682615.3846 | 1839696.9231 | 11522312.3077 | 9682615.38 | 1839696.92 | 11522312.3 | 11522312.3038
27 | Aire acondicionado | Súper Aire Acondicionado Dual Inverter, con un gran ahorro de energía que minimiza el consumo hasta en un 70%, Disfruta de espacios limpios y frescos en familia gracias a la auto limpieza que seca automaticamente la humedad de tu aire acondicionado , elimina el exceso de humedad con el sistema Jet Dry para que obtengas un ambiente mas confortable, disfruta de descansos mas placenteros gracias al funcionamiento silencioso del compresor dual Inverter, accede fácilmente a todas las funciones de tu aire acondicionado gracias a LG ThinQ que te permite monitorear el funcionamiento en cualquier momento y desde cualquier lugar, cuenta con refrigerante ecoamigable para el ambiente R32. |  | UNIDAD | 2 | 3000000 | 6000000 |  | 3956834.53 | 751798.56 | 9417266.18 | 4508196.72 | 856557.38 | 10729508.2 | 10073387.19
28 | Medidor de Actividades de Agua - WA-60A - 1.0 aw | Medidor de actividades de agua WA-60A. Aumenta el tiempo de conservación y reduce el riesgo de desarrollo de micotoxinas y ocratoxinas. |  | Unidad | 1 | 4800000 | 4800000 |  | 3620218.71 | 687841.55 | 4308060.26 | 4124675.41 | 783688.33 | 4908363.74 | 4608212
29 | Estufa incubadora (50 L) | apacidad: 50 lt Dimensión interior: 370x350x419 mm, Exterior: 518x637x700 mm Potencia de calentamiento: 200 w Temperatura: Rango: temperatura ambiente +5°C hasta 70°C Fluctuación: ±0.2°C en 37°C, ±0.3°C en 50°C, Variación: ±0.4°C en 37°C, ±0.7°C en 50°C, Sensor: PT100 Control Resolución: ±0.1°C Tiempo calentamiento: 17 min. a 37°C, 30 min. a 50°C Controlador: Control digital Fuzzy por microprocesador avanzado, Dial con botón pulsador Puerto RS232: Disponible para conectar con PC Pantalla: LCD digital con luz de fondo Temporizador: 99 hr 59 min (función retraso/continuo) Material interno: Acero inoxidable (#304) Externo: Acero con recubrimiento en polvo Puerta interior: Puerta interior de vidrio templado Estante: 2 estantes metálicos incluidos, carga por estante 16 kg Circulación: Tipo aire forzado Dispositivo seguridad: protector sobre temp. y sobre corriente, Sensor detector de error Peso: 46 Kg. Consumo energía: 216.3 W Conexión a red: AC 230 V, monofásico, 50/60 Hz |  | Unidad | 1 | 15000000 | 15000000 |  | 4960230.22 | 942443.74 | 5902673.96 | 5651409.84 | 1073767.87 | 6725177.71 | 6313925.835
30 | Autoclave vertical (75 L) | Esterilización a 121 °C con ciclos automáticos Se utiliza principalmente en hospitales, laboratorios, universidades y otros institutos donde los usuarios necesitan esterilizar sólidos y líquidos resistentes a la temperatura. Para autoclave vertical tipo volante, existen 5 programas fijos y 4 programas de bricolaje según los diferentes objetos de esterilización. Y también hay un programa para esterilizar y disolver el medio de cultivo. Los usuarios solo necesitan seleccionar diferentes programas de esterilización. |  | Unidad | 1 | 35000000 | 35000000 |  | 29485812.95 | 5602304.46 | 35088117.41 | 33594491.8 | 6382953.44 | 39977445.24 | 37532781.325
31 | Nevera 4 °C y congelador a -20 °C | Conservación reactivos/cultivos Capacidad total: 578 ℓ Ancho neto: 912 mm Altura neta con bisagra: 1780 mm Profundidad neta con manija: 654 mm Peso neto: 91 kg Tipo de enfriamiento: Mono cooling Número de divisiones (total): 5 EA Capacidad total: 578 ℓ Capacidad del congelador: 208 ℓ Capacidad del refrigerador: 370 ℓ WIFI Integrado: Sí |  | Unidad | 1 | 4000000 | 4000000 |  | 5755395.68 | 1093525.18 | 6848920.86 | 6557377.05 | 1245901.64 | 7803278.69 | 7326099.775
32 | Balanza analítica | Precisión de 0.1 mg Balanza analítica electrónica, escala digital precisa de 0.1 mg 7.76 oz para farmacia de laboratorio, planta química, joyería, tienda 7.76 oz/0.00 oz |  | Unidad | 1 | 3500000 | 3500000 |  | 3387194.24 | 643566.91 | 4030761.15 | 3859180.33 | 733244.26 | 4592424.59 | 4311592.87
33 | Gabinete de almacenamiento para inflamables | Puertas de acero inoxidable con revestimiento UltraGuard® Bloqueo de puertas con llave y pestillos magnéticos. Cuatro estantes de acero con altura ajustable Capacidad máxima de almacenaje por estante 150 libras (distribuido uniformemente) Ruedas de 5 " de alta resistencia, removibles Acero de calidad comercial Presupuesto Dimensiones: 36 " Ancho x 18" Profundidad x 72" Alto Capacidad de peso: 600lbs. El armario se puede armar con ruedas |  | Móvil | 2 | 3500000 | 7000000 |  | 3627350.22 | 689196.54 | 8633093.52 | 4132800.66 | 785232.13 | 9836065.58 | 9234579.55
34 | Mesones en resina epóxica o acero inoxidable | Área de trabajo principal con doble poceta incluye punto hidraulico, llave de agua para lavamanos y desague sanitario. Incluye gabinetes para almacenamiento. De facil movilidad - preferiblemente con rodachin |  | Metro lineal | 2 | 5000000 | 10000000 |  | 7381294.96 | 1402446.04 | 17567482 | 8409836.07 | 1597868.85 | 20015409.84 | 18791445.92
35 | Rotuladora de etiquetas | Impresora térmica de etiquetas adhesivas resistentes a humedad y químicos, para trazabilidad de muestras y productos de café fermentado. |  | Unidad | 1 | 2300000 | 2300000 |  | 584356.8197 | 111027.7957 | 695384.6154 | 584356.82 | 111027.8 | 695384.62 | 695384.6177
37 | Hervidor de Agua cuello de Ganzo KETEL | Material: Acero inoxidable con resistencia eléctrica de plástico (110v) Color: Plateado con negro. Capacidad: 1 Litro |  | Unidad | 5 | 400000 | 2000000 |  | 262443.4389 | 49864.2534 | 1561538.4615 | 262443.44 | 49864.25 | 1561538.45 | 1561538.4558
38 | Molino profesional | Muelas de acero inoxidable de alta precisión (a menudo cónicas y con recubrimientos especiales), ajustes de molienda externos o internos altamente precisos (con numerosos "clics" por vuelta), construcción robusta y ergonómica con materiales metálicos y antideslizantes, portabilidad y diseño ligero para viajes, y un sistema de montaje y limpieza que no requiere herramientas |  | Unidad | 6 | 800000 | 4800000 |  | 264923.0769 | 50335.3846 | 1891550.7692 | 264923.08 | 50335.38 | 1891550.76 | 1891550.7646
39 | Batidora de panadería | Capacidad: 20 litros Piñotera en acero Ideal para trabajo liviano Incluye gancho, globo y paleta Color: gris/blanco Voltaje: 110 V Motor: 750 W Energía: 1,1 kW Velocidad de mezcla: 317/min Tamaño: 550 * 419 * 780 mm Peso: 76 kg |  | Unidad | 1 | 5000000 | 5000000 |  | 3433891.54 | 652439.39 | 4086330.93 | 3912384.63 | 743353.08 | 4655737.71 | 4371034.32
40 | Televisor UHD de 55 pulgadas | Ancho o Frente del TV Con Base: 123.05 Centímetros Alto del TV Con Base (Cm): 77.83 Centímetros Fondo del TV Con Base (Cm): 24.97 Centímetros Ancho o Frente del TV Sin Base: 123.05 Centímetros Alto del TV Sin Base (Cm): 70.72 Centímetros Fondo del TV Sin Base (Cm): 5.99 Centímetros IMAGEN Y PANTALLA Tamaño Pantalla del TV: 132 Centímetros Tamaño Pantalla del TV: 55 Pulgadas Tipo de Pantalla: LED Resolución Pantalla: 4K-UHD Diseño de la pantalla: Plano |  | Unidad | 1 | 2600000 | 2600000 |  | 2302158.27 | 437410.07 | 2739568.34 | 2622950.82 | 498360.66 | 3121311.48 | 2930439.91
TOTAL | [5 empty] | 324320945 | 359531747 |  |  |  | 453020151.2331 |  |  | 980179293.4015 | 477733148.2115
[7 empty] | 485748583 | CDP REAL
AJUSTADO
CDP REAL
PROMEDIO
DIFRENCIA
Note on G11: ====== ID#AAABqfvjXFw tc={68C81256-7B7B-43CD-AD3C-98AB2A1F8FAD} (2025-09-02 19:21:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: QUANTIK_23 julio 2024
Note on G12: ====== ID#AAABqfvjXGI tc={2F2957A6-8BEC-4452-975A-FDFEC5B55A21} (2025-09-02 19:21:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: QUANTIK 23 julio 2024
Note on G15: ====== ID#AAABqfvjXFg tc={02594EB6-C579-4A6D-B55F-AB65E6E76255} (2025-09-02 19:21:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: QUANTIK 23 julio 2024
Note on G16: ====== ID#AAABqfvjXF0 tc={BE75191A-F969-4D59-96BA-3CF3AD4C1702} (2025-09-02 19:21:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: QUANTIK_23 julio 2024
Note on G19: ====== ID#AAABqfvjXFc tc={EC22105B-E3C3-40C5-821C-5BE62009C7BD} (2025-09-02 19:21:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: QUANTIK 23 julio 2024
Note on G20: ====== ID#AAABqfvjXGQ tc={B4B15724-7B11-47ED-8BCB-C0FC72A2E5D4} (2025-09-02 19:21:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: QUANTIK 23 JULIO2024
Note on G21: ====== ID#AAABqfvjXFo tc={8D6D361B-5530-4C3C-A521-F341C18D7D16} (2025-09-02 19:21:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: QUANTIK_23 julio 2024
Note on G22: ====== ID#AAABqfvjXF4 tc={49A902AC-F375-4825-8868-B4BB9D47363F} (2025-09-02 19:21:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: QUANTIK_23 julio 2024
Note on G24: ====== ID#AAABqfvjXGU tc={03553B31-AD2B-45A7-ADA1-0B9BB6A57C53} (2025-09-02 19:21:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: QUANTIK_23 julio_2024
Note on G25: ====== ID#AAABqfvjXGM tc={B02157C9-169D-4C7A-8DDB-F52DE27195EC} (2025-09-02 19:21:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TEDMAQ
Note on G26: ====== ID#AAABqfvjXGE tc={40F5BB78-9FF4-46C3-8BC8-2185EDC3926C} (2025-09-02 19:21:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: JAVAR
Note on G27: ====== ID#AAABqfvjXF8 tc={355990AC-FE45-4F69-B0DF-FF9D44D88987} (2025-09-02 19:21:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: QUANTIK_23 julio 2024