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ANEXO No. 2
OFRECIMIENTO CONDICIONES TÉCNICAS

Bogotá, D.C, ___ de __________ de 2025

Señores	
MINISTERIO DEL DEPORTE
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-12-2025

Objeto: “PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIBRACIÓN, EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE Y TODOS LOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PREANALÍTICOS QUE POSEE EL LABORATORIO CONTROL AL DOPAJE.

Conforme a lo anterior, la señalización para las sedes del Ministerio del Deporte, deben cumplir con las siguientes características técnicas y de calidad:

Especificaciones Técnicas: 

[bookmark: _Hlk203471082]4.2.1 Mantenimiento preventivo:
a. Actividades:

El proponente debe cumplir con las siguientes condiciones mínimas, a través de las cuales se desarrollará el objeto a contratar y se encuentran inmersos en el estudio previo de conveniencia y oportunidad; para lo cual el GIT de Laboratorio Control al Dopaje estipuló las siguientes condiciones:

Prestar servicios de mantenimiento preventivo, calibración, en los equipos que aplique y todos los correctivos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de los equipos preanalíticos que posee el laboratorio control al dopaje incluyendo el suministro e instalación de los repuestos requeridos.

Durante el período de ejecución contractual, programar y realizar las visitas de mantenimiento preventivo, calibración, en los equipos que aplique y todos los correctivos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de los equipos Preanalíticos que posee el laboratorio control al dopaje incluyendo el suministro e instalación de los repuestos requeridos, los cuales deben incluir el diagnóstico oportuno de las fallas y sus correcciones, diagnóstico realizado por técnicos calificados.

b. Visitas: Una visita inicial diagnóstica previa a la firma del acta de inicio, Número de visitas solicitadas: Previo acuerdo con el Supervisor del Contrato se debe realizar mínimo una (1) visita de mantenimiento preventivo a cada uno de los equipos objeto del contrato.
Se deben realizar todas las visitas que sean necesarias para realizar el mantenimiento correctivo a los equipos objeto del contrato, durante la ejecución del contrato y tiempo de garantía del servicio. Se realizará la ejecución del contrato en la sede del Laboratorio de Control al Dopaje del Ministerio del Deporte en la Calle 63 No.59A-06 de la ciudad de Bogotá D.C.

c. Objetivo: Reducir fallas, prolongar la vida útil de equipos preanalíticos y garantizar el uso continuo para evitar interrupciones en los procesos analíticos del LCD, asegurando la validez de los resultados.

El contratista deberá de realizar las siguientes actividades:

Realizar un cronograma para los mantenimientos preventivos el cual debe ser aprobado por el Supervisor del Contrato.
Realizar el diagnóstico de las fallas y sus correcciones.
Realizar limpieza, ajuste, inspección, pruebas para reducir fallas y prolongar la vida útil del equipo siguiendo las recomendaciones dadas por la casa matriz.
Atender las llamadas prontamente y de manera diligente durante el tiempo de la garantía.
Realizar los mantenimientos y calibración de las balanzas en cumplimiento de la norma ISO 17025.
Entregar el certificado de ajuste del potenciómetro.
Entregar junto con el informe los datos de los ajustes junto con las estadísticas aplicadas para establecer el cumplimiento del equipo.
Realizar mantenimiento y calibración de los termómetros y termohigrómetros del laboratorio frente a termómetros certificados.
Incluir repuestos pequeños como empaques, arandelas, tornillos, mangueras, refrigerantes para neveras y congeladores entre otros.
Colocar un sello de mantenimiento, y ajuste según protocolo de fábrica cuando sea posible.
Diligenciar la documentación del sistema de gestión y entregar un informe en los ocho (8) días siguientes al mantenimiento con todos los soportes de las pruebas realizadas.
Entregar una planilla de Reporte de Mantenimiento y el informe de ajuste para los equipos intervenidos a satisfacción del Supervisor del Contrato
Entregar certificado de calibración de los equipos utilizados en el mantenimiento.
Realizar mantenimiento y calibración con entrega de certificado de pipetas.

4.2.2. Mantenimiento correctivo:
a. Actividades:

El contratista deberá realizar las siguientes actividades:

Garantizar la prestación del servicio de mantenimiento correctivo durante la vigencia de la ejecución contractual.
Atender la prestación de un servicio técnico correctivo, cuando sea solicitado por la supervisión del contrato durante la vigencia de la ejecución contractual.

En caso de requerir repuestos en el mantenimiento correctivo, deberá informar al Supervisor del Contrato, el cual luego de las respectivas cotizaciones, podrá establecer los mecanismos internos del Ministerio del Deporte para gestionar su adquisición o adicionar al contrato los recursos necesarios para su consecución e instalación.
Diagnosticar con número de parte, los repuestos que se requieren para los mantenimientos correctivos.

Llevar a cabo las pruebas de operación y funcionamiento de los equipos Preanalíticos, realizando lecturas una vez realizados los mantenimientos y/o reparaciones para garantizar su buen funcionamiento y anexarlas al reporte, identificando las causas posibles que generaron el mal funcionamiento.

Inclusión de repuestos pequeños como empaques, arandelas, tornillos, mangueras y refrigerantes, entre otros.
En los equipos Preanalíticos se deberá colocar un sello de mantenimiento correctivo y de revisado.

El o los instrumentos utilizados para verificar el funcionamiento de los equipos Preanalíticos deben estar certificados y cada vez que se realicen las visitas programadas durante el período de ejecución contractual, se deben aportar los certificados, que permitan su trazabilidad.

Por cada visita de mantenimiento correctivo realizada se requiere el diligenciamiento de la documentación pertinente respecto al sistema de calidad y la entrega de un informe y archivo digital con todos los soportes de las pruebas realizadas, informe que debe contener el diagnóstico detallado y completo del funcionamiento de los equipos Preanalíticos.

b. Objetivo:

Resolver fallas de manera rápida y eficiente, asegurando la operatividad de los equipos, que puedan afectar los análisis de muestras.

Prestar servicios de mantenimiento preventivo, calibración, en los equipos que aplique y todos los correctivos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de los equipos preanalíticos que posee el laboratorio control al dopaje”.

Suministro de repuestos:

Alcance: El contratista deberá proveer todos los repuestos pequeños necesarios (empaques, arandelas, tornillos, entre otros) para los mantenimientos preventivos y correctivos, garantizando su compatibilidad de cada uno.

Para repuestos de mayor envergadura, el contratista informará al Supervisor del Contrato, quien gestionará su adquisición o adición al contrato. En casos excepcionales, y con autorización del Supervisor, se permitirá el traslado de partes al taller del proveedor, previa notificación a la aseguradora del Ministerio del Deporte con 5 días de antelación, conforme a la póliza de Todo Riesgo de Daño Material.

Objetivo: Asegurar la disponibilidad de repuestos para mantener la funcionalidad de los equipos preanalíticos, minimizando tiempos de inactividad y garantizando la continuidad operativa del LCD.

4.2.3 Cumplimiento de requisitos técnicos y normativos:

a. Personal técnico: El contratista deberá proporcionar al menos dos (2) profesionales idóneos, los cuales pueden alternarse, o conforme a la programación y asignación del proveedor, con dos años de experiencia. El personal debe contar con:

-Experiencia especifica en los mantenimientos de los equipos objeto del contrato.

- Hoja de vida con Certificaciones que acrediten experiencia en al menos un contrato relacionado con el objeto del proceso, con dos años de experticia

b. Objetivo: Asegurar que el personal y los procesos cumplan con las normas de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental, minimizando riesgos y garantizando la calidad del servicio.
Resumen del alcance:

El objeto contractual abarca la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, de los equipos preanalíticos del LCD, incluyendo revisiones, inspecciones, limpiezas, ajustes, pruebas, calibración, con un mínimo de una visita inicial, visitas mensuales.

El contratista garantizará personal calificado, cumplimiento de normas de seguridad, salud ocupacional, y entregará informes detallados por cada intervención. Los servicios se ejecutarán en la sede del LCD en Bogotá, con garantías de mano de obra e insumos por cuatro meses adicionales al contrato.

Este alcance asegura la continuidad del del funcionamiento, la protección de los equipos especializados y el cumplimiento de los estándares internacionales, contribuyendo al Plan de Fortalecimiento del LCD.

Este conjunto de condiciones y especificaciones técnicas está diseñado para asegurar la calidad, el cumplimiento de los elementos solicitados, para garantizar una ejecución eficiente y transparente del contrato.

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de _______________ lo cual puede verificarse con los documentos que hacen parte integral de esta propuesta, de acuerdo con la invitación pública y los estudios previos, manifiesto que, en caso de resultar seleccionado, CUMPLO con cada condición requerida para la efectiva ejecución del contrato que se suscriba, así como de los bienes y/o servicios a adquirir en virtud de este proceso de selección, y garantizo los recursos, bienes y personal necesarios para cumplir y garantizar la prestación del servicio en Bogotá D.C., toda vez que las sedes del MINISTERIO DEL DEPORTE se encuentran en esta ciudad.

En constancia de lo afirmado, se suscribe el día ___ del mes del año 2025, por

Firma del Representante Legal o Apoderado
Nombre del Proponente
Identificación
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Identificación
Ministerio del Deporte
Av. 68 N° 55-65 PBX (601) 4377030
Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (601) 2258747
Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co 
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