## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| AQ.01 |  |  | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES
| AQ.01.001 |  |  | EXCAVACIÓN COMÚN Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 478.12 | 24657 | 11789005
Subtotal | [7 empty] | 11789005
| AQ.02 |  |  | MAMPOTERIA
| AQ.02.002 |  |  | MURO EN MAMPOTERIA EN BLOQUE No4 | M2 | 453.46 | 114616 | 51973771
| AQ.02.003 |  |  | LEVANTE DE MUROS EXTERIORES EN BLOQUE ABUZARDADO BLOQUE SPLIT ESTRUCTURAL 15x1 | M2 | 20.43 | 156850 | 3204446
| AQ.02.004 |  |  | PAÑETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 840.22 | 67160 | 56429175
| AQ.02.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS | M2 | 2.4 | 162197 | 389273
| AQ.02.006 |  |  | BANCAS EN CONCRETO ACABADO EN CERAMICA | UNIDAD | 18 | 2176993 | 39185874
| AQ.02.007 |  |  | DINTEL EN CONCRETO | M | 36 | 191605 | 6897780
Subtotal | [7 empty] | 158080319
| AQ.03 |  |  | CONSTRUCCION SECA
| AQ.03.001 |  |  | MUROS EN SUPERBOARD | M2 | 27 | 244675 | 6606225
Subtotal | [7 empty] | 6606225
| AQ.04 |  |  | IMPERMEABILIZACIONES
| AQ.04.001 |  |  | IMPERMEABILIZACION ZONAS HUMEDAS | M2 | 85.18 | 46867 | 3992131
| AQ.04.002 |  |  | IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CON MANTO | M2 | 13.5 | 79112 | 1068012
Subtotal | [7 empty] | 5060143
| AQ.05 |  |  | PINTURA
| AQ.05.001 |  |  | PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS | M2 | 1341.33 | 25158 | 33745180
| AQ.05.002 |  |  | PINTURA BETUMINOSA 2 MANOS | M2 | 85.18 | 24868 | 2118256
| AQ.05.004 |  |  | PINTURA ACRILICA SOBRE MUROS | M2 | 174.4 | 30442 | 5309085
| AQ.05.006 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 894.22 | 64705 | 57860505
Subtotal | [7 empty] | 99033026
| AQ.06 |  |  | PISOS
| AQ.06.001 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO | M2 | 377 | 152421 | 57462717
| AQ.06.002 |  |  | CONSTRUCCION DE ANDENES ESTAMPADO DE CONCRETO | M2 | 842.86 | 195827 | 165054745
| AQ.06.003 |  |  | CONSTRUCCION DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 15x20cm INCLUYE REFUERZO | ML | 992 | 145583 | 144418336
| AQ.06.005 |  |  | PLANTILLA DE NIVELACION 0,07 | M2 | 377 | 98943 | 37301511
Subtotal | [7 empty] | 404237309
| AQ.07 |  |  | ENCHAPES
| AQ.07.001 |  |  | WING SOBRE ENCHAPES | ML | 18 | 122272 | 2200896
| AQ.07.002 |  |  | ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30 | M2 | 76.24 | 171858 | 13102454
| AQ.07.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL | M2 | 331.18 | 166602 | 55175250
| AQ.07.004 |  |  | PISO SINTETICO TIPO "BOLID TOP" O SIMILAR | M2 | 12 | 265240 | 3182880
Subtotal | [7 empty] | 73661480
| AQ.08 |  |  | CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA
| AQ.08.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS EN MADERA | M2 | 96.48 | 510145 | 49218790
| AQ.08.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA | UN | 33 | 1332269 | 43964877
| AQ.08.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS METALICAS | UN | 10 | 2008701 | 20087010
| AQ.08.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BAÑOS Y DUCHA CON CERRADURA PASADOR | UN | 9 | 848781 | 7639029
| AQ.08.009 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTRODOLDADA INCLUYE PUERTAS | M2 | 1276.5 | 365485 | 466541603
| AQ.08.010 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA DE ACRILICO ALUMINIO BANCAS SUPLENTES | M2 | 12 | 1264916 | 15178992
| AQ.08.011 |  |  | BARANDA EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA | M | 81.5 | 392323 | 31974325
Subtotal | [7 empty] | 634604626
| AQ.9 |  |  | AMOBLAMIENTO
| AQ.9.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PLÁSTICAS | UN | 550 | 428571 | 235714050
| AQ.9.003 |  |  | ESPEJOS | M2 | 22 | 1346166 | 29615652
Subtotal | [7 empty] | 265329702
| AQ.10 |  |  | ZONAS VERDES
| AQ.10.001 |  |  | PRADIZACION DE ZONAS VERDES | M2 | 238.88 | 47534 | 11354922
Subtotal | [7 empty] | 11354922
| ES.01 |  |  | CAP.01 CIMENTACION BAÑOS Y CAMERINOS
| ES.01.001 |  |  | EXCAVACION MECANICA | M3 | 143.04 | 60776 | 8693399
| ES.01.002 |  |  | SOLADO E=0.05 | M3 | 5.96 | 1104306 | 6581664
| ES.01.003 |  |  | CONCRETO DE ZAPATAS | M3 | 49.5 | 1516470 | 75065265
| ES.01.004 |  |  | ACERO DE REFUERZO ZAPATAS | KG | 1797.54 | 18972 | 34102929
| ES.01.005 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 377 | 9486 | 3576222
| ES.01.006 |  |  | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 44.8 | 115431 | 5171309
| ES.01.007 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO ZAHORRA | M3 | 61.98 | 199694 | 12377034
| ES.01.008 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | M3 | 53.64 | 44489 | 2386390
Subtotal | [7 empty] | 147954212
| ES.02 |  |  | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
| ES.02.001 |  |  | CONCRETO DE COLOMNAS | M3 | 24.67 | 2252217 | 55562193
| ES.02.002 |  |  | ACERO DE COLUMNAS | KG | 5377.8 | 16755 | 90105039
| ES.02.003 |  |  | CONCRETO VIGA | M3 | 73.6 | 2072728 | 152552781
| ES.02.004 |  |  | ACERO DE REFUERZO VIGA | KG | 1056.51 | 16768 | 17715560
| ES.02.005 |  |  | CONCRETO DE LA LOSA | M3 | 61.66 | 1855950 | 114437877
| ES.02.006 |  |  | ACERO DE REFUERZO LOSA | KG | 2207.52 | 16761 | 37000243
| ES.02.007 |  |  | CONCRETO ESCALERA | M3 | 13.47 | 2002268 | 26970550
| ES.02.008 |  |  | ACERO DE REFUERZO ESCALERA | KG | 6604.61 | 16755 | 110660241
Subtotal | [7 empty] | 605004484
| ES.02.009 |  |  | ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN ACERO
| ES.02.009.01 |  |  | Cerchas Principales Gradería 1 | Kg | 2908.05 | 42679 | 124112666
| ES.02.009.01a |  |  | Cerchas Principales Gradería 2 | Kg | 2908.05 | 42679 | 124112666
| ES.02.009.02 |  |  | Correas metalicas | Kg | 926.33 | 42679 | 39534838
| ES.02.009.03 |  |  | Templetes, contravientos, platinería y tornillería. | Kg | 118.43 | 111229 | 13172850
| ES.02.009.04 |  |  | Estructura Lateral Cubierta a una agua. | Kg | 719.86 | 39302 | 28291938
| ES.02.009.05 |  |  | Suministro e instalacion de Cubierta en Teja Azul Calibre 2mm UPVC Forte O SIMILAR | M2 | 668.19 | 239067 | 159742179
Subtotal | [7 empty] | 488967137
| ES.04. |  |  | CIMENTACION ESTRUCTURA CERRAMIENTO
| ES.04.001 |  |  | CONCRETO DE VIGA SUPERIOR | M3 | 26.66 | 2339535 | 62372003
| ES.04.003 |  |  | CONCRETO DE VIGA CIMIENTO | M3 | 26.66 | 2162117 | 57642039
| ES.04.004 |  |  | CONCRETO DE COLUMNA | M3 | 1.22 | 2401419 | 2929731
| ES.04.005 |  |  | CONCRETO DE ZAPATAS | M3 | 79.14 | 1397499 | 110598071
| ES.04.006 |  |  | ACERO DE REFUERZO VIGAS, ZAPATAS Y COLUMNAS | KG | 3199.4 | 18933 | 60574240
Subtotal | [7 empty] | 294116084
| HS.01 |  |  | CANALIZACIONES
| HS.01.004 |  |  | EXCAVACION PARA TUBERIA HIDROSANITARIA | ML | 240 | 44771 | 10745040
| HS.01.005 |  |  | EXCAVACION PARA REGISTRO SANITARIO | UND | 4 | 52121 | 208484
| HS.01.006 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | ML | 228 | 61890 | 14110920
Subtotal | [7 empty] | 25064444
| HS.02 |  |  | REDES DE AGUA POTABLE
| HS.02.001 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2" | ML | 72 | 23439 | 1687608
| HS.02.002 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4" | ML | 51 | 26878 | 1370778
| HS.02.003 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1" | ML | 25.03 | 29526 | 739036
Subtotal | [7 empty] | 3797422
| HS.03 |  |  | VALVULAS DE AGUA POTABLE FRIA
| HS.03.001 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1-1/4" AF | UNIDAD | 1 | 164935 | 164935
| HS.03.002 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1-1/2" | UNIDAD | 1 | 188948 | 188948
Subtotal | [7 empty] | 353883
| HS.04 |  |  | PUNTOS DE AGUA POTABLE FRIA
| HS.04.001 |  |  | PUNTOS LAVAMANOS AGUA FRIA-FRIA | UNIDAD | 14 | 70199 | 982786
| HS.04.002 |  |  | PUNTO AGUA SANITARIO FLUXOMETRO 1-1/4" | UNIDAD | 17 | 78119 | 1328023
| HS.04.003 |  |  | PUNTO AGUA ORINAL FLUXOMETRO 1-1/4" | UNIDAD | 9 | 78119 | 703071
| HS.04.004 |  |  | PUNTO DUCHA SENCILLA | UNIDAD | 9 | 70199 | 631791
| HS.04.005 |  |  | PUNTO PARA GRIFO 3/4 | UNIDAD | 6 | 74767 | 448602
Subtotal | [7 empty] | 4094273
| HS.05 |  |  | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES
| HS.05.001 |  |  | TUBERIA DESAGUE PVC-S 2" | ML | 51 | 65543 | 3342693
| HS.05.002 |  |  | TUBERIA DESAGUE PVC-S 3"ENTERRADA | ML | 9 | 79057 | 711513
| HS.05.003 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 4" -ENTERRADA | ML | 139.2 | 92413 | 12863890
| HS.05.004 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 6" -ENTERRADA | ML | 106 | 160565 | 17019890
| HS.05.005 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-RIBLOC 8"-ENTERRADA | ML | 24 | 183275 | 4398600
Subtotal | [7 empty] | 38336586
| HS.06 |  |  | PUNTOS DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES
| HS.06.001 |  |  | PUNTO SANITARIO PARED 2" | UNIDAD | 32 | 104235 | 3335520
| HS.06.002 |  |  | PUNTO SANITARIO PISO 2" | UNIDAD | 4 | 104235 | 416940
| HS.06.003 |  |  | PUNTO SANITARIO INODORO 4" | UNIDAD | 17 | 183436 | 3118412
| HS.06.004 |  |  | CAMARA DE PASO SANITARIA 0.70x0.70 | UNIDAD | 4 | 886413 | 3545652
Subtotal | [7 empty] | 10416524
| HS.07 |  |  | REDES DE DESAGUIES DE AGUAS LLUVIAS
| HS.07.001 |  |  | TRAGANTE DE PISO AGUAS LLUVIAS 6" | UNIDAD | 4 | 253567 | 1014268
| HS.07.002 |  |  | TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" | ML | 28 | 92413 | 2587564
| HS.07.003 |  |  | TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" ENTERRADA | ML | 32 | 92413 | 2957216
Subtotal | [7 empty] | 6559048
| HS.08 |  |  | INSTALACION DE APARATOS ARTEFACTOS
| HS.08.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO PARA EMPOTRAR | UNIDAD | 17 | 800095 | 13601615
| HS.08.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL | UNIDAD | 14 | 469784 | 6576976
| HS.08.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO | UNIDAD | 9 | 909759 | 8187831
| HS.08.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA. | UNIDAD | 9 | 789044 | 7101396
Subtotal | [7 empty] | 35467818
| HS.09 |  |  | EQUIPOS HIDRAULICOS
| HS.09.001 |  |  | TANQUE HORIZONTAL DE POLIETILENO DE 5.000 | UNIDAD | 2 | 2194189 | 4388378
| HS.09.002 |  |  | EQUIPO DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE Y CAUDAL VARIABLE DE TRES BOMBAS CON ACCESORIOS | UNIDAD | 1 | 2196033 | 2196033
Subtotal | [7 empty] | 6584411
EL INSTALACIONES ELECTRICAS
| EL.1.1 |  |  | ADECUACION PUNTO DE CONEXIÓN | Unid | 1 | 9766793 | 9766793
| EL.1.2 |  |  | SUMINISTRO E INCADO POSTE DE HORMIGON 09 X 750 KgF | Unid | 15 | 3433975 | 51509625
| EL.1.3 |  |  | SUMINISTRO E INCADO POSTE DE HORMIGON12 X 1350 KgF | Unid | 1 | 5967540 | 5967540
| EL.1.4 |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR 3F 75KVA 208/127V TIPO POSTE | Unid | 1 | 38008750 | 38008750
| EL.1.5 |  |  | ARMADO SIMP CTO TRIF FIN LINEA DISP HOR 13,2 kV | Unid | 1 | 5191143 | 5191143
| EL.1.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCILAL TRIFASICA DESDE TRANSFORMADOR HASTA GABINETE PRINCIPAL EN 3 N°250 MCM FASES +1No. 250 MCM NEUTRO + 1No.2 TIERRA Cu AWG 90 INCLUYE DUCTERIA PVC 3" | mts | 50 | 851873 | 42593650
| EL.1.7 |  |  | SUMINISTRO E IZADA DE MASTIL METÁLICO EN ACERO ASTM A-572 Gr. 50 TIPO DIPOLE MAST 18 MTS O SIMILAR CON CAPACIDAD DE 6-8 REFLECTORES CON ACABADO EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE BAJO NORMA ASTM – A123, CON SISTEMA DE CORONA (CANASTA) MOVIL. | Unid | 4 | 64671832 | 258687328
| EL.1.8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED ALTA POTENCIA 1000W FLO1000WIP65 CON TENSIÓN DE OPERACIÓN AC110-240V¦50/60Hz, EFICIENCIA LUMINOSA DE 140Lm/W | Unid | 24 | 7419611 | 178070664
| EL.1.9 |  |  | ORIENTACION DE PROYECTORES | Unid | 24 | 1727613 | 41462712
| EL.1.10 |  |  | MONTAJE CONJUNTO RETENIDA 3/8" CON AISLADOR TENSOR 13,2 KV | Unid | 1 | 4418449 | 4418449
| EL.1.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA APANTALLAMIENTO (SIPRA) | Und | 4 | 13932412 | 55729648
| EL.1.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | Unid | 1 | 16350712 | 16350712
| EL.1.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE IMTEMPERIE PROTECCION NEMA 4X CON DPS, AMPERIMETRO, VOLTIMETRO, CONTACTORES, PULSADORES AL INTERIOR DEL TABLERO, TRIPLE FONDO. | Unid | 1 | 119745001 | 119745001
| EL.1.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA TORRES 03 Y 04 EN 3 No. 1/0 AWG FASES + 1No.2 TIERRA Cu AWG 90 INCLUYE DUCTERIA PVC 3" | mts | 232 | 472113 | 109530216
| EL.1.15 |  |  | BASE DE CONCRETO PARA MASTILES DE 18 MTS | Unid | 4 | 19073842 | 76295368
| EL.1.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA TORRES 01 Y 02 EN 3 No. 2 AWG FASES + 1No.2 TIERRA Cu AWG 90 INCLUYE DUCTERIA PVC 3" | mts | 107 | 352703 | 37739221
| EL.1.17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 6 CIRCUITOS INCLUYE BREAKERS + CONEXIONES | Unid | 1 | 1282710 | 1282710
| EL.1.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 4 CIRCUITOS INCLUYE BREAKERS + CONEXIONES | Unid | 4 | 726869 | 2907476
| EL.1.19 |  |  | SALIDA DE TOMA CORRIENTE GENERAL EN TUBERIA PVC 1/2" | Unid | 23 | 224263 | 5158049
| EL.1.20 |  |  | SALIDA DE ILUMINACION LED DE 18 WATT EN TUBERIA PVC 1/2" | Unid | 16 | 287923 | 4606768
| EL.1.21 |  |  | SALIDA DE TOMA AA EN TUBERIA PVC 3/0" TIPO DB | Unid | 2 | 748917 | 1497834
| EL.1.22 |  |  | SALIDA DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR 250 WATT EN TUBERIA EMT 1/2" | Unid | 4 | 577441 | 2309764
| EL.1.23 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 250 WATT SOBRE POSTE METÁLICO DE 6 METROS | Unid | 30 | 1778044 | 53341320
| EL.1.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 2X10 AWG PARA REFLECTORES | ML | 840 | 41549 | 34901160
| EL.1.25 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE KLAMPER DEHNvenCI 961200 | Unid | 1 | 5955788 | 5955788
| EL.1.26 |  |  | REGISTROS ELECTRICOS 0,6x0,6x0,6, CON TAPA Y ANGULO METALICO | Unid | 10 | 1258048 | 12580480
| EL.1.27 |  |  | EXCAVACION LECHO DE ZANJA 0,6x0,8x0,4 | ML | 282 | 41140 | 11601480
| EL.2.0 |  |  | TRAMITES, DESCARGOS Y LEGALIZACION DE OBRAS | Unid | 1 | 37756663 | 37756663
Subtotal | [7 empty] | 1224966312
| TJ.01 |  |  | OBRAS PRELIMINALES
| TJ.01.001 |  |  | INSTALACIONES PROVICIONALES, CAMPAMENTO Y REPLANTEO DE OBRA | U | 1 | 7841697 | 7841697
Subtotal | [7 empty] | 7841697
| TJ.02 |  |  | CAPA GRAMA SINTÉTICA
| TJ.02.001 |  |  | TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREPARACION DEL SITIO, DRENAJE, MOV | U | 1 | 32262400 | 32262400
| TJ. 02. 002 |  |  | REMOCION DE CAPA VEGETAL PARA LA PREPARACION DE SITIO (e=10,00CM), CARGA Y RETIRO | M3 | 466.69 | 20364 | 9503675
| TJ.02.003 |  |  | NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL | m3 | 233.35 | 18595 | 4339143
| TJ.02.004 |  |  | EXTENDIDO Y COMPACTACION DE TIERRA PARA RELLENO | m2 | 233.35 | 47312 | 11040255
Subtotal | [7 empty] | 57145473
| TJ.03 |  |  | OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA
| TJ.03.001 |  |  | EXCAVACION A MAQUINA PARA CONSTRUCCION DE ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBO | ml | 317.58 | 34247 | 10876162
| TJ.03.002 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG | ML | 239.58 | 160825 | 38530454
| TJ. 03.003 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=8 PULG | ML | 51 | 183535 | 9360285
| TJ.03.004 |  |  | TANQUILLAS DE CONCRETO RC=210 KG/CM2(0,60x0,30x0,30) PARA SISTEMA DE DRENA | U | 4 | 975974 | 3903896
| TJ.03.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100 | M2 | 4666.1 | 25719 | 120007426
Subtotal | [7 empty] | 182678223
| TJ.04 |  |  | CONSTRUCCION DE SUBBASE, BASE Y CARPETA
| TJ.04.001 |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SUB-BASE GRANULAR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE D | M3 | 4199.49 | 197907 | 831108467
Subtotal | [7 empty] | 831108467
| TJ.05 |  |  | GRAMA SINTÉTICA
| TJ.05.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO REFORZADO CON NERVIO CENTRAL, ESPESOR DE FIBRA DE 320 a 340 um, ANCHO DE FIBRA 1,4 a 1,6 mm, ALTURA 50mm CON APARIENCIA NATURAL POLIETILENO 12.000 DTEX, PESO DE HILADO 1,100 gr/m2, GALGA 5/8 FIFA quality, INCLUYE BASE TRIPLE POLIPROPILENO, FIBRA DE POLIESTER Y LATEX SINTÉTICO | M2 | 4666.1 | 164156 | 765968312
Subtotal | [7 empty] | 765968312
| TJ.06 |  |  | EQUIPAMIENTO
| TJ.06.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO, INCLUYE MALLA M. | UND | 2 | 4111782 | 8223564
| TJ.06.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER | UND | 4 | 821872 | 3287488
| TJ.06.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO JUEGO INFATIL | UND | 1 | 60012884 | 60012884
| TJ.06.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOSALUDABLES | UND | 6 | 6025138 | 36150828
Subtotal | [7 empty] | 107674764
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 6513856331
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 6513856331
|  |  |  | ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, VISIBILIDAD Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | 75706384
|  |  |  | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | 70380216
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 6659942931
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 22%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 3%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| AQ.01 |  |  | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES
| AQ.01.001 |  |  | EXCAVACIÓN COMÚN Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 478.12
Subtotal
| AQ.02 |  |  | MAMPOTERIA
| AQ.02.002 |  |  | MURO EN MAMPOTERIA EN BLOQUE No4 | M2 | 453.46
| AQ.02.003 |  |  | LEVANTE DE MUROS EXTERIORES EN BLOQUE ABUZARDADO BLOQUE SPLIT ESTRUCTURAL 15x1 | M2 | 20.43
| AQ.02.004 |  |  | PAÑETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 840.22
| AQ.02.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS | M2 | 2.4
| AQ.02.006 |  |  | BANCAS EN CONCRETO ACABADO EN CERAMICA | UNIDAD | 18
| AQ.02.007 |  |  | DINTEL EN CONCRETO | M | 36
Subtotal
| AQ.03 |  |  | CONSTRUCCION SECA
| AQ.03.001 |  |  | MUROS EN SUPERBOARD | M2 | 27
Subtotal
| AQ.04 |  |  | IMPERMEABILIZACIONES
| AQ.04.001 |  |  | IMPERMEABILIZACION ZONAS HUMEDAS | M2 | 85.18
| AQ.04.002 |  |  | IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CON MANTO | M2 | 13.5
Subtotal
| AQ.05 |  |  | PINTURA
| AQ.05.001 |  |  | PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS | M2 | 1341.33
| AQ.05.002 |  |  | PINTURA BETUMINOSA 2 MANOS | M2 | 85.18
| AQ.05.004 |  |  | PINTURA ACRILICA SOBRE MUROS | M2 | 174.4
| AQ.05.006 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 894.22
Subtotal
| AQ.06 |  |  | PISOS
| AQ.06.001 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO | M2 | 377
| AQ.06.002 |  |  | CONSTRUCCION DE ANDENES ESTAMPADO DE CONCRETO | M2 | 842.86
| AQ.06.003 |  |  | CONSTRUCCION DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 15x20cm INCLUYE REFUERZO | ML | 992
| AQ.06.005 |  |  | PLANTILLA DE NIVELACION 0,07 | M2 | 377
Subtotal
| AQ.07 |  |  | ENCHAPES
| AQ.07.001 |  |  | WING SOBRE ENCHAPES | ML | 18
| AQ.07.002 |  |  | ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30 | M2 | 76.24
| AQ.07.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL | M2 | 331.18
| AQ.07.004 |  |  | PISO SINTETICO TIPO "BOLID TOP" O SIMILAR | M2 | 12
Subtotal
| AQ.08 |  |  | CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA
| AQ.08.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS EN MADERA | M2 | 96.48
| AQ.08.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA | UN | 33
| AQ.08.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS METALICAS | UN | 10
| AQ.08.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BAÑOS Y DUCHA CON CERRADURA PASADOR | UN | 9
| AQ.08.009 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTRODOLDADA INCLUYE PUERTAS | M2 | 1276.5
| AQ.08.010 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA DE ACRILICO ALUMINIO BANCAS SUPLENTES | M2 | 12
| AQ.08.011 |  |  | BARANDA EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA | M | 81.5
Subtotal
| AQ.9 |  |  | AMOBLAMIENTO
| AQ.9.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PLÁSTICAS | UN | 550
| AQ.9.003 |  |  | ESPEJOS | M2 | 22
Subtotal
| AQ.10 |  |  | ZONAS VERDES
| AQ.10.001 |  |  | PRADIZACION DE ZONAS VERDES | M2 | 238.88
Subtotal
| ES.01 |  |  | CAP.01 CIMENTACION BAÑOS Y CAMERINOS
| ES.01.001 |  |  | EXCAVACION MECANICA | M3 | 143.04
| ES.01.002 |  |  | SOLADO E=0.05 | M3 | 5.96
| ES.01.003 |  |  | CONCRETO DE ZAPATAS | M3 | 49.5
| ES.01.004 |  |  | ACERO DE REFUERZO ZAPATAS | KG | 1797.54
| ES.01.005 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 377
| ES.01.006 |  |  | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 44.8
| ES.01.007 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO ZAHORRA | M3 | 61.98
| ES.01.008 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | M3 | 53.64
Subtotal
| ES.02 |  |  | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
| ES.02.001 |  |  | CONCRETO DE COLOMNAS | M3 | 24.67
| ES.02.002 |  |  | ACERO DE COLUMNAS | KG | 5377.8
| ES.02.003 |  |  | CONCRETO VIGA | M3 | 73.6
| ES.02.004 |  |  | ACERO DE REFUERZO VIGA | KG | 1056.51
| ES.02.005 |  |  | CONCRETO DE LA LOSA | M3 | 61.66
| ES.02.006 |  |  | ACERO DE REFUERZO LOSA | KG | 2207.52
| ES.02.007 |  |  | CONCRETO ESCALERA | M3 | 13.47
| ES.02.008 |  |  | ACERO DE REFUERZO ESCALERA | KG | 6604.61
Subtotal
| ES.02.009 |  |  | ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN ACERO
| ES.02.009.01 |  |  | Cerchas Principales Gradería 1 | Kg | 2908.05
| ES.02.009.01a |  |  | Cerchas Principales Gradería 2 | Kg | 2908.05
| ES.02.009.02 |  |  | Correas metalicas | Kg | 926.33
| ES.02.009.03 |  |  | Templetes, contravientos, platinería y tornillería. | Kg | 118.43
| ES.02.009.04 |  |  | Estructura Lateral Cubierta a una agua. | Kg | 719.86
| ES.02.009.05 |  |  | Suministro e instalacion de Cubierta en Teja Azul Calibre 2mm UPVC Forte O SIMILAR | M2 | 668.19
Subtotal
| ES.04. |  |  | CIMENTACION ESTRUCTURA CERRAMIENTO
| ES.04.001 |  |  | CONCRETO DE VIGA SUPERIOR | M3 | 26.66
| ES.04.003 |  |  | CONCRETO DE VIGA CIMIENTO | M3 | 26.66
| ES.04.004 |  |  | CONCRETO DE COLUMNA | M3 | 1.22
| ES.04.005 |  |  | CONCRETO DE ZAPATAS | M3 | 79.14
| ES.04.006 |  |  | ACERO DE REFUERZO VIGAS, ZAPATAS Y COLUMNAS | KG | 3199.4
Subtotal
| HS.01 |  |  | CANALIZACIONES
| HS.01.004 |  |  | EXCAVACION PARA TUBERIA HIDROSANITARIA | ML | 240
| HS.01.005 |  |  | EXCAVACION PARA REGISTRO SANITARIO | UND | 4
| HS.01.006 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | ML | 228
Subtotal
| HS.02 |  |  | REDES DE AGUA POTABLE
| HS.02.001 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2" | ML | 72
| HS.02.002 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4" | ML | 51
| HS.02.003 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1" | ML | 25.03
Subtotal
| HS.03 |  |  | VALVULAS DE AGUA POTABLE FRIA
| HS.03.001 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1-1/4" AF | UNIDAD | 1
| HS.03.002 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1-1/2" | UNIDAD | 1
Subtotal
| HS.04 |  |  | PUNTOS DE AGUA POTABLE FRIA
| HS.04.001 |  |  | PUNTOS LAVAMANOS AGUA FRIA-FRIA | UNIDAD | 14
| HS.04.002 |  |  | PUNTO AGUA SANITARIO FLUXOMETRO 1-1/4" | UNIDAD | 17
| HS.04.003 |  |  | PUNTO AGUA ORINAL FLUXOMETRO 1-1/4" | UNIDAD | 9
| HS.04.004 |  |  | PUNTO DUCHA SENCILLA | UNIDAD | 9
| HS.04.005 |  |  | PUNTO PARA GRIFO 3/4 | UNIDAD | 6
Subtotal
| HS.05 |  |  | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES
| HS.05.001 |  |  | TUBERIA DESAGUE PVC-S 2" | ML | 51
| HS.05.002 |  |  | TUBERIA DESAGUE PVC-S 3"ENTERRADA | ML | 9
| HS.05.003 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 4" -ENTERRADA | ML | 139.2
| HS.05.004 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 6" -ENTERRADA | ML | 106
| HS.05.005 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-RIBLOC 8"-ENTERRADA | ML | 24
Subtotal
| HS.06 |  |  | PUNTOS DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES
| HS.06.001 |  |  | PUNTO SANITARIO PARED 2" | UNIDAD | 32
| HS.06.002 |  |  | PUNTO SANITARIO PISO 2" | UNIDAD | 4
| HS.06.003 |  |  | PUNTO SANITARIO INODORO 4" | UNIDAD | 17
| HS.06.004 |  |  | CAMARA DE PASO SANITARIA 0.70x0.70 | UNIDAD | 4
Subtotal
| HS.07 |  |  | REDES DE DESAGUIES DE AGUAS LLUVIAS
| HS.07.001 |  |  | TRAGANTE DE PISO AGUAS LLUVIAS 6" | UNIDAD | 4
| HS.07.002 |  |  | TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" | ML | 28
| HS.07.003 |  |  | TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" ENTERRADA | ML | 32
Subtotal
| HS.08 |  |  | INSTALACION DE APARATOS ARTEFACTOS
| HS.08.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO PARA EMPOTRAR | UNIDAD | 17
| HS.08.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL | UNIDAD | 14
| HS.08.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO | UNIDAD | 9
| HS.08.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA. | UNIDAD | 9
Subtotal
| HS.09 |  |  | EQUIPOS HIDRAULICOS
| HS.09.001 |  |  | TANQUE HORIZONTAL DE POLIETILENO DE 5.000 | UNIDAD | 2
| HS.09.002 |  |  | EQUIPO DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE Y CAUDAL VARIABLE DE TRES BOMBAS CON ACCESORIOS | UNIDAD | 1
Subtotal
EL INSTALACIONES ELECTRICAS
| EL.1.1 |  |  | ADECUACION PUNTO DE CONEXIÓN | Unid | 1
| EL.1.2 |  |  | SUMINISTRO E INCADO POSTE DE HORMIGON 09 X 750 KgF | Unid | 15
| EL.1.3 |  |  | SUMINISTRO E INCADO POSTE DE HORMIGON12 X 1350 KgF | Unid | 1
| EL.1.4 |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR 3F 75KVA 208/127V TIPO POSTE | Unid | 1
| EL.1.5 |  |  | ARMADO SIMP CTO TRIF FIN LINEA DISP HOR 13,2 kV | Unid | 1
| EL.1.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCILAL TRIFASICA DESDE TRANSFORMADOR HASTA GABINETE PRINCIPAL EN 3 N°250 MCM FASES +1No. 250 MCM NEUTRO + 1No.2 TIERRA Cu AWG 90 INCLUYE DUCTERIA PVC 3" | mts | 50
| EL.1.7 |  |  | SUMINISTRO E IZADA DE MASTIL METÁLICO EN ACERO ASTM A-572 Gr. 50 TIPO DIPOLE MAST 18 MTS O SIMILAR CON CAPACIDAD DE 6-8 REFLECTORES CON ACABADO EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE BAJO NORMA ASTM – A123, CON SISTEMA DE CORONA (CANASTA) MOVIL. | Unid | 4
| EL.1.8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED ALTA POTENCIA 1000W FLO1000WIP65 CON TENSIÓN DE OPERACIÓN AC110-240V¦50/60Hz, EFICIENCIA LUMINOSA DE 140Lm/W | Unid | 24
| EL.1.9 |  |  | ORIENTACION DE PROYECTORES | Unid | 24
| EL.1.10 |  |  | MONTAJE CONJUNTO RETENIDA 3/8" CON AISLADOR TENSOR 13,2 KV | Unid | 1
| EL.1.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA APANTALLAMIENTO (SIPRA) | Und | 4
| EL.1.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | Unid | 1
| EL.1.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE IMTEMPERIE PROTECCION NEMA 4X CON DPS, AMPERIMETRO, VOLTIMETRO, CONTACTORES, PULSADORES AL INTERIOR DEL TABLERO, TRIPLE FONDO. | Unid | 1
| EL.1.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA TORRES 03 Y 04 EN 3 No. 1/0 AWG FASES + 1No.2 TIERRA Cu AWG 90 INCLUYE DUCTERIA PVC 3" | mts | 232
| EL.1.15 |  |  | BASE DE CONCRETO PARA MASTILES DE 18 MTS | Unid | 4
| EL.1.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA TORRES 01 Y 02 EN 3 No. 2 AWG FASES + 1No.2 TIERRA Cu AWG 90 INCLUYE DUCTERIA PVC 3" | mts | 107
| EL.1.17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 6 CIRCUITOS INCLUYE BREAKERS + CONEXIONES | Unid | 1
| EL.1.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 4 CIRCUITOS INCLUYE BREAKERS + CONEXIONES | Unid | 4
| EL.1.19 |  |  | SALIDA DE TOMA CORRIENTE GENERAL EN TUBERIA PVC 1/2" | Unid | 23
| EL.1.20 |  |  | SALIDA DE ILUMINACION LED DE 18 WATT EN TUBERIA PVC 1/2" | Unid | 16
| EL.1.21 |  |  | SALIDA DE TOMA AA EN TUBERIA PVC 3/0" TIPO DB | Unid | 2
| EL.1.22 |  |  | SALIDA DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR 250 WATT EN TUBERIA EMT 1/2" | Unid | 4
| EL.1.23 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 250 WATT SOBRE POSTE METÁLICO DE 6 METROS | Unid | 30
| EL.1.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 2X10 AWG PARA REFLECTORES | ML | 840
| EL.1.25 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE KLAMPER DEHNvenCI 961200 | Unid | 1
| EL.1.26 |  |  | REGISTROS ELECTRICOS 0,6x0,6x0,6, CON TAPA Y ANGULO METALICO | Unid | 10
| EL.1.27 |  |  | EXCAVACION LECHO DE ZANJA 0,6x0,8x0,4 | ML | 282
| EL.2.0 |  |  | TRAMITES, DESCARGOS Y LEGALIZACION DE OBRAS | Unid | 1
Subtotal
| TJ.01 |  |  | OBRAS PRELIMINALES
| TJ.01.001 |  |  | INSTALACIONES PROVICIONALES, CAMPAMENTO Y REPLANTEO DE OBRA | U | 1
Subtotal
| TJ.02 |  |  | CAPA GRAMA SINTÉTICA
| TJ.02.001 |  |  | TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREPARACION DEL SITIO, DRENAJE, MOV | U | 1
| TJ. 02. 002 |  |  | REMOCION DE CAPA VEGETAL PARA LA PREPARACION DE SITIO (e=10,00CM), CARGA Y RETIRO | M3 | 466.69
| TJ.02.003 |  |  | NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL | m3 | 233.35
| TJ.02.004 |  |  | EXTENDIDO Y COMPACTACION DE TIERRA PARA RELLENO | m2 | 233.35
Subtotal
| TJ.03 |  |  | OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA
| TJ.03.001 |  |  | EXCAVACION A MAQUINA PARA CONSTRUCCION DE ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBO | ml | 317.58
| TJ.03.002 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG | ML | 239.58
| TJ. 03.003 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=8 PULG | ML | 51
| TJ.03.004 |  |  | TANQUILLAS DE CONCRETO RC=210 KG/CM2(0,60x0,30x0,30) PARA SISTEMA DE DRENA | U | 4
| TJ.03.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100 | M2 | 4666.1
Subtotal
| TJ.04 |  |  | CONSTRUCCION DE SUBBASE, BASE Y CARPETA
| TJ.04.001 |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SUB-BASE GRANULAR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE D | M3 | 4199.49
Subtotal
| TJ.05 |  |  | GRAMA SINTÉTICA
| TJ.05.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO REFORZADO CON NERVIO CENTRAL, ESPESOR DE FIBRA DE 320 a 340 um, ANCHO DE FIBRA 1,4 a 1,6 mm, ALTURA 50mm CON APARIENCIA NATURAL POLIETILENO 12.000 DTEX, PESO DE HILADO 1,100 gr/m2, GALGA 5/8 FIFA quality, INCLUYE BASE TRIPLE POLIPROPILENO, FIBRA DE POLIESTER Y LATEX SINTÉTICO | M2 | 4666.1
Subtotal
| TJ.06 |  |  | EQUIPAMIENTO
| TJ.06.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO, INCLUYE MALLA M. | UND | 2
| TJ.06.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER | UND | 4
| TJ.06.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO JUEGO INFATIL | UND | 1
| TJ.06.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOSALUDABLES | UND | 6
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, VISIBILIDAD Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :