## OFERTA ECONOMICA
Formulario 1 - Propuesta económica - obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL IMPLEMENTANDO PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA PARA MEDIOS ALTERNATIVOS EN EL MUNICIPIO DE COGUA
Nº | ÍTEM ICCU | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1.1 |  |  |  | FIJACION REJAS CON SOLDADURA Y REFUERZOS | UN | 40 | 37017.89 | 1480715.6
1.2 |  |  |  | PINTURA ESMALTE REJAS | M2 | 258.3 | 39377.31 | 10171159.173
1.3 |  |  |  | PINTURA ESMALTE POSTES ALUMBRADO | ML | 103 | 32574.36 | 3355159.08
1.4 |  |  |  | PINTURA BOLARDOS H=0,60M | UN | 50 | 22963.78 | 1148189
1.5 |  |  |  | PINTURA BANCAS ORNAMENTALES | UN | 12 | 267702.4 | 3212428.8
1.6 |  |  |  | APLICACIÓN PINTURA EPOXICA EXTERIOR BANCAS EN CONCRETO Y LADRILLO | M2 | 17.44 | 55628.58 | 970162.4352
1.7 |  |  |  | APLICACIÓN PINTURA EPOXICA EXTERIOR BANCAS EN CONCRETO Y LADRILLO | ML | 48 | 35673.26 | 1712316.48
1.8 |  |  |  | ARREGLOS SISTEMA ELECTRICO PARQUE | GB | 1 | 3724000 | 3724000
Subtotal | [7 empty] | 25774130.5682
PUNTO DE CARGA ELECTRICO (MOTOS, BICILETAS, PATINETAS)
|  |  |  | Pedestal cargador vehículos eléctricos: -Fabricado con lamina Cal. 14 CR, base en Cal. 12 CR. - Acabado en pintura electrostática. Platina de ½ x 1/8 para manguera. - Case acrílico sellador, impermeabilizador de polvo y agua | UN | 2 | 2088100 | 4176200
|  |  |  | Cargador Eléctrico Vehicular ABB Terra Wallbox AC Type 1 Bifásico (UL) /32A 7.4 [kW] SUMINISTRO DE: Cargador tipo 1 bifásico (UL) 32A, Potencia de 7.4 KW 210-240 V, 60 HZ, 7 KG. INCLUYE: -Cable de longitud de 25 ft con conector tipo 1. -Manual de operación. -Dispositivo electrónico de carga. .-Tarjeta RFID -Conexión 4G, Ethernet y WIFI. -Aplicación web y móvil compatible con IOS y ANDROID. -Accesorios para fijación del cargador. - Protocolo de comunicación OCPP 1.6 JSON actualizable. | UN | 1 | 6032880 | 6032880
|  |  |  | Cargador Eléctrico Vehicular ABB Terra Wallbox AC Type 2 Bifásico (IEC) /32A 7.4 [kW] SUMINISTRO DE: Cargador tipo 2 Bifásico (IEC) 32A, Potencia 7.4 KW 220-240 V, 60HZ , Peso 5 KG INCLUYE: -Cable de 5 mts de longitud con conector tipo 2. -Manual de operación. -Dispositivo electrónico de carga. -Tarjeta RFID. -Conexión WIFI y Ethernet. -Aplicación web y móvil compatible con IOS y ANDROID. -Accesorios para fijación del cargador. - Protocolo de comunicación 1.6 JSON actualizable. | UN | 1 | 5926480 | 5926480
|  |  |  | Tubería y accesorios para acometida desde tablero o punto de conexión. - Protecciones termomagnética y breaker diferencial tipo A / tipo B. - Servicio de Instalación. - Apertura de sellos de comercializador de energía. - Gestiones y trámites ante el comercializador de energía. | GB | 1 | 5586000 | 5586000
Subtotal | [7 empty] | 21721560
LETRERO COGUA
|  |  |  | Letras en lamina galvanizada cal 20 por frente y respaldo mas impresión por una cara, canto recubierto en lamina galvanizada cal 22 y forrado en vinilo con filtro protector, usando estructura actual cada letra tiene un tamaño aproximado de 1,40x1,40m | UN | 1 | 15300140.4318 | 15300140.4318
Subtotal | [7 empty] | 15300140.4318
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 62795831
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
AJUSTE AL PESO
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 62795831
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 28%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 3%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 33%
Firma del Proponente o de su Representante Legal