
1. INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS VIVIENDAS IMUSA 
Se realizó la instalación completa del sistema de redes eléctricas de las viviendas, cumpliendo con las normas técnicas vigentes para garantizar seguridad, funcionalidad y facilidad de uso. El proceso incluyó la distribución de circuitos desde una caja de breakers de 6 circuitos, que permite el control y protección de diferentes zonas de la vivienda mediante breakers individuales, evitando sobrecargas y facilitando el mantenimiento.
Se instalaron tomacorrientes dobles (STI toma corriente doble) en puntos estratégicos como habitaciones, cocina y zonas de trabajo, permitiendo el uso simultáneo de varios equipos eléctricos. En áreas húmedas como la cocina y el baño, se utilizaron tomacorrientes dobles GFCI (Ground Faul Circuit Interrupter), que cuentan con protección diferencial para evitar descargas eléctricas por contacto con agua, cumpliendo con las medidas de seguridad requeridas.
Para la iluminación, se dispusieron plafones de luz con rosca Edison, permitiendo la instalación de bombillas estándar, y se controlaron mediante suiches sencillos y dobles, según la necesidad del espacio. Los suiches dobles se emplearon especialmente en zonas donde se controla más de un punto de luz desde una misma ubicación.
Así mismo, se incorporaron tomas suiche (STI toma suiche) en algunos puntos, que integran tomacorriente y suiche en una misma unidad, optimizando espacio y funcionalidad. Todo el sistema fue conectado a un polo a tierra (polotierra), que protege la instalación y a los usuarios en caso de fugas eléctricas o descargas, cumpliendo con las exigencias de seguridad eléctrica.
En conjunto, esta actividad garantiza una red eléctrica segura, eficiente y adaptada a las necesidades básicas de la vivienda, permitiendo un uso cómodo y protegido de los dispositivos eléctricos.
Dichas labores se realizaron por igual en las cinco viviendas del convenio ya que se cuenta con los mismos diseños y especificaciones técnicas planteadas en el proyecto.

En las especificaciones de los materiales utilizados por vivienda tenemos lo siguiente:
· Instalación de toma corriente levinton 8 unidades; en tubería EMT MEDIA, caja troquelada 12-12, alambre rígido #12 -3x12, conector resorte, terminal o llegada a caja y demás elementos para su correcta instalación.  
· Instalación de suiche sencillo 3 unidades; en tubería EMT MEDIA, caja troquelada 12-12, alambre rígido #12 -3x12, conector resorte, terminal o llegada a caja y demás elementos para su correcta instalación.  
· Instalación de toma suiche 4 unidades; en tubería EMT MEDIA, caja troquelada 12-12, alambre rígido #12 -3x12, conector resorte, terminal o llegada a caja y demás elementos para su correcta instalación.  
· Instalación de toma GFCI 3 unidades; en tubería EMT MEDIA, caja troquelada 12-12, alambre rígido #12 -3x12, conector resorte, terminal o llegada a caja y demás elementos para su correcta instalación.  
· Instalación de plafón tipo soque unidades; en tubería EMT MEDIA, caja troquelada 12-12, alambre rígido #12 -3x12, conector resorte, terminal o llegada a caja y demás elementos para su correcta instalación.  
· Instalación de suiche doble 1 unidades; en tubería EMT MEDIA, caja troquelada 12-12, alambre rígido #12 -3x12, conector resorte, terminal o llegada a caja y demás elementos para su correcta instalación.  
· Instalación de caja de breakers 6 circuitos 1 unidad; en tubería EMT MEDIA, tubería EMT ¾ alambre rígido #12 -3x12, terminal o llegada a caja y demás elementos para su correcta instalación.
· Instalación de breaker, protección 20APM 6 unidades. 
· Instalación de varilla cooperuel de 2.40 CM, grapa cooperuel, alambre #8, tubería EMT MEDIA y demás elementos para su correcta instalación. 

Se adjunta anexo No 1 correspondiente a las memorias de cantidades de obra ejecutadas por unidad vivienda.
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	Actividad: Toma GFCI
Beneficiario: Gladys Eugenia Mayo Salazar
Vereda: El Edén
	Actividad: Suiche doble
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	Actividad: Caja de Breaker
Beneficiario: Gladys Eugenia Mayo Salazar
Vereda: El Edén 
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	Actividad: Plafón  
Beneficiario: Gladys Eugenia Mayo Salazar
Vereda: El Edén 

	Actividad: Toma GFCI y toma corriente levinton
Beneficiario: Gladys Eugenia Mayo Salazar
Vereda: El Edén 
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	Actividad: Caja para toma corriente doble.
Beneficiario: Gladys Eugenia Mayo Salazar
Vereda: El Edén 

	Actividad: toma GFCI y Suiche 
Beneficiario: Gladys Eugenia Mayo Salazar
Vereda: El Edén 
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	Actividad: Instalación de tubería EMT y cajas para suiches y toma corriente.
Beneficiario: Gladys Eugenia Mayo Salazar
Vereda: El Edén 

	Actividad: Varilla cooperuel- Polo a tierra.
Beneficiario: Gladys Eugenia Mayo Salazar
Vereda: El Edén 




	[image: ]
	[image: ]

	Actividad: Instalación de tubería EMT y cajas para suiches y toma corriente.
Beneficiario: Gladys Eugenia Mayo Salazar
Vereda: El Edén 
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Vereda: El Edén 
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	Actividad: Plafón y Suiche doble.
Beneficiario: Gladys Eugenia Mayo Salazar
Vereda: El Edén 

	Actividad: Toma corriente levinton
Beneficiario: Gladys Eugenia Mayo Salazar
Vereda: El Edén 
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	Actividad: Plafón, Suiche doble y toma corriente levinton.
Beneficiario: Gladys Eugenia Mayo Salazar
Vereda: El Edén 

	Actividad: Plafón y toma suiche
Beneficiario: Gladys Eugenia Mayo Salazar
Vereda: El Edén 
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	Actividad: Caja de Breaker
Beneficiario: Griselda Esther Marín
Vereda: Las Vegas 

	Actividad: Plafón
Beneficiario: Griselda Esther Marín
Vereda: Las Vegas 
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	Actividad: Instalación de tubería EMT y cajas para suiches y toma corriente.
Beneficiario: Griselda Esther Marín
Vereda: Las Vegas.
	Actividad: Caja de Breaker
Beneficiario: Griselda Esther Marín
Vereda: Las Vegas.
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	Actividad: Toma GFCI y toma corriente levinton
Beneficiario: Griselda Esther Marín
Vereda: Las Vegas.
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Beneficiario: Griselda Esther Marín
Vereda: Las Vegas.
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	Actividad: Plafón
Beneficiario: Griselda Esther Marín
Vereda: Las Vegas.
	Actividad: Plafón
Beneficiario: Griselda Esther Marín
Vereda: Las Vegas.
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	Actividad: Suiche y Tomas GFCI.
Beneficiario: Griselda Esther Marín
Vereda: Las Vegas.
	Actividad: Varilla cooperuel- Polo a tierra.
Beneficiario: Griselda Esther Marín
Vereda: Las Vegas.
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	Actividad: Caja para Breaker
Beneficiario: Angie Carolina Tobón
Vereda:   San Esteban
	Actividad: Instalación de alambres
Beneficiario: Angie Carolina Tobón
Vereda:   San Esteban 
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	Actividad: Instalación de tubería EMT y cajas para suiches y toma corriente.
Beneficiario: Angie Carolina Tobón
Vereda:   San Esteban
	Actividad: Caja de Breaker 
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Vereda:   San Esteban
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	Actividad: Caja de Breaker
Beneficiario: Angie Carolina Tobón
Vereda:   San Esteban
	Actividad: Toma suiche-Suiche doble
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Vereda:   San Esteban
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	Actividad: Varilla cooperuel- Polo a tierra.
Beneficiario Angie Carolina Tobón
Vereda:   San Esteban
	Actividad: Plafones
Beneficiario Angie Carolina Tobón
Vereda:   San Esteban
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	Actividad: Toma corriente levinton
Beneficiario: Angie Carolina Tobón
Vereda:   San Esteban
	Actividad: Caja de Breaker
Beneficiario: Bibiana Farley Cardona
Vereda: La Merced



	[image: ]
	[image: ]

	Actividad: Toma corriente levinton y toma GFCI. 
Beneficiario: Bibiana Farley Cardona
Vereda: La Merced
	Actividad: toma GFCI. 
Beneficiario: Bibiana Farley Cardona
Vereda: La Merced 
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	Actividad: Toma corriente levinton.
Beneficiario: Bibiana Farley Cardona
Vereda: La Merced
	Actividad: Plafón y suiche 
Beneficiario: Bibiana Farley Cardona
Vereda: La Merced 
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	Actividad: Plafones.
Beneficiario: Bibiana Farley Cardona
Vereda: La Merced
	Actividad: Plafón, toma suiche y toma corriente levinton. 
Beneficiario: Bibiana Farley Cardona
Vereda: La Merced 
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	Actividad: Plafones.
Beneficiario: Bibiana Farley Cardona
Vereda: La Merced
	Actividad: Varilla cooperuel- Polo a tierra.
Beneficiario: Bibiana Farley Cardona
Vereda: La Merced 
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	Actividad:  Instalación de tubería EMT, alambre, cajas para suiches y plafones.
Beneficiario: Gloria Elsy Aristizábal
Vereda: La Aguada
	Actividad: Caja de Breaker  
Beneficiario: Gloria Elsy Aristizábal
Vereda: La Aguada



	[image: ] [image: ]
	[image: ]

	Actividad:  Plafón, suiche doble y toma corriente levinton.
Beneficiario: Gloria Elsy Aristizábal
Vereda: La Aguada
	Actividad:  Toma GFCI
Beneficiario: Gloria Elsy Aristizábal
Vereda: La Aguada
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	Actividad: Toma corriente levinton.
Beneficiario: Gloria Elsy Aristizábal
Vereda: La Aguada
	Actividad:  Suiche y Toma GFCI.
Beneficiario: Gloria Elsy Aristizábal
Vereda: La Aguada 
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	Actividad: Plafón 
Beneficiario: Gloria Elsy Aristizábal
Vereda: La Aguada
	Actividad: Toma GFCI – toma corriente Levinton.
Beneficiario: Gloria Elsy Aristizábal
Vereda: La Aguada 
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	Actividad:  Plafón
Beneficiario: Gloria Elsy Aristizábal
Vereda: La Aguada
	Actividad:  Plafón y toma suiche.
Beneficiario: Gloria Elsy Aristizábal
Vereda: La Aguada 



Por otro lado, se apoyó con el proceso a cada familia que no contaba con el servicio de energía ante EPM 
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