## PROPUESTA ECONOMICA
Ciudad y Fecha_______________________________________________________________
Proponente: _________________________________________________________________
Proceso No.: _________________________________________________________________
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
FORMULARIO PROPUESTA ECONÓMICA
OBJETO:___________________________________________________________________________________________________________
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA Y GRAVAMENES DE LA ENTIDAD
1 | Sonómetro Características Técnicas: ▪Clase 1, conforme la norma IEC 61672, garantizando precisión para mediciones ambientales, con analizador de frecuencias en banda en Octavas 1/1 y bandas de tercios 1/3. ▪Bluetooth incorporado, tiempo de respuesta (rápido, lento o impulso) ▪Medición simultánea en 3 perfiles con diferente configuración de filtros y detectores, filtros ponderación: El equipo debe contar con ponderaciones A, C y Z, conforme a los estándares internacionales y la Resolución 0627 de 2006. ▪Rango dinámico total de medición: 16 dBA RMS ÷ 140 dBA Pico, ▪Resultados en medición: LEQ, Lxpeak, Ltm3, Ltm5, Lxymax, Lxymin, ▪Estadísticas (L1 -L99); L90 en cada una de las frecuencias, ▪Pantalla a Color ▪Bluetooth para conexión a app para visualizar datos; duración de la batería mayor a 12 horas, ▪Tarjeta MicroSD de 32 GB (extraíble y actualizable hasta 128 GB), Interna u Externa (SD), siempre que garantice trazabilidad y respaldo de los datos registrados. ▪Software compatible con sistema operativo Windows que permita generar plantillas para reportes y crear diferentes archivos de configuraciones. debe garantizar que la adquisición del sonómetro incluya un software que permita descargar, análisis y almacenamiento seguro de datos, compatible con sistemas, aplicaciones y programas institucionales. ▪ Certificado de calibración de fábrica y certificado laboratorio acreditado: presentar una carta de compromiso emitida y suscrita por un laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 en Colombia, en la cual se garantice la prestación del servicio de calibración para los bienes ofertados, en caso que el oferente sea el adjudicado el contrato, indicando de manera expresa una frecuencia de calibración de mínimo una vez al año o cuando lo disponga el fabricante o la autoridad ambiental o la entidad contratante. Es importante que se establezca el laboratorio responsable de garantizar la calibración del equipo, el cual debe contar con acreditación vigente bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025, otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), y estar ubicado en territorio colombiano. Esta exigencia asegura la trazabilidad metrológica de las mediciones y la confiabilidad de los resultados, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de la Calidad y las disposiciones técnicas aplicables al control metrológico en el país. De esta manera, se garantiza que el equipo cumpla con los estándares de precisión y calidad requeridos para su uso en actividades oficiales o de control sanitario. QUE INCLUYA: Accesorios: ▪Preamplificador, micrófono prepolarizado condensado de 1/2”. ▪Pantalla anti viento con compensación - corrección de curvas, cable para conexión con computadora, trípode de 1.30 metros extensible a trípode de 4 metros con pinza, Cable extensión de micrófono de 5 metros, obligatorio, especialmente cuando la velocidad del viento supere 3m/s, según lo dispuesto en la Resolución 0627 de 2006. ▪ Manual de usuario en español, especificaciones técnicas, procedimiento o recomendaciones de fabricante para mantenimiento preventivo. ▪Maletín rígido. Se deberá cumplir con la totalidad de especificaciones establecidas en el ANEXO FICHA TÉCNICA - CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS | UNIDAD | 1 | $
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | $
FIRMA:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL :
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
NIT O CC.:
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELEFONO:
CELULAR:
E-MAIL:
CONDICIONES:
1. El Proponente deberá diligenciar la totalidad de las casillas o ítems, establecidos conforme el formato Oferta Económica.
2. Para la formulación y estructuración del costo o valor unitario de cada ítem deberá tener en cuenta los requisitos establecidos en la ficha técnica, pliego de condiciones y normatividad vigente respecto el objeto del proceso.
3. El valor total de la oferta (Formulario Propuesta Economica) , deberá coincidir con el valor registrado en la plataforma Secop ii.
4. El valor total de la oferta económica incluido IVA, no podrá el exceder el Presupuesto Oficial.
5. Los valores unitarios no podrán ser superiores a los valores unitarios estimados por la entidad en el presupuesto oficial.
6. Los valores unitarios deberán establecerse ajustados al peso.
7. Los valores incluyen todos los costos directos e indirectos, y demás impuestos, tributos, tasas, erogaciones del orden nacional, departamental y municipal, deducciones y retenciones que se causen con la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.
8. La oferta económica válida será la adjunta y publicada por cada uno de los proponentes según el anexo FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA en el SECOP II, el cual debe encontrarse suscrito.
9. La marca y clase del equipo SONOMETRO deberá cumplir con las especificaciones técnicas de la ficha técnica,pliego de condiciones y demas documentos del proceso, en todo caso la entidad no aceptará el suministro en la etapa contractual de un equipo que no cumpla todas y cada una de las condiciones establecidas para el equipo y demas elementos.
NOTAS ACLARATORIAS:
NOTA 1: El Formulario Propuesta económica deberá formularse de conformidad con los bienes y servicios establecidos, de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas relacionadas en el Estudio previo, pliego de condiciones y los demás documentos que hacen parte de la integralidad del presente proceso.
NOTA 2: Para la formulación de la propuesta económica el Proponente deberá contemplar el cumplimiento de la totalidad de especificaciones técnicas establecidas y diligenciar en su totalidad el anexo propuesta económica establecido para el presente proceso.
NOTA 3: Los valores establecidos por el Proponente deben incluir todos los costos directos e indirectos, y demás impuestos, tributos, tasas, erogaciones del orden nacional, departamental y municipal, deducciones y retenciones que se causen con la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. No se aceptan propuestaas parciales, el proponente deberá diligenciar la totalidad de ítems y valores.
NOTA 4: La totalidad de los valores establecidos por el proponente como valor unitario de cada uno de los ítems y VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA(SUMATORIA DE UNITARIOS) , respectivamente deberán estar ajustados AJUSTADOS AL PESO.
FIRMA:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL :
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
NIT O CC.:
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELEFONO:
CELULAR:
E-MAIL: