## LOTE 1 - Balanzas Pesas
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestar servicios de calibración y/o calificación de equipos no exclusivos para el Laboratorio Nacional de Suelos. LOTE 1. Calibración con acreditación ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 para balanzas y patrones de masa (pesas).
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
Calibración con acreditación ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 de balanzas - pruebas: Excentricidad, Error de indicación y repetibilidad, documento de referencia: Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático - SIM - 2009/MWG7/cg-01/v.00. Los puntos de calibración serán definidos por el laboratorio previo a la prestación del servicio. La calibración se debe realizar mediante pruebas Excentricidad, Error de indicación y repetibilidad, emisión de informe o reporte de calibración por ente acreditado por la ONAC que especifique las pruebas realizadas y en el cual se indique si cumple con los requisitos respecto a los errores máximos permitidos de acuerdo a su clase de exactitud.
1 | Balanza precisión con intervalo de medida de 0,2 g a 610 g. Resolución: 0,01 g | 1
2 | Balanza analítica con intervalo de medida de 0,01 g a 210 g. Resolución: 0,000 1 g | 1
Calibración con acreditación ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 de patrones de masa, documento de referencia norma NTC 1848:2007 o norma reconocida por ONAC. En el certificado de calibración deberá relacionarse la clase de exactitud de cada una de las pesas patrón bajo calibración así como expresar si cumple con los requisitos respecto a los errores máximos permitidos de acuerdo a su clase de exactitud.
3 | Juego de pesas de 2 mg a 100 g conformado por la siguientes unidades: 2 mg: 1 unidad 5 mg: 1 unidad 10 mg: 1 unidad 20 mg: 2 unidades 50 mg: 1 unidad 100 mg: 1 unidad 200 mg: 2 unidades 500 mg: 1 unidad 1 g: 1 unidad 2 g: 2 unidades 5 g: 1 unidad 10 g: 1 unidad 20 g: 2 unidades 50 g: 1 unidad 100 g: 1 unidad | 1
4 | Pesa 50 g | 1
5 | Pesa 200 g | 1
6 | Pesa 500 g | 1
7 | Pesa 2 kg | 1

## LOTE 2 - Hornos, refrig, otros
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestar servicios de calibración y/o calificación de equipos no exclusivos para el Laboratorio Nacional de Suelos. LOTE 2. Calibración con acreditación ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 para hornos de secado, estufa de vacío, mufla e incubadora.
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
Calibración acreditada ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, documento de referencia reconocido por ONAC - pruebas: uniformidad, estabilidad y corrección de temperatura. Los puntos de calibración serán definidos por el laboratorio previo a la prestación del servicio, mínimo 4 puntos de temperatura. La calibración deberá realizarse con equipamiento que cuente con trazabilidad metrológica vigente, emitirse y entregarse informe de calibración por ente acreditado por la ONAC en el que se especifique las pruebas realizadas, los resultados obtenidos, la incertidumbre de calibración así como si cumple con los requisitos respecto a los errores máximos permitidos de acuerdo al documento de referencia y demás información relevante para la comprensión del certificado de calibración.
1 | Horno para secado de muestras y reactivos con intervalo de medida entre 30 °C y 350 °C. Flujo por convección forzada. | 1
2 | Estufa de vacío. Intervalo de medida: De temperatura ambiente + 5 °C a 200 °C. | 1
3 | Mufla. Intervalo de medida: De temperatura ambiente 0 °C a 1200 °C. | 1
4 | Incubadora de laboratorio. Intervalo de medida: 10 °C a 100 °C. | 1

## LOTE 3 - Micropipetas Dispensad
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestar servicios de calibración y/o calificación de equipos no exclusivos para el Laboratorio Nacional de Suelos. LOTE 3. Calibración con acreditación ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 para instrumentos de volumen - micropipetas, dispensadores y buretas digitales.
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
Calibración con acreditación ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 de instrumentos de volumen micropipetas, dispensadores y buretas digitales accionados mediante pistón, documento de referencia norma NTC/ISO 8655. La calibración deberá realizarse con equipamiento que cuente con trazabilidad metrológica vigente, emitirse y entregarse informe de calibración por ente acreditado por la ONAC en el que se especifique las pruebas realizadas, los resultados obtenidos, la incertidumbre de calibración así como si cumple con los requisitos respecto a los errores máximos permitidos de acuerdo al documento de referencia y demás información relevante para la comprensión del certificado de calibración.
1 | Micropipeta de pistón. Intervalo de medida de 0,1 ml a 1 ml. Resolución: 0,001 ml. | 1
2 | Micropipeta de pistón. Intervalo de medida de 0,5 ml a 5 ml. Resolución: 0,005 ml. | 1
3 | Micropipeta de pistón. Intervalo de medida de 0,01 ml a 0,1 ml. Resolución: 0,0001 ml. | 1
4 | Micropipeta de pistón. Intervalo de medida de 0,02 ml a 0,2 ml. Resolución: 0,0002 ml. | 1
5 | Dispensador. Intervalo de medida de 2,5 ml a 25 ml. Resolución: 0,1 ml. | 1
6 | Dispensador. Intervalo de medida de 1 ml a 10 ml. Resolución: 0,05 ml, 0,2 ml, 0,5 ml y 1 ml. | 1
7 | Dispensador. Intervalo de medida de 1 ml a 10 ml. Resolución: 0,05 ml, 0,2 ml, 0,5 ml y 1 ml. | 1
8 | Dispensador. Intervalo de medida de 5 ml a 50 ml. Resolución: 0,2 ml, 0,5 ml, 1 ml. | 1
9 | Dispensador. Intervalo de medida de 0,5 ml a 5 ml. Resolución: 0,01 ml. | 1
10 | Bureta digital. Intervalo de medida de 0,01 ml a 50 ml. Resolución: 0,01 ml. | 1

## LOTE 4 - Multiparámetros
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestar servicios de calibración y/o calificación de equipos no exclusivos para el Laboratorio Nacional de Suelos. LOTE 4. Calibración con acreditación ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 para multiparámetros (pH y conductividad).
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
Calibración con acreditación ONAC vigente bajo la ISO 17025:2017 o bajo documento de referencia reconocido por ONAC de instrumentos multiparámetros (pH y conductividad). Los cuatro puntos de calibración para los electrodos de pH y CE serán definidos por el laboratorio previo a la prestación del servicio. La calibración deberá realizarse con equipamiento que cuente con trazabilidad metrológica vigente, emitirse y entregarse informe de calibración por ente acreditado por la ONAC en el que se especifique las pruebas realizadas, los resultados obtenidos, la incertidumbre de calibración así como si cumple con los requisitos respecto a los errores máximos permitidos de acuerdo al fabricante y demás información relevante para la comprensión del certificado de calibración.
1 | Calibración con electrodo pH: (0,1 0,01 0,001) | 1
2 | Calibración con electrodo de Conductividad: 0,001 µS/cm a 0,1 µS/cm 1 µS/cm a 0,001 mS/cm | 1

## LOTE 5 - Cabina
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestar servicios de calibración y/o calificación de equipos no exclusivos para el Laboratorio Nacional de Suelos. LOTE 5. Calificación de cabinas de extracción de laboratorio de flujo laminar, basada en documentos de referencia internacionales.
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
Calificación de desempeño certificada bajo normas internacionales, medición de velocidad del aire en la apertura frontal, la estabilidad del flujo, pruebas de contención, pruebas de alarmas y controles, iluminación y ergonomía. La calificación incluye la emisión y entrega de informe o reporte de calificación que especifique las pruebas realizadas. Ver nota 1.
1 | Cabina de extracción - flujo laminar. | 1
NOTA 1: Se debe anexar los certificados de calibración de los patrones empleados en la calificación.

## LOTE 6 - Hidrómetros
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestar servicios de calibración y/o calificación de equipos no exclusivos para el Laboratorio Nacional de Suelos. LOTE 6. Calibración con acreditación ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 para hidrómetros.
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
Calibración acreditada ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, documento de referencia: Guía para la calibración de hidrómetros - Método de Cuckow - SIM - 2016/MWG7/cg-03/v.00. Los puntos de calibración serán definidos por el laboratorio previo a la prestación del servicio, mínimo 4 puntos de densidad g/L. La calibración deberá realizarse con equipamiento que cuente con trazabilidad metrológica vigente, emitirse y entregarse informe de calibración por ente acreditado por la ONAC en el que se especifique las pruebas realizadas, los resultados obtenidos, la incertidumbre de calibración, particularmente para este caso indicar adicional a los resultados e incertidumbre de calibración lo siguiente: Factor de conversión de densidad en unidades del SI (Sistema Internacional de Unidades) a unidades del hidrómetro bouyoucos g/L, corrección debida a la altura del menisco (cuando la lectura del usuario se realiza en la parte superior del menisco), la incertidumbre de calibración en unidades de g/L (unidades del hidrómetro bouyoucos g/L) y demás información relevante para la comprensión del certificado de calibración.
1 | Hidrómetro - bouyoucos, intervalo de medida de -5 g/L a 60 g/L, temperatura de referencia 68°F. | 1

## LOTE 7 - Termómetros,temohigróm
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestar servicios de calibración y/o calificación de equipos no exclusivos para el Laboratorio Nacional de Suelos. LOTE 7. Calibración con acreditación ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 para termómetros digitales (sensores temopar tipo K y de inmersión) y termohigrómetros digitales.
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
Calibración acreditada ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, documento de referencia reconocido por ONAC. Calibración en las magnitudes de temperatura y Humedad Relativa. Los puntos de calibración serán definidos por el laboratorio previo a la prestación del servicio, mínimo 3 puntos para cada una de las magnitudes mencionadas. Ver Nota 1.
1 | Termohigrómetro digital. Intervalo de medida: Temperatura: -50 °C a 70 °C Humedad Relativa: Resolución: 0 %HR a 100 %HR. Resolución: 0,1 °C, 0,1 %HR, 1 %HR. Puntos de calibración – Humedad relativa: 10 %HR, 50 %HR y 90 %HR Punto de calibración – Temperatura: 5 °C, 20 °C y 50 °C. | 1
Calibración acreditada ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, documento de referencia reconocido por ONAC. Los puntos de calibración serán definidos por el laboratorio previo a la prestación del servicio. Mínimo 7 puntos de calibración. Ver Nota 1.
2 | Termómetro Digital con 4 canales y 6 sensores de temperatura termopar tipo K. Intervalo de medida: -200 °C a 1370 °C Resolución: 0,1 °C. Puntos de calibración: 0 °C, 5 °C, 40 °C, 60 °C, 70 °C, 105 °C, 180 °C, 400 °C, 450 °C y 550 °C. | 1
Calibración acreditada ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, documento de referencia reconocido por ONAC. Los puntos de calibración serán definidos por el laboratorio previo a la prestación del servicio. Mínimo 7 puntos de calibración. Ver Nota 1.
3 | Termómetro Digital con sensor de inmersión. Intervalo de medida: -50 ºC - 260 ºC Resolución: 0,1 °C. Puntos de calibración: 10 °C, 15 °C 20 °C y 80 °C. | 1
NOTA 1: La calibración deberá realizarse con equipamiento que cuente con trazabilidad metrológica vigente, emitirse y entregarse informe de calibración por ente acreditado por la ONAC en el que se especifique las pruebas realizadas, los resultados obtenidos, la incertidumbre de calibración y demás información relevante para la comprensión del certificado de calibración.

## LOTE 8 - Tamices
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestar servicios de calibración y/o calificación de equipos no exclusivos para el Laboratorio Nacional de Suelos. LOTE 8. Calibración con acreditación ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 para tamices.
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
Calibración acreditada ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, documento de referencia reconocido por ONAC para tamices. Ver Nota 1.
1 | Tamiz malla No. 18, abertura nominal de 1 mm. | 1
2 | Tamiz malla No. 10, abertura nominal de 2 mm. | 1
NOTA 1: La calibración deberá realizarse con equipamiento que cuente con trazabilidad metrológica vigente, emitirse y entregarse informe de calibración por ente acreditado por la ONAC en el que se especifique las pruebas realizadas, los resultados obtenidos, la incertidumbre de calibración y demás información relevante para la comprensión del certificado de calibración.

## LOTE 9 - Manómetros
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestar servicios de calibración y/o calificación de equipos no exclusivos para el Laboratorio Nacional de Suelos. LOTE 8. Calibración con acreditación ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 para manómetros.
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
Calibración acreditada ONAC vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, documento de referencia reconocido por ONAC. Los puntos de calibración serán definidos por el laboratorio previo a la prestación del servicio. Calibración en forma ascendente y descendente, mínimo 5 puntos de calibración. Ver Nota 1.
1 | Manómetro. Intervalo de medida: 0 psi - 300 psi | 1
2 | Manómetro. Intervalo de medida: 0 psi - 30 psi | 1
3 | Manómetro. Intervalo de medida: 0 psi - 60 psi | 1
NOTA 1: La calibración deberá realizarse con equipamiento que cuente con trazabilidad metrológica vigente, emitirse y entregarse informe de calibración por ente acreditado por la ONAC en el que se especifique las pruebas realizadas, los resultados obtenidos, la incertidumbre de calibración y demás información relevante para la comprensión del certificado de calibración.