Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Pereira – Risaralda

DIVAN EXAMEN RECLINABLE (CAMILLA FIJA)

- Estructura fabricada en ángulo de 1" 1/4 * 1/8 cold rolled.

- Estructura fabricada en tubo redondo de 1" 1⁄4 cold rolled C.18.

- Dividido en dos secciones, cabecero accionado manualmente.

- Tapizado en tablex de alta resistencia.

- Cordobán lavable y espuma de 5 cm.

- Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.

- Cuatro tapones plásticos de 1" 1/4 externos.

- Dimensiones: Largo 1,80 m, Ancho 0,60 m, Altura 0,75 m.

- Capacidad de carga: 150 kg - 200 kg.

- Terminado en pintura electrostática.

- ANEXAR CATALOGO A FULL COLOR