## GCO-040-PDT-002-f-016 (2)
|  |  | CONSOLIDADO ESTUDIO DE LA OFERTA |  |  | CODIGO: GCO-040-PDT-002-f-016
VERSION: 6
Objeto del contrato: | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOROCCIDENTE DEL DANE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD
Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Arquitecto Carlos José Cruz Garcia | 7284 PROVEEDORES ENLISTADOS EN SECOP II | 7284 PROVEEDORES ENLISTADOS EN SECOP II | Valor Unitario Promedio Incluido IVA | Valor Unitario Promedio Incluido IVA (redondeado) | Valor total promedio por ítem (para cantidad requerida) incluido IVA | Observaciones
|  |  | FECHA DE COTIZACION 10-10-2025 | NO COTIZARON | NO COTIZARON
|  |  | Valor unitario incluido IVA | Valor unitario incluido IVA | Valor unitario incluido IVA
ADECUACION DE PUERTA DE CORTINA METALICA ENROLLABLE ENTRADA PRINCIPAL, REQUIERE DE RELOCALIZACION DE GUIAS Y PARALES PARA GARANTIZAR FUNCIONALIDAD DE PUERTA VIDRIO EXISTENTE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE EJES, RESORTES, AJUSTE SOPORTES, NIVELACIÓN, LIJADO Y PINTURA. | GL | 1 | 2400000 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | N/A
REPARACION DE FISURAS y RESANE DE SUPERFICIES - (INCLUYE APLICACIÓN, LIJADA , PULIDA Y PINTURA A BASE DE AGUA TIPO I) | M2 | 60 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 1320000 | N/A
PINTURA VINÍLICA SUPER LAVABLE A 2 MANOS PARA MUROS Y TECHOS INTERIORES - COLOR BLANCO PURO TIPO I. | M2 | 60 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 960000 | N/A
REVISIÓN, LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA BAÑO, INCLUYE DEMOLICIÓN, REGATA, DESMONTE Y CAMBIO DE TUBERIA HASTA 6 METROS CON ACCESORIOS Y RESANE DE REGATA PARA ACABADO FINAL. | GL | 1 | 1125000 | 0 | 0 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | N/A
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS Y MEDIA CAÑA CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO. | M2 | 45 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 3375000 | N/A
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA EN MANTO ASFALTICO A 2 MANOS | M2 | 10 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 450000 | N/A
ADECUACION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS ACCESO PRINCIPAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI; DE ESPESOR=0.07m. | M2 | 2 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | N/A
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPOSICIÓN DE CAJAS CON TAPA PLASTICA PARA CAJAS DE MEDIDORES (ANDEN ENTRADA PRINCIPAL) - CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA APERTURA Y TAPA MIRILLA - HOMOLOGADA ACUEDUCTO MEDELLIN. (INCLUYE DESMONTE DE CAJA EXISTENTE). | UN | 4 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 960000 | N/A
CANALETA METÁLICA CON DIVISIÓN DE 12 X 5, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN. | M/L | 60 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 4500000 | N/A
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R 120VAC DE COLOR NARANJA SOBRE CANALETA PERIMETRAL, EN CABLE (1#12F+1#12N+1#12T) AWG TRENZADO HASTA 3.5 METROS DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN MÁS CERCANO, (INCLUYE AMARRES, CONECTORES, TOMACORRIENTE CON FACE PLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 24 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 2520000 | N/A
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUILLAS PARA SALIDA ELÉCTRICA REGULADA Y CIRCUITOS EN TABLERO REGULADO, TENIENDO EN CUENTA LA NOMENCLATURA USADA POR LA ENTIDAD | UN | 24 | 19000 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 456000 | N/A
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R 120VAC COLOR BLANCO MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA SOBRE CANALETA PERIMETRAL EN CABLE (1#12F+1#12N+1#12T) AWG TRENZADO HASTA 3.5 METROS DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN MÁS CERCANO, (INCLUYE AMARRES, CONECTORES, TOMACORRIENTE CON FACE PLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 25 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2500000 | N/A
MARQUILLAS DE MARCACIÓN RED NORMAL | UN | 25 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 350000 | N/A
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO UNIPOLAR 1X20 A | UN | 3 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 180000 | N/A
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO UNIPOLAR 1X20 TIPO RIEL | UN | 3 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 180000 | N/A
TROQUEL DOBLE TIPO ZAPATO DE 12 CM | UN | 50 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 600000 | N/A
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE TRENZADO CALIBRE # 12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC. 3/4" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. | M/L | 52 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 624000 | N/A
CABLE UTP CATEGORÍA 6A | ML | 730 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 5110000 | N/A
PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A | UN | 40 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 1200000 | N/A
SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN) | UN | 40 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 2400000 | N/A
TOMAS PARA TRANSMISIÓN (JACK) CATEGORÍA 6A PARA DATOS COLOR AZUL | UN | 40 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 1280000 | N/A
TOMAS PARA TRANSMISIÓN (JACK) CATEGORÍA 6A PARA DATOS COLOR ROJO | UN | 40 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 1280000 | N/A
ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA SALIDAS DE TELECOMUNICACIÓN | UN | 80 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 400000 | N/A
CERTIFICACIÓN DE RED CATEGORÍA 6A | UN | 40 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 1600000 | N/A
PONCHADO EN PUERTOS DE PATCH PANEL CAT 6A | UN | 80 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 960000 | N/A
PLANOS AS-BUILD | UN | 1 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | N/A
ADMINISTRACIÓN | PORCENTAJE | 18% | 6935400 | 0 | 0 | 6935400 | 6935400 | 6935400 | N/A
IMPREVISTOS | PORCENTAJE | 7% | 2697100 | 0 | 0 | 2697100 | 2697100 | 2697100 | N/A
UTILIDAD | PORCENTAJE | 4% | 1541200 | 0 | 0 | 1541200 | 1541200 | 1541200 | N/A
IVA SOBRE LA UTILIDAD | PORCENTAJE | 19% | 292828 | 0 | 0 | 292828 | 292828 | 292828 | N/A
TOTAL | [7 empty] | 49996528
Observaciones: El valor promedio arrojado es de $49.996.528 IVA incluido.
Elaborado: CIOR