## Lote No. 1
PROYECTOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES
LOTE 1. ELECTRICO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PROMEDIO ESTUDIO DE MERCADO |  | VALOR OFERTADO
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | SUBTOTAL ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | SUBTOTAL ANTES DE IVA
1 | Caja para instalación eléctrica para almacenamiento, protección y transporte seguro de equipos eléctricos. Forjado en plástico rígido de alta resistencia, impermeable, con tapa con cierre hermético y a presión, carcaza resistente al aplastamiento, ruedas y manija para fácil movilidad, sistema de purga de presión automática. Color negro. Dimensiones interiores mínimas: 110 cm (Largo) x 35 cm (Ancho) x 14 cm (Profundidad). | UN | 2 | 815415 | 1630830 | 815400 | 1630800
2 | Cable de alimentación de poder 125 V / 15 A, tres (3) conductores SJT calibre 14 AWG para 60°C de temperatura de operación. Estilo: Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots). Conector: NEMA 5-15P to IEC 320-C13. Longitud: 10.00 pies (3.05 metros) aproximadamente. Color: negro. | UN | 2 | 25004 | 50008 | 25000 | 50000
3 | Módulo de entrada de alimentación, capacidad 125 V / 15 A, tres (3) terminales con receptáculo conforme IEC 320-C14, para montaje en panel frontal de agujero pasante. Incluye receptáculo para porta fusible. Fijación a través de tornillo. Sin filtro de entrada. | UN | 2 | 238767 | 477534 | 238760 | 477520
4 | Botón pulsador completo parada de emergencia de Seta 40 mm color rojo para girar y liberar tipo “Harmony” con cuerpo y embellecedor metálico IP 65 Clase II NEMA 4X/13; diámetro de montaje de 22 mm; Incluye un (1) contacto NC auxiliar fabricado de aleación de plata (Ag/Ni); retorno por resorte nivelado y con conexión al contacto por tornillo de estribo. Conforme estándar EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5. | UN | 2 | 101375 | 202750 | 101300 | 202600
5 | Botón pulsador doble marcha / parada con luz piloto central, tipo “Harmony”, cuerpo y embellecedor metálico IP 66 Clase II NEMA 4X/13. Configuración de los botones: verde (marcha) rasante / rojo (parada) saliente, con rotulo para marcha “I” en color blanco estampado sobre fondo verde empotrado del botón de marcha, con rotulo para parada “O” en color blanco estampado sobre fondo rojo empotrado del botón de parada, un juego de contactos NA (marcha) + NC (parada) fabricados de aleación de plata (Ag/Ni) con retorno por resorte nivelado y con conexión al contacto por tornillo de estribo, forma rectangular del cabezal de señalización. Incluye luz piloto central LED de 120 VAC. Diámetro de montaje de 22 mm. Conforme estándar EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5. | UN | 2 | 314635 | 629270 | 314600 | 629200
6 | Mini contactor tripolar FC TeSys K, capacidad de 16 A en AC3 / 20 A en AC1, 4 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz. Tensión del circuito de control de la bobina 110 V CA 50/60 Hz. Un contacto auxiliar N/A. Tensión impulsional (Uimp) 8 kV. Dispositivo para montaje en riel omega (DIN). [Ui] tensión asignada de aislamiento de 690 V para circuito de señalización acorde a IEC 60947-4-1. | UN | 2 | 289915 | 579830 | 289500 | 579000
7 | Bloque de contactos auxiliares instantáneos compatible con mini contactor FC TeSys K, con juego de contactos auxiliares de señalización 2NA + 2NC conexión por tornillo, ubicación de montaje Frontal, [Ue] tensión de funcionamiento nominal ≤ 690 V CA ≤ 400 Hz, [Ith] intensidad térmica al aire libre convencional 10 A en <= 50 °C. | UN | 2 | 113792 | 227584 | 113700 | 227400
8 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=0.5 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA C. Poder de corte (Icu) 50 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 45365 | 90730 | 45360 | 90720
9 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=0.5 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA D. Poder de corte (Icu) 50 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 60487 | 120974 | 60480 | 120960
10 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=1 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA B. Poder de corte (Icu) 50 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 60487 | 120974 | 60480 | 120960
11 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=1 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA C. Poder de corte (Icu) 50 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 48817 | 97634 | 48800 | 97600
12 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=1 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA D. Poder de corte (Icu) 50 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 60487 | 120974 | 60480 | 120960
13 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60L corriente nominal In=1.6 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA Z. Poder de corte (Icu) 100 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 298287 | 596574 | 298280 | 596560
14 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=2 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA B. Poder de corte (Icu) 50 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 83272 | 166544 | 83270 | 166540
15 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=2 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA C. Poder de corte (Icu) 50 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 48817 | 97634 | 48800 | 97600
16 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60L corriente nominal In=2 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA Z. Poder de corte (Icu) 100 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 215087 | 430174 | 215000 | 430000
17 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=3 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA B. Poder de corte (Icu) 50 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 37907 | 75814 | 37900 | 75800
18 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=3 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA C. Poder de corte (Icu) 50 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 45365 | 90730 | 45360 | 90720
19 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60L corriente nominal In=3 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA Z. Poder de corte (Icu) 100 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 307054 | 614108 | 307000 | 614000
20 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=4 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA B. Poder de corte (Icu) 50 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 66618 | 133236 | 66600 | 133200
21 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=4 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA C. Poder de corte (Icu) 50 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 45918 | 91836 | 45900 | 91800
22 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60L corriente nominal In=4 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA Z. Poder de corte (Icu) 100 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 297153 | 594306 | 297100 | 594200
23 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=6 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA B. Poder de corte (Icu) 20 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 37907 | 75814 | 37900 | 75800
24 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=6 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA C. Poder de corte (Icu) 20 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 28431 | 56862 | 28400 | 56800
25 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60L corriente nominal In=6 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA Z. Poder de corte (Icu) 50 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 315823 | 631646 | 315800 | 631600
26 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=10 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA B. Poder de corte (Icu) 20 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 41062 | 82124 | 41000 | 82000
27 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=10 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA C. Poder de corte (Icu) 20 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 83442 | 166884 | 83400 | 166800
28 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60L corriente nominal In=10 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA Z. Poder de corte (Icu) 50 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 320207 | 640414 | 320200 | 640400
29 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=16 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA B. Poder de corte (Icu) 20 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 83992 | 167984 | 83900 | 167800
30 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=16 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA C. Poder de corte (Icu) 20 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 186350 | 372700 | 186300 | 372600
31 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60L corriente nominal In=16 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA Z. Poder de corte (Icu) 50 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 640408 | 1280816 | 640400 | 1280800
32 | Contacto auxiliar de señalización de disparo (función iSD) para mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N. Dispositivo de montaje lateral. Base sobre riel omega (DIN). Incluye un juego de contactos conmutables (1 C/O) con capacidad de 6 A en 240 V CA - 50/60 Hz. Grado polución 3; Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. | UN | 56 | 41602 | 2329712 | 41600 | 2329600
33 | Contacto auxiliar de señalización dual de posición y de disparo (función i OF/SD+OF) para mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N. Dispositivo de montaje lateral. Base sobre riel omega (DIN). Incluye dos juego de contactos conmutables (2 C/O) con capacidad de 6 A en 240 V CA - 50/60 Hz. | UN | 8 | 217594 | 1740752 | 217590 | 1740720
34 | Interruptor de protección diferencial iID clase AC (Cargas Estándar), dos polos (1F+N), posición de neutro izquierda, corriente nominal In=25 A, con sensibilidad ante fugas a tierra de 30 mA, disparo residual instantáneo e independiente de la tensión. Dispositivo para montaje en riel omega (DIN). Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA. Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. Botón de prueba de disparo residual. | UN | 2 | 153131 | 306262 | 153100 | 306200
35 | Interruptor de protección diferencial iID clase AC (Cargas Estándar), dos polos (1F+N), posición de neutro izquierda, corriente nominal In=25 A, con sensibilidad ante fugas a tierra de 300 mA, disparo residual instantáneo e independiente de la tensión. Dispositivo para montaje en riel omega (DIN). Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA. Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. Botón de prueba de disparo residual. | UN | 2 | 153131 | 306262 | 153100 | 306200
36 | Resistencia estándar de potencia 500 Ohmios / 50 W, tolerancia ± 5%, de alambre enrollado, núcleo de cerámica moldeado en una carcasa de aluminio extruido, para montaje en chasis. Forjada con una aleación de cobre-níquel o de níquel-cromo. Con terminales para conexión por soldadura. | UN | 4 | 165525 | 662100 | 165500 | 662000
37 | Resistencia estándar de potencia 250 Ohmios / 100 W, tolerancia ± 5%, de alambre enrollado, núcleo de cerámica moldeado en una carcasa de aluminio extruido, para montaje en chasis. Forjada con una aleación de cobre-níquel o de níquel-cromo. Con terminales para conexión por soldadura. | UN | 4 | 111079 | 444316 | 111000 | 444000
38 | Resistencia estándar de potencia 120 Ohmios / 200 W, tolerancia ± 5%, de alambre enrollado, núcleo de cerámica moldeado en una carcasa de aluminio extruido, para montaje en chasis. Forjada con una aleación de cobre-níquel o de níquel-cromo. Con terminales para conexión por soldadura. | UN | 4 | 345575 | 1382300 | 345500 | 1382000
39 | Resistencia estándar de potencia 60 Ohmios / 300 W, tolerancia ± 5%, de alambre enrollado, núcleo de cerámica moldeado en una carcasa de aluminio extruido, para montaje en chasis. Forjada con una aleación de cobre-níquel o de níquel-cromo. Con terminales para conexión por soldadura. | UN | 4 | 345575 | 1382300 | 345500 | 1382000
40 | Resistencia estándar de potencia 47 Ohmios / 400 W, tolerancia ± 5%, de alambre enrollado, núcleo de cerámica moldeado en una carcasa de aluminio extruido, para montaje en chasis. Forjada con una aleación de cobre-níquel o de níquel-cromo. Con terminales para conexión por soldadura. | UN | 4 | 297498 | 1189992 | 297490 | 1189960
41 | Resistencia estándar de potencia 33 Ohmios / 500 W, tolerancia ± 5%, de alambre enrollado, núcleo de cerámica moldeado en una carcasa de aluminio extruido, para montaje en chasis. Forjada con una aleación de cobre-níquel o de níquel-cromo. Con terminales para conexión por soldadura. | UN | 4 | 864551 | 3458204 | 864500 | 3458000
42 | Resistencia estándar de potencia 32 Ohmios / 1000 W, tolerancia ± 5%, de alambre enrollado, núcleo de cerámica moldeado en una carcasa de aluminio extruido, para montaje en chasis. Forjada con una aleación de cobre-níquel o de níquel-cromo. Con terminales para conexión por soldadura. | UN | 4 | 285956 | 1143824 | 285900 | 1143600
43 | Borne de seguridad color negro, tipo hembra de montaje (a ras) roscado y tuerca a presión, aislado y rígido de diámetro Ø 4 mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de sistema de medición y conexión estándar de Ø 4 mm con manguito aislante rígido. Latón mecanizado. Capacidad de 1000 V, CAT III / 32 A. Para conexión sobre macho plano. | UN | 80 | 12374 | 989920 | 12300 | 984000
44 | Borne de seguridad color blanco, tipo hembra de montaje (a ras) roscado y tuerca a presión, aislado y rígido de diámetro Ø 4 mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de sistema de medición y conexión estándar de Ø 4 mm con manguito aislante rígido. Latón mecanizado. Capacidad de 1000 V, CAT III / 32 A. Para conexión sobre macho plano. | UN | 80 | 12374 | 989920 | 12300 | 984000
45 | Borne de seguridad color verde, tipo hembra de montaje (a ras) roscado y tuerca a presión, aislado y rígido de diámetro Ø 4 mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de sistema de medición y conexión estándar de Ø 4 mm con manguito aislante rígido. Latón mecanizado. Capacidad de 1000 V, CAT III / 32 A. Para conexión sobre macho plano. | UN | 20 | 12374 | 247480 | 12300 | 246000
46 | Conector de seguridad color negro, tipo macho elástico apilable de Ø 4 mm con manguito aislante rígido, conector con vaina protectora rígida para conexión axial tipo zócalo para sistema de medición y conexión estándar de Ø 4 mm. Capacidad de 1000 V, CAT II / 32 A - 600 V, CAT III / 32 A. Para conexión interna con hueco transversal para conexión por soldadura. | UN | 80 | 16884 | 1350720 | 16850 | 1348000
47 | Conector de seguridad color blanco, tipo macho elástico apilable de Ø 4 mm con manguito aislante rígido, conector con vaina protectora rígida para conexión axial tipo zócalo para sistema de medición y conexión estándar de Ø 4 mm. Capacidad de 1000 V, CAT II / 32 A - 600 V, CAT III / 32 A. Para conexión interna con hueco transversal para conexión por soldadura. | UN | 80 | 16884 | 1350720 | 16800 | 1344000
48 | Conector de seguridad color verde, tipo macho elástico apilable de Ø 4 mm con manguito aislante rígido, conector con vaina protectora rígida para conexión axial tipo zócalo para sistema de medición y conexión estándar de Ø 4 mm. Capacidad de 1000 V, CAT II / 32 A - 600 V, CAT III / 32 A. Para conexión interna con hueco transversal para conexión por soldadura. | UN | 40 | 16884 | 675360 | 16800 | 672000
49 | Borne de seguridad color rojo, tipo hembra de montaje (a ras) roscado y tuerca a presión, aislado y rígido de diámetro Ø 2 mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de sistema de medición y conexión estándar de Ø 2 mm con manguito aislante rígido. Latón mecanizado. Capacidad de 600 V, CAT III / 10 A. Para conexión sobre macho plano. Incluye tuerca de montaje. | UN | 80 | 8777 | 702160 | 8700 | 696000
50 | Borne de seguridad color azul, tipo hembra de montaje (a ras) roscado y tuerca a presión, aislado y rígido de diámetro Ø 2 mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de sistema de medición y conexión estándar de Ø 2 mm con manguito aislante rígido. Latón mecanizado. Capacidad de 600 V, CAT III / 10 A. Para conexión sobre macho plano. Incluye tuerca de montaje. | UN | 80 | 8777 | 702160 | 8700 | 696000
51 | Borne de seguridad color verde, tipo hembra de montaje (a ras) roscado y tuerca a presión, aislado y rígido de diámetro Ø 2 mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de sistema de medición y conexión estándar de Ø 2 mm con manguito aislante rígido. Latón mecanizado. Capacidad de 600 V, CAT III / 10 A. Para conexión sobre macho plano. Incluye tuerca de montaje. | UN | 20 | 8777 | 175540 | 8700 | 174000
52 | Conector de seguridad color rojo, tipo macho elástico apilable de Ø 2 mm con manguito aislante rígido, conector con vaina protectora rígida para conexión axial tipo zócalo para sistema de medición y conexión estándar de Ø 2 mm. Capacidad de 600 V, CAT II / 10 A. Para por conexión por soldadura. | UN | 80 | 11753 | 940240 | 11700 | 936000
53 | Conector de seguridad color azul, tipo macho elástico apilable de Ø 2 mm con manguito aislante rígido, conector con vaina protectora rígida para conexión axial tipo zócalo para sistema de medición y conexión estándar de Ø 2 mm. Capacidad de 600 V, CAT II / 10 A. Para por conexión por soldadura. | UN | 80 | 11753 | 940240 | 11700 | 936000
54 | Conector de seguridad color verde, tipo macho elástico apilable de Ø 2 mm con manguito aislante rígido, conector con vaina protectora rígida para conexión axial tipo zócalo para sistema de medición y conexión estándar de Ø 2 mm. Capacidad de 600 V, CAT II / 10 A. Para por conexión por soldadura. | UN | 40 | 11753 | 470120 | 11700 | 468000
55 | Cable especial trenzado para sistema de medición Ø 4 mm altamente flexible con aislamiento PVC reforzado de doble capa para la máxima seguridad (interior natural, exterior coloreado), que permite que un daño a la capa externa de aislamiento se pueda reconocer más fácilmente debido a la diferencia color de la capa subyacente. Color exterior negro, sección transversal 2.5 mm², conductor de cobre (Cu), voltaje de operación 1000 V, corriente nominal 32 A. | M | 80 | 53023 | 4241840 | 53000 | 4240000
56 | Cable especial trenzado para sistema de medición Ø 4 mm altamente flexible con aislamiento PVC reforzado de doble capa para la máxima seguridad (interior natural, exterior coloreado), que permite que un daño a la capa externa de aislamiento se pueda reconocer más fácilmente debido a la diferencia color de la capa subyacente. Color exterior blanco, sección transversal 2.5 mm², conductor de cobre (Cu), voltaje de operación 1000 V, corriente nominal 32 A. | M | 80 | 53023 | 4241840 | 53000 | 4240000
57 | Cable especial trenzado para sistema de medición Ø 4 mm altamente flexible con aislamiento PVC reforzado de doble capa para la máxima seguridad (interior natural, exterior coloreado), que permite que un daño a la capa externa de aislamiento se pueda reconocer más fácilmente debido a la diferencia color de la capa subyacente. Color exterior verde, sección transversal 2.5 mm², conductor de cobre (Cu), voltaje de operación 1000 V, corriente nominal 32 A. | M | 40 | 53023 | 2120920 | 53000 | 2120000
58 | Cable especial trenzado para sistema de medición Ø 2 mm altamente flexible con aislamiento PVC reforzado de doble capa para la máxima seguridad (interior natural, exterior coloreado), que permite que un daño a la capa externa de aislamiento se pueda reconocer más fácilmente debido a la diferencia color de la capa subyacente. Color exterior rojo, sección transversal 0.5 mm², conductor de cobre (Cu), voltaje de operación 500 V, corriente nominal 10 A. | M | 80 | 15546 | 1243680 | 15500 | 1240000
59 | Cable especial trenzado para sistema de medición Ø 2 mm altamente flexible con aislamiento PVC reforzado de doble capa para la máxima seguridad (interior natural, exterior coloreado), que permite que un daño a la capa externa de aislamiento se pueda reconocer más fácilmente debido a la diferencia color de la capa subyacente. Color exterior azul, sección transversal 0.5 mm², conductor de cobre (Cu), voltaje de operación 500 V, corriente nominal 10 A. | M | 80 | 15546 | 1243680 | 15500 | 1240000
60 | Cable especial trenzado para sistema de medición Ø 2 mm altamente flexible con aislamiento PVC sencillo. Color exterior verde, sección transversal 0.5 mm², conductor de cobre (Cu), voltaje de operación 500 V, corriente nominal 10 A. | M | 40 | 15546 | 621840 | 15500 | 620000
61 | Cable Siliconado, calibre 14 AWG, 600 V. Conductor de cobre suave cableado flexible; Aislamiento en caucho de silicona; Temperatura de operación 200º C. Cable conforme con RETIE. | M | 100 | 4993 | 499300 | 4990 | 499000
62 | Cable de iluminación, calibre 18 AWG, 600 V, color Azul. Conductor de cobre suave cableado flexible; Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, al calor y la humedad; Temperatura de operación 105º C; Cable conforme con RETIE, UL 758 “Appliance Wire Material AWM”. | M | 100 | 1664 | 166400 | 1660 | 166000
63 | Cable de iluminación, calibre 18 AWG, 600 V, color Azul. Conductor de cobre suave cableado flexible; Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, al calor y la humedad; Temperatura de operación 105º C; Cable conforme con RETIE, UL 758 “Appliance Wire Material AWM”. | M | 100 | 1664 | 166400 | 1660 | 166000
64 | Terminal tipo AI 6 puntera tubular con collar aislante para cable vehículo 10 AWG, sección transversal: 6 mm². Las punteras con manguito o collar de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico, Longitud de puntera: 12 mm aprox., Longitud total: 20 mm aprox., Color de manguito de plástico: amarillo, según DIN 46228-4: 1990-09.; Bolsa x 100 Und. | PAC | 4 | 31415 | 125660 | 31400 | 125600
65 | Terminal tipo AI 1 puntera tubular con collar aislante para cable vehículo 18 AWG, sección transversal: 1 mm². Las punteras con manguito o collar de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico, Longitud de puntera: 8 mm, Longitud total: 14 mm, Color de manguito de plástico: rojo, según DIN 46228-4: 1990-09. Bolsa x 100 Und. | PAC | 4 | 15618 | 62472 | 15600 | 62400
66 | Cassette de etiqueta autolaminable tipo “P1™”, para sistema portátil de etiquetado por transferencia térmica, 0.50" de ancho x 0.75" de largo, para calibre 18-14 AWG, área escribible blanca, vinil, transparente/blanco, de 450 etiquetas/cassette. | UN | 2 | 115406 | 230812 | 115400 | 230800
67 | Cassette de etiqueta autolaminable tipo “P1™”, para sistema portátil de etiquetado por transferencia térmica, 0.50" de ancho x 1.25" de largo, para calibre 12-10 AWG, área escribible blanca, vinil, transparente/blanco, de 225 etiquetas/cassette. | UN | 2 | 121178 | 242356 | 121100 | 242200
68 | Cable de alimentación de poder 125 V / 15 A, tres (3) conductores SJT calibre 14 AWG para 60°C de temperatura de operación. Estilo: Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots). Conector: NEMA 5-15P to IEC 320-C13. Longitud: 10.00 pies (3.05 metros) aproximadamente. Color: negro. | UN | 2 | 25004 | 50008 | 25000 | 50000
69 | Módulo de entrada de alimentación, Power Entry CONECTOR módulo IEC 320-C14 Montaje en panel con orificio para fijación con tornillo, brida - 6609102-2. | UN | 2 | 74893 | 149786 | 74890 | 149780
70 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=10 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA B. Poder de corte (Icu) 20 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 41063 | 82126 | 41000 | 82000
71 | Mini Interruptor termomagnético monopolar automático IC60N corriente nominal In=1 A, para montaje en riel omega (DIN). CURVA C. Poder de corte (Icu) 50 kA a 120 V CA conforme IEC947-2. Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA; Tensión de servicio (U) 120/220 V CA; Grado polución 3; Tensión impulsional (Uimp) 6 kV. Grado de protección IP20 conforme IEC 60529. Con indicador visual de la posición del contacto & de disparo. | UN | 2 | 48817 | 97634 | 48800 | 97600
72 | Bornera de paso tipo UK 5, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección nominal: 4 mm², Tipo de montaje: riel DIN, Corriente nominal: 32 A, Tensión nominal: 800 V, Capacidad de conexión: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Anchura: 6,2 mm, Pared lateral abierta: Sí, Color del borne: gris. | UN | 14 | 5825 | 81550 | 5800 | 81200
73 | Bornera de conexión a tierra tipo USLKG 5 N para riel DIN, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección nominal: 4 mm², Tipo de montaje: riel DIN, Capacidad de conexión: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Anchura: 6,2 mm, Pared lateral abierta: No, Color del borne: amarillo-verde. | UN | 10 | 22468 | 224680 | 22400 | 224000
74 | Bornera de conexión a tierra tipo USLKG 2,5 N para riel DIN, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección nominal: 2,5 mm², Tipo de montaje: riel DIN, Capacidad de conexión: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anchura: 5,2 mm, Pared lateral abierta: No, Color del borne: amarillo-verde. | UN | 6 | 18307 | 109842 | 18300 | 109800
75 | Borne portafusible, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, Corriente nominal: 6,3 A, Tensión nominal: 500 V, Anchura: 8,2 mm, Tipo de fusible: G/5 x 20, Tipo de fusible: Vidrio, Tipo de montaje: riel DIN, Color: negro. | UN | 2 | 24132 | 48264 | 24100 | 48200
76 | Soporte final, Anchura: 9,5 mm, Altura: 35,3 mm, Longitud: 50,5 mm, Color: gris. Con pie universal para riel o carriles simétricos NS 35 y NS 32. | UN | 28 | 7490 | 209720 | 7400 | 207200
77 | Tapa final para bornera UK 5 N, Longitud: 42,5 mm, Anchura: 1,8 mm, Altura: 35,9 mm, Color: gris | UN | 10 | 4993 | 49930 | 4990 | 49900
78 | Puente fijo de interconexión para bornera UK 5 N, Paso: 6 mm, Número de polos: 10, Color: plateado | UN | 2 | 14147 | 28294 | 14100 | 28200
79 | Borne de seguridad color rojo, tipo hembra de montaje (a ras) roscado y tuerca a presión, aislado y rígido de diámetro Ø 4 mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de sistema de medición y conexión estándar de Ø 4 mm con manguito aislante rígido. Latón mecanizado. Capacidad de 1000 V, CAT III / 24 A. Para conexión sobre macho plano. Incluye tuerca de montaje. | UN | 100 | 12374 | 1237400 | 12300 | 1230000
80 | Borne de seguridad color azul, tipo hembra de montaje (a ras) roscado y tuerca a presión, aislado y rígido de diámetro Ø 4 mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de sistema de medición y conexión estándar de Ø 4 mm con manguito aislante rígido. Latón mecanizado. Capacidad de 1000 V, CAT III / 24 A. Para conexión sobre macho plano. Incluye tuerca de montaje. | UN | 100 | 12374 | 1237400 | 12300 | 1230000
81 | Borne de seguridad color verde/amarillo, tipo hembra de montaje (a ras) roscado y tuerca a presión, aislado y rígido de diámetro Ø 4 mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de sistema de medición y conexión estándar de Ø 4 mm con manguito aislante rígido. Latón mecanizado. Capacidad de 1000 V, CAT III / 24 A. Para conexión sobre macho plano. Incluye tuerca de montaje. | UN | 16 | 12374 | 197984 | 12300 | 196800
82 | Conector de seguridad color rojo, tipo macho elástico apilable de Ø 4 mm con manguito aislante rígido, conector con vaina protectora rígida para conexión axial tipo zócalo para sistema de medición y conexión estándar de Ø 4 mm. Capacidad de 1000 V, CAT II / 32 A - 600 V, CAT III / 32 A. Para conexión interna con hueco transversal para conexión por soldadura. | UN | 140 | 16884 | 2363760 | 16800 | 2352000
83 | Conector de seguridad color azul, tipo macho elástico apilable de Ø 4 mm con manguito aislante rígido, conector con vaina protectora rígida para conexión axial tipo zócalo para sistema de medición y conexión estándar de Ø 4 mm. Capacidad de 1000 V, CAT II / 32 A - 600 V, CAT III / 32 A. Para conexión interna con hueco transversal para conexión por soldadura. | UN | 100 | 16884 | 1688400 | 16800 | 1680000
84 | Conector de seguridad color verde/amarillo, tipo macho elástico apilable de Ø 4 mm con manguito aislante rígido, conector con vaina protectora rígida para conexión axial tipo zócalo para sistema de medición y conexión estándar de Ø 4 mm. Capacidad de 1000 V, CAT II / 32 A - 600 V, CAT III / 32 A. Para conexión interna con hueco transversal para conexión por soldadura. | UN | 32 | 16884 | 540288 | 16800 | 537600
85 | Borne de seguridad color negro, tipo hembra de montaje (a ras) roscado y tuerca a presión, aislado y rígido de diámetro Ø 2 mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de sistema de medición y conexión estándar de Ø 2 mm con manguito aislante rígido. Latón mecanizado. Capacidad de 600 V, CAT III / 10 A. Para conexión sobre macho plano. Incluye tuerca de montaje. | UN | 104 | 8777 | 912808 | 8700 | 904800
86 | Borne de seguridad color blanco, tipo hembra de montaje (a ras) roscado y tuerca a presión, aislado y rígido de diámetro Ø 2 mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de sistema de medición y conexión estándar de Ø 2 mm con manguito aislante rígido. Latón mecanizado. Capacidad de 600 V, CAT III / 10 A. Para conexión sobre macho plano. Incluye tuerca de montaje. | UN | 80 | 8777 | 702160 | 8700 | 696000
87 | Borne de seguridad color amarillo, tipo hembra de montaje (a ras) roscado y tuerca a presión, aislado y rígido de diámetro Ø 2 mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de sistema de medición y conexión estándar de Ø 2 mm con manguito aislante rígido. Latón mecanizado. Capacidad de 600 V, CAT III / 10 A. Para conexión sobre macho plano. Incluye tuerca de montaje. | UN | 12 | 8777 | 105324 | 8700 | 104400
88 | Conector de seguridad color negro, tipo macho elástico apilable de Ø 2 mm con manguito aislante rígido, conector con vaina protectora rígida para conexión axial tipo zócalo para sistema de medición y conexión estándar de Ø 2 mm. Capacidad de 600 V, CAT II / 10 A. Para por conexión por soldadura. | UN | 120 | 11753 | 1410360 | 11700 | 1404000
89 | Conector de seguridad color blanco, tipo macho elástico apilable de Ø 2 mm con manguito aislante rígido, conector con vaina protectora rígida para conexión axial tipo zócalo para sistema de medición y conexión estándar de Ø 2 mm. Capacidad de 600 V, CAT II / 10 A. Para por conexión por soldadura. | UN | 100 | 11753 | 1175300 | 11700 | 1170000
90 | Conector de seguridad color amarillo, tipo macho elástico apilable de Ø 2 mm con manguito aislante rígido, conector con vaina protectora rígida para conexión axial tipo zócalo para sistema de medición y conexión estándar de Ø 2 mm. Capacidad de 600 V, CAT II / 10 A. Para por conexión por soldadura. | UN | 24 | 11753 | 282072 | 11700 | 280800
91 | Cable especial trenzado para sistema de medición Ø 4 mm altamente flexible con aislamiento PVC reforzado de doble capa para la máxima seguridad (interior natural, exterior coloreado), que permite que un daño a la capa externa de aislamiento se pueda reconocer más fácilmente debido a la diferencia color de la capa subyacente. Color exterior rojo, sección transversal 0.75 mm², conductor de cobre (Cu), voltaje de operación 1000 V, corriente nominal 15 A. | M | 40 | 53023 | 2120920 | 53000 | 2120000
92 | Cable especial trenzado para sistema de medición Ø 4 mm altamente flexible con aislamiento PVC reforzado de doble capa para la máxima seguridad (interior natural, exterior coloreado), que permite que un daño a la capa externa de aislamiento se pueda reconocer más fácilmente debido a la diferencia color de la capa subyacente. Color exterior azul, sección transversal 0.75 mm², conductor de cobre (Cu), voltaje de operación 1000 V, corriente nominal 15 A. | M | 30 | 53023 | 1590690 | 53000 | 1590000
93 | Cable especial trenzado para sistema de medición Ø 4 mm altamente flexible con aislamiento PVC reforzado de doble capa para la máxima seguridad (interior natural, exterior coloreado), que permite que un daño a la capa externa de aislamiento se pueda reconocer más fácilmente debido a la diferencia color de la capa subyacente. Color exterior verde/amarillo, sección transversal 0.75 mm², conductor de cobre (Cu), voltaje de operación 1000 V, corriente nominal 15 A. | M | 10 | 53023 | 530230 | 53000 | 530000
94 | Cable especial trenzado para sistema de medición Ø 2 mm altamente flexible con aislamiento PVC sencillo. Color exterior negro, sección transversal 0.25 mm², conductor de cobre (Cu), voltaje de operación 300 V, corriente nominal 6 A. | M | 30 | 15546 | 466380 | 15500 | 465000
95 | Cable especial trenzado para sistema de medición Ø 2 mm altamente flexible con aislamiento PVC sencillo. Color exterior blanco, sección transversal 0.25 mm², conductor de cobre (Cu), voltaje de operación 300 V, corriente nominal 6 A. | M | 30 | 15546 | 466380 | 15500 | 465000
96 | Cable especial trenzado para sistema de medición Ø 2 mm altamente flexible con aislamiento PVC sencillo. Color exterior amarillo, sección transversal 0.25 mm², conductor de cobre (Cu), voltaje de operación 300 V, corriente nominal 6 A. | M | 10 | 15546 | 155460 | 15500 | 155000
97 | Cable Siliconado, calibre 18 AWG, 600 V. Conductor de cobre suave cableado flexible; Aislamiento en caucho de silicona; Temperatura de operación 200º C. Cable conforme con RETIE. | M | 200 | 1997 | 399400 | 1990 | 398000
98 | Cable de iluminación 14 AWG, 600 V, Color Verde. Conductor de cobre suave cableado flexible; Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, al calor y la humedad; Temperatura de operación 105º C; Cable conforme con RETIE, UL 758 “Appliance Wire Material AWM”. | M | 20 | 1748 | 34960 | 1740 | 34800
99 | Cable de iluminación 18 AWG, 600 V, Color Negro. Conductor de cobre suave cableado flexible; Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, al calor y la humedad; Temperatura de operación 105º C; Cable conforme con RETIE, UL 758 “Appliance Wire Material AWM”. | M | 100 | 749 | 74900 | 740 | 74000
100 | Cable de iluminación 18 AWG, 600 V, Color Blanco. Conductor de cobre suave cableado flexible; Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, al calor y la humedad; Temperatura de operación 105º C; Cable conforme con RETIE, UL 758 “Appliance Wire Material AWM”. | M | 100 | 749 | 74900 | 740 | 74000
101 | Cable de iluminación 18 AWG, 600 V, Color Verde. Conductor de cobre suave cableado flexible; Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, al calor y la humedad; Temperatura de operación 105º C; Cable conforme con RETIE, UL 758 “Appliance Wire Material AWM”. | M | 20 | 749 | 14980 | 740 | 14800
102 | Cable de comunicación para bus KNX tipo YCYM 2×2×0.8 ó J-Y(St)Y 2×2×0.8 VDE 0815, compuesto de dos (2) pares trenzados (rojo/negro y amarillo/blanco) + un cable guía, apantallado con papel de aluminio sintético metalizado, conjunto envuelto en una cubierta exterior de material plástico sintético resistente a las condiciones de uso industrial. El cable debe ser: reconocido (sin logo KNX) ó certificado (con logo KNX) por la asociación KNX. El cable debe cumplir con todos los requerimientos indicados en el volumen 9 de las especificaciones del protocolo KNX. | M | 10 | 10120 | 101200 | 10100 | 101000
103 | Cable de comunicación apantallado 2 x 2 x 24 AWG + foil + malla para redes industriales seriales RS-485/422/232. Impedancia característica 120 Ω. | M | 10 | 13962 | 139620 | 13900 | 139000
104 | Cable UTPFTP par trenzado y apantallado categoría 6, compuesto por 8 conductores en 4 pares, con separador + cable de tierra. | M | 20 | 8606 | 172120 | 8600 | 172000
105 | Plug RJ45 para cableado estructurado Categoría 6A con carcasa blindada de alto rendimiento para entornos EMI/RFI. Incluye protector de goma suave. | UN | 20 | 3329 | 66580 | 3300 | 66000
106 | Terminal tubular/pin puntera mini aislado tipo “Starfix” para conductor de 1 mm2 (18 AWG), color rojo, Longitud de puntera: 7.6 mm, Longitud total: 14.1 mm, presentación en tira de 40 piezas. Parte activa en cobre estañado electrolítico. Aislamiento: polipropileno. Reborde aislante en poliamida 6/6. Conforme con la norma NFC 63-023. Tira x 40 Und. | PAC | 4 | 58250 | 233000 | 58200 | 232800
107 | Terminal tubular/pin puntera mini aislado tipo “Starfix” para conductor de 2.5 mm2 (14 AWG), color gris, Longitud de puntera: 7.6 mm, Longitud total: 15.1 mm, presentación en tira de 40 piezas. Parte activa en cobre estañado electrolítico. Aislamiento: polipropileno. Reborde aislante en poliamida 6/6. Conforme con la norma NFC 63-023. Tira x 40 Und. | PAC | 4 | 58250 | 233000 | 58200 | 232800
108 | Terminal de conexión tipo “FASTON”, de cuerpo completamente aislado en NYLON, tipo hembra, en color rojo para calibre 16 – 22 AWG. Bolsa x 100 Und. | PAC | 2 | 47266 | 94532 | 47200 | 94400
109 | Terminal de conexión tipo “FASTON”, de cuerpo completamente aislado en NYLON, tipo hembra, en color amarillo para calibre 10 – 12 AWG. Bolsa x 100 Und. | PAC | 4 | 73062 | 292248 | 73000 | 292000
110 | Terminal de conexión tipo “FASTON”, de cuerpo completamente aislado en NYLON, tipo macho, en color amarillo para calibre 10 – 12 AWG. Bolsa x 100 Und. | PAC | 6 | 72967 | 437802 | 72900 | 437400
111 | Cassette de etiqueta autolaminable tipo “P1™”, para sistema portátil de etiquetado por transferencia térmica, 0.50" de ancho x 0.75" de largo, para calibre 18-14 AWG, área escribible blanca, vinil, transparente/blanco, de 450 etiquetas/cassette. | UN | 2 | 115406 | 230812 | 115400 | 230800
112 | Cassette de etiqueta autolaminable tipo “P1™”, para sistema portátil de etiquetado por transferencia térmica, 0.50" de ancho x 1.25" de largo, para calibre 12-10 AWG, área escribible blanca, vinil, transparente/blanco, de 225 etiquetas/cassette. | UN | 2 | 121178 | 242356 | 121100 | 242200
113 | Canaleta plástica ranurada fabricada en PVC, color gris, dimensiones 60 x 60 x 2000 mm. Incluye tapa superior. | UN | 2 | 54256 | 108512 | 54200 | 108400
114 | Tomacorriente doble con polo a tierra clase Levitón; 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex de cuerpo estrecho, hoja recta, uso comercial, puesta a tierra automática. A prueba de manipulaciones, cableado lateral, acabado color beige. Incluye tapa plástica. | UN | 2 | 6053 | 12106 | 6000 | 12000
115 | Sonda de temperatura “ZAC-NTC68S” (-30ºC a 125ºC) tipo NTC de cuerpo de acero con cable de 1,5m de longitud y dos puntos de conexión compatibles con la entrada del actuador multifunción KNX tipo “Zennio”. | UN | 2 | 108179 | 216358 | 108100 | 216200
116 | Sensor / Interruptor magnético pequeño “990000306” para detectar apertura/cierre de puerta o ventana de 51x10x8mm aprox. con un contacto de salida seco compatible con la entrada del actuador multifunción KNX tipo “Zennio”. | UN | 2 | 74893 | 149786 | 74800 | 149600
117 | Socket de seguridad (hembra empotrable para soldar) aislada rígida de diámetro 4mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de 4mm con manguito aislante rígido. Montaje a rosca en paneles de plástico, metal, etc. 1000V, CAT III, 24A nominal pero puede soportar máximo hasta 32A. COLOR VERDE | UN | 16 | 22569 | 361104 | 22500 | 360000
118 | Socket de seguridad (hembra empotrable para soldar) aislada rígida de diámetro 4mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de 4mm con manguito aislante rígido. Montaje a rosca en paneles de plástico, metal, etc. 1000V, CAT III, 24A nominal pero puede soportar máximo hasta 32A. COLOR ROJO, | UN | 16 | 22569 | 361104 | 22500 | 360000
119 | Socket de seguridad (hembra empotrable para soldar) aislada rígida de diámetro 4mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de 4mm con manguito aislante rígido. Montaje a rosca en paneles de plástico, metal, etc. 1000V, CAT III, 24A nominal pero puede soportar máximo hasta 32A. COLOR NEGRO, | UN | 64 | 22569 | 1444416 | 22500 | 1440000
120 | Socket de seguridad (hembra empotrable para soldar) aislada rígida de diámetro 4mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de 4mm con manguito aislante rígido. Montaje a rosca en paneles de plástico, metal, etc. 1000V, CAT III, 24A nominal pero puede soportar máximo hasta 32A. COLOR AZUL, | UN | 64 | 22569 | 1444416 | 22500 | 1440000
121 | Socket de seguridad (hembra empotrable para soldar) aislada rígida de diámetro 4mm, apta para el alojamiento de machos elásticos de 4mm con manguito aislante rígido. Montaje a rosca en paneles de plástico, metal, etc. 1000V, CAT III, 24A nominal pero puede soportar máximo hasta 32A. COLOR AMARILLO, | UN | 16 | 22569 | 361104 | 22500 | 360000
122 | Cable con conector de seguridad versión tornillo, 2,5mm2, 36A CAT IV 600V-CAT III 1000V, con conector hembra 4mm con protección IP2X, con aislamiento en PVC, cumple IEC 61010-031: 2008. Diseño y fabricación en Francia. Longitud del cable 60CM, Color verde, referencia 2717-IEC-60-V | UN | 8 | 60403 | 483224 | 60400 | 483200
123 | Cable con conector de seguridad versión tornillo, 2,5mm2, 36A CAT IV 600V-CAT III 1000V, con conector hembra 4mm con protección IP2X, con aislamiento en PVC, cumple IEC 61010-031: 2008. Diseño y fabricación en Francia. longitud del cable 60CM, color rojo, referencia 2717-IEC-60-R | UN | 8 | 60403 | 483224 | 60400 | 483200
124 | Cable con conector de seguridad versión tornillo, 2,5mm2, 36A CAT IV 600V-CAT III 1000V, con conector hembra 4mm con protección IP2X, con aislamiento en PVC, cumple IEC 61010-031: 2008. Diseño y fabricación en Francia. Longitud del cable 60CM, color negro, referencia 2717-IEC-60-N | UN | 8 | 60403 | 483224 | 60400 | 483200
125 | Cable con conector de seguridad versión tornillo, 2,5mm2, 36A CAT IV 600V-CAT III 1000V, con conector hembra 4mm con protección IP2X, con aislamiento en PVC, cumple IEC 61010-031: 2008. Diseño y fabricación en Francia. Longitud del cable 60CM, color azul, referencia 2717-IEC-60-BL | UN | 8 | 60403 | 483224 | 60400 | 483200
126 | Cable con conector de seguridad versión tornillo, 2,5mm2, 36A CAT IV 600V-CAT III 1000V, con conector hembra 4mm con protección IP2X, con aislamiento en PVC, cumple IEC 61010-031: 2008. Diseño y fabricación en Francia. Longitud del cable 60CM, Color amarillo, referencia 2717-IEC-60-J | UN | 8 | 60403 | 483224 | 60400 | 483200
127 | Caimán tipo Caimán aislado totalmente con conector hembra 4mm, 20A, 1000V CAT III / 600V CAT IV, Cumple Norma EN / IEC 61010-031:2008, Cumple IP2X, Aislamiento reforzado (doble aislamiento). COLOR VERDE, REFERENCIA XKK-1001-R | UN | 8 | 33286 | 266288 | 33200 | 265600
128 | Caimán tipo Caimán aislado totalmente con conector hembra 4mm, 20A, 1000V CAT III / 600V CAT IV, Cumple Norma EN / IEC 61010-031:2008, Cumple IP2X, Aislamiento reforzado (doble aislamiento). COLOR ROJO, REFERENCIA XKK-1001-R | UN | 8 | 33286 | 266288 | 33280 | 266240
129 | Caimán tipo Caimán aislado totalmente con conector hembra 4mm, 20A, 1000V CAT III / 600V CAT IV, Cumple Norma EN / IEC 61010-031:2008, Cumple IP2X, Aislamiento reforzado (doble aislamiento). COLOR NEGRO, REFERENCIA XKK-1001-R | UN | 8 | 33286 | 266288 | 33280 | 266240
130 | Caimán tipo Caimán aislado totalmente con conector hembra 4mm, 20A, 1000V CAT III / 600V CAT IV, Cumple Norma EN / IEC 61010-031:2008, Cumple IP2X, Aislamiento reforzado (doble aislamiento). COLOR AZUL, REFERENCIA XKK-1001-R | UN | 8 | 33286 | 266288 | 33280 | 266240
131 | Caimán tipo Caimán aislado totalmente con conector hembra 4mm, 20A, 1000V CAT III / 600V CAT IV, Cumple Norma EN / IEC 61010-031:2008, Cumple IP2X, Aislamiento reforzado (doble aislamiento). COLOR AMARILLO, REFERENCIA XKK-1001-R | UN | 8 | 33286 | 266288 | 33280 | 266240
132 | Power Entry CONECTOR módulo IEC 320-C14 Montaje en panel con orificio para fijación con tornillo, brida - 6609102-2 | UN | 4 | 132744 | 530976 | 132700 | 530800
133 | CABLE DE PODER CON TIERRA ' 6.00' (1.83m) Power Cord Negro NEMA 5-15P To IEC 320-C13 - AC30UNA | UN | 4 | 43272 | 173088 | 43200 | 172800
134 | Cinta aislante super 33+ de vinilo en rollo de 19 mm x 20 mts. color negro; para uso profesional y de alta calidad, especialmente diseñada para aislamiento primarios de baja tensión (600 V) y como cubierta protectora para cables de media y alta tensión; capacidad autoextingible y resistente a la intemperie; rigidez dieléctrica > 1250 V / milésima de pulgada; presentación: caja plástica redonda transparente | UN | 5 | 28127 | 140635 | 28100 | 140500
135 | Cinta aislante temflex 1700 de vinilo en rollo de 18 mm x 10 mts. color amarillo; para uso profesional y de alta calidad, especialmente diseñada para aislamiento primarios de baja tensión (600 V) y como indicador e identificador de fases de acuerdo con el RETIE. Retardante a la llama y resistencia máxima de 600V a una temperatura de 80 grados C. | UN | 3 | 3778 | 11334 | 3700 | 11100
136 | Cinta aislante temflex 1700 de vinilo en rollo de 18 mm x 10 mts. color azul; para uso profesional y de alta calidad, especialmente diseñada para aislamiento primarios de baja tensión (600 V) y como indicador e identificador de fases de acuerdo con el RETIE. Retardante a la llama y resistencia máxima de 600V a una temperatura de 80 grados C. | UN | 3 | 3778 | 11334 | 3700 | 11100
137 | Cinta aislante temflex 1700 de vinilo en rollo de 18 mm x 10 mts. color rojo; para uso profesional y de alta calidad, especialmente diseñada para aislamiento primarios de baja tensión (600 V) y como indicador e identificador de fases de acuerdo con el RETIE. Retardante a la llama y resistencia máxima de 600V a una temperatura de 80 grados C. | UN | 3 | 3778 | 11334 | 3700 | 11100
138 | Cinta aislante temflex 1700 de vinilo en rollo de 18 mm x 10 mts. color verde; para uso profesional y de alta calidad, especialmente diseñada para aislamiento primarios de baja tensión (600 V) y como indicador e identificador de fases de acuerdo con el RETIE. Retardante a la llama y resistencia máxima de 600V a una temperatura de 80 grados C. | UN | 3 | 3778 | 11334 | 3700 | 11100
139 | Cinta aislante temflex 1700 de vinilo en rollo de 18 mm x 10 mts. color blanco; para uso profesional y de alta calidad, especialmente diseñada para aislamiento primarios de baja tensión (600 V) y como indicador e identificador de fases de acuerdo con el RETIE. Retardante a la llama y resistencia máxima de 600V a una temperatura de 80 grados C. | UN | 3 | 3778 | 11334 | 3700 | 11100
140 | Cinta eléctrica de caucho EPR autofundente color negro para alto voltaje (hasta 69 kV) Scotch 23 en rollo de 18 mm x 9.1 mts de uso profesional y alta calidad; no vulcanizable y capacidad de elongación hasta el 1000%; viene con un liner o separador de poliéster que no se pega a la cinta durante la aplicación; soporta hasta 130ºC en condición de sobrecarga. | UN | 2 | 74727 | 149454 | 74700 | 149400
141 | Regleta plástica Nylbloc color negro de 12 puntos atornillables de conexión con tornillos imperdibles, con capacidad para cable 5.25 mm2 (10 AWG). Fabricada en polipropileno retardante de la llama, Aplicación de -25° a + 55 °C. | UN | 5 | 18141 | 90705 | 18100 | 90500
142 | Regleta plástica Nylbloc color negro de 12 puntos atornillables de conexión con tornillos imperdibles, con capacidad para cable 3.3 mm2 (12 AWG). Fabricada en polipropileno retardante de la llama, Aplicación de -25° a + 55 °C. | UN | 10 | 16477 | 164770 | 16400 | 164000
143 | Lámpara panel LED cuadrada, tipo "FLAT", de 595 x 595 x 10 mm aprox., DALI DIMERIZABLE, color blanco, entre 40 a 48 W / 85 a 240V 50-60 Hz., 6000-6500K, flujo luminoso MÍNIMO 3800 lm, ángulo luz 120 grados. Tipo incrustar para uso interior IP20. Incluye driver (balasto) manejador EXTERNO DIMERIZABLE - A TRAVÉS DE SEÑAL VÍA PROTOCOLO DALI, para la alimentación de la lámpara. | UN | 6 | 332857 | 1997142 | 332800 | 1996800
144 | Driver (balasto) manejador externo para la alimentación de la lámpara LED de 48 W. Tensión de entrada: 85-265 V 50/60 Hz. Tensión de salida: 30-40 V DC 1200 mA. Para uso interior IP20. | UN | 10 | 108179 | 1081790 | 108100 | 1081000
145 | Driver (balasto) manejador externo para la alimentación de la lámpara LED de 48 W. Tensión de entrada: 85-265 V 50/60 Hz. Tensión de salida: 30-40 V DC 1200 mA. Para uso interior IP20 & DIMERIZABLE - A TRAVÉS DE SEÑAL VÍA PROTOCOLO DALI. | UN | 5 | 199714 | 998570 | 199700 | 998500
146 | Cable para instalaciones eléctricas fotovoltaicas (PV) calibre 12 AWG. Conductor de cobre suave flexible, aislado en un material termoestable de polietileno reticulado (XLPE), resistente a la intemperie, con una temperatura de operación de 90º C y un nivel de tensión máximo de 2000 V (2kV). | M | 48 | 5825 | 279600 | 5800 | 278400
147 | Juego completo de conectores de seguridad tipo “MC4” calibre 12 AWG (4 mm2), macho y hembra, para conexión de instalaciones eléctricas fotovoltaicas (PV). Tecnología de contacto MULTILAM. Sistema de conector Ø 4 mm, grado de protección (acoplado) IP65 - IP68 (1 h / 1 m), con dispositivo de bloqueo de seguridad, categoría de sobretensión / grado de contaminación CATIII / 3, nivel de voltaje 1000 V CC. Tipo de terminación crimpado, material del contacto cobre estañado, material de aislamiento PC / PA. | UN | 25 | 20804 | 520100 | 20800 | 520000
TOTAL GENERAL |  | UNIDAD | 3715 | SUBTOTAL | 85350622 |  | 85179260
|  |  |  | IVA 19% | 16216618.18 |  | 16184059.4
|  |  |  | TOTAL IVA INCLUIDO | 101567240.18 |  | 101363319.4
Atentamente,
PSE TECNOLOGIA
Nit 16.508.178 - 2
HECTOR ANGULO SINISTERRA
Representante Legal
C. C. No. 16.508.178 de Buenaventura