## Sheet1
ITEM | DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO | CITIZACION 1 | COTIZACION 2 | PROMEDIO
1 | Mantenimiento preventivo correspondiente al Máquina de prototipado PCB - LPKF S103: 1- Cambios: Interruptores,Filtros hepa, Vacuum cleaner bags, Upgrade Deph Limiter, Espuma protectora para ProtoMat S103, utilizando material original de LPKF Laser & Electronics. Equipo de cómputo de la máquina (Portátil, Windows 11, 14", Pantalla táctil, Intel® Core™ 7, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD) 2- Calibraciones: Alineamiento del Tool Holder, Cámara offset y Profundidad de corte - (IMPORTANTE: Toda la calibración debe ser hecha utilizando el Software LPKF CircuitPRO en Service Mode el cuál es protegido por contraseña del fabricante). 3- Lubricación y Limpieza: Guías electromecánicas, Tornillo sin fin, Mandril, ajustes finales de los componentes mecánicos y limpieza de filtros (IMPORTANTE: el aceite debe ser homologado por el fabricante). 4- Software: Actualización del firmware y software CircuitPro Con sus respectivos elementos de funcionamiento, para garantizar una óptima operación. | 20168067 | 20168067 | 20168067
| VALOR IVA | 3831933 | 3831933 | 3831933
| VALOR TOTAL | 24000000 | 24000000 | 24000000