- OBJETO

Realizar el mantenimiento de los equipos Multidetectores de gases de la ANM destinados para actividades de fomento minero y de fiscalización de títulos mineros

| GRUPO 2 | Mantenimiento de los equipos Multidetectores de gases X-am 5600 de la marca Dräger |
| --- | --- |

- CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN UNSPSC:

| Clasificación UNSPSC |  | Segmento |  | Familia |  | Clase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41112500 | 41 | Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas | 11 | Instrumentos de medida, observación y ensayo | 25 | Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos |
| 41113100 | 41 | Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas | 11 | Instrumentos de medida, observación y ensayo | 31 | Analizadores y monitores de gas |
| 72154200 | 72 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 15 | Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado | 42 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación |
| 73171500 | 73 | Servicios de Producción Industrial y Manufactura | 15 | Fabricación de productos eléctricos e instrumentos de precisión | 15 | Manufactura de bienes eléctricos |
| 81101700 | 81 | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | 10 | Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura | 17 | Ingeniería eléctrica y electrónica |

- CUADRO DE CANTIDADES

Grupo 2: Necesidad para el mantenimiento de los equipos multidetectores X-AM 5600 de la marca Dräger.

| Ítem | Elemento | Unidad | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6851880 | DrägerSensor Dual IR Ex/CO2 | Unidad | 5 |  |
| 2 | 6810881 | DrägerSensor XXS O2 | Unidad | 5 |  |
| 3 | 6812600 | DrägerSensor XXS NO2 LC | Unidad | 5 |  |
| 4 | 6813280 | DrägerSensor XXS CO LC /H2S LC | Unidad | 6 |  |
| 5 | 8322085 | Repuesto pantalla X-am 5X00 | Unidad | 1 |  |
| 6 | 8318704 | Pack de baterías T4 NiMH T4 | Unidad | 11 |  |
| 7 | Servicio de Verificación y mantenimiento Detector X-am 5X00 |  | Unidad | 13 |  |

Fuente: Inventario enviado por los mecánicos de equipos del GSSM- necesidades reportadas agosto 2025.

NOTA: Las cantidades anteriores son estimadas, por lo que las mismas podrán aumentar, disminuir o modificar, dependiendo el diagnóstico que para el efecto realicen tanto los mecánicos de equipos de las diferentes Estaciones y Puntos de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM; así como el laboratorio que sea contratado para realizar el mantenimiento de los equipos Multidetectores de gases; según sea el caso, de acuerdo con la priorización que efectué el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero con el visto bueno del supervisor del contrato.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Los repuestos o partes que se instalen por cambio de averiados deben ser de las mismas características o de una tecnología más actualizada y mejor calidad. Las especificaciones técnicas para adelantar el mantenimiento de equipos multidetectores se especifican a continuación.

| CODIGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 6851880 | DrägerSensor Dual IR Ex/CO2 |
| 6810881 | DrägerSensor XXS O2 |
| 6812600 | DrägerSensor XXS NO2 LC |
| 6813280 | DrägerSensor XXS CO LC /H2S LC |
| 8321636 | Kit repuestos parte superior X-am 5600 |
| 8318712 | Parte trasera (X-am 1/2/5) |
| 8322876 | Kit de repuestos resonador |
| 8319186 | Kit de pinzas de fijación |
| 8322085 | Repuesto pantalla X-am 5X00 |
| 8319185 | Srew Set X-am 1/2/5 |
| 8320071 | Repuesto LP X-am 5X00 |
| 3703887 | Baterías T4 NiMH T4 |
| 8321506 | Funda protectora Dräger X-am 1/2/5X00 |
| Servicio de Verificación y mantenimiento Detector X-am 5X00 (Certificado X-dock) |  |

Nota: Teniendo en cuenta que la modalidad de contratación será por precios unitarios a monto agotable, el

valor a pagar al contratista, corresponderá a los servicios efectivamente prestados y las partes y elementos

remplazados, aprobados por la Supervisión del contrato, teniendo en cuenta para ello los valores unitarios

ofrecidos por el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección.

- CONDICIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO DE TRABAJO

El (los) Contratista(s) que realicen la labor contratada deben estar certificados y/o autorizados por el (los) fabricante(s) de los equipos, es decir por Dräger o su representante en Colombia, para realizar el mantenimiento o soporte técnico de los equipos multidetectores de gases modelo X-am 5600 de la marca Dräger, según el grupo para el cual presente oferta el proponente.

- CONDICIONES GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO

  - El contratista presentará para aprobación del supervisor, como requisito para la suscripción del acta de inicio, el cronograma de actividades, plan de trabajo, certificado emitido por el fabricante o su representante en Colombia que dé cuenta de su idoneidad para realizar el mantenimiento o soporte técnico de los equipos multidetectores de gases X-am 5600 de la marca Dräger, respectivamente, según el grupo para el cual presente oferta el proponente.

  - El mantenimiento de los multidetectores se realizará de forma secuencial durante la vigencia del contrato en varios ciclos una vez se suscriba el acta de inicio. La entrega de los equipos multidetectores al Contratista se efectuará a más tardar al día siguiente de la suscripción del acta de inicio. El contratista deberá presentar el cronograma de actividades y fecha de devolución de los equipos una vez efectuado el respectivo mantenimiento.

  - El contratista deberá presentar a la supervisión del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio del mantenimiento, un informe de diagnóstico en el que se determine el estado actual de los equipos y se identifiquen los remplazos de partes o elementos, con las respectivas sugerencias, recomendaciones y alternativas técnicas, a efectos de que la Entidad pueda realizar la priorización y aprobación frente al remplazo de estos.

  - Los repuestos que se suministren deben ser nuevos, originales, no remanufacturados y avalados por el fabricante.

6.5. Para cada uno de los equipos objeto de mantenimiento, el contratista entregará junto con el certificado de calibración, un informe que contenga como mínimo la siguiente información:

- Diagnóstico del estado del equipo que se recibe para mantenimiento

- Actividades de mantenimiento realizadas

- Las partes o elementos remplazados con la identificación del correspondiente repuesto

- Recomendaciones de uso y manejo del equipo.

6.6. A la finalización del ciclo de mantenimiento, y como condición para el pago, el Contratista deberá presentar para aprobación de la Supervisión del contrato un informe de actividades que contenga como mínimo la siguiente información:

- Relación de equipos que fueron objeto de mantenimiento

- Relación e identificación de partes o elementos que fueron remplazados

- Identificación del personal técnico que realizó las actividades de mantenimiento

- Recomendaciones y sugerencias frente al adecuado uso de los equipos objeto de mantenimiento.

- GARANTÍA

- La garantía de los repuestos deberá ser mínimo de doce (12) meses contados a partir del recibo a satisfacción de los equipos objeto de mantenimiento.

- La garantía del servicio de mantenimiento será de un año contado a partir del recibo a satisfacción de los equipos objeto de mantenimiento.

- Los repuestos que, durante el término de garantía, presenten fallas en su funcionamiento, deberán ser remplazados por unos de iguales o superiores características, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la entrega del equipo, garantizando, en todo caso, la compatibilidad del repuesto y el correcto funcionamiento y operación del equipo.

- Los repuestos que se remplacen durante el término de garantía deberán ser nuevos, originales, no remanufacturados y avalados por el fabricante.

- La garantía de los repuestos será exigible en la ciudad de Bogotá D.C. y el contratista deberá hacerla efectiva ante el fabricante.

- La garantía del mantenimiento realizado deberá incluir los servicios de soporte y asistencia técnica en caso de fallas en el funcionamiento de los equipos objeto de mantenimiento, garantizando, en todo caso, el correcto funcionamiento y operación de los mismos.

CONOCEMOS, ACEPTAMOS Y NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, LOS CUALES SE ENTENDERÁN COMO OFERTA TÉCNICA MÍNIMA.

NOMBRE DEL OFERENTE (*) __________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (**) __________________________________________ TELÉFONO(S)______________________________________________________________ DIRECCIÓN_________________________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO _____________________________________ CIUDAD_____________________ PAÍS___________________________________________ FIRMA___________________________

NOMBRE_________________________ C.C. No. __________________________

(*) Nombre del OFERENTE persona natural o Persona Jurídica

(**) Nombre y firma, en los casos en que aplique, del Representante legal de la Persona Jurídica o del apoderado debidamente facultado.