## Hoja1
FORMATO
FORMATO 7 PROPUESTA ECONÓMICA
Principio de Procedencia: 1303.092 |  | Clave: GCON-1.0-12-112 | Versión: 01 |  |  | Fecha: 28/10/2019 | Página: 1 de 1
53300C1646 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NO CONCESIONADOS DEL AEROPUERTO DE CARTAGENA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | UNIFICACION SALA TÉCNICA CARTAGENA
1.1 | IMPLEMENTACION Y UNIFICACION SISTEMA ELECTRICO SALATECNICA - INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIO (BOBINA DE CHOQUE L80, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDUCTOR COBRE DESNUDO No. 2/0 AWG, CABLE DE COBRE FORRADO NO. 6 VERDE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8"X2.4MTS COBRE-COBRE 100%, SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRAJE EQUIPOTENCIAL Cu, 100%, 1/4"X3"X60cms. 36 ORIFICIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUELO ARTIFICIAL HIDROSOLTA, X BULTO DE 14 KG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL PONCHABLE 2/0 AWG, SUMINISTRO Y FUNDICIÓN SOLDADURA ALUMINOTERMICA (POLVORA) # 120 GRS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE PUESTA A TIERRA 35X35X50cm) (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) |  | GLB | 1
1.2 | IMPLEMENTACION E INSTALACIÓN REGISTRO DE PUESTA A TIERRA 35X35X50cm |  | UND | 4
1.3 | CANALIZACIÓN PARA CABLE 2/0 0.5X0.25cm X ML |  | ML | 30
1.4 | TRANSPORTE, MATERIALES, EQUIPOS Y PERSONAL EN EL SITIO DE LA OBRA |  | GLB | 1
2 | UNIFICACION TORRE DE CONTROL CARTAGENA |  |  |  | 1
2.1 | IMPLEMENTACION Y UNIFICACION SISTEMA ELECTRICO TORRE DE CONTROL - INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIO (DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN DPS LEVITON DY3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Tubo Metálico Conduit Galvanizado IMC de 1 1/2 x 3MtsD16:F29D16: D16:F20, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDUCTOR COBRE DESNUDO No. 2/0 AWG, CABLE DE COBRE FORRADO NO. 6 VERDE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDUCTOR COBRE DESNUDO No. 4/0 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8"X2.4MTS COBRE-COBRE 100%, SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRAJE EQUIPOTENCIAL Cu, 100%, 1/4"X3"X60cms. 36 ORIFICIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN AISLADOR SOPORTE, 55mm, 3/8" Y BORNE TERMINAL 2/0, SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUELO ARTIFICIAL HIDROSOLTA, X BULTO DE 14 KG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL PONCHABLE 2/0 AWG, SUMINISTRO Y FUNDICIÓN SOLDADURA ALUMINOTERMICA (POLVORA) # 120 GRS) (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) |  | GLB | 1
2.2 | IMPLEMENTACION E INSTALACIÓN REGISTRO DE PUESTA A TIERRA 35X35X50cm |  | UND | 4
2.3 | CANALIZACIÓN PARA CABLE 2/0 0.5X0.25cm X ML |  | ML | 70
2.4 | ROTURA, RETIRO Y RESANE EN CONCRETO 3000PSI. CANALIZA EN CABLE 2/0 (0.25X0.25cm) X ML |  | ML | 40
2.5 | TRANSPORTE, MATERIALES, EQUIPOS Y PERSONAL EN EL SITIO DE LA OBRA |  | GLB | 1
3 | APANTALLAMIENTO
3.1 | IMPLEMENTACION E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, PARARRAYO, CABLE DE CONEXIÓN, MÁSTIL Y DEMÁS ACCESORIOS. (SUMINISTRO ALAMBRON DE ALUMINIO DIAMETRO 8MM/50MM REF 860927, SUMINISTRO GRAPA UNIVERSAL CRUZ/PARALELA ALUMINIO REF 390051, SUMINISTRO PUNTA DE TITANIO TG/TZN, SUMINISTRO DEHNCONDUCTOR, CUI CONDUCTOR, D=20mm, UNIDAD=40ML, 4 CUI*40ML=160ML , SUMINISTRO PUNTA CAPTADORA 1.5 Mts 5/8 ALUMINIO, SUMINISTRO GRAPA Rd 810/16mm St/tZn, SUMINISTRO BASE METALICA PARA CONDUCTOR K D=100) (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) |  | GLB | 1
4 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO, PROTECCIÓN PINTURA Y SUMINISTRO BARANDA Y ESCALERAS TUBOS CALIBRE 2 DE LA AZOTEA TORRE DE CONTROL
4.1 | MANTENIMIENTO GENERAL Y PINTURA CON ANTICORROSIVO Y SOLDADURA EN ESCALERAS, BARANDAS, TUBOS METALICOS, EN AZOTEA TORRE DE CONTROL (SUMINISTRO DE GRAPAS TENSORAS, SUMINISTRO, PINTURA DE MÁSTILES ANTENAS LÁTIGO, YAGI, MICROONDA, SUMINISTRO DE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE LOS SOPORTES POR CORRECCIÓN DE ANTENAS DE COMUNICACIÓN, SUMINISTRO DE PERNOS, SUMINISTROS DE SUJETADORES, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO, PROTECCIÓN PINTURA, SOLDADURA DE BARANDA Y ESCALERAS TUBOS METÁLICOS CALIBRE 2 DE LA AZOTEA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ, SUMINISTRO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS) (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) |  | GLB | 1
5 | MANTENIMIENTO DE (2) MASTILES DE 18 MTS PARA LA ESTACION CASONA, CARTAGENA BOLIVAR |  |  |  | 1
5.1 | MANTENIMIENTOS GENERAL ESTRUCTURALES DE TORRE AUTOSOPORTADA Y DEMAS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA ESTACIÓN DE LA CASONA DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA. (CAMBIO DE GRAPAS TENSORAS,REVISION DE MANSTILES, CAMBIO DE GUAYAS TENSORAS, TENSION DE GUYAS TENSORAS, CAMBIO DE SUJETADORES, INSTALACION DE HERRAJES Y ANCLAJES, CAMBIO DE PARARRAYO, CAMBIO DE RETENIDA DE ACERO 3/8, GALONES DE PINTURA POLIURETANO ROJO Y BLANCO, CABLE#2, THINER CON DISOLVENTE, PARARRAYO, FABRICACION DE MOJONES, BROCHAS DE 3" Y 2" , ESPARAJOS, GRAPAS DE ALUMINIO, TUERCAS DE OJO, GRAPAS PARA TENSORAS, CABLE ACERADO 5/8, MASILLA EPOXICA POLIURETANA, POLIAMIDA Y SU CATALIZADOR, GRAPAS TENSORAS DE ¾, PERROS DE ½, CABLE DE ACERO AISLADO 1/0, CAMBIO DE PERNOS) (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) |  | GLB | 1
5.2 | SERVICIO DE GRUA Y CANASTA |  | HORAS | 15
5.3 | TRANSPORTE DE ESCOMBRO Y PERSONAL |  | GLB | 1
6 | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADO, ADQUISICION DE UN AIRE DE 5 TONS.
6.1 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CATORCE (14) AIRES MINI SPLIT, INCLUYE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A LAS UNIDADES EXTERIOR, UBICADOS EN LA SALA TÉCNICA, TORRE DE CONTROL, ADMINISTRACION, AIS/COM, ILS, ESTACIÓN CASONA Y PARICUICA |  | UND | 14
6.2 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DOS (02) AIRES ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 20 TONS, INCLUYE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A LAS UNIDADES EXTERIOR |  | UND | 2
6.3 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DOS (02) AIRES ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TONS, INCLUYE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A LAS UNIDADES EXTERIOR. |  | UND | 2
6.4 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE UN (01) AIRES ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 5 TONS, INCLUYE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A LAS UNIDADES EXTERIOR. |  | UND | 1
6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 5 TONS, PARA LA TORRE DE CONTROL E INSTALACION DE DOS (02) MINISPLIT SALA DESCANSO TWR. |  | UND | 1
7 | SUMNISTRO E INSTALACION DE TRES TRASFORMADORES UBICADOS EN LA SUBESTACION NUMERO DOS, CABECERA 19 Y 01 PISTA.
7.1 | SUMINISTRO, CAMBIO TRES (03) TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO: UNO ELEVADOR (220/600) Y DOS REDUCTOR (600/220/110), POTENCIA MINIMA 1,5KW,60Hz |  | UND | 3
8 | SUMNISTRO E INSTALACION DE CATORCE (14) TAPAS DE REGISTRO ELECTRICOS, CABECERA 19 Y 01 PISTA SISTEMA ILS Y AWOS.
8.1 | SUMNISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CATORCE (14) TAPAS DE REGISTRO ELECTRICOS, CABECERA 19 Y 01 PISTA SISTEMA ILS Y AWOS. |  | UND | 14
8.2 | SUMINISTRO DE UNA PERTIGA TELESCOPICA AISLADA 12 METROS |  | UND | 2
SUBTOTAL
IVA - (19%)
TOTAL PROYECTO
NOTA 1. Se adjudica por el presupuesto oficial NOTA 2. Si se requiere especificar listado de insumos o repuestos, anexarlo a este formato.
FIRMA REPRESENTANTE
Nombre
NIT
Dirección
Teléfonos, Fax
Dirección correo electrónico
Numero Celular
ciudad
Note on C6: i: EN EL OBJETO DEBERÍA APARECER Y CONSTRUCCIÓN ?