## OFRECIMIENTO ECONOMICO
OFRECIMIENTO ECONOMICO
OBJETO: PROGRAMA DE PAVIMENTACION, AMPLIACION Y RECOSTRUCCION DE VIAS Y/0 URBANISMO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILA
[8 empty] | F.S DE Cantidades | 1.2
| Producto | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Unitario con AIU | Valor Total | Longitud | 1769
1 | Ítem | Capítulo - Demoliciones | [5 empty] | Ancho del proyecto | 20
[8 empty] | Ancho de Pavimento Ampliar | 1.15
88 | 1.1 | NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS | M2 | 35380 |  |  |  | Demolicion anden existente | 18744.9675
| 1.2 | CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION. | ML | 4245.6 |  |  |  | Demolicion total De PAVIMENTO | 1975.182 |  | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ACCESOS |  |  | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO AMPLIACION
556 | 1.3 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 2370.22 |  |  |  | M2 de losetas | 8784.447 |  | MR 39 ACELERADO 3 DIAS | 0.2 |  | MR 45 ACELERADO 3 DIAS | 0.2
557 | 1.4 | DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 22493.96 |  |  |  | m2 Loseta Guia | 824.78 |  | CONCRETO FLUIDO 1500 PSI | 0.15 |  | CONCRETO FLUIDO 1500 PSI | 0.15
2 | 2 | CAPITULO PAVIMENTO | [5 empty] | M2 Loseta Alerta | 818.6827 |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO | 0.15 | 0.15 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO | 0.15
89 | 2.01 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL | M3 | 2243.41 |  |  |  | M2 ACCESOS | 2271.0975 | Pavimento Mr 39 Acelerado 3 dias, E: 0.2 metros
198 | 2.02 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 673.02 |  |  |  | M2 zona Verde | 3875.865 |  | ALTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | 0.5 |  |  | 0.5
8714 | 2.03 | PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL. | M2 | 4486.81 |  |  |  | M2 Rampas | 735.3255
| 2.04 | PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS ,ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL | M2 | 2725.32 |  |  |  | Bordillo | 4924.92 | Bordillo de 0,15 x 0,2 | Excavacion de registros comunes | 8 | 72 | 576 | M3
8886 | 2.05 | PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE. | M2 | 10 |  |  |  | Pavimento ampliar | 3739.0122 | Pavimento Mr 45 Acelerado 3 dias, E: 0.2 metros | Excavacion camaras domicilairias | 1 | 84 | 84 | M3
| 2.06 | PAVIMENTO RÍGIDO MR=39, ESPESOR =0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE. | M2 | 10
| 2.07 | PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE. | M2 | 10
| 2.08 | B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2 | KG | 48080.88
| 2.09 | BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS | M2 | 15
| 2.1 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO | KG | 200
2153 | 2.11 | CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO, E = 0.15 METROS | M2 | 7212.13 |  |  |  | Losas irregulares | 2094.3684 |  | Tendido 13 tubos | 1 | 5307 | 5307 | m3
4309 | 2.12 | BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO) | ML | 5909.9 |  |  |  | Acero de refuerzo losas irregulares | 16754.9472 | Con cuantia de refuerzo de refuerzo de 8 kg/m2 |  | TOTAL EXCAVACION |  | 5967
3 | 3 | CAPITULO- URBANISMO | [5 empty] | Pavimento cruces de Interseccion |  | Pavimento Mr 45 Acelerado 3 dias, E: 0.2 metros
4969 | 3.1 | Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms | M2 | 10541.34 |  |  |  | Desmonte e instalacion d epostes de vigilacia | 4
4976 | 3.2 | Loseta Alerta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Alineacion Para Invidentes, y Loseta GUIA Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms | M2 | 989.74 |  |  |  | Desmonte e instalacion de postes de BT | 5
| 3.3 | Loseta Alerta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Alineacion Para Invidentes, y Loseta GUIA Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms | M2 | 982.42 |  |  |  | Desmonte e instalacion de postes de MT | 2
AM-06 | 3.4 | Viga de Confinamiento para Losetas de Espacio Publico en Concreto de 3000 Psi de 0.1 x 0.3 mt incluye 2 varillas de 1/2" estribos de 1/4" cada 0.3 mt | ML | 4245.6 |  |  |  | Desmonte de semaforos | 28
AM-07 | 3.5 | Rampa en Concreto de 3000 PSI E=0.12 mts, incluye malla electrosoldada XY-221 | M2 | 882.39 |  |  |  | Desmointe de popstes de telecomunicaciones | 22
4 | 4 | CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO | [5 empty] | Instalacion de postes de Telecomunicaciones | 44
4.1 | 4.1 | ALCANTARILLADO
89 | 4,1,1 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL | M3
92 | 4,1,2 | RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO | M3
198 | 4,1,3 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M3
4.2.1 | 4,1,4 | EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL | M3
4.2.2 | 4,1,5 | DESMONTE DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO DE 6" Y 8" | ML
4.2.4 | 4,1,6 | INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 8" | ML
4.2.4 | 4,1,7 | INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 10" | ML
4.2.5 | 4,1,8 | CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION 1.45M< H <=1.80M EN LADRILLO TOLETE, PAÑETADO E IMPERMEABILIZADO EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL OPERADOR | UND
4.2.6 | 4,1,9 | CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 6" LONGITUD HASTA 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN | UND
4.2.7 | 4,1,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE 8" X 6" Y SELLOS | UND
4.2.8 | 4,1,11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA ALCANTARILLADO | M3
4.2.9 | 4,1,12 | CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS DE 60 X 60X 1M PAÑETADO E IMPERMEABILIZADO EN AMBAS CARAS INCLUYE TAPA EN CONCRETO | UND
40270 | 4,1,13 | REPARACION DE FUGAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO | UND
41731 | 4,1,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS DE ALCANTARILLADO HD | UND
42096 | 4,1,15 | MANEJO DE AGUA EN EXCAVACIONES | Hr
42462 | 4,1,16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 4"Y 6" PARA DESAGUES | ML
4.2 | 4.2 | ACUEDUCTO
198 | 4,2,1 | RELLENO EN ARENA COMPACTADO | M3
4.2.1 | 4,2,2 | EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL | M3
4.2.2 | 4,2,3 | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA PEAD 20 MM PARA ACUEDCUTO | UND
41001 | 4,2,4 | INSTALACION DE TUBERIA PEAD PN 100 160 MM ( 6") (INCLUYE ACCESORIOS) | ML
4.2.10 | 4,2,5 | REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO | UND
5 | 4 | CAPITULO- SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES | [5 empty] | Desmonte de Luminarias | 45
14.01 | 4.1 | REGISTROS DOMICILARIOS 0.6 X 0.6 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE PAÑETADOS POR DENTRO Y POR FUERA, CON FONDO E = 0.10 M Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO E = 0.07 M CON MARCO EN ANGULOS DE ACERO GALVANIZADO | UN | 100.8 |  |  |  | Instalacion de postes de alumbrado publico VEHICULAR | 106 | Cada 35 metros
14.02 | 4.2 | CAMARAS COMUNES EN MAMPOSTERIA PARA REDES DE COMUNICACIONES 1,5 X 1,5 x 1,5CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO INCLUYE TAPA EN HIERRO DUCTIL D=60 CM | UN | 86.4 |  |  |  | Instalacion de postes de alumbrado publico PEATONAL | 106
14.03 | 4.3 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL | M3 | 7160.4 |  |  |  | Camaras comunes | 72
198 | 4.4 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 1910.52 |  |  |  | Camaras Domiciliarias | 84
14.05 | 4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TDP DE 4" INCLUYE SEPARADORES, INCLUYE 13 LINEAS DE TUBOS | ML | 5343 |  |  |  | Desmonte e instalacion de Paraderos | 6
| 4.6 | ⁠REUBICACIÓN DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (QUITAR POSTE Y QUE UNA CUADRILLA ARME LOS CABLES QUE ESTÁN EN EL POSTE NUEVO) | UN | 22
| 4.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE CUADRILLA PARA QUITAR CABLES ELÉCTRICOS SENCILLOS) | UN | 10
| 4.8 | DESMONTE Y RETIRO DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE CUADRILLA PARA QUITAR CABLES ELÉCTRICOS SENCILLOS) | UN | 22
14.06 | 4.9 | PROVISION - REDES DE GAS DOMICILIARIO | UN | 1 |  |  |  | Desmonte e instalacion de señales Verticales | 95
6 | 5 | CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO
6.1 | 5.1 | MEDIA TENSION | [5 empty] | Arboles a Talar | 34
A-NVMT-87 | 5,1,1 | Suministro Hora Brigada Diurna TET | HR | 35
| 5,1,2 | Suministro e instalacion de Poste de MT 14 x 4000 daN | UN | 2
A-NVMT-88 | 5,1,3 | Suministro Hora Grúa Hidráulica con Operador | HR | 30
A-NVMT-155 | 5,1,4 | Construcción Registro Área Interna 0.49 M2 (F1) Concreto De 3000 Psi | UN | 4
| 5,1,5 | Reubicacion de Postes de Media tension | UN | 2
6.2 | 5.2 | BAJA TENSION
NVBT-07 | 5,2,1 | Suministro Y Tendido De Ducteria Conduit Pvc 1 1/2" | ML | 4245.6
NVBT-10 | 5,2,2 | Canalización 0.30 X 0.50 , Incluye: Excavación, Compactado Con Material Del Sitio Y Cinta De Seguridad | ML | 4245.6
NVBT-32 | 5,2,3 | Suministro e instalacion de Tapa antivandalica para registro de 50x50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16" | UN | 19
NVBT-33 | 5,2,4 | Suministro e instalacion de Registro antivandalico de 50x50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16" | UN | 19
318 | 5,2,5 | Suministro e instalación de tubería PVC 2" | ML | 4245.6
A-NVBT-30 | 5,2,6 | Sondeo de Canalización instalada con guía | ML | 4245.6
6.3 | 5.3 | ILUMINACION
NVAP-04 | 5,3,1 | Suministro e instalacion de Lum Alurban 60 w | UN | 106
NVAP-32 | 5,3,2 | Demolición de pedestal de poste de alumbrado público. Incluye retiro de material | UN | 106
NVAP-33 | 5,3,3 | Pedestal para poste de alumbrado público | UN | 212
A-NVAP-01 | 5,3,4 | Suministro e instalacion de transformador monofasico 25 KVA 13.2 kV/440-220V | UN | 4
A-NVAP-02 | 5,3,5 | Suministro e instalación de bajante tuberia IMC 2'' | UN | 4
A-NVAP-05 | 5,3,6 | Suministro e instalacion de lum alurban 50 w | UN | 106
| 5,3,7 | Suministro e instalacion de poste metalico de 4.5 m | UN | 106
| 5,3,8 | Suministro e instalacion de poste metalico de 6 m | UN | 106
| 5.4 | SUPLEMENTOS EN TENSION
A-NVSP-08 | 5.4.1 | Suplemento De Trabajo En Tensión Cruceta Auxiliar De Protecciones | UN | 4
A-NVSP-09 | 5.4.2 | Suplemento De Trabajo En Tensión de Cortacircuitos Nn Completo 13.2 Kv 100 A | UN | 4
| 5.5 | REUBICACIONES Y DESMONTES
A-NVRD-02 | 5.5.1 | Desmonte De Poste De Hormigón De 14.00 Metros | UN | 2
A-NVRD-07 | 5.5.2 | Retiro De Luminaria Ap | UN | 2
A-NVRD-16 | 5.5.3 | Desmonte De Línea Bt (Rt) Triplex 2 A 4/0 | ML | 4245.6
| 5.6 | CERTIFICACIONES Y TRAMITES
RT-01 | 5.6.1 | Certificación Retie | UN | 1
RT-02 | 5.6.2 | Certificación Retilap | UN | 1
RT-03 | 5.6.3 | Gestiones Ante AIR-E | UN | 1
RT-04 | 5.6.4 | Tramite Retie | UN | 1
RT-05 | 5.6.5 | Tramite Retilap | UN | 1
| 5.6.6 | PUNTOS DE CONEXIÓN | UN | 4
| 6 | Capítulo - Povisiones
| 6.1 | RETIRO Y TRASLADO DE SEMAFOROS | UN | 28
| 6.2 | PROVISIÓN PERMISOS PMA, PMT, PGS. | GLB | 1
| 6.3 | PROVISION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | GLB | 1
| 6.4 | PROVISIÓN DESMONTE Y REUBICACIÓN DE PARADEROS DE BUSES INCLUYE (12 PARADEROS) | GLB | 1
| 6.5 | PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | GLB | 1
| 6.6 | TALA DE AROBOLES INCLUYENDO RAIZ Y RETIRO DE MATERIAL | UN | 34
| 6.7 | AJUSTE Y/O COMPLEMETACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | GLB | 1
|  | COSTO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 0
| NOTA 1: | Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  | ADMINISTTRACION |  | (A)
| NOTA 2: | Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  | IMPREVISTO |  | (I)
| NOTA 3: | El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  | UTILIDAD |  | (U)
| NOTA 4: | Para efectos de la evaluación de la oferta económica, el valor que será tenido en cuenta para incluir en el metodo de evaluacion correspondiente de acuerdo a la TRM que rija para la fecha de evaluacion del ofrecimiento economico, será la sumatoria de la operacion resultante de multiplicar el "COSTO TOTAL" (con correcciones aritmeticas si dan a lugar) multiplicado por la "TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL" ofertada por el proponente, es decir el valor correspondiente a "VALOR TOTAL OFRECIMIENTO CON TASA INTERES" |  | AIU |  | (AIU)
| NOTA 5: | Teniendo en cuenta la regla anterior, el valor por el cual se adjudicará el presente proceso, será por la sumatoria de los items incluido AIU. El oferente adjudicatario se obliga a ofrecer una operación del crédito de proveedor a una tasa de financiación que será la establecida por el proponente en la presente propuesta económica |  | TASA DE INTERES EFECTIVO ANUAL (%)
| NOTA 6: | El valor de la tasa ofrecida para el credito de proveedor debe ser expresada en porcentaje Efectiva anual (EA) hasta con maximo 2 decimales. La tasa ofrecida no podra sobrepasar la tasa máxima estimada por la entidad en el Estudio Previo, el Pliego de Condiciones y el Anexo técnico. |  | VALOR TOTAL CON TASA DE INTERES
FIRMA
____________________________________
PROPONENTE