## EQUIPOS VACUNACIÓN Y FARMACIA
GEMIMEB SAS
www.gemicolombia.com
5_9401_831 prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo calibración con suministro e instalación de repuestos partes y accesorios para los equipos utilizados en el área de farmacia y vacunación del Centro de Servicios Salud Sena Regional Antioquia.
ÍTEMS | EQUIPO | CANTIDAD DE EQUIPOS | N° MTTO POR EQUIPO | TIPO DE MTTO | OBSERVACIONES TÉCNICAS | VALOR UNITARIO | IVA UNITARIO | TOTAL VALOR UNITARIO MAS IVA | VALOR TOTAL
1 | CONGELADOR HORIZONTAL PLACA SENA: 94011018216; MARCA: ELECTROLUX - SERIAL: 93503497; MODELO: EFCC32C3HQW | 1 | 2 | PREVENTIVO | Verificar el alcance del mantenimiento preventivo según se relaciona al final de la tabla. | 210000 | 39900 | 249900 | 499800
2 | NEVERA HORIZONTAL PLACA SENA: 94011018214; MARCA: HAIER; SERIE: N/A; MODELO: HBC – 150 | 1 | 1 | PREVENTIVO - CALIBRACIÓN | Realizar calificación al equipo que permita verificar funcionalidad completa. Verificar el alcance del mantenimiento preventivo según se relaciona al final de la tabla. | 605000 | 114950 | 719950 | 719950
3 | NEVERA HORIZONTAL PLACA SENA: 94011018214; MARCA: HAIER; SERIE: N/A; MODELO: HBC – 150 | 1 | 1 | PREVENTIVO | Verificar el alcance del mantenimiento preventivo según se relaciona al final de la tabla. | 210000 | 39900 | 249900 | 249900
4 | PLANTA ELECTRICA PLACA SENA: 94011018219 MARCA: ECO POWER –FUNCIONA CON ACEITE PARA MOTORES DIESEL VISCOSIDAD SAE 15W40, GRADO API CF 4 –SISTEMA DE REFRIGERACION: UTILIZAR LIQUIDO REFRIGERANTE A BASE DE GLICOL (ANTICONGELANTE) PARA MOTORES DIESEL | 1 | 1 | CORRECTIVO | Requiere Diesel 12 GAL; Requiere cambio Filtro ACPM, Filtro aceite y Filtro de aire; Requiere suministro e instalación de aceite de motor; Requiere suministro e instalación liquido refrigerante; Requiere suministro e instalación de toma para cargador y cargador de batería, Requiere suministro e instalación tablero de transferencia automática de cargas. Verificar el alcance del mantenimiento. | 4800000 | 912000 | 5712000 | 5712000
5 | PLANTA ELECTRICA PLACA SENA: 94011018219 MARCA: ECO POWER –FUNCIONA CON ACEITE PARA MOTORES DIESEL VISCOSIDAD SAE 15W40, GRADO API CF 4 –SISTEMA DE REFRIGERACION: UTILIZAR LIQUIDO REFRIGERANTE A BASE DE GLICOL (ANTICONGELANTE) PARA MOTORES DIESEL | 1 | 1 | PREVENTIVO | Requiere Diesel 12 GAL; Requiere suministro e instalación de aceite de motor; Requiere suministro e instalación liquido refrigerante, Verificar el alcance del mantenimiento preventivo según se relaciona al final de la tabla. | 1600000 | 304000 | 1904000 | 1904000
6 | NEVERA DE DOS PUERTAS Placa Sena: 94011646 Serie: No identificado Marca Tecnosalud Modelo: 348 litros. referencia macro, compresor ¼ HP TECUMSEH brasileiro, voltaje 110 V / 60 HZ, relay 1/4 , térmico ¼ capacitador de arranque 180-260 microfaradios. | 1 | 1 | PREVENTIVO - CALIBRACIÓN | Realizar calificación al equipo que permita verificar funcionalidad completa. Verificar el alcance del mantenimiento preventivo según se relaciona al final de la tabla. | 910000 | 172900 | 1082900 | 1082900
7 | NEVERA DE DOS PUERTAS Placa Sena: 94011646 Serie: No identificado Marca Tecnosalud Modelo: 348 litros. referencia macro, compresor ¼ HP TECUMSEH brasileiro, voltaje 110 V / 60 HZ, relay 1/4 , térmico ¼ capacitador de arranque 180-260 microfaradios. | 1 | 1 | PREVENTIVO | Verificar el alcance del mantenimiento preventivo según se relaciona al final de la tabla. | 500000 | 95000 | 595000 | 595000
[8 empty] | TOTAL | 10763550
Nelson Eduardo Ortega Gonzalez
CC 98,488,611 de Bello Antioquia
GEMIMEB SAS
Nit 900,537,497-7
gerencia@gemicolombia.com 3113671122
Note on H4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si el ítem está exento de IVA, indique cero (0)