1.1.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

En la siguiente tabla se detallan las especificaciones del servicio y bienes a entregar y objeto del presente proceso de contratación:


a. Entregar los bienes, en el lugar establecido, nuevos y de primera calidad en las cantidades y especificaciones solicitadas dentro del plazo establecido.
b. El contratista deberá garantizar la calidad de los bienes entregados por los términos mínimos señalados en las especificaciones técnicas o durante el término mayor ofrecido, realizando los cambios de elementos o partes, que sean necesarios, por fallas de fábrica, durante el término que permanezca vigente la garantía.

c. El contratista se obliga a cambiar, arreglar o corregir a su costa los bienes defectuosos que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.
d. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.
e. El contratista debe asumir todos los costos directos e indirectos (que incluyan el transporte hasta el sitio de entrega); los costos fijos y variables, incluidos impuestos referentes a la actividad, retenciones de ley e imprevistos, logísticos y utilidades.
f. Adelantar todos los trámites requeridos para la importación y nacionalización de los bienes, impuestos a las ventas y demás a que haya lugar incluyendo los gastos de movilización y seguro hasta el sitio de entrega; por cuenta del contratista.
g. Se debe garantizar el servicio de mantenimiento post-venta de los equipos ofrecidos garantizando dicho mantenimiento con autorización de los fabricantes.
h. Brindar Soporte técnico durante el término de garantía de los elementos.
i. Atender de manera directa los requerimientos que por garantía soliciten el EPA de los equipos adquiridos.
j. Constituir la garantía única y mantenerla vigente durante el plazo del contrato y el término solicitado por el CONTRATANTE.
k. Mantener los precios ofrecidos fijos durante toda la ejecución del contrato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
En la tabla 2 se detallan las especificaciones técnicas de los equipos e insumos objeto del presente proceso de contratación. 
Tabla 2. Detalle de los equipos solicitados.
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	Bomba doble pistón nueva de 1/3 hp - 100 PSI para Analizador de partículas BAM 1022
	UND
	2

	Tarjeta interface Board Thermo 5014i
	UND
	1

	Mano de Obra y Logística para Instalación y Mantenimiento
	UND
	1



· GARANTÍA DE COMPRA: 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias, la garantía de los BIENES entregados en virtud de lo establecido en el contrato y sus modificaciones, contra cualquier daño que afecte su calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de funcionamiento, conforme las especificaciones y características técnicas establecidas en el contrato y los documento que lo integran, deberá ser por un lapso de un (1) año, contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.
· TÉRMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTÍA. 
En caso de reclamo de garantía, la entidad informará al contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades del servicio prestado, efectuando la entrega del elemento. El contratista deberá expedir una constancia de recibo conforme con las reglas previstas para la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, e indicará los motivos de la reclamación. Cuando el producto sea reparado en cumplimiento de una garantía legal o suplementaria, el contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización por escrito, estará obligado a entregar a la Entidad constancia de reparación indicando lo siguiente: descripción de la reparación efectuada, piezas reemplazadas o reparadas, fecha de entrega del bien objeto de reclamo, y fecha de devolución del producto.
Si no se hubiere hecho salvedad alguna al momento de entrega del bien se entenderá que se lo entregó en buen estado, excepto por el motivo por el cual solicitó la garantía. El término de atención al reclamo de garantía, devolución del bien o ejecución del servicio reclamado no podrá superar 10 días hábiles, a menos que por escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo señalando la justificación respectiva y media autorización del EPA Cartagena.
· SOPORTE TÉCNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO.
Doce (12) meses contados a partir de su puesta en funcionamiento.

EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO. 
El contratista deberá contar con un equipo de trabajo idóneo, para el desarrollo del objeto del contrato integrado mínimamente como en la tabla 3:
Tabla 3. Equipo de trabajo mínimo requerido. 
	Cantidad
	Descripción del cargo
	Experiencia General
	Experiencia General

	1
	Ingeniero Electrónico.
	Mínimo dos (2) años.
	Un (1) año en INSTALACION y OPERACIÓN de
equipos analizadores de la calidad del aire.

	1
	Tecnólogo Electrónico o carreras afines.
	Mínimo dos (2) años.
	Un (1) año en INSTALACION y OPERACIÓN de
equipos analizadores de la calidad del aire.



Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que:  
 
El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo;  
 
Atentamente:  
 
 
Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..…  
Dirección………………………………………………………………………..…  
E-mail……………………………………………………………………………  
FAX………
FIRMA _________________--
