## Presupuesto final
Presupuesto proyectado - Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles sedes administrativas a cargo de la SCRD
| Capitulos 1 : Actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo clase A ( Incluye suministro de materialesy corresponden a requerimientos que se tramitan atraves de la mesa de servicios del area con el todero de mantenimiento) | UND | CANT | V/R UNITARIO | V/R TOTAL
A | Capitulo 1: Materiales menores |  |  | Subtotal | 63150000
1 | Materiales menores (Se suministraran periódicamente acorde a la necesidad y deberan contar con APU aprobado por la Supervision soportados con 2 cotizaciones. Una vez aprobados seran registrados en formato de ingreso y salida (acompañado de facturas soporte) y se debera mantener en una de las sedes a cargo de la SCRD, stock de los materiales y herramientas que se requieran para atender los servicios de adecuaciones y mantenimiento preventivo y/o correctivo que le sean asignadas al operario de mantenimiento | GLB | 1 | 63150000 | 63150000
B | Capitulo 2: Actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo clase B ( Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos y herramientas) | UND | CANT | V/R UNITARIO | V/R TOTAL
2025-01-02 | Pintura |  |  | Subtotal | 0
1 | Estuco y vinilo a 3 manos | m2 | 600 |  | 0
2 | Estuco y vinilo a 3 manos | ml | 242 |  | 0
3 | Pintura epóxica | m2 | 10 |  | 0
4 | Pintura epóxica | ml | 5 |  | 0
5 | Pintura para baños y cocinas (Pintura acrílica base agua con Bacter Protec antibacterial color a elección según el espacio) | m2 | 45 |  | 0
6 | Demarcación parqueaderos y biciparqueaderos (0.10) | ml | 60 |  | 0
7 | Pintura Biciparqueadero | und | 5 |  | 0
8 | Esmalte vigas y techos | m2 | 75 |  | 0
9 | Estuco y vinilo a 2 manos (Koraza / Fachadas interiores, exteriores y muros jardines) | m2 | 200 |  | 0
10 | Estuco y vinilo a 2 manos (Koraza / Fachadas interiores, exteriores y muros jardines) | ml | 350 |  | 0
11 | Señalización parqueaderos y biciparqueaderos | m2 | 41 |  | 0
12 | Esmalte sobre madera lineal (< 0.60) | ml | 300 |  | 0
13 | Esmalte sobre madera llena | m2 | 29 |  | 0
| Mamposteria |  |  | Subtotal | 0
| Muro en drywall | m2
| Muro Superboard | m2
2025-02-02 | Pisos |  |  | Subtotal | 0
1 | Cubrepisos ( Incluye suministro e instalacion con cinta doble faz para evitar daño al piso y movimiento del elemento) | und | 10 |  | 0
| Limpieza, pulida y lacado de piso en madera | m2 | 320 | 0 | 0
| Limpieza, pulida y resane piso baldosa en barro | m2 |  |  | 0
| Suministro e instalación de baldosa ceramica (Incluye retiro y disposicion final de la instalada actualmente) | m2 |  |  | 0
Mantenimiento adoquines zonas verdes
2025-03-02 | Cubiertas |  |  | Subtotal | 0
1 | Mantenimiento de cubierta, limpieza general del área, retiro de tejas sueltas, reacomodación y/o reposicion de tejas faltantes o averiadas, incluye andamios cuando aplique | m2 | 400 |  | 0
2025-04-02 | Redes Hidrosanitarias |  |  | Subtotal | 0
| Mantenimiento de la red hidrosanitaria |  |  |  | 0
1 | Mantenimiento y limpieza de 2 tanque profundos : (Realizar la limpieza.* Desinfección * Certificación de de limpieza de tanque.*medidas: 2do tanque: 2,50m de alto, 2m ancho, 3m largo. (Sede principal) | und | 4 |  | 0
1 | Mantenimiento equipo Hidroflo Capacidad de 200 Lts | und | 2 |  | 0
| Redes electricas |  |  | Subtotal | 0
| Mantenimento preventivo de toda la red eléctrica interna, incluye red desde el medidor hacia las destinaciones o uso final | glb | 1 | 0 | 0
| Suministro, transporte e instalación salída eléctrica y luminaria LED de emergencia tipo Mickey Mouse 90LM 5000K (Comuneros I). Incluye cableado aislado No. 12 y tubería EMT, cajas, accesorios, elementos de fijación y sujeción, balasto y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento. | glb | 2 |  | 0
| Suministro, transporte e instalación salída eléctrica y luminaria LED de emergencia tipo Mickey Mouse 90LM 5000K (Comuneros II). Incluye cableado aislado No. 12 y tubería EMT, cajas, accesorios, elementos de fijación y sujeción, balasto y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento. | UN | 2 |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de aislamiento de puesta a tierra, tablero normal y regulado de Cuarto técnico Casa Inglesa, incluye arreglo de estructura metálica, accesorios, elementos de fijación y sujeción y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento | glb | 1 | 0 | 0
| Redes de voz y datos |  |  | Subtotal | 0
| Mantenimento preventivo de toda la red de voz y datos | glb | 1 | 0 | 0
| Revisión y mantenimiento de rack servidores, incluye peinado de rack, renovación de cableado lógico a categoría 6A (Comuneros I) | und | 1 | 0 | 0
| Análisis de cargas y tensión en salida de transformadores de baja - baja, entrada 208, salida 220 en cuarto eléctrico (Comuneros I) y Salida de emergencia (Comuneros II y Casa Inglesa) | un | 2 |  | 0
| Movimiento de aire acondicionado uniflair de 5 TR. REINSTALACION Y ADECUACION DE TUBERIA MECANICA, DE EQUIPO. (Incluye Codos en cobre., Uniones en cobre, Tubería rígida en cobre, Aislamiento térmico, Refrigerante R410A, Recuperación de refrigerante existente, Movimiento de Unidad Manejadora y ubicación en piso de cuarto de cómputo, Traslado y puesta en sitio, Instalación de sistema mecánico y conexión eléctrica. Deshidratación y puesta en marcha) | glb | 1 |  | 0
| Suministro, transporte e instalación salída eléctrica y luminaria LED de emergencia tipo Mickey Mouse 90LM 5000K. Incluye cableado aislado No. 12 y tubería EMT, cajas, accesorios, elementos de fijación y sujeción, balasto y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento. | und | 16 |  | 0
2025-05-02 | Mobiliario |  |  | Subtotal | 0
1 | Mantenimiento de sillas, incluye cambio de repuestos según el diagnóstico, tapizado completo de las sillas en el color a convenir, mantenimiento y tapizado de los brazos | und | 20 |  | 0
2025-06-02 | Equipos |  |  | Subtotal | 0
1 | Mantenimiento planta electrica mano de obra visita (Incluye suministro de insumos, Filtros, aceite, ACPM refrigerante y consumibles) para planta electrica Perkins modelo 1104C-44TAG2 DE 125KVA. (sede principal) | und | 1 |  | 0
2 | Mantenimiento planta electrica mano de obra visita sin cambio de insumos para planta electrica Perkins modelo 1104C-44TAG2 DE 125KVA. (sede principal) | und | 1 |  | 0
3 | Mantenimiento planta electrica mano de obra visita (Incluye suministro de insumos, Filtros, aceite, ACPM refrigerante y consumibles) para planta electrica Lister petter modelo 150 KVA 1800 RPM 6 cilindros , Generador Stamford 159 KVA. (Sede Cll 17) | und | 1 |  | 0
4 | Mantenimiento planta electrica mano de obra visita sin cambio de insumos para planta electrica Lister petter modelo 150 KVA 1800 RPM 6 cilindros, Generador Stamford 159 KVA. (Sede Cll 17) | und | 1 |  | 0
5 | Mantenimiento equipo de presión marca IHM compuesto de: (* Tanque de presión marca IHM HIDROFLO L300, con capacidad de 300 litros, cantidad: 1 unidad * Motobomba MARCA IHM modelo 15H para presión de agua de 2.4 HP motor Siemens 3.600 RPM, cantidad: 1 unidad * Arrancador directo para motor de 2.4 HP 220 voltios * Accesorios hidráulicos (tubería tipo “T”, válvulas, tubería tipo codos y demás tubería en general). | und | 1 |  | 0
6 | Mantenimiento equipo de presión marca BARNES compuesto de: (* Motobomba para presión de agua 2.4 HP 220v 3600 RPM marca BARNES modelo 1515HHE – 23, presión de agua de 2.4HP, * cantidad: 1 unidad * Tablero eléctrico para 2 bombas, cantidad: 1 unidad* Tanque hidroacumulador, cantidad: 1 unidad * Accesorios hidráulicos (tubería tipo “T”, válvulas, tubería tipo codos y demás tubería en general). | und | 2 |  | 0
7 | Mantenimiento preventivo, correctivo y/o predictivo de los equipos médicos, TENSIOMETRO DIGITAL, TERMOHIDROMETRO | und | 12 |  | 0
8 | Suministro y cargue de combustible ACPM para plantas electricas- Lister petter modelo 150 KVA 1800 RPM 6 cilindros en Sede Calle 17 Edificio Colseguros y Planta eléctrica Perkins modelo 1104C-44TAG2 DE 125KVA Sede Principal SCRD | Galon | 61 |  | 0
9 | Matenimiento equipo aire acodicionado UNIFLAIR | und | 1 |  | 0
2025-07-02 | Señalizacion |  |  | Subtotal | 0
1 | Señalizacion oficinas y espacios de la entidad segun diseño que sera entregado por la entidad para las 2 sedes (Hasta agotar el recurso registrado) | GLB | 1 |  | 0
2025-08-02 | Muros |  |  | Subtotal | 0
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL 1/2" DOBLECARA EN ESTRUCTURA BASE 6, CON ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE CINTA MALLA Y CINTA FILO, INCLUYE ESTRUCTURA | m2 | 50 |  | 0
2025-09-02 | Instalaciones Eléctricas |  |  | Subtotal | 0
1 | Suministro e instalación de tablero electrico para las bombas de casa azul, con sus respectivos contactores, programación del sistema y mantenimiento del sistema electrico. | und | 1 |  | 0
2 | Suministro e instalación de puntos electricos de la sede Calle 17. | und | 10 |  | 0
2025-10-02 | Instalaciones Redes Voz y Datos |  |  | Subtotal | 0
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN CABLE CATEGORIA 6, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN DETERMINADA POR PLANO | und | 15 |  | 0
2025-11-02 | Carpinteria en Madera |  |  | Subtotal | 0
1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de barandas de balcones y escaleras sede principal (La entidad informara las areas a intervenir previa aprobacion del IDPC y se efectuara de acuerdo a los recursos establecidos en este item)(El contratista entrega un APU con soportes para cada actividad) | glb | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 63150000
| Administración |  |  | 28.43% | 17956702.5
| Imprevistos |  |  | 1% | 631500
| Utilidad |  |  | 5% | 3157500
| IVA sobre utilidad |  |  | 19% | 0
| AIU |  |  | 34.44% | 21745703
| TOTAL |  |  |  | 84895703