Fecha de elaboración: XX de XXXXXX de 202X

# INFORMACIÓN GENERAL

| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Mantenimiento y soporte de la maquinaria prioritaria para la conservación y funcionabilidad ecosistémica CAR Cundinamarca. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID FORMULACAR |  |  |  |  |  |
| TIPO DE PROYECTO |  |  | Interno | AÑO FORMULACIÓN | 2025 |
| RESPONSABLE |  |  | Dirección de Infraestructura Ambiental | AÑO FINAL EJECUCIÓN | 2027 |
| UBICACIÓN |  |  | Jurisdicción CAR | DURACIÓN | Meses |
| INCORPORACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR |  |  |  |  |  |
| LÍNEA ESTRATÉGICA | Línea estratégica 4: Cultura ambiental y Gestión Institucional para la Gobernanza en el Territorio CAR Línea Estratégica 3 :Autoridad Ambiental para el Desarrollo Sostenible en el Territorio |  |  |  |  |
| PROGRAMA PGAR | Programas 8: Cultura Ambiental y Fortalecimiento de la Gestión Institucional para el Desarrollo Sostenible. Programa 5: Control Ambiental para la Conservación de los recursos naturales |  |  |  |  |
| META ESTRATÉGICA INDICADOR | Cuencas hidrográficas de segundo orden con acciones para el mejoramiento de la capacidad hidráulica en sectores priorizados, mediante criterios hidrogeomorfológicos ecosistémicos. Áreas estratégicas no SINAP priorizadas con acciones implementadas de restauración conservación con monitoreo. |  |  |  |  |
| PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL PAC |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PAC | Programa 8. Cultura ambiental y fortalecimiento de la gestión institucional para el desarrollo sostenible. Programa 5: Control Ambiental para la Conservación de los recursos naturales |  |  |  |  |
| PROYECTO PAC | 18. Gestión institucional e interinstitucional 12. Autoridad Ambiental en el territorio CAR |  |  |  |  |
| OBJETIVO PAC | 18.6 Brindar la disponibilidad operacional de la maquinaria propiedad de la Car para la ejecución de sus actividades misionales. 18.9 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución del proyecto. 12.1 Fortalecer la capacidad técnica y administrativa para el ejercicio de la autoridad ambiental en la administración de los recursos naturales renovables en el territorio CAR |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD PAC | Operación y mantenimiento de la maquinaria. Suministro de combustible para la maquinaria. |  |  |  |  |
| INDICADOR PAC |  |  |  |  |  |
| ARTICULACIÓN POMCA |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL POMCA |  | 1. Río Bogotá 2. Río Alto Suarez |  |  |  |
| PROGRAMA DEL POMCA |  | 1.1. Ecosistemas estratégicos y sostenibilidad del territorio de la cuenca. 2.1. Gobernanza del agua al interior de la cuenca. |  |  |  |
| PROYECTO |  | 1.2. Protección de la estructura ecología principal (EEP) que sustentan la oferta de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, para la cuenca del río Bogotá. 2.2. Avanzar hacia la implementación de estrategias de conservación del Alto Suárez. |  |  |  |
| OBJETIVO GENERAL |  | 1.3. Proteger áreas de la estructura ecológica principal que garantizan la oferta de la biodiversidad y otros servicios ambientales, mediante su valoración económica ambiental, esquema de pago por servicios ambientales, y otras estrategias de conservación para la cuenca del río Bogotá. 2.3. Definir los mecanismos necesarios para alcanzar un sistema de figuras de protección de la cuenca del río Alto Suárez que incorpore todos sus componentes de manera consistente, complementaria y sinérgica. |  |  |  |
| META |  | 1.4. Valorar los principales servicios ambientales e implementar esquemas de pago por servicios ambientales u otros instrumentos para la conservación, que tengan como propósito la protección de ecosistemas de la estructura orgánica principal, que sustentan la oferta y los servicios ecosistémicos para la cuenca del río Bogotá. 2.4. Consolidar un grupo de estrategias de conservación, que sirvan para generar conectividad ecológica en la zona del Alto Suárez. |  |  |  |
| ARTICULACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO DE RECURSO HÍDRICO - PORH |  |  |  |  |  | N/A |
| NOMBRE |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |
| NO APLICA |  | Justificar la no aplicabilidad del requisitos |  |  |  |
| ARTICULACIÓN PLAN DE MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS |  |  |  |  |  |
| NOMBRE |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |
| NO APLICA |  | Justificar la no aplicabilidad del requisitos |  |  |  |
| ARTICULACIÓN PLAN SECTORIAL DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |
| NOMBRE |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |
| NO APLICA |  | Justificar la no aplicabilidad del requisitos |  |  |  |
| ARTICULACIÓN PLAN SECTORIAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO |  |  |  |  |  |
| NOMBRE |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |
| No aplica |  | Justificar la no aplicabilidad del requisitos |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO NACIONAL |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Conservación de la naturaleza y su restauración |  |  |  |  |
| TRANSFORMACIÓN | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática |  |  |  |  |
| PILAR | Lograr un proceso que lleve a la revitalización de la naturaleza con inclusión social, que incluye tanto las intervenciones de conservación, manejo sostenible y restauración, como el freno a la deforestación y la transformación de otros ecosistemas. |  |  |  |  |
| CATALIZADOR | Programa de conservación de la naturaleza y su restauración |  |  |  |  |
| COMPONENTE | Restauración participativa de ecosistemas, áreas protegidas y otras áreas ambientalmente estratégicas |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL-CUNDINAMARCA |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Bienestar Verde |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | Conservación |  |  |  |  |
| PROYECTO | N/A |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL-CUNDINAMARCA |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Tierra verde y biodiversa |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | Por la naturaleza viva y sostenible |  |  |  |  |
| PROYECTO | N/A |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | N/A |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | N/A |  |  |  |  |
| PROYECTO | N/A |  |  |  |  |

POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

| RESUMEN POBLACIÓN |  |
| --- | --- |
| PA – POBLACIÓN AFECTADA | 3.497.825* |
| PO – POBLACIÓN OBJETIVO | 3.497.825* |
| CANT. MUNIC. AFECTADOS | 104* |
| CANT. MUNIC. OBJETIVO | 104* |
| % IMPACTO (PO/PA*100) | 100% |

| DETALLE POBLACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBICACIÓN GENERAL | POBLACIÓN AFECTADA | POBLACIÓN OBJETIVO |
| REGIÓN | 3.497.825 | 3.497.825 |
| DEPARTAMENTO | 3.497.825 | 3.497.825 |
| MUNICIPIO | 3.497.825 | 3.497.825 |
| RESGUARDO | N/A | N/A |
| CENTRO POBLADO | N/A | N/A |
| LOCALIZACIÓN (COORDENADAS) | N/A | N/A |

*Datos Población CAR 2024

| CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GRUPO | TOTAL |
| EDAD | 0 – 14 años | 735.840* |
|  | 15 – 19 años | 262.192* |
|  | 20 – 59 años | 1.985.354* |
|  | Mayor de 60 años | 514.407* |
|  | Total por edad | 3.497.825 |
| GÉNERO | Masculino | 1.722.895* |
|  | Femenino | 1.774.930* |
|  | Total por género | 3.497.825* |
| POBLACIÓN VULNERABLE | Discapacitados | 31.000* |
|  | Víctimas | 27.972* |
|  | Desplazados | 56.372* |
| GRUPOS ETNICOS | Indígenas | N/A |
|  | Afrocolombianos | N/A |
|  | ROOM | N/A |

*Datos Población CAR 2024

Nota* En caso que los proyectos pasen una vigencia relacionar por año el valor y la fuente de financiación.

# IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

A continuación, se realiza la identificación y descripción del problema:

## Problema Central:

Gráfico 1. Árbol de Problemas (Insertar Gráfico)

## Descripción del Problema:

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR- es un ente corporativo de carácter público, creado por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de la personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio e independiente, encargada por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR - tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente de un territorio con un área de 18.706,4 km2, que equivale a 1.807.640 hectáreas, donde se encuentran 104 municipios: 98 pertenecientes al departamento de Cundinamarca, 6 al de Boyacá y la zona rural de Bogotá D.C., y le corresponde ejecutar las Políticas establecidas por el Gobierno Nacional en materia ambiental; planificar y ejecutar proyectos de preservación, descontaminación o recuperación de los recursos naturales renovables afectados; y velar por el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente dentro del territorio de su jurisdicción, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y contribuir al desarrollo sostenible.

Factores como el calentamiento global, el fenómeno de El Niño y de La Niña han originado en nuestro territorio de un lado, largas temporadas invernales y por consiguiente graves inundaciones,  y de otro agobiantes sequías, así como incendios de proporciones considerables, lo cual ha hecho necesaria la intervención de la Corporación en la atención de dichos eventos, a través de la implementación de medidas para la reducción del riesgo; siendo  imprescindible la utilización de maquinaria pesada en los puntos críticos priorizados, lo cual ha permitido mitigar y solucionar en la mayoría de los casos la problemática ocasionada.

La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR cuenta con 5 ecosistemas los cuales son: Bosque seco tropical, bosque húmedo tropical, humedales, bosque alto andino y los páramos, estos ecosistemas suministran de una gran variedad de flora y fauna en sus más de 18.800 kilómetros cuadrados que lo conforman.

El Bosque Seco Tropical ubicado en las provincias de Bajo Magdalena, Gualivá, Magdalena Centro, Tequendama y Alto Magdalena albergan aves, mamíferos, reptiles, anfibios, mariposas entre otras especies, las cuales cuentan un alto riesgo de deterioro de su hábitat por las actividades antrópicas de hombre, por la producción agrícola y la ganadería extensiva (sobrepastoreo). Por otra parte, se ve la necesidad de regular y controlar los caudales de los afluentes hídricos que tributan sus aguas al río magdalena.

El Bosque Húmedo Tropical ubicado en las provincias de Bajo Magdalena y Rionegro cuenta con una ventaja competitiva que es un río en el cielo, por la niebla que se forma en la madrugada a sus 1.600 metros sobre el nivel del mar, dado por el aire húmedo que se levanta de la tierra y las corrientes frías que cruzan por sus árboles de 40 metros de altura que compone este ecosistema, estos paisajes son presentativos de la cuenca del río negro que han contado con un deterioro por las actividades humanas, en las cuales se contemplan la deforestación por la expansión de la frontera agrícola, la degradación de los suelos y la contaminación de los afluentes hídricos.

Los humedales es un ecosistema que hace presencia en gran parte del territorio CAR, los cuales se encuentran en las provincias de Gualivá, Magdalena Centro, Tequendama, Alto Magdalena, Sumapaz, Bajo Magdalena, Rionegro, Ubaté, Almeidas y Guatavita, Sabana Centro, Sabana Occidente, Bogotá, La Calera, Soacha y Occidente de Boyacá, en la jurisdicción se tienen identificados 10.043 humedales dentro de estos existen una gran variedad de fauna y flora, es un ecosistema que se encuentra con un alto nivel de amenaza, dado a que las actividades humanas han generado la propagación de vegetación invasora, lo que ha generado la degradación del hábitat, de mamíferos, reptiles, anfibios, aves endémicas y aves migratorias, así como la reducción de peces nativos por la alta tasa de reproducción de peces introducidos, que ha hecho que se deteriore el ecosistema.

La expansión de la frontera agrícola ha generado el aumento de sedimentos en los afluentes hídricos que nutren de agua a las lagunas que hacen parte de los humedales, lo que esto ha causado el aumento de los riesgos de inundación en temporadas de lluvias, por la ocupación de las zonas de inundación, lo parques de la jurisdicción cuentan con este tipo de ecosistema, lo que impide contar con un área considerable para la recreación pasiva, lo que genera reducción en la afluencia de visitantes y esto traduce en bajos ingresos económicos a la Corporación.

El Bosque Alto Andino ubicado en las provincias del Occidente de Boyacá, así como, en Rionegro, Ubaté, Almeidas y Guatavita, Gualivá, Sabana Centro, Sabana Occidente, Tequendama, Soacha, Sumapaz y Bogotá – La Calera, el cual se encuentra entre los 2.800 a 3.200 metros sobre el nivel del mar, cuenta con un deterioro de la vegetación nativa lo que conduce a un riesgo de la degradación del hábitat de especies como el oso de anteojos, el arquitecto de los bosques, colibrís, petirrojos, entre obras especies de mamíferos, insectos y aves.

El páramo; este ecosistema se encuentra ubicado en las provincias del Occidente de Boyacá, Ubaté, Rionegro, Almeidas y Guatavita, Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz y Bogotá – La Calera, se encuentra entre los 3.600 y 4.250 metros sobre el nivel del mar, sin desmeritar la importancia de los demás ecosistemas, el páramo puede ser el principal ecosistema dado a que es en donde nacen los afluentes hídricos de la jurisdicción, por su provisión y regulación hídrica, es un ecosistema que almacena grandes cantidades de carbono y conservación de la biodiversidad, sin embargo, se encuentra en peligro, por la expansión de la frontera agrícola, con alimentos como la papa, la zanahoria, entre otros.

Por las constantes actividades antrópicas del ser humanos en los diferentes ecosistemas, han generado disminución de la fauna silvestre, así como el deterioro de la cobertura vegetal, estas actividades humanas generan a su vez que aumenten el riesgo de amenazas en las temporadas de los fenómenos de El Niño y La Niña, como son las inundaciones, movimiento en masa, erosión del suelo e incendios forestales.

## Magnitud del problema: (indicadores)

La magnitud del problema central es un indicador cuantitativo y debe generar una correlación directa con el problema central del proyecto, adicionalmente debe ser comparativo y evidenciar la necesidad.

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR - tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente de un territorio con un área de 18.706,4 km2, que equivale a 1.807.640 hectáreas, donde se encuentran 104 municipios: 98 pertenecientes al departamento de Cundinamarca, 6 al de Boyacá y la zona rural de Bogotá D.C

De los diferentes ecosistemas que existen en la jurisdicción de la CAR, se evidencia la necesidad de intervenir 2, dado a su priorización estratégica dentro de la misionalidad de la corporación, los cuales son:  el complejo lagunar Fúquene(3 19,163.94 Hectáreas )y los sistemas hidráulicos de la Ramada( 13.140 hectáreas)

# ANTECEDENTES

Realiza una descripción del estado del arte de la problemática que involucre la descripción de proyectos similares.

Los diferentes ecosistemas de la jurisdicción cuentan con una problemática directamente relacionada que es la intervención de las actividades humanas, para lo cual la CAR a dispuesto múltiples esfuerzos en la mejora constante de los diferentes ecosistemas, dentro de estos esfuerzos esta la disposición de un banco de maquinaria de más de 100 unidades, para la limpieza de cuerpos de agua loticos y lenticos, realiza constantemente seguimiento a manejo de las estaciones de bombeo de La Ramada, para el manejo del nivel del agua de los afluentes que convergen en el río Bogotá, así como el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de los parques para la conservación de esos ecosistemas y el mejoramiento de los servicios ecoturísticos, por otra parte, implemento la planta piloto para el proceso de compostaje a partir del material vegetal (buchón) que se extrae de   la laguna de Fúquene, todo esto con el fin de mejorar los sistemas ecosistémicos de la jurisdicción.

Por otra parte, se ha impulsado activamente la participación de las comunidades en la protección, conservación y restauración de los humedales y se han implementado estrategias para promover una mayor apropiación de estas áreas por parte de los habitantes locales, entre ellas el Plan Padrino.  Además, se han llevado a cabo iniciativas ambientales para fortalecer el suelo y el agua, con acciones específicas dirigidas a proteger el recurso hídrico. La celebración del calendario ambiental y el uso de los humedales como aulas ambientales han sido parte de estas iniciativas.

El proceso cuyo objeto corresponde a “OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA PESADA, DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA EN LA JURISDICCIÓN CAR, LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA CORPORACIÓN”, se encuentra articulado de la siguiente manera con las actividades, metas y productos registrados en FORMULACAR:

Proyecto No. 18 del plan de Acción Cuatrienal de la Corporación 2024-2027, denominado GESTIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL, mediante su objetivo No. 18.6” Brindar la disponibilidad operacional de la maquinaria propiedad de la CAR para la ejecución de sus actividades misionales” y la actividad PAC No. 18.6.1. “Disponer del banco de maquinaria para la operación de las actividades de la Corporación en el Territorio CAR”, registrado en el BPPI CAR con el número 2024020100018, contempla dentro de los componentes de su proyecto: Producto Servicio de restauración de ecosistemas. Actividades producto: Operación y mantenimiento de la maquinaria

# JUSTIFICACIÓN

Descripción de la Justificación técnica, jurídica, social y ambiental del proyecto.

JUSTIFICACION TECNICA

Eventos como sequías, inundaciones, incendios  han generado la necesidad que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA –CAR formule y desarrolle programas y proyectos, contemplados en el Plan de Acción 2020–2023 y en el Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR 2012–2023 los cuales tienen como objetivo llevar a cabo la atención de emergencias por eventos de inundación y sequías, buscando reducir los niveles de amenaza y vulnerabilidad a los fenómenos ocasionados por el cambio climático, así como realizar el mantenimiento y adecuación hidráulica de las corrientes principales y secundarias de las cuencas de la jurisdicción, buscando así,  hacer más productivas las actividades agropecuarias y  preservar las cuencas hidrográficas; para el cumplimiento de lo anterior, la Corporación cuenta con el Banco de Maquinaria pesada con la cuál es posible ejecutar una de las tareas más importantes a su cargo como lo es, el mantenimiento hidráulico de la red hídrica,  tarea que consiste en realizar el retiro del material vegetal que se encuentra sobre el espejo de agua y posteriormente, la adecuación hidráulica de la sección de los cauces para conservar su capacidad de amortiguación de picos de lluvia, o en época de verano la de brindar una capacidad adecuada de almacenamiento del recurso, minimizando así cualquier tipo de riesgo en su área de influencia.

Igualmente, con esta maquinaria de propiedad de la Corporación y asignada a los diferentes proyectos, es posible atender situaciones críticas y de riesgo como lo es la remoción en masa o derrumbes, salvaguardando y preservando así la vida y seguridad de los habitantes de los Municipios de la jurisdicción CAR

La finalidad de aplicar un mantenimiento preventivo a los equipos de propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR conlleva a: - Evitar, reducir y reparar las fallas sobre estos bienes de la Corporación. - Disminuir la gravedad de las fallas que no se puedan evitar. -  Evitar detenciones o paros inesperados en la maquinas. - Evitar accidentes debido al mal funcionamiento de los equipos. - Evitar daños ambientales por la emisión de gases de estos activos producidos por la falta de procedimientos de mantenimiento hacia ellos. -  Evitar incidentes y aumentar la seguridad para los operarios. - Mejorar las funciones y la vida útil de los activos. En general, el mantenimiento preventivo de equipos conlleva principalmente a reducir el RIESGO DE FALLO en cada uno de los componentes de estos activos

JUSTIFICACION JURÍDICA

Basados en la normativa vigente y en las funciones esenciales asignadas a las Corporaciones, descritas en los Artículos 30 y 31 de la Ley 99 de 1993, es que la CAR ha venido desempeñando la actuación administrativa y operativa de los Sistemas Hidráulicos de Manejo Ambiental y de Control de Inundaciones Fúquene-Cucunubá y la Ramada (anteriormente Distritos de Riego y Drenaje Fúquene-Cucunubá y La Ramada), y en los Municipios de la Jurisdicción CAR, con la obligación de prestar el servicio en forma eficaz y eficiente, realizando para ello inversiones acorde con las necesidades presentadas.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR tiene a su cargo la operación, el mantenimiento hidráulico y la asistencia técnica del Sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones Fúquene-Cucunubá, garantizando el control de inundaciones, el suministro de riego y la conservación de la infraestructura hidráulica, respondiendo así por la estabilidad hídrica de la Cuenca de los ríos Ubaté y Suárez de una parte, y de otra, de manera similar, la Corporación tiene a su cargo la operación, mantenimiento hidráulico y la asistencia técnica del Sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones la Ramada, cuyo objetivo es mejorar la producción agropecuaria del occidente de la Sabana, aumentando la productividad de los suelos, manteniendo de esta forma la vocación agrícola de la región y en consecuencia, el ordenamiento territorial del sector; es así, como la Corporación está obligada a desarrollar un conjunto de actividades en forma continua, ya que cualquier interrupción puede generar impactos negativos en la economía regional.

Los Sistemas hidráulicos de manejo ambiental y de control de inundaciones fueron adoptados mediante Acuerdos CAR No. 036 y 037 del 29 de Diciembre de 2014, por ende cumplen un papel fundamental en la producción agropecuaria del occidente de la sabana de Bogotá y los valles de la Laguna de Fúquene y el Río Suarez, aumentando su productividad agrícola.

El artículo cuarto del Acuerdo CAR 028 de 2017, la Dirección de Infraestructura Ambiental – DIA tiene como propósito la administración, construcción y mantenimiento de la infraestructura ambiental, parques y demás instalaciones de orden misional, al igual que mantener y operar el banco de maquinaria y equipos de la Entidad, mediante el desarrollo de las siguientes funciones: ‘‘4. Administrar, operar y mantener el banco de maquinaria y equipos de la Corporación, necesarios para la ejecución de los planes, programas y proyectos de la Entidad. (…)11. Administrar, operar y mantener los Distritos de Riego y Drenaje de La Ramada y de Fúquene – Cucunubá, o de los modelos de gestión de dicha infraestructura que los sustituyan’’

5.Diseñar y ejecutar las obras de corrección torrencial y adecuación hidráulica de cauces de ríos y quebradas de la jurisdicción, para mantener su capacidad hidráulica.

6. Coordinar con las entidades territoriales y de acuerdo con las directrices impartidas por la Dirección General, el diseño e implementación de los proyectos de obras de infraestructura cuya ejecución sea necesaria para la defensa, protección, saneamiento, descontaminación y/o recuperación del medio ambiente, los recursos naturales renovables y los ecosistemas de la jurisdicción.

Para la Corporación como organismo Operativo, es de vital importancia dar cumplimiento a los objetivos plasmados en los acuerdos anteriormente mencionados, por ello, debe realizar la operación de la infraestructura hidráulica que tiene a su cargo, descrita en el Artículo 3 del Acuerdo CAR No. 36 y en el Artículo 3 del Acuerdo CAR No. 37, garantizando así, que el servicio se preste de manera continua sin interrupción alguna y optimizando el uso de los recursos naturales

JUSTIFICACION SOCIAL

La Corporación tiene a su cargo la operación, mantenimiento hidráulico y la asistencia técnica del Sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones la Ramada, cuyo objetivo es mejorar la producción agropecuaria del occidente de la Sabana, aumentando la productividad de los suelos, manteniendo de esta forma la vocación agrícola de la región y en consecuencia, el ordenamiento territorial del sector; es así, como la Corporación está obligada a desarrollar un conjunto de actividades en forma continua, ya que cualquier interrupción puede generar impactos negativos en la economía regional.

Los Sistemas hidráulicos de manejo ambiental y de control de inundaciones fueron adoptados mediante Acuerdos CAR No. 036 y 037 del 29 de Diciembre de 2014, por ende cumplen un papel fundamental en la producción agropecuaria del occidente de la sabana de Bogotá y los valles de la Laguna de Fúquene y el Río Suarez, aumentando su productividad agrícola

JUSTIFICACION AMBIENTAL

En el Plan de Desarrollo Nacional; Colombia, potencia mundial de la vida 2022-2026 en el programa de conservación de la naturaleza y su restauración establece qué; Colombia conservará su patrimonio natural mediante la contención de la deforestación, el fortalecimiento de las estrategias para evitar la alteración y destrucción de sus áreas protegidas y ecosistemas estratégicos y avanzará en su restauración. Estas apuestas se complementan con la transformación de Ordenamiento Alrededor del Agua y Justicia Ambiental, en especial con los catalizadores de “Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva”, y de “el agua y las personas en el centro del ordenamiento territorial”.

# IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

A continuación, se relaciona los actores participantes o interesados que pueden ejercer o recibir el impacto del resultado del proyecto:

| ACTORES | CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS |  |  | INTERÉS / EXPECTATIVA | POSICIÓN | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corporación Autónoma Regional - CAR | Interno |  | Público | Contar con la mejora efectiva de los ecosistemas estratégicos de la corporación. | Cooperante | Estructurar el proyecto, contar con los recursos para realizar acciones para el mejoramiento del hábitat y de la biodiversidad. |  |
| Habitantes de la zona de influencia del proyecto | Externo |  | Otros | Contar con los espacios ecosistémicos habilitados para el aumento de la diversidad de la fauna y flora nativa. | Beneficiario | Velar por el cuidado y el adecuado uso de los bienes y servicios ambientales suministrados por los ecosistemas estratégicos bajo jurisdicción de la CAR. |  |
| Municipios jurisdicción CAR |  | Externo | Publico | Contar con áreas mejoradas para la oferta de servicios ecosistémicos en el territorio. | Beneficiario | Impactar de forma positiva los indicadores del Plan de Desarrollo municipal, en cuanto a la prestación de los servicios ecosistémicos. |

# 5.1 ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES

Describa la relación y análisis de la identificación de los participantes

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ha identificado los tipos de ecosistemas que existen en la jurisdicción, de los cuales ha identificados como estratégicos para el mejoramiento y la conservación, por lo tanto, estructura un proyecto para la atención y mejoramiento de los servicios ecoturísticos de los parques de la jurisdicción, así como, la rehabilitación del complejo lagunar Fúquene y el manejo de los sistemas hidráulicos de la Ramada, también aporta los recursos para su ejecución garantizando el mejoramiento de los diferentes ecosistemas.

Los municipios en donde se encuentran los ecosistemas cuentan con la expectativa de contar con áreas de conservación para la prestación de servicios ecosistémicos en sus territorios, así mismo, los habitantes de la zona de influencia velaran por el cuidado y mantenimiento de estas áreas para mantener la biodiversidad.

# OBJETIVOS

Se enuncian el objetivo general y los objetivos específicos, adjuntando el árbol de objetivos.

OBJETIVO GENERAL:

Mantener la estructura y función de los ecosistemas terrestres y acuáticos regulados bajo la jurisdicción de la CAR.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Mejorar las condiciones ambientales de los ecosistemas.

- Diseñar estrategias y mecanismos para la adaptabilidad y resiliencia de los ecosistemas al cambio climático.

- Asegurar el adecuado funcionamiento del banco de maquinaria y del suministro de combustible.

- Desarrollar sistemas de gestión institucional e interinstitucional eficientes

Gráfico 2. Árbol de objetivos (Insertar gráfico).

## Indicadores Objetivos y productos:

| Objetivo General | Indicador | Medida a través de | Meta | Tipo Fuente | Fuente de Certificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantener la estructura y función de los ecosistemas terrestres y acuáticos regulados bajo la jurisdicción de la CAR. | Ecosistemas intervenidos | Número |  | Informes | Informe de gestión del área por vigencia |

| Objetivo Especifico | Programa | Producto (DNP) Código y Nombre | Medido a través de | Indicador de producto Código y Nombre | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mejorar las condiciones ambientales de los ecosistemas |  | Servicios de recuperación de ecosistemas |  |  |  |
| Diseñar estrategias y mecanismos para la adaptabilidad y resiliencia de los ecosistemas al cambio climático. |  |  |  |  |  |
| Asegurar el adecuado funcionamiento del banco de maquinaria y del suministro de combustible |  |  |  |  |  |
| Desarrollar sistemas de gestión institucional e interinstitucional eficientes |  |  |  |  |  |

| Indicador (General y Especifico) | Meta | PROGRAMACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 202X | 202X | 20X | 20X |

Nota* Los indicadores deben incluir mínimo uno por objetivo guardando relación con el indicador de la actividad PAC, así mismo, tener en cuenta los bienes y servicios a recibir para relacionarlos de acuerdo con el Catálogo de Productos del DNP.

Para el objetivo general no es necesario acogerse a los productos de catalogo del DNP

# ALTERNATIVAS PARA INTERVENIR EL PROBLEMA

(Incluir dos o más alternativas)

Se enuncian las alternativas de solución contempladas y se debe realizar la justificación de la alternativa escogida.

Se enuncian las alternativas de solución contempladas y se debe realizar la justificación de la alternativa escogida.

- Intervención de ecosistemas priorizados a partir la operación y mantenimiento de la maquinaria, procesamiento de material vegetal extraído del complejo lagunar Fúquene, operación de los parques de la jurisdicción CAR y el mantenimiento de los sistemas hidráulicos de La Ramada y Fúquene.

- Aumentar el número de áreas protegidas, mediante la adquisición de predios en zonas estratégicas de la CAR.

# DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA

A continuación, se realiza la descripción técnica de la alternativa escogida. Presupuesto, especificaciones técnicas, procesos constructivos, etc.

- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA

Con la operación y mantenimiento de la maquinaria se realizan las siguientes intervenciones:

- Sistema hidráulico ramada

De acuerdo con el plan de conservación radicado mediante el oficio 20243043498 (plan de conservación 2024-1) se articula un cronograma de actividades teniendo en cuenta la priorización establecida en el mismo adicionalmente son tenidas en cuenta solicitudes informadas mediante correo institucional manifiesto de emergencia las cuales son atendidas de maneras prioritaria de acuerdo con la disponibilidad de banco de maquinaria y cuadrilla de operación.

2.Sistema hidráulico Fúquene

De acuerdo a las necesidades se realiza la solicitud desde el área de sistemas hidráulicos a banco de maquinaria solicitando la intervención para mantenimiento y limpieza que se requiere de acuerdo al informe técnico, se procede a programar visita donde se genera el informe de accesibilidad, determinando el tipo de maquinaria que se requiere para dicho trabajo; se hace solicitud direccionada a interventoría de acuerdo a la programación y disponibilidad de la maquinaria, donde se adjunta el informe técnico, de accesibilidad y la solicitud de traslado; Se hace vista de una social donde se hacen todas las actas de vecindad y se planea toda la tarea a ejecutar.

Uno de los proyectos representativos para la Corporación es la recuperación del espejo de agua de la Laguna de Fúquene, para lo cual el Banco de Maquinaria destina la disponibilidad de los equipos para la ejecución de las actividades que permiten el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. En este sentido, los principales frentes de trabajo en dicha laguna se encuentran identificados, así

Imagen. Laguna de Fúquene con frentes de trabajo

  - Polígono Canal Central, 2) Polígono Perimetral - Túnel, 3) Polígono Guatancuy, 4) Polígono Gobernación Cundinamarca, 5) Polígono triumvirato y 6) Frente tagua, 7) Polígono Gobernación de Boyacá 8) Puntos de emergencia por gestión del riesgo.

3.Gestión del riesgo

Desde las direcciones regionales se allega solicitud a la Dirección de Infraestructura Ambiental para apoyar con la atención de las distintas emergencias que se presentan, donde se adjunta un informe técnico; se procede a hacer visita de accesibilidad por parte del profesional del banco de maquinaria donde se determina si es viable o no y que tipo de maquinaria se debe usar, se hace solicitud direccionada a interventoría de acuerdo a la programación y disponibilidad de la maquinaria, donde se adjunta el informe técnico, de accesibilidad y la solicitud de traslado.

Ahora bien, respecto al banco de maquinaria propiedad de la Corporación, actualmente está conformado por los siguientes equipos

| ÍTEM | EQUIPO SERIE |
| --- | --- |
| 1 | DRAGA ELLICOTT SERIE 1980 |
| 2 | REMOLCADOR SERIE 1623 |
| 3 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 460 SERIE 1149 |
| 4 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 460 SERIE 1150 |
| 5 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 350 SERIE 1324 |
| 6 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1632 |
| 7 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 2049 |
| 8 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1247 |
| 9 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1248 |
| 10 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1249 |
| 11 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1250 |
| 12 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1251 |
| 13 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1258 |
| 14 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1260 |
| 15 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1261 |
| 16 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1263 |
| 17 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1264 |
| 18 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1265 |
| 19 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1487 |
| 20 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1488 |
| 21 | EXCAVADORA ANFIBIA KOMATSU PC 200 SERIE 4462 |
| 22 | EXCAVADORA ANFIBIA KOMATSU PC 200 SERIE 4618 |
| 23 | EXCAVADORA KOMATSU PC 200 SERIE 5001 |
| 24 | EXCAVADORA BRAZO LARGO KOMATSU PC 200 SERIE 2674 |
| 25 | EXCAVADORA BRAZO LARGO KOMATSU PC 200 SERIE 5138 |
| 26 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1232 |
| 27 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1236 |
| 28 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1237 |

| 29 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1255 |
| --- | --- |
| 30 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1480 |
| 31 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1481 |
| 32 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1484 |
| 33 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1485 |
| 34 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1486 |
| 35 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1512 |
| 36 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1513 |
| 37 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1517 |
| 38 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1519 |
| 39 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1530 |
| 40 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1531 |
| 41 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 2319 |
| 42 | EXCAVADORA BRAZO LARGO ZX210LC HITACHI SERIE 0130 |
| 43 | EXCAVADORA ESTÁNDAR LINK BELT 210 SERIE 1464 |
| 44 | EXCAVADORA ESTÁNDAR LINK BELT 210 SERIE 1467 |
| 45 | EXCAVADORA ESTÁNDAR LINK BELT 210 SERIE 1468 |
| 46 | EXCAVADORA ESTÁNDAR LINK BELT 210 SERIE 1469 |
| 47 | EXCAVADORA ESTÁNDAR LINK BELT 210 SERIE 1471 |
| 48 | EXCAVADORA ESTÁNDAR LINK BELT 210 SERIE 2256 |
| 49 | EXCAVADORA ESTÁNDAR LINK BELT 210 SERIE 2308 |
| 50 | EXCAVADORA ESTÁNDAR KOMATSU PC 130 SERIE 4444 |
| 51 | EXCAVADORA ESTÁNDAR KOMATSU PC 130 SERIE 4418 |
| 52 | EXCAVADORA SOBRE LLANTAS DOOSAN DX140W SERIE 7949 |
| 53 | RETROCARGADOR CASE 580 S/N SERIE 4056 |
| 54 | RETROCARGADOR CASE 580 S/N SERIE 4055 |
| 55 | RETROCARGADOR TEREX SERIE 1518 |
| 56 | WATERMASTER CLASSIC V SERIE 4114 |
| 57 | WATERMASTER CLASSIC V SERIE 4124 |
| 58 | WATERMASTER CLASSIC V SERIE 4126 |
| 59 | WATERMASTER CLASSIC V SERIE 4131 |
| 60 | BARCAZA TIPO TOLVA SERIE 326C |
| 61 | BARCAZA TIPO TOLVA SERIE 327C |
| 62 | BARCAZA TIPO TOLVA SERIE 328C |
| 63 | BARCAZA TIPO TOLVA SERIE 329C |
| 64 | BARCAZA TIPO TOLVA SERIE 330C |
| 65 | BARCAZA TIPO TOLVA SERIE 331C |
| 66 | BARCAZA TIPO TOLVA SERIE 332C |
| 67 | BARCAZA TIPO TOLVA SERIE 333C |
| 68 | BARCAZA TIPO PLANCHÓN B1 |
| 69 | BARCAZA TIPO PLANCHÓN B2 |
| 70 | BARCAZA TIPO PLANCHÓN B3 |
| 71 | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL JKY 190 SERIE 2426 |
| 72 | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL JKY 191 SERIE 2188 |
| 73 | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL JKY 192 SERIE 2427 |
| 74 | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL JKY 193 SERIE 2344 |
| 75 | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL JKY 194 SERIE 2187 |
| 76 | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL JKY 195 SERIE 2429 |
| 77 | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL JKY 196 SERIE 2430 |
| 78 | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL JKY 197 SERIE 2428 |
| 79 | VOLQUETA ESTÁNDAR HINO OCK 417 SERIE 0179 |
| 80 | VOLQUETA ESTÁNDAR HINO OJG 704 SERIE 0180 |
| 81 | CAMIÓN CISTERNA OJG 775 SERIE 1276 |
| 82 | BULLDOZER TIPO LGP SERIE 7575 |
| 83 | COSECHADORA AQUAMARINE H5-200 SERIE 8038 |
| 84 | COSECHADORA AQUAMARINE H5-200 SERIE 8039 |
| 85 | TRACTOR KUBOTA B2320 SERIE 3050 |
| 86 | TRACTOR KUBOTA B2320 SERIE 3265 |
| 87 | TRACTOR KUBOTA L4400 SERIE 8954 |
| 88 | TRACTOR ZETOR SERIE 7245 |

- DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Mantenimiento preventivo: Son inspecciones y/o revisiones periódicas con base en un plan establecido, atendiendo las recomendaciones fijadas por el fabricante, tendientes a la detección, prevención y corrección de las fallas en el momento oportuno, con el cual se obtiene un mejor funcionamiento del automotor, manteniendo las condiciones de seguridad de fábrica y estableciendo la disminución de las posibles fallas y costos de reparación.

La finalidad de aplicar un mantenimiento preventivo a los equipos de Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca es:

- Evitar, reducir y reparar las fallas sobre estos bienes de la Corporación.

- Disminuir la gravedad de las fallas que no se puedan evitar.

- Evitar detenciones o paros inesperados en las máquinas.

- Evitar accidentes debidos al mal funcionamiento de los equipos.

- Evitar daños ambientales por la emisión de gases de estos activos producidos por la falta de procedimientos de mantenimiento hacia ellos.

- Evitar incidentes y aumentar la seguridad para los operarios.

- Mejorar las funciones y la vida útil de los activos.

En general el mantenimiento preventivo de equipos conlleva principalmente a reducir el RIESGO DE FALLO en cada uno de estos equipos, aumentando así de forma significativa la disponibilidad operacional de estos activos.

Mantenimiento correctivo: Corrección planificada o no planificada de las averías o fallas cuando ellas se presentan. En este mantenimiento no siempre se puede dar un diagnóstico preciso de las causas que provocan la falla, pues en muchas ocasiones se ignora si la falla se debió al mal uso del automotor, por desconocimiento de su funcionamiento y sus cuidados, por omisión de las recomendaciones en su uso o por desgaste normal de sus componentes o mala calidad de alguno de estos.

- INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO EQUIPOS BANCO DE MAQUINARIA

Para realizar un correcto plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo al Banco de Maquinaria, es necesario contar con la disponibilidad de diferentes elementos, repuestos, insumos y consumibles que garanticen realizar en un tiempo oportuno un óptimo mantenimiento, el cual conllevará a reducir los tiempos muertos en la operación de los equipos que sea generada por la no tenencia de elementos requeridos para realizar un correcto mantenimiento, el cual  llevara a que sea eficiente y eficaz en su intervención aumentando así la disponibilidad operacional y reduciendo los altos costos de mantenimiento.

La Corporación cuenta con diferentes referencias de equipo como se evidencia en la tabla 3, los cuales por la cantidad de equipos conllevan a solicitar un gran número de diferentes referencias de elementos, insumos  y repuestos, como lo son: embujado de equipos, reparaciones de motor, trabajos de pintura, trabajos de soldadura, trabajos  de cromado y rectificado de cilindros hidráulicos de diferentes dimensiones, suministro de empaquetadura, suministro de dientes y bases para baldes que sufren desgaste por su actividad, suministro de mangueras hidráulicas con complementos entre otros insumos requeridos para garantizar  un correcto mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos, lo cual garantizará un correcto y óptimo funcionamiento a cada equipo.

- ACEITES EQUIPOS MANTENIMIENTO BANCO DE MAQUINARIA

Según el programa de mantenimiento de cada equipo que hace parte del Banco de Maquinaria de la Corporación y dadas recomendaciones de los fabricantes, los aceites de motor se deben sustituirse o cambiarse cada 250 horas de operación esto para la maquinaria y cada 5000 kilómetros en el caso de las Volquetas, la realización de esta intervención de mantenimiento preventivo garantizara un correcto funcionamiento de los equipos y aumentara la vida útil de los componentes internos de los motores de combustión y del mismo en general.

Igualmente dentro de las rutinas de mantenimiento preventivo se deben cambiar los aceites del sistemas hidráulico cada 1000 horas según las referencias de cada equipo, para el caso de los aceites de trasmisión estos se deben sustituir cada 500, 1000 y 2000 horas de operación, según especificaciones del fabricante y dada la referencia de cada uno de los equipos, a eso se suma la realización de mantenimiento periódico a los sistemas móviles de las maquinas como los son el brazo, el boom, el balde y demás componentes móviles del equipos, a los cuales se les requiere inyectar grasa biodegradable como mínimo tres veces al día según las condiciones de operación en las que se encuentren, el engrase de estos sistemas garantizara que estos elementos no sufran fallas en los materiales como pueden ser fisuras, grietas y fracturas en bujes, bielas, arandelas, paradores y demás esto dado por  la falta de grasa en los componentes

REGULACIÓN HIDRICA DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS

En las zonas de influencia de los Sistemas hidráulicos de Manejo Ambiental y de Control de Inundaciones de La Ramada, son sensibles a inundaciones, ya que la mayoría de las fuentes hídricas se encuentran confinadas y/o encauzadas mediante jarillones laterales, consiguiendo volúmenes de almacenamiento con niveles superficiales superiores a los niveles de los terrenos aledaños.

Por consiguiente, se mejorarán las estaciones de bombeo para asegurar una efectiva conducción, mitigando las afectaciones ocasionadas por fenómenos de inundación, de la siguiente manera:

ESTACIÓN DE BOMBEO EL CHICÚ

- Instalación de Reductor marca Flender en una bomba tornillo, la adquisición de otro reductor y tener uno de repuesto para eventuales paradas.

- Intervenir para operar la bomba de succión estacionaria a 220V de 2”.

- Cambio de botonera del Polipasto con mantenimiento incluido.

- Adecuación de cama o cuna de tornillo bombas.

- Revisión de cojinetes inferiores de tornillos .

- Construcción de Pasarela para limpieza de Rejillas entrada o implementación de sistema automático con el mismo fin.

- Suministro de Inyectores de grasa Industriales.

- Suministro de grasas y aceites todas las estaciones dependiendo de especificación requerida por el equipo.

- Automatización de tableros y envío de señales mediante GPRS o Web Service

ESTACIÓN DE BOMBEO EL PINO

- Se encuentran cuatro equipos de bombeo tipo turbina vertical marca Peerless con capacidad de 3200 GPM (39.4 l/s) a 50 ft (15.24 m). Estas bombas vienen equipadas con un motor trifásico marca US Motors de 60 HP con voltaje a 440 V con una velocidad de giro de 1780 rpm.

- Poner en operación las bombas descritas anteriormente.

- Instalar las rejas para acceso y evacuación de agua para revisión de las bombas.

- Se lleva una bomba de caudal de 4” Honda para desaguar el canal y poder tener acceso a la disposición y estado de las bombas.

- Instalar la canastilla de la bomba numero 1 soltó para la retención de sólidos, como también el cojinete de soporte del eje y bujes de la turbina.

- Realizar mantenimiento y reparación de las bombas de acuerdo con las cavitaciones y ruidos excesivos.

- Se desinstalará por lo menos 2 bombas de las existentes y se llevaran a un taller especializado para realizar el diagnostico especifico de los elementos de cada bomba y su reparación.

- Una vez reparadas se volverán a instalar previendo que los tableros de control deban tener un adecuado elemento de protección para su operación.

- Se estabilizarán los taludes del Jarillón del canal de acceso a la estación.

- Estabilización de los taludes del Jarillón con recolección de escombros en la estación del Pino.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE EQUIPOS

Servicio de rastreo de la plataforma (SOFTWARE) y dispositivos GPRS, incluye datos para la trasmisión de información, actualizaciones, ubicación y visualización en línea de la maquinaria pesada propiedad de la Corporación.

Comision de Topografía y Batimetría para control topográfico y batimétrico. Incluye GPS (base + rover) + RTK, Estación Total, + Personal y transporte

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

El ítem de "Manejo Combustible a Estación de Servicio" aplica únicamente a: i) Las estaciones de servicio en la jurisdicción CAR para el suministro de combustible a las camionetas y vehículos propiedad de la Corporación, así como para el combustible que sea retirado por parte de la Corporación en cualquier EDS.

El suministro de gasolina para el banco de maquinaria de la Corporación es aplicable a motores fuera de borda, motobombas, motosierras y guadañas de la Corporación, para tal fin se considera que el proveedor disponga de una estación de servicio cercana a la laguna de Fúquene para asegurar el abastecimiento, ya que es el mayor punto de concentración de los equipos.

El suministro de combustible Gasolina Corriente y A.C.P.M (diésel) se deberá garantizar los siete días de la semana, veinticuatro horas del día, en mínimo cuatro (4) Estaciones de Servicio en la ciudad de Bogotá de las cuales una (1) deberá estar a máximo ocho (8) km de la Sede Central de la Corporación; y mínimo doce (12) Estaciones de Servicio en la Jurisdicción CAR, de las cuales una (1) deberá estar ubicada máximo a treinta (30) km del punto 5.4603 N 73.7701W Guatancuy, Municipio de Fúquene, sector de mayor concentración de maquinaria en la laguna de Fúquene, y las doce (12) EDS deberán estar distribuidas entre las catorce (14) Direcciones Regionales, sin que su ubicación se repita. Todas las estaciones deben contar con un sistema de administración y control del suministro.

Por otra parte, la Corporación cuenta con equipos menores en los diferentes parques y demás infraestructuras dentro de la jurisdicción que requieren abastecerse de combustible para su labor oportuna dentro de las actividades propias de funcionamiento, tal como se enuncia a continuación:

| ITEM | EQUIPO SERIE |
| --- | --- |
| 1 | COMPRESOR KUBOTA 5272 |
| 2 | LUMINARIA TOWER 1864 |
| 3 | LUMINARIA WALKER 2423 |
| 4 | LUMINARIA WALKER 2964 |
| 5 | MFB 115 YAMAHA SERIE 3560 |
| 6 | MFB 115 YAMAHA SERIE 3568 |
| 7 | MFB 115 YAMAHA SERIE 3569 |
| 8 | MFB 15 YAMAHA SERIE 2882 |
| 9 | MFB 15 YAMAHA SERIE 7990 |
| 10 | MFB 40 SUZUKI SERIE 1892 |
| 11 | MFB 40 YAMAHA SERIE 6831 |
| 12 | MFB 50 YAMAHA SERIE 2790 |
| 13 | MFB 60 YAMAHA SERIE 7861 |
| 14 | MOTOBOMBA 16" |
| 15 | MOTOBOMBA 2063 |
| 16 | MOTOBOMBA DPS 008 |
| 17 | MOTOBOMBA DPS 017 |
| 18 | MOTOBOMBA DPS 023 |
| 19 | MOTOBOMBA FORTE 0438 |
| 20 | MOTOBOMBA FORTE 0459 |
| 21 | MOTOBOMBA 0160 |
| 22 | MOTOBOMBA 0161 |
| 23 | MOTOBOMBA FORTE 0130 |
| 24 | MOTOBOMBA FORTE 0577 SUMERGIBLE |
| 25 | MOTOBOMBA FORTE 0592 |
| 26 | MOTOBOMBA FORTE 0605 |
| 27 | MOTOBOMBA FORTE 0606 |
| 28 | MOTOBOMBA FORTE 0607 |
| 29 | MOTOBOMBA FORTE 0608 |
| 30 | MOTOBOMBA FORTE 0609 |
| 31 | MOTOBOMBA FORTE 0610 |
| 32 | MOTOBOMBA FORTE 0611 |
| 33 | MOTOBOMBA FORTE 0612 |
| 34 | MOTOBOMBA FORTE 0614 SUMERGIBLE |
| 35 | MOTOBOMBA FORTE 0633 |
| 36 | MOTOBOMBA FORTE 0634 |
| 37 | MOTOBOMBA FORTE 0635 |
| 38 | MOTOBOMBA FORTE 0636 |
| 39 | MOTOBOMBA FORTE 0637 |
| 40 | MOTOBOMBA FORTE 0638 |
| 41 | MOTOBOMBA FORTE 0639 |
| 42 | MOTOBOMBA FORTE 0640 |
| 43 | MOTOBOMBA FORTE 0641 |
| 44 | MOTOBOMBA FORTE 0642 |
| 45 | MOTOBOMBA FORTE 3496 |
| 46 | MOTOBOMBA FORTE 3499 |
| 47 | MOTOSOLDADOR LINCOLN |
| 48 | MOTOSOLDADOR MILLER 4583 |
| 49 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 6 X 6" |
| 50 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 6 X 6" |
| 51 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 6 X 6" |
| 52 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 6 X 6" |
| 53 | EQUIPO PLANTA ELÉCTRICA 9.000 WATTS GASOLINA MONOFASICA |
| 54 | EQUIPO PLANTA ELÉCTRICA 9.000 WATTS GASOLINA MONOFASICA |
| 55 | EQUIPO PLANTA ELÉCTRICA 9.000 WATTS GASOLINA MONOFASICA |
| 56 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 57 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 58 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 59 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 60 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 61 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 62 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 63 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 64 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 65 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 66 | BOMBA MOTOR PERKINS 130 HP |
| 67 | PLANTA ELÉCTRICA LA RAMADA 300 KVA |
| 68 | BOMBA MÓVIL IHM 1 80 HP |
| 69 | BOMBA MÓVIL IHM 2 80 HP |

Es indispensable dentro de su proceso que la Corporación cuente con el servicio de suministro de combustible, como quiera que el mismo es necesario para garantizar el desplazamiento a las diferentes comisiones de servicio propias de la misionalidad de la entidad.

El suministro de combustible debe ser de manera continua e ininterrumpida, por lo que se debe garantizar el servicio, lo anterior atendiendo a las múltiples solicitudes de comisión allegadas a la Dirección Administrativa y Financiera y el apoyo que requieren las distintas Direcciones Regionales para el cumplimiento de sus programas, planes, proyectos y actividades, además de las necesidades que diariamente surgen en la jurisdicción CAR.

Las razones anteriores, reflejan la necesidad del servicio continuo de combustible para los vehículos de propiedad de la entidad, para que de esta forma la CAR pueda cumplir con las funciones misionales y administrativas que le corresponden, las cuales se verían interrumpidas si los vehículos no cuentan con el servicio mencionado, derivando en una deficiente prestación del servicio a la comunidad en general.

De conformidad con las circunstancias que rodean el continuar con la operación del banco de maquinaria, parque automotor y equipos de la Corporación, el Director de Infraestructura Ambiental – DIA realiza un debido ejercicio de planeación que permite precaver los riesgos de interrumpir el suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos de propiedad de la corporación y por los que es responsable, con el fin de continuar atendiendo los requerimientos necesarios en el territorio y permitir la oportuna asistencia de la Corporación en el cumplimiento de los fines misionales

# ESTUDIO DE NECESIDADES

(Se debe establecer el comportamiento de la oferta y demanda del bien y/o servicio a proveer)

| Bien o servicio | Medición | Descripción | Año Inicio | Año Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecosistemas mejorados | Número | La Demanda corresponde al número de ecosistemas que se encuentran la jurisdicción CAR y la oferta corresponde a la intervención que ha realizado la CAR para el mejoramiento de los ecosistemas. | 2020 | 2027 |

| PERIÓDO | AÑO | UNIDAD MEDIDA | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2023 | Número |  |  |  |
| 1 | 2024 | Número |  |  |  |
| 2 | 2025 | Número |  |  |  |
| 3 | 2026 | Número |  |  |  |
| 4 | 2027 | Número |  |  |  |
| 5 | 2028 | Número |  |  |  |

Nota: El comportamiento de la oferta y la demanda para los proyectos internos deberá ser de cinco (5) años: dos (2) años anteriores a la vigencia actual y tres (3) años después y para los proyectos de cofinanciación deberá ser de ocho (8) años: cuatro (4) años anteriores a la vigencia y cuatro (4) posteriores.

- ESQUEMA FINANCIERO

10.1 Fuentes de Financiación

| FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad aportante | PROYECTO PAC |  |  | Fuente de financiación | Valor por fuente de financiación | Vigencia |
|  | Proyecto | Objetivo | Actividad |  |  |  |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | VALOR EN NUMERO |  |  |
|  |  |  |  | VALOR EN LETRAS |  |  |

| PLAN FINANCIERO CAR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO PAC | ACTIVIDAD PAC | ACTIVIDAD BPPI | FUENTE DE RECURSOS |  | VALOR | VIGENCIA |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |
| VALOR EN LETRAS Y NUMEROS |  |  |  | LETRA ($ X.XXX.XXX.XXX). |  |  |

10.2 Justificación de los Costos del presupuesto

Describir la metodología utilizada para la estructuración del presupuesto.

(Se recomienda que la metodología para la justificación de los costos del presupuesto se de mediante un Revisión de precios por solicitud de cotizaciones para suministro de bienes y servicios con las respectivas especificaciones técnicas, Cuando se requiera.
*Revisión de bases de datos especializadas como acuerdos marco vigentes, precios ICCU, entre otros, Revisión de precios históricos de ítems de las mismas características no superior a 5 vigencias anteriores a la vigencia de presentación del proyecto).

El presupuesto propuesto responde a las necesidades técnicas, ambientales, sociales y operativas del proyecto. Cada rubro ha sido cuidadosamente justificado ante la alternativa para asegurar que los recursos públicos se utilicen con eficiencia, eficacia y responsabilidad, garantizando así el mejoramiento de las áreas a intervenir, este presupuesto esta soportado por estudios de mercados basados en cotizaciones

10.3 Costo de Oportunidad

| Tasa Oportunidad vigente |  |
| --- | --- |
| Justificación de la Tasa de Oportunidad |  |

# INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Se describen los beneficios e ingresos a generar por el proyecto y se explica el cálculo de estos, incluir metodología dispuesta en la herramienta MGA.

| TIPO | Beneficio |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | Costos evitados para la atención de inundaciones |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | Pesos M/Cte |  |

| PERIODO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 2 | 2 |  |  |
| 2 | 2 |  |  |
| 4 | 2 |  |  |
| 5 | 2 |  |  |
| 6 | 2 |  |  |

# ESTUDIO AMBIENTAL

| TRAMITE AMBIENTAL | APLICA | NO APLICA |
| --- | --- | --- |
| LICENCIA AMBIENTAL |  | X |
| DIAGNOSTICO AMBIENTAL |  | X |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  | X |
| OTROS PERMISOS AMBIENTALES |  | X |

Nota: Registrar que otros permisos ambientales le aplican al proyecto

# INDICADORES DE GESTIÓN

| Indicador | Código | Medida / meta | Fecha de entrega de acuerdo a cronograma |
| --- | --- | --- | --- |
| Informes de Interventoría del proyecto |  | Número / (indique el número) | Incluir periodicidad de los informes. |

| PROGRAMACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 202X | 202X | 20X | 20X |

# IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL

Se debe describir los impactos positivos y negativos del proyecto

## Impactos positivos y negativos sociales:

POSITIVOS

- Genera un impacto de mejora socio-ambiental en el área de influencia directa e indirecta.

- Generación de empleos (mano de obra no calificada).

- Percepción positiva de la comunidad frente a la mitigación de la amenaza por inundación.

- Generación de confianza y fortalecimiento de relaciones entre el la comunidad y el sector público, de acuerdo con el desarrollo del proyecto-

- Contribuir al desarrollo económico de la región.

NEGATIVOS

- Posibles daños a terceros y/o estructuras y/o viviendas ubicadas en zona de ronda.

- Comunidad inconforme con el desarrollo del proyecto.

## Impactos positivos y negativos ambientales:

POSITIVOS

- Aporte significativo para el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas del Plan de Acción Cuatrienal - PAC.

- Mantenimiento de las corrientes hídricas.

- Recuperación del recurso hídrico.

- Regulación del cauce.

- Mitigación de la amenaza asociada con fenómenos de inundación, que se intensifican por el cambio climático.

- Identificación de vertimientos y/o concesiones que no se encuentren tramitados ante la autoridad ambiental.

NEGATIVOS

- Modificación del paisaje, por movimiento de tierras del área afectada.

- Alteración de hábitats,

- Migración de especies.

- Modificación de la cobertura vegetal.

# ANÁLISIS DE RIESGOS

|  | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efecto | Medidas de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Propósito (Objetivo general) |  | Deficiencia de los servicios Ecosistémicos impidiendo la oferta de fauna y flora silvestre | Probabilidad: Moderado Impacto: Mayor | Degradación del hábitat de la fauna y la flora silvestre. | Supervisión de los contratos, designación y seguimiento periódico al cumplimiento de los indicadores de producto |
|  |  | El alcance de la obra no resuelve en su totalidad las necesidades de la población | Probabilidad: Muy bajo Impacto: Muy alto | Incumplimiento con el objeto general del contrato | Realizar de forma correcta los estudios de preinversion del proyecto, estudios de necesidades |
| 2-Componente (Productos) |  | Deficiencia en el mantenimiento de los parques de la jurisdicción | Probabilidad: Moderado Impacto: Mayor | Disminución de la afluencia de personas a los parques | Seguimiento constante a la ejecución del contrato de ornato. |
|  |  | Aumento de la vegetación invasora | Probabilidad: Moderado Impacto: Mayor | Degradación de los ecosistemas y reducción de la diversidad de fauna. | Control periódico a la ejecución de las actividades para la recuperación ambiental |
|  |  | El alcance del presupuesto entregado es menor y por consiguiente se deben realizar adiciones presupuestales | Probabilidad: Bajo Impacto: Alto | Incumplimiento con el objeto general del proyecto | 1. Revisar la ejecución del proyecto por etapas. |
| 3- Actividad |  | Desabastecimiento de combustible de la maquinaria | Probabilidad: Moderado Impacto: Mayor | Periodos muertos en la limpieza de los espejos de agua. | Planes de contingencia para la acciones correctivas y ejecución de acciones preventivas |

Nota: tener en cuenta los riesgos de seguridad de información.

# ANEXOS

- Cronograma de ejecución del proyecto.

- Ficha FORMULACAR.

- Presupuesto y Estudio de mercado.

- Estudios Técnicos que soportan la alternativa escogida.

- Cadena de valor

- Certificaciones

- Demas Documentos que por normatividad jurídica o técnica sean exigibles.

Firma: Nombre: Director de Área

Elaboró:

Reviso:

Aprobó: