FORMATO – OFERTA ECONÓMICA

Ciudad, Fecha

Señores
CENTRAL DE TRANSPORTES “ESTACIÓN CÚCUTA”
Av. 7 #0-61, Carora
Cúcuta, Norte de Santander

REFERENCIA: Proceso de contratación No. XXXXXXXXX
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN No XXXXXXXXXX: XXXXXXXXXXXXX

Estimados señores:
El suscrito actuando en representación de XXXXXXXXX, de acuerdo con la invitación pública, formula la siguiente oferta económica, según las condiciones técnicas y obligaciones descritas en el proceso:
	[bookmark: RANGE!B15]ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	TIPO DE AGENTE EXTINTOR
	CANTIDAD 
	VALOR UNITARIO INCLUIDO  IVA, ESTAMPILLAS Y GRAVAMENES ADICIONALES 
	VALOR TOTAL INCLUIDO  IVA, ESTAMPILLAS Y GRAVAMENES ADICIONALES 

	1
	Cambio y disposición final del extintor de agente limpio (Solkaflan o equivalente), reemplazado por un extintor de CO₂ Clase BC de 10 libras. Este equipo permite una extinción eficaz y segura de incendios de Clase B y C, siendo ideal para áreas con riesgo eléctrico o presencia de materiales combustibles líquidos. El servicio incluye la retirada, transporte y disposición final del extintor sustituido, conforme a las normas ambientales y de seguridad industrial vigentes.
	CO2 clase BC
	5
	 
	 

	2
	Reposición de Extintor CO2- POLVO QUIMICO SECO de 30 Libras, agente extintor a base de fosfato monoamónico (PQS ABC) y nitrógeno presurizado, un cilindro de un solo cuerpo con una presión de prueba de 960 PSI, y características como manómetro, válvula, manguera, y base protectora.
	CO2- POLVO QUIMICO SECO
	1
	 
	 

	3
	Mantenimiento preventivo, revisión y recarga de extintores (cambio de agente químico, anillo de verificación, oring de vástago y válvula prueba anti fugas, lubricación de la válvula, lavado, sellado y etiquetado) de 20 LIBRAS
	AGUA
	4
	 
	 

	4
	Mantenimiento preventivo, revisión y recarga de extintores (cambio de agente químico, anillo de verificación, oring de vástago y válvula prueba anti fugas, lubricación de la válvula, lavado, sellado y etiquetado) 30 LIBRAS
	CO2- POLVO QUIMICO SECO
	15
	 
	 

	5
	Mantenimiento preventivo, revisión y recarga de extintores (cambio de agente químico, anillo de verificación, oring de vástago y válvula prueba anti fugas, lubricación de la válvula, lavado, sellado y etiquetado) 30 LIBRAS
	MULTIPROPOSITO
	3
	 
	 

	6
	Mantenimiento preventivo, revisión y recarga de extintores (cambio de agente químico, anillo de verificación, oring de vástago y válvula prueba anti fugas, lubricación de la válvula, lavado, sellado y etiquetado) 150 LIBRAS
	MULTIPROPOSITO - SATELITAL
	3
	 
	 

	[bookmark: RANGE!B22]7
	Instalación y reposición de manguera de 30 mm para extintor.
	 
	25
	 
	 

	TOTAL INCLUIDO IVA, ESTAMPILLAS Y GRAVAMENES ADICIONALES
	 
	 




En caso de ser aceptada la presente oferta, me comprometo a firmar el contrato correspondiente y declaro así mismo:
· Que esta oferta sólo compromete a los firmantes de esta carta.

· Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

· Que conozco la información general y demás documentos de la Contratación Mínima Cuantía y que acepto los requisitos en ellos contenidos.

· Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley, y que no me encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

· Que no he sido sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial dentro de los últimos tres (03) años anteriores a la fecha de entrega de la presente oferta.

· Que me comprometo a ejecutar el contrato dentro del plazo establecido en la presente Invitación.

· Que el valor total de la propuesta presentada es por ($ XXXXXXXX) letra y numero

· Que, la validez de la propuesta mínimo es de noventa (90) días
Atentamente,
Nombre del proponente 
Nombre del representante legal 
C. C. 
Correo electrónico 
Dirección 
Ciudad
Telefono 

___________________________________________
Firma del proponente de su representante legal
