## SIP
El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura, requiere la adquisición de equipos de sistema de climatización para la Infraestructura Cultural del Distrito de Santiago de Cali, de conformidad con el proyecto de inversión: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI BP-26005353, vigencia 2025.
Aplicar todos los cotos que hubiese lugar incluido estampillas.
SOBREPASAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO POR ACTIVIDAD, SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LAS OFERTAS
Modificar cualquier aparte de este anexo sera cauzal de rechazo
ITEM | ACTIVIDAD | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | REFERENCIA VALOR UNITARIO | REFERENCIA VALOR TOTAL | VR. UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA( SI APLICA ) | VR. UNITARIO INCLUIDO IVA | VR.TOTAL INCLUIDO IVA
1.1.2.5 | ADQUIRIR EQUIPOS DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL | Adquisición,condensadora de 5tu incluye soportes y accesorios de ferretería y elementos para el desagüe | UND | 2 | 19350000 | 38700000 |  |  | 0 | 0
|  | Adquisición aire acondicionado mini split de 9000 btu a 110 v | UND | 6 | 2400000 | 14400000 |  |  | 0 | 0
|  | Adquisición aire acondicionado mini split de 18000 btu a 110 v | UND | 6 | 3250000 | 19500000 |  |  | 0 | 0
|  | Adquisición aire acondicionado mini split de 24000 btu a 110 v | UND | 5 | 5250000 | 26250000 |  |  | 0 | 0
|  | Adquisición de Bomba de desagüe, condensadora para los aire acondicionado | UND | 7 | 850000 | 5950000 |  |  | 0 | 0
|  | Adquisición, ide condensadora de 3tu incluye soportes y accesorios de ferretería y elementos para el desagüe | UND | 1 | 15264770 | 15264770 |  |  | 0 | 0
|  | TOTALES |  |  |  | 120064770 |  |  | 0 | 0
Firma del representante legal [Diligenciar este campo]
Nombre de la empresa cotizante [Diligenciar este campo]
Nombre del representante legal [Diligenciar este campo]
Fecha de la cotización [Diligenciar este campo]