## OFERTA FINAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA
UAEOS-DG-LP-002-2025
"LLEVAR A CABO LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SEXTO PISO DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS UBICADA EN LA CRA. 10 NO. 15-22 BOGOTÁ D.C. POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."
Proponente: CHM INGENIRIA SAS
[5 empty] | NIT: 901,059,450 | Teléfono: 3134412819
Dirección: CRA 80A No. 25C - 19
Correo Electrónico: comercialchmingenieros@gmail.com
I. COSTO DIRECTO (Incluye el valor de A.I.U.)
CODIGO ITEM |  |  |  |  | Descripción | Unidad | Cantidad Total | Precios Unitarios Oficiales UAEOS INCLUIDO AIU | VALOR TOTAL OFICIAL UAEOS | Precios Unitarios Ofertados INCLUIDO AIU | VALOR TOTAL OFICIAL PROPONENTE
1 |  |  |  |  | ADECUACIÓN SEXTO EDIFICIO EDIFICIO CENTRAL UNIDAD SOLIDARIA |  |  |  | 744063375 |  | 704156536
| 1.01 |  |  |  | ADECUACIÓN SEXTO PISO |  |  |  | 744063375 |  | 704156536
|  | 1.01.01 |  |  | OBRAS PRELIMINARES ,DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 24105654 |  | 22812766
|  |  | 1.01.01.01 |  | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES |  |  |  | 9291042 |  | 8792728
|  |  |  | 1.01.01.01.01 | TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL AL INTERIOR DE AREAS A INTERVENIR | M2 | 456.8 | 6787 | 3100302 | 6423 | 2934026
|  |  |  | 1.01.01.01.02 | CERRAMIENTO LONA (OBRA ZONA INTERIOR) | M2 | 44.11 | 5599 | 246972 | 5299 | 233739
|  |  |  | 1.01.01.01.03 | ROLLO CARTÓN CORRUGADO 24M2 o YUMBOLÓN | M2 | 301.898 | 9541 | 2880409 | 9029 | 2725837
|  |  |  | 1.01.01.01.04 | POLIETILENO CAL.6 NEGR SUM + INST | M2 | 301.898 | 10147 | 3063359 | 9603 | 2899126
|  |  | 1.01.01.02 |  | DESMONTES |  |  |  | 9398787 |  | 8894650
|  |  |  | 1.01.01.02.01 | DESMONTE DE LUMINARIA PARA ALTURA HASTA 3 METROS CON ESCALERA | UN | 39 | 22731 | 886509 | 21512 | 838968
|  |  |  | 1.01.01.02.02 | DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIA FLUORESCENTE | UN | 6 | 22731 | 136386 | 21512 | 129072
|  |  |  | 1.01.01.02.03 | DESMONTE PUERTA VENTANA + TRASIEGO | M2 | 16.17 | 56309 | 910517 | 53289 | 861683
|  |  |  | 1.01.01.02.04 | DESMONTE VENTANAS CIRCULACIÓN (Trasiego+Retiro) Inc. Andamio | M2 | 4.125 | 21620 | 89183 | 20460 | 84398
|  |  |  | 1.01.01.02.05 | DESMONTE VENTANERÍA DE FACHADA + TRASIEGO | M2 | 107.1 | 41869 | 4484170 | 39623 | 4243623
|  |  |  | 1.01.01.02.06 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS+trasiego | UN | 2 | 111532 | 223064 | 105550 | 211100
|  |  |  | 1.01.01.02.08 | DESMONTE TABLERO ELECTRICO EXISTENTE** | UN | 1 | 228255 | 228255 | 216013 | 216013
|  |  |  | 1.01.01.02.09 | DESMONTE TUBERIA ELECTRICA Y DESALAMBRADA | ML | 159 | 9585 | 1524015 | 9071 | 1442289
|  |  |  | 1.01.01.02.10 | DESMONTE CANALETA METALICA ELECT. EXISTENTE** | ML | 106 | 8648 | 916688 | 8184 | 867504
|  |  | 1.01.01.03 |  | DEMOLICIONES |  |  |  | 5415825 |  | 5125388
|  |  |  | 1.01.01.03.01 | DEMOLICION MUROS 0.25 - TOLETE(Trasieg+Retiro) | M2 | 19.257 | 108982 | 2098666 | 103137 | 1986109
|  |  |  | 1.01.01.03.02 | DEMOLICION MUROS 0.15 + Trasiego | M2 | 18.914 | 56500 | 1068641 | 53470 | 1011332
|  |  |  | 1.01.01.03.03 | DEMOLICIÓN MURO EN DRY WALL Y RETIRO H<=3M | M2 | 10.486 | 76516 | 802347 | 72412 | 759312
|  |  |  | 1.01.01.03.04 | EMPAQUE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN LONA DE FIBRA POLIPROPILENO | UN | 115.3798 | 12534 | 1446171 | 11862 | 1368635
|  | 1.01.02 |  |  | MAMPOSTERÍA Y MUROS LIGEROS Y PAÑETES |  |  |  | 68372360 |  | 64705309
|  |  | 1.01.02.01 |  | MUROS LIGEROS |  |  |  | 66664220 |  | 63088799
|  |  |  | 1.01.02.01.01 | MURO FIBROCEMENTO 8MM DOBLE CARA B9 + VINILO TIPO 1 (1 MANO) | M2 | 174.587 | 236718 | 41327885 | 224022 | 39111329
|  |  |  | 1.01.02.01.02 | MURO FIBROCEMENTO 8mm - LINEAL UNA CARA + 1 mano Vinilo T-1 | ML | 26.7 | 156523 | 4179164 | 148128 | 3955018
|  |  |  | 1.01.02.01.03 | MURO FIBROCEMENTO 8MM UNA CARA B9 + DRY WALL 1/2" UNA CARA INCLUYE una mano Vinilo T-1 - RADIO Y TV | M2 | 47.372 | 193839 | 9182541 | 183443 | 8690062
|  |  |  | 1.01.02.01.04 | MURO FIBROCEMENTO 8MM LINEAL UNA CARA B9 + UNA CARA DRY WALL 1/2" UNA CARA INCLUYE una mano Vinilo T-1 - RADIO Y TV | ML | 30.915 | 110397 | 3412923 | 104476 | 3229876
|  |  |  | 1.01.02.01.05 | FRESCASA E=2.5" PARA MURO Y CIELO RASO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 190.607 | 32663 | 6225796 | 30911 | 5891853
|  |  |  | 1.01.02.01.06 | FRESCASA E=3.5" PARA MURO Y CIELO RASO GRABACIÓN TV Y RADIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 65.921 | 35435 | 2335911 | 33535 | 2210661
|  |  | 1.01.02.02 |  | PAÑETES |  |  |  | 1708140 |  | 1616510
|  |  |  | 1.01.02.02.01 | Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m ** | M2 | 52.36 | 32623 | 1708140 | 30873 | 1616510
|  | 1.01.03 |  |  | CIELOS RASOS |  |  |  | 9926135 |  | 9393804
|  |  |  | 1.01.03.01 | CIELO RASO DRYWALL PLACA YESO 1/2" h= 3,00mts - GRABACIÓN TV Y RADIO | M2 | 60.3356 | 145276 | 8765315 | 137485 | 8295240
|  |  |  | 1.01.03.02 | CIELO RASO DRYWALL PLACA YESO 1/2" LINEALES - GRABACIÓN TV Y RADIO | ML | 12 | 96735 | 1160820 | 91547 | 1098564
|  | 1.01.04 |  |  | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 98534295 |  | 93249630
|  |  |  | 1.01.04.01 | ESCARIFICADO (PICADA) PISO EN MORTERO PARA ENCHAPE (CARGUE +RETIRO) | M2 | 81.55 | 13309 | 1085349 | 12595 | 1027122
|  |  |  | 1.01.04.02 | AFINADO PISO MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 H=4 CM + GALLINERO | M2 | 22.03 | 77102 | 1698557 | 72967 | 1607463
|  |  |  | 1.01.04.03 | SOBREPISO BLOQUE + MALLA + CONCRETO 2.500PSI BAÑOS (Implementar desagües) | M2 | 22.03 | 170104 | 3747391 | 160981 | 3546411
|  |  |  | 1.01.04.04 | PORCELANATO DOBLE CARGA 60X60 BEIGE (ALFA) O SIMILAR RECTIFICADO MATE - CIRCULACIONES | M2 | 199.18 | 173936 | 34644572 | 164608 | 32786621
|  |  |  | 1.01.04.05 | GUARDAESCOBA PARA PISO LAMINADO NACIONAL 8CM ** | ML | 119.508 | 25130 | 3003236 | 23782 | 2842139
|  |  |  | 1.01.04.06 | ENCHAPE MURO CERAMICA COLOR BLANCO 30X60 RECTIFICADO BRILLANTE - Muros Baños | M2 | 58.6908 | 168030 | 9861815 | 159018 | 9332894
|  |  |  | 1.01.04.07 | PORCELANATO GRIS - BEIGE ALFA o similar (60X60) Rectificado Mate - Piso Baños | M2 | 22.03 | 180883 | 3984852 | 171182 | 3771139
|  |  |  | 1.01.04.08 | WIN ALUMINIO BLANCO | ML | 16.48 | 11331 | 186735 | 10723 | 176715
|  |  |  | 1.01.04.09 | REJILLA PARA PISO 3X2" CON SOSCO EN ACERO INOXIDABLE | UN | 4 | 112577 | 450308 | 106539 | 426156
|  |  |  | 1.01.04.10 | Tapa Registro 20x20 Aluminio ** | UN | 2 | 27027 | 54054 | 25577 | 51154
|  |  |  | 1.01.04.11 | PISO CAUCHO NEGRO GIMNASIO 50X50 E=20MM (SUMIN+INSTAL) | M2 | 0 | 298746 | 0 | 282724 | 0
|  |  |  | 1.01.04.12 | PISO VINÍLICO PARA ESTUDIO GRABACIÓN TV Y RADIO - SPHERA ESSENCE HOMOGENEO o similar - Rollo 2ml x 2mm espesor - Tráfico 43 | M2 | 57.46 | 170202 | 9779807 | 161074 | 9255312
|  |  |  | 1.01.04.13 | PISO LAMINADO ALEMÁN HIDRÓFUGO, TRÁFICO COMERCIAL ALTO AC-5, CLASE 33, CLICK - TEXTURA, BISEL 4 LADOS, PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD HASTA 72 HORAS - TABLA DE 1.205MT X 19.7CM X 8MM, CAJA X 1.899 MT2 REF.H2O WINGS ROBIN O SIMILAR - SALAS DE REUNIONES Y OFICINAS ASESORES | M2 | 101.06 | 178714 | 18060837 | 169129 | 17092177
|  |  |  | 1.01.04.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAMA SINTETICA 2.566 g/m² Espesor 40mm | M2 | 0 | 223646 | 0 | 211652 | 0
|  |  |  | 1.01.04.15 | PISO ESTOPEROL 3.2MM - 50X50CM-INTERIOR-(SUM+INST) ARCHIVO RODANTE Y RESIDUOS | M2 | 36.26 | 172048 | 6238460 | 162821 | 5903889
|  |  |  | 1.01.04.16 | RESANES GENERALES DE PAÑETES Y PISOS. INCLUYE RESANES DE REGATAS, IMPERFECTOS EN MUROS Y CIELOS RASOS, MATERIAL DE RESANES (MORTERO, ESTUCO Y OTROS) | M2 | 456.8 | 12562 | 5738322 | 11888 | 5430438
|  | 1.01.05 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 147723702 |  | 139799715
|  |  | 1.01.05.01 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN |  | 0 |  | 35360789 |  | 33464385
|  |  |  | 1.01.05.01.01 | TUBERIA EMT D=3/4"(BOQUILL+UNION+SOPORTE+PERNO)* | ML | 165 | 37251 | 6146415 | 35253 | 5816745
|  |  |  | 1.01.05.01.02 | CABLE DE COBRE HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG | ML | 180 | 4258 | 766440 | 4030 | 725400
|  |  |  | 1.01.05.01.03 | ALAMBRE DE COBRE DESNUDO N° 12 | ML | 311.92 | 12271 | 3827570 | 11613 | 3622327
|  |  |  | 1.01.05.01.04 | SALIDA PARA LUMINARIA EMT3/4" INCL MATERIAL | UN | 36 | 182405 | 6566580 | 172622 | 6214392
|  |  |  | 1.01.05.01.05 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA EMT | UN | 2 | 182521 | 365042 | 172732 | 345464
|  |  |  | 1.01.05.01.06 | SALIDA PARA TOMA MONOFASICA+TUBO EMT+CABLE HFFRLS-10M (SUMINISTRO + INSTALACIÓN) | UN | 3 | 444471 | 1333413 | 420633 | 1261899
|  |  |  | 1.01.05.01.07 | APLIQUE STIL LED SILICONADO S/P DE 15W, CHIP SAMSUNG, 100.000 HORAS DE VIDA ÚTIL, 7 AÑOS DE GARANTÍA | UN | 7 | 558907 | 3912349 | 528932 | 3702524
|  |  |  | 1.01.05.01.08 | PANEL LED 50W CUADRADO INCRUSTAR 59.5CM X 59.5CM 6500K DL LUZ DIA REF: P28399-41 SYLVANIA | UN | 29 | 410722 | 11910938 | 388694 | 11272126
|  |  |  | 1.01.05.01.09 | LUMINARIA DE EMERGENCIA, CUMPLIMIENTO CON EL RETILAP | UN | 2 | 266021 | 532042 | 251754 | 503508
|  |  | 1.01.05.02 |  | INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS |  |  |  | 112362913 |  | 106335330
|  |  |  | 1.01.05.02.01 | PUNTOS LÓGICOS PARA DATOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN (salida doble, uno voz y uno datos) incluye caja o troquel, jacks de metal sólido y sus accesorios. Todo en CATEGORÍA 8. | UND | 81 | 125858 | 10194498 | 119108 | 9647748
|  |  |  | 1.01.05.02.02 | PUNTOS LÓGICOS PARA VOZ - SUMINISTRO E INSTALACIÓN (salida doble, dos datos) incluye caja o troquel, jacks de metal sólido y sus accesorios. Todo en CATEGORÍA 8 | UND | 81 | 125858 | 10194498 | 119108 | 9647748
|  |  |  | 1.01.05.02.03 | PUNTOS LÓGICOS PARA CCTV - SUMINISTRO E INSTALACIÓN incluye caja o troquel, jack de metal sólido y sus accesorios. Todo en categoria 8. | UND | 5 | 125858 | 629290 | 119108 | 595540
|  |  |  | 1.01.05.02.04 | Suministro e instalación de salida HDMI, incluye caja o troquel, cableado, face plate, jack de metal sólido en ambas puntas y sus accesorios.Long. promedio de 6 mts. | UND | 3 | 194195 | 582585 | 183780 | 551340
|  |  |  | 1.01.05.02.05 | PUNTOS LÓGICOS PARA ACCES POINT - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Cable Ethernet Redondo S/FTP blindado Categoría 8 certificado por el fabricante | UND | 3 | 125858 | 377574 | 119108 | 357324
|  |  |  | 1.01.05.02.06 | SALIDA TOMA REGULADA NARANJA POLO TIERRA PUESTOS DE TRABAJO Y SALAS | UN | 98 | 202600 | 19854800 | 191734 | 18789932
|  |  |  | 1.01.05.02.07 | Suministro e instalación de salida TV en cable coaxial, incluye caja o troquel, cableado, face plate, jack y sus accesorios. | UND | 5 | 179334 | 896670 | 169716 | 848580
|  |  |  | 1.01.05.02.08 | CANALETA PERIMETRAL METALICA DE 12X5 cm | ML | 146.92 | 91323 | 13417175 | 86425 | 12697561
|  |  |  | 1.01.05.02.09 | PDU (multitoma para rack) de 12 salidas de corriente centro de cableado | UND | 3 | 273573 | 820719 | 258901 | 776703
|  |  |  | 1.01.05.02.10 | PATCHCORD CAT 8 x1.5m color AZUL | UND | 162 | 36844 | 5968728 | 34868 | 5648616
|  |  |  | 1.01.05.02.11 | PATCHPANEL COMPLETO INCLUYE JACKS UTP CAT 8 (VOZ IP) 24 PUERTOS | UND | 2 | 489490 | 978980 | 463238 | 926476
|  |  |  | 1.01.05.02.12 | PATCH PANEL COMPLETO INCLUYE JACKS DE 24 PUERTOS CAT 6A RED DE DATOS | UND | 1 | 489490 | 489490 | 463238 | 463238
|  |  |  | 1.01.05.02.13 | CERTIFICACION CABLEADO ESTRUCTURADO PUNTO | UND | 167 | 20037 | 3346179 | 18962 | 3166654
|  |  |  | 1.01.05.02.14 | Identificación de punto de cableado voz o datos | UND | 167 | 37660 | 6289220 | 35640 | 5951880
|  |  |  | 1.01.05.02.15 | Marquillas para circuitos electricos o puntos de voz y datos. | UND | 167 | 4481 | 748327 | 4241 | 708247
|  |  |  | 1.01.05.02.16 | Cable Ethernet Redondo S/FTP blindado | ML | 4050 | 6893 | 27916650 | 6523 | 26418150
|  |  |  | 1.01.05.02.17 | FACE PLATE DOBLE | UND | 81 | 17958 | 1454598 | 16995 | 1376595
|  |  |  | 1.01.05.02.18 | FACE PLATE SENCILLO | UND | 10 | 16467 | 164670 | 15584 | 155840
|  |  |  | 1.01.05.02.19 | PISO TÉCNICO FALSO EN FIBRA CELULÓSICA 60 X 60 (Sum + Inst Baldosas, rampa, soportes, adhesivo y mano de obra) | M2 | 8.42 | 954663 | 8038262 | 903463 | 7607158
|  | 1.01.06 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | 0 |  | 41108359 |  | 38903653
|  |  | 1.01.06.01 |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS BAÑOS NUEVOS |  |  |  | 4151313 |  | 3928671
|  |  |  | 1.01.06.01.01 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 2123387 |  | 2009503
|  |  |  | 1.01.06.01.01,01 | PUNTO DESAGUE LAVAMANOS 2" | UN | 4 | 119326 | 477304 | 112926 | 451704
|  |  |  | 1.01.06.01.01,02 | PUNTO DESAGUE ORINAL | UN | 2 | 91185 | 182370 | 86295 | 172590
|  |  |  | 1.01.06.01.01,03 | PUNTO SANITARIO PVC ( 4") | UN | 5 | 157773 | 788865 | 149311 | 746555
|  |  |  | 1.01.06.01.01,04 | PUNTO SANITARIO PVC ( 2") SIFÓN | UN | 2 | 129640 | 259280 | 122687 | 245374
|  |  |  | 1.01.06.01.01,05 | Tuberia PVC.S d=4"+Accesorios ** | ML | 8 | 51946 | 415568 | 49160 | 393280
|  |  |  | 1.01.06.01.02 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS BAÑOS NUEVOS |  |  |  | 2027926 |  | 1919168
|  |  |  | 1.01.06.01.02.01 | PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS FRIA PVC-P | UN | 4 | 118595 | 474380 | 112235 | 448940
|  |  |  | 1.01.06.01.02.02 | PUNTO HIDRÁULICO ORINALES FRIA PVC-P | UN | 2 | 129721 | 259442 | 122764 | 245528
|  |  |  | 1.01.06.01.02.03 | PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS FRIA PVC-P | UN | 5 | 129721 | 648605 | 122764 | 613820
|  |  |  | 1.01.06.01.02.04 | PUNTO HIDRÁULICO PARA POCETA DE ASEO FRIA PVC-P | UN | 1 | 120620 | 120620 | 114151 | 114151
|  |  |  | 1.01.06.01.02.05 | RED SUMINISTRO PVC 3/4" | ML | 4 | 22825 | 91300 | 21601 | 86404
|  |  |  | 1.01.06.01.02.06 | RED SUMINISTRO PVC 1/2" | ML | 4 | 14672 | 58688 | 13885 | 55540
|  |  |  | 1.01.06.01.02.07 | MEDIDOR AGUA 1/2" | UN | 1 | 374891 | 374891 | 354785 | 354785
|  |  | 1.01.06.02 |  | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 30131882 |  | 28515862
|  |  |  | 1.01.06.02.01 | SANITARIO POWERMAX BLANCO INSTITUCIONAL AHORRADOR O EQUIVALENTE (SUM + INST) | UN | 5 | 1706804 | 8534020 | 1615265 | 8076325
|  |  |  | 1.01.06.02.02 | LAVAMANOS MARSELLA SOBREPONER CON GRIFERIA TIPO PUSH INSTITUCIONAL Y DESAGÜE (SUM + INST) | UN | 4 | 772082 | 3088328 | 730674 | 2922696
|  |  |  | 1.01.06.02.03 | ORINAL PARA COLGAR MEDIANO ENTRADA SUPERIOR (CONSUMO 3.8 LPF) + GRIFERÍA PUSH Y DESAGÜE | UN | 2 | 937370 | 1874740 | 887097 | 1774194
|  |  |  | 1.01.06.02.04 | DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE REF. 7065 | UN | 2 | 360604 | 721208 | 341264 | 682528
|  |  |  | 1.01.06.02.05 | Dispensador papel higienico acero inoxidable ** | UN | 5 | 437139 | 2185695 | 413695 | 2068475
|  |  |  | 1.01.06.02.06 | DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABL | UN | 2 | 519265 | 1038530 | 491416 | 982832
|  |  |  | 1.01.06.02.07 | PAPELERA EN ACERO INOXIDABLE REF. 706630001 CORONA O EQUIVALENTE | UN | 5 | 617705 | 3088525 | 584577 | 2922885
|  |  |  | 1.01.06.02.08 | SECADOR DE MANOS ACERO INOXIDABLE REF. 1-AA-JA04 D O EQUIVALENTE | UN | 2 | 2499660 | 4999320 | 2365599 | 4731198
|  |  |  | 1.01.06.02.09 | MESÓN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL A=0,55 + FRENTERO H=7 CM + SALPICADERO H=7 CM EN L + SOPORTE EN ANGULO | ML | 4.1 | 1122321 | 4601516 | 1062129 | 4354729
|  |  | 1.01.06.03 |  | IMPLEMENTACIÓN MEDIDORES DE AGUA |  |  |  | 6825164 |  | 6459120
|  |  |  | 1.01.06.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDORES DE AGUA PISO 6 PARA BAÑOS EXISTENTES. INCLUYE: DEMOLICIONES, REGATAS EN MURO HASTA LA RED DE SUMINISTRO Y EMPALME RESPECTIVO, RESANES DE MAMPOSTERIA Y PAÑETES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC, REGISTROS EN BRONCE RED WHITE Y MEDIDOR DE AGUA, TAPAREGISTROS PLÁSTICOS DE 30X30 NECESARIOS PARA INSPECCIONAR Y OPERAR LOS MEDIDORES Y RESANES DE BALDOSÍN CON SUMINISTRO DE MATERIALES) | GL | 2 | 3412582 | 6825164 | 3229560 | 6459120
|  | 1.01.07 |  |  | CARPINTERÍA MADERA, METÁLICA Y VENTANERIA |  |  |  | 311555279 |  | 294846103
| 1.01.07.01 |  |  |  | CARPINTERÍA MADERA |  |  |  | 37340869 |  | 35338216
|  |  |  | 1.01.07.01.01 | HOJA PUERTA a= 0.80 EN MADERA MELAMÍNICA COLOR WENGUE + MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO | UN | 8 | 936829 | 7494632 | 886585 | 7092680
|  |  |  | 1.01.07.01.02 | HOJA PUERTA a= 0.90 EN MADERA MELAMÍNICA COLOR WENGUE + MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO | UN | 7 | 990405 | 6932835 | 937288 | 6561016
|  |  |  | 1.01.07.01.03 | MUEBLE ALMACENAMIENTO GRABACIÓN TV EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN MELAMÍNICO | UN | 1 | 22913402 | 22913402 | 21684520 | 21684520
| 1.01.07.02 |  |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  | 25259586 |  | 23904877
|  |  |  | 1.01.07.02.01 | PUERTA HOJA ENTAMBORADA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 MARCO CAL.18 CUARTO TÉCNICO | UN | 1 | 1117485 | 1117485 | 1057553 | 1057553
|  |  |  | 1.01.07.02.02 | DIVISIONES METALICAS BAÑO ACERO INOXIDABLE CAL.18 | M2 | 15.3 | 1310549 | 20051400 | 1240262 | 18976009
|  |  |  | 1.01.07.02.03 | MAMPARA DIVISIÓN ORINALES METÁLICA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 | M2 | 0.56 | 1572659 | 880689 | 1488315 | 833456
|  |  |  | 1.01.07.02.04 | MANTENIMIENTO VENTANERÍA DE FACHADA ORIENTAL (INCLUYE, PINTURA EN ESMALTE, CAMBIO DE VIDRIOS NECESARIOS, AJUSTE DE CORREDERAS, MANIJAS) | M2 | 32.13 | 99907 | 3210012 | 94549 | 3037859
| 1.01.07.03 |  |  |  | VENTANERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  | 243585876 |  | 230522011
|  |  |  | 1.01.07.03.01 | PUERTA VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO + HERRAJES + PELÍCULA FROST 5,26 x 2,45 ENTRADA PRINCIPAL OFICINAS | UN | 1 | 12203133 | 12203133 | 11548660 | 11548660
|  |  |  | 1.01.07.03.02 | PUERTA VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO + HERRAJES + PELÍCULA FROST 1,90 x 2,45 ENTRADA LATERAL | UN | 1 | 5012324 | 5012324 | 4743505 | 4743505
|  |  |  | 1.01.07.03.04 | VF-1 VENTANA FIJA EN ALUMINIO REF 38-31 1.20x1.80 | UN | 3 | 1456823 | 4370469 | 1378691 | 4136073
|  |  |  | 1.01.07.03.05 | VF-3 VENTANA FIJA EN ALUMINIO REF 38-31 2,40x1.80 | UN | 4 | 2913645 | 11654580 | 2757382 | 11029528
|  |  |  | 1.01.07.03.06 | VF-7 VENTANA FIJA EN ALUMINIO REF 38-31 2,40x1,50 ACÚSTICA -RADIO | UN | 1 | 4370468 | 4370468 | 4136073 | 4136073
|  |  |  | 1.01.07.03.07 | DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO SALA DE REUNIONES 5,41x2,45 + 1,15x2.45 + 0,95x2,45 (puerta con herrajes) SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PISO A TECHO EN VIDRIO TEMPLADO, QUE CONSTA DE ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE CON DILATADORES, PASARELA CON VIDRIO DE 10MM CON SANBLASTING Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES. | UN | 1 | 19303872 | 19303872 | 18268575 | 18268575
|  |  |  | 1.01.07.03.08 | DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO AREA BIENESTAR 3,00x2,45 + 1,30x2.45 + 0,95x2,45 (puerta con herrajes). SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PISO A TECHO EN VIDRIO TEMPLADO, QUE CONSTA DE ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE CON DILATADORES, PASARELA CON VIDRIO DE 10MM CON SANBLASTING Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES. | UN | 1 | 13494718 | 13494718 | 12770975 | 12770975
|  |  |  | 1.01.07.03.09 | VENTANAS EN ALUMINIO Y MÓDULOS FIJOS Y BATIENTES CON VIDRIOS TERMO ACÚSTICOS SEGÚN NORMAS SR 10 Y NTC (CRISTAL LAMINADO DE SEGURIDAD DE 3+ 3 MILÍMETROS, ESPACIADOR CON GAS INERTE ANTI CONDENSANTE Y CRISTAL DE 5 MILÍMETROS. INCLUYE RETIRO VENTANAS EXISTENTES EN LÁMINA – NO INCLUYEN RESANES) - FACHADA OCCIDENTAL | M2 | 89.1 | 1618176 | 144179482 | 1531391 | 136446938
|  |  |  | 1.01.07.03.10 | VENTANAS EN ALUMINIO Y MÓDULOS FIJOS Y BATIENTES CON VIDRIOS TERMO ACÚSTICOS SEGÚN NORMAS SR 10 Y NTC (CRISTAL LAMINADO DE SEGURIDAD DE 3+ 3 MILÍMETROS, ESPACIADOR CON GAS INERTE ANTI CONDENSANTE Y CRISTAL DE 5 MILÍMETROS. INCLUYE RETIRO VENTANAS EXISTENTES EN LÁMINA – NO INCLUYEN RESANES) - FACHADA SUR | M2 | 18 | 1610935 | 28996830 | 1524538 | 27441684
| 1.01.07.04 |  |  |  | VIDRIOS Y ESPEJOS - OTROS |  |  |  | 5368948 |  | 5080999
|  |  |  | 1.01.07.04.01 | ESPEJOS EN CRISTAL EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA | M2 | 6.28 | 428752 | 2692563 | 405757 | 2548154
|  |  |  | 1.01.07.04.02 | ESPEJOS EN CRISTAL DE 4 MM AREA RECREATIVA ACTIVA | M2 | 3.14 | 428752 | 1346281 | 405757 | 1274077
|  |  |  | 1.01.07.04.03 | Acodicionamiento y reinstalación de división en vidrio templado existente | UN | 2 | 665052 | 1330104 | 629384 | 1258768
|  | 1.01.08 |  |  | CERRADURAS Y HERRAJES |  |  |  | 1982372 |  | 1876057
|  |  |  | 1.01.08.01 | CERRADURA MANIJA SATÍN ALCOBA AUSTIN YALE O SIMILAR | UN | 5 | 155923 | 779615 | 147561 | 737805
|  |  |  | 1.01.08.02 | CERRADURA BAÑO | UN | 2 | 154876 | 309752 | 146570 | 293140
|  |  |  | 1.01.08.03 | TOPE PARA PUERTA MAGNÉTICO | UN | 7 | 20939 | 146573 | 19816 | 138712
|  |  |  | 1.01.08.04 | BRAZO HIDRÁULICO | UN | 2 | 373216 | 746432 | 353200 | 706400
|  | 1.01.09 |  |  | RESANES Y PINTURA |  |  |  | 20544202 |  | 19442381
|  |  | 1.01.09.01 |  | PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR SOBRE DRY WALL Y/O FIBROCEMENTO 2 MANOS | M2 | 349.174 | 29502 | 10301331 | 27920 | 9748938
|  |  | 1.01.09.02 |  | PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR CIELO RASO (2 MANOS) | M2 | 78.8856 | 30529 | 2408298 | 28892 | 2279163
|  |  | 1.01.09.03 |  | PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR - 3 MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO EXISTENTE (REPINTE) | M2 | 271.0718 | 25929 | 7028621 | 24538 | 6651560
|  |  | 1.01.09.04 |  | FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO | ML | 112 | 7196 | 805952 | 6810 | 762720
|  | 1.01.10 |  |  | ASEO GENERAL |  |  |  | 11738120 |  | 11108691
|  | 1.01.10.01 |  |  | ASEO GENERAL | M2 | 456.8 | 13134 | 5999611 | 12430 | 5678024
|  | 1.01.10.02 |  |  | Aseo de ventanas interior y exterior | M2 | 139.23 | 20091 | 2797270 | 19013 | 2647180
|  | 1.01.10.03 |  |  | Retiro sobrantes y escombros de obra cargue manual +transp | M3 | 21 | 132324 | 2778804 | 125227 | 2629767
|  | 1.01.10.04 |  |  | Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3) | M3 | 21 | 7735 | 162435 | 7320 | 153720
|  | 1.01.11 |  |  | ADECUACIÓN OFICINA DIRECCIÓN |  |  |  | 8472897 |  | 8018427
|  | 1.01.11.01 |  |  | DESMONTE PISO LAMINADO | M2 | 99.3548 | 12936 | 1285254 | 12242 | 1216301
|  | 1.01.11.02 |  |  | DESMONTE Y TRASLADO PUNTOS DE VOZ Y DATOS | UN | 6 | 46922 | 281532 | 44405 | 266430
|  | 1.01.11.03 |  |  | DESMONTE Y REINSTALACION CABLEADO VOZ Y DATOS Y CORRIENTE NORMAL Y REGULADA | ML | 10.32 | 92723 | 956901 | 87750 | 905580
|  | 1.01.11.04 |  |  | REINSTALACIÓN PISO LAMINADO | M2 | 99.3548 | 28027 | 2784617 | 26524 | 2635287
|  | 1.01.11.05 |  |  | GUARDAESCOBA PARA PISO LAMINADO NACIONAL 8CM ** | ML | 43.44 | 25130 | 1091647 | 23782 | 1033090
|  | 1.01.11.06 |  |  | PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR - 3 MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO EXISTENTE (REPINTE) | M2 | 79.947 | 25929 | 2072946 | 24538 | 1961739
II. ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD - AIU (DESAGREGADOS)
[5 empty] | A.I.U. |  | OFICIAL |  | OFERTADO
[5 empty] | ADMINISTRACIÓN (A) |  | 28.94% |  | 28.94%
[5 empty] | IMPREVISTO (I) |  | 1% |  | 1%
[5 empty] | UTILIDAD (U) |  | 4% |  | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | 33.94% |  | 33.94%
________________________________________________
Firma del Proponente o de su Representante Legal
LA OFERTA ECONÓMICA CONTEMPLA LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, ESTAMPILLAS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y CUALQUIER OTRA EROGACIÓN NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Nota 1. El Formato "OFERTA ECONÓMICA” debe presentarse en formato Excel en la plataforma SECOP II.
Nota 2. El proponente debe diligenciar el PRECIO UNITARIO ofertado para cada uno de los ítems que componen el formato. Adicionalmente, discriminar el porcentaje ofertado para cada componente del AIU.
Nota 3. Los valores unitarios ofertados NO podrán exceder los respectivos Valores Unitarios Oficiales y deben ser mayor a cero pesos ($0). Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
Nota 4. El porcentaje total de A.I.U. y sus componentes ofertados por el proponente no podrán superar el porcentaje total del A.I.U. ni sus componentes oficiales calculados por el IDRD.
Nota 5. Para la presentación de la “OFERTA ECONÓMICA” no se deben utilizar centavos; por lo tanto, los valores unitarios ofertados deben presentarse en números enteros. En caso de presentarse valores que contengan centavos, la UAEOS hará ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.
Nota 6. La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que el Proponente ha efectuado un estudio completo de la documentación que compone el presente proceso de contratación, el objeto a contratar, precios, plazos, especificaciones técnicas, económicas y/o financieras, condiciones de ejecución del contrato y demás elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del contrato sobre el valor de su oferta; por lo tanto, el Proponente debe proyectar el Valor de su “OFERTA ECONÓMICA” de forma responsable y serán de la exclusiva responsabilidad del Proponente, los errores en que incurra al indicar los valores de su propuesta su propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores.
Nota 7. Las Ofertas Económicas deberán contemplar todos los costos directos e indirectos, estampillas, impuestos, tasas y contribuciones de ley y cualquier otra erogación necesaria para la correcta suscripción y ejecución del objeto de la presente contratación y por ningún motivo se considerarán costos adicionales.
Nota 8. Los precios ofertados por el proponente, en caso de ser adjudicatario, se mantendrán fijos durante todo el término de ejecución del contrato, razón por la cual, el proponente deberá prever en su oferta los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de año.