## Analisis Presupuestal
ANALISIS PRESUPUESTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES DE TECHO Y AIRES ACONDICIONADOS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR
SEDE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES DE TECHO, DESMONTE, LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, COMPENSACION DE ASPAS, CAMBIO DE PASADORES, REVISIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, CAMBIO DE CAPACITORES Y REINSTALACIÓN EN SALONES DE LA SEDE Y OFICINA ADMINISTRATIVA | UNIDAD | 30 | 105000 | 3150000
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES DE PARED PARA SALA DE JUNTAS Y SALA DE PROFESORES. | UNIDAD | 5 | 95000 | 475000
3 | MANTENIMIENTO PREVENIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN RECTORÍA, SECRETARÍA, SALA DE SISTEMAS, Y EMPRENDIMIENTO. CONSISTENTE EN: LIMPIEZA GENERAL DE INTERCAMBIADORES DE TEMPERATURA APLICANDO JABÓN DESINCRUSTANTE Y AGUA CON HIDRO LAVADORA, LUBRICACIÓN DE BUJES Y RODAMIENTOS, AJUSTE DE TORNILLOS, TERMINALES , MEDICIÓN DE REFRIGERANTE Y MEDICIÓN DE AMPERAJE, LIMPIEZA DE DESAGUES Y AJUSTE | UNIDAD | 5 | 160000 | 800000
4 | MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO, INSTALACIÓN DE ARRANCADOR TRIPOLA AC3 220V, FLOTADORES DE NIVEL PARA TANQUE AEREO Y SUBTERRANEO | UNIDAD | 1 | 480000 | 480000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 4905000
SEDE RONDON
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES DE TECHO, DESMOTE, LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, COMPENSACION DE ASPAS, CAMBIO DE PASADORES, REVISIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, CAMBIO DE CAPACITORES Y REINSTALACION EN SALONES DE LA SEDE | UNIDAD | 15 | 105000 | 1575000
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CONSISTENTE EN: LIMPIEZA GENERAL DE INTERCAMBIADORES DE TEMPERATURA APLICANDO JABÓN DESINCRUSTANTE Y AGUA CON HIDRO LAVADORA, LUBRICACIÓN DE BUJES Y RODAMIENTOS, AJUSTE DE TORNILLOS , TERMINALES , MEDICIÓN DE REFRIGERANTE Y MEDICIÓN DE AMPERAJE, LIMPIEZA DE DESAGUES Y AJUSTE | UNIDAD | 1 | 160000 | 160000
8 | RECUPRERACION DE GAS, CORRECCION DE FUGA RECARGA DE GAS , REVISION DE KIT ARRRANQUE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 1 | 380000 | 380000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2115000
SEDE LIBERTADOR
9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES DE TECHO, DESMONTE, LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, COMPENSACION DE ASPAS, CAMBIO DE PASADORES, REVISIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, CAMBIO DE CAPACITORES Y REINSTALACION EN SALONES DE LA SEDE | UNIDAD | 7 | 105000 | 735000
10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN SALA DE SISTEMAS. CONSISTENTE EN: LIMPIEZA GENERAL DE INTERCAMBIADORES DE TEMPERATURA APLICADO JABÓN DESINCRUSTANTE Y AGUA CON HIDRO LAVADORA, LUBRICACIÓN DE BUJES Y RODAMIENTOS, AJUSTE DE TORNILLOS, TERMINALES, MEDICIÓN DE REFRIGERANTE Y MEDICIÓN DE AMPERAJE, LIMPIEZA DE DESAGUES Y AJUSTE DE CONECTORES EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. | UNIDAD | 1 | 160000 | 160000
12 | RECUPERACION DE GAS, CORRECCION DE FUGA RECARGA DE GAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 1 | 350000 | 350000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1245000
TOTAL |  |  |  |  | 8265000
NOTA: Se verifica que la Persona Natural " YOLANDA GUERRA PEÑA" esta registrado en el RUES sin novedad

## Anexo 5 Oferta Economica
ANEXO 5 OFERTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES DE TECHO Y AIRES ACONDICIONADOS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA
SEDE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES DE TECHO, DESMONTE, LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, COMPENSACION DE ASPAS, CAMBIO DE PASADORES, REVISIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, CAMBIO DE CAPACITORES Y REINSTALACIÓN EN SALONES DE LA SEDE Y OFICINA ADMINISTRATIVA | UNIDAD | 30
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES DE PARED PARA SALA DE JUNTAS Y SALA DE PROFESORES. | UNIDAD | 5
3 | MANTENIMIENTO PREVENIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN RECTORÍA, SECRETARÍA, SALA DE SISTEMAS, Y EMPRENDIMIENTO. CONSISTENTE EN: LIMPIEZA GENERAL DE INTERCAMBIADORES DE TEMPERATURA APLICANDO JABÓN DESINCRUSTANTE Y AGUA CON HIDRO LAVADORA, LUBRICACIÓN DE BUJES Y RODAMIENTOS, AJUSTE DE TORNILLOS, TERMINALES , MEDICIÓN DE REFRIGERANTE Y MEDICIÓN DE AMPERAJE, LIMPIEZA DE DESAGUES Y AJUSTE | UNIDAD | 5
4 | MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO, INSTALACIÓN DE ARRANCADOR TRIPOLA AC3 220V, FLOTADORES DE NIVEL PARA TANQUE AEREO Y SUBTERRANEO | UNIDAD | 1
SUBTOTAL
SEDE RONDON
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES DE TECHO, DESMOTE, LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, COMPENSACION DE ASPAS, CAMBIO DE PASADORES, REVISIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, CAMBIO DE CAPACITORES Y REINSTALACION EN SALONES DE LA SEDE | UNIDAD | 15
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CONSISTENTE EN: LIMPIEZA GENERAL DE INTERCAMBIADORES DE TEMPERATURA APLICANDO JABÓN DESINCRUSTANTE Y AGUA CON HIDRO LAVADORA, LUBRICACIÓN DE BUJES Y RODAMIENTOS, AJUSTE DE TORNILLOS , TERMINALES , MEDICIÓN DE REFRIGERANTE Y MEDICIÓN DE AMPERAJE, LIMPIEZA DE DESAGUES Y AJUSTE | UNIDAD | 1
8 | RECUPRERACION DE GAS, CORRECCION DE FUGA RECARGA DE GAS , REVISION DE KIT ARRRANQUE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 1
SUBTOTAL
SEDE LIBERTADOR
9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES DE TECHO, DESMONTE, LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, COMPENSACION DE ASPAS, CAMBIO DE PASADORES, REVISIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, CAMBIO DE CAPACITORES Y REINSTALACION EN SALONES DE LA SEDE | UNIDAD | 7
10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN SALA DE SISTEMAS. CONSISTENTE EN: LIMPIEZA GENERAL DE INTERCAMBIADORES DE TEMPERATURA APLICADO JABÓN DESINCRUSTANTE Y AGUA CON HIDRO LAVADORA, LUBRICACIÓN DE BUJES Y RODAMIENTOS, AJUSTE DE TORNILLOS, TERMINALES, MEDICIÓN DE REFRIGERANTE Y MEDICIÓN DE AMPERAJE, LIMPIEZA DE DESAGUES Y AJUSTE DE CONECTORES EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. | UNIDAD | 1
12 | RECUPERACION DE GAS, CORRECCION DE FUGA RECARGA DE GAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 1
SUBTOTAL
TOTAL