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	Objeto: COMPRAVENTA DE APARATOS PAR LED PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL TEATRO COLÓN
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	EQUIPO
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	Marca Ofrecida 

	1
	Par Led RGBW Zoom
	10
	Dimerización electrónica 0 - 100%
Shuter electrónico de apertura y cerrado instantaneo
Efecto estroboscópico de velocidad y acción variable, estrobo ramdon
Mix de color RGBW
Zoom de apertura entre 7° a 40° electrónico
Control por DMX y escenas predeterminadas automáticas
Conector DMX de entrada y salida 5-pin XLR
Protocolo USITT DMX512/1990
Fuente de luz mínimo 7x30w RGBW
Vida útil mínima de LED de 30.000 horas
Temperatura del color mínima de entre 3.200 y 10.000 K
Carga de AC 100-240 V nominal, 50/60 Hz
Consumo total de energía mínimo de 210w
Carcaza en aluminio negro
Soporte ajustable para montaje en piso o barra
Con posibilidad de enfoque a cualquier ángulo
Grado de protección mínimo IP20
salida de LUMENS: mínimo 3.250 LUMENS.
CRI mínimo igual o mayor a 90 (CRI >90).
Que incluya cable de poder de 1.5 m con conector Stage Pin macho con capacidad de 20 Amp a 120 V y 15 Amp a 240 V, y conector azul Neutrick PowerCon
Cumplir con algunos de los códigos de seguridad internacionales CE, ETL, UL, FCC CSA, RoHS, ISO 9001
Carta de distribuidor autorizado del fabricante
Garantía de 2 años con distribuidor y fabricante
Incluir dos mantenimientos preventivos al año durante el periodo de la garantía
certificado de conformidad de producto sello de calidad- RETILAP
	



	NOTA 1: MANIFESTAMOS QUE NOS COMPROMETEMOS Y CUMPLIMOS CON LOS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
NOTA 2:  MANIFESTAMOS CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES, SO PENA DE INCURRIR EN INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA O CONTRATO  
Solo se aceptan equipos Nuevos  
No se entregarán equipos que no cumplan estrictamente con la ficha técnica. 
No se entregarán equipos de fabricación genérica o artesanal 
No se entregarán equipos usados o remanufacturados 
No se entregarán equipos de marcas no registradas y de comercialización legal en Colombia 
NOTA 3. La entidad al conocer la marca ofertada por los proponentes podrá requerirlos para que presenten la ficha técnica emitida y certificada por la fábrica en la que se pueda verificar el cumplimiento estricto de esta. El no cumplimiento de una sola de las características técnicas o de cualquiera de los productos ofertado resultara en el rechazo de la propuesta  
NOTA 4 : MANIFIÉSTANOS QUE TENEMOS DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS 
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