ANEXO

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

El oferente deberá marcar con una X, en el siguiente cuadro su manifestación voluntaria de aceptación de cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en los siguientes cuadros; donde se pueda evidenciar CUMPLE o NO CUMPLE

REQUISITOS GENERALES

- Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará rechazada.

- En la columna CUMPLE / NO CUMPLE, se verificarán las especificaciones técnicas ofertadas por la firma; así mismo deberá escribir la marca que ofertada.

- La presentación de las Certificaciones y demás condiciones habilitantes deberán ser presentadas con la Oferta.

El oferente no deberá modificar ni cambiar el presente anexo

| GRUPO No. 1 SUMINISTROS DE INSUMOS DE OSTOMIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM. | BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL. | UNIDAD |  |  |
| 2 | BARRERA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM | ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL. | UNIDAD |  |  |
| 3 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM | BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL. | UNIDAD |  |  |
| 4 | BARRERA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM | ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL. | UNIDAD |  |  |
| 5 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM | BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL. | UNIDAD |  |  |
| 6 | BARRERA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM | ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL. | UNIDAD |  |  |
| 7 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM | BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL. | UNIDAD |  |  |
| 8 | BARRERA PARA COLOSTOMIA 70 MM | ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL. | UNIDAD |  |  |
| 9 | BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 a 50 MM | BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL. | UNIDAD |  |  |
| 10 | BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 A 50 MM | ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL. | UNIDAD |  |  |
| 11 | BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM | BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL. | UNIDAD |  |  |
| 12 | BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM | ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL. | UNIDAD |  |  |
| 13 | BOLSA DE UROSTOMIA DE 40 A 50 MM | BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO | UNIDAD |  |  |
| 14 | BOLSA DE UROSTOMIA DE 50 A 60MM | BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO | UNIDAD |  |  |
| 15 | BOLSA DE PIEZA ÚNICA PEDIÁTRICA | CON PINZA DE FIJACIÓN POR CADA BOLSA, QUE NO PERMITA FUGAS, ADHERENCIA 100% A LA PIEL | UNIDAD |  |  |
| 16 | PASTA PARA OSTOMIAS | PRESENTACION DE 50 A 60 GRAMOS CON BASE EN ALCOHOL ADHERENCIA ENTRE LA PASTA Y BARRERA DE OSTOMIA | UNIDAD |  |  |
| 17 | POLVO PARA OSTOMIAS | PRESENTACION DE 25 A 30 GRAMOS CARBOXIMETILCELULOSA EN POLVO EMPAQUE INDIVIDUAL. | UNIDAD |  |  |

| GRUPO No. 2 SUMINISTROS DE INSERCION VESICAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | BOLSA DE PIERNA RECOLECTORA DE ORINA DE 750 A 800ML/50 | BOLSA PARA LA RECOGIDA DE ORINA, DE PIERNA, CON CAPACIDAD DE 750 A 800C.C, CON TUBO DE EXTENSION DE 35 A 50 CM Y UN PAR DE CORREAS PARA AJUSTAR LA BOLSA A LA PIERNA. | UNIDAD |  |  |
| 2 | BOLSA SISTEMA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000CC- CYSTOFLO | BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO DE 2.000 CC. DE CAPACIDAD CON SOPORTE UNIVERSAL, TUBO DE CONEXIÓN A SONDA, TUBO PARA EVACUACIÓN CON CLAMP DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA EL GOTEO, VALVULA DE VACIADO INFERIOR, FACIL VACIADO DE LA BOLSA ASI COMO LA POSIBILIDAD DE TOMA DE MUESTRAS. | UNIDAD |  |  |
| 3 | CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCONDON No.29-30 | CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 29 A 30, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD. ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO | UNIDAD |  |  |
| 4 | CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCONDON No.32-35 | CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 32 A 35, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO | UNIDAD |  |  |
| 5 | CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCONDON No.36-40 | CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 36 A 40, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO | UNIDAD |  |  |
| 6 | SONDAS FOLEY No. 5 A 6 2 VIAS | SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 5-6 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK. | UNIDAD |  |  |
| 7 | SONDAS FOLEY No. 8 2 VIAS | SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 8 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK. | UNIDAD |  |  |
| 8 | SONDAS FOLEY No. 10 2 VIAS | SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 10 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK. | UNIDAD |  |  |
| 9 | SONDAS FOLEY No. 12 2 VIAS | SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 12 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK. | UNIDAD |  |  |
| 10 | SONDAS FOLEY No. 14 2 VIAS | SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 14 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK. | UNIDAD |  |  |
| 11 | SONDAS FOLEY No. 16 2 VIAS | SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 16 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK. | UNIDAD |  |  |
| 12 | SONDAS FOLEY No. 18 2 VIAS | SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 18 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC , RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK | UNIDAD |  |  |
| 13 | SONDAS FOLEY No. 20 2 VIAS | SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK | UNIDAD |  |  |
| 14 | SONDAS FOLEY No. 22 2 VIAS | SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK | UNIDAD |  |  |
| 15 | SONDAS FOLEY No.18 TRES VIAS | SONDA FOLEY DE 3 No. 18 VÍAS 2 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK | UNIDAD |  |  |
| 16 | SONDAS FOLEY No.20 TRES VIAS | SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK | UNIDAD |  |  |
| 17 | SONDAS FOLEY No.22 TRES VIAS | SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK | UNIDAD |  |  |
| 18 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 5 | SONDA NASOGATRICA No. 5 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 41 a 130 CM DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. | UNIDAD |  |  |
| 19 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 6 | SONDA NASOGATRICA Np. 6 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 41 a 130 CM DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGASLUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. | UNIDAD |  |  |
| 20 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 8 | SONDA NASOGATRICA No. 8 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 41 a 130 CM DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. | UNIDAD |  |  |
| 21 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 10 | SONDA NASOGATRICA No. 10 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 41 a 130 CM DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. | UNIDAD |  |  |
| 22 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 12 | SONDA NASOGATRICA No. 12 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 41 a 130 CM DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. | UNIDAD |  |  |
| 23 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 14 | SONDA NASOGATRICA No. 14 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 41 a 130 CM DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. | UNIDAD |  |  |
| 24 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 16 | SONDA NASOGATRICA No. 16 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 41 a 130 CM DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. | UNIDAD |  |  |
| 25 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 18 | SONDA NASOGATRICA No. 18 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 41 a 130 CM DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. | UNIDAD |  |  |
| 26 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 20 | SONDA NASOGATRICA No. 20 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 41 a 130 CM DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. | UNIDAD |  |  |
| 27 | SONDAS VESICALES No. 4 (NELATON) | SONDA NO 4 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS. | UNIDAD |  |  |
| 28 | SONDAS VESICALES No. 6 (NELATON) | SONDA No. 6 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS. | UNIDAD |  |  |
| 29 | SONDAS VESICALES No. 8 (NELATON) | SONDA N. 8 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS. | UNIDAD |  |  |
| 30 | SONDAS VESICALES No. 10 (NELATON) | SONDA No. 10 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS. | UNIDAD |  |  |
| 31 | SONDAS VESICALES No. 12 (NELATON) | SONDA No. 12 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS. | UNIDAD |  |  |
| 32 | SONDAS VESICALES No. 14 (NELATON) | SONDA No. 14 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS. | UNIDAD |  |  |
| 33 | SONDAS VESICALES No. 16 (NELATON) | SONDA No. 16 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS. | UNIDAD |  |  |

| GRUPO No. 3 GUANTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA S | GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL LATEX NATURAL, LIBRE O BAJO DE POLVO, SIN ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, NO ESTERILES. AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |
| 2 | GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA M |  | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |
| 3 | GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA L |  | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |
| 4 | GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA XL |  | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |
| 5 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.0 | GUANTES DESECHABLES DE LATEX CAUCHO NATURAL TALLAS 6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, ESTERILES NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. | UNIDAD |  |  |
| 6 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.5 |  | UNIDAD |  |  |
| 7 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.0 |  | UNIDAD |  |  |
| 8 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.5 |  | UNIDAD |  |  |
| 9 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8,0 |  | UNIDAD |  |  |
| 10 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.5 |  | UNIDAD |  |  |
| 11 | GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA S | GUANTE DESECHABLE PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL FABRICADO CON NITRILO NITRATO DE BUTADIENO 4.2 GRS DE PESO CON REBORDE ANTIGOTEO, MATERIAL ELASTICO, EXENTO DE LATEX Y POLVO, NO ESTERILES. AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, ANTIALERGICO, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |
| 12 | GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M |  | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |
| 13 | GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA L |  | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |
| 14 | GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA XL |  | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |
| 15 | GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 6.5 | GUANTES DESECHABLES QUIRURGICOS TALLA 6.5-7.0-7.5-8.08.5 FABRICADO DE NITRILO O POLISOPRENO LIBRE DE TALCO, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, ESTERILES NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. | UNIDAD |  |  |
| 16 | GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7-0 |  | UNIDAD |  |  |
| 17 | GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7.5 |  | UNIDAD |  |  |
| 18 | GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 8-0 |  | UNIDAD |  |  |

| GRUPO No 4 INSUMOS PARA EQUIPOS DE BOMBA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN | EQUIPO O SET DESECHABLE PARA LA ADMINISTRACION DE CONTROLADOS DE INFUSION COMPATIBLE CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP. ➢ CÁMARA DE GOTEO, FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y CON FILTRO DE 15UM. ➢ REGULADOR DE FLUJO MANUAL. Y CLAMP DE SEGURIDAD EN LA LÍNEA. ➢ SISTEMA DE AIR STOP. ➢ CON EXTENSIÓN➢ EN “Y”, PUERTO LIBRE DE AGUJA. ➢ CONECTOR LUER LOCK ➢ EXENTO DE REBABAS, ARISTAS CORTANTES Y/O PARTÍCULAS EXTRAÑAS. ➢ LONGITUD 2,5 M ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL ABRE FÁCIL Y RESISTENTE QUE, GARANTIZA LAS PROPIEDADES FÍSICAS, INTEGRIDAD Y ESTERILIDAD DEL PRODUCTO. |  |  |  |
| 2 | EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON PROTECCIÓN DE LUZ, CON O SIN (LIBRE) DE PVC Y LIBRE DE DEHP O LIBRE DE POLIURETANO | EQUIPO O SET DESECHABLE DE INFUSION A PRUEBA DE LUZ PARA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS. COMPATIBLE PARA ALIMNETACION PARENTERAL COMPATIBLE CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX O POLIURETANO ➢ LIBRE DE DEHP ➢ MATERIAL RADIÓPACO PARA ADMINISTRAR INFUSIONES Y MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES. ➢ CON LLAVE O CLAMP DESLIZANTE QUE INTERRUMPA EL GOTEO. ➢ CÁMARA CUANTA GOTAS. ➢ CONECTOR DISTAL TIPO LUER LOCK QUE NO PERMITA FUGAS. ➢ CON O SIN PUERTO EN Y CON SISTEMA DE CONECTOR LUER LOCK (LIBRE DE AGUJAS). ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO. |  |  |  |
| 3 | EQUIPO O SET DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL | EQUIPO O SET DESCHABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTACIÓN ENTERAL DE LONGITUD:170CM COMPATIBLE CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO ➢ ELABORADO EN PVC ➢ SISTEMA ENFIT ➢LIBRE DE DEHP Y LÁTEX CON UNA TERMINAL DE NUTRICIÓN CON SPIKE ENPLUS: ➢TAPÓN DE PROTECCIÓN Y SPIKE EN ABS MORADO. ➢CÁMARA DE GOTEO DE 20 GOTAS/ML Y ROLLER CLAMP PARA CONTROL PRECISO. ➢TUBO EN PVC CON LONGITUD DE 170 CM ➢PUERTO EN "Y" PARA MEDICACIÓN CON CONECTOR ENFIT MACHO Y HEMBRA. | UNIDAD |  |  |
| CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS ESPECIFICAS |  |  |  | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar al supervisor del contrato a través de acta, en apoyo tecnológico 102 bombas de infusión, compatibles con los insumos objeto del presente contrato. Para ser distribuidos en toda la unidad hospitalaria. Con su respectiva hoja de vida y certificación de calibración, lo anterior en cumplimiento de la norma ISO 9001-2008 Y NTCGP 1000.2009, resolución 2003 de 2014 y la resolución interna 04935 de 12 de diciembre 2013. La máquina en apoyo tecnológico denominada “Bomba de infusión para medicamentos, nutrición enteral y nutrición parenteral” deberá tener las siguientes características: - Equipo portátil para administrar medicamentos y soluciones parenterales o nutrición parenteral en forma constante. - Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: bomba. - Operación volumétrica y operación peristáltica. - Modo de funcionamiento continúo. - Rango de flujo inferior y límite superior. - Rango de volumen mínimo y máximo. flujo mva (kvo). Máximo. - Con sistema de seguridad de aire en la línea. - Capacidad de aceptar diferentes tipos de fluidos. - Vademecun de medicamentos para a unidad de cuidados intermedios. - Con o sin manejo de infusión secundaria automática. - Protección contra libre flujo. - Sistema de auto diagnóstico. - Peso máximo de 7 kilos. - Sistema de alarmas e indicadores con: detección de aire en la línea, de línea ocluida, infusión completa, puerta abierta, mal funcionamiento del circuito, equipo desconectado, batería baja. - Control de volumen. Silencio momentáneo, diferenciación de alertas. - Batería. - Programas. Panel de control en español. - Exactitud mínima. - Refacciones: estará a cargo de la empresa contratada. - Accesorios opcionales: no requiere. - Consumibles: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo, cartucho de bomba de infusión o set equipo de bomba de infusión. Instalación. Operación. Mantenimiento *corriente eléctrica 120 v/60 hz. - Las denominadas BOMBAS DE INFUSIÓN deberán tener su hoja de vida, manual de operación y guía rápida de acuerdo al inventario entregado. - Cada visita Técnica deberá entregar reporte de lo actuado, al supervisor del contrato. - Entrega de Bombas: acorde a las necesidades, aperturas de servicio y solicitud del supervisor del contrato, contemplar mínimo 102 unidades de acuerdo a: 46 hospitalización, 10 unidad de cuidado intermedio, 22 observación adulto, 12 observación pediatría, salas de cirugía 6, recuperación 6. El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá dar entrenamiento sobre los equipos entregados en apoyo tecnológico, una vez iniciado el contrato y al momento en que el supervisor del contrato lo requiera, dejando constancia a través de acta, la cual deberá ser entregada al supervisor del contrato. |  |  |  |  |  |
| El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos entregados en apoyo tecnológico al supervisor del contrato, una vez legalizado el mismo, de acuerdo con lo establecido por el fabricante del equipo y a los requerimientos del INVIMA, el cual deberá contener las actividades a realizarse, el número de visitas y el personal que prestará el mismo, el cual debe ser idóneo y capacitado, igualmente mantendrá comunicación continua para la retroalimentación sobre el funcionamiento del equipo estableciendo parámetros que garanticen el adecuado funcionamiento del mismo sin costo adicional para la Regional de Aseguramiento en Salud No1. |  |  |  |  |  |
| El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá suministrar e instalar los repuestos y elementos que requiera el equipo que se encuentran en apoyo tecnológico sin ningún costo para la entidad. En caso de presentarse un daño o situación, que afecte el correcto funcionamiento del equipo atribuible a la Regional de Aseguramiento en Salud No1., por mal uso y que se encuentre por fuera de las garantías presentadas por el proveedor y/o contratista, asumirá el costo que conlleve la Regional de Aseguramiento en Salud No1, la reparación del equipo, garantizando su funcionalidad y puesta en servicio, previo concepto por parte del Grupo de Equipos Biomédicos de la Regional de Aseguramiento en Salud No1. |  |  |  |  |  |
| El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar los equipos en apoyo tecnológico con la programación necesaria de acuerdo a los diferentes mezclas y diluciones de medicamentos y con los diferentes accesorios para la adecuación en las áreas (manija de sujeción y cable alimentador de energía), al momento de la notificación de la carta de ejecución del contrato, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del contratista. |  |  |  |  |  |

| GRUPO No. 5 SOLUCIONES HOSPITALARIAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | AGUA OXIGENADA FRASCO DE 120 CC | AGUA OXIGENADA SOLUCIÓN TÓPICA 3.9% PRESENTACION FRASCO 120CC | FRASCO |  |  |
| 2 | ACIDO ACETICO DILUIDO 3% | ACIDO ACETICO DILUIDO 3% PARA TAMIZAJE DE LAS ANORMALIDADES CERVICALES. PRESENTACION DE 200ML A 250ML | FRASCO |  |  |
| 3 | ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO DE 500 A 700 CC | ALCOHOL ANTISEPTICO CONCENTRACIÓN AL 70%. PRESENTACIÓN FRASCO DE 500CC A 700CC | FRASCO |  |  |
| 4 | DISOLUCIÓN DE LUGOL | SOLUCIÓN DE LUGOL - SOLUCIÓN DILUIDA DE YODO Y YODURO POTÁSICO PARA LA TINCION DE GRAM. PRESENTACION FRASCO X 200 A 250ML | FRASCO |  |  |
| 5 | SOLUCION MONSELL | SOLUCION HEMOSTATICO DE MONSELL PRESENTCION FRASCO DE 200 A 250 ML | FRASCO |  |  |

| GRUPO No. 6 DESINFECTANTES HOSPITALARIAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | GEL ANTISEPTICO GLICERINADO PARA MANOS | GEL ANTISEPTICO DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CONFORMADO POR ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% - ALCOHOL ETÍLICO DE 5-8% CON GLICERINA MAS EMOLIENTES PRESENTACIÓN TIPO BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR. NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS) | BOLSA |  |  |
| 2 | JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% DESDE 850 ML | JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4%, CON EMOLIENTES EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR. NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS) | BOLSA |  |  |
| 3 | JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA 4% DE 60CC | JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, CON EMOLIENTES. EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC | FRASCO O BOLSA |  |  |
| 4 | SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% MAS ALCOHOL DE 60CC | SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% O ALCOHOL ETILICO AL 50% O MÁS. ANTISEPTICO, FUNGICIDA, VIRUCIDA Y BACTERICIDA. SOLUCION TRANSPARENTE. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC | FRASCO O BOLSA |  |  |
| 5 | YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA DE 60CC | YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA ACCION GERMICIDA PRESENTACION: FRASCO O BOLSA DE 60CC | FRASCO O BOLSA |  |  |
| 6 | YODOPOVIDONA SOLUCION 60CC | YODOPOVIDONA SOLUCION ACCION GERMICIDA PRESENTACION FRASCO O BOLSA 60CC | FRASCO O BOLSA |  |  |
| CONDICIONES TECNICAS MINIMAS |  |  | OFRECE |  |  |
|  |  |  | SI | NO |  |
| El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la limpieza y desinfección al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médicos y quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos Los tipos de programas de educación continua: • Cursos • Otros talleres relacionados |  |  |  |  |  |

| GRUPO No. 7 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES QUIRURGICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  | NO |
| 1 | JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL | JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO DE 3 ENZIMAS O MAS ENZIMAS CON O SIN AMONIO CUATERNARIO PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERICIDA O BACTERIOSTATICO, VIRUCIDA, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, EFECTIVIDAD EN CORTO TIEMPO DESDE 3 MINUTOS, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE PROCESOS DE LIMPIEZA MANUAL. PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA | GALON |  |  |  |  |
| 2 | JABÓN ENZIMÁTICO LIQUIDO PARA LAVADO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL | JABÓN ENZIMÁTICO DE 3 O MAS ENZIMAS PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERIOSTATICO, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, SIN FORMACION DE ESPUMA, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE: LAVADORAS TERMO DESINFECTADORAS Y/O ULTRASONIDO PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA | GALON |  |  |  |  |
| 3 | RENOVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO | SOLUCIÓN LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA Y DESINCRUSTANTE A BASE DE ACIDO FOSFORICO PARA ELIMINAR OXIDO, PICADURAS, MANCHAS Y CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS, DEPOSITOS CALCAREOS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE SIN CLORO NO CORROSIVO. APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA PARA LA LAVADORA TERMODESINFECTADORA, PRESENTACIÓN DESDE 3.785 LITROS | GALON |  |  |  |  |
| 4 | ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR PARA PRE-LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y DISPOSITIVOS MEDICOS | ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR LISTO PARA USO DESINFECTANTE SIN O CON ALCOHOL (NO EN AEROSOL) CON O SIN ENZIMAS BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA PARA DISMINUIR LA CARGA BIOLÓGICA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DESPUÉS DE CADA PROCEDIMIENTO. CON PH NEUTRO, NO ABRASIVO. PARA USO EN TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SUCIO, LIMPIEZA MANUAL CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA. PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DE 500 A 1000ML | FRASCO |  |  |  |  |
| 5 | LUBRICANTE PARA PROCESO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO | ACLARADOR, LUBRICANTE O ADITIVO DE ENJUAGUE LIQUIDO PARA EL PROCESO MECÁNICO EN LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO SIN ACEITE MINERAL, SIN CLORO SOLUBLE EN AGUA, CON O SIN SILICONA. PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS | GALON |  |  |  |  |
| 6 | LIMPIADOR DE AUTOCLAVES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE | SOLUCION LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA SIN CLORO. SOLUCIÓN A BASE DE ÁCIDO FOSFORICIO O ÁCIDO OXÁLICO O ÁCIDO CÍTRICO O ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO, QUE RESTAURA EL ACABADO ORIGINAL DE LAS CAMARAS INTERNAS DEL AUTOCLAVE, CARROS Y BANDEJAS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE, QUE PERMITA LA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, MANCHAS Y CORROCIÓN, ASÍ COMO DEPÓSITOS ALCALINOS, DEPOSITOS MINERALES E INCRUSTACIONES DE CAL | LITRO |  |  |  |  |
| 7 | LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO | LUBRICANTE DE APLICACIÓN PUNTUAL MANUAL EN SPRAY CON BOQUILLA DE EXTENSION, A BASE DE ACEITE DE PARAFINA, SOLUBLE, COMPATIBLE CON ESTERILIZACION A VAPOR. PRESENTACION DE 400 A 500 ML (OPCIONAL) | FRASCO |  |  |  |  |
| 8 | DESINFECTANTE DE SUPERFICIES EN UN SOLO PASO DESDE 700ML | DETERGENTE + DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO INMEDIATO DE TODAS LAS AREAS Y SUPERFICIES (MESONES, VITRINAS, ESTANTES Y EQUIPOS BIOMEDCIOS). TIEMPO DE EXPOSICIÓN: DE CINCO 5 MINUTOS A DIEZ (10) MINUTOS. CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA NO AEROSOL PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DESDE 700ML | FRASCO |  |  |  |  |
| CONDICIONES TECNICAS MINIMAS |  |  |  |
|  |  |  |  | OFRECE |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  | NO |  |
| El oferente garantizará para SOLUCIONES Y DESINFECTANTES QUIRURGICOS para la ESPCO CLNICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá el suministro adicional sin costo de: - Suministrara mínimo un Carro de Transporte para el área de lavado |  |  |  |  |  |  |  |
| El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización referente al procoeso del Área de limpieza y descontaminación del material (área sucia) al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: - Jefe esterilización - Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua: • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización |  |  |  |  |  |  |  |

| GRUPO No 8 INSERCCION VENOSA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 16GX1 | AGUJA CON EMPATE UNIVERSAL LUER LOCK O LUER SLIP, AGUJA BICELADA DESECHABLE. MEDIDAS: 16-18-20-21—25-27 EMPAQUE INDIVIDUAL. EN BLISTER PEEL BACK ESTERIL. | UNIDAD |  |  |
| 2 | AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 18GX1 |  | UNIDAD |  |  |
| 3 | AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 20GX1 |  | UNIDAD |  |  |
| 4 | AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 23X1 |  | UNIDAD |  |  |
| 5 | AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 27X1/2 |  | UNIDAD |  |  |
| 6 | CATETER CENTRAL PEDIATRICO 4,0FR A 5,0 FR 5A8CM BILUMEN | CATÉTER VENOSO CENTRAL EN POLIURETANO RADIOPACO BILUMEN PARA VENA SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL. LIBRE DE LÁTEX, DEHP Y PIROGENOS. CONTIENE: 1 CATÉTER BILUMEN DE POLIURETANO (4,0-5,0 FR) TOTALMENTE RADIOPACO 1 CÁNULA CORTA I.V 22G-LONGITUD DE 25 MM. 1 AGUJA INTRODUCTORA 21G-LONGITUD 40 MM. 1 GUÍA DE NITINOL EN “J” DE 40 CM ALTAMENTE RESISTENTE AL ACODAMIENTO Y CON SISTEMA THUMBFEED PARA AVANZAR LA GUÍA. 2 DILATADORES 5 FR (LONGITUDES DE 38 MM Y 62 MM). 1 ALAS DE FIJACIÓN SECUNDARIAS. 1 BISTURY. 1 JERINGA DE 5 ML. 2 TAPÓN MEMBRANA PARA INYECCIONE | KIT |  |  |
| 7 | CATETER CENTRAL ADULTO 7-7.5FR X 20CM BILUMEN | CATÉTER VENOSO CENTRAL EN POLIURETANO RADIOPACO BILUMEN PARA VENA SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL. LIBRE DE LÁTEX, DEHP Y PIROGENOS. CONTIENE: 1 CATÉTER BILUMEN DE POLIURETANO (7.5 FR X 20 CM) TOTALMENTE RADIOPACO 1 AGUJA INTRODUCTORA DE 18 G, 68 MM DE LONGITUD 1 GUÍA DE NITINOL EN J O GUIA DE ALAMBRE RESORTE 1 DILATADOR DE 10 CM DE LONGITUD 1 BUSTURI 1 ALAS DE FIJACIÓN SECUNDARIAS 1 JERINGA DE 5ML 2 TAPÓN DE MEMBRANA PARA INYECCIONES 1 INSERTO | KIT |  |  |
| 8 | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 14 ESTERIL | CATETER VENOSO PERIFERICO DESECHABLE CON SEGURIDAD PASIVA No. 14-16-18-20-22-24 CÁNULA IV DE MATERIAL FLEXIBLE. CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK. SIN PUERTO Y SIN ALAS, QUE RECUBRE LA AGUJA GUÍA TRIBISELADA, AFILADA Y DELGADA. CON ESCUDO PROTECTOR DE BISEL CÁMARA DE RETORNO TRANSPARENTE PARA LA CONFIRMACIÓN VISUAL FÁCIL DE VENOPUNCIÓN. ELABORADO CON POLIURETANO BIO COMPATIBLES RADIOPACO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. |  |  |  |
| 9 | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 16 ESTERIL |  | UNIDAD |  |  |
| 10 | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 18 ESTERIL |  | UNIDAD |  |  |
| 11 | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 20 ESTERIL |  | UNIDAD |  |  |
| 12 | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 22 ESTERIL |  | UNIDAD |  |  |
| 13 | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 24 ESTERIL |  | UNIDAD |  |  |
| 14 | CONECTOR VENOSO (LIBRE DE AGUJAS) DESECHABLE ESTERIL | CONECTOR CON ACOPLE LUER LOCK MACHO Y CONECTOR LUER HEMBRA EXCENTO DE LATEX, NI METALES. CON DESPLAZAMIENTO NEUTRO. VALVULA DE SILICONA DISEÑADA EN ELASTOMERO PARA MINIMIZAR BARRERA ANTIMICROBIANA CUERPO TRASPARENTE (VISULIZACION INTERNA) BAJO VOLUMEN DE LAVADO. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE ESTERIL EN BLÍSTER PEEL PACK | UNIDAD |  |  |
| 15 | EQUIPO DE BURETROL DE 150 ML PARA CONEXIÓN EN LINEA DESECHABLE ESTERIL | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VOLUMÉTRICA.LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIRÓGENOS CON UN ESPIGA CONECTORA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR. CONECTOR TIPO LUER LOCK PARA CONEXIÓN EN LINEA O ESPIGA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR, CONEXIÓN PROXIMAL A EQUIPO TUBULAR. CON TAPAS O PROTECTORES DE AMBOS EXTREMOS. ESCALA DE GRADUACION EN CC NO BORRABLE CON FILTRO HIDROFOBICO PARA LA ENTRADA DE AIRE QUE IMPIDA EL ESCAPE DE LIQUIDO. CON RODILLO O LLAVE REGULADORA QUE GARANTIZA Y ASEGURA EL FLUJO UNIFORME | UNIDAD |  |  |
| 16 | EQUIPOS DE MACROGOTEO DESECHABLE ESTERIL | TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN “Y” ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, DE 10 A 20 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO. 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM. | UNIDAD |  |  |
| 17 | EQUIPOS DE MICROGOTEO DESECHABLE ESTERIL | TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN “Y” ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, DE 60 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO. 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM | UNIDAD |  |  |
| 18 | JERINGA PUNTA CATÉTER 50ML ESTERIL DE UN SOLO USO | TUBO TRANSPARENTE ALONGADO EN FORMA BISELADA EN EL EXTREMO CUENTA CON UN PISTÓN CON EMBOLO, MOVIBLE. SIN AGUJA | UNIDAD |  |  |
| 19 | JERINGA X 10 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO. | TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 10 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS, | UNIDAD |  |  |
| 20 | JERINGA X 1ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO. | TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) PARA INSULINA ESTERIL, DE 3 PARTES. MEDIDA 27G*1/2"-12*0.4MM DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS, | UNIDAD |  |  |
| 21 | JERINGA X 20 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO. | TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 20 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS, | UNIDAD |  |  |
| 22 | JERINGA X 3 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO. | TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 3 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS | UNIDAD |  |  |
| 23 | JERINGA X 5 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO. | TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 5 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS, | UNIDAD |  |  |
| 24 | JERINGA X 50 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO. | TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 50 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS, | UNIDAD |  |  |
| 25 | LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLE ESTERIL | LLAVE DE PASO, 3 (TRES) VÍAS Y TAPAS PROTECTORAS EN LOS TRES PUNTOS. CON CONECTOR LUER LOCK Y LUER SLIP. CON MANGUITO ANTIBACTERIANO, UN NÚCLEO DE VÁLVULA Y UNA CARCASA DE VÁLVULA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO EMPAQUE INDIVIDUAL. EN BLÍSTER PEEL PACK. ESTERIL. | UNIDAD |  |  |
| 26 | TAPÓN CONECTOR LUER LOCK DESECHABLE ESTERIL | TAPON PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN LIBRE DE LÁTEX ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO. · LIBRE DE PIRÓGENO | UNIDAD |  |  |
| 27 | TAPÓN HEPARINIZADO | TAPÓN ADAPTABLE A TODOS LAS BASES HEMBRA LUER O LUER-LOCK DE LOS CATÉTER INTRAVENOSOS CUBIERTA EXTERNA EN ABS, Y RECUBIERTO INTERNAMENTE CON HEPARINA COMMPUESTO POR CUBIERTA SUPERIOR Y PISTON | UNIDAD |  |  |
| CONDICIONES TECNICAS MINIMAS |  |  |  | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el personal de enfermería del ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la inserción venosa referente al procoeso al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos |  |  |  |  |  |

| GRUPO No. 9 APOSITOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO |  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA |  | OFRECE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SI |  | NO |  |
| 1 | APOSITO ANTIMCROBIANO CON PLATA 10CM X 10CM |  | APOSITO CON FIBRAS DE RECUBRIMIENTO CON PLATA. NO ADHERENTE. COMPUESTO DE ALGINATO DE CALCIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DE 10X10CM | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 2 | APOSITO ANTIMCROBIANO CON PLATA 10CM X 20CM |  | APOSITO CON FIBRAS DE RECUBRIMIENTO CON PLATA. NO ADHERENTE. COMPUESTO DE ALGINATO DE CALCIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DE 10X20CM | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 3 | APOSITO DE ESPUMA DE TRES A CINCO CAPAS CON ADHESIVO DE SILICONA DE 10 A 12.5CMX 10 A 12.5CM |  | APÓSITO CON CAPA DE ESPUMA DE POLIURETANO CON CAPA DE GEL DE SILICONA, CON BARRERA ANTIMICROBIANA CON PLATA EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DE 10 A 12.5CMX 10 A 12.5CM | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 4 | APOSITO DE ESPUMA DE TRES A CINCO CAPAS CON ADHESIVO DE SILICONA DE 15CM A 17.5CM X 15CM A 17.5CM |  | APOSITO CON CAPA DE ESPUMA DE POLIURETANO CON CAPA DE GEL DE SILICONA, CONBARRERA ANTIMICROBIANA CON PLATA EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DE 15CM A 17.5CM X 15CM A 17.5CM | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 5 | APÓSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA, POTENCIADO CON CLORURO DE BENZETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM |  | APOSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE, CON HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM, ABSORBENTE, FORMA BLOQUE DE GEL. | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 6 | APÓSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA, POTENCIADO CON CLORURO DE BENZETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM |  | APOSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA IÓNICA, CON HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM, ABSORBENTE, FORMA BLOQUE DE GEL. | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 7 | APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM |  | APOSITO DE HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM, IMPERMEABLE, QUE GENERE GEL Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO Y TEJIDO DE GRANULACIÓN | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 8 | APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM |  | APOSITO DE HIDROCOLOIDE DELGADO 15 X 15 CM IMPERMEABLE, QUE PROTEJA LA PÍEL Y PROMUEVA TEJIDO DE EPITELIZACION. | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 9 | APÓSITO ALIVIO DE PRESIÓN 10 x 10 CM |  | APÓSITO ABSORBENTE DE ESPUMA 10 X 10 CM +/- 5 CM DE FACIL REMOCION, SIN ADHESIVO. | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 10 | APÓSITO O ESPUMA HIDROPOLIMERICA NO ADHESIVO DE 10CM +/-10CM X 10CM+/- 10CM |  | HIDROPOLIMERO ABSORBENTE O APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO Y MICROADHERENCIA SELECTIVA CONTROL DE EXUDADO, SEMIPERMEABLE, CON ACEITE DE PARAFINA. EMPAQUE INDIVIUAL, ESTERIL | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 11 | GEL CON HIDROCOLOIDE PARA DESBRIDAR Y GRANULAR DE 25 A 30 GR |  | GEL DERMICO QUE GENERE HUMEDAD Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO. PRESENTACIÓN DE 25 A 30 GR | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 12 | GEL PARA HIDRATACION Y EPITELIZACION X 80 GR |  | GEL DERMICO ANTISEPTICO PARA HIDRATACION DE HERIDAS QUE PROMUEVA EL TEJIDO DE EPITELIZACION. CON ACIDO BORICO E HYDANTOINA X 80 GR | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 13 | BOTTA DE UNNA, 4 X 10 |  | VENDA DE BAJA COMPRESION PARA MANEJO DE ULCERAS VENOSAS, IMPREGNADA EN OXIDO DE ZINC Y HEMOLIENTES QUE HIDRATEN LA PIEL. | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES TECNICAS MINIMAS |  |  |  |  |  | OFRECE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SI |  | NO |  |
| El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el personal de enfermería y demás personal asistencial del ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la utilización de apósitos referente al procoeso de CLINICA DE HERIDAS al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO No. 10 INSUMOS DE ESTERILIZACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | OFRECE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SI |  | NO |  |
| 1 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 55 A 57MM X 130MM | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 57MM X 130MM |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 2 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM A 260 MM | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM A 260 MM |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 3 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 4 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 5 | ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACIÓN DE 70 A 92 DE ANCHO X 70 A 92 CM DE LARGO | ENVOLVEDERA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS. CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACIÓN ENRE 120 A 140 CM DE LARGO X 120 A 140 CM DE ANCHO | ENVOLVEDERA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS. CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS. |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 7 | ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETE CON ESTERILIZACIÒN TERMINAL | ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETES CON ESTERILIZACIÒN TERMINAL POR CALOR HÙMEDO (VAPOR) Y BAJA TEMPERATURA. |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 8 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA SUPER RÁPIDA DESDE UNA (1) HORA. | INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO (IB) PARA VAPOR DE LECTURA SUPER RÁPIDA POR FLUORORESENCIA, INDICADO PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN ASISTIDOS POR VACÍO ENTRE 121°C-134/5°C. CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA. LA LECTURA DEBE SER ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA. (EL OFERENTE DEBERÁ DAR EN APOYO TECNOLÓGICO: LAS INCUBADORAS NECESARIAS PARA LA LECTURA DE LOS INDICADORES BIOLÓGICOS CON SU CORRESPONDIENTE IMPRESORA PARA EL REGISTRO FÍSICO Y LA TRAZABILIDAD COMPATIBLE CON INCUBADORA MARCA HOSPINET SMART V 1.4 |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 9 | INDICADOR QUIMICO CONTROL DEL LAVADO POR TERMO DESINFECTADORA | TIRA INDICADORA QUE RESPONDA CON LA ELIMINACIÒN TOTAL DEL SUSTRATO INDICADOR POR LA ACCIÒN DE LA TEMPERATURA, EL DETERGENTE Y EL TIEMPO, COMO INDICADOR DE LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA AUTOMÀTICA DEL INSTRUMENTAL CON TERMODESINFECCIÒN. |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 10 | INDICADOR TIPO 1: CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÒN POR VAPOR. | CINTA CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA (SIN METALES PESADOS), ADHESIVA EN LA CARA POSTERIOR QUE PERMITA UNIDADA BUENA ADHERENCIA A DIFERENTES ENVOLTURAS TEJIDAS Y NO TEJIDAS, TRATADAS, PAPEL Y PAPEL-PLÁSTICO, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE. LAS MARCAS DE TINTA INDICADORA DEBEN CAMBIAR DE COLOR CUANDO SE HAN EXPUESTA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR, QUE PERMITA DIFERENCIAR LOS DISPOSITIVOS PROCESADOS DE LOS NO PROCESADOS. |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 11 | INDICADOR TIPO 2: PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK | PAQUETE DE PRUEBA BOWIE AND DICK DESECHABLE, CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA QUE RESPONDE CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR UNIDADIFORME CUANDO SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES DEL CICLO DE PRUEBA DE ELIMINACIÒN DINÀMINCA DE AIRE Y PENETRACIÒN DE VAPOR A 134ºC – 3.5 MIN. |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 12 | INDICADOR TIPO 5: INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR | TIRA DE PAPEL CON TINTA INDICADORA THERMOCRÓMICA QUE RESPONDA CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR DE CONTRASTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÀMETROS CRÌTICOS DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE A VAPOR QUE TRABAJEN CON TIEMPO Y TEMPERATURA DESDE 20 MIN PARA 121°C Y DESDE 5 HASTA 7 MINUTOS PARA 134/5°C. |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 13 | PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 5 A 5,5 CM X 200 MT | ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 μm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 60 GRAMOS/MT2. |  |  | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 14 | PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 7,0 A 7,5CM X 200 MT | ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 μm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 60 GRAMOS /MT2. |  |  | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 15 | PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200 MT | ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 μm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 60 GRAMOS /MT2. |  |  | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 16 | PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 15 CM X 200 MT | ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 μm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 60 GRAMOS /MT2 |  |  | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 17 | PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 20 CM X 200 MT | ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 μm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 60 GRAMOS /MT2 |  |  | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 18 | PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 25 CM X 200 MT | ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 μm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 60 GRAMOS /MT2 |  |  | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 19 | PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 30 CM X 200 MT | ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 μm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 60 GRAMOS MT2 |  |  | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 20 | PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 35 A 38 CM X 200 MT | ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 μm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 60 GRAMOS /MT2 |  |  | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 21 | PCD O PAQUETE DE DESAFÌO DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÒN POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100% BIOLÒGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5 | PAQUETE DESECHABLE, DISEÑADO COMO DISPOSITIVO DE DESAFIO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION A VAPOR (PCD), RECOMENDADO POR EL ESTÁNDAR DE LA AAMI (ASOCIACIÓN PARA EL AVANCE DE INSTRUMENTACIÒN MEDICA, CON IB APROBADO POR LA FDA. PARA SER UTILIZADO EN PROCESOS DE VALIDACIÓN DE CARGA Y ENTREGA DE MATERIAL IMPLANTABLE. CON IB DE LECTURA 100% BIOLÒGICA CON DETECCIÒN DE POSITIVOS DESDE 20 A 40 MINUTOS E INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 QUE RESPONDA AL CAMBIO DE COLOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÀMETROS CRÌTICOS DEL PROCESO DESDE 121ºC A 134/5ºC EN AUTOCLAVES ASISTIDOS POR VACÌO. CON INCUBADORA EN APOYO TECNOLÒGICO QUE PERMITA IMPRESIÒN DE LOS RESULTADOS DE INCUBACIÒN PARA EL REGISTRO, TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS. |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES TECNICAS MINIMAS |  |  |  |  |  |  | OFRECE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SI |  | NO |  |
| El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización referente al procoeso del Área de acondicionamiento, empaquetamiento, preparación y esterilización del material (área limpia) al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: - Jefe Esterilizacion - Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua - Cursos de Centrales de Esterilización - Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos - Otros talleres relacionados con la esterilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| GRUPO No. 11 SUTURA MANUAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM | SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS | UNIDAD |  |  |
| 2 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM | SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS | UNIDAD |  |  |
| 3 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM | SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 4 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 A 27 MM | SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 - 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 5 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM | SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 6 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM | SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS | UNIDAD |  |  |
| 7 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM. | SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 8 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM. | SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 9 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM | SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 10 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 12 A 17 MM | SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS | UNIDAD |  |  |
| 11 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM | SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS, | UNIDAD |  |  |
| 12 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM | SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS | UNIDAD |  |  |
| 13 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16 MM | SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS, | UNIDAD |  |  |
| 14 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM | SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS | UNIDAD |  |  |
| 15 | POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM | SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE | UNIDAD |  |  |
| 16 | POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM | SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE | UNIDAD |  |  |
| 17 | POLIDIOXANONA CALIBRE 2/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM | SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE | UNIDAD |  |  |
| 18 | POLIDIOXANONA CALIBRE 3/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM | SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE | UNIDAD |  |  |
| 19 | POLIDIOXANONA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM. | SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA ½ CIRCULO DE 17 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM. | UNIDAD |  |  |
| 20 | POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM | SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 21 | POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM | SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 22 | POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM | SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 23 | POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 18 A 22 MM | SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 24 | POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM. | SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 25 | POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM. | SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 26 | POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 5/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM. | SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM., LONG. HEBRA 70 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 27 | POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM | MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM, LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 28 | POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM | MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 29 | POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM. | MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 70 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 30 | POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM. | MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 45 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 31 | POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. | MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 32 | POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM | MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG HEBRA 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 33 | POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM. | MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM, DE 45 A 75 CMS DE LONG DE LA HEBRA. | UNIDAD |  |  |
| 34 | POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 22 A 27 MM | MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 DOBLE AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDO DE 22 A 27 MM, LONG DE HEBRA DE 70 A 90 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 35 | POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 15 A 20 CM | MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM Y LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 36 | POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM | MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CRUVA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 90 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 37 | POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, AGUJA CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM | MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM. LONG. HEBRA DE 45 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 38 | POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10.5 A 12 MM. | MONOFILAMENTO DE PROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10,5 A 12 MM Y LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 39 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 26 A 30 MM. | SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 30 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 40 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS. | SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 41 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM. | SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM. LON HEBRA 45 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 42 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONG DE HEBRA DE 75 CMS. | SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 43 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG. HEBRA DE 75 CMS. | SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. DE HEBRA DE 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 44 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS. | SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG CADA HEBRA DE 50 A 75 CM. | UNIDAD |  |  |
| 45 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM. | SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 46 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. | SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 47 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 19- 24 MM. | SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19- 24 MM. LONG. HEBRA 45 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 48 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0 DE 10 A 12 HEBRAS | SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0, DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG. CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 49 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 19 MM PARA OFTALMOLOGIA | SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM. LONG. DE HEBRA DE 45 CMS PARA OFTALMOLOGIA. | UNIDAD |  |  |
| 50 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM. | SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM, LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 51 | NYLON 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6,5 MM A 13 MM | SUTURA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE NYLON POLIAMIDA 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6,5MM A 13 MM. LONG DE HEBRA DE 10 A 15 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 52 | NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA | SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM. | UNIDAD |  |  |
| 53 | NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA | SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM. | UNIDAD |  |  |
| CONDICIONES TECNICAS MINIMAS |  |  |  | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al cierre de heridas a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos |  |  |  |  |  |
| FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guia en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera. |  |  |  |  |  |

| GRUPO 12. HEMOSTATICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 2.5 X 5 CM | HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS. PRODUCTO DE, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 2.5 X 5 CMS. | UNIDAD |  |  |
| 2 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 10 CM | HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS., CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO:5 X 10 CM. | UNIDAD |  |  |
| 3 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 10 CM | HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS. , CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 10 X 10 CM | UNIDAD |  |  |
| 4 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 20 CM | HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 10 X 20 CM | UNIDAD |  |  |
| 5 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 7.5 CM | HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 5 X 7.5CM | UNIDAD |  |  |
| 6 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 1.25 A 1.3 X 5 CM | HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: DE 1.25 A 1.3 X 5 CM | UNIDAD |  |  |
| 7 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 7.0 A 7.5 X 10 CM | HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: DE 7.0 A 7.5 X 10 CM | UNIDAD |  |  |
| 8 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). | UNIDAD |  |  |
| 9 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10. 2 CM | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10.2 CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). | UNIDAD |  |  |
| 10 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA DE 10 A 10.2 X 10 A 10.2 CM, | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 10 A 10.2 X 10 A 10.2CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). | UNIDAD |  |  |
| 11 | HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 7 A 8 X 5 X 1CM | HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA 7 A 8 X 5 X 1CM | UNIDAD |  |  |
| 12 | HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM | HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM | UNIDAD |  |  |
| CONDICIONES TECNICAS MINIMAS |  |  |  | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al Control mecánico de las hemorragias a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos |  |  |  |  |  |
| FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guia en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera. |  |  |  |  |  |

| GRUPO No. 13 ROPA DESECHABLE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | BATA DESECHABLE PARA PACIENTE NO ESTERIL | BATA DESECHABLE ELABORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DESECHABLE DE 35 A 40 GRAMOS MANGA SISA CON CRUCE EN LA ESPALDA ENTRE 10 A 15 CM, CON TIRAS PARA AMARRAR: 4 EN EL CUELLO Y 4 EN LA CINTURA, ANCHO DE CONTORNO: ENTRE 140 – 160 CM, LARGO ENTRE 110 – 130 CM. | UNIDAD |  |  |
| 2 | BATA DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL | BATA DESECHABLE MANGA LARGA ELBORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DE 35 A 40 GRAMOS CON TIRAS PARA AMARRAR EN LA ESPALDA CON PUÑO EN ALGODÓN NO ESTERIL PARA CONSULTORIO | UNIDAD |  |  |
| 3 | BATA PARA CIRUJANO ESTERIL | BATA PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, DE 6 A 8 CINTURONES DE AMARRAR DE 50 A 70 CM CADA UNIDADO, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA UNIDADA COMPRESA CON TIRA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA. ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE. | UNIDAD |  |  |
| 4 | COMPRESA DE GASA ESTÉRIL DE 4 PLY | COMPRESA DE GASA EN ALGODÓN DE 45X45 ESTERÍL ORGÁNICA, PRECORTADA Y DOBLADA, CON MANIJA DE SUJECION Y COSTURA DE HILO RADIO OPACO PVC GRADO MEDICO INPREGANDO EN BARIO, 10 CM DE LONGITUD | PAQUETE X 5 UNIDADES |  |  |
| 5 | GORROS DESECHABLES | GORRO QUIRÚRGICO DESECHABLES ELABORADO TELA 100% POLIPROPILENO DE 15 GRAMOS ELÁSTICO DE SUJECIÓN: ELABORADA EN TELA 5% POLIÉSTER Y 95 % POLIPROPILENO. | UNIDAD |  |  |
| 6 | PAQUETE ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGÍA ESTÉRIL | EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 70 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 70 X 180 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - UNA (1) FUNDA PARA MESA DE MAYO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM - CINCO CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO | UNIDAD |  |  |
| 7 | PAQUETE ROPA DESECHABLE PARA OFTALMOLOGIA ESTERIL | EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: -PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM. - UN (1) CAMPO DE RAQUIA DE 100 X 100 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 15 CM Y REFUERZO EN ABSORBENTE AZUL CLARO. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO | UNIDAD |  |  |
| 8 | PAQUETE ROPA DESECHABLE GINECOLOGICO | EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE -DOS (2) POLAINAS O PIERNERAS DE 60 X 130 CM - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM | UNIDAD |  |  |
| 9 | PAQUETE ROPA DESECHABLE ARTROSCOPIA | EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO DE ALTO DESEMPEÑO 100% IMPERMEABLE Y RESPIRABLE, ANTI ALCOHOL CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - FUNDA PARA MESA DE MAYO CON REFUERZO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM -ESTOQUINETA IMPERMEABLE CON CINTAS DE SUJECION - DOS (2) SABANAS DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO IMPERMEABLE CON BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS CON REFUERZO ABSORBENTE Y FENESTRACION CIRCULAR, MEDIDADS DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. - CON VALVULA DE DRENAJE | UNIDAD |  |  |
| 10 | ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA | ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA EN MATERIAL SMS DE 30 A 45 GRAMOS DE 70 A 90 CENTÍMETROS DE ANCHO X 100 METROS DE LARGO. | ROLLO |  |  |
| 11 | SABANA RESORTADA | SABANA DE TELA DESECHABLE, SMS CON RESORTE CUATRO ESQUINAS AJUSTABLE. MEDIDA DE 2.10CM X 100CM | UNIDAD |  |  |
| 12 | TAPABOCAS | TAPABOCA ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA FILTRACIÓN (3 CAPAS) SMS CON 4 TIRAS PARA AMARRAR Y/O TIRAS ELASTICAS A LAS OREJAS, CON ADAPTADOR NASAL, CON 3 PLIEGUE | UNIDAD |  |  |
| CONDICIONES TECNICAS MIINIMAS |  |  |  | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos |  |  |  |  |  |
| FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guia en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera. |  |  |  |  |  |

| GRUPO 14. INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO ELECTROCIRUGIA VALLEYLAB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE | PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB, CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL CON CABLE | UNIDAD |  |  |
| 2 | PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO SIN CABLE | PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB, SIN CABLE, CON ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD |  |  |
| 3 | LAPIZ DE ELECTRO BISTURI | LÁPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURÍ CON PULSADOR MANUAL.CON CABLE Y CONECTOR UNIDAD UNIVERSAL DE 3 CONTACTOS PARA UNIDAD ELECTRO QUIRÚRGICA VALLEYLAB ESTÉRIL. CON ELECTRODO TIPO (CUCHILLA) DE 70MM. CON AISLAMIENTO EN POLIPROPILENO INTERCAMBIABLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN. | UNIDAD |  |  |
| 4 | ELECTRODO PUNTA DE ELECTROBISTURI EN FORMA DE LANCETA | ELECTRODO EN FORMA DE LANCETA COMPATIBLE CON LAPIZ DE ELECTROBISTURI. ESTERIL DE PRESENTACION: STANDARD-LONGITUD EXTENDIDA 6"-AGUJA | UNIDAD |  |  |
| CONDICIONES TECNICAS MINIMAS |  |  |  | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a nuevas tecnologías en la electromedicina e impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos |  |  |  |  |  |

| GRUPO No. 15 ASAS DE RADIOFRECUENCIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO | ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE DIFERENTES TAMAÑOS | UNIDAD |  |  |
| 2 | ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX10MM | ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP CUADTRADO DE DIFERENTES TAMAÑOS | UNIDAD |  |  |
| 3 | ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA | ELECTRODO DESECHABLE BOLA - GINECOLOGÍA CUADRADO DE DE DIFERENTES TAMAÑOS | UNIDAD |  |  |
| CONDICIONES TECNICAS MINIMAS |  |  |  | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a nuevas tecnologías en la radiofrecuencia e impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos |  |  |  |  |  |

| GRUPO 16 TUBOS ENDOTRAQUEALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON | TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO PCV RÍGIDO o SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, LIBRE DE LÁTEXESTÉRIL, No. 2.0,2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 | UNIDAD |  |  |
| 2 | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON | TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO PCV RÍGIDO o SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA CON BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0,8.5,9.0 | UNIDAD |  |  |
| 3 | TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADO | TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON BALÓN INFLABLE, CON ESPIRAL EN ACERO INOXIDABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 4.0,4.5,5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 | UNIDAD |  |  |
| 4 | TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DERECHO E IZQUIERDO | TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON DOBLE BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 35, 37, 39 | UNIDAD |  |  |

| GRUPO No. 17 SUMINISTROS INSUMOS PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA REGIONAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | AGUJA PARA ANESTESIA SUBARACNOIDEA | AGUJA ESPINALDESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL CON PUNTA BISEL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88 A 90MM DE LONGITUD | UNIDAD |  |  |
| 2 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA | AGUJA ESPINAL ATRAUMATICA CON PUNTA LAPIZ DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL MEDIDAS 25- 27 DE 88 A 90MM DE LONGITUD | UNIDAD |  |  |
| 3 | AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO | AGUJA A TRAUMÁTICA PARA ESTIMULACION NERVIOSA PERIFERICA PARA BLOQUEO DE PLEXO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON ALARGADERA DE INFUSIÓN Y CABLE DE CONEXIÓN AL NERVIO. CON AGUJA NO. 21 a 24G TIPO FACETA | UNIDAD |  |  |
| 4 | BANDEJA O SET PARA ANESTESIA EPIDURAL | BANDEJA O SET PARA ANESTESIA EPIDURAL Y/O MANEJO DEL DOLOR ESTERIL CON: -AGUJA DE TUOHY 10ML PARA LA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA A LA PRESION HASTA 7BAR CON O SIN ALAS DE 17G A 18GX90MM -AGUJA HIPODERMICA No. 18GX1½” o 21G X 1 ½’ o 25G X 1” -CATETER EPIDURAL No. 20 X 90MM CON PUNTA MODERADAMENTE AUTRAUMATICA CON 3 ORIFICIOS LATERALES Y LINEAS DE GRADUACION -JERINGA 10ML PARA LA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA A LA PRESION HASTA 7BAR CON MARCA RADIOPACA | SET |  |  |
| CONDICIONES TECNICAS MINIMAS |  |  |  | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a nuevas tecnologías en la anestesia regional a todo el personal asistencial que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos |  |  |  |  |  |

| GRUPO No. 18 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | CANULA DE MAYO O GUEDEL No. 1,2,3,4,5 | CÁNULA EN MATERIAL TUBO PVC GRADO MÉDICO O SILICONADO LIBRE DE LATEX DESECHABLE. ESPACIO INTERNO PARA INSERCIÓN DE SONDAS DE SUCCIÓN | UNIDAD |  |  |
| 2 | CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO | CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE | UNIDAD |  |  |
| 3 | CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA | CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE | UNIDAD |  |  |
| 4 | CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO | SISTEMA DE MANGUERAS CORRUGADAS (ADULTO). ELABORADO EN PVC, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE DEHP. LONGITUD DE 150 – 250 CM EXTENSIBLE, CON: UN (1) FILTRO (HMEF) INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD ANTIBACTERIANO Y ANTIVIRAL, UN (1) CONECTOR O ADAPTADOR EN ¨Y¨. UN (1) CONECTOR EN ÁNGULO RECTO CON 15MM DE DIÁMETRO INTERNO, CON PUERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE GASES RESPIRATORIOS UN (1) BALÓN RESPIRATORIO DE 2 A 3 LITROS | UNIDAD |  |  |
| 5 | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | TRANSPARENTE, LIBRE DE LATEX. LONGITUD 75 A 103 CMS. CONECTOR UNIVERSAL MACHO – HEMBRA SISTEMA LUER LOCK, CON PROTECTOR.DISPOSITIVO DE CIERRE DE CLAMP. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. | UNIDAD |  |  |
| 6 | FILTRO ELECTROSTÁTICO VIRAL/BACTERIANO | FILTRO CON MEMBRANA HIDROFÓBICA QUE REPELER LA HUMEDAD, PUERTO DE MONITOREO CO2, RECOMENDADO PARA USO POR 24 HORAS, LIBRE DE LATEX Y DEHP CON ALTA CAPACIDAD EN RETENER PARTÍCULAS Y MICRO-ORGANISMOS. BAJA RESISTENCIA AL FLUJO DE AIRE. EMAPQUE ESTERIL | UNIDAD |  |  |
| 7 | GUIA INTUBACION DE 10FR/ 3.3MM PEDIATRICA | GUIA DE INTUBACION DE 10FR 3.3MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 4.0 A 5.0MM PEDIATRICA | UNIDAD |  |  |
| 8 | GUIA INTUBACION DE 14FR/ 4.6MM ADULTO | GUIA DE INTUBACION DE 14FR 4.6MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 5.5MM ADULTO | UNIDAD |  |  |
| 9 | INCENTIVO RESPIRATORIO | BOQUILLA DE PLASTICO FLEXIBLE, TUBO DE ASPIRACION, CAMARA CON 1 A 3 BOLAS, CON INDICADOR DE FLUJO DE 250 A 1200 CC/SEGUNDO, MANGUERA FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA BOQUILLA, NO REUTILIZABLE. | UNIDAD |  |  |
| 10 | INHALOCAMARA ADULTO | ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA.RESERVORIO TIPO ADULTO. MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS.ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA | UNIDAD |  |  |
| 11 | INHALOCAMARA PEDIATRICA | ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA. RESERVORIO TIPO PEDIÁTRICO. MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS. ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA. | UNIDAD |  |  |
| 12 | LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA | EN PLÁSTICO DE 245 A 300 CMS, DE LONGITUD PARA MEDICIÓN DE CO2 (CAPNOGRAFÍA) CON EMPATES MACHO/MACHO.EMPAQUE INDIVIDUAL DESECHABLE | UNIDAD |  |  |
| 13 | MANGUERA CORRUGADA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO | MANGUERA PARA ADMINISTRACIÓN DE AEROSOLTERAPIA DIÁMETRO DE 22 MM PARA CORTE CADA 12 A 15 CM. CAJA POR 30 METROS. | UNIDAD |  |  |
| 14 | MASCARA FACIAL DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO MAS VALVULA DE NO REINHALACION | PARA ALTAS CONCENTRACIONES DE OXIGENO. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL ENTRE LA MÁSCARA Y EL RESERVORIO QUE IMPIDA LA REINHALACIÓN DE CO2 FLUJO MAYOR O IGUAL A 5LPM. LIBRE DE LÁTEX. TRANSPARENTE. MANGUERA DE CONEXIÓN A OXIGENO. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL EN LAS UNIDADES DE SALIDA DE LA MASCARA | UNIDAD |  |  |
| 15 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA | DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL PARA EL LLENADO DEL COLCHÓN DE AIRE., INFLABLE. No. 0,1, 2,3 ,4 ,5 Y 6 CON ANILLO DE COLOR | UNIDAD |  |  |
| 16 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL DESECHABLE | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL CON CURVATURA ANATOMICA DESECHABLE ELABORADA EN PVC, SILICONA, MANGUITO INFLABLE, TUBO DE VIA AEREA, CONECTOR DE 15MM, LINEA DE INFLACION, BALON PILOTO Y VALVULA, EMPAQUE INDIVIDUAL.MEDIDAS: 1-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0 | UNIDAD |  |  |
| 17 | MICRONEBULIZADOR ADULTO | MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO ADULTO. BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD. | UNIDAD |  |  |
| 18 | MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO | MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO PEDIÁTRICO. BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD. | UNIDAD |  |  |
| 19 | VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO | VASO ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO ATOXICO, ASEPTICO LIBRE DE PATOGENOS, CONECTOR DE ROSCA PARA FUENTE DE OXIGENO Y CONECTOR LISO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CAPACIDAD DE HASTA 500 ML CON TOPE MINIMO Y MAXIMO DE LLENADO, DEFLECTOR Y/O VALVULA. | UNIDAD |  |  |
| CONDICIONES TECNICAS MINIMAS |  |  |  | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a nuevas tecnologías en la anestesia general a todo el personal asistencial que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos |  |  |  |  |  |

| GRUPO No. 19 INSUMOS DE ORTOPEDIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 3X5, | VENDA FABRICADA EN MATERIAL ELABORADO CON 90% DE FIBRA CELULÓSICA Y 10% DE UNA RESINA LIGANTE QUE CORRESPONDE A UN COPOLIMERO ACRÍLICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5, 6X5 (PULGADAS//YARDAS) | UNIDAD |  |  |
| 2 | VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 4X5 |  | UNIDAD |  |  |
| 3 | VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 5X5 |  | UNIDAD |  |  |
| 4 | VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 6X5 |  | UNIDAD |  |  |
| 5 | VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 3X5 | VENDA ELASTICA LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, COMPUESTA DE POLIESTER CAUCHO EN FILAMENTOS DE 40×40 CON LATEX NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL RESISTENTE A LA TRACCION MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5 Y 6X5 (PULGADAS//YARDAS) HEBILLA DE SEGURIDAD PARA AJUSTE | UNIDAD |  |  |
| 6 | VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 4X5 |  | UNIDAD |  |  |
| 7 | VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 5X5 |  | UNIDAD |  |  |
| 8 | VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 6X5 |  | UNIDAD |  |  |
| 9 | VENDA DE YESO MEDIDAS: 4X5 | VENDA DE TEJIDO DE GASA 100% ALGODÓN IMPREGNADA UNIFORMEMENTE CON SULFATO DE CALCIO DE SECADO RÁPIDO ENTRE 4 Y 8 MINUTOS EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE A LA HUMEDAD. | UNIDAD |  |  |
| 10 | VENDA DE YESO MEDIDAS: 5x5 |  | UNIDAD |  |  |
| 11 | VENDA DE YESO MEDIDAS:6x5 |  | UNIDAD |  |  |

| GRUPO No. 20 INSUMOS VARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | ELEMENTO |  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | OFRECE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  | NO |  |
| 1 |  | AGUA DESTILADA GALON DE 3800 CENTÍMETROS CÚBICOS |  | AGUA DESTILADA PURIFICADA, DESIONIZADA NEUTRA, PARA USOS EN AUTOCLAVES, ANALIZADORES BIOQUIMICOS Y PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. NO OXIDANTE, GALON ENTRE 3.700 A 3.800 CC |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ALGODÓN EN TORUNDA |  | PRESENTACIÓN EN FORMA DE TORUNDA, PAQUETE X 500 GR NO ESTÉRIL, EMPAQUE EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA. |  | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 3 |  | JUEGO DE CRICOTIROTOMÍA O CONIOTOMIA ADULTO |  | JUEGO CONIOTOMIA PARA PACIENTES ADULTOS. -CÁNULA DE 4.0 MM CON BALÓN. USADO PARA VENTILACIÓN Y OXIGENACIÓN DE LA VÍA AÉREA. -MATERIAL: PVC DE GRADO MÉDICO. -LIBRE DE LÁTEX. -DE USO ÚNICO POR PACIENTE. |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 4 |  | HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN |  | HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN NO ESTERIL, DESECHABLE, CON MANGO DE MADERA ENTRE 13 Y 16 CM, PUNTA DE ALGODÓN ENTRE 1 A 2 CM. PRESENTACION: PAQUETE X 100 UNIDADES |  | PAQUETE X100 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | BAJALENGUAS |  | BAJALENGUA DE MADERA DESECHABLE, ELABORADO DE MADERA CON BORDE REDONDEADO, PULIDO, ASÉPTICO, DE SUPERFICIE UNIFORME, LISA Y SIN ASTILLAS NI PERFORACIONES. |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CATETER O TUBO DRENAJE TORACICO |  | SONDA-TUBO TRANSPARENTE CON EXTREMO INFERIOR ACODADO CERRADO CON DOS TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR EN PVC-CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO, ATOXICO, LIBRE DE LATEX DE MEDIDAS: 30 FR-32FR-34FR |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO 4.25MM |  | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 4.25 MM DE DIAMETRO (ADULTO) |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO |  | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 2.75 MM DE DIAMETRO (PEDIATRICO) |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CURETAS DERMATOLOGICAS DESECHABLES |  | COMPARABLE EN TAMAÑO Y PESO A UNA PLUMA ESTILO GRÁFICA Y DESTACADA POR SU FÁCIL MANEJO, CONSTA DE UN MANGO PLÁSTICO CON UNA BOLSA EN ANILLO EXTREMADAMENTE AFILADA INSERTADA EN ÉL, - HOJA EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - BUENA VISIBILIDAD DE CAMPO OPERATORIO - ESTÉRIL - MEDIDA 3-5MM |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 10 |  | DREN DE PEN ROSE |  | TUBO DE CAUCHO LATEX GRADO MEDICO, ATOXICO, APIROGENO. UNIDAD ESTERIL EN ETO DE UN SOLO USO. MEDIDAS: ½” DE 15,5-16,5MM DE 0,6+-0,2MM ¼” DE 6,3-7,3MM DE 0,6+-0,2MM 3/14” DE 23-25MM 0,6+-0,2MM |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ELECTRODO DE MONITERO ADULTO USO UNICO |  | ELECTRODO PARA MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CON RESPALDO DE ESPUMA GRUESA DE POLIETILENO EXENTO DE LATEX Y DE DHP -CARACTERÍSTICAS DEL GEL HIDROGEL CONDUCTOR Y ADHESIVO -ETIQUETA POSTERIOR / DE APOYO PELÍCULA DE POLIOLENA IMPRESA -PLÁSTICO PROTECTOR POLIESTIRENO SENSOR POLÍMERO DE CARBONO RECUBIERTO DE AG/AGCL -ADAPTADOR/CONECTOR/CABLE LATÓN NIQUELADO |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA COLOR ENTRE 2,5 Y 2,6 CM |  | CINTA DE PAPEL MICROPOROSO CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL RESISTENTE A LA HUMEDAD, ADHESIVO HIPOALERGENICO, POR UNA SOLA CARA.EXCENTO DE LATEX MEDIDAS: ANCHO ENTRE 2,5 Y 2,6 CM., LARGO MINIMO 9 METROS. |  | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ESPARADRAPO DE TELA TIPO HOSPITALARIO DE 2 PULGADAS X 10 YARDAS |  | CINTA DE TELA ADHESIVA TIPO MEDICO CON ADHESIVO EN CAUCHO NATURAL. MEDIDAS DE 5 CM X 914 CM. |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ESPARADRAPO DE TEJIDO SIN TEJER DE 15 CM X 10 A 15 MTS |  | ESPARADRAPO DE FIJACIÓN AUTOADHESIVO TEJIDO SIN TEJER CON CARA ADHESIVA CON PAPEL PROTECTOR FABRICADO EN TEJIDO SIN TEJER ADHESIVO DE CAUCHO SINTÉTICO, HIPOALERGÉNICO MEDIDAS DE 15 CMS X 5 METROS Y/O 10 METROS |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ESPÉCULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA S |  | ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS S |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ESPÉCULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA M |  | ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS M |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | FILTROS DE CAPNOGRAFIA |  | FILTRO PARA LINEA DE CAPNOGRAFIA COMPATIBLE CON MAQUINA DE ANESTESIA DRAEGER MODELO ATLAN A30 |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 18 |  | FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL |  | DE MATERIAL IMPERMEABLE A FLUIDOS. QUE PERMITA LA FIJACIÓN DE TUBOS DE DIFERENTE FRENCH TAMAÑO ADULTO. SOPORTE FIJO PARA MANTENER EL TUBO OROTRAQUEAL EVITANDO SU COLAPSO. SOPORTE PARA BASE DE FIJACIÓN DE TUBO QUE EVITE ZONAS DE PRESIÓN EN LA CARA.ADAPTADOR VARIABLE PARA EL AJUSTE AL CUELLO DEL PACIENTE |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 19 |  | GASA ESTERIL |  | GASA ESTERIL NO TEJIDAD ESTERIL DESECHABLE, PAQUETE DE 3 O 5 UNIDADES DE 7.5 CM X 7.5 CM |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 20 |  | GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAFO |  | GEL PARA TRANSMISION DE ELECTROCARDIOGRAFIA, GARRAFA DE 3750 A 5000 MILILITROS, CONSISTENCIA ACUOSA, QUE NO MANCHA LA ROPA, SIN DAÑO A TRANSDUCTORES, NO IRRITANTE SIN FORMALDEHIDO. |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 21 |  | HOJA PARA BISTURÍ No. 11 |  | HOJA DE BISTURÍ - ESTÉRIL - EN ACERO AL CARBONO, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, CON BORDE AFILADO POR DOS CARAS. CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ. |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 22 |  | HOJA PARA BISTURÍ No. 15 |  | CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y EN TEMPERATURA CONTROLADA (ENCUBADORAS EN HUMEDAD) ENROLLADA SOBRE SI MISMA CON CARA ADHESIVA CON PAPEL PROTECTORMEDIDAS DE 15 CMS X 5 METROS Y/O 10 METROS |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 23 |  | HOJA PARA BISTURÍ No. 20 |  | ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS S Y M |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 24 |  | JERINGA PARA GASES SANGUINEOS |  | JERINGA PARA TOMA DE GASES SANGUÍNEOS. DESECHABLE. EMPAQUE ESTÉRIL. CAPACIDAD DE 1 CC HEPARINA DE LITIO, TAPÓN PARA MANTENER ANAEROBIOSIS. AGUJA DE 25 G RELACIÓN ANTICOAGULANTE MUESTRA |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 25 |  | KIT PARA TOMA DE CITOLOGÍA VAGINAL TAMIZAJE DE LA POBLACIÓN FEMENINA |  | KIT PARA TOMA DE CITOLOGIA VAGINAL CON ACCESORIOS: CEPILLO CITOLÓGICO, ESPÉCULO VAGINAL, ESPÁTULA CITOLÓGICA, LÁMINA ESMERILADA. ESTUCHE PARA LÁMINA ESMERILADA |  | KIT |  |  |  |  |  |
| 26 |  | KIT VENTURY ADULTO |  | DESECHABLE, PARA PACIENTE ADULTO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA. SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%, LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD. |  | KIT |  |  |  |  |  |
| 27 |  | KIT VENTURY PEDIATRICO |  | DESECHABLE, PARA PACIENTE PEDIATRICO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA. SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%, LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD. |  | KIT |  |  |  |  |  |
| 28 |  | LACA FIJADORA PARA CITOLOGIA SPRAY |  | LACA PARA FIJACION DE LA MUESTRA CELULAR. SECADO RAPIDO PARA EVITAR EN DETERIORO, FRASCO 150 ML. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PACIENTE |  | MANILLAS PARA IDENTIFICACION DE PACIENTE DE MATERIAL: TYVEK TROQUELADO CON ADHESIVO DE SEGURIDAD. RESISTENTE AL AGUA TAMAÑO: ¾” (1.9CM X 24.8CM) – 1” (2.5CM X 24.8CM) ÁREA DE IMPRESIÓN 12CM X 1.5CM DE DIFERENTES COLORES |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 30 |  | MECHA DE GASA VAGINAL ESTERIL 5 X 80CM |  | MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIOPACO. SOBRE POR UNIDAD |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 31 |  | NIPLE O RACORD PARA CONEXIÓN DE OXIGENO |  | LIMPIO, UN SOLO USO ADAPTADOR COMPATIBLE CON SALIDA DE FLUJOMETROS DE OXIGENO (BALA, FLUJOMETRO DE PARED, CONCENTRADOR) ANILLAS EN RELIEVE UNA SOLA PIEZA |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 32 |  | PAÑO DE LIMPIEZA – WYPALL X 70 |  | PAÑO REUTILIZABLE PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE ALTA TECNOLOGÍA QUE COMBINA LA CELULOSA AGLOMERADA CON TECNOLOGÍA DRC (DOBLE RECREPADO) Y POLIPROPILENO PARA MÁXIMA ABSORCIÓN Y RESISTENCIA |  | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 33 |  | PAÑOS BAÑO FACIL |  | ESPONJA JABONOSA DE FIBRA DE POLIESTER DE 100G/M2 IMPREGANDA EN JABON CON PH NEUTRO PARA PARA LA LIMPIEZA DEL CUERPO DE LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN TOMAR UNA DUCHA TRADICIONAL. PRESENTACION PAQUETE POR 24 |  | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 34 |  | PAPEL DESFRIBILADOR |  | PAPEL 50 MM x 30, ROLLO MILIMETRADO, TERMOSENSIBLE. CUADRICULADO. COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D3 EMPAQUE INDIVIDUAL |  | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 35 |  | PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO EN Z |  | PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MEDIDAS 110 MM*140 MM* ENTRE 140 A 150 PÁG, PRESENTACIÓN EN Z TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO, EMPAQUE INDIVIDUAL. |  | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 36 |  | PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO COMEN |  | PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MEDIDAS DE 80MM X 20MM PAPEL TERMOSENSIBLE MARCA: COMEN MODELO: H3 ENROLLADO., TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO, EMPAQUE INDIVIDUAL |  | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 37 |  | PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER |  | ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER |  | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 38 |  | PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO |  | ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO |  | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 39 |  | PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE – DE 3.0 MM ESTERIL |  | PUNCH ESTÉRIL 3.0MM - HOJA EN CERO INOXIDABLE EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - FÁCIL MANEJO - ESTÉRIL |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 40 |  | RESUCITADOR MANUAL ADULTO |  | BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, DE MATERIAL SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 1200 A 1600 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDERECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES. |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 41 |  | RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO |  | BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, D EAMTERIAL SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 550 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDERECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES. |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 42 |  | SISTEMA DE FIJACION DE ACCESO VASCULAR PERIFERICO PEDIATRIA |  | MEDIDAS 6.0CM+/-1CM X 6.0CM+/-1CM ESTERIL, HIPOALERGENICO ADHESIVO DE ACRILATO BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN). O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD. BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 43 |  | SISTEMA DE FIJACIÓN VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM |  | MEDIDAS 5.5 CM A CM A 6.5+/-1 CM X 7 CM A 10 CM +/- 1CM, ESTERIL, HIPOALERGENICO. ADHESIVO DE ACRILATO, BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN) O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 44 |  | SISTEMA DE FIJACION CATETER CENTRAL |  | MEDIDAS 7 A 9CM X 11 A 14CM ESTERIL, HIPOALERGENICO ADHESIVO DE ACRILATO BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN). CON TIRAS DE SUJECION Y MARCACION RECUBIERTA EN POLIURETANO Y/O MICROPOROSO NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD. EMPAQUE INDIVIUDAL |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 45 |  | TAPETE MULTILAMINADO ANTIBACTERIAL ADHESIVO |  | TAPETE LISO MULTILAMINADO DE SUPERFICIE ADHESIVA CON ADITIVO ANTIBACTERIAL QUE ATRAPA SENCILLA Y EFICIENTEMENTE LOS CONTAMINANTE DE LAS SUELAS DE CALZADO. DIMENSIONES 40 A 50 X 114 A 120 CM / GROSOR 1.5 A 2.0MM. PRESENTACION: CAJA X 10 TAPETES. CADA TAPETE DE 30 LÁMINAS. |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 46 |  | TIRAS DE FLUORESCEINA |  | TIRAS OFTALMICAS ESTERILES 1 MG POR TIRILLA. PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS |  | CAJA |  |  |  |  |  |
| 47 |  | TIRAS DE TEST DE SCHIMER |  | TIRILLA DE PAPEL FILTRO WHATMAN No. 41 EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS |  | CAJA |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS |  | TOALLA DE PAPEL CREPADO, CELULOSA PAPEL EN COLOR NATURAL, ABSORBENTE Y RESISTENTE. PRESENTACION: PAQUETE X 150 UNIDADES HOJA TRIPLE PRESENTACIÓN EN C O EN Z. NOTA: DEBEN INCLUIR 52 DISPENSADORES PARA CONSULTORIOS Y 30 DISPENSADORES PARA OTROS SERVICIOS EN UNA SOLA ENTREGA |  | PAQUETE X 150 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | TOALLA O PAÑO DE ALGODÓN CON ALCOHOL ISOPROPIL AL 70% |  | TOALLA O PAÑITOS DE ALGODÓN CON ALCOHOL ISOPROPIL AL 70% SOBRE (60 x 100 CM) PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SUPERFICIAL DE PIEL ANTES DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS. |  | CAJA X 100 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CATETER CENTRAL PICC |  | CATETER CENTRAL COLOCADO POR VIA PERFIERICA (PICC) DE SILICONA O POLIURETANO RADIOPACO, DOBLE LUZ, CON MAGUITO SUBCUTANEO PARA EL ACCESO VENOSO ADULTO Y/O PEDIATRICO DE 5 A 45FR – 50 A 55 CM |  | KIT |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CATETER LINEA ARTERIAL 4-5FR |  | CATÉTER DE UN SOLO LUMEN EN POLIETILENO (PE) TRANSPARENTE CON LÍNEA RADIOPACA, POSEE UN PABELLÓN DE ALITAS DE FIJACIÓN QUE IMPIDEN LA MOVILIDAD DEL CATÉTER Y UN MANGUITO ANTIACODAMIENTO, EL CATETER ES INSERTADO MEDIANTE LA TÉCNICA DE SELDINGER COMPUESTO POR: 1 CATÉTER EN POLIEURETANO TRANSPARENTE. 1 AGUJAINSTROCUTORA DE PUNCIÓN DE 20G DE 38MM LARGO 1 GUÍA RECTA DE 20 CM. 1 VAINA PROTECTORA. |  | KIT |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES TECNICAS MINIMAS |  |  |  |  |  |  |  | OFRECE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  | NO |  |
| El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a nuevas tecnologías en la radiofrecuencia e impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO No 21 INSUMOS PARA FISIATRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ELEMENTO |  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | OFRECE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SI |  | NO |  |
| 1 | ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM |  | • AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 2 | ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 50 MM |  | • DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 3 | ELECTRODO DE AGUJA PARA TOXINA BOTULÍNICA 25 MM |  | • PARA TERAPIA Y PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO DE NERVIOS • REGISTRA LA ACTIVIDAD DE EMG Y AL MISMO TIEMPO PERMITE LA INYECCIÓN DE MEDICACIÓN • AGUJA HIPODÉRMICA DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADA POR TIERRA A UN PUNTO AFILADO DE FORMA UNIFORME • REVESTIDA CON UN AISLANTE DE BAJA FRICCIÓN PARA FACILITAR LA INSERCIÓN • SE CONECTA CON JERINGAS CON CIERRE LUER Y SISTEMA SLIP FIT • LONGITUD DEL CABLE DE 30” (76 CM), TERMINA EN UN CONECTOR SEGURO HEMBRA DE 1,5 MM • EMPAQUE INDIVIDUAL • PRE ESTERILIZADOS |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 4 | ELECTRODO DE AGUJA CONCENTRICA 25 MM |  | • NÚCLEO DE TUNGSTENO CENTRADO CON PRECISIÓN QUE GARANTIZA UNA DETECCIÓN FIABLE Y PRECISA DE LAS SEÑALES • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN QUE FACILITA SU RECOLOCACIÓN • CODIFICADO DE DISTINTOS COLORES, FÁCIL AGARRE FIRME, CONEXIÓN DE LIBRE ORIENTACIÓN E INDICADOR DE DIRECCIÓN EN EL ÁREA DE REGISTRO • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA QUE PERMITEN UN REGISTRO DE DATOS PRECISO • PRE ESTERILIZADOS • EMPAQUE INDIVIDUAL • FECHA VENCIMIENTO MÍNIMO 2 AÑOS • REGISTRO SANITARIO • INCLUIR UN CABLE PORTA AGUJAS COMPATIBLE PARA TODA LA ADJUDICACIÓN |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 5 | CREMA CONDUCTORA TEN20 |  | • CREMA CONDUCTORA SOLUBLE EN AGUA INOLORA • USO TÓPICO • ANTIALÉRGICA • LAVABLE • FECHA VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 6 | GEL DERMOABRASIVO PARA ELECTRODIAGNOSTICO X 114 ML |  | • GEL DERMOABRASIVO PARCIALMENTE SOLUBLE EN AGUA • USO TÓPICO • LAVABLE • FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 7 | ELECTRODO DE DISCO TWISTED DE 24” (61 CM) |  | • DISCOS DE ACERO INOXIDABLE DE 10 MM • UN PAR DE DERIVACIONES REVESTIDAS DE PCV UNA ROJA Y OTRA NEGRA QUE TERMINAN EN CONECTORES SEGUROS • DERIVACIONES TRENZADAS |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 8 | ELECTRODO DE TIERRA DE 47” (1.2 CM) |  | • REUTILIZABLE • DISCO DE ACERO INOXIDABLE DE LARGA DURACIÓN • DIÁMETRO DE 30 MM • DERIVACIÓN QUE TERMINA EN CONECTOR SEGURO |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 9 | ELECTRODO DE COPA DE ORO DE 48” (122 CM) |  | • COPAS FABRICADAS EN ORO DE 10 MM DE DIÁMETRO • TERMINAL DE ELECTRODO EN PLÁSTICO MOLDEADO • CONECTOR EN PLÁSTICO MOLDEADO DE 1.5 MM • REUTILIZABLES |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |

| GRUPO No. 22 SISTEMAS DE SUCCION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | CAUCHO DE SUCCION DESECHABLE DE 2 A 3MM | TUBO PARA SUCCIÓN DOBLE CONECTOR PVC, LIBRE DE LÁTEX TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR CARACTERÍSTICAS DEL DRENAJE, PAREDES EXTERNAS SON ESTRIADAS PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA Y ANTIDESLIZAMIENTO DE MEDIDA DE LONGITIUD DE 2 A 3 METROS | UNIDAD |  |  |
| 2 | LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 1000ML | BOLSAS DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS FLEXIBLES DESECHABLE EN PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE 1.000 ML HASTA 1.300ML. GRADUACIONES DE 100 DESDE 1.000 ML CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA SUPERIOR CON PUERTOS DE SUCCION PARA SER INSTALADA EN CANISTER, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VÁLVULA CON FILTRO HIDROFOBICO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE | UNIDAD |  |  |
| 3 | LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 3200ML | BOLSAS DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS FLEXIBLES DESECHABLE EN PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE 3.200 ML. GRADUACIONES DE 100 DESDE 1.000 ML CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA SUPERIOR CON PUERTOS DE SUCCION PARA SER INSTALADA EN CANISTER, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VÁLVULA CON FILTRO HIDROFOBICO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE | UNIDAD |  |  |
| 4 | SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO DE 400ML A 450 ML | RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: - RECOLECTOR DE PVC CON 1 HASTA 3 RESORTES, -MANGUERA ATOXICA - LIBRE DE LATEX - CON CAPACIDAD DE 400 A 450ML, - TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. - CON PINZA DE SUJECION MEDIDAS/DIÁMETRO: 1/8, ¼, 3/16 (EXOVAC) | KIT |  |  |
| 5 | SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO CON RESERVORIO DE 100CC | RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: RECOLECTOR DE SILICONA DE 100CC, MANGUERA O DREN ATOXICA DE 7MM A 10MM, TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS/DIÁMETRO: DE 7MM A 24FR (JACKSON PRAT) | KIT |  |  |
| CONDICIONES TECNICAS MINIMAS |  |  |  | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al manejo de drenajes y al impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos |  |  |  |  |  |
| El oferente garantizará que suministrará para la ESPCO CLNICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá los siguientes EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO para el servicio de salas de cirugía de los siguientes equipos: -Recipientes Rígidos Reusables (CANISTER) entre 1000ML A 3200ML reusable -SOPORTES A PARED -(3) Soporte para 2 a 4 CANISTER (Atril) para salas de cirugía y Unidad Cuidado Intermedio -ACCESORIOS (cuando aplique) Nota: la cantidad de los equipos y/o elementos solicitados serán solicitados según la necesidad del supervisor del contrato |  |  |  |  |  |
| FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA o INSTRUMENTADOR QUIRURGICO El contratista enviará un (1) profesional en enfermería o instrumentador quirúrgico para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guia en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera. |  |  |  |  |  |

| GRUPO No. 23 SUMINISTRO DE MECANISMOS COMPATIBLES PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO COMPATIBLE PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC TALLA 1/1 – ¾ y ½ | MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO REUTILIZABLE QUE SE ACTIVA CON LA TEMPERATURA ALREDEDOR DE 100 GRADOS CENTIGRADOS DEL AUTOCLAVE. CON PIN QUE CAMBIA DE COLOR A ROJO CUANDO SE ASEGURA EL CIERRE DEL CONTENEDOR, CON PLACA DE IDENTIFICACION FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO TALLA 1/1 – ¾ y ½ | UNIDAD |  |  |
| 2 | ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR PARA VAPOR, COMPATIBLE CON CONTENEDORES MARCA AMNOTEC TAMAÑO 1/1 - 3/4 - 1/2. | ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR. LA ETIQUETA SUFRIRÁ UN CAMBIO QUÍMICO CUANDO ALCANCE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO ESTABLECIDOS BAJO LA ACCIÓN DEL VAPOR SATURADO, ACOMPAÑADO DE UN CAMBIO DE COLOR. | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |

| GRUPO No. 24 SUMINISTRO DE FRESAS PARA ARTROSCOPIA COMPATIBLES CON SHAVER MARCA RICHARD WOLF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM | CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM | UNIDAD |  |  |
| 2 | CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM | CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM | UNIDAD |  |  |
| 3 | FRESA REDONDA DE 4.5MM | FRESA REDONDA DE 4.5MM | UNIDAD |  |  |

| GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |  |
|  |  |  |  | SI |  | NO |
| 1 | AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 100 A 152 LITROS | AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO CERRADO HERMETICAMENTE Y CON INDICADOR QUIMICO DE FUGA, SEGÚN PRESENTACION QUE ADICIONALMENTE CUENTE CON MEMBRANA HIDROFOBICA SI LO REQUIERE PARA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA, DE 58% A 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PRESENTACION EN CAJA MINIMO 10 CICLOS CON DOSIFICACION ESTANDAR POR CICLO PARA EQUIPO CON CAMARA REDONDA O RECTANGULAR DE 100 A 152 LITROS, CON MONITOR DE PERÓXIDO DE HIDROGENO AL INTERIOR DE LA CAMARA PARA MEDICIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE, CICLOS DISPONIBLES ENTRE 24 Y 50 MINUTOS. NOTA: LA ENTREGA DE LOS INSUMOS SE HARA SEGÚN PRESENTACIÓN COMERCIAL. | COPA/ CARTUCHO/ CASSETTE |  |  |  |
| 2 | PAQUETE DE ACCESORIOS PARA EQUIPO ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO DE 100 A 152 LITROS | EL PAQUETE DEBE CONTENER LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO - 10 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESORA TERMICO - 6 PLACAS DE VAPORIZADOR DE CÁMARA (OPCIONAL). - 12 CAJAS RECOLECTORAS (OPCIONAL) - LOS ACCESORIOS SE DEBEN ENTREGAR EN PAQUETES INDIVIDUALES O EN PRESENTACIÓN CONJUNTA (CAJA DE PAPEL DE IMPRESIÓN 12 UNIDADES, CAJA RECOLECTORAS 10 UNIDADES) | PAQUETE |  |  |  |
| 3 | PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 7.5 CMS DE ANCHO | EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 7.5 CMS DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM | ROLLO |  |  |  |
| 4 | PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS LARGO X 100 MM DE ANCHO | EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 100 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM | ROLLO |  |  |  |
| 5 | PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 150 MM DE ANCHO | EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 150 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM | ROLLO |  |  |  |
| 6 | PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 200 MM DE ANCHO | EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 200 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM | ROLLO |  |  |  |
| 7 | PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 250 MM DE ANCHO | EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 250 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM | ROLLO |  |  |  |
| 8 | PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 300 A 350 MM DE ANCHO | EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 300 A 350 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SO CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO METERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM | ROLLO |  |  |  |  |
| 9 | PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 500 MM DE ANCHO | EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 500 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM | ROLLO |  |  |  |  |
| 10 | TIRA QUÍMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO | TIRA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE COLOR BLANCO QUE PERMITA MEDIR LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DEL EQUIPO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, VIRANDO DE UN COLOR A OTRO DESPUÉS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. DE FACIL INTERPRETACION CON LECTURA AL CAMBIO DE COLOR DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR, COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDIROGENO EN APOYO TECNOLOGICO. NOTA: LA ENTREGA DE LOS INSUMOS SE HARA SEGÚN PRESENTACIÓN COMERCIAL. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 11 | CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO | CINTA AHESIVA SIN LATEX, QUE EN LA CARA NO ADHESIVA TENGA IMPRESAS LETRAS O BARRAS QUE ALCONTACTO CON EL PEROXIDO DE HIDROGENO CAMBIEN DE COLOR A OTRO. PRESRENTACION EN ROLLO ENTRE 50-55 METROS CON EMPAQUE INDIVIIDUAL FOTOPROTECTOR, LECTURA SEGURA QUE PERMITA BUENA ADHERENCIA A LA ENVOLVEDORA O PAPEL QUE SE UTILICE GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE. NOTA: LA ENTREGA DE LOS INSUMOS SE HARA SEGÚN PRESENTACIÓN COMERCIAL. | ROLLO |  |  |  |  |
| 12 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON LECTURA MENOR DE 24 HORAS | DISCO DE FIBRA DE VIDRIO INOCULADO CON GÉRMENES DE BASILLUS STEAROTHERMOPHILUS, EN UN VIAL PLÁSTICO CON AMPOLLA DE VIDRIO QUE CONTIENE EL MEDIO DE CULTIVO ÚTIL PARA EL MONITOREO DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA (PERÓXIDO DE HIDROGENO) DE 50 A 55°C RESULTADO POR BIOLUMINICENCIA CONFIABLE ENTRE 15 Y 20 MINUTOS A PARTIR DE LA INCUBACIÓN CON TEMPERATURA ENTRE 55 Y 60 GRADOS, DE FÁCIL INTERPRETACIÓN O LECTURA, COMPATIBEL CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDIROGENO EN APOYO TECNOLOGICO. NOTA: LA ENTREGA DE LOS INSUMOS SE HARA SEGÚN PRESENTACIÓN COMERCIAL. | UNIDAD |  |  |  |  |
| CONDICIONES TECNICAS MINIMAS |  |  |  |  | OFRECE |  |  |
|  |  |  |  |  | SI |  | NO |
| El oferente garantizará que suministrará para la ESPCO CLNICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá los siguientes EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO El para el servicio de la Central de Esterilización los siguientes equipos: - UN (1) EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO - CANTIDAD DE CICLOS POR COPA/CARTUCHO/ CASSETTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PRESENTACION EN CAJA MINIMO 10 CICLOS CON DOSIFICACION ESTANDAR POR CICLO - DURACIÓN DEL CICLO: ENTRE 24 Y 55 MINUTOS - AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN PRESENTACIÓN DE COPA/CARTUCHO/ CASSETTE CON CONCENTRACIÓN DEL 58% A 60% DE PEROXIDO DE HIDROGENO CON SISTEMA DE SEGURIDAD E INDICADOR QUIMICO DE FUGAS (OPCIONAL) EN EL ENVASE PRIMARIO - TEMPERATURA DE CICLO: ENTRE 45ºC – 58ºC - VOLUMEN DE CÁMARA: ENTRE 100 A 155 LITROS. - EL EQUIPO DEBE SER NUEVO O CON MINIMO UN (1) AÑO DE USO. - DEBE INCLUIR SISTEMA DE DEGRADACION DEL PEROXIDO DE HIDROGENO EN LA CAMARA Y NO DEBE EMITIR RESIDUOS TÓXICOS. - SISTEMA DE CONTROL BASADO EN MICROPROCESADOR. - CÁMARA DEL ESTERILIZADOR CON FORMA CIRCULAR O RECTANGULAR CON MONITOR DE PEROXIDO PARA LECTURA EN TIEMPO REAL - PANEL DE CONTROL PANTALLA TÁCTIL CON GUIA DE USO Y SELECCIÓN DE CICLO SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS - REGISTRO CON IMORESION DEL CICLO - ELSISTEMA DEBE SER COMPATIBLE CON LOS DISPOSITIVOS MEDICOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTUCION SEGÚN INSTRUCCIONES DE USO - LAS MEDIDAS DEL EQUIPO SE TENDRAN EN CUENTA CON EL ESPACIO DEL ÁREA PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO CON PREVIA VISITA DEL OFERENTE QUE ENTREGUE EL EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. - CARTA DE VALIDACION DELFABRICANTE DEL SISTEMA DE INSUMOS - EQUIPO VALIDADO POR ISO 14937 - UN (1) SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES BIOLÓGICOS - INCUBADORA INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CON TEMPERATURA CONSTANTE DE 57 O C Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 110V, CON PANTALLA TÁCTIL, DE LECTURA RESULTADO POR BIOLUMINICENCIA CONFIABLE ENTRE 15 Y 20 MINUTOS PARA LIBERAR INSTRUMENTOS, QUE CUMPLA CON LAS DIRECTRICES PERIOPERATORIAS ANSI/AAMI ST58: 2013/(R) 2018 Y AORN 2020: PRÁCTICAS RECOMENDADAS DE ESTERILIZACIÓN PARA PROTEGER A CADA PACIENTE, EN CADA CICLO |  |  |  |  |  |  |  |
| El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio Técnico: El oferente debe contar con profesionales especializados a nivel nacional que han sido capacitados acorde a los lineamientos del fabricante en todos los aspectos técnicos requeridos por las plataformas comercializadas con el fin de asegurar un desempeño óptimo y minimizar el impacto en sus operaciones del día a día - Ejecución de mantenimientos preventivos ilimitados acorde a la frecuencia establecida por el fabricante, (Incluye kit de piezas originales). Sin costo adicional - Trazabilidad con registros electrónicos de los servicios realizados (Hoja de Vida del equipo) - Canales de comunicación habilitados para reporte de fallas disponibles en horario extendido - Monitoreo y seguimiento al funcionamiento de los equipos - Prioridad en la programación de servicios - Mano de obra y desplazamiento para servicios correctivos, ilimitados - El oferente se compromete a suministrar e instalar en forma gratuita los repuestos y elementos cuando se requiera mantenimiento correctivo de los equipos ofertados en apoyo tecnológico de forma ilimitada; Sin costo adicional - Capacitación técnica para soporte de primer nivel a personal biomédico de la institución - Stock y logística prioritaria para despacho de repuestos a nivel nacional - • Ejecución de actualizaciones y boletines técnicos emitidas por el fabricante, sin costo adicional - El oferente se compromete a instalar los equipos en apoyo tecnológico de última generación dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes a la notificación de la carta de ejecución del contrato que se llegase a celebrar, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del oferente que resultare adjudicatario. |  |  |  |  |  |  |  |
| El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio de Validación, calibración y Recalificación anual: De acuerdo con la normatividad vigente, los equipos biomédicos deben ser sometidos a una validación de proceso en el momento de la instalación. El oferente se compromete a brindar este servicio anualmente durante la operación del equipo, el cual incluiría: - Prestar el servicio de mano de obra calificada para el proceso de validación (calificación de instalación, calificación operacional y calificación de desempeño) y las recalificaciones anuales. - Entregar la documentación derivada de este proceso, de acuerdo con la normativa vigente. - El oferente entregara a ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur sede sur los insumos necesarios para realizar dicha validación anual, al igual entregara mano de obra para realizar dicha Actividad |  |  |  |  |  |  |  |
| El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicios de Formación - Educación Continua: Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: - Conferencias - Charlas - Talleres - Seminarios. - Cursos - (opcional)JOINT COMISSION TOOLKIT Módulo 2 – Herramienta de prevención de infecciones **Exclusivo para lideres (2 líderes) - (opcional) JOINT COMISSION TOOLKIT MÓDULO 3 – Liderazgo en Centrales de Esterilización y Quirófanos** Exclusivo para lideres (2 líderes) - Entre otros A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: - Jefe de esterilización - Auxiliares de Esterilización Los tipos de programas de educación continua - Cursos de Centrales de Esterilización - Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos - Otros talleres relacionados con la esterilización |  |  |  |  |  |  |  |
| El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Gestión De Proyectos LEAN enfocados en la aplicación de herramientas para la mejora continua: la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá solicita un método innovador que busque optimizar los procesos de gestión y productivos que se pongan en práctica para optimizar al máximo los procesos de esterilización y los resultados mediante mejoras continuas desempeño y optimización de recursos por medio de indicadores de calidad. Entre los beneficios sustanciales están: - Tener una herramienta de medición y mejora de los resultados entregados por las centrales de esterilización - Demostrar a la dirección de la institución los resultados entregados por la central de esterilización en términos de ahorros y optimización. - Validación de recursos, personas y presupuesto. - Comparar con el equipo de trabajo los indicadores de desempeño de la central de esterilización. - Preparación para los procesos de acreditación. - Poder compararse con otras instituciones de referencia local e internacional. - Tener datos de calidad y desempeño para poder presentar en simposios y congresos - Participación en foros con personal de otras centrales de esterilización locales e internacionales |  |  |  |  |  |  |  |
| OPCIONAL: Tecnología inteligente para compartir información sobre el flujo de trabajo, mediante conectividad continua, correlación y comunicación de resultados entre los esterilizadores y las redes hospitalarias a la Tecnología de gestión de la información con los respectivos beneficios adicionales que conlleven: - Creación de estadísticas - Simplifica el proceso de documentación - Permite acceso en tiempo real a los registros de esterilización - Permite realizar monitoreo minuto a minuto del ciclo e indicadores biológicos a través de cualquier medio digital - Se integra fácilmente con redes hospitalarias |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA TODOS LOS GRUPOS A EXCEPCION DEL GRUPO 4 | OFRECE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 1 | Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro. |  |  |
| 2 | Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados en el caso que se requiera, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante, con fecha de expedición de un (1) año |  |  |
| 3 | El oferente debe presentar el catálogo (en idioma castellano) de cada uno de los elementos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas a la hora de la entrega del elemento. |  |  |
| 4 | El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación será mínimo de dos (2) años, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos. Para el caso de los desinfectantes será mínimo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fechad entrega de los mismos, Para el caso de las los ítems 16 y 17 del GRUPO No. 1 Suministros de Insumos para Ostomía, será mínimo de quince (15) meses contados a partir de la fecha de entrega de los insumos”. |  |  |
| 5 | El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo. |  |  |
| 6 | El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato. |  |  |
| 7 | El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un período no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato. |  |  |
| 8 | El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a seis meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 15 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato. |  |  |
| 9 | El oferente deberá garantizar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto. |  |  |
| 10 | EL Oferente deberá presentar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. |  |  |
| 11 | El oferente deberá tener un representante de servicio al cliente permanente en la ciudad de Bogotá para acompañamiento ante dudas e inquitudes en sitio del producto ofertado |  |  |
| 12 | CALIDAD, GARANTIAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO Certificación de calidad: el contratista debe certificar mediante comunicación escrita: • La calidad de los elementos ofertados • El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas |  |  |
| 13 | En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el la ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional |  |  |
| 14 | En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. El oferente deberá diligenciar el formulario de compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, de la invitación a ofertar |  |  |
| 15 | El oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la consulta de infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. |  |  |
| 16 | ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2006 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos: - El oferente fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. - El oferente Importador deberá anexar: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente. - El oferente distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos. -En caso de aquellos oferentes que se encuentren en trámite de Renovación del CCAA deberá presentar soporte de radicación ante el INVIMA de la Re certificación |  |  |

| GRUPO 26 INSUMOS Y DISPOSITIVOS DE GASTROSTOMIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | KIT DE BOTONES DE GASTROSTOMIA | KIT BOTON DE GASTROSTOMIA CON SISTEMA DE FIJACION INTERNA POR BALON EN SILICONA 100% SILICONA 100% GRADO MEDICO PUERTO SEÑALIZADO CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL, ANTIREFLUJO INDICADA PARA NIÑOS PUERTO CON TAPA NUTRICIÓN Y MEDICAMENTOS INDICADOR CALIBRE INDICADOR CALIBRE DEL ESTOMA EXTENSIÓN GRUESA PARA BOLOS EXTENSIÓN EN “Y” PARA ALIMENTACIÓN CONTINUA EXTENSIONES REMPLAZABLES BALÓN DE RETENCIÓN DENTRO DE LA PUNTA DEL BOTÓN BALÓN INTERNO DE 5CC PARA NIÑOS Y DE 7 A 10 CC PARA ADULTOS ALTURA ESTOMAL DE 0.8 A 4.5 CM DIÁMETRO DE 12 FR HASTA 24 FR CON JERINGAS DE 35 CC (PUNTA CATÉTER) Y 10 CC LUER PARA LLENADO DE BALÓN SISTEMA DE ACOPLE DE EXTENSIÓN - BOTÓN SECURD LOCK (NO PRESION) | UNIDAD |  |  |
| 2 | EXTENSIONES DE GASTROSTOMIA | EXTENSIONES PARA BOTON DE GASTROSTOMIA EMPAQUE INDIVIDUAL CON CLAMP DE SEGURIDAD ENSAMBLE AL BOTÓN CON SISTEMA SECURD LOCK DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS BOTONES DE GASTROTOMIA ACORDE A LA ESPECIFICACION TECNICA DEL ITEM 57. | UNIDAD |  |  |
| 3 | JERINGAS PARA SONDA DE NUTRICION | JERINGAS DE IRRIGACION PARA SONDA DE NUTRICION CON ADAPTADOR LUER DE 60 CC PUNTA ENFIT CON CONECTOR ENFIT COLOR LILA EMPAQUE INDIVIDUAL MARCACIÓN EN RELIEVE EMBOLO CON ARGOLLA PARA FACIL AGARRE CON MARQUILLA DE IDENTIFICACION DE USO AUTOADHESIVA LIBRE DE LATEX Y DEHP CAPACIDAD MÍNIMA 40 CC | UNIDAD |  |  |

ANEXO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.	El CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, con el cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada.

2.	El CONTRATISTA deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

3.	El CONTRATISTA deberá responder en los plazos que la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.1 establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que se le formulen.

4.	El CONTRATISTA deberá guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.

5.	El CONTRATISTA deberá cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago, se aplicara lo contenido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.

6.	EL CONTRATISTA deberá constituir la Garantía Única en debida forma y aportarla al Grupo Contratos o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato.

7.	EL CONTRATISTA se compromete a tener Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial.

8.	El CONTRATISTA no debe acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1 y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

9.	El CONTRATISTA debe mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

10.	 Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

11.	El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo”.

12.	En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.

13.	EL CONTRATISTA se compromete a tener Cláusula de Confidencialidad: Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata, se considera también información confidencial: a) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) la que no sea de fácil acceso, y c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial.

14.	El CONTRATISTA se compromete a tener Cumplimiento de normatividad: El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.

15.	El CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito AL CONTRATANTE, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.

16.	El CONTRATISTA se compromete a garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.

17.	El CONTRATISTA deberá informar al Supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.

18.	El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que cualquier tipo de impuesto que genere la ejecución del contrato será a cargo del contratista.

19.	El CONTRATISTA asumirá los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de los elementos objeto del contrato.

20.	 El CONTRATISTA deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del suministro de los insumos objeto del presente proceso.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1.	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.

2.	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia.

3.	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.

4.	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato.

5.	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.

6.	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.

7.	Realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad.

8.	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.

ANEXO

OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

- Ejercer el control de la ejecución del Contrato por intermedio del supervisor y cualquier anomalía que se pueda presentar.

- Llevar a cabo de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de ejecución del Contrato, previa solicitud escrita plenamente justificada por parte del CONTRATISTA.

- Cumplir con los tiempos estipulados para la revisión de la información entregada por el contratista para la emisión de los Recibidos a Satisfacción.

- Recibir a satisfacción el bien por parte del CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el Anexo “CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS”.

- Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

- El Supervisor del Contrato mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.

- Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

- Solicitar y recibir información técnica respecto a los bienes suministrados por el CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual.

- Rechazar el bien cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos.

- Cumplir con las obligaciones señaladas en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y completa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014”, el Instructivo No. 0024 DISAN – ASJUR del 27 de marzo de 2.009 y las obligaciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

ANEXO

INFORMATIVO PRECIOS TECHO

| GRUPO No. 1 SUMINISTROS DE INSUMOS DE OSTOMIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM. | UNIDAD | $ 9.940 |
| 2 | BARRERA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM | UNIDAD | $ 15.634 |
| 3 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM | UNIDAD | $ 9.717 |
| 4 | BARRERA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM | UNIDAD | $ 15.639 |
| 5 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM | UNIDAD | $ 8.876 |
| 6 | BARRERA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM | UNIDAD | $ 15.597 |
| 7 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM | UNIDAD | $ 11.748 |
| 8 | BARRERA PARA COLOSTOMIA 70 MM | UNIDAD | $ 18.133 |
| 9 | BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 a 50 MM | UNIDAD | $ 11.456 |
| 10 | BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 A 50 MM | UNIDAD | $ 19.939 |
| 11 | BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM | UNIDAD | $ 11.720 |
| 12 | BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM | UNIDAD | $ 19.656 |
| 13 | BOLSA DE UROSTOMIA DE 40 A 50 MM | UNIDAD | $ 17.222 |
| 14 | BOLSA DE UROSTOMIA DE 50 A 60MM | UNIDAD | $ 17.927 |
| 15 | BOLSA DE PIEZA ÚNICA PEDIÁTRICA | UNIDAD | $ 20.565 |
| 16 | PASTA PARA OSTOMIAS | UNIDAD | $ 58.326 |
| 17 | POLVO PARA OSTOMIAS | UNIDAD | $ 33.802 |

| GRUPO No. 2 SUMINISTROS DE INSERCION VESICAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | BOLSA DE PIERNA RECOLECTORA DE ORINA DE 750 A 800ML/50 | UNIDAD | $ 43.816 |
| 2 | BOLSA SISTEMA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000CC- CYSTOFLO | UNIDAD | $ 6.489 |
| 3 | CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.29-30 | UNIDAD | $ 21.595 |
| 4 | CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.32-35 | UNIDAD | $ 21.595 |
| 5 | CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.36-40 | UNIDAD | $ 21.595 |
| 6 | SONDAS FOLEY No. 5 A 6 2 VIAS | UNIDAD | $ 4.430 |
| 7 | SONDAS FOLEY No. 8 2 VIAS | UNIDAD | $ 3.132 |
| 8 | SONDAS FOLEY No. 10 2 VIAS | UNIDAD | $ 3.175 |
| 9 | SONDAS FOLEY No. 12 2 VIAS | UNIDAD | $ 2.651 |
| 10 | SONDAS FOLEY No. 14 2 VIAS | UNIDAD | $ 2.385 |
| 11 | SONDAS FOLEY No. 16 2 VIAS | UNIDAD | $ 2.351 |
| 12 | SONDAS FOLEY No. 18 2 VIAS | UNIDAD | $ 2.282 |
| 13 | SONDAS FOLEY No. 20 2 VIAS | UNIDAD | $ 2.285 |
| 14 | SONDAS FOLEY No. 22 2 VIAS | UNIDAD | $ 2.319 |
| 15 | SONDAS FOLEY No.18 TRES VIAS | UNIDAD | $ 3.437 |
| 16 | SONDAS FOLEY No.20 TRES VIAS | UNIDAD | $ 3.495 |
| 17 | SONDAS FOLEY No.22 TRES VIAS | UNIDAD | $ 3.495 |
| 18 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 5 | UNIDAD | $ 665 |
| 19 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 6 | UNIDAD | $ 597 |
| 20 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 8 | UNIDAD | $ 661 |
| 21 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 10 | UNIDAD | $ 747 |
| 22 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 12 | UNIDAD | $ 836 |
| 23 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 14 | UNIDAD | $ 1.065 |
| 24 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 16 | UNIDAD | $ 1.196 |
| 25 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 18 | UNIDAD | $ 1.417 |
| 26 | SONDAS NASOGASTRICAS No. 20 | UNIDAD | $ 1.417 |
| 27 | SONDAS VESICALES No. 4 (NELATON) | UNIDAD | $ 639 |
| 28 | SONDAS VESICALES No. 6 (NELATON) | UNIDAD | $ 475 |
| 29 | SONDAS VESICALES No. 8 (NELATON) | UNIDAD | $ 469 |
| 30 | SONDAS VESICALES No. 10 (NELATON) | UNIDAD | $ 468 |
| 31 | SONDAS VESICALES No. 12 (NELATON) | UNIDAD | $ 329 |
| 32 | SONDAS VESICALES No. 14 (NELATON) | UNIDAD | $ 511 |
| 33 | SONDAS VESICALES No. 16 (NELATON) | UNIDAD | $ 609 |

| GRUPO No. 3 GUANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA S | CAJA X 100 UNIDADES | $ 13.442 |
| 2 | GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA M | CAJA X 100 UNIDADES | $ 13.442 |
| 3 | GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA L | CAJA X 100 UNIDADES | $ 13.442 |
| 4 | GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA XL | CAJA X 100 UNIDADES | $ 25.000 |
| 5 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.0 | UNIDAD | $ 1.761 |
| 6 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.5 | UNIDAD | $ 1.365 |
| 7 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.0 | UNIDAD | $ 1.365 |
| 8 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.5 | UNIDAD | $ 1.365 |
| 9 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8,0 | UNIDAD | $ 1.365 |
| 10 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.5 | UNIDAD | $ 1.761 |
| 11 | GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA S | CAJA X 100 UNIDADES | $ 16.622 |
| 12 | GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M | CAJA X 100 UNIDADES | $ 16.622 |
| 13 | GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA L | CAJA X 100 UNIDADES | $ 16.622 |
| 14 | GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA XL | CAJA X 100 UNIDADES | $ 25.000 |
| 15 | GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 6.5 | UNIDAD | $ 4.991 |
| 16 | GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7-0 | UNIDAD | $ 4.991 |
| 17 | GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7.5 | UNIDAD | $ 4.991 |
| 18 | GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 8-0 | UNIDAD | $ 4.991 |

| GRUPO No 4 INSUMOS PARA EQUIPO DE BOMBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | EQUIPO O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN | UNIDAD | $ 29.403 |
| 2 | EQUIPOS O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON PROTECCIÓN DE LUZ, CON O SIN (LIBRE) DE PVC Y LIBRE DE DEHP O LIBRE DE POLIURETANO | UNIDAD | $ 41.122 |
| 3 | EQUIPO O SET DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL | UNIDAD | $ 61.650 |

| GRUPO No. 5 SOLUCIONES HOSPITALARIAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | AGUA OXIGENADA FRASCO DE 120 CC | FRASCO | $ 2.591 |
| 2 | ACIDO ACETICO DILUIDO 3% | FRASCO | $ 26.616 |
| 3 | ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO DE 500 A 700 CC | FRASCO | $ 5.227 |
| 4 | DISOLUCIÓN DE LUGOL | FRASCO | $ 177.437 |
| 5 | SOLUCION MONSELL | FRASCO | $ 355.820 |

| GRUPO No. 6 DESINFECTANTES HOSPITALARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | GEL ANTISEPTICO GLICERINADO PARA MANOS DESDE 850ML | BOLSA | $ 33.590 |
| 2 | JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% DESDE 850 ML | BOLSA | $ 35.644 |
| 3 | JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDIN 4% DE 60CC | FRASCO O BOLSA | $ 5.143 |
| 4 | SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% MAS ALCOHOL DE 60CC | FRASCO O BOLSA | $ 6.119 |
| 5 | YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA DE 60CC | FRASCO O BOLSA | $ 4.375 |
| 6 | YODOPOVIDONA SOLUCION 60CC | FRASCO O BOLSA | $ 4.074 |

| GRUPO No. 7 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES QUIRURGICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL | GALON | $ 293.388 |
| 2 | JABÓN ENZIMÁTICO LIQUIDO PARA LAVADO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL | GALON | $ 286.892 |
| 3 | RENOVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO | GALON | $ 278.113 |
| 4 | ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR PARA PRE-LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y DISPOSITIVOS MEDICOS | FRASCO | $ 78.665 |
| 5 | LUBRICANTE PARA PROCESO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO | GALON | $ 344.605 |
| 6 | LIMPIADOR DE AUTOCLAVES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE | LITRO | $ 162.711 |
| 7 | LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO | FRASCO | $ 171.420 |
| 8 | DESINFECTANTE DE SUPERFICIES EN UN SOLO PASO DESDE 700ML | FRASCO | $ 68.744 |

| GRUPO No 8 INSERCION VENOSA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 16GX1 | UNIDAD | $ 106 |
| 2 | AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 18GX1 | UNIDAD | $ 94 |
| 3 | AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 20GX1 | UNIDAD | $ 87 |
| 4 | AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 23X1 | UNIDAD | $ 88 |
| 5 | AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 27X1/2 | UNIDAD | $ 83 |
| 6 | CATETER CENTRAL PEDIATRICO 4,0FR A 5,0 FR 5 A 8CM BILUMEN | KIT | $ 285.990 |
| 7 | CATETER CENTRAL ADULTO 7-7.5FR X 20CM BILUMEN | KIT | $ 132.755 |
| 8 | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 14 ESTERIL | UNIDAD | $ 2.368 |
| 9 | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 16 ESTERIL | UNIDAD | $ 2.182 |
| 10 | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 18 ESTERIL | UNIDAD | $ 2.141 |
| 11 | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 20 ESTERIL | UNIDAD | $ 2.171 |
| 12 | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 22 ESTERIL | UNIDAD | $ 2.171 |
| 13 | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CON SEGURIDAD No 24 ESTERIL | UNIDAD | $ 2.174 |
| 14 | CONECTOR VENOSO (LIBRE DE AGUJAS) DESECHABLE ESTERIL | UNIDAD | $ 2.500 |
| 15 | EQUIPO DE BURETROL DE 150 ML PARA CONEXIÓN EN LINEA DESECHABLE ESTERIL | UNIDAD | $ 2.185 |
| 16 | EQUIPOS DE MACROGOTEO DESECHABLE ESTERIL | UNIDAD | $ 703 |
| 17 | EQUIPOS DE MICROGOTEO DESECHABLE ESTERIL | UNIDAD | $ 1.015 |
| 18 | JERINGA X 1ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO. | UNIDAD | $ 144 |
| 19 | JERINGA X 3 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO. | UNIDAD | $ 102 |
| 20 | JERINGA X 5 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO. | UNIDAD | $ 103 |
| 21 | JERINGA X 10 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO. | UNIDAD | $ 207 |
| 22 | JERINGA X 20 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO. | UNIDAD | $ 277 |
| 23 | JERINGA X 50 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO. | UNIDAD | $ 774 |
| 24 | JERINGA PUNTA CATÉTER 60ML ESTERIL DE UN SOLO USO | UNIDAD | $ 677 |
| 25 | LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLE ESTERIL | UNIDAD | $ 1.089 |
| 26 | TAPÓN CONECTOR LUER LOCK DESECHABLE ESTERIL | UNIDAD | $ 2.484 |
| 27 | TAPÓN HEPARINIZADO | UNIDAD | $ 238 |

| GRUPO No. 9 APOSITOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | PRECIO SECOP II | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | APOSITO ANTIMCROBIANO CON PLATA 10CM X 10CM | $ 38.902 | $ 38.902 |
| 2 | APOSITO ANTIMCROBIANO CON PLATA 10CM X 20CM | $ 62.334 | $ 62.334 |
| 3 | APOSITO DE ESPUMA DE TRES A CINCO CAPAS CON ADHESIVO DE SILICONA DE 10 A 12.5CMX 10 A 12.5CM | $ 20.766 | $ 20.766 |
| 4 | APOSITO DE ESPUMA DE TRES A CINCO CAPAS CON ADHESIVO DE SILICONA DE 15CM A 17.5CM X 15CM A 17.5CM | $ 25.553 | $ 25.553 |
| 5 | APÓSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA, POTENCIADO CON CLORURO DE BENZETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM | $ 50.984 | $ 47.346 |
| 6 | APÓSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA, POTENCIADO CON CLORURO DE BENZETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM | $ 32.039 | $ 32.039 |
| 7 | APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM | $ 20.511 | $ 24.191 |
| 8 | APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM | $ 29.387 | $ 32.068 |
| 9 | APÓSITO ALIVIO DE PRESIÓN 10 x 10 CM | NO SE CONTRATO | $ 24.555 |
| 10 | APÓSITO O ESPUMA HIDROPOLIMERICA NO ADHESIVO DE 10CM +/-10CM X 10CM+/- 10CM | $ 21.082 | $ 21.082 |
| 11 | GEL CON HIDROCOLOIDE PARA DESBRIDAR Y GRANULAR DE 25 A 30 GR | NO SE CONTRATO | $ 60.669 |
| 12 | GEL PARA HIDRATACION Y EPITELIZACION X 80 GR | NO SE CONTRATO | $ 80.782 |
| 13 | BOTTA DE UNNA, 4 X 10 | NO SE CONTRATO | $ 48.256 |

| GRUPO No. 10 GRUPO ESTERILIZACION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 57MM X 130MM | UNIDAD | $ 140 |
| 2 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM A 260 MM | UNIDAD | $ 272 |
| 3 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM | UNIDAD | $ 51 |
| 4 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM | UNIDAD | $ 117 |
| 5 | TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN DE 70 A 92 DE ANCHO X 70 A 92 CM DE LARGO | UNIDAD | $ 1.547 |
| 6 | TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN ENRE 120 A 140 CM DE LARGO X 120 A 140 CM DE ANCHO | UNIDAD | $ 3.343 |
| 7 | ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETE CON ESTERILIZACIÒN TERMINAL | UNIDAD | $ 18.802 |
| 8 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA DE 20MINUTOS | UNIDAD | $ 30.948 |
| 9 | INDICADOR QUIMICO CONTROL DEL LAVADO POR TERMO DESINFECTADORA | UNIDAD | $ 1.192 |
| 10 | INDICADOR TIPO 1: CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÒN POR VAPOR. | UNIDAD | $ 14.800 |
| 11 | INDICADOR TIPO 2: PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK | UNIDAD | $ 15.368 |
| 12 | INDICADOR TIPO 5: INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR | UNIDAD | $ 574 |
| 13 | PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200 MT | ROLLO | $ 95.592 |
| 14 | PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 15 CM X 200 MT | ROLLO | $ 142.647 |
| 15 | PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 20 CM X 200 MT | ROLLO | $ 198.744 |
| 16 | PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 25 CM X 200 MT | ROLLO | $ 249.333 |
| 17 | PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 30 CM X 200 MT | ROLLO | $ 250.000 |
| 18 | PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 35 A 38 CM X 200 MT | ROLLO | $ 300.000 |
| 19 | PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 5 A 5,5 CM X 200 MT | ROLLO | $ 51.087 |
| 20 | PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 7,0 A 7,5CM X 200 MT | ROLLO | $ 73.370 |
| 21 | PCD O PAQUETE DE DESAFÌO DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÒN POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100% BIOLÒGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5 | UNIDAD | $ 61.679 |

| GRUPO No. 11 SUTURA MANUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM | UNIDAD | $ 10.397 |
| 2 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM | UNIDAD | $ 12.459 |
| 3 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM | UNIDAD | $ 10.271 |
| 4 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 A 27 MM | UNIDAD | $ 9.785 |
| 5 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM | UNIDAD | $ 10.390 |
| 6 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM | UNIDAD | $ 10.175 |
| 7 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM. | UNIDAD | $ 10.243 |
| 8 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM. | UNIDAD | $ 10.462 |
| 9 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM | UNIDAD | $ 9.737 |
| 10 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 12 A 17 MM | UNIDAD | $ 7.853 |
| 11 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM | UNIDAD | $ 10.865 |
| 12 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM | UNIDAD | $ 9.935 |
| 13 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16 MM | UNIDAD | $ 11.230 |
| 14 | ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM | UNIDAD | $ 11.539 |
| 15 | POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM | UNIDAD | $ 20.829 |
| 16 | POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM | UNIDAD | $ 24.358 |
| 17 | POLIDIOXANONA CALIBRE 2/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM | UNIDAD | $ 22.272 |
| 18 | POLIDIOXANONA CALIBRE 3/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM | UNIDAD | $ 21.476 |
| 19 | POLIDIOXANONA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM. | UNIDAD | $ 23.270 |
| 20 | POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM | UNIDAD | $ 15.980 |
| 21 | POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM | UNIDAD | $ 23.190 |
| 22 | POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM | UNIDAD | $ 16.686 |
| 23 | POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 18 A 22 MM | UNIDAD | $ 18.718 |
| 24 | POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM. | UNIDAD | $ 15.867 |
| 25 | POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM. | UNIDAD | $ 19.909 |
| 26 | POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 5/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM. | UNIDAD | $ 16.643 |
| 27 | POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM | UNIDAD | $ 8.889 |
| 28 | POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM | UNIDAD | $ 8.738 |
| 29 | POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM. | UNIDAD | $ 8.512 |
| 30 | POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM. | UNIDAD | $ 7.917 |
| 31 | POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. | UNIDAD | $ 8.650 |
| 32 | POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM | UNIDAD | $ 8.571 |
| 33 | POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM. | UNIDAD | $ 11.422 |
| 34 | POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 22 A 27 MM | UNIDAD | $ 15.187 |
| 35 | POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 15 A 20 CM | UNIDAD | $ 11.558 |
| 36 | POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM | UNIDAD | $ 15.759 |
| 37 | POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, AGUJA CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM | UNIDAD | $ 12.215 |
| 38 | POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10.5 A 12 MM. | UNIDAD | $ 11.538 |
| 39 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 26 A 30 MM. | UNIDAD | $ 7.556 |
| 40 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS. | UNIDAD | $ 7.912 |
| 41 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM. | UNIDAD | $ 6.766 |
| 42 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONG DE HEBRA DE 75 CMS. | UNIDAD | $ 7.425 |
| 43 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG. HEBRA DE 75 CMS. | UNIDAD | $ 7.006 |
| 44 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS. | UNIDAD | $ 7.784 |
| 45 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM. | UNIDAD | $ 7.473 |
| 46 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. | UNIDAD | $ 6.905 |
| 47 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 19- 24 MM. | UNIDAD | $ 6.795 |
| 48 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0 DE 10 A 12 HEBRAS | UNIDAD | $ 7.497 |
| 49 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 19 MM PARA OFTALMOLOGIA | UNIDAD | $ 6.854 |
| 50 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM. | UNIDAD | $ 8.009 |
| 51 | NYLON 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM | UNIDAD | $ 40.600 |
| 52 | NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA | UNIDAD | $ 24.113 |
| 53 | NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA | UNIDAD | $ 47.226 |

| GRUPO 12 HEMOSTATICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 2.5 X 5 CM | UNIDAD | $ 174.001 |
| 2 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 10 CM | UNIDAD | $ 263.844 |
| 3 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 10 CM | UNIDAD | $ 358.353 |
| 4 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 20 CM | UNIDAD | $ 80.736 |
| 5 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 7.5 CM | UNIDAD | $ 57.541 |
| 6 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 1.25 A 1.3 X 5 CM | UNIDAD | $ 38.556 |
| 7 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 7.0 A 7.5 X 10 CM | UNIDAD | $ 82.214 |
| 8 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM | UNIDAD | $ 181.902 |
| 9 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10. 2 CM | UNIDAD | $ 258.808 |
| 10 | HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA DE 10 A 10.2 X 10 A 10.2 CM, | UNIDAD | $ 372.127 |
| 11 | HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 7 A 8 X 5 X 1CM | UNIDAD | $ 17.648 |
| 12 | HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM | UNIDAD | $ 35.703 |

| GRUPO No. 13 ROPA DESECHABLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | BATA DESECHABLE PARA PACIENTE NO ESTERIL | UNIDAD | $ 2.118 |
| 2 | BATA DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL | UNIDAD | $ 3.351 |
| 3 | BATA PARA CIRUJANO ESTERIL | UNIDAD | $ 10.467 |
| 4 | COMPRESA DE GASA ESTÉRIL DE 4 PLY | PAQUETE X 5 UNIDADES | $ 6.849 |
| 5 | GORRO DESECHABLE | UNIDAD | $ 107 |
| 6 | PAQUETE ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGÍA ESTÉRIL | UNIDAD | $ 116.380 |
| 7 | PAQUETE ROPA DESECHABLE PARA OFTALMOLOGIA ESTERIL | UNIDAD | $ 45.081 |
| 8 | PAQUETE ROPA DESECHABLE GINECOLOGICO | UNIDAD | $ 81.783 |
| 9 | PAQUETE ROPA DESECHABLE ARTROSCOPIA | UNIDAD | $ 150.847 |
| 10 | ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA | UNIDAD | $ 50.850 |
| 11 | SABANA RESORTADA | UNIDAD | $ 3.061 |
| 12 | TAPABOCAS | UNIDAD | $ 173 |

| GRUPO 14. INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO ELECTROCIRUGIA VALLEYLAB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE | UNIDAD | $ 10.632 |
| 2 | PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO SIN CABLE | UNIDAD | $ 11.646 |
| 3 | LAPIZ DE ELECTRO BISTURI | UNIDAD | $ 8.075 |
| 4 | ELECTRODO PUNTA DE ELECTROBISTURI EN FORMA DE LANCETA | UNIDAD | $ 15.668 |

| GRUPO No. 15 ASAS DE RADIOFRECUENCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO | UNIDAD | $ 60.000 |
| 2 | ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX10MM | UNIDAD | $ 60.000 |
| 3 | ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA | UNIDAD | $ 60.000 |

| GRUPO 16 TUBOS ENDOTRAQUEALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON | UNIDAD | $ 2.660 |
| 2 | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON | UNIDAD | $ 3.369 |
| 3 | TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADO | UNIDAD | $ 26.988 |
| 4 | TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DERECHO E IZQUIERDO | UNIDAD | $ 154.850 |

| GRUPO No. 17 SUMINISTROS INSUMOS PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA REGIONAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | AGUJA PARA ANESTESIA SUBARACNOIDEA | UNIDAD | $ 14.045 |
| 2 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA | UNIDAD | $ 38.735 |
| 3 | AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO | UNIDAD | $ 50.779 |
| 4 | BANDEJA O SET PARA ANESTESIA EPIDURAL | SET | $ 85.480 |

| GRUPO No. 18 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | CANULA DE MAYO O GUEDEL No. 1,2,3,4,5 | UNIDAD | $ 2.184 |
| 2 | CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO | UNIDAD | $ 1.544 |
| 3 | CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA | UNIDAD | $ 1.558 |
| 4 | CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO | UNIDAD | $ 48.607 |
| 5 | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | UNIDAD | $ 1.928 |
| 6 | FILTRO ELECTROSTÁTICO VIRAL/BACTERIANO | UNIDAD | $ 7.586 |
| 7 | GUIA INTUBACION DE 10FR/ 3.3MM PEDIATRICA | UNIDAD | $ 5.132 |
| 8 | GUIA INTUBACION DE 14FR/ 4.6MM ADULTO | UNIDAD | $ 7.239 |
| 9 | INCENTIVO RESPIRATORIO | UNIDAD | $ 12.023 |
| 10 | INHALOCAMARA ADULTO | UNIDAD | $ 5.550 |
| 11 | INHALOCAMARA PEDIATRICA | UNIDAD | $ 5.304 |
| 12 | LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA | UNIDAD | $ 33.777 |
| 13 | MANGUERA CORRUGADA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO | UNIDAD | $ 61.327 |
| 14 | MASCARA FACIAL DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO MAS VALVULA DE NO REINHALACION | UNIDAD | $ 4.552 |
| 15 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA | UNIDAD | $ 7.533 |
| 16 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL DESECHABLE | UNIDAD | $ 28.333 |
| 17 | MICRONEBULIZADOR ADULTO | UNIDAD | $ 3.433 |
| 18 | MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO | UNIDAD | $ 3.433 |
| 19 | VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO | UNIDAD | $ 5.893 |

| GRUPO No. 19 INSUMOS DE ORTOPEDIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 3X5, | UNIDAD | $ 1.481 |
| 2 | VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 4X5 | UNIDAD | $ 1.504 |
| 3 | VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 5X5 | UNIDAD | $ 1.656 |
| 4 | VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 6X5 | UNIDAD | $ 1.954 |
| 5 | VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 3X5 | UNIDAD | $ 1.771 |
| 6 | VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 4X5 | UNIDAD | $ 1.987 |
| 7 | VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 5X5 | UNIDAD | $ 2.074 |
| 8 | VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 6X5 | UNIDAD | $ 2.358 |
| 9 | VENDA DE YESO MEDIDAS: 4X5 | UNIDAD | $ 5.000 |
| 10 | VENDA DE YESO MEDIDAS: 5x5 | UNIDAD | $ 6.000 |
| 11 | VENDA DE YESO MEDIDAS:6x5 | UNIDAD | $ 7.000 |

| GRUPO No. 20 INSUMOS VARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | AGUA DESTILADA GALON DE 3800 CENTÍMETROS CÚBICOS | UNIDAD | $ 17.714 |
| 2 | ALGODÓN EN TORUNDA | PAQUETE | $ 21.530 |
| 3 | JUEGO DE CRICOTIROTOMÍA O CONIOTOMIA ADULTO | SET | $ 1.439.723 |
| 4 | HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN | PAQUETE X100 | $ 4.975 |
| 5 | BAJALENGUAS | PAQUETE X 500 | $ 36.962 |
| 6 | CATETER O TUBO DRENAJE TORACICO | UNIDAD | $ 4.374 |
| 7 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO 4.25MM | UNIDAD | $ 3.325 |
| 8 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO | UNIDAD | $ 3.200 |
| 9 | CURETAS DERMATOLOGICAS DESECHABLES | UNIDAD | $ 10.836 |
| 10 | DREN DE PEN ROSE | UNIDAD | $ 9.576 |
| 11 | ELECTRODO DE MONITERO ADULTO USO UNICO | UNIDAD | $ 382 |
| 12 | CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA COLOR ENTRE 2,5 Y 2,6 CM | UNIDAD | $ 3.026 |
| 13 | ESPARADRAPO DE TELA TIPO HOSPITALARIO DE 2 PULGADAS X 10 YARDAS | UNIDAD | $ 12.449 |
| 14 | ESPARADRAPO DE TEJIDO SIN TEJER DE 15 CM X 10 A 15 MTS | ROLLO | $ 46.364 |
| 15 | ESPÉCULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA S | UNIDAD | $ 1.544 |
| 16 | ESPÉCULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA M | UNIDAD | $ 1.500 |
| 17 | FILTROS DE CAPNOGRAFIA | UNIDAD | $ 11.439 |
| 18 | FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL | UNIDAD | $ 14.484 |
| 19 | GASA ESTERIL | UNIDAD | $ 100 |
| 20 | GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAFO | GALON | $ 23.435 |
| 21 | HOJA PARA BISTURÍ No. 11 | UNIDAD | $ 387 |
| 22 | HOJA PARA BISTURÍ No. 15 | UNIDAD | $ 387 |
| 23 | HOJA PARA BISTURÍ No. 20 | UNIDAD | $ 387 |
| 24 | JERINGA PARA GASES SANGUINEOS | UNIDAD | $ 5.395 |
| 25 | KIT PARA TOMA DE CITOLOGÍA VAGINAL TAMIZAJE DE LA POBLACIÓN FEMENINA | KIT | $ 1.778 |
| 26 | KIT VENTURY ADULTO | KIT | $ 4.918 |
| 27 | KIT VENTURY PEDIATRICO | KIT | $ 4.918 |
| 28 | LACA FIJADORA PARA CITOLOGIA SPRAY | FRASCO | $ 12.788 |
| 29 | MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PACIENTE | UNIDAD | $ 436 |
| 30 | MECHA DE GASA VAGINAL ESTERIL 5 X 80CM | UNIDAD | $ 2.591 |
| 31 | NIPLE O RACORD PARA CONEXIÓN DE OXIGENO | UNIDAD | $ 2.333 |
| 32 | PAÑO DE LIMPIEZA – WYPALL X 70 | ROLLO | $ 43.706 |
| 33 | PAÑOS BAÑO FACIL | BOLSAX50 | $ 61.100 |
| 34 | PAPEL DESFRIBILADOR | ROLLO | $ 6.704 |
| 35 | PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO EN Z | ROLLO | $ 9.047 |
| 36 | PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO COMEN | ROLLO | $ 5.136 |
| 37 | PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER | ROLLO | $ 11.520 |
| 38 | PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO | ROLLO | $ 12.850 |
| 39 | PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE – DE 3.0 MM ESTERIL | UNIDAD | $ 9.647 |
| 40 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | UNIDAD | $ 132.265 |
| 41 | RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO | UNIDAD | $ 441.267 |
| 42 | SISTEMA DE FIJACION DE ACCESO VASCULAR PERIFERICO PEDIATRIA | UNIDAD | $ 3.254 |
| 43 | SISTEMA DE FIJACIÓN VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM | UNIDAD | $ 2.827 |
| 44 | SISTEMA DE FIJACION CATETER CENTRAL | UNIDAD | $ 32.725 |
| 45 | TAPETE MULTILAMINADO ANTIBACTERIAL ADHESIVO | CAJA X 10 | $ 92.711 |
| 46 | TIRAS DE FLUORESCEINA | UNIDAD | $ 889 |
| 47 | TIRAS DE TEST DE SCHIMER | UNIDAD | $ 1.362 |
| 48 | TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS | PAQUETE | $ 6.267 |
| 49 | TOALLA O PAÑO DE ALGODÓN CON ALCOHOL ISOPROPIL AL 70% | SOBRE | $ 90 |
| 50 | CATETER CENTRAL PICC | UNIDAD | $ 434.047 |
| 51 | CATETER LINEA ARTERIAL 4-5 FR | UNIDAD | $ 73.233 |

| GRUPO No. 21 INSUMOS DE FISIATRIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM | UNIDAD | $ 22.359 |
| 2 | ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 50 MM | UNIDAD | $ 22.359 |
| 3 | ELECTRODO DE AGUJA PARA TOXINA BOTULÍNICA 25 MM | UNIDAD | $ 126.451 |
| 4 | ELECTRODO DE AGUJA CONCENTRICA 25 MM | UNIDAD | $ 47.535 |
| 5 | CREMA CONDUCTORA TEN20 | UNIDAD | $ 75.227 |
| 6 | GEL DERMOABRASIVO PARA ELECTRODIAGNOSTICO X 114 ML | UNIDAD | $ 49.082 |
| 7 | ELECTRODO DE DISCO TWISTED DE 24” (61 CM) | UNIDAD | $ 285.473 |
| 8 | ELECTRODO DE TIERRA DE 47” (1.2 CM) | UNIDAD | $ 126.635 |
| 9 | ELECTRODO DE COPA DE ORO DE 48” (122 CM) | UNIDAD | $ 125.088 |

| GRUPO No. 22 SISTEMAS DE SUCCION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | CAUCHO DE SUCCION DESECHABLE DE 2 A 3MM | UNIDAD | $ 5.718 |
| 2 | LINER BOLSA DE | UNIDAD | $ 10.109 |
|  | REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 1000ML HASTA 1.300ML |  |  |
| 3 | LINER BOLSA DE | UNIDAD | $ 10.994 |
|  | REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 3200ML |  |  |
| 4 | SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO DE 400ML A 450 ML | UNIDAD | $ 169.350 |
| 5 | SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO CON RESERVORIO DE 100CC | UNIDAD | $ 126.171 |

| GRUPO No. 23 SUMINISTRO DE MECANISMOS COMPATIBLES PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO COMPATIBLE PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC TALLA 1/1 – ¾ y ½ | UNIDAD | $ 3.612.840,00 |
| 2 | ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR PARA VAPOR, COMPATIBLE CON CONTENEDORES MARCA AMNOTEC TAMAÑO 1/1 - 3/4 - 1/2. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 486.948,00 |

| GRUPO No. 24 SUMINISTRO DE FRESAS PARA ARTROSCOPIA COMPATIBLES CON SHAVER MARCA RICHARD WOLF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM | UNIDAD | $ 1.576.512 |
| 2 | CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM | UNIDAD | $ 1.510.824 |
| 3 | FRESA REDONDA DE 4.5MM | UNIDAD | $ 1.609.356 |

| GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 100 A 152 LITROS | COPA/ | $ 2.037.214 |
|  |  | CARTUCHO/ CASSETTE |  |
| 2 | PAQUETE DE ACCESORIOS PARA EQUIPO ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO DE 100 A 152 LITROS | PAQUETE | $ 2.793.907 |
| 3 | PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 7.5 CMS DE ANCHO | ROLLO | $ 226.833 |
| 4 | PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS LARGO X 100 MM DE ANCHO | ROLLO | $ 292.403 |
| 5 | PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 150 MM DE ANCHO | ROLLO | $ 435.026 |
| 6 | PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 200 MM DE ANCHO | ROLLO | $ 585.116 |
| 7 | PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 250 MM DE ANCHO | ROLLO | $ 682.589 |
| 8 | PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 300 A 350 MM DE ANCHO | ROLLO | $ 817.873 |
| 9 | PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 500 MM DE ANCHO | ROLLO | $ 1.281.875 |
| 10 | TIRA QUÍMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO | UNIDAD | $ 826 |
| 11 | CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO | ROLLO | $ 77.851 |
| 12 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON LECTURA MENOR DE 24 HORAS | UNIDAD | $ 42.793 |

| GRUPO No. 26 INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS DE GASTROSTOMIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | PRECIO SECOP | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA |
| 1 | KIT DE BOTONES DE GASTROSTOMÍA | NO APLICA | $ 1.051.072 |
| 2 | EXTENSIONES DE GASTROSTOMÍA | NO APLICA | $ 92.855 |
| 3 | JERINGAS PARA SONDA DE NUTRICIÓN | NO APLICA | $ 8.985 |

EL PRECIO TECHO ES INMODIFICABLE SO PENA DE RECHAZO TOTAL DE LA OFERTA

ANEXO

(SOLO PARA SUBASTA PRESENCIAL)

FORMATO DE SUBASTA

PROCESO CONTRACTUAL PN RASES No. 1 SA 055 2025

| Tipo de Oferta: | OFERTA TOTAL |
| --- | --- |
| Nombre del Oferente: |  |
| Lance Número: |  |
| Porcentaje de Descuento: (Por favor escriba el número en forma legible) | % |
| No hace lance de mejora de oferta (En caso de no hacer más lances, favor marque una X) |  |

________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O SU APODERADO

INDICACIONES GENERALES. El oferente para efectos del buen desarrollo de la audiencia de subasta inversa y su adecuada participación, deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones:

1. El oferente deberá diligenciar la casilla correspondiente de manera legible, clara y precisa.

2. Para hacer su lance, el oferente deberá diligenciar la casilla (PORCENTAJE) en números y máximo dos decimales. En esta casilla se deberá consignar únicamente el porcentaje de descuento ofertado.

3. En todo caso, el lance SÓLO será válido si éste respeta el margen mínimo de mejora de oferta, tres por ciento (3%).

4. El porcentaje acumulado para el siguiente lance será dado a conocer antes de correr el tiempo común para los lances.

5. El valor equivalente en pesos del porcentaje señalado en el numeral anterior, se calculará en hoja electrónica de Excel aproximado en dos cifras decimales, lo cual será dado a conocer antes de correr el tiempo común para lances.

6. El tiempo para el lance será de hasta tres (3) minutos a partir de la entrega del formato de lance.

7. Si es el caso el oferente deberá expresar de manera clara e inequívoca que no hará ningún lance de mejora al porcentaje de descuento, para lo cual marcará con una (X) la casilla indicada

## FORMULARIO

#### CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C.

Señores

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1

Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de Selección Abreviada PN RASES No. 1 SA 055 2025 que tiene por objeto SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1.

(Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) Contratista(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de Selección Abreviada por subasta inversa PN RASES No. 1 SA 055 2025, convocado por la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.1, que tiene por objeto SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, conforme a la información suministrada  en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él.

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en los Pliegos de Condiciones y en el Anexo   “Condiciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida al mismo, teniendo en cuenta su descripción y especificaciones técnicas.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los Pliegos de Condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.

- Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

- Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política, Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes que puedan impedir o vicien la presentación de nuestra oferta o la firma del Contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación.

- Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)

- Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones  y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

- Que nos comprometemos a proveer a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los Pliegos de Condiciones para la Selección Abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

- Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características y especificaciones de los servicios que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los servicios que se entregarán a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los Pliegos de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse.

- Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de los servicios, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.

- En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

- Reconocemos que ni los Pliegos de Condiciones  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

- Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo “Minuta del Contrato” de los Pliegos de Condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de las adendas que se expidan dentro del proceso de selección y contratación, las que de antemano aceptamos.

- Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1 se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

- Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

- Que me obligo a suministrar a solicitud de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1 cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

- Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones ): Teléfono (os): Fax

- Que aceptamos recibir las notificaciones que me sean enviadas vía correo electrónico por parte de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1, las cuales recibiré en los siguientes correos electrónicos. 1) ______________ 2) ________________________________

- Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

- Que la vigencia de la presente oferta es de _____meses, contados a partir de la presentación de la misma.

Cordialmente, _______________________________

(Firma del representante legal del proponente)

FORMULARIO

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

APERTURA _____                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________

___________________________ Y/O

___________________________ C.C. _______________

Dirección                    ____________________ Teléfono________ Fax________

_______________________________________________

Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta                    	Corriente ______

Ahorros _______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente deberá indicar el correo electrónico para el efecto.

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________  SI (___)

TELÉFONO:			           ______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO:

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________Código________________Ciudad_____________

Dirección ________________Teléfono_______________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________

(Adjuntar certificación bancaria)

______________________________

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO

FORMULARIO

ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS

Bogotá, D.C., ________________ de 2025

Señores

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1

Bogotá

Yo ____________________________________________________ Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro.  _____________ expedida en ________________ certifico que lo que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la empresa o establecimiento de comercio (según corresponda) __________________________________ Nit. _________________________, así como el patrimonio de cada uno de los socios, que se destinaran para el desarrollo del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA número PN RASES NO. 1 SA 055 2025 cuyo objeto es SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1

, provienen de actividades licitas y que no estamos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos.

Manifestación que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento.

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐):

Nombre Representante Legal:

Identificación (C.C ☐  C.E.

Dirección:

Teléfono:

Email:

FORMULARIO

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1 adelanta un proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1 para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Selección Abreviada, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.

- EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre.

- EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Selección Abreviada y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá  las obligaciones de:

- No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los  funcionarios de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1 , ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

- No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LA POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1 durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

- EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Selección Abreviada.

- EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

FORMULARIO

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Bogotá, D.C.,   __ __ ____ de 2025

Señores

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1

Bogotá

Acuerdo de confidencialidad del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA  SUBASTA INVERSA, Número PN RASES No. 1 SA 055 2025 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1

El(los) suscrito(s) a saber: _____________________________________ domiciliado en_______________________, identificado con Documento No. _________________________________ expedido en _________________, quien obra en calidad de __________________________________________, que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de SELECCIÓN  ABREVIADA  SUBASTA INVERSA, para la celebración de un contrato estatal para la SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

- Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

- Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

- Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

- Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

- Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

- El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite.

- Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

- No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

- Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

- No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

- No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

- Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐):

Nombre Representante Legal:

Identificación (C.C ☐  C.E.

Dirección:

Teléfono:

Email:

FORMULARIO

SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

Bogotá D.C.,

Señores

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1 POLICÍA NACIONAL

La Ciudad.-

La firma  ……………………………………………… se   compromete a sostener los precios ofertados dentro del proceso SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PN RASES NO. 1 SA 055 2025, durante la vigencia del contrato si este se llegara a suscribir, el cual tiene por objeto SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1

Atentamente,

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐):

Nombre Representante Legal:

Identificación (C.C ☐  C.E.

Dirección:

Teléfono:

Email:

ANEXO

FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

Referencia: compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso cuyo objeto es SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1

El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐):

Nombre Representante Legal:

Identificación (C.C ☐  C.E.

Dirección:

Teléfono:

Email: