ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los documentos técnicos objeto de verificación y evaluación de la oferta, son todos aquellos que por sus características Especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo tanto, son de carácter obligatorio y serán evaluados como CUMPLE O NO CUMPLE.

De acuerdo con la necesidad planteada por las diferentes unidades, las especificaciones técnicas del presente proceso se encuentran descritas y pueden ser consultadas en el ANEXO 2 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, el cual deberá diligenciarse y ser presentado en la plataforma del SECOP II.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR

ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA POTABLE

| ANALISIS FISICIO QUÍMICO DE AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | COD UNSPC | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | 83101503 | Toma, recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis Fisicoquímico y microbiológicas e informe final. | SERVICIO | 4 |  |  |
|  |  | EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRAS EN 4 PUNTOS DIFERENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA, ubicado en la avenida centenario No. 25N -00. |  |  |  |  |
| 2 | 83101503 | Toma y recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis Fisicoquímico y microbiológicas e informe final. | SERVICIO | 3 |  |  |
|  |  | EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRAS EN 3 PUNTOS DIFERENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAACA8 EN PEREIRA, ubicado en el BATALLON DE ARTILLERIA No. 8 “SAN MATEO” AV. 30 DE AGOSTO No. 50-32 |  |  |  |  |
| 3 | 83101503 | Toma y recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis Fisicoquímico y microbiológicas e informe final. | SERVICIO | 3 |  |  |
|  |  | EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRAS EN 3 PUNTOS DIFERENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES, ubicado en el BATALLON DE INFANTERIA No. 22 “BATALLA DE AYUCUCHO” CARRERA 25 No. 72-00 |  |  |  |  |
| 4 | 83101503 | Toma y recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis Fisicoquímico y microbiológicas e informe final. | SERVICIO | 3 |  |  |
|  |  | EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRAS EN 3 PUNTOS DIFERENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIVEN EN CARTAGO, ubicado en el BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 23 KILOMETRO 4 VIA ANSERMA |  |  |  |  |
| 5 | 83101503 | Toma y recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis Fisicoquímico y microbiológicas e informe final. | SERVICIO | 3 |  |  |
|  |  | EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRAS EN 3 PUNTOS DIFERENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BICIS EN PUEBLO TAPAO. ZONA URBANA |  |  |  |  |
| 6 | 83101503 | Toma y recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis Fisicoquímico y microbiológicas e informe final. | SERVICIO | 2 |  |  |
|  |  | EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRAS EN 2 PUNTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAMUR EN GENOVA, ubicado en el BATALLÒN DE ALTA MONTAÑA 5, EN LA VEREDA EL CEDRAL – GÉNOVA- ZONA RURAL |  |  |  |  |
| 7 | 83101503 | Toma y recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis Fisicoquímico y microbiológicas e informe final. | SERVICIO | 2 |  |  |
|  |  | EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRAS EN 2 PUNTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BITER, UBICADO EN EL BATALLÒN DE INSTRUCCIÒN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO EN SANTA ROSA DE CABAL – RISARALDA - ZONA RURAL. |  |  |  |  |

Tabla 1: Parámetros Fisicoquímicos para consumo humano Fuente: Resolución 2115 de 2007

| ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA POTABLE. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO REQUERIDO | ITEM | ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO / FISICOQUÍMICO (IRCA) | CÓDIGO DANE | CÓDIGO UNSPSC | CANT. |
| ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUALES NO DOMESTICA AGUA POTABLE FÍSICO QUÍMICO RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 CPA IV ART 13 TABLA 6 IRCA | MICROBIOLÓGICO |  |  |  |  |
|  | 1 | ESCHERICHIA COLI | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 2 | COLIFORMES TOTALES | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | FÍSICO – QUÍMICO |  |  |  |  |
|  | 3 | COLOR APARENTE | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 4 | TURBIEDAD | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 5 | PH | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 6 | CLORO RESIDUAL LIBRE | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 7 | ALCALINIDAD TOTAL | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 8 | CALCIO | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 9 | FOSFATOS | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 10 | MANGANESO | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 11 | MOLIBDENO | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 12 | MAGNESIO | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 13 | ZINC | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 14 | DUREZA TOTAL | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 15 | SULFATOS | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 16 | HIERRO TOTAL | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 17 | CLORUROS | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 18 | NITRATOS | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 19 | NITRITOS | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 20 | ALUMINIO | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 21 | FLORUROS | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 22 | COT | 83441 | 83101503 | 1 |
| MUESTRA | 23 | INFORME DE RESULTADOS | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 24 | GARANTIZAR TRANSPORTE DE MUESTRA | 83441 | 83101503 | 1 |

ANALISIS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES

| ANALISIS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | COD UNSPC | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | 83101503 | Toma, recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis de vertimientos de aguas residuales e informe final. | SERVICIO | 1 |  |  |
|  |  | EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRA DONDE ES EL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA, ubicado en la avenida centenario No. 25N -00. |  |  |  |  |
| 2 | 83101503 | Toma, recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis de vertimientos de aguas residuales e informe final. | SERVICIO | 1 |  |  |
|  |  | EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRA DONDE ES EL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR BAACA8 EN PEREIRA, ubicado en el BATALLON DE ARTILLERIA No. 8 “SAN MATEO” AV. 30 DE AGOSTO No. 50-32 |  |  |  |  |
| 3 | 83101503 | Toma, recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis de vertimientos de aguas residuales e informe final. | SERVICIO | 1 |  |  |
|  |  | EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRA DONDE ES EL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITARBIAYA EN MANIZALES, ubicado en el BATALLON DE INFANTERIA No. 22 “BATALLA DE AYUCUCHO” CARRERA 25 No. 72-00 |  |  |  |  |
| 4 | 83101503 | Toma, recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis de vertimientos de aguas residuales e informe final. | SERVICIO | 1 |  |  |
|  |  | EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRA DONDE ES EL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR BIVEN EN CARTAGO, ubicado en el BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 23 KILOMETRO 4 VIA ANSERMA |  |  |  |  |
| 5 | 83101503 | Toma, recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis de vertimientos de aguas residuales e informe final. | SERVICIO | 1 |  |  |
|  |  | EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRA DONDE ES EL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO SANIDAD BICIS EN PUEBLO TAPAO. ZONA URBANA |  |  |  |  |
| 6 | 83101503 | Toma, recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis de vertimientos de aguas residuales e informe final. | SERVICIO | 1 |  |  |
|  |  | EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRA DONDE ES EL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR BAMUR EN GENOVA, ubicado en el BATALLÒN DE ALTA MONTAÑA 5, EN LA VEREDA EL CEDRAL – GÉNOVA- ZONA RURAL |  |  |  |  |
| 7 | 83101503 | Toma, recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis de vertimientos de aguas residuales e informe final. | SERVICIO | 1 |  |  |
|  |  | EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRA DONDE ES EL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR BITER, UBICADO EN EL BATALLÒN DE INSTRUCCIÒN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO EN SANTA ROSA DE CABAL – RISARALDA - ZONA RURAL. |  |  |  |  |

En el laboratorio: se deben analizar los parámetros establecidos en la siguiente tabla:

| CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO REQUERIDO | ÍTEM | PARÁMETROS | CÓDIGO DANE | CÓDIGO UNSPSC | CANT. |
| CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUALES NO DOMESTICA (SEGÚN PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 CPA IV ART 13 TABLA 6 IRCA). (MÍNIMO 1 TOMA EN EL AÑO DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS, (TOMA 1 EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 AGUA RESIDUAL RESOLUCIÓN N 0631/2015- ART 14 ACTIVIDADE S DE ATENCION A LA SALUD HUMANA - ATENCION MEDICA CON O SIN INTERNACION | 1 | DBO5 | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 2 | DQO | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 3 | SOLIDOS SEDIMENTABLES | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 4 | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 5 | GRASA Y ACEITES | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 6 | FENOLES | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 7 | SUSTANCIAS ACTIVAS DE AZUL METILENO (SAAM) | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 8 | ORTOFOSFATOS | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 9 | FOSFORO TOTAL | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 10 | NITRATOS | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 11 | NITRITOS | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 12 | NITROGENO AMONIACAL | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 13 | NITROGENO TOTAL | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 14 | CIANURO TOTAL | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 15 | CADMIO | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 16 | CROMO | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 17 | MERCURIO | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 18 | PLATA | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 19 | PLOMO | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 20 | ACIDEZ TOTAL | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 21 | DUREZA CALCICA | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 22 | DUREZA TOTAL | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 23 | CAUDAL | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 24 | TEMPERATURA | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 25 | COLOR REAL | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 26 | ALCALINIDAD | 83441 | 83101503 | 1 |
| MUESTRA | 27 | INFORME DE RESULTADOS | 83441 | 83101503 | 1 |
|  | 28 | GARANTIZAR TRANSPORTE DE MUESTRAS | 83441 | 83101503 | 1 |

FIRMA DEL OFERENTE