[bookmark: _Hlk189749692][image: ]MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA
ANEXO 02 DE LA INVITACION PUBLICA NO. 235-MC-DISANEJC/CENACARMENIA-2025 CUYO OBJETO ES LA CONTRATAR LA “PRESTACION DE SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA POTABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL NO. 11”.

ANEXO 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
[bookmark: _Hlk160525612][bookmark: _Hlk159170793]
[bookmark: _Hlk163328756][bookmark: _Hlk165625296][bookmark: _Hlk163678299]Los documentos técnicos objeto de verificación y evaluación de la oferta, son todos aquellos que por sus características Especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo tanto, son de carácter obligatorio y serán evaluados como CUMPLE O NO CUMPLE.
De acuerdo con la necesidad planteada por las diferentes unidades, las especificaciones técnicas del presente proceso se encuentran descritas y pueden ser consultadas en el ANEXO 2 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, el cual deberá diligenciarse y ser presentado en la plataforma del SECOP II.
[bookmark: _Hlk163328783]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR
ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA POTABLE 
	ANALISIS FISICIO QUÍMICO DE AGUA POTABLE

	ITEM 
	COD UNSPC
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	83101503
	Toma, recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis Fisicoquímico y microbiológicas e informe final.  
	SERVICIO
	4
	 
	 

	
	
	EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRAS EN 4 PUNTOS DIFERENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA, ubicado en la avenida centenario No. 25N -00.
	
	
	
	

	2
	83101503
	Toma y recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis Fisicoquímico y microbiológicas e informe final.  
	SERVICIO
	3
	 
	 

	
	
	EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRAS EN 3 PUNTOS DIFERENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAACA8 EN PEREIRA, ubicado en el BATALLON DE ARTILLERIA No. 8 “SAN MATEO” AV. 30 DE AGOSTO No. 50-32
	
	
	
	

	3
	83101503
	Toma y recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis Fisicoquímico y microbiológicas e informe final.  
	SERVICIO
	3
	 
	 

	
	
	[bookmark: _GoBack]EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRAS EN 3 PUNTOS DIFERENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES, ubicado en el BATALLON DE INFANTERIA No. 22 “BATALLA DE AYUCUCHO” CARRERA 25 No. 72-00
	
	
	
	

	4
	83101503
	Toma y recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis Fisicoquímico y microbiológicas e informe final.  
	SERVICIO
	3
	 
	 

	
	
	EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRAS EN 3 PUNTOS DIFERENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIVEN EN CARTAGO, ubicado en el BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 23 KILOMETRO 4 VIA ANSERMA
	
	
	
	

	5
	83101503
	Toma y recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis Fisicoquímico y microbiológicas e informe final.  
	SERVICIO
	3
	 
	 

	
	
	EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRAS EN 3 PUNTOS DIFERENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BICIS EN PUEBLO TAPAO. ZONA URBANA
	
	
	
	

	6
	83101503
	Toma y recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis Fisicoquímico y microbiológicas e informe final.  
	SERVICIO
	2
	 
	 

	
	
	EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRAS EN 2 PUNTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAMUR EN GENOVA, ubicado en el BATALLÒN DE ALTA MONTAÑA 5, EN LA VEREDA EL CEDRAL – GÉNOVA- ZONA RURAL
	
	
	
	

	7
	83101503
	 Toma y recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis Fisicoquímico y microbiológicas e informe final. 
	SERVICIO
	2
	 
	 

	
	
	EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRAS EN 2 PUNTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BITER, UBICADO EN EL BATALLÒN DE INSTRUCCIÒN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO EN SANTA ROSA DE CABAL – RISARALDA - ZONA RURAL.
	
	
	
	


Tabla 1: Parámetros Fisicoquímicos para consumo humano Fuente: Resolución 2115 de 2007
	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA POTABLE.

	[bookmark: RANGE!A2][bookmark: _Hlk204271318]SERVICIO REQUERIDO 
	ITEM 
	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO / FISICOQUÍMICO (IRCA)
	CÓDIGO DANE 
	CÓDIGO UNSPSC
	CANT.

	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUALES NO DOMESTICA


AGUA POTABLE FÍSICO QUÍMICO RESOLUCIÓN  2115 DE 2007 CPA IV ART 13 TABLA 6 IRCA
	MICROBIOLÓGICO

	
	1
	ESCHERICHIA COLI
	83441
	83101503
	1

	
	2
	COLIFORMES TOTALES
	83441
	83101503
	1

	
	FÍSICO – QUÍMICO

	
	3
	COLOR APARENTE 
	83441
	83101503
	1

	
	4
	TURBIEDAD
	83441
	83101503
	1

	
	5
	PH
	83441
	83101503
	1

	
	6
	CLORO RESIDUAL LIBRE 
	83441
	83101503
	1

	
	7
	ALCALINIDAD TOTAL
	83441
	83101503
	1

	
	8
	CALCIO
	83441
	83101503
	1

	
	9
	FOSFATOS
	83441
	83101503
	1

	
	10
	MANGANESO
	83441
	83101503
	1

	
	11
	MOLIBDENO
	83441
	83101503
	1

	
	12
	MAGNESIO 
	83441
	83101503
	1

	
	13
	ZINC
	83441
	83101503
	1

	
	14
	DUREZA TOTAL 
	83441
	83101503
	1

	
	15
	SULFATOS
	83441
	83101503
	1

	
	16
	HIERRO TOTAL 
	83441
	83101503
	1

	
	17
	CLORUROS 
	83441
	83101503
	1

	
	18
	NITRATOS 
	83441
	83101503
	1

	
	19
	NITRITOS 
	83441
	83101503
	1

	
	20
	ALUMINIO 
	83441
	83101503
	1

	
	21
	FLORUROS 
	83441
	83101503
	1

	
	22
	             COT  
	83441
	83101503
	1

	MUESTRA
	23
	INFORME DE RESULTADOS
	83441
	83101503
	1

	
	24
	GARANTIZAR TRANSPORTE DE MUESTRA
	83441
	83101503
	1



ANALISIS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES 

	ANALISIS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES

	ITEM 
	COD UNSPC
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	83101503
	Toma, recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis de vertimientos de aguas residuales e informe final.  
	SERVICIO
	1
	 
	 

	
	
	EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRA DONDE ES EL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA, ubicado en la avenida centenario No. 25N -00.
	
	
	
	

	2
	83101503
	Toma, recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis de vertimientos de aguas residuales e informe final.  
	SERVICIO
	1
	 
	 

	
	
	EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRA DONDE ES EL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR BAACA8 EN PEREIRA, ubicado en el BATALLON DE ARTILLERIA No. 8 “SAN MATEO” AV. 30 DE AGOSTO No. 50-32
	
	
	
	

	3
	83101503
	Toma, recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis de vertimientos de aguas residuales e informe final.  
	SERVICIO
	1
	 
	 

	
	
	EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRA DONDE ES EL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITARBIAYA EN MANIZALES, ubicado en el BATALLON DE INFANTERIA No. 22 “BATALLA DE AYUCUCHO” CARRERA 25 No. 72-00
	
	
	
	

	4
	83101503
	Toma, recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis de vertimientos de aguas residuales e informe final.  
	SERVICIO
	1
	 
	 

	
	
	EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRA DONDE ES EL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR BIVEN EN CARTAGO, ubicado en el BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 23 KILOMETRO 4 VIA ANSERMA
	
	
	
	

	5
	83101503
	Toma, recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis de vertimientos de aguas residuales e informe final.  
	SERVICIO
	1
	 
	 

	
	
	EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRA DONDE ES EL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO SANIDAD BICIS EN PUEBLO TAPAO. ZONA URBANA
	
	
	
	

	6
	83101503
	Toma, recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis de vertimientos de aguas residuales e informe final.  
	SERVICIO
	1
	 
	 

	
	
	EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRA DONDE ES EL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR BAMUR EN GENOVA, ubicado en el BATALLÒN DE ALTA MONTAÑA 5, EN LA VEREDA EL CEDRAL – GÉNOVA- ZONA RURAL
	
	
	
	

	7
	83101503
	Toma, recolección, transporte, análisis y emisión de resultados Análisis de vertimientos de aguas residuales e informe final.  
	SERVICIO
	1
	 
	 

	
	
	EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA TOMA DE LA MUESTRA DONDE ES EL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR BITER, UBICADO EN EL BATALLÒN DE INSTRUCCIÒN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO EN SANTA ROSA DE CABAL – RISARALDA - ZONA RURAL.
	
	
	
	



En el laboratorio: se deben analizar los parámetros establecidos en la siguiente tabla:

	CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL  

	SERVICIO REQUERIDO 
	ÍTEM 
	PARÁMETROS
	CÓDIGO DANE 
	CÓDIGO UNSPSC
	CANT.

	CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUALES NO DOMESTICA (SEGÚN PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 CPA IV ART 13 TABLA 6 IRCA).  (MÍNIMO 1 TOMA EN EL AÑO DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS, (TOMA 1 EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 



AGUA RESIDUAL RESOLUCIÓN N 0631/2015- ART 14 ACTIVIDADE S DE ATENCION A LA SALUD HUMANA - ATENCION MEDICA CON O SIN INTERNACION
	1
	DBO5
	83441
	83101503
	1

	
	2
	DQO
	83441
	83101503
	1

	
	3
	SOLIDOS SEDIMENTABLES
	83441
	83101503
	1

	
	4
	SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
	83441
	83101503
	1

	
	5
	GRASA Y ACEITES
	83441
	83101503
	1

	
	6
	FENOLES
	83441
	83101503
	1

	
	7
	SUSTANCIAS ACTIVAS DE AZUL METILENO (SAAM)
	83441
	83101503
	1

	
	8
	ORTOFOSFATOS
	83441
	83101503
	1

	
	9
	FOSFORO TOTAL
	83441
	83101503
	1

	
	10
	NITRATOS
	83441
	83101503
	1

	
	11
	NITRITOS
	83441
	83101503
	1

	
	12
	NITROGENO AMONIACAL
	83441
	83101503
	1

	
	13
	NITROGENO TOTAL
	83441
	83101503
	1

	
	14
	CIANURO TOTAL
	83441
	83101503
	1

	
	15
	CADMIO
	83441
	83101503
	1

	
	16
	CROMO
	83441
	83101503
	1

	
	17
	MERCURIO
	83441
	83101503
	1

	
	18
	PLATA
	83441
	83101503
	1

	
	19
	PLOMO
	83441
	83101503
	1

	
	20
	ACIDEZ TOTAL
	83441
	83101503
	1

	
	21
	DUREZA CALCICA
	83441
	83101503
	1

	
	22
	DUREZA TOTAL
	83441
	83101503
	1

	
	23
	CAUDAL 
	83441
	83101503
	1

	
	24
	TEMPERATURA
	83441
	83101503
	1

	
	25
	COLOR REAL 
	83441
	83101503
	1

	
	26
	ALCALINIDAD
	83441
	83101503
	1

	MUESTRA
	27
	INFORME DE RESULTADOS
	83441
	83101503
	1

	
	28
	GARANTIZAR TRANSPORTE DE MUESTRAS
	83441
	83101503
	1



FIRMA DEL OFERENTE 
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