## Estudio del Mercado
|  | IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  | CÓDIGO | FBS 090
[5 empty] | VERSIÓN | 03
[5 empty] | FECHA | 29-09-2023
OBJETO A CONTRATAR |  |  | Prestación del servicio de calibración de maquina universal de ensayos en la magnitud de longitud y desplazamiento de recorrido, perteneciente al laboratorio de materiales poliméricos de Parque i, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
COTIZANTE 1 |  |  | ICCLAB
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | Solanlly Cardenas
DATOS DE CONTACTO |  |  | ventas2@icclab.co
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2025-10-17
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2025-11-16
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | Und | CANT | ICCLAB | PROMEDIO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
1 | Servicio de calibración de máquina universal de ensayos en la magnitud de longitud – desplazamiento de recorrido, con las siguientes condiciones: - Rango de medición: 0 mm a 700 mm. - Equipo a calibrar: Máquina universal de ensayos mecánicos (para tracción, compresión y flexión). - Magnitud: Longitud – desplazamiento de recorrido. - Laboratorio ejecutor: Laboratorio de calibración acreditado por ONAC con alcance vigente en la magnitud requerida. -Entrega esperada: Certificado de calibración emitido por el laboratorio acreditado. La cotización debe incluir todos los costos logísticos y operacionales, traslado del técnico, viáticos y cualquier otro gasto asociado a la prestación del servicio en nuestras instalaciones. | un | 1 | 3160000 | 3160000 | 3160000
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA | [5 empty] | 3160000
VALOR DEL IVA (19%) | [5 empty] | 600400
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [5 empty] | 3760400

## Hoja1
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | Und | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1 | Servicio de calibración de máquina universal de ensayos en la magnitud de longitud – desplazamiento de recorrido, con las siguientes condiciones: - Rango de medición: 0 mm a 700 mm. - Equipo a calibrar: Máquina universal de ensayos mecánicos (para tracción, compresión y flexión). - Magnitud: Longitud – desplazamiento de recorrido. - Laboratorio ejecutor: Laboratorio de calibración acreditado por ONAC con alcance vigente en la magnitud requerida. -Entrega esperada: Certificado de calibración emitido por el laboratorio acreditado. La cotización debe incluir todos los costos logísticos y operacionales, traslado del técnico, viáticos y cualquier otro gasto asociado a la prestación del servicio en nuestras instalaciones. | un | 1 | 3160000 | 3160000
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA |  |  |  |  | 3160000
VALOR DEL IVA (19%) |  |  |  |  | 600400
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 3760400