ANEXO 1

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS

## REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE SECCIONAL CHOCÓ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA

La Seccional Chocó tiene la responsabilidad de prestar el auxilio y soporte técnico a la administración de justicia en materia de Medicina Legal y Ciencias Forenses a todas las autoridades competentes del departamento que lo soliciten, así como atención a todas las víctimas de lesiones fatales y no fatales del Municipio de Quibdó y los 31 municipios del área de influencia dentro del departamento.

Esta sede actualmente funciona en la calle 25 # 6-08, antiguo edificio del DAS, en dicha área se prestan los servicios de clínica forense ocupando parte del primer piso, segundo piso y un área en tercer piso en los cuales se distribuyen tres (3) consultorios, uno de ellos con baño, oficina de dirección con baño, baños públicos, cocineta, archivo, almacén, área de embalaje de muestras, sala de espera general, con recepción y sala de espera de niños, archivo de clínica, recepción de evidencias y archivo de patología; el servicio de Necropsias funcionan en el hospital San Francisco de Asís, en cuya área se cuenta con una mesa de necropsias la cual no está en buenas condiciones y las instalaciones de lavado, desagüe y demás condiciones requeridas no son las óptimas, tampoco dispone de áreas de Vestier y baño adecuado para disectores y patólogos, los acabados en general son de mala calidad y se encuentran en mal estado con regulares condiciones en gran parte de su extensión. No se cuenta con un área adecuada para almacén o servicios generales para el bodegaje de insumos, para los trabajos médico legales y administrativos propios de la labor.

Así las cosas, es importante precisar que no se cuenta con espacios adecuados para los procedimientos de necropsias, cadáveres en avanzado estado de descomposición, abordaje integral a pacientes víctimas de violencia sexual; así mismo, no existen los medios para procesamiento de pruebas en laboratorio de biología, teniendo así que recurrir a trasladarlas a otras ciudades como Pereira o Medellín, incrementando los gastos de recursos económicos en la mayoría de los procedimientos medico legales. Adicional a lo anterior se viene presentando un rápido crecimiento de los casos periciales atendidos por la Seccional, debido al incremento poblacional de los últimos años.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con un predio donado por la Alcaldía Municipal de Quibdó, mediante Escritura Pública No. 970 del 25 de agosto de 2010, en Notaría Primera del Círculo de Quibdó, en la carrera 6 # 34-39, Barrio Huapango, en el cual se requiere construir la Sede de la Seccional Chocó, en la que funcionen todas las áreas requeridas para garantizar la óptima prestación de los servicios médico legales y forenses a la comunidad, autoridades de la zona y demás usuarios, de igual manera brindar un ambiente laboral amable y agradable a los funcionarios de dicha sede.

El predio cuenta con un área aproximada de 615 m2, la Entidad priorizó formular un proyecto en el predio donado por la Alcaldía Municipal, conformado por el diseño, construcción y dotación de una sede adecuada, que permita garantizar el funcionamiento integral de la Seccional Chocó, además de cumplir con la normatividad vigente en cuanto a especificaciones técnicas de seguridad e higiene exigidas por los organismos de control para este tipo de servicios.

Lo anterior con el fin de optimizar la prestación de los servicios médicos legales en el área de patología, que cuente con la infraestructura apropiada para la operación y funcionamiento de cada una de las áreas involucradas en el proceso, así mismo, con una morgue que cuente con las áreas y condiciones aptas para la prestación del servicio y con la seguridad necesaria para el desarrollo de las labores de los funcionarios que allí laboran.

Así mismo, es indispensable garantizar un área de clínica con la infraestructura apropiada con consultorios y baterías sanitarias, así como zonas administrativas y de servicios complementarios que de manera integral permitan mejorar sustancialmente las condiciones tanto funcionales como espaciales y de atención a los usuarios.

Ahora bien, durante la vigencia 2023 e inicios de la vigencia 2024, el Instituto llevo a cabo la ejecución del contrato N°0045-DRNO-2023, cuyo objeto fue “REALIZAR LA DEMOLICIÓN DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE EN EL PREDIO DEL ANTIGUO MATADERO DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ CHOCÓ Y CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PROVISIONAL”, como esta descrito en el objeto, se realizó la demolición de la estructura existente y se construyó el cerramiento del predio, así las cosas, se requiere iniciar un proceso para la selección de una firma consultora que realice los estudios y diseños para la nueva sede del instituto y a su vez el cerramiento del predio.

Es decir que, ya se cuenta con el predio totalmente adecuado para la futura construcción.

Por parte del Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura se realizó la consulta a la Dirección Seccional Chocó de la Regional Noroccidente, en cuanto a la existencia o no de alguna acción judicial relacionada con el predio objeto de la interventoría a los estudios y diseños.

En respuesta del Coordinador del Grupo Regional administrativo y Financiero de la Dirección Regional Noroccidente mediante oficio No. 415-GRADF-DRNO-2025, del veintiocho ( 28) de julio de 2025, dirigido a la Doctora Miryam Jiménez Buitrago, se le  informa que sobre el inmueble de propiedad del Instituto, ubicado en la Carrera 6 # 34-39 Quibdó Chocó, identificado con Matricula inmobiliaria N.180-25004, no versa ninguna acción judicial, administrativa o fiscal , y por tanto se encuentra libre de cualquier gravamen o afectación a la propiedad (Oficio que se anexa a los presentes estudios previos).

Es así que, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de la Dirección Regional Noroccidente, adelantó el proceso de selección CM-0031-DRNO-2025, con el fin de realizar la contratación de los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE SECCIONAL CHOCO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, proceso que se encuentra actualmente cursando en la plataforma SECOP II.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el proyecto comprende la ejecución de estudios y diseños especializados para el tipo de infraestructura que requiere la entidad, se hace necesario realizar la contratación de una interventoría que permita garantizar con profesionales especializados, la proyección, revisión, estructuración y aprobación de los estudios y diseños para la construcción y dotación de la sede ubicada en el municipio de Quibdó.

En virtud de lo anterior, surge la necesidad de adelantar el presente proceso de selección con el objeto de seleccionar contratistas que cumplan el rol de Interventores, para el seguimiento al contrato resultante del proceso de selección mencionado y con ello, dar aplicación a lo previsto en los incisos primero y tercero del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, que establece: “(…) ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un supervisor, según corresponda (…) La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.”

De igual forma es importante precisar que la adjudicación y ejecución del contrato de Interventoría depende de la adjudicación y la ejecución del contrato de consultoría objeto de vigilancia.

## DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA.

Para todos los efectos a que haya lugar, se requiere de una Consultoría para REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE SECCIONAL CHOCÓ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES., consistente en realizar la interventoría a los estudios y diseños para la construcción de una nueva edificación en el predio ubicado en la carrera 6 # 34-39, Barrio Huapango, del municipio de Quibdó – Chocó, junto con los permisos y aprobaciones de acuerdo a la normatividad vigente para la futura obtención de la Licencia de Construcción en cualquiera de sus modalidades que cumpla con los requerimientos y especificaciones solicitadas por el Instituto.

La interventoría deberá realizar el acompañamiento técnico durante la Etapa de estudios y diseños para la construcción y dotación de la Sede Seccional Chocó Ubicada en el municipio de Quibdó Medicina Legal, el cual incluye

- Informe previo que incluya la normatividad arquitectónica aplicable, disponibilidades de servicio e información preliminar de información arquitectónica suministrada por el Instituto.

- Levantamiento topográfico

- Estudio de suelos y diseño de pavimentos

- Diseño arquitectónico

- Diseño estructural (incluye elementos no estructurales)

- Diseño hidrosanitario, red contra incendios central y redes de gases especiales

- Diseño eléctrico y telecomunicaciones

- Diseño de ventilación mecánica y aire acondicionado

- Diseño bioclimático

- Estudio de accesibilidad

- Integración de estudios y modelación BIM

- Programación y presupuesto

- Coordinación de estudios y diseños y gestión técnica

- Revisión y aprobación de: diseños y documentación Consultas, Trámites y gestiones necesarias para la obtención de las licencias y permisos ante las entidades y empresas de servicios requeridos para la construcción del proyecto.

Todos los Estudios y Diseños deberán incorporar normas técnicas nacionales, así como temas de atención al ciudadano como la NTC 6047 de 2013 (Norma Técnica Colombiana de Accesibilidad), la Resolución No. 181331 de 6 de agosto de 2009- Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP, la Resolución No. 90708 de agosto de 2013, entre otras.

En desarrollo del contrato de Interventoría debe realizarse revisión y aprobación de los estudios y diseños, exigiendo cumplimiento de la normatividad vigente para el proyecto a construir, calidad y oportunidad en la entrega de producto, así como verificando y requiriendo el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a cargo del contratista de los estudios y diseños.

El alcance de la interventoría incluye la revisión y aprobación de los diseños para dar cumplimiento a lo establecido decreto 945 del 5 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1203 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y en la resolución 0017 del 4 de diciembre de 2017 de la Comisión Asesora Permanente Para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes.

La interventoría deberá realizar el acompañamiento a la consultoría de diseños para obtener la aprobación de los diseños ante entidades y empresas de servicios requeridos para la aprobación de construcción del proyecto.

La interventoría avalará y verificará la entrega de documentos por parte del consultor de diseños (Diseños, memorias, planos y demás) a la Curaduría Urbana, para la obtención de la licencia de construcción, así mismo avalará y verificará las correcciones y ajustes que sean necesarios.

2.1.  LOCALIZACIÓN

La Interventoría de los Estudios y Diseños son específicamente para el predio Urbano en el municipio de Quibdó - Chocó, ubicado en el casco urbano del municipio, barrio Huapango

- Nomenclatura actual: Carrera 6 # 34-39

Figura 1.1. Localización del proyecto Carrera 6 # 34-39 Quibdó.

Fuente: Google Maps.

2.2. SITIO Y NÚMERO DE ENTREGAS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Deberán entregarse a la supervisión del contrato de acuerdo al cronograma que suscriban las partes, en el lugar y forma que se establezca según las condiciones del presente proceso de contratación.

## PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto objeto del presente anexo técnico son las siguientes:

Además de las definidas en las obligaciones generales y específicas del contrato, los interventores deberán ejecutar el seguimiento, control y vigilancia en los aspectos técnicos, administrativos, contables, financieros, y jurídicos de las obras a desarrollar en el contrato resultante del concurso de méritos CM-0031-DRNO-2025.

La interventoría tendrá la función de ejecutar para el INMLCF, todos los aspectos de seguimiento, logística, elaboración de informes, presentaciones, liquidación parcial y total de los contratos objeto de vigilancia e interventoría, controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos, servicios y actividades del contrato principal, teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal, los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, los pliegos de condiciones y demás documentos que originaron la relación contractual entre el INMLCF y el Contratista Consultor de los Estudios y Diseños.

El Interventor vigilará la labor que adelante el Contratista Consultor de los Estudios y Diseños, tanto en cada una de las etapas, asegurando que las actividades se ejecuten a través de procesos y procedimientos confiables acordes con la normatividad vigente, de manera que los estudios y diseños cumplan con todas las normativas aplicables tanto nacionales como internacionales descritas en el estudio previo del proceso de selección CM-0031-DRNO-2025, tanto durante el proceso de estudios como durante la elaboración de los diseños, además, deberá implementar su conocimiento y experticia para la resolución de contrariedades técnicas, administrativas, financieras, ambientales o de otra índole que se pudieran presentar de cara al cumplimiento del objeto contractual.

Los términos que no se hallen definidos expresamente en el Contrato de Interventoría o en los Contratos objeto de vigilancia, se entenderán de acuerdo con su sentido natural y obvio, según su uso común o según el lenguaje técnico respectivo.

Las actividades para la ejecución del contrato se entienden iniciadas desde el momento mismo de la suscripción del Acta de Inicio. El Interventor conoce, acepta y entiende que el recurso humano, físico, transporte y demás necesidades logísticas en tiempo, valor y demás que destine para la realización y aprobación de las actividades, se encuentra incluido dentro del valor ofertado y asume la responsabilidad de la ejecución de la totalidad del objeto del contrato, en el plazo de ejecución, dando garantía de los amparos descritos en las pólizas, entre los cuáles se encuentra entre otros la calidad del servicio.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

De igual manera el interventor, y sin limitarse a ello, deberá cumplir con los lineamientos definidos en la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado, que se puede encontrar en el siguiente link: Guia_supervision_interventoria_20170126, el cual hace parte integral de las obligaciones del interventor.

Así mismo, deberá cumplir con las obligaciones descritas a continuación:

# OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

El acta de inicio de la interventoría debe ser suscrita con la aprobación por parte de la Supervisión, de la totalidad de los documentos exigidos; para tal efecto los tiempos que rigen su firma son los siguientes:

- Cinco (5) días calendario a partir de la suscripción del contrato para la presentación de la totalidad de la documentación por parte del Interventor a la Supervisión entre la que se encuentra:

  - Documentos de los profesionales, técnicos y otros que conforman el Equipo de trabajo mínimo requerido con soportes de experiencia de acuerdo a los requisitos exigidos, convalidaciones de estudios en el exterior según la última vigente ante el Ministerio de Educación, cartas de compromiso, memoriales de responsabilidades de cada uno de los profesionales y demás documentación requerida incluida en las Obligaciones del Personal.

- Un máximo de (5) días calendario para la revisión, observaciones y/o aprobación de la totalidad de la documentación por parte de la SUPERVISIÓN.

De no cumplirse con estos tiempos conlleva a la aplicación de las sanciones estipuladas.

Durante el tiempo de ejecución del contrato la Supervisión podrá requerir en cualquier momento la modificación o actualización de cualquiera de los documentos anteriormente descritos y previamente aprobados para la realización de los trabajos, debiendo ajustarlo el Interventor en un término no mayor a siete (7) días calendario. Si el Interventor no realiza los ajustes requeridos en el tiempo previsto o se niega a realizarlos, el Instituto puede iniciar el trámite del incumplimiento del contrato.

# OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA - PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

- La INTERVENTORÍA estudiará detalladamente los términos y condiciones del contrato principal de consultoría de estudios y diseños, las normas y especificaciones técnicas del contrato de consultoría de estudios y diseños. Una vez realizado el estudio detallado, si es del caso, el INTERVENTOR presentará un informe con sus observaciones al INML Y CF y propondrá las recomendaciones que considere pertinentes.

- La INTERVENTORÍA deberá conocer la localización del predio sobre el cual se realizarán los estudios y diseños técnicos.

- La INTERVENTORÍA estudiará detalladamente la oferta del CONSULTOR.

- La INTERVENTORÍA verificará que el CONSULTOR disponga del equipo requerido para la ejecución de los trabajos.

- La INTERVENTORÍA verificará que el personal contratado cumpla con los requisitos exigidos por el INMLYCF y esté afiliado al Sistema General de Seguridad Social.

- La INTERVENTORÍA solicitará y revisará las pólizas que amparen al INML Y CF de acuerdo con lo establecido en el contrato de consultoría de estudios y diseños.

- La INTERVENTORÍA deberá confirmar al INML Y CF mediante comunicación escrita del cumplimiento de los anteriores requisitos.

- La INTERVENTORÍA participará en la entrega de los documentos al CONSULTOR por parte del INML Y CF.

- La INTERVENTORÍA verificará los documentos y perfiles del personal solicitado y aportado por el CONSULTOR para el cumplimiento de las condiciones establecidas en el proceso de contratación.

- La INTERVENTORÍA revisará y aprobará el programa de ejecución del CONSULTOR.

- La INTERVENTORÍA establecerá procedimientos de documentación, archivo y aprobación de documentos del CONSULTOR.

- El acta de inicio debe ser suscrita con la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, de la totalidad de los documentos exigidos al CONSULTOR ejecutor de los diseños; para tal efecto los tiempos establecidos en su contrato para la presentación de la documentación previa a la INTERVENTORÍA son los siguientes:

  - Cinco (5) días calendario a partir de la suscripción del contrato de consultoría para la presentación de un informe con la totalidad de la documentación por parte del CONSULTOR a la INTERVENTORÍA entre la que se encuentra:

    - Programa o cronograma de ejecución de los estudios y diseños, ajustado a las diferentes actividades de la etapa de diseño y a los productos entregables establecidos. Este cronograma deberá ajustarse a los tiempos establecidos en el plazo del contrato.

    - Documentos de los profesionales, técnicos y otros que conforman el Equipo de trabajo mínimo requerido con soportes de experiencia de acuerdo a los requisitos exigidos, convalidaciones de estudios en el exterior según la última vigente ante el Ministerio de Educación, cartas de compromiso, memoriales de responsabilidades de cada uno de los profesionales y demás documentación requerida incluida en las Obligaciones del Personal.

  - Un máximo de (5) días calendario para la revisión, observaciones y/o aprobación de la totalidad de la documentación por parte de la INTERVENTORÍA.

De no cumplirse con estos tiempos el interventor deberá informar a la supervisión del contrato lo que acontece y recomendará la aplicación de las sanciones a que haya lugar.

Durante el tiempo de ejecución del contrato el Interventor y/o la Supervisión podrán requerir en cualquier momento la modificación o actualización de cualquiera de los documentos anteriormente descritos y previamente aprobados por la interventoría para la realización de los trabajos, debiendo ajustarlo el CONSULTOR en un término no mayor a siete (7) días calendario. Si el CONSULTOR no realiza los ajustes requeridos en el tiempo previsto o se niega a realizarlos, la INTERVENTORIA recomendará a la ENTIDAD iniciar el trámite del incumplimiento del contrato.

- La INTERVENTORÍA revisará y aprobará las hojas de vida de los profesionales que intervendrán en el contrato basada en los requisitos establecidos por la ENTIDAD.

- Previamente a la iniciación de los trabajos del Contrato de consultoría, el INTERVENTOR deberá informarse sobre la organización y procedimientos internos del INML Y CF referentes al manejo y trámite del contrato de consultoría a estudios y diseños, constatar su legalización, verificar su amparo presupuestal, conocer y tener los documentos inherentes a su realización y constatar la aprobación de las pólizas de garantía.

- La INTERVENTORÍA estudiará y analizará el cumplimiento de la totalidad de las circunstancias que permitan la iniciación de los estudios y diseños, con el propósito que el contrato de estudios y diseños se inicie lo más pronto posible y en el caso de presentarse una situación no prevista que impida la iniciación del mismo, deberá informar de estas circunstancias al funcionario del proyecto designado por el INML Y CF para la supervisión del contrato.

# OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:

- Durante el desarrollo del contrato, el INTERVENTOR impartirá por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran para el desarrollo de los estudios y diseños.

- Asistirá a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del contrato y elaborará las actas a que haya lugar. Estas reuniones se celebrarán semanalmente el mismo día y hora de la semana previamente acordada.

- Presentará los informes solicitados y los conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo de la función de INTERVENTORÍA.

- Elaborará los documentos de justificación, debidamente soportados, para la aprobación por parte del INML Y CF correspondientes a la viabilidad de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato.

- Informará por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del Contrato y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato.

- Consultar a través de la supervisión del contrato, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato.

- La INTERVENTORÍA revisará y aprobará las hojas de vida de los profesionales cuando se requiera personal nuevo o se realice trámite de cambio de personal por parte del CONSULTOR

- Observará el desempeño del personal del CONSULTOR exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal profesional y técnico capacitado en cada estudio o diseño. Podrá solicitar en cualquier momento y de forma justificada el reemplazo de cualquiera de los miembros del equipo de trabajo del CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, poniéndolo a consideración por parte del Instituto.

- La INTERVENTORÍA revisará y aprobará el programa de desarrollo del contrato de estudios y diseños. Estas revisiones deberán realizarse las veces que sea necesario hasta contar con documentos aprobados que constituirán los insumos de la línea base de trabajo y de control del INTERVENTOR.

- La INTERVENTORÍA verificará el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales, así como con las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución de la consultoría.

- El INTERVENTOR advertirá al CONSULTOR cuando incumpla obligaciones contractuales. Si el CONSULTOR no toma las medidas correctivas para subsanarlas, el INTERVENTOR comunicará tanto al INML Y CF como a la compañía aseguradora y de esta manera procederá a hacer efectivas las garantías del contrato.

- La INTERVENTORÍA realizará, con la frecuencia requerida, un análisis del avance real de los estudios y diseños contratados, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de plazos, y evitar que sea necesario tomar medidas correctivas con el CONSULTOR o del INML Y CF para efectos de las sanciones contractuales correspondientes.

- La INTERVENTORÍA exigirá la disponibilidad de recursos de personal y equipos del CONSULTOR de acuerdo a las especificaciones del contrato.

- La INTERVENTORÍA velará por que el CONSULTOR realice las correcciones, ajustes o cambios que sean requeridos en desarrollo del contrato tanto por la Supervisión, las distintas Entidades y Curaduría.

- Comunicará por escrito al encargado de la Supervisión del Instituto sobre el incumplimiento del CONSULTOR

- Solicitará al CONSULTOR periódicamente la presentación de los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución del contrato.

- Generará las obligaciones de trabajos que surjan durante la ejecución de las obras para el correcto desarrollo por parte del CONSULTOR

- Coordinará y verificará previamente con el CONSULTOR y la SUPERVISIÓN, los formatos que se emplearan en desarrollo del contrato, en cumplimiento con el SIG de la Entidad.

- Soporte computacional

La INTERVENTORÍA deberá contar con las herramientas computacionales y programas (software) compatibles con los del CONSULTOR y el INMLYCF y que deben incluir como mínimo lo siguiente:

  - Procesador de palabras.

  - Hoja de Cálculo.

  - Control de proyectos (Project).

  - Herramientas de diseño asistido por computador (CAD), REVIT, etc

- La INTERVENTORÍA se encargará de suministrar oportunamente al INML Y CF, en medio magnético (CD's grabados) e impreso, toda la información relacionada con el avance físico de los trabajos, el avance financiero, elaboración y presentación oportuna de las actas de obra, de ajuste y demás actas que se requieran, Además se encargará de la actualización legal y contractual del contrato, de informar de los atrasos, y en general de todo lo requerido para que el INMLYCF disponga de la información completa y actualizada sobre los trabajos.

- La INTERVENTORÍA controlará los siguientes aspectos, entre otros:

  - Personal de Consultoría:La INTERVENTORÍA deberá exigir y controlar la dedicación en tiempo del personal de la CONSULTOR.

  - Reuniones: Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer al INML Y CF, se harán reuniones donde se acordarán y detallarán los trabajos a realizar correspondientes. A cada una de estas reuniones deberán asistir OBLIGATORIAMENTE el Coordinador de interventoría, Arquitecto Diseñador y demás personal que sea requerido. De cada reunión, la INTERVENTORÍA levantará un acta que será firmara por los que intervinieron en ella. La INTERVENTORÍA efectuará por lo menos una reunión semanal con el CONSULTOR para evaluar el desarrollo del contrato y llevará un estricto control de las actas de estas reuniones. Tanto el Director de Interventoría como el Arquitecto Diseñador deberán asistir OBLIGATORIAMENTE a cualquier reunión extraoficial que sea requerida por el INMLYCF.

  - Seguridad Industrial: El INTERVENTOR verificará que el CONSULTOR cumpla con todas las disposiciones que sobre seguridad industrial y salud ocupacional hayan emitido las autoridades competentes correspondientes. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONSULTOR informará en primera instancia al INML Y CF.

Adicionalmente el INTERVENTOR verificará que el CONSULTOR cumpla y presente los documentos que se señalan a continuación:

  - Acreditar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, debidamente aprobado

# OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:

La INTERVENTORÍA presentará informes semanales y mensuales en los que se incluya la parte técnica, administrativa y financiera y el informe final donde se incluirá el histórico de la realización de los estudios y diseños a nivel técnico, administrativo y financiero, anexando planos y memorias finales de cada uno de los diseños, planos radicados en Curaduría, relación de actas e informes desarrollados, licencia, permisos, entre otros.

## Informe Preliminar

El INTERVENTOR realizará revisión del Informe preliminar que entregue el CONSULTOR el cual deberá contener lo siguiente:

- Una vez suscrita el acta de inicio en un tiempo no mayor a siete (7) días calendario El CONSULTOR deberá entregar un Informe Preliminar derivado del estudio de la documentación entregada por la ENTIDAD y conforme a la visita de campo que deberá realizar al predio donde se ejecutará el proyecto.

- Realizar y entregar el registro fotográfico del sitio o lugar donde se desarrollará los Estudios y Diseños.

- Acreditación de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentre afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.

De esta revisión, el INTERVENTOR elaborará un informe indicando la aceptación o no del informe presentado por el CONSULTOR ejecutor de los diseños en cumplimiento de lo establecido en el anexo las especificaciones técnicas del proceso, dejando allí plasmadas las recomendaciones que considere importantes para el la ENTIDAD.

## 3.4.2  Informe Semanal

La INTERVENTORÍA presentará semanalmente los informes de avances Técnicos, Administrativos y Financieros, acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los estudios y diseños, en todos sus aspectos. El avance del contrato, el avance financiero, seguimiento del programa con avances en el período y acumulados, seguimiento de seguridad industrial y salud ocupacional, control de equipos, control de personal. Los avances físicos y financieros deberán incluir el porcentaje de adelanto o atraso y su conversión a días.

Adicionalmente deberá incluirse un anexo con el seguimiento, gráficos y correspondencia cruzada entre INTERVENTOR, CONSULTOR y/o INML Y CF.

## Informes Mensuales:

El INTERVENTOR deberá presentar mensualmente a la supervisión un informe de avances Técnicos, Administrativos y Financieros acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los estudios y diseños del Contrato de Consultoría de estudios y diseños, en todos sus aspectos que incluya como mínimo:

    - Descripción de los trabajos realizados en el periodo, resumen del trabajo adelantado por el INTERVENTOR durante el respectivo período (utilización de recursos y sus costos durante el período y acumulados).

    - Cuadros resumen de los contratos de consultoría e interventoría

    - Seguimiento al avance de las actividades específicas por Estudio y Diseño según el Cronograma de Trabajos aprobado (memorias de los trabajos de revisión realizados, diagnóstico y cumpliendo con la normatividad respectiva, en caso de que haya deficiencias en el diseño debe entregarse una relación de las partes del diseño que deben ser corregidas)

    - Seguimiento al Informe Técnico por cada uno de los Estudios y Diseños: resultado de estudios, levantamientos, entre otros.

    - Planilla de tiempo de personal, la cual mostrará la dedicación mensual de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.

    - Control de personal de la Consultoría

    - Seguimiento Financiero

    - Cuadro de control de pagos del contrato

    - Informe de revisión a estudios y diseños entregados por el CONSULTOR

    - Informe de pagos de parafiscales del sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF, cajas de compensación del personal empleado para la realización de los trabajos.

    - Informe de radicación de documentación técnica y planimetría que realice el CONSULTOR ante las empresas de servicios públicos, según cronograma de actividades, (cuando aplique.)

    - Aprobación de diseños finales en el mes.

Adicionalmente deberá incluirse un anexo con el seguimiento gráfico y correspondencia cruzada entre INTERVENTOR, CONSULTOR y/o INMLYCF.

## Informe Final:

La INTERVENTORÍA entregará a la supervisión al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será como mínimo, el siguiente:

    - Resumen de actividades y desarrollo del contrato.

    - Revisión y aprobación de cada uno de los Estudios y Diseños técnicos, los cuales deben contener lo solicitado por la Entidad al consultor en los términos de condiciones (especificaciones) - memoria de la revisión final efectuada, aprobación y cumplimiento del diseño y la normatividad.

    - Aspectos contractuales

    - Balance económico del Contrato (costos, reclamaciones sí se presentan, trabajos extras o adicionales sí se causan).

    - Control de pagos del contrato.

    - Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas

    - Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

    - Descripción de los equipos tecnológicos y software utilizados para el cumplimiento del alcance del objeto contractual.

    - Informe de pagos de parafiscales del sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF, cajas de compensación del personal empleado para la realización de los trabajos.

    - Relación de revisión y aprobación de diseños (memorias, cálculos, especificaciones, presupuestos y listado de planos de que se compone cada uno).

    - Informe de Licencia de construcción ejecutoriada, copia.

    - Informe de relación de la radicación realizada por el CONSULTOR de documentación técnica y planimetría ante las empresas de servicios públicos, así como de todos los diseños y estudios aprobados por las empresas prestadoras de servicios públicos y demás entidades competentes.

Este informe debe ser entregado a la finalización del Contrato, para la revisión y aprobación de la Supervisión.

Sin embargo, durante el desarrollo la INTERVENTORIA deberá preparar los informes que le sean solicitados por la supervisión de la Entidad con la oportunidad y la periocidad requerida.

# OBLIGACIONES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS

- La INTERVENTORÍA deberá hacer seguimiento a la facturación y ejecución del presupuesto de los contratos de CONSULTORIA e INTERVENTORÍA durante la vigencia contractual.

- La INTERVENTORÍA consolidará, verificará y aprobará las dedicaciones causadas ejecutadas por la CONSULTORIA para la elaboración de las cuentas mensuales. Aprobará los balances financieros soportes de cada factura. Elaborará los balances financieros para efectos de modificaciones al contrato.

- El INTERVENTOR deberá verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos y montos asegurados mediante las pólizas de garantía y solicitará su modificación de ser necesario.

- Vigilar y acompañar el trámite de las actas parciales de consultoría.

- La presentación de las cuentas de cobro mensuales de consultoría e interventoría, se deberán tramitar oportunamente de acuerdo con los plazos establecidos por el INML Y CF. Todas las cuentas de LA CONSULTORÍA deberán estar firmadas y aceptadas por la INTERVENTORÍA.

- Se verificará estrictamente que las dedicaciones a cancelarse cumplan con lo establecido en los términos del contrato. Será responsabilidad de la INTERVENTORÍA velar para que se cumplan estos requisitos, deberá poder demostrar el cumplimiento de los mismos en cualquier momento.

- Verificar antes de cada pago que el Consultor de Estudios, Diseños haya cumplido cabalmente con todas sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como en parafiscales y del personal.

## Relacionadas con la liquidación

- La INTERVENTORÍA elaborará en conjunto con el CONSULTOR el acta de liquidación final del contrato, en los términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones del INML Y CF.

- La INTERVENTORÍA elaborará el acta de liquidación del contrato de interventoría en los formatos definidos por el INML Y CF para tal fin.

- La INTERVENTORÍA deberá atender la solución a las reclamaciones que pudiere presentar el CONSULTOR.

- Cuando el INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL así lo requiera, la INTERVENTORÍA producirá los documentos necesarios en caso de arbitramento y aclaraciones solicitadas por los organismos de control.

# OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

- Realizar revisión y aprobación de los estudios y diseños, exigiendo cumplimiento de la normatividad vigente para el proyecto a construir, calidad y oportunidad en la entrega de producto, así como verificando y requiriendo el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a cargo del CONSULTOR de los estudios y diseños.

- Revisión y aprobación de los diseños para dar cumplimiento a lo establecido Decreto 945 del 5 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1203 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y en la Resolución 0017 del 4 de diciembre de 2017 de la Comisión Asesora Permanente Para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes

- La INTERVENTORÍA estudiará y dará su concepto acerca de los procedimientos que proponga el CONSULTOR, y si fuera el caso, sugerirá u ordenarán los cambios que considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los estudios y diseños. En los casos cuando el CONSULTOR utilice procedimientos inaceptables que a juicio de la INTERVENTORÍA presenten riesgos para el CONSULTOR, para el INML Y CF o para terceros, la INTERVENTORÍA deberá ordenar la suspensión temporal del respectivo estudio o diseño hasta tanto el CONSULTOR tome las medidas correctivas del caso, a satisfacción del INTERVENTOR.

- Verificar las condiciones de sitio y la validez de los Estudios de Suelos, Geotecnia. La Interventoría deberá constatar que las condiciones del subsuelo presentes en la zona sean compatibles con las encontradas en la exploración geotécnica.

- Verificar y aprobar la localización de los trabajos y las condiciones técnicas apropiadas para iniciar y desarrollar el objeto del Contrato de Estudios y Diseños.

- Mantener actualizado un registro escrito de todas las labores realizadas, de acuerdo con lo establecido.

- Revisar y aprobar todos y cada uno de los productos y entregables que hagan parte de la CONSULTORIA de los estudios y diseños (en cumplimiento de los alcances, contenidos, obligaciones y especificaciones realizadas por la Entidad), en concordancia con la normatividad vigente, con la funcionalidad requerida conforme la naturaleza del proyecto, y las especialidades del personal y tiempos aprobados.

- Exigir al CONSULTOR el complemento o corrección de los estudios, diseño, planos y demás cuando estos estén incompletos, indefinidos, o tengan omisiones o errores.

- Realizar todas las revisiones las veces que sean necesarias a todos y cada uno de los productos y entregables de hagan parte de la CONSULTORIA de los estudios y diseños, hasta que se encuentren correctas en cumplimiento de los alcances, contenidos, obligaciones y especificaciones realizadas por la Entidad, en concordancia con la normatividad vigente.

- Prevenir por escrito al CONSULTOR sobre posibles deficiencias en la mano de obra, equipos, procedimientos y vigilar porque se tomen los correctivos necesarios.

- Control de planos: el control de planos por parte de la INTERVENTORIA consistirá, como mínimo, en constatar la existencia de todas las indicaciones necesarias para poder realizar posteriormente la construcción de una forma adecuada. Para tal efecto establecerá con la ENTIDAD y el CONSULTOR la forma de mantener un control efectivo que evite ambigüedades o versiones obsoletas.

- Si a juicio del INTERVENTOR existe un error u omisión grave en los estudios o diseños, se dará aviso oportuno al CONSULTOR, para que sean ajustados, corregidos o emitir un concepto al respecto.

- Emitir concepto sobre la pertinencia de realizar cambios en los diseños. Le está prohibido a la Interventoría aprobar la ejecución de dichos cambios, sin previa aprobación por parte de La Entidad.

- La interventoría deberá realizar el acompañamiento a la consultoría de diseños para la obtención de las licencias y permisos ante entidades y empresas de servicios requeridos para la aprobación de construcción del proyecto.

- Revisar el programa de ejecución de los estudios y diseños que entrega el CONSULTOR, realizar las observaciones y solicitar los ajustes que considere pertinente con el objeto de que el CONSULTOR de cumplimiento a la ejecución de los estudios y diseños y trámite y aprobación de licencia. dentro del plazo establecido. Realizará todas las revisiones necesarias hasta la aprobación y posteriormente los ajustes que se requieran.

- Garantizar que el CONSULTOR de cumplimiento a cabalidad con el Programa Arquitectónico requerido en los anexos técnicos del proceso.

- Verificar las condiciones de sitio y la validez de los Estudios de Suelos, Geotecnia. La Interventoría deberá constatar que las condiciones del subsuelo presentes en la zona sean compatibles con las encontradas en la exploración geotécnica.

- Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades de los estudios y diseños, los cuáles deben ser certificados.

- La INTERVENTORÍA vigilará y verificará el cumplimiento de las condiciones generales y especificaciones técnicas para la correcta ejecución de los estudios y diseños y colaborará con el CONSULTOR en la solución de problemas que surjan durante el desarrollo de los trabajos a fin de cumplir a satisfacción del INML Y CF el objetivo establecido en el contrato.

- El INTERVENTOR controlará, exigirá, inspeccionará y verificará la ejecución y cumplimiento de los trabajos o actividades contratadas por el INML Y CF, velando por los intereses del mismo, dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad con que fueron contratadas.

- La INTERVENTORÍA hará una evaluación diaria de los registros e informes producidos por medio de su auxiliar en los diferentes estudios y diseños. Se efectuarán los análisis de los aspectos que requieran atención por parte del CONSULTOR y se darán las instrucciones pertinentes.

- La INTERVENTORÍA revisará y aprobará previamente los estudios diseños, planos y documentación que se requieran radicar ante las distintas Entidades para trámite de permisos o licencias y así mismo revisará las correcciones o ajustes posteriores que sean requeridas a presentar

- La INTERVENTORÍA revisará y aprobará todos y cada uno de los estudios y diseños objeto de la CONSULTORIA (planos récord y memorias técnicas y demás información), así como todas y cada una de las obligaciones del Consultor, antes de dar el visto bueno de aprobación al recibo a satisfacción de la CONSULTORIA y antes de su liquidación.

- Las herramientas que se emplearán para el desarrollo del proyecto, se deberán ajustar a la utilización de los medios informáticos, con la consecuente utilización del software de diseño necesario que emplee el consultor de estudios y diseños: planos y detalles en 2D y 3D: ArchiCAD (Graphisoft), y/o Revit–RVT (Autodesk) con el fin de garantizar la compatibilidad y empleabilidad con la plataforma BIM. (Building Integration Modeling).

# OBLIGACIONES ESPECIFICAS REFERENTES AL PERSONAL:

Serán obligaciones relacionadas con el personal requerido las siguientes:

- El INTERVENTOR deberá garantizar que todos los profesionales a quienes se le asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente.

- Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, con las calidades y dedicación exigidas por LA ENTIDAD.

- Garantizar una oportuna supervisión al personal asignado para el desarrollo del contrato, para que sea óptima la prestación del servicio.

- Garantizar que el equipo de trabajo ofrecido sea el utilizado para la ejecución del contrato.

- Garantizar la disponibilidad inmediata del personal propuesto para el inicio de la ejecución de los trabajos.

- Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la ENTIDAD, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación.

- Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la ENTIDAD, por causa o con ocasión del contrato.

- Su personal debe estar al día en lo referente a las afiliaciones de EPS y ARP, cuya verificación efectuará continuamente la supervisión del contrato.

- En caso de que el proponente ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior se dará cumplimiento a la Circular Única del 16 de abril de 2019 de Colombia Compra Eficiente en lo relacionado con el numeral 9.3. Acreditación de la formación académica, así:

  - “El proponente puede acreditar la formación académica en Colombia con la presentación del diploma, acta de grado o los certificados expedidos por el centro educativo.

  - El proponente puede acreditar la formación académica adquirida en el exterior con (i) copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de Educación – CINE o, (ii) la convalidación correspondiente así:

    - Los códigos equivalentes de acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación – CINE para el caso de profesiones de Arquitectura o Ingeniería son: 656, 657, 666, 667, 650 o 660.

    - Si se opta por la convalidación, deberá presentar la convalidación del título expedida por el Ministerio de Educación – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo con lo señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución 06950 del 15 de mayo de 2015 o del ICFES para el caso de los títulos obtenidos antes del 1°de diciembre de 2005, y lo preceptuado en la Resolución No. 010687 del 9 de octubre de 2019.

En todo caso los documentos, títulos u otros expedidos en el exterior deberán aportar la certificación con su traducción oficial al idioma español y sobre estos documentos deberán cumplirse las disposiciones relativas al apostille o a la consularización según sea el caso.

- Con relación al Permiso Temporal para profesionales de nacionalidad extranjera, que requieran ejercer su profesión de manera legal en el territorio nacional por un tiempo determinado, deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 842 de 2003, siempre y cuando ostente el título académico de pregrado como ingeniero, profesional afín a la ingeniería o profesional auxiliar de la ingeniería en cualquiera de las ramas o especialidades regidas por la Ley y reglamentadas bajo la competencia del COPNIA (Consejo Profesional Nacional de Ingeniería), entidad donde se podrá consultar los trámites requeridos para la obtención del Permiso Temporal así como los requisitos establecidos en la precitada ley y cumplimiento demás disposiciones legales a que hayan lugar.

Para los profesionales de la Arquitectura de nacionalidad extranjera, domiciliados en el exterior y que se vinculen laboralmente o se pretendan vincular en Colombia en labores establecidas por la Ley 435 de 1998, deben tramitar Licencia Temporal Especial, solicitud que deberá tramitarse ante el Consejo Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

De ser requerido el permiso temporal para profesionales, el Contratista deberá presentarlo dentro de los (5) días calendario siguientes a la suscripción del contrato y antes de la firma del acta de inicio del mismo, para aprobación por parte de la Supervisión, junto con los demás documentos solicitados para cada uno de los miembros del Personal EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO.

Realizar las demás actividades de acuerdo con la naturaleza del contrato o las que le sean asignadas por la interventoría y/o la supervisión del contrato.

# OBLIGACIONES REFERENTES AL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO:

Será obligación del INTERVENTOR disponer y mantener, durante la ejecución de los estudios y diseños y hasta la entrega final de los mismos a satisfacción del Instituto, el EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO para el desarrollo de la interventoría a cada uno de los estudios objeto de la presente contratación, personal que debe cumplir con las características y dedicaciones indicadas a continuación:

El equipo de trabajo estará conformado por el siguiente personal:

- Topógrafo de Interventoría

- Especialista de suelos y pavimentos o Especialista en Geotecnia

- Especialista Estructural

- Especialista en Hidráulica o Sanitario o Hidrosanitario

- Especialista Eléctrico y de Iluminación de interiores

- Especialista de Telecomunicaciones

- Especialista Electromecánico o Ingeniero Mecánico

- Director de Interventoría de Diseño Arquitectónico

- Profesional en Bioclimático

- Profesional en Accesibilidad

- Profesional Integración de diseños- Modelación BIM

- Profesional en presupuesto y programación de obra

- Coordinador de Interventoría

El personal anteriormente descrito es de carácter obligatorio en el contrato, por lo cual los oferentes lo deberán tener en cuenta y considerarlo en su totalidad al momento de elaborar su oferta o propuesta económica.

Ningún especialista del equipo de trabajo mínimo de la interventoría podrá desarrollar los trabajos en más de una especialidad, en otras palabras, no podrá ocupar dos cargos durante la INTERVENTORÍA del contrato de estudios y diseños.

INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPO DE TRABAJO DEL INTERVENTOR

Para analizar la información del personal del Equipo de trabajo mínimo requerido por parte del interventor se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Dentro de los (5) días calendario siguientes a la suscripción del contrato y antes de la firma del acta de inicio del mismo, el INTERVENTOR deberá presentar para aprobación de la SUPERVISION, los siguientes documentos de cada uno de los miembros del Personal EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO:

a)	Carta de compromiso firmada por el profesional propuesto donde indique su compromiso de realizar los trabajos en caso de que el proponente sea elegido con la dedicación estipulada.

b)	Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía o documento de identificación.

c)	Fotocopia legible del diploma o acta de grado profesional

d)	Fotocopia legible de la tarjeta o matricula profesional

e)	Fotocopia legible del diploma o acta de grado del título de posgrado, maestro o doctor (cuando sea requerida)

f)	Certificado de vigencia de la tarjeta profesional.

g)	Experiencia certificada.

Requisitos para la verificación de la Experiencia de los Profesionales:

  - La Experiencia General de la cada uno de los integrantes del equipo mínimo de trabajo (Personal Requerido Verificable), se tendrá en cuenta a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.

•	La experiencia profesional para la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, será válida únicamente, a partir de la expedición de matrícula profesional de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 842 de 2003, declarado exequible por la Corte Constitucional a través del Sentencia C-296 del 18 abril de 2012.

•	La experiencia profesional para la arquitectura o sus profesiones auxiliares es requisito obtener la tarjeta de matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares de acuerdo con lo señalado en el artículo 3ª de la Ley 435 de 1998. Por tanto, para los arquitectos y sus profesiones auxiliares, sólo será válida la experiencia profesional, adquirida con posterioridad a la expedición de la matrícula profesional.

•	La experiencia profesional para las profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y por el Consejo Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, de acuerdo con el artículo 1 del decreto No. 4476 de 2007.

•	La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y el Consejo Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares y sus profesiones auxiliares, se computará de acuerdo con las disposiciones de la Ley que en materia los regule.

•	El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos, por lo que deberán estar debidamente convalidados y homologados al momento de presentar la oferta para el presente proceso.

b.	La Experiencia específica de los integrantes del equipo de trabajo mínimo requerido, a los que les sea solicitada, se tendrá en cuenta a partir de la fecha de grado del título de POSGRADO en la modalidad de ESPECIALIZACIÓN o MAESTRIA

c.	No se aceptarán Hojas de Vida de personal (profesional y/o técnico) que haya sido reemplazado por incapacidad técnica y/o administrativa durante la ejecución de contratos de Estudios y Diseños durante las vigencias 2016, a 2024 contratadas por LA ENTIDAD.

d.	No se aceptarán certificaciones en las cuales el personal propuesto se certifique a sí mismo (auto certificaciones).

e.	Las certificaciones para la verificación de la Experiencia Específica de los profesionales y/o técnicos del equipo de trabajo mínimo requerido deberán ser expedidas por la entidad contratante del respectivo contrato de Estudios y Diseños (Consultoría) según su Especialidad, en la que se incluyan como mínimo los siguientes requisitos:

I.	Nombre de la Entidad contratante.

II.	Persona Natural o jurídica que ejecutó la consultoría con No. de NIT respectivo.

III.	No. de contrato y objeto del contrato de consultoría.

IV.	Nombre completo y documento de identidad del profesional al cual se certifica.

V.	Cargo ejercido en el desarrollo del contrato de consultoría certificado, por parte de profesional certificado.

VI.	Área diseñada.

VII.	Fechas de inicio y terminación del contrato de consultoría. Cuando en la certificación no se indique el día de inicio y/o terminación, se tomará el último día del mes para efectos de contar el inicio y el primer día del mes para contar la terminación.

VIII.Fecha de inicio y terminación de labores del profesional certificado durante la ejecución del contrato de consultoría.

IX.	Fecha de expedición de la certificación.

X.	Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por el funcionario competente para suscribirla

Las certificaciones pueden ser reemplazadas únicamente por: copia del contrato con su acta de liquidación los cuales deberán contener la totalidad de la información solicitada de lo contrario no se tendrá en cuenta y se verificará como NO CUMPLE. No serán aceptadas actas de terminación, actas parciales, actas de recibo u otras al igual que planos u otros documentos para la acreditación de experiencia de contratos.

f.	Si el proponente es el mismo que certifica la experiencia del personal propuesto, deberá incluirse los siguientes documentos:

1.	Certificación emitida por el proponente en la cual certifica al personal propuesto.

2.	Fotocopia legible del contrato laboral o de prestación de servicios suscrito entre el proponente y el profesional propuesto, a través del cual se evidencie el vínculo contractual.

3.	La certificación emitida por la entidad a la cual se le ejecutaron los trabajos.

4.	Consecutivo en el RUP donde conste la ejecución del contrato certificado por la entidad contratante.

En caso que durante la ejecución del contrato de Interventoría requiera por fuerza mayor cambiar a cualquiera de los miembros del equipo de trabajo mínimo requerido inicialmente presentado, deberá solicitarlo a la SUPERVISION por escrito justificando las razones de este cambio a la SUPERVISION para su visto bueno y autorización respectiva, e igualmente presentará la Hoja de Vida y documentación del nuevo personal el cual deberá cumplir con todas y cada una de las características, experiencia y requisitos profesionales requeridos de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Condiciones y en todo caso como mínimo con los parámetros que sirvieron para obtener el puntaje de experiencia del profesional inicialmente presentado con su oferta, es decir el personal nuevo será evaluado para obtener igual o superior puntaje al obtenido por el PROPONENTE en su oferta. En caso de no cumplir con esta condición NO se avalará el cambio de personal.

Una vez aprobado el nuevo personal, este deberá presentarse e iniciar los trabajos de Interventoría de los Estudios y Diseños respectivos según su especialidad en un término no mayor a cinco (5) días calendario.

LA ENTIDAD podrá solicitar en cualquier momento el cambio de cualquiera de los miembros del equipo de trabajo mínimo requerido del proyecto durante su ejecución debiendo ser reemplazado por el INTERVENTOR en un término no mayor a siete (7) días calendario.

Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento,es el siguiente:

            - Director de Interventoría de diseño arquitectónico.

            - Coordinador de interventoría

Personal Mínimo Requerido

Para el desarrollo del contrato el personal mínimo exigido y las dedicaciones mínimas se describen a continuación:

Este personal es de carácter obligatorio por lo cual los proponentes lo deberán tener en cuenta en su totalidad al momento de elaborar su propuesta económica de acuerdo con los perfiles y dedicaciones descritas.

# TOPOGRAFO DE INTERVENTORÍA

| CARGO O ROL | FORMACIÓN ACADÉMICA- | EXPERIENCIA PROFESIONAL- EXPERIENCIA ESPECÍFICA | % de dedicación en la duración total del contrato |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COMO / EN |  |
| Topógrafo UNO (1) | Ingeniero en Topografía | Experiencia Profesional General: tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Experiencia Específica: Deberá certificar tres (3) contratos o proyectos donde se haya desempeñado como Topógrafo de proyectos de obras públicas o privadas | 10% |

El topógrafo de interventoría será el encargado de realizar la respectiva inspección, revisión, verificación y aprobación del levantamiento topográfico que realice el consultor, durante la ejecución de toma de datos y/o durante el desarrollo del informe del levantamiento y/o una vez se cuente con el documento definitivo.

# ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS O ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

| CARGO O ROL | FORMACIÓN ACADÉMICA- | ESPECIALIZACIÓN | EXPERIENCIA PROFESIONAL- EXPERIENCIA ESPECÍFICA | % de dedicación en la duración total del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMO / EN |  |
| Especialista de suelos y pavimentos o Especialista en Geotecnia UNO (1) | Ingeniero Civil | Maestría o Especialización en suelos o Geotecnia. | Experiencia Profesional General: cuatro (4) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Experiencia Específica: Dos (2) años Deberá certificar tres (3) contratos o proyectos donde se haya desempeñado como Ingeniero de suelos o geotecnista de edificaciones públicas o privadas. | 25% |

El ingeniero especialista en suelos y pavimentos y/o especialista en geotecnia de interventoría será el encargado de realizar la respectiva inspección, revisión, verificación y aprobación de las metodologías utilizadas en el desarrollo del estudio de suelos que realice la consultoría. Deberá estar presente en las reuniones y/o mesas técnicas y/o comités, que se realicen cuando se esté en la etapa de levantamiento topográfico, elaboración de toma de muestras del subsuelo, elaboración del estudio de suelos, podrá realizar las respectivas solicitudes y/o recomendaciones al consultor, con el fin de garantizar un óptimo y eficiente resultado durante esta etapa de diseños.

Así mismo, deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la INML y CF o para la ejecución de la consultoría y aprobará el estudio de suelos. Deberá acordar con el especialista correspondiente del contratista de los diseños, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con respecto los diseños a elaborar (cimentación de la edificación y la interacción suelo – estructura). De igual forma, deberá adelantar la revisión técnica independiente de los estudios de suelos de conformidad a los alcances establecidos en la resolución 0017 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2017 de la COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES y demás normatividad vigente.

No obstante, las obligaciones generales, el profesional deberá realizar:

Revisión de los estudios geotécnicos para determinar la bondad de la exploración del subsuelo, el alcance de los ensayos de laboratorio realizados, los diseños realizados desde el punto de vista de geotécnica, la determinación del tipo de perfil de suelo subyacente, los efectos de sitio desde el punto de vista sísmico, las recomendaciones para el diseño estructural y la construcción de la cimentación y los parámetros para determinar la interacción suelo-estructura cuando se requiera este análisis.

El revisor debe estudiar y emitir concepto sobre el cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 con respecto a lo siguiente:

  - La exploración geotécnica realizada.

  - Los ensayos de laboratorio realizados.

  - Los diseños geotécnicos y los criterios adoptados por el diseñador.

  - Las recomendaciones para el diseño estructural de la cimentación.

  - Las recomendaciones para construcción de la cimentación, incluyendo el procedimiento de excavación.

  - Revisión del seguimiento de las recomendaciones del estudio geotécnico.

El revisor de los estudios geotécnicos debe entregar como culminación de sus trabajos:

  - Memoria de los trabajos de revisión realizados.

  - Diagnóstico de si el estudio geotécnico fue realizado adecuadamente y cumpliendo el Reglamento NSR-10 o no.

  - En caso de que haya deficiencias en el estudio geotécnico debe entregarse una relación de las partes del estudio que deben ser corregidas.

  - Memorial de la revisión efectuada y del cumplimiento de la normatividad actual del estudio geotécnico realizado por el Geotecnista o ingeniero de suelos del consultor.

# ESPECIALISTA ESTRUCTURAL:

| CARGO O ROL | FORMACIÓN ACADÉMICA- | ESPECIALIZACIÓN | EXPERIENCIA PROFESIONAL- EXPERIENCIA ESPECÍFICA | % de dedicación en la duración total del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMO / EN |  |
| Especialista Estructural UNO (1) | Ingeniero Civil | Maestría o Especialización en Estructuras | Experiencia Profesional General: cuatro (4) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Experiencia Específica: dos (2) años Deberá certificar tres (3) contratos o proyectos donde se haya desempeñado como diseñador estructural de edificaciones públicas o privadas. | 25% |

Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte del INML y CF o para la ejecución de los diseños y aprobará los diseños estructurales. Deberá acordar con el especialista correspondiente del contratista de los diseños, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con el diseño estructural de las edificaciones objeto diseñadas. Así mismo deberá adelantar la revisión técnica independiente de los diseños estructurales y elementos no estructurales de conformidad a los alcances establecidos en la resolución 0017 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2017 de la COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES y demás normatividad vigente.

No obstante, las obligaciones generales, el profesional deberá realizar:

- Revisión los diseños estructurales requeridos para el trámite de expedición de licencia de construcción, para constatar que la edificación propuesta cumple con los requisitos exigidos por la Ley 400 de 1997 y del Reglamento Sismo Resistente vigente NSR-10, y suscribirá la solicitud de licencia en tal calidad.

El revisor debe estudiar y emitir concepto sobre el cumplimiento del Reglamento NSR-10 con respecto a lo siguiente:

  - Avalúo de cargas utilizado.

  - Definición de los parámetros de diseño sísmico.

  - Definición de los parámetros que determinan la resistencia al fuego de los elementos estructurales

  - Procedimiento de análisis estructural empleado.

  - Verificación de las derivas y deflexiones verticales de la estructura.

  - Procedimientos de diseño de los elementos estructurales.

  - Procedimientos de diseño de la resistencia al fuego de los elementos estructurales

  - Revisión de los planos estructurales.

  - Revisión del seguimiento de las recomendaciones del estudio geotécnico.

  - Revisión de diseño de las estructuras adicionales como porterías, planta de tratamiento, pérgolas, cubiertas y demás elementos constitutivos del diseño arquitectónico.

El revisor de los diseños estructurales debe entregar:

  - Memoria de los trabajos de revisión realizados.

  - Diagnóstico de si el proyecto fue realizado adecuadamente y cumpliendo el Reglamento Sismo Resistente NSR-10 o no.

  - En caso de que haya deficiencias en el diseño debe entregarse una relación de las partes del diseño que deben ser corregidas.

  - Memorial de la revisión efectuada y del cumplimiento de la normatividad actual del diseño de reforzamiento estructural realizado por el diseñador estructural contratado.

- Revisión de los diseños de los elementos no estructurales para determinar la bondad de los procedimientos empleados y el cumplimiento de los requisitos de diseño contenidos en la normativa sismo resistente.

El revisor debe estudiar y emitir concepto sobre el cumplimiento del Reglamento NSR-10 con respecto a lo siguiente:

  - Avalúo de cargas utilizado.

  - Definición de los parámetros de diseño sísmico de los elementos no estructurales.

  - Definición de los parámetros que determinan la resistencia al fuego de los elementos no estructurales.

  - Procedimiento de análisis empleado.

  - Verificación de las derivas y deformaciones a que se verán sometidos los elementos no estructurales.

  - Procedimientos de diseño de los elementos no estructurales.

  - Revisión de los planos de elementos no estructurales

El revisor de los diseños de elementos no estructurales debe entregar como culminación de sus trabajos lo siguiente:

  - Memoria de los trabajos de revisión realizados.

  - Diagnóstico de si el diseño fue realizado adecuadamente y cumpliendo el Reglamento SISMORESISTENTE NSR-10 o no.

  - En caso de que haya deficiencias en el diseño debe entregarse una relación de las partes del diseño que deben ser corregidas.

  - Memorial de la revisión efectuada y del cumplimiento de la normatividad actual del diseño de reforzamiento estructural realizado por el diseñador estructural contratado.

# ESPECIALISTA HIDROSANITARIO:

| CARGO O ROL | FORMACIÓN ACADÉMICA- | ESPECIALIZACIÓN | EXPERIENCIA PROFESIONAL- EXPERIENCIA ESPECÍFICA | % de dedicación en la duración total del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMO / EN |  |
| Especialista en Hidráulica o Sanitario o Hidrosanitario UNO (1) | Ingeniero Civil O Ingeniero Sanitario | Si el profesional es Ingeniero civil, deberá acreditar Maestría o Especialización en Hidráulica o sanitaria | Experiencia Profesional General: tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Experiencia Específica: dos (2) años. Deberá certificar tres (3) contratos o proyectos en los cuales haya desempeñado como diseñador hidrosanitario que incluya red contra incendios para edificaciones públicas o privadas | 15% |

Este especialista es el encargado de emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas de los diseños hidráulicos, sanitarios, red contra incendio, el diseño de la central y redes de gases especiales, que se requiera por parte del INML y CF o para la ejecución de los diseños y aprobará los diseños hidrosanitarios. Deberá acordar con el especialista correspondiente del contratista de los diseños, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con respecto los diseños a elaborar (hidráulicos, sanitarios, gases y red contra incendios entre otros).

El especialista hidrosanitario de interventoría será el responsable de la verificación de las normas que apliquen en desarrollo de la consultoría de su área.

Deberá entregar: memoria de los trabajos de revisión realizados, diagnóstico de si el proyecto fue realizado adecuadamente y cumpliendo con la normatividad respectiva, en caso de que haya deficiencias en el diseño debe entregarse una relación de las partes del diseño que deben ser corregidas, memoria de la revisión final efectuada, aprobación y cumplimiento del diseño y la normatividad.

# ESPECIALISTA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE INTERIORES:

| CARGO O ROL | FORMACIÓN ACADÉMICA- | ESPECIALIZACIÓN | EXPERIENCIA PROFESIONAL- EXPERIENCIA ESPECÍFICA | % de dedicación en la duración total del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMO / EN |  |
| Especialista Eléctrico y de iluminación de interiores UNO (1) | Ingeniero Civil o Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico | Sí solo acredita la profesión como ingeniero civil o electricista deberá acreditar Maestría o especialización mecánica | Experiencia Profesional General: tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Experiencia Específica: dos (2) años. Deberá certificar tres (3) contratos o proyectos, en los cuales haya desempeñado como diseñador eléctrico y de iluminación para edificaciones públicas o privadas. | 30% |

Encargado de emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas de los diseños eléctricos que se requiera por parte del INML y CF o para la ejecución de los diseños y aprobará los diseños eléctricos, iluminación y otros. Deberá acordar con el especialista correspondiente del contratista de los diseños, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con respecto los diseños a elaborar (redes eléctricas, iluminación, telecomunicaciones, alarmas, detección de incendios entre otros).

El especialista eléctrico de interventoría será el responsable de la verificación de las normas que apliquen en desarrollo de la consultoría de su área.

Deberá entregar: memoria de los trabajos de revisión realizados, diagnóstico de si el proyecto fue realizado adecuadamente y cumpliendo con la normatividad respectiva, en caso de que haya deficiencias en el diseño debe entregarse una relación de las partes del diseño que deben ser corregidas, memoria de la revisión final efectuada, aprobación y cumplimiento del diseño y la normatividad.

# ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES:

| CARGO O ROL | FORMACIÓN ACADÉMICA- | ESPECIALIZACIÓN | EXPERIENCIA PROFESIONAL- EXPERIENCIA ESPECÍFICA | % de dedicación en la duración total del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMO / EN |  |
| Especialista de telecomunicaciones UNO (1) | Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero en Sistemas o Ingeniero en redes de telecomunicaciones | Sí solo acredita la profesión como ingeniero de sistemas deberá acreditar Maestría o especialización en telecomunicaciones | Experiencia Profesional General: tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Experiencia Específica: Un (1) año. Deberá certificar tres (3) contratos o proyectos, en los cuales se haya desempeñado como diseñador de redes de telecomunicaciones y/o redes de comunicación para edificaciones públicas o privadas. | 10% |

Este especialista es el encargado de emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas de los diseños de telecomunicaciones, redes de voz y datos que se requiera por parte del INML y CF o para la ejecución de los diseños y aprobará los diseños de la especialidad mencionada. Deberá acordar con el especialista correspondiente del contratista de los diseños, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con respecto los diseños a elaborar (telecomunicaciones, alarmas, detección de incendios entre otros).

El especialista en telecomunicaciones de interventoría será el responsable de la verificación de las normas que apliquen en desarrollo de la consultoría de su área.

Deberá entregar: memoria de los trabajos de revisión realizados, diagnóstico de si el proyecto fue realizado adecuadamente y cumpliendo con la normatividad respectiva, en caso de que haya deficiencias en el diseño debe entregarse una relación de las partes del diseño que deben ser corregidas, memoria de la revisión final efectuada, aprobación y cumplimiento del diseño y la normatividad.

# ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO O INGENIERO MECÁNICO:

| CARGO O ROL | FORMACIÓN ACADÉMICA- | ESPECIALIZACIÓN | EXPERIENCIA PROFESIONAL- EXPERIENCIA ESPECÍFICA | % de dedicación en la duración total del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMO / EN |  |
| Especialista Electromecánico o Ingeniero Mecánico UNO (1) | Ingeniero Electromecánico o Mecánico | Especialización en alguna rama de la ingeniería electromecánica o mecánica | Experiencia Profesional General: tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Experiencia Específica: Dos (2) años Deberá certificar tres (3) contratos o proyectos, en los cuales se haya desempeñado como diseñador de sistemas de ventilación mecánica (donde se evidencien las actividades de ventilación, extracción de aire y cuartos fríos) para edificaciones públicas o privadas. | 35% |

Este especialista es el encargado de emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas de los diseños de sistemas electromecánicos que se requiera por parte del INML y CF o para la ejecución de los diseños y aprobará los diseños de sistemas electromecánicos. Deberá acordar con el especialista correspondiente del contratista de los diseños las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con respecto los diseños a elaborar (sistema de ventilación mecánica, aire acondicionado, cuartos fríos, entre otros).

El especialista electromecánico de interventoría será el responsable de la verificación de las normas que apliquen en desarrollo de la consultoría de su área.

Deberá entregar: memoria de los trabajos de revisión realizados, diagnóstico de si el proyecto fue realizado adecuadamente y cumpliendo con la normatividad respectiva, en caso de que haya deficiencias en el diseño debe entregarse una relación de las partes del diseño que deben ser corregidas, memoria de la revisión final efectuada, aprobación y cumplimiento del diseño y la normatividad.

# DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE DISEÑO ARQUITECTONICO:

| CARGO O ROL | FORMACIÓN ACADÉMICA- | ESPECIALIZACIÓN | EXPERIENCIA PROFESIONAL- EXPERIENCIA ESPECÍFICA | % de dedicación en la duración total del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMO / EN |  |
| Director de Interventoría de diseño arquitectónico UNO (1) | Arquitecto | Especialización en alguna rama de la arquitectura | Experiencia Profesional General: cuatro (4) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Experiencia Específica: Dos (2) años. Deberá certificar dos (2) contratos o proyectos en los cuales se haya desempeñado como diseñador arquitectónico de edificaciones públicas o privadas. | 100% |

Este profesional durante el 100% en la ejecución de los estudios y diseños, estará encargado de emitir conceptos y soluciones técnicas de los diseños arquitectónicos, emitir conceptos y soluciones técnicas relacionadas con la norma urbana, aprobación de diseño arquitectónico Deberá estar presente en las todas las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando el INML y CF lo requiera. El Arquitecto de interventoría será el responsable de la verificación de las normas que apliquen en desarrollo de la consultoría de su área.

Deberá entregar: memoria de los trabajos de revisión realizados, diagnóstico de si el proyecto fue realizado adecuadamente y cumpliendo con la normatividad respectiva, en caso de que haya deficiencias en el diseño debe entregarse una relación de las partes del diseño que deben ser corregidas, memoria de la revisión final efectuada, aprobación cumplimiento del diseño y la normatividad.

# PROFESIONAL BIOCLIMÁTICO:

| CARGO O ROL | FORMACIÓN ACADÉMICA- | ESPECIALIZACIÓN | EXPERIENCIA PROFESIONAL- EXPERIENCIA ESPECÍFICA | % de dedicación en la duración total del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMO / EN |  |
| Especialista Bioclimático UNO (1) | Arquitecto o Ingeniero civil o ingeniero ambiental | Especialización en arquitectura bioclimática o maestría en bioclimática | Experiencia Profesional General: tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Experiencia Específica: Un (1) año. Deberá certificar dos (2) contratos o proyectos en los cuales se haya desempeñado como diseñador bioclimático para edificaciones públicas o privadas. | 10% |

Encargado de emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas de bioclimática que se requiera por parte del INML y CF o para la ejecución de los diseños y aprobará los diseños bioclimáticos. Deberá acordar con el especialista correspondiente del contratista de los diseños, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con respecto los diseños a elaborar para generar un proyecto bioclimático y ambiental integral.

El especialista bioclimático de interventoría será el responsable de la verificación de las normas que apliquen en desarrollo de la consultoría de su área.

Deberá entregar: memoria de los trabajos de revisión realizados, diagnóstico de si el proyecto fue realizado adecuadamente y cumpliendo con la normatividad respectiva, en caso de que haya deficiencias en el diseño debe entregarse una relación de las partes del diseño que deben ser corregidas, memoria de la revisión final efectuada, aprobación y cumplimiento del diseño y la normatividad.

# PROFESIONAL EN ACCESIBILIDAD:

| CARGO O ROL | FORMACIÓN ACADÉMICA- | ESPECIALIZACIÓN | EXPERIENCIA PROFESIONAL- EXPERIENCIA ESPECÍFICA HABILITANTE A PRESENTAR | % de dedicación en la duración total del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMO / EN |  |
| Profesional en Accesibilidad UNO (1) | Arquitecto o Ingeniero civil | Especialización o diplomado en accesibilidad | Experiencia Profesional General: tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Experiencia Específica: Un (1) año. Deberá certificar dos (2) contratos o proyectos como diseñador de estudios y diseños de accesibilidad para edificaciones públicas o privadas. | 10% |

Encargado de emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas referentes a accesibilidad que se requiera por parte del INML y CF o para la ejecución de los diseños y aprobará el diseño de accesibilidad. Deberá acordar con el especialista correspondiente del contratista de los diseños las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con respecto los diseños a elaborar para generar un proyecto con las condiciones de accesibilidad requerida para los diferentes tipos de personas, garantizando el uso racional de la seguridad contratada

El especialista en accesibilidad de interventoría será el responsable de la verificación de las normas que apliquen en desarrollo de la consultoría de su área.

Deberá entregar: memoria de los trabajos de revisión realizados, diagnóstico de si el proyecto fue realizado adecuadamente y cumpliendo con la normatividad respectiva, en caso de que haya deficiencias en el diseño debe entregarse una relación de las partes del diseño que deben ser corregidas, memoria de la revisión final efectuada, aprobación y cumplimiento del diseño y la normatividad.

# PROFESIONAL INTEGRACIÓN DE DISEÑOS - MODELACIÓN BIM:

| CARGO O ROL | FORMACIÓN ACADÉMICA- | ESPECIALIZACIÓN | EXPERIENCIA PROFESIONAL- EXPERIENCIA ESPECÍFICA | % de dedicación en la duración total del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMO / EN |  |
| Profesional Integración de diseños y Modelación BIM UNO (1) | Ingeniero Civil o Arquitecto | Modelación BIM | Experiencia Profesional General: tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Experiencia Específica: Un (1) año. Dos (2) certificaciones de contratos o proyectos, como Interventor de modelado BIM (BIM manager) de edificaciones públicas o privadas. y/o Dos (2) certificaciones de contratos o proyectos, como Modelador BIM y/o BIM manager de edificaciones públicas o privadas. | 10% |

Encargado de emitir conceptos y soluciones técnicas de la integración de los estudios y diseños técnicos y modelación BIM, encargado de la supervisión y aprobación de los trabajos de la integración de los estudios y diseños técnicos y modelación BIM de la interventoría. Deberá estar presente en las reuniones y/o comités a los que sea citado, en la toma de decisiones y cuando el INML y CF lo requiera.

Deberá entregar: memoria de los trabajos de revisión realizados, diagnóstico de si la modelación BIM de los estudios y diseños técnicos fue realizada adecuadamente, en caso de que haya deficiencias en el diseño debe entregarse una relación de las partes de la modelación BIM o de los diseños que deben ser corregidas, memoria de la revisión final efectuada, aprobación y cumplimiento de la modelación BIM.

# PROFESIONAL EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS

| CARGO O ROL | FORMACIÓN ACADÉMICA- | EXPERIENCIA PROFESIONAL- EXPERIENCIA ESPECÍFICA | % de dedicación en la duración total del contrato |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COMO / EN |  |
| Profesional en Presupuesto y Programación de Obras UNO (1) | Ingeniero Civil o Arquitecto | Experiencia Profesional General: tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Experiencia Específica: Dos (2) certificaciones de contratos o proyectos, como Interventor para estudios y diseños de edificaciones públicas o privadas, específicamente desarrollando la revisión a programación y presupuestos de obra. y/o Dos (2) certificaciones de contratos o proyectos, como ejecutor de presupuestos y programaciones de obra para edificaciones públicas o privadas. | 10% |

Encargado de emitir conceptos y soluciones técnicas de la integración de los estudios y diseños técnicos y modelación BIM, encargado de la supervisión y aprobación de los trabajos de la integración de los estudios y diseños técnicos y modelación BIM de la interventoría. Deberá estar presente en las reuniones y/o comités a los que sea citado, en la toma de decisiones y cuando el INML y CF lo requiera.

Deberá entregar: memoria de los trabajos de revisión realizados, diagnóstico de si la modelación BIM de los estudios y diseños técnicos fue realizada adecuadamente, en caso de que haya deficiencias en el diseño debe entregarse una relación de las partes de la modelación BIM o de los diseños que deben ser corregidas, memoria de la revisión final efectuada, aprobación y cumplimiento de la modelación BIM.

# COORDINADOR DE INTERVENTORÍA

| CARGO O ROL | FORMACIÓN ACADÉMICA- | ESPECIALIZACIÓN | EXPERIENCIA PROFESIONAL- EXPERIENCIA ESPECÍFICA | % de dedicación en la duración total del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMO / EN |  |
| Coordinador de Interventoría UNO (1) | Ingeniero Civil o Arquitecto | Especialización en temas relacionados con desarrollo de edificaciones o diseño de edificaciones | Experiencia Profesional General: Cuatro (4)) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Experiencia Específica: Dos (2) años. Tres (3) contratos o proyectos como director o Gerente o Coordinador de Interventoría de contratos de estudios y diseños de edificaciones públicas o privadas | 100% |

El coordinador de interventoría será el encargado de la Dirección de los trabajos de interventoría a la consultoría de estudios y diseños. Al igual del cumplimiento de las obligaciones, especificaciones, programación y metodologías utilizadas en el desarrollo de la consultoría. Deberá estar presente en todas las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando el INML y CF lo requiera. El director de diseño de interventoría será el responsable de la verificación de todas las normas que apliquen en desarrollo de la consultoría.

El equipo de trabajo mínimo requerido conformado por el personal profesional y técnico requerido para cumplir el objeto contractual deberá contar la disponibilidad requerida de tiempo mínima mensual estimada por el Instituto, es decir por lo menos el porcentaje de dedicación mínima de disponibilidad en tiempo requerido para la completa y correcta ejecución del contrato derivado del presente proceso.

Las dedicaciones establecidas por la ENTIDAD y descritas anteriormente corresponden a las mínimas dedicaciones mensuales estimadas que considera necesarias para la correcta ejecución del contrato en el plazo establecido. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá aumentarlas de conformidad con el programa de ejecución que deberá entregar posterior a la suscripción del contrato a fin de ejecutar el contrato en el plazo contractual o en un menor tiempo al previsto. Las mismas no constituyen compromiso de la ENTIDAD frente a los requerimientos que considere el CONTRATISTA necesarios para el desarrollo del objeto contractual en el plazo previsto, ni su aumento constituirá motivo para una futura adición del contrato.

El Contratista deberá tener en cuenta que el personal profesional y técnico que conforma el “Equipo de trabajo mínimo requerido”, deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones que sean de su competencia, así como el cumplimiento de la normatividad vigente que regulan la materia, el objeto contratado y las indicaciones y solicitudes que le sean impartidas para el correcto y adecuado cumplimiento del objeto contractual.

## INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia.

- El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia.

- El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

- La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario– Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.

## 3.9. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

- Todos los publicados en el concurso de méritos CM-0031-DRNO-2025.

- Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado, que se puede encontrar en el siguiente link: Guia_supervision_interventoria_20170126

# TERMINOLOGIA USADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO

Para entendimiento, los siguientes términos son utilizados en el presente documento:

  - ENTIDAD, INSTITUTO, INML Y CF, SUPERVISIÓN: Se refiere a la entidad contratante es decir el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

  - DISEÑADOR, CONSULTOR, CONSULTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSULTORÍA: Se refiere a la persona

Natural o Jurídica a cargo de los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE SECCIONAL CHOCÓ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

  - INTERVENTORÍA, INTERVENTOR, CONTRATISTA: Se refiere a la persona Natural o Jurídica a cargo de REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE SECCIONAL CHOCÓ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Atentamente,

| ING. JULY ALEXANDRA DAZA RODRÍGUEZ Profesional Especializado Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura |  |
| --- | --- |