## Hoja1
ANEXO IVA
Formato para indicar el porcentaje de IVA que le es aplicable a cada item; si no es responsable del IVA favor dejar en blanco.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | %IVA (INDIQUE EL PORCENTAJE DE IVA QUE TIENE CADA ELEMENTO)
1 | ALICATE 8PG | UND | 1
2 | ATORNILLADOR INHALAMBRICO 9,6 V , DE 12 V MAXIMO, 2 VELOCIDADES, PARA ATORNILLAR 0-400 RPM Y PERFORAR DE 15000 RPM , MANDRIL DE 3/8 AJUSTABLE, INCLUYE CARGADOR,MULTIVOLTAJE, Y 2 BATERIAS ION LITIO, CON MALETIN | UND | 1
3 | CORTAFRÍO 8" | UND | 1
4 | DESTORNILLADOR DE PALA TIPO AMERICANO, AISLADO TIPO PESADO PROFESIONAL , CON EXTREMO SEMIESFERICO Y ROTATIVO DE 5MM*152MM | UND | 1
5 | ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA DE 3 MTS , 10 PIES DE LARGO , 9 PELDAÑOS PLANOS EN ALUMINIO RANURADO, MESETA PLATAFORMA EN POLIPROPILENO NEGRO DE ALTO IMPACTO, TIJERAS EXTERIOR SEGURAS (PINCH-PRUF) Y ZAPATAS CON CAUCHO ANTIDESLIZANTE , INDUSTRIALES, PARA USO ELECTRICO, CAPACIDAD PARA 137 KG. | UND | 1
6 | ESPATULA 3" MANGO PLASTICO | UND | 1
7 | ESPATULA 4" X 5" | UND | 1
8 | HOMBRE SOLO DE 10" RECTO TIPO PESADO | UND | 1
9 | JUEGO DE 20 DESTORNILLADORES BASIC 20 PIEZAS · · (1) 1/4 X 2 PUL · (1) #2 X 2 PUL · (2) #2 X 4 PUL · (2) #1 X 4 PUL · (1) 3/16 X 6 PUL · (1) 1/4 X 6 PUL · (2) 1/4 X 4 PUL · (2) 3/1 | UND | 1
10 | JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA IMANTADOS | JUEGO | 1
11 | JUEGO DE LLAVES BRISTOL Y TORX EN T PARA FUERZA 14 PIEZAS (2 JUEGOS BRISTOL Y 2 JUEGOS TORX) | JUEGO | 2
12 | JUEGO DESTORNILLADOR MIXTO EN 8 PIEZAS CON AISLAMIENTO A 1000V TRABAJO PESADO PROFESIONAL | JUEGO | 1
13 | LLAVE DE TUBO DE 6" | UND | 1
14 | MACETA 3LB CON CABO | UND | 1
15 | MACETA PROFESIONAL DE 1 LIBRA | UND | 1
16 | MACHETE DE 18" CON MANGO ANTIDESLIZANTE | UND | 1
17 | MARCO SEGUETA PROFESIONAL AJUSTABLE | UND | 1
18 | MARTILLO CON CABO DE FIBRA | UND | 1
19 | MARTILLO DE UÑA | UND | 1
20 | PALA CUADRADA # 2 CON CABO | UND | 1
21 | PALA REDONDA # 2 CON CABO | UND | 1
22 | PALA REDONDA # 4 CON CABO | UND | 1
23 | PALUSTRE 6.5" MANGO PLASTICO | UND | 1
24 | PALUSTRE 8 PULGADAS MANGO MADERA | UND | 1
25 | PINZA PARA SOLDAR, PORTA ELECTRODO | UND | 1
26 | PINZA PELACABLES 9 PULG | UND | 1
27 | PISTOLA DE ASPERSION PARA MANGUERA DE JARDIN | UND | 1
28 | PISTOLA PARA SILICONA | UND | 1
29 | PISTOLA PROFESIONAL PINTAR + COMPRESOR SK1808 700W | UND | 1
30 | PULIDORA ORBITAL | UND | 1
31 | SERRUCHO DIENTE TIBURÓN DE 18" | UND | 1
32 | TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 3/8 12V -VVR MALETIN DE LONA INCLUYE BATERIA Y CARGADOR ION LITIO | UND | 1
33 | TIJERA DE JARDINERÍA 17" | UND | 1
34 | PAQUETE DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE BAÑO | PAQUETE | 1
35 | ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI | KILO | 5
36 | ACOPLE 1/2 X 1/2 40 CM PLÁSTICO LAVAMANOS | UND | 5
37 | ACOPLE 1/2 POR 1/2 PULGADAS POR 55CM PLASTICO. CONDICIÓN DE SERVICIO RECOMENDADA, USO INSTITUCIONAL. PRESIÓN DE TRABAJO MANOMÉTRICA MÁXIMA DEL AGUA 125 PSI PRESION MÍNIMA RECOMENDADA 20PSI PRESION SUBITA INTERMITENTE 180 PSI | UND | 2
38 | ACOPLE FLEXIBLE SANITARIO EXTRALARGO + REGISTRO PLASTICO | UND | 5
39 | ACOPLE LAVAMANOS 1/2 X 1/2 60CM PLÁSTICO | UND | 5
40 | ACOPLE PLÁSTICO SANITARIO 55 CM 1/2 X 7/8 | UND | 5
41 | ACOPLE SANITARIO 1/2 X 1/2 40CM PLÁSTICO | UND | 2
42 | ACOPLE SANITARIO 1/2 X 1/2 60CM PLÁSTICO | UND | 2
43 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" PVC SANITARIA NTC 1341 | UND | 1
44 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 3" PVC SANITARIA NTC 1341 | UND | 1
45 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" PVC SANITARIA NTC 1341 | UND | 1
46 | ADAPTADOR HEMBRA DE PRESIÓN PVC, 1 1/2" | UND | 1
47 | ADAPTADOR HEMBRA DE PRESIÓN PVC, 1" | UND | 1
48 | ADAPTADOR HEMBRA DE PRESIÓN PVC, 1/2" | UND | 1
49 | ADAPTADOR MACHO DE PRESIÓN PVC, 1/2" | UND | 1
50 | ADAPTADOR SANITARIO DE PVC, 4" | UND | 1
51 | ADAPTADOR SANITARIO DE PVC, 6" | UND | 1
52 | ADHESIVO EPOXICO DE DOS COMPONENTES, PARA ANCLAJES ESTRUCTURALES, 100% SOLIDOS INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y TIXOTROPICO (NO ESCURRE) CARTUCHOS GEMELOS X 600 CC ASTM- C 881. | CARTUCHO | 2
53 | ADHESIVO MULTIPROPOSITO MONOCOMPONENTE, LIBRE DE SOLVENTE SOLUCION ACRILICA DERIVADA DEL ACRILICO PURO. ES UN LIQUIDO BLANCO LECHOSO, DE OLOR AGRADABLE, CON HUMECTANTES, AGENTES COALESCENTES, BIOCIDAS E HIDRATANTES PARA DILUIR MATERIALES PREPARADOS A BASE DE AGUA. DENSIDAD 1,00 A 1,01 G ML PRESENTACION GALON | GALON | 1
54 | ALAMBRE #10 LIBRES DE HALOGENOS Y/O QUE CUMPLA CON RETIE ROLLO X 100 METROS AMARRILLO | ROLLO | 1
55 | ALAMBRE #10 LIBRES DE HALOGENOS Y/O QUE CUMPLA CON RETIE ROLLO X 100 METROS NEGRO | ROLLO | 1
56 | ALAMBRE #10 LIBRES DE HALOGENOS Y/O QUE CUMPLA CON RETIE ROLLO X 100 METROS ROJO | ROLLO | 1
57 | ALAMBRE #12 LIBRES DE HALOGENOS Y/O QUE CUMPLA CON RETIE ROLLO X 100 METROS AMARRILLO | ROLLO | 4
58 | ALAMBRE #12 LIBRES DE HALOGENOS Y/O QUE CUMPLA CON RETIE ROLLO X 100 METROS AZUL | ROLLO | 4
59 | ALAMBRE #12 LIBRES DE HALOGENOS Y/O QUE CUMPLA CON RETIE ROLLO X 100 METROS VERDE | ROLLO | 2
60 | ALAMBRE #14 LIBRES DE HALOGENOS Y/O QUE CUMPLA CON RETIE ROLLO X 100 METROS AMARRILLO | ROLLO | 2
61 | ALAMBRE #14 LIBRES DE HALOGENOS Y/O QUE CUMPLA CON RETIE ROLLO X 100 METROS BLANCO | ROLLO | 2
62 | ALAMBRE #14 LIBRES DE HALOGENOS Y/O QUE CUMPLA CON RETIE ROLLO X 100 METROS NEGRO | ROLLO | 2
63 | ALAMBRE DULCE No. 12 GALVANIZADO DE 1,8 MM CON RESISTENCIA 40-60 ROLLO X 100 METROS | ROLLO | 1
64 | ALAMBRE ELÉCTRICO CALIBRE 12 COLOR BLANCO ROLLO X 100MTS | ROLLO | 1
65 | ALAMBRE ELÉCTRICO CALIBRE 14 COLOR BLANCO ROLLO X 100MTS | ROLLO | 1
66 | ALAMBRE GALVANIZADO CAL14 * KILO | KILO | 5
67 | AMARRAS PARA TEJA EN ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE BWG 18 Y CABEZA PLASTICA BOLSA X 100 UND | BOLSA | 1
68 | ANGULO O ESQUINERO METALICO PARA CIELO RASO | UND | 15
69 | ANGULO PARA ESTRUCTURA LIVIANA 30X20X0.50MM 2.44MT | UND | 15
70 | ANTICORROSIVO COLOR DEFINIDO POR LA ENTIDAD | GALON | 2
71 | BALDOSA CERAMICA COLOR BLANCO 45X 45CM (CAJA) | CAJA | 10
72 | BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA DE 9" | UND | 1
73 | BARNIZ SEMIBRILLANTE INCOLORO 1/4 GALON | GALON | 3
74 | BISAGRA DE 2" ZINCADA | UND | 5
75 | BISAGRA DE PISO PARA PUERTA DE VIDRIO | UND | 2
76 | BISTURI INDUSTRIAL METALICO MULTIUSOS 19MM | UND | 3
77 | BOMBILLO LED 40W LUZ FRÍA (DOCENA) | DOCENA | 5
78 | BOMBILLA LED ESFERICA 15W (25W) LUZ CLARA FRIA (DOCENA) | DOCENA | 2
79 | BOMBILLAS DE 12 WATTIOS, 120 VOLTIOS TIPO LED ROSCA E27 DOCENA | DOCENA | 4
80 | BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL 30W 110 VOLTIOS (DOCENA) | DOCENA | 15
81 | BOMBILLO LED T 8 DE 18 W LUZ DIA UNV VIDR TEMPERATURA DE COLOR 4000 A 6500K, VIDA UTIL 25000 H 120 A 240 V BASE G3 GIRABLE 90 GRADOS (4 PIES), ANGULO DE APERTURA 170 GRADOS, IP 20, 18 W, 1600 LM, TIPO DE DISTRIBUCION DIRECTO SIMETRICO, EFICACIA 89 LM W, IRC 80 RA, DIMENSIONES (MM) 1199 POR 28, TEMPERATURA MAXIMA 50 GRADOS C, CHASIS CUBIERTA DE VIDRIO OPALIZADO, FACTOR DE POTENCIA 0,5 CON ALIMENTACION DE ENERGIA POR UN SOLO LADO (SOCKET). (DOCENA) | DOCENA | 15
82 | BRIDA FLEXIBLE SANITARIO 4 PLG | UND | 2
83 | BRIDA PARA ORINAL LARGA | UND | 2
84 | BROCA 1/4" METAL | UND | 4
85 | BROCA 3/8" METAL | UND | 4
86 | BROCA 5/8" METAL | UND | 3
87 | BROCA DE MURO DE 1/2" METALICA | UND | 3
88 | BROCA DE MURO DE 1/8 METALICA | UND | 3
89 | BROCA DE MURO DE 5/16 METALICA | UND | 3
90 | BROCA EN ACERO RAPIDO(HSS) 1/2" DIN 1869 | UND | 2
91 | BROCA HHS ACERO INOXIDABLE 1/2'' | UND | 3
92 | BROCA METAL 3/16 | UND | 2
93 | BROCA METAL 3/32 | UND | 2
94 | BROCA PARA CONCRETO 1/2" X 12'' | UND | 2
95 | BROCA PARA CONCRETO 1/2" X 6'' | UND | 2
96 | BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 12'' | UND | 2
97 | BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 6'' | UND | 2
98 | BROCA PARA CONCRETO 3/4" X 12'' | UND | 2
99 | BROCA PARA MURO 1/4 PULGADAS | UND | 3
100 | BROCA PARA MURO 3/8 PULGADAS | UND | 3
101 | BROCHAS DE 1" CERDA NATURAL | UND | 2
102 | BROCHAS DE 3" CERDA NATURAL | UND | 2
103 | BROCHAS DE 4" CERDA NATURAL | UND | 2
104 | CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 | METRO | 100
105 | CABLE ENCAUCHETADO 3X10 AWG THHN/THWN 90° COBRE | METRO | 25
106 | CAJA PLASTICA DE 2X4 PARA TOMACORRIENTE | UND | 3
107 | CANALETA ELÉCTRICA 20MM X 20MM | UND | 10
108 | CANALETA GRIS PARA PISO 60MM X 13MM X 2 METROS, CON ADHESIVO. | UND | 2
109 | CANDADO TIPO ALEMAN 40,50,70MM | UND | 1
110 | CANDADO TIPO ALEMAN DE ACERO ENDURECIDO 50MM NORMA: ASTM F-884 | UND | 1
111 | CATALIZADOR PINTURAS EPOXICO INCOLORO 1/8 GALON | GALON | 1
112 | CEMENTO BLANCO POR 25KG | BULTO | 2
113 | CEMENTO GRIS POR 50KG | BULTO | 2
114 | CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE PARA SOLDADURA. | UND | 2
115 | CERA PARA VENECIANO. PRODUCTO A BASE DE ÉSTERES DE CERAS, ADITIVOS QUÍMICOS Y AGUA, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA CONFERIR BRILLO Y RESISTENCIA A SUPERFICIES A LAS CUALES SE HA APLICADO PREVIAMENTE ESTUCO DECORATIVO U OTRO RECUBRIMIENTO DE ACABADO MATE. (1/4 GALON) PRESENTACION: 1/4 DE GL. | UND | 3
116 | CERRADURA DE BAÑO POMO MADERA ESCUDO PLATEADO | UND | 2
117 | CERRADURA DE POMO ALCOBA, ALUMINIO Y MADERA NORMA EN 1154 NTC 4647 | UND | 2
118 | CHAZO DE EXPANSIÓN 1/4" X 1-1/2" (BOLSA 6 UND) | BOLSA | 1
119 | CINTA AISLANTE DIFERENTES COLORES, 19 MM X 20 M, 600 VOL, AUTOEXTINGIBLE, NTC 2208 - NTC 1023 PAQUETE POR 3 UND | PAQUETE | 1
120 | CINTA DOBLE FAZ 18MM ROLLO X 25 M | ROLLO | 1
121 | CINTA MALLA 45M*50MM FIBRA DE VIDRIO 75G/M2 | ROLLO | 2
122 | CINTA PAPEL PARA JUNTAS EN SISTEMA LIVIANO, 5CM X 23MTS | ROLLO | 2
123 | CLAVIJA EN CAUCHO POLO A TIERRA 15A - 250V, CON CUBIERTA DE CAUCHO, CON POLO A TIERRA, CON ARANDELA ATORNILLABLE. (JUEGO) (PAQUETE x 3 UND) | UND | 3
124 | CLAVO DE ACERO ESTRIADO VERTICAL 1" 500 GR. NTC 1813 | LIBRA | 3
125 | CLAVO DE ACERO ESTRIADO VERTICAL 1-1/2" 500 GR. NTC 1813 | LIBRA | 2
126 | CLAVO DE ACERO ESTRIADO VERTICAL 2 - 1/2" 500 GR. NTC 1813 | LIBRA | 3
127 | CLAVO DE ACERO LISO 1" 500 GR. NTC 1813 | LIBRA | 1
128 | CLAVO DE IMPACTO 1" P8 PARA CONCRETO PARA PISTOLA PARA USO EN PISTOLA DE IMPACTO CALIBRE 27 NTC 1813 PRESENTACION CAJA X 100 UND | CAJA | 1
129 | CODO 1/2" PVC PRESION 45° (paquete x 12) | PAQUETE | 1
130 | CODO 1/2" PVC PRESION 90°(paquete x 12) | PAQUETE | 1
131 | CONJUNTO GRIFERÍA PARA TANQUE SANITARIO | UND | 3
132 | CONJUNTO VÁLVULA TANQUE ALTO 1/2" CON FLOTADOR | UND | 3
133 | CORREA DE AMARRE PLÁSTICO, COLOR NEGRO, RESISTENCIA 40 LIBRAS, LONGITUD 150MM, ANCHO 3.4 MM, 100% NYLON (POLIAMIDA 66), TEMPERATURA DE USO DE 0 A 85 GRADOS CENTÍGRADOS, TIPO 21. | PAQUETE | 2
134 | DISCO ABRASIVO DE CORTE FINO PARA METAL. DIAMETRO 7" NORMA EN 12.413 | UND | 1
135 | DISCO ABRASIVO DE PULIR PARA METAL. DIAMETRO 7" NORMA EN 12.413 | UND | 1
136 | DISCO DIAMANTADO PARA CONCRETO CONTINUO. DIAMETRO 7". CERTIFICADO OSA. | UND | 1
137 | DISPENSADORES DE JABON INSTITUCIONAL PARA BAÑOS | UND | 10
138 | DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PARA BAÑOS | UND | 6
139 | DIVISOR (T) VENTANA PROYECTANTE X 6 MTS, BLANCO PINTURA/MATE | UND | 3
140 | ELECTRODO 6013 - 1/8 PULGADA (caja x 20 KG) | CAJA | 1
141 | ELECTRODO 7018 - 1/8 PULGADA(caja x 20 KG) | CAJA | 1
142 | EMBOQUILLADOR ACRILICO EN COLOR (2 kg) | KILO | 3
143 | ENCHAPE DE PARED . FORMATO 20 CM X 20 CM. COLORES SURTIDOS CAJA | CAJA | 3
144 | ESTUCO PLÁSTICO CUNETE POR 30 KG, ESTUCO PLÁSTICO DE ALTA BLANCURA PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. LISTO PARA USAR Y DE EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. PARA DAR ACABADO EN SUPERFICIES. ACABADO TERSO SIN GRUMOS. DENSIDAD (ASTM D 1475) 6,98 A 7,08 KG/GAL. PH A 25 GRADOS, 9,0 A 9,5. VISCOSIDAD A 25 GRADOS C (ASTM D 562) 50 17 RPM. VOC MENOR DE 15. TIEMPO DE SECADO A 25 GRADOS C Y HUMEDAD RELATIVA DEL 60 POR CIENTO. PRESENTACIÓN CUNETE POR 5 GALONES. | CUÑETE | 3
145 | ESTUCO PLASTICO DE RELLENO GRANO FINO, USO INTERIOR Y EXTERIOR. PRESENTACION: CUÑETE X 30 KG | CUÑETE | 2
146 | EXTENSIÓN 30 METROS - 100 FT NARANJAP/T 3 SALIDAS CALIBRE 14 | UND | 2
147 | FLOTADOR INDUSTRIAL DE 1 1/2 PULGADA BRONCE | UND | 1
148 | FLOTADOR INDUSTRIAL DE 2 PULGADA BRONCE | UND | 1
149 | FORMALETA DE 2.44M X 1.83M X 18MM | UND | 6
150 | GRASA MULTIPROPOSITO *330 GRAMOS ROJA | TARRO | 1
151 | GRIFERÍA COMPLETA SANITARIO | UND | 5
152 | GRIFERIA DE LAVAMANOS DE BAJO CONSUMO ADAPTABLE A 4" Y 8" MANILLA DE PALANCA. COLOR CROMO (INCLUYE GANCHOS, CANASTILLA, SIFÓN Y BRAZO) | UND | 3
153 | GRIFERÍA LAVAPLATOS SENCILLA PICO ALTO, CUELLO OSCILANTE, MANIJA DE APERTURA Y CIERRE RAPIDO | UND | 4
154 | GRIFERIA LAVAPLATOS TIPO CISNE DOBLE | UND | 4
155 | GRIFERIA PUSH ORINAL COMPLETA ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON LEVE PRESIÓN MANUAL. PARA DIÁMETROS DE 1/2" Y 3/4". APLICACIÓN: RESTAURANTES, HOTELES, INDUSTRIAS, SHOPPING, ESCUELAS, UNIVERSIDADES, TERMINALES DE BUSES, AEROPUERTOS, BAÑOS PÚBLICOS, CONSULTORIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS, CLINICAS, LABORATORIOS, HOSPITALES, CENTROS DE SALUD, BARES, COCINAS INDUSTRIALES Y OTROS. | UND | 6
156 | GRIFERÍA TANQUE CONJUNTO HIDROSTATICA ENTRADA-SALIDA | UND | 1
157 | HILO PARA CONSTRUCCIÓN (PIOLA) CAL. 12 PRESENTACION MADEJA DE 119 M | MADEJA | 2
158 | HOJA DE SEGUETA BIMETAL 18 DIENTES X 1" NTC 2313 | UND | 2
159 | HOJA DE SEGUETA BIMETAL 24 DIENTES X 1" | UND | 3
160 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO, ADITIVO LIQUIDO COLOR CAFÉ OSCURO REDUCTOR DE AGUA CON ACCION IMPERMEABVILIZANTE, NO CONTIENE CLORUROS. ASTM C-494 NTC 1299 PRESENTACION TARRO X 20 KG | TARRO | 1
161 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS, IMPERMEABILIZACION DE PAÑETES, PISOS Y PEGAS DE MORTERO. NTC 1299 PRESENTACION TARRO X 20 KG, | TARRO | 1
162 | INTERRUPTOR DOBLE, NTC 1337 | UND | 4
163 | INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO BLANCO | UND | 4
164 | INTERRUPTOR SENCILLO, NTC 1337 | UND | 4
165 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 20 AMPERIOS BIPOLAR ENCHUFABLE, NTC 2116 | UND | 4
166 | LACA COLOR TRANSPARENTE MATE | GALON | 2
167 | LADRILLO COMÚN RECOCIDO (APLICA MEDIDA PARA CADA REGION) | UND | 150
168 | LAMINA 1,22 X 2,44M SUPERBOARD DE 10 MM. | UND | 15
169 | LÁMINA ACRÍLICA DIFUSORA DE LUZ 1.22 X 0.61MTS | UND | 6
170 | LAMINA CEMENTO, FIBRA DE CELULOSA Y AGREGADOS NATURALES DE 8MM 244*122CM 31.96K APROX | UND | 5
171 | LAMINA CIELO RASO PVC 5.95X0.25 8MM BLANCA | UND | 20
172 | LAMPARA DE LED PARA SOBREPONER 2500 LUMENES 32W LUZ FRIA 50000 HORAS | UND | 2
173 | LÁMPARA LED CUADRADA 30X30 CM PARA TECHO DE SOBREPONER DE 12W | UND | 2
174 | LAMPARA LED DE ALTA POTENCIA 3W, VOLTAJE AC 85-265V, LÚMENES: MAYOR O IGUAL A 85LM/W, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN (CRI) MAYOR A 80RA, DRIVER CORRIENTE CONSTANTE CON IC, F.D.P MAYOR O IGUAL A 0.5, MATERIAL ALUMINIO | UND | 3
175 | LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL PARA LAVAMANOS BAJO | UND | 3
176 | LIMPIADOR PVC | GALON | 1
177 | LLANA METALICA LISA PARA ESTUCAR | UND | 1
178 | LLAVE LAVAMANOS, PLÁSTICO CROMADO, 1/2" | UND | 1
179 | LLAVE LAVAPLATO SENCILLO | UND | 1
180 | LLAVE REGULACIÓN SANITARIA BAÑO 1/2" | UND | 1
181 | MANGUERA JARDINERA REFORZADA TRES CAPAS DE 1/ 2" PRESENTACION: ROLLO X 100 M. | ROLLO | 1
182 | MASILLA PARA ETERBOARD X 5 GALONES | GALON | 1
183 | MASILLA PARA JUNTAS DE DRYWALL COLOR BLANCO | GALON | 2
184 | MASILLA PARA LÁMINAS DE YESO Y CARTÓN DE CINCO GALONES, ALTO RENDIMIENTO Y SUAVE AL APLICAR COLOR BLANCO, VISCOSIDAD MEDIA ALTA PARA FACILITAR LA APLICACIÓN. | CUÑETE | 1
185 | MULTITOMA DE 4 SALIDAS | UND | 2
186 | PANEL LED 18W REDONDO INCRUSTADA 8 6500K | UND | 2
187 | PEGANTE PARA CERAMICA BLANCO TARRO X 25 KG | TARRO | 4
188 | PEGANTE PVC, 1/4 GL | GALON | 2
189 | PERFIL OMEGA 22MM X 63MM X 0.50MM DE 2.44M. EN LAMINA GALVANIZADA(LÁMINAS DE ACERO RECUBIERTAS DE ZINC DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN NTC 4011) FORMADA EN FRIO NTC 5680. ESPESOR: 0.89MM - 0.90MM | UND | 4
190 | PERFIL U CANAL 121MM X 25MM X 0,90MM DE 2.44M RECUBRIMIENTO GALVANIZADO G90 (LÁMINAS DE ACERO RECUBIERTAS DE ZINC DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN NTC 4011) FORMADA EN FRIO. NTC 5680. ESPESOR: 0.89MM - 0.90MM | UND | 4
191 | PERFIL VIGUETA 20MM X 39MM X 0.50MM DE 2.44M EN LÁMINA GALVANIZADA (LÁMINAS DE ACERO RECUBIERTAS DE ZINC DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN NTC4011) FORMADA EN FRIO. ESPESOR 0.48MM - 0.50MM | UND | 4
192 | PINTURA 3 EN 1 COLOR BLANCO | GALON | 2
193 | PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE + CATALIZADOR, PINTURTA PARA PROTEGER SUPERFICIES METALICAS, MAQUINARIAS Y PISOS EN EXTERIORES E INTERIORES DE CONTAMINACION INDUSTRIAL. ALTA DURABILIDAD, EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA A LA ABRASION. PRESENTACION GALON COLOR: A DEFINIR | GALON | 2
194 | PINTURA VINILO TIPO 1 COLORES VARIOS PINTURA FABRICADA A PARTIR DE COPOLIMEROS ACRÍLICOS DILUIBLE CON AGUA, DE ACABADO MATE Y MÁXIMA LAVABILIDAD Y CUBRIMIENTO SIN DESGASTE NI DESPRENDIMIENTO- 'PINTURA BASE AGUA, TIPO EMULSION TIPO 1, NTC 1335 (PRESENTACIÓN:CUÑETE) | CUÑETE | 2
195 | PLACA DE FIBROCEMENTO DE 6 MM.DIM 1,22X2,44. NTC 947-1 | UND | 5
196 | PLAFÓN PARA BOMBILLO ROSCA | UND | 5
197 | PLÁSTICO NEGRO 22 X 4 MTS CALIBRE 6 | ROLLO | 1
198 | POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLÚCIDA CAPA DE PROTECCIÓN ANTI UV, DE ALTA DILATACIÓN TÉRMICA, TRANSMISIÓN DE LUMINOSIDAD, SUPERFICIE ESPECIAL A LA INTEMPERIE, DISEÑADO CONTRA AMARILLAMIENTO. 6 MM X 2,95M X 2,10M | LAMINA | 1
199 | PUERTA DE MADERA 85X200 | UND | 1
200 | PUNTILLA 2" DE ACERO | LIBRA | 2
201 | PUNTILLA COMUN CON CABEZA DE 1" NTC 1813 | LIBRA | 2
202 | PUNTILLA COMUN CON CABEZA DE 3" NTC 1813 | LIBRA | 1
203 | RODILLO DE FELPA DE 4" | UND | 1
204 | SIFON PVC SANITARIO 2" | UND | 1
205 | SIFON PVC SANITARIO 3" | UND | 1
206 | SIFONES PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS BLANCO SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE MATERIAL PLÁSTICO ALTO 56 CM, ANGULO 14 CM, ANCHO 19 CM, COLOR BLANCO, TIPO SIFONES, DE 86 CM DE LARGO PARA LAVAMANOS/LAVAPLATOS | UND | 1
207 | SILICONA BLANCA TUBO X280 ML | TUBO | 1
208 | SILICONA PARA ALTA TEMPERATURA | TUBO | 1
209 | SILICONA TRANSPARAENTE TUBO 300 ML (ANTIHONGOS) | TUBO | 1
210 | TAPA CIEGA CAJA ELÉCTRICA 4" X 2" GALVANIZADA CALIBRE 24 ESTÁN FABRICADAS PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SON IDEALES PARA CUALQUIER SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN GRACIAS A SU RESISTENCIA. | UND | 3
211 | TAPA CIEGA CAJA ELÉCTRICA 4" X 4" GALVANIZADA CALIBRE 24 ESTÁN FABRICADAS PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SON IDEALES PARA CUALQUIER SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN GRACIAS A SU RESISTENCIA. | UND | 3
212 | TAPA CUADRADA CIEGA PARA CAJA DE ALUMINIO CON EMPAQUE PARA CAJA 2" X 4" | UND | 2
213 | TAPA CUADRADA CIEGA PARA CAJA DE ALUMINIO CON EMPAQUE PARA CAJA 4" X 4" | UND | 2
214 | TAPA PARA TOMACORRIENTE | UND | 2
215 | TEE SANITARIO DE PVC, 2" | UND | 2
216 | TEE SANITARIO DE PVC, 4" | UND | 2
217 | TORNILLO 6 POR 1 1/2 PULGADAS DRYWALL CAJA POR 500 UND | CAJA | 1
218 | TORNILLO 8 X 1/2 CABEZA DE LENTEJA ESTRUCTURAL PUNTA BROCA GALVANIZADO PARA UNIÓN DE PERFILERÍA DE LÁMINA GALVANIZADA EXTRAPLANO NORMA AISI 1022 PRESENTACION BOLSA X 100 UND | BOLSA | 4
219 | TORNILLO 8 X 1-1/4 AVELLANADO CON ALAS PUNTA BROCA(BOLSA X 500 UND) | BOLSA | 2
220 | TORNILLO AUTO PERFORANTE N14 X 1-1/4 CRESTA(BOLSA X 500 UND) | BOLSA | 1
221 | TORNILLO AUTOPERFORANTE 1 1/2" | LIBRA | 1
222 | TORNILLO DRYWALL 1 1/2" PAQ X 1000 UND | PAQUETE | 1
223 | TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE DE 6 X 1"PAQ X 1000 UND | PAQUETE | 1
224 | TORNILLO ESTRUCTURA CABEZA DE LENTEJA PUNTA BROCA 8 X 3/4 X PAQUETE 1000 UND | PAQUETE | 1
225 | TORNILLO ESTRUCTURA FIBROCEMENTO PTA AGUDA 8X9/16 PAQUETE X 500 UNIDADES | PAQUETE | 1
226 | TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" 6 METROS | UND | 10
227 | TUBERIA SANITARIA 2" TUBO X 6.0M | UND | 4
228 | TUBERIA SANITARIA 4" TUBO X 6.0M | UND | 2
229 | UNION PVC SANITARIA 2" | UND | 2
230 | UNION PVC SANITARIA 4" | UND | 2
231 | YEE 2" PVC SANITARIA | UND | 2
232 | YEE 4"X2" PVC SANITARIA | UND | 1
233 | YEE SANITARIA 4 | UND | 1