## ANALISIS PRECIOS
| METRICAS Y CRITERIOS PARA ESCOGER PRECIO DE REFERENCIA SAMC-240-2025 | [8 empty] | COTIZACIONES RECIBIDAS
[7 empty] | MAXISERVICIOS |  |  |  | MULTISERVICIOS MHM |  |  |  | M&P INGENIERIA |  |  |  | METRICAS PARA ESTABLECER EL PRECIO DE REFERENCIA
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR | PRECIOS HISTORICOS PROCESO SAMC-145-2025 | HISTORICOS INCLUIDA INFLACION ACUMULADA A OCTUBRE 2025 5,51% | VALOR HISTORICO ACTUALIZADO | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL | MENOR VALOR | HISTORICOS INCLUIDA INFLACION ACUMULADA A OCTUBRE 2025 5,51% | VALOR HISTORICO ACTUALIZADO | MEDIANA | MEDIA GEOMETRICA | PROMEDIO | DESVIACION | DISPERSION | METRICA ESCOGIDA PARA PRECIO DE REFERENCIA | PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO SIN IVA | IVA 19% | PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO EN DOLARES
1 | ADQUISICIÓN PLANTA ELÉCTRICA DE 200 KVA CON SU RESPECTIVA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD | 1 | 157084408.55 | 8655350.9111 | 165739759.4611 | 191542540 | 36393082.6 | 227935622.6 | 227935622.6 | 189524584 | 36009670.96 | 225534254.96 | 225534254.96 | 193000000 | 36670000 | 229670000 | 229670000 | 165739759.4611 | 8655350.9111 | 165739759.4611 | 210324043.6842 | 210324043.6842 | 212219909.2553 | 31525849.7085 | 14.99% | VALOR HISTORICO ACTUALIZADO | 165739759.4611 | 139277108.7908 | 26462650.6703 | 165739759.4611 | 37264.2798
2 | REALIZAR LA DESINSTALACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS | SERVICIO | 1 | 1487500 | 81961.25 | 1569461.25 | 9154284 | 1739313.96 | 10893597.96 | 10893597.96 | 8954841 | 1701419.79 | 10656260.79 | 10656260.79 | 10600000 | 2014000 | 12614000 | 12614000 | 1569461.25 | 81961.25 | 1569461.25 | 6923806.1778 | 6923806.1778 | 8933330 | 3786093.6072 | 54.68% | VALOR HISTORICO ACTUALIZADO | 1569461.25 | 1318875 | 250586.25 | 1569461.25 | 419.9171
3 | REALIZAR LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE 200 KVA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS | SERVICIO | 1 | 3783993.26 | 208498.0286 | 3992491.2886 | 6425484 | 1220841.96 | 7646325.96 | 7646325.96 | 5354845 | 1017420.55 | 6372265.55 | 6372265.55 | 7150000 | 1358500 | 8508500 | 8508500 | 3992491.2886 | 208498.0286 | 3992491.2886 | 6378387.6987 | 6378387.6987 | 6629895.6997 | 1687083.5308 | 26.45% | VALOR HISTORICO ACTUALIZADO | 3992491.2886 | 3355034.6963 | 637456.5923 | 3992491.2886 | 1068.2108
4 | REALIZAR LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN EN CANAL DE 30 CM DE ANCHO X 30 CM DE FONDO X 10 METROS DE LARGO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS | SERVICIO | 1 | 26688001.91 | 1470508.9052 | 28158510.8152 | 25400000 | 4826000 | 30226000 | 30226000 | 22154547 | 4209363.93 | 26363910.93 | 26363910.93 | 26800000 | 5092000 | 31892000 | 31892000 | 26363910.93 | 1470508.9052 | 28158510.8152 | 29085095.0933 | 29085095.0933 | 29160105.4363 | 1924167.7747 | 6.616% | VALOR HISTORICO ACTUALIZADO | 28158510.8152 | 23662614.1305 | 4495896.6848 | 28158510.8152 | 7533.9489
5 | REALIZAR LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍA CON CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA COMERCIAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS | SERVICIO | 1 | 5214028.16 | 287292.9516 | 5501321.1116 | 9100000 | 1729000 | 10829000 | 10829000 | 8541544 | 1622893.36 | 10164437.36 | 10164437.36 | 12000000 | 2280000 | 14280000 | 14280000 | 5501321.1116 | 287292.9516 | 5501321.1116 | 9643101.2129 | 9643101.2129 | 10193689.6179 | 2928680.7958 | 30.37% | VALOR HISTORICO ACTUALIZADO | 5501321.1116 | 4622958.9173 | 878362.1943 | 5501321.1116 | 1471.9057
6 | REALIZAR LA APLICACIÓN DE BARNIZ DIELÉCTRICO SOBRE LA CANAL DE 30 CM DE ANCHO X 30 CM DE FONDO X 10 METROS DE LARGO INCLUYENDO EL MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. | SERVICIO | 1 | 2654890 | 146284.439 | 2801174.439 | 13542544 | 2573083.36 | 16115627.36 | 16115627.36 | 12545444 | 2383634.36 | 14929078.36 | 14929078.36 | 14950000 | 2840500 | 17790500 | 17790500 | 2801174.439 | 146284.439 | 2801174.439 | 10464106.0099 | 10464106.0099 | 12909095.0397 | 5418510.8775 | 51.78% | VALOR HISTORICO ACTUALIZADO | 2801174.439 | 2353928.1 | 447246.339 | 2801174.439 | 749.4681
[31 empty] | 207762718.3656 | 48507.7304