## Anexo Técnico
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA - LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
ENSAYOS DE APTITUD DESIERTOS 2025
Anexo Técnico
Ítem | Descripción y/o especificaciones técnicas | Unidad de medida y/o presentación | Cantidad | Area | Codigo UNSPSC
1 | Ensayo de aptitud para Aluminio, acreditado en ISO/IEC 17043 matriz agua cruda/potable, agua tratada/potable método espectofotométrico, con cobertura en el rango de medicion: 0,008 a 0,80 mg/L Al3+. Cantidad mínima requerida: 250 ml | Unidad | 1 | LAPC-FQ | 811315 411160 811415 411161
2 | Ensayo de aptitud para hierro en harina de trigo acreditado en ISO/IEC 17043 con cobertura en el rango de me dición de 30 a 60 mg de Fe/l. Cantidad mínima requerida 50 g | Unidad | 1 | LAPC-FQ | 811315 411160 811415 411161
3 | Control de calidad externo en pruebas infecciosas HIV- HEPATITIS (Anti-VHC, Anti HBc, HBsAg) | Unidad | 1 | Virologia | 811315 411160 811415 411161
4 | Prueba de aptitud inmunocromatográfica NS1 para dengue. | Unidad | 1 | Virologia | 811315 411160 811415 411161