## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
I. PRESUPUESTO OBRAS
OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE EL AJUSTE DE DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE COMERCIO SANTA CECILIA - SEDE REPÚBLICA DE FRANCIA DE SANTIAGO DE CALI DE LA COMUNA 02
El proyecto comprende el reajuste de los diseños tecnicos existentes y las obras de cimentacion, estructuras de concreto, mamposteria, redes hidrosanitarias, redes electricas, cubiertas, acabados y obras exteriores.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO | M | 3000 | 3783 | 11349000
1.02 |  |  |  | CERRAMIENTO LAMINA GALVANIZADA | M2 | 200 | 55151 | 11030200
1.03 |  |  |  | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 50 | 228078 | 11403900
1.04 |  |  |  | DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE | M2 | 1200 | 78092 | 93710400
1.05 |  |  |  | DEMOLICION ANDEN E=0.10 | M2 | 200 | 8996 | 1799200
1.06 |  |  |  | DEMOLICION PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM. | M2 | 600 | 29725 | 17835000
1.07 |  |  |  | DEMOLICIÓN LOSA MACIZA C. E<=20CMS | M2 | 1200 | 74891 | 89869200
1.08 |  |  |  | DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO | M3 | 200 | 199146 | 39829200
1.09 |  |  |  | DEMOLICION VIGA AMARRE MURO | M | 400 | 13626 | 5450400
1.1 |  |  |  | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M | 200 | 12020 | 2404000
1.11 |  |  |  | DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT | M | 200 | 11245 | 2249000
1.12 |  |  |  | DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO CON DISPOSICION FINAL | M2 | 1200 | 133189 | 159826800
1.13 |  |  |  | DESMONTE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 1200 | 22485 | 26982000
1.14 |  |  |  | DESMONTE REJA METALICA | M2 | 120 | 22919 | 2750280
1.15 |  |  |  | DESMONTE VENTANA EXISTENTE | M2 | 120 | 47677 | 5721240
1.16 |  |  |  | DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA | UND | 60 | 43267 | 2596020
1.17 |  |  |  | DESMONTE NAVE METALICA EXISTENTE | M2 | 60 | 21261 | 1275660
1.18 |  |  |  | DESMONTE APARATO SANITARIO | UND | 60 | 64253 | 3855180
1.19 |  |  |  | CORTE ARBOL H>3.0M. - INCL.RAICES | UND | 100 | 137858 | 13785800
1.2 |  |  |  | DESMONTE CANALES - BAJANTES | M | 200 | 11327 | 2265400
1.21 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 1200 | 16272 | 19526400
1.22 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 1200 | 67574 | 81088800
Subtotal | [7 empty] | 606603080
2 |  |  |  | MOVIMIENTOS TIERRA
2.01 |  |  |  | DESCAPOTE MAQUINA | M2 | 5200 | 905 | 4706000
2.02 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 750 | 32793 | 24594750
2.03 |  |  |  | RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO | M3 | 7800 | 117531 | 916741800
2.04 |  |  |  | GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES | M2 | 12400 | 19246 | 238650400
2.05 |  |  |  | PERFORACION PILOTES MANUAL DIAMETRO 60 CMS | ML | 230 | 310011 | 71302530
2.06 |  |  |  | PERFORACION PILOTES MANUAL DIAMETRO 100 CMS | ML | 200 | 393485 | 78697000
Subtotal | [7 empty] | 1334692480
3 |  |  |  | CIMENTACION
3.01 |  |  |  | PILOTE CONCRETO REFORZADO | M3 | 180 | 1397190 | 251494200
3.02 |  |  |  | DESCABECE DE PILOTES (Analizado para un pilote de diametro exterior = 1 m) | M3 | 30 | 450262 | 13507860
3.03 |  |  |  | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 820 | 51108 | 41908560
3.04 |  |  |  | IMPERM.ALQUITRAN LIQUIDO | M2 | 320 | 42233 | 13514560
3.05 |  |  |  | CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 2500 PSI | M3 | 70 | 1213410 | 84938700
3.06 |  |  |  | VIGA CIMIENTO ENLACE H=41-50CM 3100 PSI | M3 | 170 | 1394715 | 237101550
3.07 |  |  |  | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA | M3 | 20 | 880162 | 17603240
3.08 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 70000 | 8465 | 592550000
Subtotal | [7 empty] | 1252618670
4 |  |  |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO
4.01 |  |  |  | CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi | M2 | 2200 | 117848 | 259265600
4.02 |  |  |  | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 180 | 2433412 | 438014160
4.03 |  |  |  | VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 3000 PSI | M3 | 300 | 902153 | 270645900
4.04 |  |  |  | LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=10.0-11.0C | M2 | 1800 | 126667 | 228000600
4.05 |  |  |  | LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM | M2 | 200 | 309073 | 61814600
4.06 |  |  |  | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI | M3 | 140 | 1937565 | 271259100
4.07 |  |  |  | ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=2CM | M | 200 | 6561 | 1312200
4.08 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 160000 | 8465 | 1354400000
Subtotal | [7 empty] | 2884712160
5 |  |  |  | ESTRUCTURA METALICA ENTREPISOS
5.01 |  |  |  | ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE | KG | 28000 | 24391 | 682948000
5.02 |  |  |  | LAMINA METALDECK 3" CAL.20 COLABORANTE" | M2 | 2000 | 97576 | 195152000
5.03 |  |  |  | PLATINA LAMINA 300X300X12 MM (INLCUYE PERFORACIONES) | UND | 200 | 144594 | 28918800
5.04 |  |  |  | ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 10-15C | PUNTO | 800 | 36116 | 28892800
Subtotal | [7 empty] | 935911600
6 |  |  |  | MAMPOSTERIA Y DIVISIONES LIVIANAS
6.01 |  |  |  | MURO LADRILLO SOGA LIMPIO | M | 2800 | 74152 | 207625600
6.02 |  |  |  | MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 1C | M2 | 240 | 154407 | 37057680
6.03 |  |  |  | CONCRETO MURO-DOVELAS 3100PSI-420MPA | M3 | 50 | 818521 | 40926050
6.04 |  |  |  | ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 10-15C | PUNTO | 1900 | 36116 | 68620400
6.05 |  |  |  | PROTECCION FACHADAS | M2 | 1600 | 24554 | 39286400
6.06 |  |  |  | VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM | M | 1040 | 77917 | 81033680
6.07 |  |  |  | REPELLO MURO 1:4 | M2 | 560 | 44541 | 24942960
6.08 |  |  |  | SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO | M | 840 | 109591 | 92056440
6.09 |  |  |  | MURO CALADO GRESS | M2 | 140 | 176971 | 24775940
6.1 |  |  |  | MESON GRANO MARMOL | M2 | 12 | 294446 | 3533352
6.11 |  |  |  | MESON QUARTZTONE+FALDON+SALPIC 12MM | M | 20 | 1929186 | 38583720
6.12 |  |  |  | ALFAJÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DOBLE F´C = 3000 PSI MINIMO, DIMENSIONES 0.22 X 0.06X 0.50M | UND | 420 | 90026 | 37810920
6.13 |  |  |  | ALFAJÍA EN CONCRETO SENCILLA F´C = 3000 PSI, DIMENSIONES 0.18 X 0.06 M X 1.00 | M | 420 | 127350 | 53487000
6.14 |  |  |  | GÁRGOLA PREFABRICADA 0,17x0,60x0,12 CM PARA DESAGÜE DE LOSAS EN CONCRETO | UND | 20 | 107621 | 2152420
6.15 |  |  |  | LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM | UND | 10 | 349934 | 3499340
Subtotal | [7 empty] | 755391902
7 |  |  |  | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, CIELOS Y CANALES
7.01 |  |  |  | ESTRUCTURA METALICA | KG | 8200 | 24172 | 198210400
7.02 |  |  |  | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA | M | 60 | 172164 | 10329840
7.03 |  |  |  | TEJA UPVC E=2,5MM | M2 | 1800 | 87494 | 157489200
7.04 |  |  |  | PERGOLA EN ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2"X5" E: 2.5 MM ANCLADA A MUROS CON PLATINA 3/16" ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA + PINTURA TIPO ESMALTE COLOCAR NEGRO MATE. ÁREA 9.4 M2 (2.45 M X 3.85) 6,8 Kg/ml | KG | 240 | 24644 | 5914560
7.05 |  |  |  | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | M | 200 | 181824 | 36364800
7.06 |  |  |  | SOLAPA LAMINA ALUMINIO NATURAL 7MM. | M | 200 | 56679 | 11335800
7.07 |  |  |  | CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH | M2 | 400 | 127070 | 50828000
Subtotal | [7 empty] | 470472600
8 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
PRELIMINARES ELECTRICOS
8.001 |  |  |  | DESCONEXION DE SUBESTACION | UND | 1 | 737064 | 737064
8.002 |  |  |  | DESMONTE CONJUNTO PRIMARIO SENCILLO | UND | 1 | 147386 | 147386
8.003 |  |  |  | RETIRO DE TRANSFORMADOR EN MT | UND | 1 | 1719035 | 1719035
8.004 |  |  |  | RETIRO TABLEROS | UND | 1 | 81775 | 81775
8.005 |  |  |  | RETIRO DE CABLE AGRUPADO # 1/0 A # 4/0 (1 A 5 LINEAS) | M | 30 | 7557 | 226710
8.006 |  |  |  | DESCONEXION DE CONTADOR DE ENERGIA | UND | 1 | 32793 | 32793
ELEMENTOS DE MEDICION DE ENERGIA
8.007 |  |  |  | INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA | UND | 1 | 58010 | 58010
8.008 |  |  |  | MEDIDOR DE ENERGIA INDIRECTA 13,2 KV BIDIRECIONAL CLASE 0,5 / Mulltifuncional. (Conexión a transformadores de medida) - Energías Activa y Reactiva (importada/exportada)-- AVALADO POR EMCALI | UND | 1 | 4380530 | 4380530
8.009 |  |  |  | REVISION, CALIBRACION, INSTALACION Y SELLADO MEDIDOR DE ENERGIA CLASE 0,5, POR PARTE DE EMCALI | UND | 1 | 566955 | 566955
8.01 |  |  |  | BLOQUE PRUEBA AVALADO POR EMCALI | UND | 1 | 680674 | 680674
8.011 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE CORRIENTE (TC´S) – EN MEDIA TENSION 2,5 -5 /5A /13,2 KVA – CLASE 0,5S, LTH > 1,1292 KA - USO EXTERIOR | UND | 2 | 6978507 | 13957014
8.012 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE POTENCIA (TP’S) – EN MEDIA TENSION 13200/120V – CLASE 0,5, USO EXTERIOR | UND | 2 | 6187899 | 12375798
8.013 |  |  |  | ELEM. CONEXION INSTALACION MEDIDA 13.2KV | UND | 1 | 1488629 | 1488629
8.014 |  |  |  | CABLE DE CONTROL 7X12 | M | 15 | 95471 | 1432065
ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL
8.015 |  |  |  | ALIMENTADOR 3F(4# 6+1# 8) 2" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 10 | 195291 | 1952910
8.016 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F (3# 8+1#10) 1" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 100 | 98277 | 9827700
8.017 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F (3#10 + 1#12) ,1" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 40 | 84773 | 3390920
8.018 |  |  |  | ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 400 | 63088 | 25235200
8.019 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#12 HF FR LS CT CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 400 | 16118 | 6447200
8.02 |  |  |  | CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS CT # 4*10 AWG | M | 200 | 38885 | 7777000
8.021 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F (3#10) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 10 | 70493 | 704930
8.022 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 12 | M | 10 | 6917 | 69170
8.023 |  |  |  | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA | UND | 10 | 77383 | 773830
8.024 |  |  |  | CABLE ANTIFRAUDE TRIFÁSICO TREBOL CU XLPE 3×2 + 4 AWG 600V | M | 10 | 203156 | 2031560
8.025 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#2 + 1#6 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 40 | 191144 | 7645760
8.026 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#4 + 1#8 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 100 | 123430 | 12343000
8.027 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#6 + 1#8 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 200 | 85324 | 17064800
8.028 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#8 + 1#10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 40 | 52346 | 2093840
8.029 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#8 + 1 #10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 10 | 41678 | 416780
8.03 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 400 | 23670 | 9468000
8.031 |  |  |  | CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS CT # 3*10 AWG | M | 400 | 31088 | 12435200
8.032 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # # 300 MCM | M | 400 | 213768 | 85507200
8.033 |  |  |  | CABLE COBRE DESNUDO #2/0 | M | 100 | 92668 | 9266800
8.034 |  |  |  | CABLE COBRE XLPE #1/0 15 KV | M | 100 | 188962 | 18896200
CANALIZACIONES, TUBERIA Y DUCTERIA
8.035 |  |  |  | TUBERIA EMT 3/4" | M | 600 | 48388 | 29032800
8.036 |  |  |  | CURVA EMT 3/4" | UND | 124 | 24639 | 3055236
8.037 |  |  |  | CONDULETA TIPO LB 3/4" | UND | 44 | 33728 | 1484032
8.038 |  |  |  | TUBERIA EMT 1" | M | 304 | 56508 | 17178432
8.039 |  |  |  | CURVA EMT 1" | UND | 17 | 27497 | 467449
8.04 |  |  |  | CONDULETA DE 1 " | UND | 1 | 53825 | 53825
8.041 |  |  |  | TUBERIA EMT 2" | M | 36 | 107974 | 3887064
8.042 |  |  |  | CONDULETA TIPO LB 2" | UND | 2 | 101610 | 203220
8.043 |  |  |  | CURVA EMT 2" | UND | 1 | 49543 | 49543
8.044 |  |  |  | CANALETA METALICA C/DIV 12x5x240 CMS | UND | 130 | 205867 | 26762710
8.045 |  |  |  | TROQUEL PARA TOMACORRIENTE DOBLE | UND | 118 | 25816 | 3046288
8.046 |  |  |  | CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 3/4" CON TAPA | UND | 116 | 68224 | 7913984
8.047 |  |  |  | CAJA RAWELT RECTANGULAR DE ALUMINIO 5800 (2x4) - 3/4" CON TAPA | UND | 18 | 39609 | 712962
8.048 |  |  |  | CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 1" CON TAPA | UND | 15 | 48535 | 728025
8.049 |  |  |  | CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA | UND | 46 | 66960 | 3080160
8.05 |  |  |  | CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 1” | M | 29 | 24786 | 718794
8.051 |  |  |  | CONECTOR RECTO PARA CORAZA AMERICA 1” | UND | 64 | 17530 | 1121920
8.052 |  |  |  | CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 2” | M | 16 | 39899 | 638384
8.053 |  |  |  | CONECTOR RECTO PARA CORAZA AMERICA 2” | UND | 24 | 31536 | 756864
8.054 |  |  |  | TUBERIA IMC 2" GALV. | M | 10 | 113159 | 1131590
8.055 |  |  |  | CAPACETE GALV 2" | UND | 10 | 93014 | 930140
8.056 |  |  |  | TUBO PVC 1" | M | 600 | 46597 | 27958200
8.057 |  |  |  | CURVA PVC 1" | UND | 54 | 23780 | 1284120
8.058 |  |  |  | TUBO PVC 2" | M | 320 | 68547 | 21935040
8.059 |  |  |  | CURVA PVC 2" | UND | 22 | 43754 | 962588
8.06 |  |  |  | TUBO PVC 4" | M | 170 | 94081 | 15993770
8.061 |  |  |  | CURVA PVC 4" | UND | 6 | 123935 | 743610
8.063 |  |  |  | CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO AP 0,4 X 0,4 X 0,75CM - NORMA EMCALI | UND | 32 | 607558 | 19441856
8.064 |  |  |  | CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO BT 0,6 X 0,6 X 1 - NORMA EMCALI | UND | 12 | 1301146 | 15613752
8.065 |  |  |  | CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO INSPECCION 0,8 X 1 X 1,4 M - NORMA EMCALI | UND | 2 | 2067749 | 4135498
8.066 |  |  |  | PERFORACIÓN DIRIGIDA CON TOPO MISIL - BALA DE 5" | M | 5 | 199541 | 997705
8.067 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLE CERRADA 7,5X20X100CM CON DIVISION Y TAPA, COLOR BLANCO, INCLUYE SOPORTE EN VARILLA ROSCADA-RIEL CHANEL Y/O PIE DE AMIGO | M | 70 | 225174 | 15762180
TABLEROS Y BREAKER
8.068 |  |  |  | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 78 | 115525 | 9010950
8.069 |  |  |  | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 24 | 210097 | 5042328
8.07 |  |  |  | BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP | UND | 4 | 381015 | 1524060
8.071 |  |  |  | TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA | UND | 3 | 483141 | 1449423
8.072 |  |  |  | TABLERO 2F 12 CTOS TQCP | UND | 1 | 517925 | 517925
8.073 |  |  |  | TABLERO 3F 12 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 7 | 803587 | 5625109
8.074 |  |  |  | TABLERO 3F 18 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 5 | 908100 | 4540500
8.075 |  |  |  | TABLERO 3F 24 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 3 | 978142 | 2934426
8.076 |  |  |  | AVISO RIESGO ELÉCTRICO SEGÚN RETIE | UND | 20 | 38323 | 766460
8.077 |  |  |  | MARQUILLA TABLERO GENERAL ACRILICO | UND | 12 | 58211 | 698532
8.078 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE ELECTRICO PARA TOTALIZADORES, CON ESPACIO Y BARRAJE PARA UNA PROTECCION GENERAL Y 12 PARCIALES, INCLUYE: BARRAJE TRIFASICO 400A, BARRAJE DE NEUTRO, BARRAJE DE TIERRA, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE | UND | 1 | 10377948 | 10377948
8.079 |  |  |  | TOTALIZADOR 30 A TRIFASICO (25 - 50 KA) | UND | 3 | 440841 | 1322523
8.08 |  |  |  | TOTALIZADOR 40 A TRIFASICO (25 - 50 KA) | UND | 3 | 432377 | 1297131
8.081 |  |  |  | TOTALIZADOR 50 A TRIFASICO (25 - 50 KA) | UND | 6 | 433851 | 2603106
8.082 |  |  |  | TOTALIZADOR 60 A TRIFASICO (25 - 50 KA) | UND | 2 | 448103 | 896206
8.083 |  |  |  | TOTALIZADOR 70 A TRIFASICO (25 - 50 KA) | UND | 5 | 452429 | 2262145
8.084 |  |  |  | TOTALIZADOR 80 A TRIFASICO (25 - 50 KA) | UND | 1 | 455778 | 455778
8.085 |  |  |  | TOTALIZADOR 300 A TRIFASICO (50 - 100 KA) | UND | 1 | 1666392 | 1666392
8.086 |  |  |  | TOTALIZADOR 350 A TRIFASICO (50 - 100 KA) | UND | 1 | 1685957 | 1685957
8.087 |  |  |  | TABLERO MINIGRAMA 12 CTOS | UND | 6 | 379493 | 2276958
8.088 |  |  |  | MINIBREAKER BIPOLAR 5 A 32 AMP 6 KA, 550 VDC, RIEL DIN | UND | 24 | 197173 | 4732152
8.089 |  |  |  | MURETE PARA TABLERO ELECTRICO | UND | 4 | 1070926 | 4283704
8.09 |  |  |  | ESTANTE PARA BANCO DE 4 BATERIAS | UND | 6 | 806578 | 4839468
SALIDAS ELECTRICAS
8.091 |  |  |  | SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 200 | 356890 | 71378000
8.092 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 96 | 334795 | 32140320
8.093 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE S2 (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 1 | 365900 | 365900
8.094 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE S3 (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 1 | 393661 | 393661
8.095 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SC1 (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 9 | 348828 | 3139452
8.096 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 100 | 327550 | 32755000
8.097 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) ZONA HÚMEDA GFCI - EMT | UND | 9 | 433257 | 3899313
8.098 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) ZONA HÚMEDA GFCI - PVC | UND | 10 | 336349 | 3363490
8.099 |  |  |  | SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 16 | 298292 | 4772672
LUMINARIAS
8.1 |  |  |  | PANEL LED RECTANGULAR 30X120CM 40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER | UND | 200 | 262507 | 52501400
8.101 |  |  |  | LAMPARA HERMÉTICA LED 36W, 4500 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 VAC | UND | 80 | 194117 | 15529360
8.102 |  |  |  | BALA PANEL LED 18W | UND | 40 | 67767 | 2710680
8.103 |  |  |  | LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA 2X 1,6W, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 277 VAC | UND | 75 | 206943 | 15520725
8.104 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65, ALTURA MONTAJE 4-7 METROS. | UND | 10 | 273979 | 2739790
8.105 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 200 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65, , ALTURA MONTAJE 6-10 METROS. | UND | 40 | 517614 | 20704560
8.106 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED STREET LIGHT 40-60 W, 4000K, 9300 Lm, 100.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65. | UND | 24 | 792914 | 19029936
8.107 |  |  |  | FOTOCELDA CON BASE | UND | 24 | 99271 | 2382504
8.108 |  |  |  | SOPORTE PARA DOS REFLECTORES | UND | 8 | 525524 | 4204192
8.109 |  |  |  | POSTE CONCRETO 9 X 300 KG | UND | 32 | 1597642 | 51124544
8.11 |  |  |  | APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA | UND | 32 | 80447 | 2574304
8.111 |  |  |  | APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS | UND | 32 | 80447 | 2574304
RED REGULADA Y DATOS
8.112 |  |  |  | SALIDA DE DATOS EMT - CABLE UTP CAT 6A | UND | 46 | 292455 | 13452930
8.113 |  |  |  | FACEPLATE RJ45-1 PUERTO+VENT.IDENTIF | UND | 87 | 29501 | 2566587
8.114 |  |  |  | CERTIFICACION PUNTO RED | PUNTO | 87 | 19085 | 1660395
8.115 |  |  |  | MARQUILLADO - ROTULADO | UND | 87 | 9424 | 819888
8.116 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT WI-FI 6, con puerto gigabit ethernet, POE+ | UND | 12 | 1742939 | 20915268
8.117 |  |  |  | CABLE DATOS UTP CAT 6A | M | 2000 | 9614 | 19228000
8.118 |  |  |  | TOMA BLANCO NORMAL | UND | 64 | 52412 | 3354368
8.119 |  |  |  | TOMA NARANJA TIERRA AISLADA | UND | 54 | 57399 | 3099546
8.12 |  |  |  | SWITCHE 10/100/ 1000 Mbps - Capa 2, 16 puertos Gigabit, administrable, PoE+, 4 modulos SFP) Gestión del sistema: información sobre dispositivos, configuración IP, gestión de cuentas, actualizaciones del sistema, OMADA | UND | 1 | 2365867 | 2365867
8.121 |  |  |  | SWITCHE 10/100/ 1000 Mbps - Capa 2, 8 puertos Gigabit, administrable, PoE+, 2 modulos SFP) Gestión del sistema: información sobre dispositivos, configuración IP, gestión de cuentas, actualizaciones del sistema, OMADA | UND | 2 | 1214586 | 2429172
8.122 |  |  |  | SWITCHE 10/100/ 1000 Mbps - Capa 2, 24 puertos Gigabit, administrable, PoE+, 4 modulos SFP) Gestión del sistema: información sobre dispositivos, configuración IP, gestión de cuentas, actualizaciones del sistema, OMADA | UND | 2 | 5750648 | 11501296
8.123 |  |  |  | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A AMP | UND | 2 | 2284200 | 4568400
8.124 |  |  |  | ORGANIZADOR CABLES 19" | UND | 3 | 295267 | 885801
8.125 |  |  |  | GABINETE CON RACK 29CM X 52CM X 52CM ALT.CERRADO" | UND | 4 | 723072 | 2892288
8.126 |  |  |  | GABINETE-RACK A=40-50 H=50-60 CERRADO | UND | 2 | 1722626 | 3445252
8.127 |  |  |  | PATCH CORD 3 PIES | UND | 42 | 31435 | 1320270
8.128 |  |  |  | MODULO SFP TRANSCIVER 1G - MULTIMODO PARA FIBRA OPTICA | UND | 11 | 240999 | 2650989
8.129 |  |  |  | CONTROLADORA DE RED - OC300 | UND | 2 | 1533999 | 3067998
8.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA DROP OSCURA SOBRE CANALIZACION EXISTENTE | M | 315 | 15143 | 4770045
8.131 |  |  |  | SELECTOR TRIFASICO 3 POSICIONES - 32 A, 220V (Transferencia manual) | UND | 1 | 339288 | 339288
8.132 |  |  |  | SELECTOR TRIFASICO 3 POSICIONES 63 - 100 A, 220V (Transferencia manual) | UND | 2 | 1452748 | 2905496
8.133 |  |  |  | UPS DE 3000 VA, con las siguientes caracteristicas: Tipo: ONLINE Batería libre de mantenimiento sellada Voltaje de Entrada: (115-295)+/- 5 VAC Voltaje de salida nominal: 208v/220v/230v/240v |  | 1 | 4186620 | 4186620
8.134 |  |  |  | UPS DE 6000 VA, con las siguientes caracteristicas: Tipo: ONLINE Batería libre de mantenimiento sellada Voltaje de Entrada: (115-295)+/- 5 VAC Voltaje de salida nominal: 208v/220v/230v/240v | UND | 2 | 13110509 | 26221018
8.135 |  |  |  | CAMARA IP - TIPO DOMO HD POE+ | UND | 8 | 554367 | 4434936
8.136 |  |  |  | NVR 12 CANALES POE+ IP 8MP (4K), COMPRESIÓN H265+, HIKVISION - INCLUYE MONITOR PARA CCTV 4K | UND | 1 | 3411697 | 3411697
8.137 |  |  |  | MONITOR PARA CCTV 4K -34" - 50"- RESOLUCION 1080p | UND | 1 | 4055246 | 4055246
AIRE ACONDICIONADO
8.138 |  |  |  | EXT. TUBERIA COBRE 1/2-1/4+RUBATEX | M | 60 | 99474 | 5968440
8.139 |  |  |  | EXT. TUBERIA COBRE 1/2-3/8+RUBATEX | M | 60 | 142560 | 8553600
8.14 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 24000 BTU/h 220V DUALCOOL R410A - 2400W - INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE | UND | 7 | 8388418 | 58718926
8.141 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO O CASSETTE INVERTER 48000 BTU/h 220V EFICIENCIA 18S R410A - INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE | UND | 1 | 19969946 | 19969946
8.142 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO O CASSETTE INVERTER 60000 BTU/h 220V EFICIENCIA 18S R410A - INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE | UND | 7 | 23910151 | 167371057
INSTALACION TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS
8.143 |  |  |  | PB-31 PARARRAYOS SISTEMA TRIFASICO | JUEGO | 1 | 2346303 | 2346303
8.144 |  |  |  | FB-31 CORTACIRCUITOS SISTEMA TRIFASICO | JUEGO | 1 | 1904678 | 1904678
8.145 |  |  |  | AFLORAMIENTO TRIFASICO 13,2KV - NORMA EMCALI | UND | 1 | 4944613 | 4944613
8.146 |  |  |  | CRUCETA METALICA DOBLE PARA SOPORTE ELEMENTOS DE MEDIA TENSION | UND | 1 | 1662271 | 1662271
8.147 |  |  |  | TERMINAL PREMOLDEADO 15KV- USO EXTERIOR CALIBRE 2 a 2/0 AWG - 200A | UND | 3 | 518480 | 1555440
8.148 |  |  |  | TERMINAL PREMOLDEADO 15KV- USO INTERIOR CALIBRE 2 a 2/0 AWG - 200A | UND | 9 | 462190 | 4159710
8.149 |  |  |  | CELDA DE REMONTE GAM2 CON BARRAJE HORIZONTAL Y VERTICAL - 17,5 KV | UND | 1 | 22880773 | 22880773
8.15 |  |  |  | CELDA DE PROTECCIÓN CON SECCIONADOR QM, 13,2kV- (SUBESTACION 1 / 100KVA - OPERACIÓN BAJO CARGA Y BASE PORTAFUSIBLES, EN SF6, 630A, QM, 17.5KV, REF. SM61Q3JHH6Z7CQMES / FUSIBLE MEDIA TENSIÓN 20/36 KV, 16A, 53MM(TIPO HH), REF. S3000813.16 SIBA | UND | 1 | 41439785 | 41439785
8.151 |  |  |  | KIT TAPAS FINALES - 13,2KV - (SUBESTACION 1 Y 2) - PARA CELDAS SM6 24KV, REF: ZA0GCR_SM6_TAPAFIN | UND | 1 | 5889463 | 5889463
8.152 |  |  |  | CAJA PARA GUARDAR FUSIBLES TIPO HH - 15KV - IP30 (SUBESTACION 1 Y 2) - CAJA METALICA PARA GUARDAR 3 FUSIBLES TIPO HH, IP 30, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADO EN COLOR BASE, DIM (70 X 70 X 20) CM, CON VISOR EN PUERTA Y CHAPA CON LLAVE | UND | 1 | 2063661 | 2063661
8.153 |  |  |  | CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO, 150-300 KVA / 17.5 KV, TIPO INTERIOR, ESPACIO PARA DPS Y MEDIDOR DE TEMPERATURA, SISTEMA DE ILUMINACION Y VENTILACIÓN FORZADA. LAMINA COLD ROLLED 14-16, COLOR RAL 7035. DIM: (220X180X200) CM. (ALTO X ANCHO X FONDO) | UND | 1 | 18087127 | 18087127
8.154 |  |  |  | TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO - AISLAMIENTO CLASE H (ABIERTO) - 150 KVA Tension primaria 13200 V. Tension secundaria: 208 / 120 V, cumplimiento RETIE. DEBE SER AVALADO POR EMCALI. | UND | 1 | 93850508 | 93850508
8.155 |  |  |  | SUMINISTRO CABLEADO INTERCONEXION TRANSFORMADOR A CELDA BT (SUBESTACION 2) | UND | 1 | 15746418 | 15746418
8.156 |  |  |  | TABLERO DE DISTRIBUCION 208V/50KA/IP30, 800A, DIM: (210X80X80) CM. (ALTO X ANCHO X FONDO), INCLUYE 1 INTERRUPTOR 3X 800A, 1 DE 3X350A, 1 DE 3X225A, 1 DE 3X80A, 3 DE 3x50A, 4 RESERVAS, DPS TIPO 1+2, 4 POLOS, 3 MEDIDORES CLASE 0,5S, PUERTO ETHERNET MODBUS | UND | 1 | 55280442 | 55280442
8.157 |  |  |  | PUNTO DE ATERRIZAJE SOLDADO (INCLUYE ELECTRODO Y CAJA CON TAPA 30X30CM) | UND | 10 | 983846 | 9838460
APANTALLAMIENTO Y MALLA A TIERRA
8.158 |  |  |  | PUNTA CAPTADORA (BT) ALUMINIO 1.00M CON BASE | UND | 110 | 221479 | 24362690
8.159 |  |  |  | MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE | UND | 7 | 467308 | 3271156
8.16 |  |  |  | MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0) | UND | 7 | 451947 | 3163629
8.161 |  |  |  | CONECTOR BIMETALICO | UND | 60 | 78527 | 4711620
8.162 |  |  |  | CAJA PLASTICA 20 X 20 X 8CM | UND | 60 | 94417 | 5665020
8.163 |  |  |  | VARILLA DE COBRE DE 2,4M X 5/8" | UND | 60 | 466176 | 27970560
8.164 |  |  |  | SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM | UND | 60 | 163365 | 9801900
8.165 |  |  |  | CAJA DE INSPECCION DE TIERRA DE 30 X 30 CM | UND | 60 | 193623 | 11617380
8.166 |  |  |  | ALAMBRON ALUMINIO 8MM ANILLO SUPERIOR Y BAJANTES (PARA APANTALLAMIENTO) | M | 600 | 8231 | 4938600
8.167 |  |  |  | CABLE COBRE DESNUDO #2/0 | M | 600 | 92668 | 55600800
8.168 |  |  |  | SOPORTE PARA CONDUCTOR DE APANTALLAMIENTO EN CUBIERTA Y BAJANTES | UND | 600 | 10025 | 6015000
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
8.169 |  |  |  | PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 665Wp - 670Wp, 40 - 48 Voc, 12 - 20 A Isc, Dimension aprox, 2384 x 1303 x 35 mm. Peso aprox: 33,6 kg, Caja de conexion: IP68 | UND | 80 | 1547520 | 123801600
8.17 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA DE SOPORTE – MONTAJE PANELES (SISTEMA DE HERRAJES TIPO RACK EN PERFIL DE ALUMINIO ESTRUCTURAL Y TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE – ACCESORIOS PARA EQUIPOTENCIALIZACION) | UND | 80 | 232303 | 18584240
8.171 |  |  |  | INVERSOR SOLAR HIBRIDO MULTIFUNCIONAL TRIFASICO - 10KW, ONDA SENOIDAl, VOLTAJE BATERIA 900VDC / PV = 14850W / 3L+N+PE - 230VAC, REGULADOR SOLAR, DOBLE MPPT, CARGADOR 275 A, GARANTIA 5 AÑOS. | UND | 2 | 26582117 | 53164234
8.172 |  |  |  | BATERIA GEL 12 V 250AMP | UND | 24 | 3188527 | 76524648
8.173 |  |  |  | BREAKER 300A / 2 o 3 POLOS 250VDC | UND | 6 | 1766453 | 10598718
8.174 |  |  |  | CONECTOR MC4 - PAR | UND | 24 | 13636 | 327264
8.175 |  |  |  | CONECTORES MC4 DOBLES EN Y | UND | 12 | 47889 | 574668
8.176 |  |  |  | CABLE SOLDADOR # 4/0 – 550 A | M | 60 | 146277 | 8776620
8.177 |  |  |  | TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 4/0 AWG | UND | 60 | 21860 | 1311600
8.178 |  |  |  | CABLE FV 4mm -12 AWG XLPE | M | 20 | 11311 | 226220
8.179 |  |  |  | CABLE FV 6mm -10 AWG XLPE | M | 300 | 13736 | 4120800
8.18 |  |  |  | CABLE FV 10mm - 8 AWG XLPE | M | 20 | 22073 | 441460
PLANTA DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS
8.181 |  |  |  | PLANTA ELECTRICA DIESEL CABINADA 30KVA 127V/220V TRIFASICA | UND | 1 | 55118872 | 55118872
8.182 |  |  |  | TABLERO DE TRANSFERENCIA TRIFASICO - PARA PLANTA ELECTRICA DE 20 A 40 KVA | UND | 1 | 11748125 | 11748125
DETECCION Y ALARMAS
8.183 |  |  |  | DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO | UND | 40 | 710755 | 28430200
8.184 |  |  |  | EXTINTOR ABC 10 LB | UND | 16 | 155088 | 2481408
8.185 |  |  |  | CABLE 2X18 ALARMA INCENDIO PIRORETARDANTE | M | 600 | 11415 | 6849000
8.186 |  |  |  | PANEL CENTRAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO DIRECCIONABLE, EXPANDIBLE A 4 LAZOS- 1000 DISPOSITIVOS | UND | 1 | 6790296 | 6790296
8.187 |  |  |  | BATERIA 12V 7AH | UND | 2 | 323839 | 647678
8.188 |  |  |  | CONEXION/PROGRAMACION A PANEL DETECCION | UND | 1 | 3315854 | 3315854
8.189 |  |  |  | ESTACION MANUAL Y PROTECTOR DETECCION | UND | 22 | 932070 | 20505540
8.19 |  |  |  | LUZ ESTROBOSCOPICA SIRENA DETECCION | UND | 19 | 1034199 | 19649781
TRAMITES, MANIOBRAS EMCALI, DISEÑOS, DERECHOS DE CONEXIÓN Y RETIE
8.191 |  |  |  | ESTUDIO DE LA CONEXIÓN - REVISION DISEÑOS PAGADOS AL OPERADOR DE RED - 1% PROYECTO | UND | 1 | 5463727 | 5463727
8.192 |  |  |  | REVISION DE LA INSTALACION DE LA CONEXIÓN - INTERVENTORIA DE OBRA PAGADOS AL OPERADOR DE RED - 3% PROYECTO | UND | 1 | 16391180 | 16391180
8.193 |  |  |  | COMPLEMENTARIOS PARA APROBACION DE PLANOS ANTE EMCALI Y CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION POR MEDIA TENSION - INCLUYE APORTE DE DETALLES Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA. | UND | 1 | 7094634 | 7094634
8.194 |  |  |  | CERTIFICACION RETIE DE DISTRIBUCION POR MEDIA TENSION TRFASICA O MONOFASICA HASTA 100 M. | UND | 1 | 3692632 | 3692632
8.195 |  |  |  | CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION DE 150 KVA A500 KVA | UND | 1 | 3692632 | 3692632
8.196 |  |  |  | TRABAJO DE CONEXIÓN A RED EMCALI CON LINEA VIVA - MEDIA TENSION | UND | 1 | 8281739 | 8281739
8.197 |  |  |  | CERTIFICACION RETIE USO FINAL - (200 o mas puntos electricos) | UND | 1 | 10407489 | 10407489
8.198 |  |  |  | CERTIFICACION RETIE SOLAR | UND | 1 | 5203745 | 5203745
8.199 |  |  |  | COMPLEMENTARIOS PARA CERTIFICACION RETIE USO FINAL ALCANCE ACOMETIDA Y TABLERO PRINCIPAL - INCLUYE ELABORACION PLANOS DEFINITIVOS Y APORTE DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA | UND | 1 | 1240336 | 1240336
8.2 |  |  |  | COMPLEMENTARIOS PARA CERTIFICACION RETIE SOLAR - INCLUYE ELABORACION PLANOS DEFINITIVOS Y APORTE DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA | UND | 1 | 2480670 | 2480670
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
8.201 |  |  |  | COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR | M | 800 | 24924 | 19939200
8.202 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 280 | 32793 | 9182040
8.203 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL | M3 | 260 | 21200 | 5512000
Subtotal | [7 empty] | 2316096954
9 |  |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS
9.001 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 760 | 3372 | 2562720
9.002 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 120 | 32793 | 3935160
9.003 |  |  |  | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS | M2 | 200 | 8023 | 1604600
9.004 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA | M3 | 120 | 50951 | 6114120
9.005 |  |  |  | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 40 | 100147 | 4005880
9.006 |  |  |  | TUBERÍA PEAD PE 100 - PN 10 DN 1 1/2" | ML | 16 | 209770 | 3356320
9.007 |  |  |  | CODO 90° PEAD PN16/DN 40MM | UND | 6 | 45031 | 270186
9.008 |  |  |  | VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/2" | UND | 2 | 1055654 | 2111308
9.009 |  |  |  | NIPLE ROSCADO DE 1 1/2"X 10 CM ROSCA AMBAS PUNTAS | UND | 8 | 167159 | 1337272
9.01 |  |  |  | VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1 1/2" | UND | 1 | 537098 | 537098
9.011 |  |  |  | VALVULA CIERRE METALICO 1 1/2" | UND | 2 | 598047 | 1196094
9.012 |  |  |  | FILTRO PARA RED DE ACUEDUCTO TIPO YEE HD 1 1/2" | UND | 1 | 948408 | 948408
9.013 |  |  |  | UNIVERSAL INOX 1 1/2" | UND | 2 | 196213 | 392426
9.014 |  |  |  | MICROMEDIDOR DN40 CUERPO EN BRONCE | UND | 1 | 834614 | 834614
9.015 |  |  |  | CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALL | UND | 8 | 260906 | 2087248
9.016 |  |  |  | TUBERIA PVC 2,1/2" | M | 17 | 62841 | 1068297
9.017 |  |  |  | TUBERIA PVC 2 RDE 21-200 PSI | M | 70 | 43188 | 3023160
9.018 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC 2 1/2" | UND | 3 | 76715 | 230145
9.019 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC 2" | UND | 2 | 29489 | 58978
9.02 |  |  |  | TEE PRESION PVC 2 1/2" | UND | 1 | 83176 | 83176
9.021 |  |  |  | TEE PRESION PVC 2" | UND | 5 | 33161 | 165805
9.022 |  |  |  | BUJE 2,1/2" x 2" PRESION | UND | 1 | 39957 | 39957
9.023 |  |  |  | BRIDA LOCA PVC 2 1/2" | UND | 1 | 238782 | 238782
9.024 |  |  |  | TUBERIA PVC 1,1/2" | M | 70 | 27338 | 1913660
9.025 |  |  |  | TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI | M | 188 | 17463 | 3283044
9.026 |  |  |  | TUBERIA PVC ,3/4" | M | 150 | 14027 | 2104050
9.027 |  |  |  | TUBERIA PVC ,1/2" | M | 259 | 11199 | 2900541
9.028 |  |  |  | BUJE 2,1/2" x 1,1/2" PRESION | UND | 6 | 39957 | 239742
9.029 |  |  |  | BUJE 1,1/2" x 1" PRESION | UND | 8 | 13566 | 108528
9.03 |  |  |  | BUJE 1,1/2" x 3/4" PRESION | UND | 5 | 13566 | 67830
9.031 |  |  |  | BUJE 1" x 3/4" PRESION | UND | 21 | 5928 | 124488
9.032 |  |  |  | BUJE 1" x 1/2" PRESION | UND | 43 | 5928 | 254904
9.033 |  |  |  | BUJE 3/4" x 1/2" PRESION | UND | 65 | 2284 | 148460
9.034 |  |  |  | VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=3/4" | UND | 29 | 292683 | 8487807
9.035 |  |  |  | VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1" | UND | 12 | 486774 | 5841288
9.036 |  |  |  | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1" | UND | 24 | 4443 | 106632
9.037 |  |  |  | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3/4" | UND | 58 | 3596 | 208568
9.038 |  |  |  | ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION ,1/2" | UND | 114 | 1768 | 201552
9.039 |  |  |  | SUMINISTRO DE NIPLE GALVANIZADO 1/2" X1- 5CM (2 RO SCAS) | UND | 114 | 4579 | 522006
9.04 |  |  |  | TEE PRESION PVC 1,1/2" | UND | 11 | 20771 | 228481
9.041 |  |  |  | TEE PRESION PVC 1" | UND | 58 | 7668 | 444744
9.042 |  |  |  | TEE PRESION PVC ,3/4" | UND | 42 | 4369 | 183498
9.043 |  |  |  | TEE PRESION PVC ,1/2" | UND | 11 | 2572 | 28292
9.044 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC 1" | UND | 106 | 7159 | 758854
9.045 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC ,3/4" | UND | 178 | 2935 | 522430
9.046 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC ,1/2" | UND | 256 | 2179 | 557824
9.047 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC 1,1/2" | UND | 29 | 19655 | 569995
9.048 |  |  |  | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1.1/2" | UND | 12 | 11775 | 141300
9.049 |  |  |  | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" | PUNTO | 114 | 95153 | 10847442
9.05 |  |  |  | BUJE 1,1/2" x 1/2" PRESION | UND | 4 | 13566 | 54264
9.051 |  |  |  | BUJE 2" x 3/4" PRESION | UND | 1 | 18631 | 18631
9.052 |  |  |  | VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/2" | UND | 5 | 1055654 | 5278270
EXTENSIÓN DE RED HIDRÁULICA
9.053 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 100 | 3372 | 337200
9.054 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 30 | 32793 | 983790
9.055 |  |  |  | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS | M2 | 40 | 8023 | 320920
9.056 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA | M3 | 20 | 50951 | 1019020
9.057 |  |  |  | MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1" | M3 | 8 | 100265 | 802120
9.058 |  |  |  | TUBERIA PVC UM 4" RDE 21 | M | 6 | 91975 | 551850
9.059 |  |  |  | TUBERIA PVC UM 6" RDE 21 | M | 80 | 169580 | 13566400
9.06 |  |  |  | CODO HD JRXJR 45°X6" | UND | 8 | 1514466 | 12115728
9.061 |  |  |  | TEE HD JRXJRXJR PVC Ø=6"X6" | UND | 2 | 2397516 | 4795032
9.062 |  |  |  | TEE HD JRXBXJR PVC Ø=6"X4" | UND | 1 | 2397516 | 2397516
9.063 |  |  |  | UNION DE REPARACIÓN PVC Ø=4" RDE 21 | UND | 2 | 114034 | 228068
9.064 |  |  |  | UNION DE REPARACIÓN PVC Ø=6" RDE 21 | UND | 2 | 242830 | 485660
9.065 |  |  |  | UNION BRIDA UNIVERSAL HD Ø=4" RDE 21 | UND | 2 | 675685 | 1351370
9.066 |  |  |  | UNION MECANICA PVC Ø=6" | UND | 4 | 69766 | 279064
9.067 |  |  |  | UNION MECANICA PVC Ø=4" | UND | 2 | 35886 | 71772
9.068 |  |  |  | TAPON HD EL Ø=6" | UND | 1 | 640736 | 640736
9.069 |  |  |  | VALVULA COMP ELASTICA 4" EB PVC | UND | 1 | 1818210 | 1818210
9.07 |  |  |  | CODO HD BXB 90°X4" | UND | 1 | 976248 | 976248
9.071 |  |  |  | HIDRANTE LONDRES 4 E BRIDA | UND | 1 | 7517995 | 7517995
INSTALACIONES SANITARIAS
9.072 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 720 | 3372 | 2427840
9.073 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 320 | 32793 | 10493760
9.074 |  |  |  | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS | M2 | 320 | 8023 | 2567360
9.075 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA | M3 | 250 | 50951 | 12737750
9.076 |  |  |  | MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1" | M3 | 60 | 100265 | 6015900
9.077 |  |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT 6" | M | 76 | 105877 | 8046652
9.078 |  |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT 8" | M | 125 | 140951 | 17618875
9.079 |  |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT 10" | M | 42 | 188954 | 7936068
9.08 |  |  |  | CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM | UND | 11 | 433730 | 4771030
9.081 |  |  |  | TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70 | UND | 11 | 365077 | 4015847
9.082 |  |  |  | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] | UND | 18 | 796058 | 14329044
9.083 |  |  |  | TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80 | UND | 18 | 420518 | 7569324
9.084 |  |  |  | CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO] | UND | 14 | 990485 | 13866790
9.085 |  |  |  | TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100 | UND | 14 | 666595 | 9332330
9.086 |  |  |  | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | M | 106 | 66544 | 7053664
9.087 |  |  |  | TUBERIA PVC 2" SANITARIA | M | 200 | 39853 | 7970600
9.088 |  |  |  | SIFON SANITARIO PVC 4" | UND | 47 | 55205 | 2594635
9.089 |  |  |  | SIFON SANITARIO PVC 2" | UND | 62 | 25113 | 1557006
9.09 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" | UND | 63 | 37415 | 2357145
9.091 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-2" | UND | 391 | 15461 | 6045251
9.092 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 90 CC-4" | UND | 1 | 34173 | 34173
9.093 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 90 CC-2 | UND | 54 | 14189 | 766206
9.094 |  |  |  | YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC | UND | 29 | 61672 | 1788488
9.095 |  |  |  | YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 2" | UND | 37 | 54367 | 2011579
9.096 |  |  |  | YEE SANITARIA 2" PVC | UND | 83 | 24373 | 2022959
9.097 |  |  |  | ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 2" | UND | 10 | 21232 | 212320
9.098 |  |  |  | ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4" | UND | 14 | 51032 | 714448
9.099 |  |  |  | TAPON SOLDADO 2 | UND | 94 | 15234 | 1431996
9.1 |  |  |  | TAPON SOLDADO 4 | UND | 47 | 29619 | 1392093
9.101 |  |  |  | TUBERIA PVC 2 VENTILACION(LOSA) | M | 103 | 34758 | 3580074
9.102 |  |  |  | TUBERIA PVC 2 VENTILACION | M | 60.4 | 27986 | 1690354
9.103 |  |  |  | TRAMPA GRASAS CONCRETO 3.100 PSI | M3 | 1 | 1401973 | 1401973
9.104 |  |  |  | PUNTO SANITARIO PVC 2 | PUNTO | 83 | 76573 | 6355559
9.105 |  |  |  | PUNTO SANITARIO PVC 4" | PUNTO | 47 | 149317 | 7017899
9.106 |  |  |  | TUBERIA PVC 6" SANITARIA | M | 26 | 127765 | 3321890
9.107 |  |  |  | SUMINISTRO DE CODO SANITARIO PVC 45 CAMPANA X CAMP ANA 6" | UND | 12 | 106331 | 1275972
9.108 |  |  |  | YEE SANITARIA PVC 6" | UND | 4 | 257547 | 1030188
9.109 |  |  |  | TEE SANITARIA PVC 2" | UND | 8 | 22687 | 181496
9.11 |  |  |  | REDUCCION SANITARIA PVC 6-4 | UND | 4 | 81741 | 326964
9.111 |  |  |  | REDUCCION SANITARIA PVC 4X2 | UND | 8 | 27171 | 217368
9.112 |  |  |  | ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 6" | UND | 4 | 76619 | 306476
9.113 |  |  |  | ABRAZADERA SANITARIA 6" | UND | 11 | 67583 | 743413
9.114 |  |  |  | ABRAZADERA SANITARIA 4" | UND | 4 | 38523 | 154092
9.115 |  |  |  | ABRAZADERA SANITARIA 2 | UND | 16 | 9487 | 151792
9.116 |  |  |  | SOPORTE COLGANTE UL/FM 4" | UND | 33 | 67543 | 2228919
9.117 |  |  |  | SOPORTE COLGANTE UL/FM 2" | UND | 60 | 39299 | 2357940
INSTALACIONES PLUVIALES
9.118 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 1100 | 3372 | 3709200
9.119 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 600 | 32793 | 19675800
9.12 |  |  |  | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS | M2 | 580 | 8023 | 4653340
9.121 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA | M3 | 500 | 50951 | 25475500
9.122 |  |  |  | MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1" | M3 | 90 | 100265 | 9023850
9.123 |  |  |  | CANAL CONCRETO PISO 50x50x08 CM DOBLE | UND | 320 | 184728 | 59112960
9.124 |  |  |  | CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE | M | 160 | 176301 | 28208160
9.125 |  |  |  | REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" 0.5x0.40MTS | UND | 400 | 148197 | 59278800
9.126 |  |  |  | REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" 0.25x0.40MTS | UND | 400 | 74387 | 29754800
9.127 |  |  |  | UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC | UND | 35 | 54582 | 1910370
9.128 |  |  |  | ABRAZADERA SANITARIA 4" | UND | 70 | 38523 | 2696610
9.129 |  |  |  | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | M | 250 | 66544 | 16636000
9.13 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" | UND | 175 | 37415 | 6547625
9.131 |  |  |  | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] | UND | 41 | 796058 | 32638378
9.132 |  |  |  | TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80 | UND | 51 | 420518 | 21446418
9.133 |  |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT 8" | M | 80 | 140951 | 11276080
9.134 |  |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT 10" | M | 40 | 188954 | 7558160
9.135 |  |  |  | TAPON SOLDADO 4 | UND | 35 | 29619 | 1036665
9.136 |  |  |  | ESMALTE SOBRE BAJANTE 4" | M | 105 | 24375 | 2559375
9.137 |  |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT 14" | ML | 40 | 424797 | 16991880
9.138 |  |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT 16" | M | 40 | 454147 | 18165880
9.139 |  |  |  | REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO | UND | 6 | 118000 | 708000
9.14 |  |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT 6" | M | 60 | 105877 | 6352620
9.141 |  |  |  | YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC | UND | 2 | 61672 | 123344
9.142 |  |  |  | CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS | UND | 1 | 3024750 | 3024750
9.143 |  |  |  | DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO | UND | 1 | 463912 | 463912
9.144 |  |  |  | EMPALME TUB 15"-21" CAMARA CONCRETO | UND | 23 | 367476 | 8451948
9.145 |  |  |  | BOX COULVERT CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 4 | 1644928 | 6579712
9.146 |  |  |  | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P | M3 | 4 | 708370 | 2833480
9.147 |  |  |  | IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO | M2 | 4 | 43197 | 172788
9.148 |  |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT 20" | M | 40 | 729402 | 29176080
9.149 |  |  |  | GEOTEXTIL NT1600 INCLUYE DESPERDICIO TRASLAPO | M2 | 520 | 17161 | 8923720
9.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA | M3 | 14 | 162714 | 2277996
9.151 |  |  |  | PRADO TRENZA | M2 | 320 | 20170 | 6454400
9.152 |  |  |  | GEOMALLA PARA ESTABILIZACION DE SUELOS DE SUBRASANTE (Analizado para geomalla biaxial) | M2 | 320 | 14249 | 4559680
9.153 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION GEOMEMBRANA CAL 40 POLIETILENO 1.0 MM | M2 | 220 | 43238 | 9512360
9.154 |  |  |  | CANTO RODADO 2-5" | M3 | 40 | 489886 | 19595440
9.155 |  |  |  | CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS | UND | 8 | 2753203 | 22025624
9.156 |  |  |  | MEZCLA CONCRETO FLUIDO 4000 PSI-28.0Mpa | M3 | 40 | 912354 | 36494160
9.157 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 4000 | 8465 | 33860000
9.158 |  |  |  | PASAMURO HD BXL 14" L=0,80 M, Z=0,15 M DESDE EL. ANSI CL 150 | UND | 2 | 8708434 | 17416868
9.159 |  |  |  | UÑA DE GATO CON VARILLA INOXIDABLE DE 3/4" | UND | 9 | 237126 | 2134134
TANQUES SUMINISTRO DE AGUA
9.16 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 78 | 3372 | 263016
9.161 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M | 12 | 32793 | 393516
9.162 |  |  |  | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS | M3 | 20 | 8023 | 160460
9.163 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA | M2 | 12 | 50951 | 611412
9.164 |  |  |  | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 4 | 100147 | 400588
9.165 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 6 | 16272 | 97632
9.166 |  |  |  | TANQUE EN PRFV VOLUMEN ÚTIL 14.0 M3 (INCLUYE BOCAS BRIDAS ANSI DE LLENADO, SUCCIÓN, REBOSE, DESAGÜE Y RETORNO y MANHOLE) | M3 | 1 | 35546633 | 35546633
9.167 |  |  |  | TANQUE EN PRFV VOLUMEN ÚTIL 12.3 M3 (INCLUYE BOCAS BRIDAS ANSI DE LLENADO, SUCCIÓN, REBOSE, DESAGÜE Y RETORNO y MANHOLE) | UND | 1 | 31230256 | 31230256
9.168 |  |  |  | TANQUE EN PRFV VOLUMEN ÚTIL 3.80 M3 (INCLUYE BOCAS BRIDAS ANSI DE LLENADO, SUCCIÓN, REBOSE, DESAGÜE Y RETORNO y MANHOLE) | UND | 1 | 9648372 | 9648372
9.169 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 90 CC-4" | UND | 6 | 34173 | 205038
9.17 |  |  |  | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | UND | 20 | 66544 | 1330880
9.171 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" | M | 20 | 37415 | 748300
9.172 |  |  |  | BRIDA LOCA PVC 4" | UND | 20 | 389469 | 7789380
9.173 |  |  |  | TEE SANITARIA PVC 4" | UND | 3 | 42447 | 127341
9.174 |  |  |  | VALVULA MARIPOSA WAFFER 4" HD | UND | 8 | 1717589 | 13740712
9.175 |  |  |  | VALVULA FLOTADOR 2" | UND | 6 | 650890 | 3905340
9.176 |  |  |  | BRIDA LOCA PVC 2" | UND | 60 | 192482 | 11548920
9.177 |  |  |  | VÁLVULA MARIPOSA WAFER 2" HD | UND | 16 | 970811 | 15532976
9.178 |  |  |  | TUBERIA PVC 2 RDE 21-200 PSI | UND | 40 | 43188 | 1727520
9.179 |  |  |  | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | M | 30 | 66544 | 1996320
9.18 |  |  |  | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] | M | 2 | 796058 | 1592116
9.181 |  |  |  | TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80 | UND | 2 | 420518 | 841036
9.182 |  |  |  | NIPLE AC BXR D=2" L=0,20 M | UND | 4 | 61042 | 244168
9.183 |  |  |  | TEE 2 X 2 (A.C) | UND | 21 | 114789 | 2410569
9.184 |  |  |  | CODO 90° AC D=2" | UND | 4 | 114789 | 459156
9.185 |  |  |  | NIPLE AC RXR D=2" L=0,15 M | UND | 8 | 46151 | 369208
9.186 |  |  |  | NIPLE AC RXR D=2" L=0,25 M | UND | 6 | 72139 | 432834
9.187 |  |  |  | NIPLE AC RXR D=2" L=0,40 M | UND | 21 | 130238 | 2734998
9.188 |  |  |  | VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=2" | UND | 21 | 1540289 | 32346069
9.189 |  |  |  | REDUCCION CONCENTRICA D=2" X 1" AC | UND | 4 | 114789 | 459156
9.19 |  |  |  | VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 2" | UND | 15 | 705224 | 10578360
9.191 |  |  |  | REDUCCION CONCENTRICA D=2" X 1/2" AC | UND | 15 | 114789 | 1721835
9.192 |  |  |  | MANOMETRO GLICERINA DE 0-200 PSI | UND | 15 | 137715 | 2065725
9.193 |  |  |  | NIPLE AC RXR D=2 1/2" L=0,40 M | UND | 4 | 153687 | 614748
9.194 |  |  |  | NIPLE AC RXB D=2 1/2" L=0,40 M | UND | 4 | 183558 | 734232
9.195 |  |  |  | BRIDA LOCA PVC 2 1/2" | UND | 4 | 238782 | 955128
9.196 |  |  |  | TUBERIA ACERO CARBON D=2,1/2 SCH-40 | UND | 10 | 192088 | 1920880
9.197 |  |  |  | BUJE 2,1/2" x 1,1/2" PRESION | M | 2 | 39957 | 79914
9.198 |  |  |  | BUJE 1,1/2" x 1" PRESION | UND | 2 | 13566 | 27132
9.199 |  |  |  | TEE PRESION PVC 1" | UND | 2 | 7668 | 15336
9.2 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC 1" | UND | 6 | 7159 | 42954
9.201 |  |  |  | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1" | UND | 8 | 4443 | 35544
9.202 |  |  |  | VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1" | UND | 2 | 432293 | 864586
9.203 |  |  |  | VALVULA CIERRE METALICO 1" | UND | 2 | 269131 | 538262
9.204 |  |  |  | BUJE 2,1/2" x 2" PRESION | UND | 2 | 39957 | 79914
9.205 |  |  |  | SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION Q= 5.00 l/s HD=50 m o equivalente -incluye suministro e instalacion de todos los componentes necesarios para su funcionamiento y conexion a la red de suministro como: tablero de control, variador de velocidad y accesorios de conexion a sistema hidráulico y electrico y puesta en funcionamiento. | UND | 1 | 73916385 | 73916385
9.206 |  |  |  | TANQUE HIDROACUMULADOR VERTICAL | UND | 1 | 5944353 | 5944353
9.207 |  |  |  | SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION Q= 3.00 l/s HD=45 m (o equivalente) (incluye suministro e instalacion de todos los componentes necesarios para su funcionamiento y conexion a la red de suministro como: tablero de control, variador de velocidad y accesorios de conexion a sistema hidráulico y electrico y puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 20909784 | 20909784
9.208 |  |  |  | Sistema Contra Icendio Normalizado UL/FM, motor Diesel Q=19 L/s HD=72 mca1(o equivalente) (incluye suministro e instalacion de todos los componentes necesarios para su funcionamiento y conexion a la red de suministro como: Bomba Jockey, tablero de control, variador de velocidad, medidor de caudal, válvula desaireadora y valvula de alivio y accesorios de conexion a sistema hidráulico y electrico y puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 261699015 | 261699015
RED DE RIEGO
9.209 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 230 | 3372 | 775560
9.21 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M | 30 | 32793 | 983790
9.211 |  |  |  | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS | M3 | 80 | 8023 | 641840
9.212 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA | M2 | 20 | 50951 | 1019020
9.213 |  |  |  | MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1" | M3 | 8 | 100265 | 802120
9.214 |  |  |  | SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION Q= 1.00 l/s HD=10 m (o equivalente) (incluye suministro e instalacion de todos los componentes necesarios para su funcionamiento y conexion a la red de suministro como: tablero de control, variador de velocidad y accesorios de conexion a sistema hidráulico y electrico y puesta en funcionamiento) | M3 | 1 | 9260047 | 9260047
9.215 |  |  |  | TUBERÍA PEAD PE 100 - PN 10 DN 50 | M | 200 | 311533 | 62306600
9.216 |  |  |  | CODO 90° PEAD PN8/DN 50MM | UND | 4 | 48989 | 195956
9.217 |  |  |  | CODO 45° PEAD PN8/DN 50MM | UND | 4 | 48989 | 195956
9.218 |  |  |  | TEE PEAD PN8/DN 50MM | UND | 2 | 50632 | 101264
9.219 |  |  |  | ADAPTADOR PEAD BRIDA+BRIDA LOCA PN8/DN 50MM | UND | 2 | 118887 | 237774
|  |  |  | RED CONTRA INCENDIOS |  |  | 0
9.22 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 200 | 3372 | 674400
9.221 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 50 | 32793 | 1639650
9.222 |  |  |  | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS | M2 | 100 | 8023 | 802300
9.223 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA | M3 | 30 | 50951 | 1528530
9.224 |  |  |  | MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1" | M3 | 20 | 100265 | 2005300
9.225 |  |  |  | TUBERIA ACERO CARBON D=4 SCH-40 | M | 100 | 256932 | 25693200
9.226 |  |  |  | TUBERIA ACERO CARBON D=2,1/2 SCH-40 | M | 200 | 192088 | 38417600
9.227 |  |  |  | TUBERIA ACERO CARBON D= 2" SCH-40 | M | 20 | 123360 | 2467200
9.228 |  |  |  | TUBERIA ACERO CARBON D=1 1/2" SCH-40 | M | 60 | 106985 | 6419100
9.229 |  |  |  | TUBERIA ACERO CARBON D=1 SCH-40 | M | 200 | 41917 | 8383400
9.23 |  |  |  | TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1" | ML | 6 | 143866 | 863196
9.231 |  |  |  | TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1/2" | ML | 6 | 81914 | 491484
9.232 |  |  |  | TUBERÍA PVC C-900 DR14 (305 PSI) 4" | ML | 6 | 276873 | 1661238
9.233 |  |  |  | CODO ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1/2" | UND | 60 | 23185 | 1391100
9.234 |  |  |  | CODO ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1" | UND | 8 | 45963 | 367704
9.235 |  |  |  | TEE ROSCADA ACERO INOXIDABLE 1/2" | UND | 2 | 33308 | 66616
9.236 |  |  |  | TEE ROSCADA ACERO INOXIDABLE 1" | UND | 90 | 48945 | 4405050
9.237 |  |  |  | BUSHING ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1" * 1/2" | UND | 270 | 34265 | 9251550
9.238 |  |  |  | MANÓMETRO 0-300 PSI | UND | 4 | 210871 | 843484
9.239 |  |  |  | TEE RANURADA UL/FM 2.1/2" | UND | 20 | 197004 | 3940080
9.24 |  |  |  | TEE RANURADA UL/FM 2.1/2" X 2" | UND | 5 | 175575 | 877875
9.241 |  |  |  | TAPÓN RANURADO 2.1/2" | UND | 20 | 72795 | 1455900
9.242 |  |  |  | TAPÓN RANURADO 4" | UND | 20 | 97851 | 1957020
9.243 |  |  |  | CODO ROSCADO UL/FM 1.1/2" | UND | 6 | 85112 | 510672
9.244 |  |  |  | CODO ROSCADO 90º *1" | UND | 140 | 21276 | 2978640
9.245 |  |  |  | CODO RANURADO UL/FM 2" | UND | 6 | 106479 | 638874
9.246 |  |  |  | CODO RANURADO UL/FM 2.1/2" | UND | 80 | 141664 | 11333120
9.247 |  |  |  | CODO RANURADO UL/FM * 4" | UND | 18 | 211578 | 3808404
9.248 |  |  |  | CODO PVC C907 4" | UND | 10 | 703487 | 7034870
9.249 |  |  |  | STRAP UL/FM 1.1/2" X 1" | UND | 30 | 46561 | 1396830
9.25 |  |  |  | TEE MECÁNICA ROSCADA UL/FM 2.1/2" X 1.1/2" | UND | 20 | 130073 | 2601460
9.251 |  |  |  | TEE MECÁNICA ROSCADA UL/FM 2.1/2" X 1" | UND | 120 | 74415 | 8929800
9.252 |  |  |  | TEE MECÁNICA ROSCADA UL/FM 2" X 1" | UND | 10 | 62268 | 622680
9.253 |  |  |  | REDUCCIÓN COPA ACERO AL CARBÓN ROSCADA 1 1/2" X 1" | UND | 16 | 23435 | 374960
9.254 |  |  |  | REDUCCIÓN RANURADA UL/FM 2.1/2" X 2" | UND | 5 | 101935 | 509675
9.255 |  |  |  | TEE ACERO AL CARBÓN ROSCADA 1" | UND | 90 | 40252 | 3622680
9.256 |  |  |  | TEE RANURADA UL/FM 1.1/2" | UND | 6 | 121510 | 729060
9.257 |  |  |  | TEE RANURADA UL/FM 4" | UND | 16 | 307712 | 4923392
9.258 |  |  |  | TEE PVC C907 4" | UND | 1 | 1143797 | 1143797
9.259 |  |  |  | KIT ADAPTADOR BRIDA SERIE 4200 - TUBO PVC A ACERO IPS 4" | UND | 7 | 1700242 | 11901694
9.26 |  |  |  | RESTRICTOR 1200 4" PARA C900 | UND | 16 | 594195 | 9507120
9.261 |  |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL 2.1/2" | UND | 36 | 182254 | 6561144
9.262 |  |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL 4" | UND | 3 | 192354 | 577062
9.263 |  |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO TRANSVERSAL 2.1/2" | UND | 60 | 142244 | 8534640
9.264 |  |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO TRANSVERSAL 4" | UND | 5 | 151424 | 757120
9.265 |  |  |  | SOPORTE MENSULA 40 CM | UND | 21 | 107549 | 2258529
9.266 |  |  |  | PERNO EN U 4" - 6" | UND | 23 | 33793 | 777239
9.267 |  |  |  | ABRAZADERA GALVANIZADA 4" USO PESADO, BRAZO VARILLA 12MM | UND | 6 | 76593 | 459558
9.268 |  |  |  | ABRAZADERA GALVANIZADA 1" - 2.1/2" USO PESADO, BRAZO VARILLA 12MM | UND | 12 | 63969 | 767628
9.269 |  |  |  | SOPORTE COLGANTE UL/FM 1" - 1.1/2" | UND | 281 | 37436 | 10519516
9.27 |  |  |  | SOPORTE COLGANTE UL/FM 2" | UND | 11 | 39299 | 432289
9.271 |  |  |  | SOPORTE COLGANTE UL/FM 2.1/2" | UND | 140 | 39746 | 5564440
9.272 |  |  |  | SOPORTE COLGANTE UL/FM 4" | UND | 51 | 67543 | 3444693
9.273 |  |  |  | VÁLVULA CHEQUE ROSCADO 1/2" | UND | 4 | 167256 | 669024
9.274 |  |  |  | VÁLVULA CHEQUE ROSCADO 1" | UND | 1 | 301773 | 301773
9.275 |  |  |  | VÁLVULA MARIPOSA RANURADA CON SUPERVISIÓN UL/FM 2,1/2" | UND | 3 | 1411876 | 4235628
9.276 |  |  |  | VÁLVULA MARIPOSA RANURADA CON SUPERVISIÓN UL/FM 4" | UND | 3 | 2871068 | 8613204
9.277 |  |  |  | RISER MANIFOLD 2,1/2" PREENSAMBLADO (SENSOR DE FLUJO + VÁLVULA DE DRENAJE + MANOMETRO) | UND | 3 | 1836257 | 5508771
9.278 |  |  |  | VÁLVULA BOLA METAL ROSCADA 1/2" | UND | 2 | 87946 | 175892
9.279 |  |  |  | VÁLVULA BOLA METAL ROSCADA 1" | UND | 6 | 236709 | 1420254
9.28 |  |  |  | SIAMESA BR ROSCADA EN BIFURCACIÓN 4" X 2.1/2" X 2.1/2" | UND | 1 | 1334470 | 1334470
9.281 |  |  |  | VÁLVULA CHEQUE RANURADA UL/FM 4" | UND | 2 | 2390135 | 4780270
9.282 |  |  |  | GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III ROJO-ANTICORROSIVO-ESMALTE-LACA + VÁLVULA DE ANGULO 2.1/2" + VÁLVULA DE ÁNGULO REDUCTORA DE PRESIÓN 1.1/2" | UND | 10 | 3385705 | 33857050
9.283 |  |  |  | ROCIADOR MONTANTE QR, COBERTURA ESTÁNDAR, K=5,6, TEMPERATURA INTERMEDIA;175°F-79°C, 1/2" NPT. | UND | 200 | 96829 | 19365800
9.284 |  |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN PARA TRANSICIONES PVC C-900 A ACERO EN TIERRA | UND | 7 | 878250 | 6147750
9.285 |  |  |  | PRUEBAS HIDRÁULICAS/NEUMÁTICAS A REDES | ML | 1200 | 5881 | 7057200
9.286 |  |  |  | PINTURA TUBERÍA (ESMALTE ROJO BERMELLÓN) | ML | 1140 | 9443 | 10765020
Subtotal | [7 empty] | 1895342552
10 |  |  |  | REDES GAS
10.01 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M2 | 200 | 3372 | 674400
10.02 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | UND | 20 | 32793 | 655860
10.03 |  |  |  | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS | UND | 100 | 8023 | 802300
10.04 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA | UND | 4 | 50951 | 203804
10.05 |  |  |  | MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1" | UND | 16 | 100265 | 1604240
10.06 |  |  |  | TUBERÍA EN POLIETILENO GN 2" | UND | 90 | 64239 | 5781510
10.07 |  |  |  | ACCESORIOS EN POLIETILENO 2" | UND | 11 | 59736 | 657096
10.08 |  |  |  | TUBERÍA EN POLIETILENO GN 3/4" | UND | 43 | 22480 | 966640
10.09 |  |  |  | ACCESORIOS EN POLIETILENO 3/4" | UND | 5 | 19291 | 96455
10.1 |  |  |  | TUBERÍA EN COBRE RÍGIDO TIPO L, 1 1/2" | UND | 4 | 250196 | 1000784
10.11 |  |  |  | ACCESORIOS EN COBRE, 1 1/2" | UND | 6 | 43422 | 260532
10.12 |  |  |  | TUBERÍA EN COBRE RÍGIDO TIPO L, 1" | M2 | 26 | 196243 | 5102318
10.13 |  |  |  | ACCESORIOS EN COBRE, 1" | UND | 6 | 34419 | 206514
10.14 |  |  |  | TUBERÍA EN COBRE RÍGIDO TIPO L 3/4" | UND | 47 | 114759 | 5393673
10.15 |  |  |  | ACCESORIOS EN COBRE 3/4" | UND | 4 | 16090 | 64360
10.16 |  |  |  | TUBERIA COBRE 1/2 TIPO-L | UND | 83 | 41018 | 3404494
10.17 |  |  |  | ACCESORIOS EN COBRE 1/2" | UND | 12 | 15358 | 184296
10.18 |  |  |  | ELEVADOR HEMBRA IPS 2" | UND | 2 | 389433 | 778866
10.19 |  |  |  | ELEVADOR HEMBRA IPS 3/4" | UND | 2 | 224484 | 448968
10.2 |  |  |  | VÁLVULA DE CORTE PARA GAS 3/4" | UND | 9 | 140987 | 1268883
10.21 |  |  |  | VÁLVULA DE CORTE PARA GAS 1/2" | UND | 2 | 83791 | 167582
10.22 |  |  |  | CORAZA 1/2" | UND | 5 | 14734 | 73670
10.23 |  |  |  | CAJILLA PARA REGULADOR | UND | 6 | 112753 | 676518
10.24 |  |  |  | VÁLVULA DE BOLA DE CONEXIÓN UNIVERSAL M26 3/4 | UND | 2 | 170618 | 341236
10.25 |  |  |  | MANGUERA FLEXOMETÁLICAS PARA GAS 3/4" | UND | 26 | 99180 | 2578680
10.26 |  |  |  | MANGUERA FLEXOMETÁLICAS PARA GAS 1/2" | UND | 2 | 67595 | 135190
10.27 |  |  |  | REGULADOR Q=24,33M3/H PENTRADA=60PSI, PSALIDA=5PSI | UND | 1 | 361166 | 361166
10.28 |  |  |  | REGULADOR Q=1,37M3/H PENTRADA=345MBAR, PSALIDA=23MBAR | UND | 1 | 169991 | 169991
10.29 |  |  |  | REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA Q=0,71M3/H PENTRADA=345MBAR, PSALIDA=23MBAR | UND | 1 | 141613 | 141613
10.3 |  |  |  | STICKERS DE IDENTIFICACIÓN | UND | 11 | 14224 | 156464
10.31 |  |  |  | PUNTO GN 3/4" | UND | 6 | 143804 | 862824
10.32 |  |  |  | PUNTO GN 1" | UND | 1 | 143804 | 143804
10.33 |  |  |  | PUNTO GN 1/2" | UND | 8 | 123575 | 988600
10.34 |  |  |  | MONTAJE Y CONEXIÓN DE APARATO | UND | 15 | 95240 | 1428600
10.35 |  |  |  | SOPORTE 1 1/2" | UND | 7 | 17226 | 120582
10.36 |  |  |  | SOPORTE 1" | UND | 5 | 17226 | 86130
10.37 |  |  |  | SOPORTE 3/4" | UND | 10 | 14986 | 149860
Subtotal | [7 empty] | 38138503
11 |  |  |  | REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)
11.01 |  |  |  | CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM | M2 | 500 | 138566 | 69283000
11.02 |  |  |  | ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM | M2 | 500 | 70412 | 35206000
11.03 |  |  |  | ALISTADO PISO 6 CM | M2 | 400 | 60965 | 24386000
11.04 |  |  |  | IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM | M2 | 400 | 90547 | 36218800
Subtotal | [7 empty] | 165093800
12 |  |  |  | BASES Y PISOS
12.01 |  |  |  | TABLON GRESS 33x33 DILATAC.MORTERO 1-2CM | M2 | 800 | 116097 | 92877600
12.02 |  |  |  | BALDOSA GRANO # 2-3 30-35x30-35 CONMARMO (INCLUYE DESTRONQUE, ENCERADA Y BRILLADA) | M2 | 2000 | 257827 | 515654000
12.03 |  |  |  | GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO 10CM | M | 1000 | 31054 | 31054000
12.04 |  |  |  | CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM | M2 | 200 | 138566 | 27713200
12.05 |  |  |  | PELDANO GRESS ESCALGRESS 20X20 | M | 100 | 197294 | 19729400
12.06 |  |  |  | GUARDAESCOBA GRESS H= 7CM | M | 200 | 28909 | 5781800
12.07 |  |  |  | ALISTADO PISO ESMALTADO 3 CM | ML | 200 | 46254 | 9250800
12.08 |  |  |  | ALISTADO PISO ESMALTADO 3 CM | M2 | 40 | 46254 | 1850160
12.09 |  |  |  | ALISTADO PISO ESMALTADO 3 CM | M2 | 2000 | 46254 | 92508000
12.1 |  |  |  | BASE CONCRETO MUEBLE | M | 20 | 68602 | 1372040
Subtotal | [7 empty] | 797791000
13 |  |  |  | APARATOS SANITARIOS + ACCESORIOS
13.01 |  |  |  | COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I | JUEGO | 36 | 1594243 | 57392748
13.02 |  |  |  | TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAP | UND | 9 | 1820219 | 16381971
13.03 |  |  |  | SANITARIO INFANTIL | JUEGO | 2 | 970949 | 1941898
13.04 |  |  |  | LAVAMANOS COLGAR LINEA ECONOMICA | UND | 4 | 274505 | 1098020
13.05 |  |  |  | LAVAMANOS DE COLGAR PARA DISCAPACITADOS BLANCO | UND | 9 | 834829 | 7513461
13.06 |  |  |  | ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL | UND | 8 | 1085264 | 8682112
13.07 |  |  |  | LAVABO-POZUELO-POCETA QUARZTONE | M | 2 | 2620068 | 5240136
13.08 |  |  |  | KIT ACCESORIOS BANO METAL CROMO 6P MED | JUEGO | 39 | 546328 | 21306792
13.09 |  |  |  | BARRA DISCAPACITADO EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE | UND | 9 | 497880 | 4480920
13.1 |  |  |  | BARRA DISCAPACITADO EN ACERO INOXIDABLE FIJA | UND | 9 | 557623 | 5018607
13.11 |  |  |  | REJILLA SOSCO 6"X4" ALUMINIO" | UND | 3 | 109133 | 327399
13.12 |  |  |  | GRIFO LAVAPLATOS 8 PULG LINEA ECON MEZCL | UND | 7 | 220934 | 1546538
13.13 |  |  |  | REJILLA SOSCO 6"X4" ALUMINIO" | UND | 51 | 109133 | 5565783
13.14 |  |  |  | TELEDUCHA SENCILLA | UND | 2 | 155190 | 310380
13.15 |  |  |  | DUCHA DE EMERGENCIA | UND | 1 | 4924795 | 4924795
13.16 |  |  |  | GRIFO LAVAPLATOS LINEA ECON SENC | UND | 9 | 170994 | 1538946
13.17 |  |  |  | GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC | UND | 49 | 91548 | 4485852
13.18 |  |  |  | LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO | UND | 6 | 288963 | 1733778
13.19 |  |  |  | CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS | JUEGO | 6 | 156566 | 939396
13.2 |  |  |  | LLAVE TERMINAL BRONCE | UND | 9 | 115997 | 1043973
13.21 |  |  |  | REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO" | UND | 49 | 58692 | 2875908
Subtotal | [7 empty] | 154349413
14 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES
14.01 |  |  |  | PUERTA BATIENTE DOBLE EN LAMINA GALVANIZADA Y ANGULO METALICO DE 1 1/4"X1/8", ANCHO 1.50 ALTO 2.97 MARCO EN ANGULO METALICO 1 1/2"X1/8", ACABADO EN ANTOCORROSIVO + PINTURA DE ESMALTE COLOR MARRON OXIDADO - (SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO) | UND | 66 | 1716219 | 113270454
14.02 |  |  |  | PUERTA BATIENTE DOBLE EN LAMINA GALVANIZADA Y ANGULO METALICO DE 1 1/4"X1/8", ANCHO 1.45 ALTO 2.97 MARCO EN ANGULO METALICO 1 1/2"X1/8", ACABADO EN ANTOCORROSIVO + PINTURA DE ESMALTE COLOR MARRON OXIDADO - (SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO) | UND | 30 | 1641542 | 49246260
14.03 |  |  |  | PUERTA BATIENTE EN LAMINA GALVANIZADA Y ANGULO METALICO DE 1 1/4"X1/8", ANCHO 1.00 ALTO 2.97 MARCO EN ANGULO METALICO 1 1/2"X1/8", ACABADO EN ANTOCORROSIVO + PINTURA DE ESMALTE COLOR MARRON OXIDADO - (SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO) | UND | 6 | 1417508 | 8505048
14.04 |  |  |  | REJA SEGUR.LAMI.TUBO 1,1/2"x1,1/2 CAL.20 | M2 | 2 | 433267 | 866534
14.05 |  |  |  | VENTANA ALUMINIO BASCULANTE P.38-31 [2V-LAM] | M2 | 454 | 792293 | 359701022
14.06 |  |  |  | CINTA SELLO JUNTA DE CONSTRUCCION | M | 20 | 265239 | 5304780
14.07 |  |  |  | CERRAMIENTO METALICO SEGÚN DISEÑO INCLUYE TUBO P.R 60X40 E=2.5MM, PLATINA EN U DE 2X1.1 CMS E=3MM Y MALLA ESLABONADA BWG-10 CALIBRE 10. TAMAÑO DEL HUECO 1.5"X1.5" | M | 400 | 392558 | 157023200
BARANDAS Y PASAMANOS
14.08 |  |  |  | BARANDA-PASAM.LAMINA TUBO 1,1/2x1,1/2" C.20 | M2 | 240 | 626944 | 150466560
DIVISIONES DE BAÑO ACERO INOXIDABLE + CERRADURAS
14.09 |  |  |  | DIVISION BAÑO A.INOX TABIQUE 1.17-1.37-H=1.60 | UND | 67 | 3268151 | 218966117
14.1 |  |  |  | CHAPA ANTIPANICO SENCILLA-PRESION | UND | 9 | 1253615 | 11282535
Subtotal | [7 empty] | 1074632510
15 |  |  |  | OBRAS EXTERIORES Y CERRAMIENTOS
CIRCULACIONES EXTERIORES (NO INCLUYEN FRENTE BLOQUES)
15.01 |  |  |  | BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO. (ANALIZADO PARA BORDILLOS PREFABRICADOS EN CONCRETO DIMENSIONES 0,20 X 0,35 X 0,80 M) | M | 200 | 120700 | 24140000
15.02 |  |  |  | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 30 | 124043 | 3721290
15.03 |  |  |  | Suministro e instalacion de loseta tactil toperol 40x40cm | M | 600 | 157387 | 94432200
15.04 |  |  |  | Suministro e instalacion de loseta tactil guia 40x40cm | M | 70 | 157387 | 11017090
15.05 |  |  |  | ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR CRUZ | M2 | 600 | 200729 | 120437400
15.06 |  |  |  | PRADO TRENZA | M2 | 80 | 20170 | 1613600
15.07 |  |  |  | Suministro e instalacion de Bicicletero de 12 puestos en acero inoxidable con acabado satinado tubo redondo de 1" Cal. 16 estructural y separadores de 1/2" o similar, incluye transporte y elementos de fijacion. | UN | 2 | 5545337 | 11090674
15.08 |  |  |  | CORDON CONCRETO 2500 PSI (10X20-25CM) | M | 30 | 72225 | 2166750
ANDENES + ZONAS DURAS + ESTACIONAMIENTOS
15.09 |  |  |  | BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 38, clase A) | M3 | 300 | 187916 | 56374800
15.1 |  |  |  | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 500 | 124043 | 62021500
15.11 |  |  |  | CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE | M | 100 | 176301 | 17630100
15.12 |  |  |  | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 100 | 124043 | 12404300
15.13 |  |  |  | ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO-GRAMOQUIN | M2 | 300 | 179113 | 53733900
15.14 |  |  |  | SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM | M | 800 | 117827 | 94261600
15.15 |  |  |  | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO (Analizado para bordillos prefabricados en concreto dimensiones 0,20 x 0,35 x 0,80) | M | 600 | 121900 | 73140000
15.16 |  |  |  | TOPELLANTAS PREFABRICADO CONCRETO + BASE DE INSTALACIÓN CONCRETO 21 MPA + REFUERZO 420 MPA | UN | 20 | 121886 | 2437720
MOBILIARIO URBANO
15.17 |  |  |  | ASTAS PARA BANDERAS TUBO REDONDO GALVANIZADO 2 1/2" CAL 2,5 MM + GANCHO DE AMARRE CUERDA VARILL LISA 1/2" + POLEA 4" ACERO + PLATINA HR 1" X 3" X 1/4" +PLACA BASE PLATINA 30 CM X 30 CM E: 1/4" + PERNO DE EXPANSIÓN 2 1/2". TODOS LOS ELEMENTOS SOLDADOS + ANTICORROSIVO+ PINTURA EPOXI POLIAMIDA NEGRA. LONGITUD 2 ASTAS: 5 M. LONGITUR 1 ASTA: 6 M. | UND | 3 | 1120167 | 3360501
15.18 |  |  |  | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | 1 | 1375319 | 1375319
Subtotal | [7 empty] | 645358744
16 |  |  |  | CANCHA DEPORTIVA
16.01 |  |  |  | DESCAPOTE MAQUINA | M2 | 480 | 905 | 434400
16.02 |  |  |  | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 | M2 | 480 | 10509 | 5044320
16.03 |  |  |  | RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA) | M3 | 144 | 126228 | 18176832
16.04 |  |  |  | SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A) | M3 | 96 | 174271 | 16730016
16.05 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO (ANALIZADO PARA UN TRÁNSITO NT3) | M3 | 48 | 1293287 | 62077776
16.06 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 600 | 8465 | 5079000
16.07 |  |  |  | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS | ML | 360 | 27499 | 9899640
16.08 |  |  |  | CANAL CONCRETO PISO BASE 50 CM, ESPESOR 10 CM, ALTURA ENTRE 40-60 CMS | M | 80 | 227276 | 18182080
16.09 |  |  |  | PLAQUETA CONCRETO PREF.40-50X40-50X5-8CM | UND | 160 | 88605 | 14176800
16.1 |  |  |  | CAJA DE PASO CONCRETO 50 X50 CM | UND | 6 | 316335 | 1898010
16.11 |  |  |  | TUBERIA PVC 8" SANITARIA NOVAFORT | M | 60 | 116999 | 7019940
16.12 |  |  |  | RECUBRIMIENTO ACRILICO PARA CANCHA MULTIPLE (VOLEIBOL, BALONCESTO Y FUTSAL), CUATRO CAPAS SOBRE CONCRETO, VARIOS COLORES SEGÚN DISEÑO. INCLUYE DEMARCACIÓN, EL ACABADO ES MATE, ANTIDESLIZANTE. | M2 | 480 | 120307 | 57747360
16.13 |  |  |  | PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 2 | JUEGO | 1 | 10686442 | 10686442
Subtotal | [7 empty] | 227152616
17 |  |  |  | ÁRBOLES, EMPRADIZADO Y JARDINERÍA
17.01 |  |  |  | ARBOL NATIVO H= 80-100CM | UND | 15 | 78703 | 1180545
17.02 |  |  |  | CONTENEDORES DE RAÍCES 1,2 M X 1,2 M PROTECTOR ÁRBOL | M3 | 16 | 1354823 | 21677168
17.03 |  |  |  | RECUPERACION SUELO - ABONO | M2 | 200 | 845 | 169000
17.04 |  |  |  | CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA | M2 | 200 | 966 | 193200
17.05 |  |  |  | PRADO TRENZA | M2 | 1000 | 20170 | 20170000
17.06 |  |  |  | ARBUSTO DURANTA | UND | 100 | 7956 | 795600
17.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA | M3 | 50 | 162714 | 8135700
Subtotal | [7 empty] | 52321213
18 |  |  |  | SEÑALETICA
18.01 |  |  |  | LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM | M | 200 | 6409 | 1281800
18.02 |  |  |  | AVISOS EN ACRILICO INFORMATIVOS, DE EVACUACIÓN, PRECAUCION Y PROHIBICION | UND | 150 | 27704 | 4155600
Subtotal | [7 empty] | 5437400
19 |  |  |  | LIMPIEZA
19.01 |  |  |  | LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION | M2 | 2000 | 6498 | 12996000
19.02 |  |  |  | LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%] | M2 | 1000 | 3021 | 3021000
19.03 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 2200 | 1528 | 3361600
19.04 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 600 | 67574 | 40544400
Subtotal | [7 empty] | 59923000
20 |  |  |  | PLAN DE GESTION SOCIAL
20.01 |  |  |  | REUNIONES DE SOCIALIZACION PARA 40 PERSONAS | UND | 4 | 2184688.1093 | 8738752
20.02 |  |  |  | VOLANTES INFORMATIVOS | UND | 2000 | 210 | 420000
Subtotal | [7 empty] | 9158752
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 15681198949
|  |  |  | SUB TOTAL DE ACTIVIDADES DE OBRA INCLUIDO A.U. |  |  |  | 15681198949
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 37%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.U |  | A.U.= | 42%
II. AJUSTES A DISEÑOS
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PROFESIONALES
1.01 |  |  |  | DIRECTOR DE CONSULTORIA | GLB | 1 | 49742000 | 49742000
1.02 |  |  |  | ARQUITECTO DISEÑADOR 1 | GLB | 1 | 68068000 | 68068000
1.03 |  |  |  | ARQUITECTO DISEÑADOR 2 | GLB | 1 | 68068000 | 68068000
1.04 |  |  |  | INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | GLB | 1 | 78540000 | 78540000
1.05 |  |  |  | INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA | GLB | 1 | 17017000 | 17017000
1.06 |  |  |  | INGENIERO SANITARIO | GLB | 1 | 34034000 | 34034000
1.07 |  |  |  | INGENIERO ELECTRICISTA | GLB | 1 | 34034000 | 34034000
1.08 |  |  |  | ESPECIALISTA DE REDES CONTRAINCENDIOS RCI + DETECCION Y ALARMAS | GLB | 1 | 34034000 | 34034000
1.09 |  |  |  | PROFESIONAL CONSERVACION DE FAUNA | GLB | 1 | 17017000 | 17017000
1.1 |  |  |  | ESPECIALISTA EN REDES DE GAS | GLB | 1 | 20420400 | 20420400
1.11 |  |  |  | INGENIERO FORESTAL | GLB | 1 | 34034000 | 34034000
1.12 |  |  |  | PROFESONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION | GLB | 1 | 47647600 | 47647600
Subtotal | [7 empty] | 502656000
2 |  |  |  | PERSONAL TECNICO
2.01 |  |  |  | DIBUJANTE | GLB | 1 | 36652000 | 36652000
2.02 |  |  |  | TOPOGRAFO | GLB | 1 | 28798000 | 28798000
2.03 |  |  |  | CADENERO 1 | GLB | 1 | 5654880 | 5654880
2.04 |  |  |  | CADENERO 2 | GLB | 1 | 5654881 | 5654881
2.05 |  |  |  | SECRETARIA | GLB | 1 | 26180000 | 26180000
Subtotal | [7 empty] | 102939761
3 |  |  |  | COSTOS DIRECTOS
3.01 |  |  |  | VEHICULO 1300 CC HASTA 2600 CC | MES | 4 | 1844500 | 7378000
3.02 |  |  |  | COMBUSTIBLE | MES | 4 | 1844500 | 7378000
3.03 |  |  |  | PAPELERIA, PLOTTER, COPIAS | MES | 4 | 4635050 | 18540200
3.04 |  |  |  | TRAMITES, REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS | GLB | 1 | 59500000 | 59500000
3.05 |  |  |  | PAGO DE EXPENSAS | GLB | 1 | 59499999 | 59499999
Subtotal | [7 empty] | 152296199
SUBTOTAL AJUSTES A DISEÑOS | [7 empty] | 757891960
|  |  |  | SUB TOTAL DE ACTIVIDADES DE AJUSTES A DISEÑOS INCLUIDO FACTOR MULTIPLICADOR E IVA |  |  |  | 757891960
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO DEL PERSONAL incluye el Factor Multiplicador e IVA |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | FACTOR MULTIPLICADOR |  | FM= | 220%
NOTA 3: El FM y el IVA deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IVA |  | IVA= | 19%
|  |  |  | VALOR TOTAL OBRA Y AJUSTES A DISEÑOS |  |  |  | 16439090909