## SEDE CENTRO
PERSONERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION LOCATIVA OFICINAS PERSONERIA DISTRITAL SEDE CENTRO (OFICINA EXPANSION Y OFICINA JUECES DE PAZ)
"ADECUACIONES INTERNAS, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y CENTRO DE LA PERSONERIA DE BARRANQUILLA"
ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDADES | V. UNITARIO | V. PARCIAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.01 | SEÑALIZACIÓN DE OBRA | M2 | 250 |  | 0
1.02 | LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE | M2 | 400 |  | 0
2 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
2.01 | DEMOLICION DE ALFAJIAS EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | ML | 45 |  | 0
2.02 | ESCARIFICACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M | M2 | 5 |  | 0
2.03 | ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 45 |  | 0
2.04 | RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO | M2 | 5 |  | 0
2.05 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES. | M2 | 10 |  | 0
2.06 | SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO | ML | 45 |  | 0
3 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
3.01 | CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | ML | 5 |  | 0
3.02 | ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 400 |  | 0
3.03 | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 | M2 | 255 |  | 0
3.04 | PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 145 |  | 0
3.05 | FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4 | ML | 80 |  | 0
3.06 | LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA PARA FACHADA E HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% H<10M INCLUYE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA | M2 | 400 |  | 0
4 | ACABADOS |  |  |  | 0
4.01 | DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m | M2 | 183.5 |  | 0
4.02 | DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE | M2 | 184 |  | 0
4.03 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m | M2 | 40 |  | 0
4.04 | ESCARIFICACIÓN DE PINTURA SOBRE MUROS Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 480 |  | 0
4.05 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO SOBRE PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO | M2 | 480 |  | 0
4.06 | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST FACHADA | M2 | 145 |  | 0
4.07 | PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX | M2 | 480 |  | 0
4.08 | PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS | M2 | 145 |  | 0
4.10 | BRILLO DE PISOS EN TABLON | M2 | 22 |  | 0
4.11 | PISO EN BALDOSA DURO PISO | M2 | 183.5 |  | 0
4.12 | ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS. INCLUYE BOQUILLA | M2 | 40 |  | 0
4.13 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISOS EN GRANITO DE ALTO TRAFICO CON BRILLADORA DE PISOS INDUSTRIAL. INCLUYE APLICACIÓN DE CERA SELLADORA AUTOBRILLANTE. | M2 | 22 |  | 0
4.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC | M2 | 184 |  | 0
5 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 0
5.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO | M2 | 10 |  | 0
5.02 | MANTENIMIENTO DE REJAS METÁLICAS CON VARILLA CORRUGADA O LISA DE DIAMETRO ENTRE 1/4" A 1/2" Y ENTRAMADO DE ENTRE 0.05 X 0.10 HASTA 0.10 X 0.30 INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA CON SISTEMA EPOXICO, DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA Y GRATA METÁLICA | M2 | 60 |  | 0
5.03 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS PROYECTANTES EN CARPINTERIA METALICA. INCLUYE REEMPLAZO DE SEGUROS EN MAL ESTADO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MOVILES. | UND | 15 |  | 0
5.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR | M2 | 14 |  | 0
5.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO INCOLORO 6MM PARA VENTANAS | M2 | 5 |  | 0
6 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 0
6.01 | DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL | UND | 7 |  | 0
7 | ELECTRICO |  |  |  | 0
7.01 | DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO | UND | 40 |  | 0
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300 | UND | 15 |  | 0
7.03 | SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | UND | 15 |  | 0
7.04 | SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | UND | 18 |  | 0
7.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120 | UND | 2 |  | 0
7.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE COMUNICAICONES PUNTO DE RED RJ45 CAT6 O SIMILAR EN CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMONS O SIIMILAR, INCLUYE CONECTOR RJ 45 CAT 6, CAJA DEXSON SOBREPONER O SIMILAR EN CANALETA METALICA O PVC EXISTENTE | UND | 15 |  | 0
8 | HIDRAULICO, AGUAS LLUVIAS Y AGUA POTABLE |  |  |  | 0
8.01 | DESMONTE DE APARATO SANITARIO. INCLUYE RETIRO | UND | 2 |  | 0
8.02 | DESMONTE DE ORINAL. INCLUYE RETIRO | UND | 2 |  | 0
8.03 | DESMONTE DE LAVAMANOS INCLUYE. GRIFERIA Y RETIRO | UND | 2 |  | 0
8.04 | REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE. | UND | 6 |  | 0
8.05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SONDEO, DESTAPONAMIENTO Y DESODORIZACION DE APARATOS SANITARIOS EN BATERIAS SANITARIAS HASTA LA RED DE DISTRIBUCION GENERAL | UND | 6 |  | 0
8.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA | UND | 2 |  | 0
8.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O SOBREPONER ACUACER O SIMILAR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA | UND | 2 |  | 0
8.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA TRADICIONAL | UND | 2 |  | 0
8.09 | SONDEO Y LIMPIEZA DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES INCLUYE ACOMETIDAS, COLECTORES, DRENAJES, CAJAS DE INSPECCIÓN, SUMIDEROS Y SISTEMAS DE ELEVACIÓN. | ML | 55 |  | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACION |  |  |  | 22% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0

## SEDE PRADO
PERSONERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION LOCATIVA OFICINA PERSONERIA DISTRITAL SEDE PRADO
"ADECUACIONES INTERNAS, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y CENTRO DE LA PERSONERIA DE BARRANQUILLA"
ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDADES | V. UNITARIO | V. PARCIAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.01 | SEÑALIZACIÓN DE OBRA | M2 | 100 |  | 0
1.02 | LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE | M2 | 200 |  | 0
3 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
3.01 | CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | ML | 10 |  | 0
3.02 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL | M2 | 20 |  | 0
3.03 | ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 70 |  | 0
3.04 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4, | M2 | 12 |  | 0
3.05 | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 | M2 | 30 |  | 0
3.06 | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 | ML | 10 |  | 0
3.07 | PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 20 |  | 0
3.08 | PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | ML | 10 |  | 0
3.09 | FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4 | ML | 15 |  | 0
3.10 | LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA PARA FACHADA E HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% H<10M INCLUYE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA | M2 | 200 |  | 0
6 | ACABADOS |  |  |  | 0
6.01 | ESCARIFICACIÓN DE PINTURA SOBRE MUROS Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 180 |  | 0
6.02 | ESCARIFICACIÓN DE PINTURA SOBRE LOSA CUBIERTA | M2 | 70 |  | 0
6.03 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO SOBRE PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO | M2 | 120 |  | 0
6.05 | PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX | M2 | 205.05 |  | 0
6.06 | PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS | M2 | 90 |  | 0
6.07 | PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS | ML | 60 |  | 0
6.08 | PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR | M2 | 50 |  | 0
6.09 | PINTURA PARA ZONAS DE TRANSITO | M2 | 15 |  | 0
6.17 | MANTENIMIENTO CIELO RASO EN DRYWALL O SUPERBOARD. INCLUYE CAMBIO DE CINTA, RESANES DE LÁMINAS QUE PRESENTEN HUMEDAD, MASILLA, LIJA Y PINTURA EN VINILO A 3 MANOS | M2 | 60 |  | 0
6.18 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISOS EN GRANITO DE ALTO TRAFICO CON BRILLADORA DE PISOS INDUSTRIAL. INCLUYE APLICACIÓN DE CERA SELLADORA AUTOBRILLANTE. | M2 | 200 |  | 0
6.19 | DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO 0,05 M | ML | 20 |  | 0
6.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL | M2 | 10 |  | 0
6.21 | MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE PISOS, ENCHAPES Y ZOCALOS INTERIORES. INCLUYE SELLADO, REFRAGUADO. | M2 | 45 |  | 0
6.22 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISOS DE ALTO TRAFICO CON BRILLADORA DE PISOS INDUSTRIAL. INCLUYE APLICACIÓN DE CERA SELLADORA AUTOBRILLANTE. | M2 | 50 |  | 0
6.23 | ARREGLO DE CAPITELES COLUMNAS EN YESO, INCLUYE INSTALACION, PINTURA Y EQUIPO DE TRABAJO ALTURA | UND | 16 |  | 0
7 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 0
7.03 | MANTENIMIENTO DE REJAS METÁLICAS CON VARILLA CORRUGADA O LISA DE DIAMETRO ENTRE 1/4" A 1/2" Y ENTRAMADO DE ENTRE 0.05 X 0.10 HASTA 0.10 X 0.30 INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA CON SISTEMA EPOXICO, DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA Y GRATA METÁLICA | M2 | 100 |  | 0
7.04 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS PROYECTANTES EN CARPINTERIA METALICA. INCLUYE REEMPLAZO DE SEGUROS EN MAL ESTADO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MOVILES. | UND | 15 |  | 0
8 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 0
8.01 | DESMONTE DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE PARA REUBICACION DENTRO DE SEDE | UND | 1 |  | 0
8.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA IGUAL AL MODELO EXISTENTE DENTRO DE LA SEDE, INCLUYE MARCOS, CENEFAS, CERRADURAS | UND | 1 |  | 0
8.03 | MANTENIMIENTO DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE DESMONTE, CAMBIO DE CERRADURA TIPO POMO Y BISAGRAS. | M2 | 20 |  | 0
11 | URBANISMO |  |  |  | 0
11.01 | LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA | M2 | 247.22 |  | 0
11.02 | LIMPIEZA GENERAL DE ZONAS VERDES. | M2 | 50 |  | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACION |  |  |  | 22% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0

## CONSOLIDADO
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1 | PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION LOCATIVA OFICINAS PERSONERIA DISTRITAL SEDE CENTRO (OFICINA EXPANSION Y OFICINA JUECES DE PAZ) |  | 0
2 | PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION LOCATIVA OFICINA PERSONERIA DISTRITAL SEDE PRADO |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 0
| ADMINISTRACIÓN | 22% | 0
| IMPREVISTOS | 3% | 0
| UTILIDAD | 5% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | 0
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA |  | 0