FORMATO No. 5

OFERTA TECNICA

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS ACONDICIONADORES DE AIRES EXISTENTES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA CORPORACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | SERIAL | DEPENDENCIA | CANT |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60.000 BTU/H, VOLTAJE 220V, REFRIGERANTE R-410A | ECOX / INNOVAIR | EAHU060X13B / VEM60C2551 | C703237440115711400019 / 2404351520179150160118 | DIRECCION | 1 |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H, VOLTAJE 220 V, CONDENSADORA: | MIDEA | MSAFD-24CRN1 / MOX430-24CN1 | 341F294240422060850021 | DIRECCION | 1 |
| 3 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60.000 BTU/H, VOLTAJE 220, MANEJADORA MARCA: CONFORTFRESH, MODELO: KME060XBV, SERIAL: 2020-0000-0827-6373, | CONFORTFRESH | KME060XBV | 2020-0000-0827-6373 | PLANEACION | 1 |
| 4 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60.000 BTU/H, VOLTAJE 220, MANEJADORA MARCA: CONFORTFRESH, MODELO: ECO60, SERIAL: SFFBWDJ9GDR110000091 | CONFORTFRESH | ECO60 | SFFBWDJ9GDR110000091 | PLANEACION | 1 |
| 5 | AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS, | CONFORTFRESH | UMAX60MR1-BN/ ESCO60 | 2021-0000-1317-6097 / SFFWODLBGDR262000691 | SECRETARIA GRAL | 1 |
| 6 | AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS, | CONFORTFRESH | UMAX60MR1-BN/ ESCO60 | 2021-0000-1317-6083 / SFFWODLBGDR262000041 | SECRETARIA GRAL | 1 |
| 7 | AIRE ACONDICIOANADO TIPO MINISPLIT DE 12.000 BTU, | VIKING | XJS14-12-4E-2-T / XJS14-12-4C-2-T | 12799NJ6330J71300085 | SECRETARIA GRAL | 1 |
| 8 | AIRE ACONDICIOANADO TIPO MINISPLIT DE 12.000 BTU, | VIKING | XJS14-12-4E-2-T / XJS14-12-4C-2-T | 12799NJ6330J71300082 | SECRETARIA GRAL | 1 |
| 9 | AIRE ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60,000 BTU/H, VOLTAJE 220 V, CONDENSADORA, MANEJADORA | CONFORTFRESH / MIDEA | UMAX060MR1-BN / MOV-60CN1-N | 2023-0000-4230-8884 / 541F914170226010150009 | SCOA | 1 |
| 10 | AIRE ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60,000 BTU/H, VOLTAJE 220 V, CONDENSADORA, MANEJADORA | CONFORTFRESH / MIDEA | UMAX060MR1 / MUE-60CRN1-N | 2022-0000-2961-7839 / 541F9141702260150015 | SCOA | 1 |
| 11 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU/H, VOLTAJE 220V, 60 HERTZ, REFRIGERANTE R-410A | INNOVAIR | WO18C2DB2 / HO18C2MR13 | 2404351460579140120323 / 2404351460679140150296 | LABORATORIO | 1 |
| 12 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS MARCA CONFORTFRESH, MANEJADORA: MODELO: ESMS122, SERIAL: JAA0WAL6227375000233 | CONFORTFRESH | ESMS122 | JAA0WAL6227375000233 | LABORATORIO | 1 |
| 13 | AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS | INNOVAIR | DXC36C2AN1 | DXD202109920213824160002 | JURIDICA | 1 |
| 14 | AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS | CONFORTFRESH | UMAX60MR1-BN / ESCO60 | 2021-0000-1317-6082 / SFFWODLBGDR262000901 | JURIDICA | 1 |
| 15 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS, | MIRAGE | ELF121Q / CLF121Q | ELF1Q7102002298 / CLF121Q7102001340 | SEDE PROVIDENCIA | 1 |
| 16 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS, | MIRAGE | ELF121Q / CLF121Q | ELF1Q7102001396 / CLF121Q7102000141 | SEDE PROVIDENCIA | 1 |
| 17 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H, VOLTAJE 220, PLACA: 8347 | MIRAGE | ELF261H / CLF261H | ELF261H44012405253 /A2123D451306W00215 | SISTEMAS | 1 |
| NOTA: DOS AIRES ACONDICIONADO DE 12000 BTU, MARCA MIRAGE, MODELO ELF121Q/CLF121Q: S/N: ELF1Q7102002298/CLF121Q7102001340, Y S/N: ELF1Q7102001396/CLF121Q7102000141 SE ENCUENTRAN EN LA SEDE DE CORALINA EN PROVIDENCIA |  |  |  |  |  |  |

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES:

- El oferente debe declarar bajo la gravedad de juramento que cuenta con la infraestructura, la logística suficiente y adecuada y el personal idóneo para prestar los servicios, entregar los elementos, y a realizar las actividades conexas y complementarias, establecidos en las condiciones técnicas y disponibles en San Andrés Isla, con el objeto de garantizar su ejecución en los tiempos establecidos.

- Los equipos y elementos para la instalación, reparación, desmonte y montaje de aires acondicionados serán asumidos por el contratista dentro de los costos de su oferta.

- Debe cumplir con la Norma Técnica Calidad Colombiana 3714.

- Entregar materiales, elementos, insumos y útiles nuevos, de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso contractual y de acuerdo con lo exigido por la Norma Técnica de Calidad establecida para cada caso particular.

- El mantenimiento preventivo general de los aires acondicionados existentes en la Corporación incluye como mínimo:

UNIDAD MANEJADORA: Retiro de interconexiones eléctricas, desmonte y montaje del equipo en su sitio de origen para su correspondiente mantenimiento preventivo, recuperación del refrigerante en el sistema, retiro de grasas, polvos y otros elementos mediante la aplicación de desincrustante químico, lavado general a presión, secamiento con aire comprimido, lavado de serpentines, blower y filtros de transferencia de aire, limpieza general de escudos y tarjetas electrónicas, aplicación de desplazadores de humedad, ajuste general de tornillería, lubricación de motor ventilador, entre otros.

UNIDAD CONDENSADORA: Retiro de interconexiones eléctricas, búsqueda y retiro de oxidación, lavado general, medición de voltaje y amperaje, revisión de carga eléctrica, torques de arranque y lubricación de motor ventilador, entre otros.

- El proponente deberá manifestar en su propuesta que cumplirá con la totalidad de las condiciones técnicas adicionales establecidas en el presente proceso

Atentamente,

___________________________________________________

[Firma del proponente o de su Representante Legal]

Nombre del Proponente_______________________________________

Nombre del Representante Legal __________________________________

C. C. No. _____________________ de _______________

Dirección de correo _______________________________________