ESTUDIO PREVIO Artículo 39.3 Ley 142 de 1994

| Datos del área Gestora |  | Dependencia solicitante: | DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre del Servidor que diligencia el estudio previo | NELSON MAURICIO REY PEÑA |
| 1. Descripción de la Necesidad que la Entidad Pretende Satisfacer. |  |  |  |
| Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, indica que, “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”. Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Asimismo, establece este artículo que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.” (resaltado fuera de texto original). Que en los términos del literal f) del artículo 3º de la Ley 143 de 1994, le corresponde al Estado “Alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del país, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 y los de menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes públicos y privados que presten el servicio”. Que de conformidad con el literal a) del artículo 4º de la Ley 143 de 1994, corresponde al Estado en relación con el servicio de electricidad, como objetivo en el cumplimiento de sus funciones, entre otras, la de “Abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país”. Que a su vez, el literal b) del artículo 4º de la Ley 143 de 1994, establece que al Estado le corresponde, en relación con el servicio de electricidad “Asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector” ##### Que de conformidad con el literal c) del artículo 4 de la Ley 143 de 1994 corresponde al Estado en relación con el servicio de electricidad, como objetivo en el cumplimiento de sus funciones, entre otras, mantener y operar sus instalaciones preservando la integridad de las personas, de los bienes y del medio ambiente y manteniendo los niveles de calidad y seguridad establecidos. Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 80 de 1993, se denominan servicios públicos: “Los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquéllos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines” Que de conformidad con el principio de Responsabilidad (Ley 80 de 1993, Artículo 26 No. 1º): “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato” Que el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 facultó al Estado para intervenir en los servicios públicos con el fin de garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como para ampliar la cobertura a través de sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. Que el Ministerio de Minas y Energía perteneciente al nivel central, en su misión y visión tiene previsto el cumplimiento de objetivos de calidad, encaminados al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: “1. Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional. 2. Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional. 3. Fortalecer las competencias y el desarrollo de los Servidores Públicos, para mejorar su desempeño y la conformidad de los productos y/o servicios de la entidad. 4. Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. 5. Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.” Que el artículo 39 de la Ley 142 de 1994 autorizó, entre otros, la celebración de los contratos especiales para la gestión de los servicios públicos, para lo cual señala en el numeral 39.3 aquellos “Contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios públicos (...)”. Que el artículo 87.9 de la ley 142 de 1994, modificado por el artículo 143 de la Ley 1151 de 2007, el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 8º del Decreto Legislativo 819 de 2020, señala que: “las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de Regulación establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de dichos bienes o derechos (sic)” Que el Ministerio de Minas y Energía suscribió con GENSA S.A. E.S.P. el contrato FAZNI-GGC-418-2015, cuyo objeto consistió en: “Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución de proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.” Que el día 10 de mayo de 2017 se suscribió el ACTA DE ENTREGA, ENERGIZACIÓN Y RECEPCIÓN del proyecto generado del contrato FAZNI GGC-418-2015: “MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNCIPAL DE EL CHARCO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO” para los Circuitos I y II, por parte del representante legal de EGECHAR S.A. E.S.P. en calidad de Operador de red. Que el día 22 de abril de 2022 se suscribió, el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 418 DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Y GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. – GENSA S.A. E.S.P., que en el Numeral 11 bajo su anexo, se dejó constancia que EGECHAR S.A. E.S.P. será el Administrador de la infraestructura construida para el proyecto del Municipio: PROYECTO; FECHA DE ENERGIZACIÓN; ENTREGA INFRAESTRUCTURA; RECIBE INFRAESTRUCTURA PARA AOM. MUNICIPIO EL CHARCO CIRCUITO I; 10/05/2017; GENSA S.A. E.S.P.; EGECHAR S.A. E.S.P.. MUNICIPIO EL CHARCO CIRCUITO II; 10/05/2017; GENSA S.A. E.S.P.. Que con el fin de continuar con la Administración, Operación y Mantenimiento de los bienes constitutivos de la infraestructura eléctrica relacionados en el Anexo 1, de propiedad del Ministerio de Minas y Energía, se requiere la celebración del contrato especial aquí detallado, para transferir el uso y goce de dichos bienes, destinados especialmente para la prestación del servicio público de energía eléctrica. Que en virtud de lo anterior y con el propósito de asegurar la prestación eficiente del servicio público de energía eléctrica, como uno de los fines esenciales del Estado, resulta conveniente y oportuno suscribir el tipo de contrato especial, a que hace referencia el artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994, para la prestación del servicio de energía eléctrica. Que para todos los efectos legales, la propiedad de los Activos son del Ministerio de Minas y Energía, cuyos derechos de uso y goce se transferirían a EGECHAR S.A. E.S.P. por virtud del presente Contrato, a título gratuito. Que los bienes cuyo uso y goce se transfieren en el contrato especial, se consideran bienes fiscales y, en consecuencia, son sujetos de vigilancia y control. Que el uso y goce de los activos, de titularidad de la Nación – Ministerio de Minas y Energía, se transfieren a través del contrato especial, sin que se requiera de formalidad o registro adicional, por tratarse de bienes muebles. Que el Ministerio de Minas y Energía con el fin de llevar a cabo la ejecución del proyecto mencionado, el cual beneficia a las comunidades de las áreas de influencia de los mismos y para el logro de los fines esenciales del Estado tales como la adecuada prestación de los Servicios Públicos a través del AOM y reposición de la infraestructura a través de la cual se presta el servicio, suscriben el presente Contrato con fundamento en el numeral 39.3 del artículo 39 y el numeral 87.9 del artículo 87 de la ley 142 de 1994. Que el mencionado contrato se encuentra contemplado en el Plan de Abastecimiento Estratégico del Ministerio de Minas y Energía, para la vigencia 2024, en el código UNSPSC XXXX y PLC XXXX. |
| 2. Descripción del objeto, con sus especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución. Si el contrato o convenio incluye diseño y construcción, deberán anexarse los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. |  |  |  |
| 2.1. Objeto: | Entregar a la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CHARCO S.A E.S.P. – EGECHAR S.A. E.S.P. los activos derivados de la ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE REDES DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL CHARCO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO” Circuito I y II a título gratuito, el goce y disfrute de los activos, relacionados en el anexo No. 1 para la prestación del servicio de energía eléctrica y su respectiva Administración, Operación y Mantenimiento. |  |  |
| 2.2. Especificaciones. |  |  |  |
| - Tipo de contrato o convenio: | Conforme al artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994, será un contrato especial de operación para la entrega de activos eléctricos, a efectos de la prestación del servicio público de energía eléctrica, lo que conlleva la administración, operación y mantenimiento, y reposiciones necesarias. |  |  |
| - Alcance del objeto: | EGECHAR S.A. E.S.P., recibirá el uso y goce de los activos entregados de acuerdo con el Anexo No. 1 del presente documento para la prestación del servicio público de energía eléctrica, para lo cual asumirá ante el Ministerio de Minas y Energía las obligaciones en materia de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM de éstos, garantizando el cumplimiento de los procedimientos que le correspondan establecidos en la Ley 142 de 1994 y demás normas aplicables. Así mismo, estará obligado a adelantar todas las acciones que requiera para dar cumplimiento al objeto del presente Contrato. |  |  |
| - Obligaciones del contratista o compromisos: | - Prestar la dirección y asistencia técnica requerida para la debida ejecución del objeto contractual del presente Contrato. - Recibir en aporte los activos indicados en el Anexo No. 1 del presente contrato, para su uso y goce hasta la terminación del plazo de ejecución. Para el efecto se tendrá como formalización de la entrega, el “ACTA DE ENTREGA, ENERGIZACION Y RECEPCION” suscrita por EGECHAR S.A. E.S.P. y el Ministerio de Minas y Energía. - Realizar las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento, en adelante AOM. - Para realizar las actividades de Reposición de los bienes objeto del contrato deberá regirse por el siguiente procedimiento: Realizar por su cuenta y costo las reposiciones necesarias, de tal forma que haya continuidad en la prestación del servicio, sin perjuicio de las reposiciones que eventualmente realice el Ministerio u otra entidad pública competente si es del caso. a) Cuando haya lugar a reposiciones las mismas deben estar certificadas por el representante legal y contador público o representante legal y el revisor fiscal, según sea el caso, de EGECHAR S.A. E.S.P. La certificación deberá indicar con detalle el activo objeto de reposición, su valor y la fuente de financiamiento; las cuales se deberán allegar con el informe semestral citado en las presentes obligaciones. b) La Infraestructura sustituida por causas imputables a EGECHAR S.A. E.S.P., será propiedad del MINISTERIO y se entenderá aportada bajo condición en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994. c) Presentar un informe no mayor a quince (15) días hábiles donde se detalle el estado de la infraestructura, cuando se presenten las reposiciones, reparaciones, repotenciaciones, mejoras, y en general, cualquier intervención realizada que modifique la vida útil de los activos entregados en desarrollo del presente Contrato, en los términos, condiciones y formatos que establezcan el MINISTERIO, por lo que en todo caso deberá cumplir con lo señalado en esta obligación. Para la disposición final el activo deberá estar depreciado al 100% y no tener valor residual, circunstancia que debe ser certificada por el representante legal y contador público o representante legal y el revisor fiscal, según sea el caso, de EGECHAR S.A. E.S.P.y de ser necesario se hará junto con el Almacén del Ministerio, la baja de estos in situ en caso de haberse cumplido su vida útil. - Utilizar los activos descritos en el Anexo No. 1 únicamente para la prestación del servicio público de energía eléctrica tal como lo contempla el marco regulatorio. Si se comprobara uso distinto al aquí señalado, el Ministerio podrá exigir la reparación de todo perjuicio y la restitución inmediata de todos los activos. - Realizar la entrega a satisfacción al MINISTERIO y devolución de la infraestructura en buen estado de conservación, con los deterioros propios del uso normal y del paso del tiempo una vez finalice el plazo establecido en el contrato. - Pagar al MINISTERIO, los daños y perjuicios que se causen a los Activos, por toda circunstancia derivada de la culpa de EGECHAR S.A. E.S.P. y respecto de la cual no recaiga una causal de exoneración de responsabilidad. - Asumir los costos y gastos que surjan o en los que se incurra en razón del uso y goce de los bienes de la nación entregados en aporte de acuerdo con la regulación vigente. - Asumir por su cuenta la custodia y manejo de los Activos y todos los riesgos relacionados con la pérdida o deterioro de los mismos. - Constituir las garantías establecidas en el presente contrato para amparar los activos aportados. - Mantener indemne al MINISTERIO de cualquier tipo de reclamación proveniente de terceros o de personal de EGECHAR S.A. E.S.P. o de sus subcontratistas, debido a acciones u omisiones generadoras de daños y perjuicios derivados del actuar de EGECHAR S.A. E.S.P. - Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones del supervisor nombrado por el MINISTERIO. - Realizar las capacitaciones sobre el correcto uso de los activos cuyo uso y goce se transfiere mediante el presente contrato a su personal con la finalidad de precaver su seguridad, evitar riesgos de electrocución, quemaduras, incendios o daños a los activos. - Asumir la responsabilidad de realizar mantenimientos preventivos y correctivos, que se deriven por el mal funcionamiento y/o uso de los Activos o por su pérdida de idoneidad para ejecutar las labores necesarias para el cumplimiento del presente Contrato. - Presentar la información que solicite el MINISTERIO en relación con los activos aportados. - Presentar al MINISTERIO informe cuando así se solicite. Los informes deberán ser presentados dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la recepción de la solicitud. - Permitir al MINISTERIO o a quien este delegue, la inspección de los activos del proyecto y otorgar acceso a todos los documentos que demuestren el estado de uso y conservación de los mismos. - Informar al MINISTERIO, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito como cualquier actividad, hecho o situación que perturbe el uso y goce de los activos aportados en desarrollo del presente Contrato. - Asumir la responsabilidad administrativa y fiscal de todas las actividades inherentes a la operación, administración y mantenimiento de los Activos, tales como gastos a favor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (“CREG”), de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (“SSPD”), el ICA, el Gravamen a Movimientos Financieros y en general todas aquellas responsabilidades que surjan de la administración, operación, mantenimiento y disposición final de los activos. - Acudir, colaborar y participar de manera diligente con el MINISTERIO en todos y cada uno de los procesos y reclamos relacionados con los Activos tanto en escenarios judiciales, extrajudiciales y, en general, en cualquier instancia de resolución de controversias o disputas en los cuales sea invitado o llamado por el MINISTERIO o a través del mecanismo de llamamiento en garantía o a través de cualquier otro mecanismo previsto por la ley aplicable. - No retener los activos aportados. - Prestar los servicios directamente o subcontratar o ceder el AOM, esta última con la previa aprobación en las condiciones de las normas aplicables del presente contrato y lo que se determine por EL MINISTERIO. - Remitir semestralmente al MINISTERIO, informe en el que se detalle el estado de los activos, asimismo deberá remitir la información relacionada a cómo se ha llevado a cabo la ejecución de las actividades del contrato, reportar las reposiciones realizadas a los activos y cualquier otra información objeto de la solicitud, conforme lo previsto en las presente obligaciones. El informe, deberá ser remitido de manera semestral en los primeros diez (10) días hábiles del mes correspondiente, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. - Abstenerse de transferir, ceder, vender, hipotecar y de cualquier forma gravar los derechos que le corresponden bajo el presente Contrato, así como respecto de los Activos y cualesquier otro bien asociados a los mismos para su adecuada operación. - Devolver los bienes materia de este contrato una vez transcurrido el plazo del mismo, dejando constancia en acta suscrita por las partes contratantes. - Suscribir con EL MINISTERIO un Acta de actualización de inventario AOM, detallando los activos construidos, equipos, cantidades, costos y estado de la infraestructura, debidamente identificados con el número del contrato, una vez finalice el plazo total del contrato. |  |  |
| - Obligaciones o compromisos del Ministerio: | - Transferir a título gratuito como aporte bajo condición el uso y goce de los bienes relacionados en el Anexo No. 01 del contrato a suscribir, para el efecto se tendrá como formalización de la entrega, el “ACTA DE ENTREGA, ENERGIZACION Y RECEPCION” suscrita por las partes. - Supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato. - Realizar todos los trámites internos necesarios a cargo de EL MINISTERIO para el perfeccionamiento del Contrato y el inicio respectivo. - Suscribir las actas previstas durante la ejecución del Contrato. - Participar en el proceso de Devolución de los activos entregados Anexo 1. - Verificar la realización de la disposición final a cargo de EGECHAR S.A. E.S.P. cuando esta corresponda. - Poner en conocimiento de EGECHAR S.A. E.S.P. cualquier situación irregular de la que tenga conocimiento en la ejecución de los contratos. - Suscribir con EGECHAR S.A. E.S.P. el acta de inicio y demás documentos que resulten necesarios en desarrollo del contrato. - Aprobar las garantías establecidas en el contrato, una vez constituidas en los términos aquí estipulados. - Verificar el cumplimiento de las actividades del contrato y revisar los informes que sean presentados por EGECHAR S.A. E.S.P. - Solicitar a EGECHAR S.A. E.S.P. cuando lo considere necesario la presentación de informes relacionados con el mantenimiento de los bienes transferidos y con la prestación del servicio. - Inspeccionar, visitar o revisar en cualquier momento los Activos cuyo uso y goce se está transfiriendo. - Informar a la Subdirección Administrativa y financiera o al área encargada, respecto de las reposiciones que hubiesen sido informadas, para de esta forma, actualizar los documentos contables de la entidad. - Recibir al finalizar el contrato los activos construidos que no hayan sido objeto de reposición por parte de EGECHAR S.A. E.S.P. - No recibir los activos sino hasta la terminación del plazo del contrato; salvo que, de consuno, las partes realicen un pacto en contrario. |  |  |
| - Plazo de ejecución: | El plazo de ejecución del Contrato será de diez (10) años contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (entrega de los activos descritos en el Anexo 1). |  |  |
| - Lugar de ejecución: | El lugar de ejecución corresponderá al municipio donde se encuentre instalada la infraestructura señalada en el Anexo No. 01 del contrato y respecto de los cuales EGECHAR S.A. E.S.P. desarrollará la actividad de AOM. |  |  |
| - Documentos técnicos requeridos. (Permisos, autorizaciones, licencias cuando se requieran): | Anexo 1: Inventario de Activos Categorias UC-CREG-015 - FAZNI-GGC-418-2015 Anexo 2 - ACTA DE ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA. Anexo 3 – Acta de liquidación |  |  |
| - Valor: | El presente contrato es especial a título gratuito. Para efectos de constituir las garantías, el valor del contrato corresponderá al detallado en el Inventario de Activos Categorías UC-CREG-015 - FAZNI-GGC-418-2015 y que corresponde a la suma de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($3.760.727.176,83) |  |  |
| - Forma de pago: | No aplica. |  |  |
| - Supervisión (indicar cargo del supervisor): | El Ministerio ejercerá la supervisión y control del contrato a través de el/la Director(a) de Energía Eléctrica o quien haga sus veces o quien designe por escrito el Ordenador del Gasto quien tendrá las funciones señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, así como las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011 o aquella que la adicione, modifique o sustituya. |  |  |
| - Otras especificaciones (las demás cláusulas accidentales y de la naturaleza que se requieran): | Por el tipo de contrato se incluirán las siguientes cláusulas: - Garantías - Causales de terminación. - Responsabilidad de las partes. - Supervisión. - Cesión. - Terminación. - Solución de controversias. - Actas de entrega y de restitución. - Inhabilidades e incompatibilidades. - Fuerza mayor o caso fortuito. - Documentos del contrato. - Gastos del contrato. - Modificaciones y Prorrogas. - Indemnidad. - Régimen jurídico. - Domicilio contractual. - Requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |  |  |
| 3 Modalidad de Selección y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. |  |  |  |
| La Constitución Política de Colombia, establece en su artículo 2° que son fines esenciales Estado, entre otros, servir a la comunidad y promover la prosperidad general de los ciudadanos. A su vez el artículo 365 superior, establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste, asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. En sentencia C-565 del 8 de septiembre de 2017 M.P. Diana Fajardo Rivera, la Corte Constitucional estableció: “(…) 11. El deber del Estado de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional 11.1. El artículo 365 de la Carta Política incorpora la base constitucional frente al reconocimiento y prestación de los servicios públicos, en tanto inherentes a las finalidades sociales del Estado y cuya realización eficiente debe ser asegurada “a todos los habitantes del territorio nacional”. En desarrollo de este mandato, desde sus inicios esta Corporación ha señalado que la constitucionalización de la garantía efectiva de tales servicios se deriva de su innegable vínculo con la materialización de derechos fundamentales tales como la vida y la salud[11]. 11.2. La prestación de los servicios públicos se inscribe, por tanto, dentro de aquellos deberes sociales cuyo desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 Superior, constituye el fundamento existencial de las autoridades colombianas. (…) 11.8. En suma, la prestación de servicios públicos es una carga que debe ser asumida por el Estado como garante de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas. El acceso, la eficiencia, la eficacia, la calidad y la cobertura en la prestación de servicios públicos hacen parte de los mandatos perentorios que se imponen al Estado por normas constitucionales e internacionales asociadas a la garantía de la vivienda digna. (…) 12. El servicio público de energía eléctrica 12.1. Desde sus primeros pronunciamientos, este Tribunal identificó a la energía como un “bien público esencial de carácter no transable”[24], en el sentido de asumirlo como un servicio indispensable “para el desenvolvimiento de las actividades sociales y económicas del país”[25], asociado sustancialmente al bienestar de las poblaciones contemporáneas, el fortalecimiento de la calidad de vida y el acercamiento con el avance de la tecnología. 12.2. Ahora bien, la accesibilidad al servicio de energía se torna especialmente importante, pues allí es donde se ve reflejada de manera clara su impacto en el desarrollo social y, especialmente, su impacto frente a la reducción de la pobreza y las brechas de la sociedad. Al respecto, el Banco Mundial[26] ha insistido en que la electrificación tiene una fuerte incidencia en la prestación del servicio de salud, pues fortalece la infraestructura sanitaria, a la vez que potencia el contacto tecnológico, así como facilita la conservación de vacunas, medicamentos y alimentos. Como lo ha señalado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el vínculo entre energía y pobreza es una realidad evidente que se deriva de la dependencia de dicho servicio con el desarrollo de “prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana de las personas” [27]. De ahí que sea innegable reconocer hoy en la energía un motor de desarrollo de las sociedades, alrededor de la cual la agenda global ha venido insistiendo para propender por el acceso universal. En el año 2010, por ejemplo y observando la relevancia del servicio público en mención, el entonces secretario general de la Naciones Unidas, con ocasión de su participación en la Cumbre de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, anunció la meta global de los Estados para lograr la universalidad en el suministro de energía. En ese contexto, la pobreza energética ha emergido como un concepto que ilustra las dificultades de los sectores sociales que, por distintas razones, se han visto obligados a no contar con el suministro de energía y que, como lo ha dicho esta Corporación, corresponde a aquella condición en la que “una persona o núcleo familiar: (i) es incapaz de pagar una cantidad mínima de electricidad para la satisfacción de sus necesidades domésticas (calefacción, iluminación, refrigeración y cocción de alimentos) o; (ii) en los eventos en que se ve obligada a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda.”[28] 12.3. En ese sentido, se presenta la energía como un servicio claramente esencial que comporta especiales dimensiones sociales, pues la existencia de obstáculos para su acceso involucra la agudización de la pobreza extrema, y por tanto, potencia la vulnerabilidad de los sectores alejados de las fuentes energéticas. Por ello, entendiendo la garantía del servicio público como un deber estatal, claramente su incumplimiento deviene, sin duda, en el alejamiento institucional que, en virtud del imperativo de progresividad, exige ser reducido de manera urgente, máxime si se tiene en cuenta que la necesidad energética se robustece aún más en el contexto de la globalización en el que se hallan las sociedades. 13. La prestación del servicio público de energía eléctrica en Colombia 13.1. La operación y regulación del mercado de la energía eléctrica en Colombia parte de una separación vertical de las actividades que permiten la prestación del servicio. De esta manera, el mercado está compuesto por cuatro actividades distintas: (i) producción o generación; (ii) transmisión o transporte; (iii) distribución; y (iv) comercialización. El conjunto de estas actividades conforma el servicio público esencial de energía eléctrica en Colombia [29]. Ahora bien, para la Corte el transporte o transmisión de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición, es considerado un servicio público domiciliario esencial sujeto a la intervención del Estado [30]. 13.2. En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, las diferentes zonas del territorio nacional se encuentran clasificadas en aquellas en las que se presta el servicio público de electricidad a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN) [31] y aquellas en las que no. Estas últimas se denominan Zonas No Interconectadas (ZNI) [32]. A su vez, el Decreto 1623 de 2015, clasifica las ZNI en aisladas e interconectables [33]. Las primeras son zonas no interconectadas cuya conexión al SIN no resulta eficiente económicamente; las segundas, en cambio, son zonas no interconectadas cuya conexión es económicamente eficiente. 13.3. Actualmente, según la Unidad de Planeación Minero-Energética –UPME, las ZNI ocupan aproximadamente el 52% del territorio nacional y se ubican en 90 municipios, 20 territorios especiales, 1448 localidades, 39 cabeceras municipales y 5 capitales departamentales [34]. En ellas la prestación del servicio de energía eléctrica se hace principalmente mediante plantas de generación diesel[35], paneles solares y pequeñas centrales hidroeléctricas[36]. Estas zonas se caracterizan por contar con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas y por una capacidad reducida de pago del servicio de energía. A esto se suma que, debido a su distancia de los centros urbanos, los costos de interconexión y prestación del servicio de energía eléctrica son muy elevados[37]. 13.4. Asimismo, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el 97% de la población colombiana cuenta con el servicio de energía eléctrica[38]. De acuerdo con la UPME, la meta de alcanzar el 100% de cobertura aún no se logra debido, principalmente, a que los usuarios sin servicio de energía eléctrica se encuentran dispersos en áreas rurales de difícil acceso[39]. En efecto, en el nivel nacional a 2015, aproximadamente 425.000 viviendas no tenían acceso a la electricidad[40]. Adicionalmente, la UPME ha identificado que más del 70% de los usuarios que no tienen servicio de energía eléctrica se encuentran en ZNI de carácter interconectable, mientras que el 30% restante se ubican en ZNI aisladas[41]. 13.5. Las características y condiciones especiales de las áreas geográficas que componen el SIN y las ZNI impiden que la prestación del servicio de energía se realice de la misma manera en todo el territorio nacional. Por esta razón el Estado ha establecido un marco normativo con reglas diferenciadas para cada una de las zonas[42], encaminado a garantizar la prestación del servicio y a cumplir con la actual política de universalización del servicio de energía eléctrica establecida en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015). 13.6. Finalmente, se debe mencionar que el Gobierno Nacional, con el objeto de lograr la universalización del servicio de energía eléctrica, ha buscado articular la prestación del servicio a través de fuentes no convencionales de energía[43] y de la ampliación del SIN[44]. Además, a nivel internacional, Colombia ha adoptado, entre otros, los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS de las Naciones Unidas y el programa de energía sostenible para todos SE4ALL del Banco Interamericano de Desarrollo. Igualmente, ha empezado a incorporar metas ambiciosas en eficiencia energética, participación de fuentes renovables no convencionales, cobertura y acceso universal del servicio de energía eléctrica[45]. Ahora bien, el artículo 2 de la Ley 142 de 1994, facultó al Estado para intervenir en los servicios públicos con el fin de “Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios” así como para ampliar la cobertura a través de sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios y el artículo 11 señala lo siguiente: “ARTÍCULO 11. FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. Para cumplir con la función social de la propiedad, pública o privada, las entidades que presten servicios públicos tienen las siguientes obligaciones: 11.1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o a terceros. 11.2. Abstenerse de prácticas monopolísticas o restrictivas de la competencia, cuando exista, de hecho, la posibilidad de la competencia. 11.3. Facilitar a los usuarios de menores ingresos el acceso a los subsidios que otorguen las autoridades. 11.4. Informar a los usuarios acerca de la manera de utilizar con eficiencia y seguridad el servicio público respectivo. 11.5. Cumplir con su función ecológica, para lo cual, y en tanto su actividad los afecte, protegerán la diversidad e integridad del ambiente, y conservarán las áreas de especial importancia ecológica, conciliando estos objetivos con la necesidad de aumentar la cobertura y la costeabilidad de los servicios por la comunidad. 11.6. Facilitar el acceso e interconexión de otras empresas o entidades que prestan servicios públicos, o que sean grandes usuarios de ellos, a los bienes empleados para la organización y prestación de los servicios. 11.7. Colaborar con las autoridades en casos de emergencia o de calamidad pública, para impedir perjuicios graves a los usuarios de servicios públicos. 11.8. Informar el inicio de sus actividades a la respectiva Comisión de Regulación, y a la Superintendencia de Servicios Públicos, para que esas autoridades puedan cumplir sus funciones. (…)”. En ese orden de ideas, el numeral 3 del artículo 39 de la Ley 142 de 1994, define el Contrato Especial como aquellos “Contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios públicos; o concesiones o similares; o para encomendar a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar los servicios públicos; o para permitir que uno o más usuarios realicen las obras necesarias para recibir un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para recibir de uno o más usuarios el valor de las obras necesarias para prestar un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para pagar con acciones de empresas los bienes o servicios que reciban.” Que el parágrafo del artículo 39 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 4º de la Ley 686 de 2001 establece que “salvo los contratos de que tratan el y el numeral 39.1, todos aquellos a los que se refiere este artículo se regirán por el derecho privado.” Que la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la providencia No. AP-19001-23-31-000-2005- 00005-01 del 19 de junio de 2008 C.P. Ruth Stella Correa Palacio se pronunció respecto de la aplicación del artículo 39-3 de la Ley 142 de 1994, indicando que “(…) la norma tan sólo autoriza a las entidades oficiales para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar servicios públicos, “o concesiones o similares”; o para encomendar a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar los servicios públicos. Se trata, pues, de la entrega o “concesión” tan sólo de los bienes afectos al servicio y no de la atribución de prestar los servicios, la cual continúa abierta a la libertad de entrada de otros competidores. En otros términos, no es factible entender que se está otorgando en concesión la prestación del servicio público, sino la infraestructura que el municipio tenía afecta a la prestación del servicio, lo cual significa que cualquier otro operador puede lícitamente prestar el servicio en la misma área (…)”. Que el artículo 87.9 de la ley 142 de 1994, fue modificado por el articulo 143 Ley 1151 de 2007, y el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, señalando que: “las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de Regulación, establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización respecto de dichos bienes o derechos.” Que en los términos del literal f) del artículo 3 de la Ley 143 de 1994, le corresponde al Estado alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del país, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 y los de menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes públicos y privados que presten el servicio. Que de conformidad con el literal a) del artículo 4 de la Ley 143 de 1994, corresponde al Estado, como objetivo en el cumplimiento de sus funciones en relación con el servicio de electricidad, entre otras, abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país. Que el artículo 6 de la Ley 143 de 1994, señala que las actividades relacionadas con el servicio de electricidad se rigen, entre otros, por el principio de equidad y continuidad. El principio de equidad se refiere a que "el Estado propenderá por alcanzar una cobertura equilibrada y adecuada en los servicios de energía en las diferentes regiones y sectores del país, para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población." Por su parte, el principio de continuidad “implica que el servicio se deberá prestar aún en casos de quiebra, liquidación, intervención, sustitución o terminación de contratos de las empresas responsables del mismo, sin interrupciones diferentes a las programadas por razones técnicas, fuerza mayor, caso fortuito, o por las sanciones impuestas al usuario por el incumplimiento de sus obligaciones.” Que el presente contrato especial de operación, regido por el artículo 39.3, se celebrará con EGECHAR S.A. E.S.P. por existir condiciones técnicas, jurídicas y la necesidad para la entrega de los activos para el uso y goce los equipos solares fotovoltaicos relacionados en el Anexo No. 1. |  |  |  |
| 4. Análisis del Sector relativo al objeto del proceso, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. (Art. 2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015) |  |  |  |
| La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”. En consecuencia, se procede a desarrollar el análisis del sector de acuerdo con lo expuesto. 4.1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR ELÉCTRICO EN COLOMBIA Con la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994, el sector eléctrico nacional ha vivido cambios trascendentales encaminados a fomentar la competencia en el mercado, tales como la desintegración vertical y la separación de actividades. De igual forma, se ha pasado de un Estado en el ejercicio de sus funciones como ente regulador, planeador y de control, a uno centrado en la fijación de lineamientos de política y la delegación de las responsabilidades con ello, se permitió el ingreso de entidades privadas que han fortalecido el sector. Para la corte constitucional en su sentencia C-565-2017 manifiesta “La operación y regulación del mercado de la energía eléctrica en Colombia parte de una separación vertical de las actividades que permiten la prestación del servicio. De esta manera, el mercado está compuesto por cuatro actividades distintas: (i) producción o generación; (ii) transmisión o transporte; (iii) distribución; y (iv) comercialización. El conjunto de estas actividades conforma el servicio público esencial de energía eléctrica en Colombia. Ahora bien, para la Corte el transporte o transmisión de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición, es considerado un servicio público domiciliario esencial sujeto a la intervención del Estado”. En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, las diferentes zonas del territorio nacional se encuentran clasificadas en aquellas en las que se presta el servicio público de electricidad a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y aquellas en las que no. Estas últimas se denominan Zonas No Interconectadas (ZNI). 4.1.1. SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL – SIN Hoy se llama sistema interconectado al modelo integrador que hace posible el funcionamiento del sector eléctrico en Colombia, aquel donde se encuentran la generación y redes eléctricas para abastecer a todo el país. En él participa toda la cadena productiva: generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores, y conforman el Mercado de Energía Mayorista colombiana. 4.1.2. ZONAS NO INTERCONECTADAS. Las Zonas no Interconectadas están definidas en el artículo 1 de la Ley 855 de 2003, así: “Para todos los efectos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica se entiende por Zonas No Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectadas al Sistema Interconectado Nacional, SIN”. Así mismo, de acuerdo con el Documento CONPES 3453 de 2006, las ZNI se caracterizan por ser localidades de difícil conexión al Sistema Interconectado. En efecto, dicho Documento señala que “[l]a prestación del servicio en las ZNI se ha caracterizado por: i) bajas coberturas; ii) altos costos; iii) deficiente gestión en el servicio por parte de las empresas de servicios públicos, municipios y gobernaciones; iv) carencia de adecuados mecanismos de inspección, vigilancia y control; v) constante asistencia de la Nación, con recursos para mantenimiento, reposición de la infraestructura eléctrica, abastecimiento de los combustibles fósiles e inversión para la expansión del servicio (…)”. A su vez, el Decreto 1623 de 2015, clasifica las ZNI en aisladas e interconectables. Las primeras son zonas no interconectadas cuya conexión al SIN no resulta eficiente económicamente; las segundas, en cambio, son zonas no interconectadas cuya conexión es económicamente eficiente. Por su parte la Ley define las zonas no interconectadas como los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al Sistema Interconectado Nacional (artículo 1 de la Ley 855 de 2003). 4.2. NORMATIVIDAD DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO Constitución Política de Colombia de 1991: Los siguientes son algunos de los principios constitucionales que soportan el desarrollo legal e institucional del sector de energía en Colombia: - El Estado considera que los servicios públicos domiciliarios son indispensables para que los ciudadanos tengan un nivel de calidad de vida adecuado. - Por tanto, el Estado se subroga la intervención en la prestación de estos servicios a través de la función de regulación y la vigilancia y control. - Los agentes que desarrollen su actividad económica en la prestación de servicios públicos domiciliarios la desarrollan bajo el principio de libre competencia y no abuso de la posición dominante. Ley 142 de 1994: Esta Ley, denominada la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, cobija los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural. En particular, define la naturaleza jurídica de las Empresas Servicios Públicos – E.S.P., establece las diferentes comisiones de regulación, definiendo sus funciones y composición. Define los diferentes regímenes de regulación Igualmente define los derechos y obligaciones de los usuarios. Establece el régimen de subsidios y contribuciones. Modelos de Mercado, Regulación Económica y Tarifas del Sector Eléctrico en América Latina y el Caribe – Colombia. Ley 143 de 1994: A diferencia de otros servicios públicos domiciliarios, el sector de energía eléctrica fue reglamentado de forma específica por una Ley complementaria a la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. La Ley 143 de 1994 detalla los siguientes aspectos: - Especifica las funciones del MINISTERIO de Minas y Energía como entidad rectora de la política energética del país. - Establece la función de la planeación del sector y ratifica la responsabilidad de la Unidad de Planeación Minero-Energética frente al tema. - Especifica las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, su estructura, su estructura presupuestal y financiera. - Establece los mecanismos básicos de transacción de energía entre agentes. - Define la actividad de interconexión como una actividad que debe estar separada de las demás actividades de la cadena productiva de la electricidad (generación, transporte, distribución y comercialización). - ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO: - Ministerio de Minas y Energía (MME) - Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) - Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) - Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - Expertos del Mercado (XM) - Centro Nacional de Despacho (CND) - Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) - Mercado de Energía Mayorista (MEM) - Comités Asesores Consejo Nacional de Operación (CNO) Comité Asesor de la Comercialización (CAC) Comité Asesor del Planeamiento de la Transmisión (CAPT) 4.4. FONDOS DE APOYO PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGIZACIÓN. En Colombia existen diferentes fondos de apoyo de financiación, los cuales son instrumentos que permiten al estado realizar su función social en lo que tiene que ver ampliación y mejoramiento de la prestación del servicio de energía eléctrica y gas. En esta sección se presenta, para el sector eléctrico, la normatividad y principales características para los siguientes fondos: - Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No interconectadas (FAZNI) - Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER) - Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE). 4.5. FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (FAZNI) Objetivo: El fondo FAZNI fue creado mediante la Ley 633 de 2000, artículos 81 al 83, con el objetivo financiar los planes, programas y proyectos de inversión en infraestructura energética en las zonas no interconectadas. Financiación: Los recursos provienen del recaudo que realiza el ASIC, a razón de $2.10 por kilovatio hora transportado. Reglamentación: El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1623 de 2015 “Mediante el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015” y el Decreto 1513 de 2016 “Por el cual se modifica el Decreto 1073 de 2015 en lo relacionado con lineamientos de política pública en materia de expansión de la cobertura del servicio de energía eléctrica” El Comité de Administración del Fondo del FAZNI – CAFAZNI, creado por el artículo 2.2.3.3.2.2.1.1 del Decreto 1073 de 2015 establece que tiene como funciones aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas o proyectos que hayan sido presentados para financiación con cargo a los recursos del mencionado. El CAFAZNI será conformado por el Ministro de Minas y Energía, el Viceministro de Minas y Energía o su delegado y por el Director de la UPME o su delegado. El CAFAZNI, tiene como función aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas y proyectos que hayan sido presentados para financiación con recursos del FAZNI. 4.6. ASPECTOS GENERALES Contrato especial Que el artículo 39 de la Ley 142 de 1994 autorizó, entre otros, la celebración de los contratos especiales para la gestión de los servicios públicos, para lo cual señala en el numeral 39.3 aquellos “Contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios públicos (...)”. 4.7. ANÁLISIS NORMATIVO Y REGULATORIO: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: Los siguientes son algunos de los principios constitucionales que soportan el desarrollo legal e institucional del sector de energía en Colombia: - El Estado considera que los servicios públicos domiciliarios son indispensables para que los ciudadanos tengan un nivel de calidad de vida adecuado. - Por tanto, el Estado se subroga la intervención en la prestación de estos servicios a través de la función de regulación y la vigilancia y control. - Los agentes que desarrollen su actividad económica en la prestación de servicios públicos domiciliarios la desarrollan bajo el principio de libre competencia y no abuso de la posición dominante. 4.8. ANALIS DEL MERCADO El Plan Indicativo de Expansión y Cobertura de Energía Eléctrica PIEC 2019-2023 de la UPME ilustra las alternativas de energización para el territorio colombiano acorde con la Estrategia para lograr el acceso universal del servicio eléctrico en áreas Rurales de Colombia del Banco Mundial - NRECA 2018 así: Fuente http://www.upme.gov.co/Siel/Siel/Portals/0/Piec/Informacion_Base_PIEC_Dic302019.pdf Densificación de las redes existentes del SDLE: entendiéndose por densificación de una red existente, el proceso de conectar al servicio eléctrico estructuras (viviendas y otras) localizadas en un área que puede ser atendida desde la red de media tensión ya instalada, sin añadido significativo de infraestructura a ese nivel de tensión. Para implementar este proceso es necesario instalar transformadores de media a baja tensión, extenderla red de baja tensión y construir acometidas para prestar el servicio. Intensificación de las redes existentes del SDL: en adición al proceso de densificación de la red, se pueden construir pequeñas extensiones de líneas de media tensión para poder conectar agrupaciones de viviendas ubicadas a distancias de 1,5 kilómetros de la red existente. Por medio del análisis geográfico se pueden captar agrupaciones de viviendas, definir las pequeñas extensiones de líneas de media tensión, y calcular tanto los costos de las líneas de media tensión y de los transformadores, como el número de usuarios que pueden ser conectados a través de cada extensión. Esta modalidad se identifica como “intensificación” de la red existente. Soluciones tipo Off Grid: Las microrredes eléctricas y los sistemas solares individuales son opciones que representan diferentes niveles de servicio al consumidor. En el caso de microrredes, el servicio está suministrado a través de una red de baja tensión con corriente alterna, y el sistema de generación debería tener la capacidad suficiente para abastecer la demanda de talleres, tiendas, escuelas, puestos de salud y otros negocios y/o instituciones que puedan existir en las comunidades. La utilización de microrredes se justifica en agrupaciones de al menos 25 viviendas en un radio de 1 kilómetro, con una demanda potencial de energía eléctrica unitaria superior al consumo mínimo residencial de los sistemas solares individuales, para el caso usamos una curva de carga para un usuario individual de 90 kWh/mes. Por lo tanto, para hacer viable la implementación de microrredes se debe contar, además de la agrupación de viviendas, con otras demandas de energía de usuarios como tiendas, talleres pequeños, escuelas, puestos de salud, estaciones de policía, sistema de bombeo de acueducto de la población y otras instituciones y/o negocios Soluciones fotovoltaicas aisladas individuales: Además de considerar que los cambios tecnológicos, se puede concluir que los consumos de equipos eléctricos disponibles actualmente son inferiores a los dispositivos utilizados hace unos años, de esta manera se consiguen curvas de carga inferiores considerando los consumos de los electrodomésticos actuales permitiendo que la solución individual e inclusive las multifamiliares sean de menor potencia y por ende con un menor costo de implementación. La solución aislada individual se puede instalar para poblaciones que no están agrupadas a otras, podría presentar menores demandas para el uso esencial de algunos electrodomésticos, es decir que podría eventualmente considerarse diferentes niveles de servicio, como los establecidos por el Banco Mundial. *LAS DEMÁS QUE SE MODIFIQUEN O SUSTITUYAN Y AQUELLAS QUE SE ENCUENTREN RELACIONADAS CON EL OBJETO, ALCANCE O OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO. |  |  |  |
| 5. Análisis que soporta el valor estimado y su justificación. |  |  |  |
| El Contrato Especial a suscribir es a título gratuito. Para el contrato especial a suscribir, que implica la realización de actividades de Administración, Operación y Mantenimiento, y de acuerdo con la normatividad vigente, EGECHAR S.A. E.S.P. no podrá bajo ninguna circunstancia cobrar, ni recaudar recursos que busquen la remuneración de la inversión sobre los Activos cuyo uso y goce se transfieren en virtud del presente Contrato. Se precisa que la remuneración del AOM se realizará a través de los cargos tarifarios autorizados por la prestación del servicio y el esquema correspondiente de tarifas y subsidios; por lo tanto, el desarrollo de las actividades de AOM y Reposición sobre la infraestructura no implica erogación directa por parte del Ministerio para la remuneración de dicha actividad Así mismo, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 87.9 de la ley 142 de 1994, modificado por el artículo 143 Ley 1151 de 2007 y el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, que establece que: “las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de Regulación, establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización respecto de dichos bienes o derechos”. Sobre el particular, se aclara que la metodología para valorar la infraestructura indicada en el Anexo No. 01 se realizó de conformidad con el acta de liquidación del contrato que ejecutó el proyecto financiado con recursos del FAZNI. |  |  |  |
| 6. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. (Ver el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente). http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf |  |  |  |
| El Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a evaluar el riesgo de la presente contratación. En primer lugar, se debe identificar el contexto en el cual la Entidad Estatal interactúa para conocer el ambiente social, económico y político e identificar sus propios riesgos, los riesgos comunes a sus procesos de contratación y los riesgos del presente proceso de contratación. Una vez establecido el contexto, se debe identificar los riesgos, clasificar según su clase, fuente, etapa del proceso y tipo. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia, se identifica la asignación y finalmente se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta el costo y el beneficio de las acciones identificadas para el tratamiento de los mismos, así: 6.1. Tipificación No.; Clase; Fuente; Etapa; Tipo; DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir); Consecuencia de la ocurrencia del evento; Probabilidad; Impacto; Valoración del Riesgo; Categoría. 1; Específico; Externo; Ejecución; Operacional; El daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida y entregada a través del presente contrato, bien sea cuando ocurra por eventos imputables a EGECHAR S.A. E.S.P. o terceros, o por eventos de fuerza mayor y caso fortuito estén o no cubiertos por la garantía contra todo riesgo indicada en la cláusula de garantías.; Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.; 3; 2; 5; Medio. 2; General; Externo; Ejecución; Operacional; Los efectos asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia de recursos para la prestación del servicio durante el plazo de ejecución del contrato, procedimientos, parámetros, sistemas de Información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.; Afectación de la ejecución del contrato, no satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.; 3; 2; 5; Medio. 3; General; Interno; Ejecución; Servidumbres, permisos de paso, licencias ambientales.; Es el asociado al otorgamiento de permisos, gestión social y/o Ambiental que puedan perjudicar la ejecución y desarrollo del contrato durante el AOM y la disposición final de los activos; Afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato.; 3; 2; 5; Medio. 4; Específico; Externo; Ejecución; Social, Ambiental; Relacionado con los efectos favorables o desfavorables de la gestión ambiental a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato, así como cualquier daño ambiental relacionado con la prestación del servicio de energía, causado por EGECHAR S.A. E.S.P. S.A. o sus subcontratistas, o durante la disposición final de los activos.; Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera de las partes del contrato.; 3; 4; 7; Alto. 5; Específico; Externo; Ejecución; Naturaleza; Es el asociado a los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones de la rentabilidad de la operación y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, así como el daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida, por eventos imputables a EGECHAR S.A. E.S.P. S.A. o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito.; Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera de las partes del contrato.; 3; 4; 7; Alto. 6; Específico; Externo; Ejecución; Ambientales; Los efectos derivados de variaciones en el costo de los insumos que sean necesarios para la ejecución de las actividades de Administración de la Construcción y Puesta en Operación y de Administración, Operación y Mantenimiento y reposición - AOM.; Impida o retrase la ejecución del Contrato.; 3; 4; 7; Alto. 7; Específico; Externo; Ejecución; Económico; Variaciones en el costo de la prima de las garantías que deba constituir para afianzar el presente contrato; Genera una carga adicional a las previstas y puede generar un impedimento para la realización de reposiciones por daños.; 3; 3; 6; Alto. 8; Específico; Externo; Ejecución; Operacional; Defectos o daño total o parcial a los Activos ocurridos de manera previa a la entrega y aceptación de los mismos por parte de EGECHAR S.A. E.S.P., incluyendo por la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito; Impida o retrase la ejecución del Contrato.; 3; 2; 5; Medio. 9; Específico; Externo; Ejecución; Económico; Terminación unilateral del Contrato de Condiciones Uniformes o demás contratos suscritos con ocasión del desarrollo del presente negocio jurídico, por parte de los Usuarios; Afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato; 3; 2; 5; Medio. 10; Específico; Externo; Ejecución; Social; Los efectos favorables o desfavorables derivados de la situación política, económica, fiscal, social y financiera de Colombia; Impida o retrase la ejecución del Contrato.; 3; 3; 6; Alto. 11; Específico; Externo; Ejecución; Operacional; El daño total o parcial o cualquier pérdida de los bienes de su propiedad, bien sea por negligencia de EGECHAR S.A. E.S.P., o como resultado de un evento de Fuerza Mayor y Caso Fortuito, o hecho de un tercero; Afectación de la ejecución del contrato, no satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato; 3; 2; 5; Medio. 6.2 Forma de mitigarlo No.; ¿A quién se le asigna?; Tratamiento/Controles a ser implementados; Impacto después del tratamiento; ¿Afecta la ejecución del contrato?; Persona responsable por implementar el tratamiento; Fecha estimada en que se inicia el tratamiento; Fecha estimada en que se completa el tratamiento; Monitoreo y revisión. Probabilidad; Impacto; Valoración del riesgo; Categoría; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Periodicidad ¿Cuándo?. 1; OPERADOR DE AOM; Control y capacitación al personal encargado de realizar las actividades de AOM; 2; 1; 3; Bajo; No No; OPERADOR DE AOM; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; A través del control de la Supervisión; Permanentemente durante la ejecución del contrato.. 2; OPERADOR DE AOM; Seguimiento y verificación de la ejecución contractual.; 1; 1; 2; Bajo; No; OPERADOR DE AOM; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; A través del control del Supervisor; Permanentemente durante la ejecución de la etapa previa del contrato.. 3; OPERADOR DE AOM; Realizar los procesos de gestión de permisos que puedan ser requeridos durante la etapa de AOM; 1; 2; 3; Bajo; No; OPERADOR DE AOM; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; A través del control del Supervisor; Permanentemente durante la ejecución de la etapa previa del contrato.. 4; OPERADOR DE AOM; Cumplimiento de todas las normas para el desarrollo de las reposiciones y mantenimientos por parte de los subcontratistas o empleados del operador; 2; 2; 4; Bajo; No; OPERADOR DE AOM; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; A través del control del Supervisor; Permanentemente durante la ejecución de la etapa previa del contrato.. 5; OPERADOR DE AOM; Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor .; 2; 2; 4; Bajo; No; OPERADOR DE AOM; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; A través del control del Supervisor; Permanentemente durante la ejecución de la etapa previa del contrato.. 6; OPERADOR DE AOM; Se analizan los precios del mercado y se verifican sus variaciones; 2; 2; 4; Bajo; No; OPERADOR DE AOM; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; A través del control del Supervisor; Permanentemente durante la ejecución de la etapa previa del contrato.. 7; OPERADOR DE AOM; Suspensión del Contrato; 2; 2; 4; Bajo; No; OPERADOR DE AOM; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; A través del control del Supervisor; Permanentemente durante la ejecución del contrato. 8; OPERADOR DE AOM; Control y capacitación al personal encargado de realizar las actividades de AOM; 2; 2; 4; Bajo; No; OPERADOR DE AOM; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; A través del control del Supervisor; Permanentemente durante la ejecución del contrato. 9; OPERADOR DE AOM; Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor.; 2; 2; 4; Bajo; No; OPERADOR DE AOM; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; A través del control del Supervisor; Permanentemente durante la ejecución del contrato. 10; OPERADOR DE AOM; Seguimiento y verificación de la ejecución contractual; 2; 2; 4; Bajo; No; OPERADOR DE AOM; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; A través del control del Supervisor; Permanentemente durante la ejecución del contrato. 11; OPERADOR DE AOM; Control y capacitación al personal encargado de realizar las actividades de AOM; 2; 2; 4; Bajo; No; OPERADOR DE AOM; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; A través del control del Supervisor; Permanentemente durante la ejecución del contrato. |
| 7. Garantías que la entidad estatal contempla exigir. (Artículo artículo 2.2.1.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015). |  |  |  |
| El Ministerio de Minas y Energía, acuerdo con las disposiciones del artículo 1061 del Código de Comercio y siguiendo los parametros del artículo 4 de la ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a evaluar el riesgo de la presente contratación. EGECHAR S.A. E.S.P. deberá asegurar con cargo a sus propios recursos, aquellos activos aportados que sean susceptibles de ello, con las siguientes pólizas: - Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de los bienes entregados por el Ministerio correspondientes al valor del Contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato y treinta (30) meses más, contados a partir de su perfeccionamiento. En este amparo deberá figurar como Tomador: EGECHAR S.A. E.S.P.; como Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía - Todo riesgo y daño material: por una suma equivalente al cien por ciento (100%) del valor total de los activos de distribución aportados, valor que para las partes estará determinado de conformidad con el valor del contrato, por un término contado a partir del inicio del contrato hasta la terminación del mismo, más doce (12) meses, en este amparo deberá figurar como Tomador: EGECHAR S.A. E.S.P.; y como Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía. - Responsabilidad Civil Extracontractual: en la que el La Nación - Ministerio de Minas y Energía será el asegurado y como beneficiario los terceros afectados, establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 calculado sobre el total de los activos, valor que para las partes estará determinado de conformidad con el valor del contrato, por un término contado a partir del inicio del contrato hasta la terminación del mismo, y que cubrirá los siguientes amparos: - Daños en bienes a terceros ocasionados por actos u omisiones derivados de las actividades inherentes al objeto del presente Contrato. - Muerte y/o lesiones del personal empleado o contratado por el Operador de red y terceros en general. NOTA 1: EGECHAR S.A. E.S.P. deberá presentar dichas garantías al Ministerio de Minas y Energía, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción del presenta contrato, quien la aprobará o devolverá según el caso. NOTA 2: El periodo de garantía podrá constituirse con una vigencia entre uno (1) y cinco (5) años y la garantía deberá ser ampliada o renovada por el mismo lapso de tiempo, a fin de dar continuidad a dichos amparos durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato. Está garantía deberá ser enviada al supervisor del contrato como mínimo diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento de la póliza vigente. NOTA 3: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a favor de La Nación - Ministerio de Minas y Energía, EGECHAR S.A. E.S.P. deberá realizar la reposición de la misma, de modo que conserven su vigencia. NOTA 4: Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por EGECHAR S.A. E.S.P. mediante el Contrato, deben permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantía y/o el Contratista, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos, por lo cual en el evento en que se venza el plazo de la garantía sin que sea posible su renovación por su emisor y siempre que se haya dado el aviso de no renovación de que trata el inciso final del artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, EGECHAR S.A. E.S.P. deberá obtener de éste la certificación respectiva de su declinación a la renovación de la garantía y deberá sustituir a su costo la garantía, por una de las demás clases permitidas, con el alcance, valor garantizado y vigencia correspondientes. |  |  |  |
| 8. Indicación de si el Proceso de está cobijado por un Acuerdo Comercial. (Ver el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente). http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf |  |  |  |
| De conformidad con lo dispuesto en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, Las Entidades Estatales no deben hacer este análisis para los procesos de contratación adelantados para la modalidad de contratación directa, en consecuencia, están exceptuados de la aplicación de Acuerdos Comerciales. Lo anterior, sin perjuicio de indicar que conforme el artículo 39 de la Ley 142 de 1994, el presente contrato se rige por el derecho privado. |  |  |  |
| Firma Responsable: _________________________ Nombre: Nelson Mauricio Rey Peña. Cargo: Director de Energía Eléctrica. |  |  |  |

De conformidad a lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 139 de la Ley 1801 de 2016. PARÁGRAFO 1. Para efectos de este Código se entiende por bienes fiscales, además de los enunciados por el artículo 674 del Código Civil, los de propiedad de entidades de derecho público, cuyo uso generalmente no pertenece a todos los habitantes y sirven como medios necesarios para la prestación de las funciones y los servicios públicos, tales como los edificios, granjas experimentales, lotes de terreno destinados a obras de infraestructura dirigidas a la instalación o dotación de servicios públicos y los baldíos destinados a la explotación económica.