ANEXO No. 1 ANEXO TÉCNICO

# IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

OBJETO: 1_4042_06_CONTRATAR LA COMPRA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

- ALCANCE DEL OBJETO

El cumplimiento del objeto contractual comprende la compra y recarga de extintores y su mantenimiento, conforme las especificidades, condiciones de entrega, reemplazos provisionales, lugares y tiempos de entrega indicados en el presente documento y sus anexos.

Dado que el alcance de la contratación contempla recarga de extintores, se deben reemplazar provisionalmente a los que se les vaya a realizar servicios complementarios; estos extintores deberán cumplir con las mismas especificaciones técnicas de los suministrados por la Entidad.

- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Justificación:

El Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, según lo establecido en el artículo 1º de la ley 119 de 1994, es un establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo, facultado para ejecutar su presupuesto conforme a las disposiciones vigentes. La misión primordial del SENA es cumplir con la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y otorgando formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. Igualmente, en el precitado artículo de la ley 119 de 1994, le confiere al SENA autonomía administrativa, facultad que le permite ejecutar su presupuestó, es decir dictar los autos y los contratos necesarios para el giro normal de sus funciones. En este sentido, es de resaltar que el SENA desarrolla a nivel nacional programas encaminados al cumplimiento de su misión Institucional, a través de la formulación, ejecución y planeación de las políticas institucionales en cada regional y centro de formación, con el fin de alinear estratégicamente a la Entidad para que la gestión institucional se lleve a cabo de manera coherente y unificada, en beneficio de la población a la que va dirigida la prestación del servicio.

En su capacidad de cobertura el SENA está soportada en una (1) Dirección General, 33 Regionales, 117 Centros de Formación y 218 sedes adscritas a los Centros de Formación.

Para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Decreto 249 de 2004 expedido por el Gobierno Nacional “por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA”, establece, las funciones a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera, entre las cuales se encuentran:

(…) Artículo 15. Dirección Administrativa y Financiera. Son funciones de la Dirección Administrativa y Financiera: // 2. Dirigir, coordinar, controlar y ejecutar los procesos y actividades requeridas en la Entidad para la administración de los recursos físicos, financieros, y prestación de servicios generales, con criterios de eficiencia y eficacia// 6. Dirigir en coordinación con las demás dependencias del SENA los procesos contractuales y de convenios en que intervenga el SENA y velar por la adecuada organización, eficiencia y la observancia de las normas legales sobre la materia (…)”

De igual manera, dentro de la Dirección Administrativa y Financiera se encuentra el Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones cuyas funciones se encuentran asignadas en el artículo 18 de la Resolución 2937 de 2024 del SENA, entre las cuales se establecen las siguientes: “(…) 5. Administrar los procesos, actividades y tareas requeridos para la gestión de bienes muebles, con criterios de eficiencia y eficacia. (…) 14. Implementar y mantener los procesos inscritos en el Sistema de Gestión Integral y velar por el mejoramiento continuo de los mismos en el Grupo”. En atención a dichas funciones, el SENA requiere contratar la compra y recarga de extintores y de sus elementos complementarios, así como su respectivo mantenimiento para el control preventivo de los factores de riesgo a que está expuesto el personal de la Dirección General (funcionarios, contratistas, aprendices, visitantes) y sus instalaciones, a fin de garantizar el normal funcionamiento de todas sus áreas.

En atención a dichas funciones, el SENA requiere para su correcto funcionamiento y labores propias, contar con los elementos para la debida atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias, razón por la cual resulta conveniente, oportuno y necesario para la entidad contratar la compra y recarga de extintores, al igual que sus elementos complementarios, para el control preventivo de los factores de riesgo a que está expuesto el personal de la Dirección General, es decir, funcionarios, contratistas, aprendices, visitantes y sus instalaciones, a fin de garantizar el bienestar de la población que concurre a diario a la entidad y con ello se les permita operar de manera adecuada, oportuna, eficiente y eficaz, brindando los implementos básicos para el normal desarrollo de sus funciones, motivo por el cual resulta indispensable adquirir los elementos descritos en el presente estudio previo.

Resulta de colosal importancia aunar en la necesidad de recargar los extintores para mitigar los riesgos asociados a las dependencias de la Dirección General, por lo anterior, basta establecer que la prevención contra incendios se realiza a partir de las medidas que se disponen en los edificios para protegerlos contra la acción del fuego, el cual puede ser de los siguientes tipos:

  - Fuego clase A (sólidos combustibles como madera, cartón, plástico, etc.)

  - Fuego clase B (líquidos y gases combustibles por ejemplo el aceite, la gasolina o la pintura)

  - Fuego clase C (equipos eléctricos energizados).

En igual sentido, otro de los agentes extintores utilizados, son los de Agua pulverizada, los cuales sirven para proteger áreas que tienen riesgo de fuego clase A (combustibles sólidos) de forma eficiente y segura. También se usan para incendios químicos o riesgos bacteriológicos.

De acuerdo con lo anterior, también se requiere la adquisición de los elementos complementarios de estos objetos como son (avisos o señalización de extintores y mangueras), con el fin de tener una fácil descripción de la información y el manejo de cada extintor, así mismo la adquisición del extintor tipo K, el cual sirve para aceites vegetales, necesarios para espacios de cafeterías o cocinetas

2.1 ANALISIS DE CONVENIENCIA

La Dirección General reconoce los desafíos que como entidad enfrenta para mantener su relevancia a nivel nacional e internacional. En ese sentido, se compromete a fortalecer, fomentar, innovar y modernizar sus instalaciones como parte de una estrategia continua de mejora. Este esfuerzo tiene como objetivo proporcionar un mejor servicio de apoyo a las regionales y centros. Para asegurar la disponibilidad de elementos preventivos para el control de incendios que permitan garantizar ambientes seguros que permitan adelantar la gestión administrativa de la Dirección General, por lo tanto, se considera pertinente adelantar un proceso de contratación. Esto garantizará cubrir las necesidades identificadas por la entidad.

Ahora bien, un incendio puede ser devastador y repercutir con muchas pérdidas y riesgo para las personas, de cara a ello, el extintor juega un papel fundamental en el accionar frente a una emergencia como esta ya que es muy efectivo y de fácil manipulación, Por esta razones importante estar prevenidos para actuar de manera oportuna donde pueda existir un riesgo de incendio, ya sea por mal manejo de materiales inflamables, problemas en instalaciones eléctricas, casos fortuitos, entre otros, siendo imperante de ello contar desde el inicio con el equipo contra incendio adecuado junto con las medidas oportunas para la prevención de incendios

De lo anterior, se extrae la necesidad y obligatoriedad de realizar el mantenimiento, revisión e instalación de extintores en los sitios de trabajo. De igual forma la norma técnica colombiana NTC-2885 de 2009 establece en su capítulo primero que los extintores portátiles son un medio primario de defensa para controlar incendios de tamaño limitado e indica que el extintor es el elemento idóneo para atender los eventos de conflagración en fuego que se encuentran en fase conato, esto es, en sus inicios, ya que cuando un fuego se extiende es imposible apagarlo con un extintor y el fuego puede iniciarse en cuestión de segundos, por lo que es indispensable tener una mínima protección contra los incendios.

De acuerdo con lo anterior, el SENA debe cumplir con las normas de seguridad industrial y SST existentes en Colombia, entre las cuales tenemos:

• Norma técnica colombiana NTC-2885 de 2009 - NFPA 10 de 2018 extintores portátiles contra incendios, • NTC 1458:1978 higiene y seguridad. clase de fuego

• NTC 3807:1995 extintores portátiles sobre ruedas.

• NTC 652:2005 extintores de polvo químico seco,

• NTC 3808:2021 talleres para recarga y mantenimiento de extintores,

Asimismo, se debe dar cumplimiento a las siguientes disposiciones normativas:

  - Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”

  - Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.

  - Decreto 2157 de 2017 “Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012",

Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”. Se resalta que, de acuerdo con la información de verificación de existencias allegada por el Grupo de SG-SST, de la Secretaría general certifica con fecha 27/07/2024 lo siguiente:

| TIPO | DESCRIPCION | MEDIDA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD | Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Un extintor de polvo es aquel que contiene cómo agente extintor, polvo químico seco (un 75% de fosfato monoamónico y un 25% de sales pulverizadas) | UNIDAD | 139 |
| RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD | Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Un extintor de polvo es aquel que contiene cómo agente extintor, polvo químico seco (un 75% de fosfato monoamónico y un 25% de sales pulverizadas). | UNIDAD | 3 |
| RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD | Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Agente extintor agua, con agente multipropósito, agente expulsor Nitrógeno N2 | UNIDAD | 20 |
| RECARGA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC TIPO ROBOT DE 150 LIBRAS / UNIDAD | Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Agente: Fosfato Monoamónico (PQS ABC al 40%) Cloruro de Potasio / Kcl (PQS BC al 75%) | UNIDAD | 1 |
| RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD | Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Agente: Fosfato Monoamónico (PQS ABC al 40%) Cloruro de Potasio / Kcl (PQS BC al 75%) | UNIDAD | 4 |
| RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD | Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Agente: Dióxido de Carbono. | UNIDAD | 10 |
| COMPRA DE EXTINTOR TIPO K DE 1.7 GL. | Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlo por un nuevo extintor de iguales características inmediatamente después de retirado el ya existente | UNIDAD | 1 |
| SEÑALIZACIÓN EXTINTOR SEGÚN EL TIPO Y CLASE | SEÑALIZACION en Polímero semirrígido blanco de 0,7 mm + Material impreso fotoluminiscente, sin contenido de fósforo y plomo apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos fotoluminiscentes inertes de SrAl2O4: EuDy, Protección exterior UV. El espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8 mm (±5%). Apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros. NO SE ENNEGRECE AL SOL. ANCLADA AL TECHO RIJIDA. CUMPLE CON NORMATIVA APLICABLE PARA TIPO DE SEÑALIZACION | UNIDAD | 177 |

Por otra parte, dentro de los procesos del Sistema de Gestión Integral del SENA se encuentra la Política Seguridad y Salud en el Trabajo – Empresa Laboralmente Saludable que fue aprobada por el Consejo Directivo Nacional mediante Acuerdo 0007 de 2016 derogado por el artículo 17 del Acuerdo 4 de 2021, donde el SENA asume la implementación del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la gestión de los riesgos laborales que promuevan ambientes de trabajo saludables que contribuyan al desarrollo de la misión de la entidad y en cumplimiento de lo anterior, el SENA realiza acciones para generar una cultura de seguridad y salud en el trabajo, comprometiéndose a:

- La promoción de la seguridad y la salud en el trabajo como una responsabilidad de todos sin excepción.

- El fomento de la prevención de accidentes y enfermedades laborales en los ambientes de trabajo.

- La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos de manera permanente con la participación de todos los interesados con el fin de establecer los respectivos controles.

En desarrollo de estas funciones y propendiendo por el cumplimiento de las disposiciones normativas precitadas la Dirección General del SENA requiere garantizar y contribuir a la protección y seguridad de todo el personal que ingresa y permanece en la entidad, teniendo en cuenta el óptimo, seguro y efectivo funcionamiento de equipos y dispositivos contra incendios que son considerados de primera línea para la atención de emergencias, por lo tanto, con el fin de prevenir siniestros y posibles accidentes de los empleados, usuarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles a su servicio, se hace necesario realizar la recarga de los extintores que actualmente se encuentran en las instalaciones, así como, la recarga de extintores CO2 y adquisición de elementos complementarios, los cuales corresponden a avisos y bases de extintores, con una Empresa especializada en la venta, recarga y mantenimiento de estos equipos.

- CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC): El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios

| UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | GRUPO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
| 1 |  | 46 | 19 | 15 | 06 | EXTINTOR DE LLAMAS |
| 2 |  | 46 | 19 | 16 | 01 | EXTINGUIDORES |
| 3 |  | 46 | 19 | 16 | 18 | BASE PARA EXTINTORES DE FUEGO |
| 4 |  | 55 | 12 | 17 | 18 | SEÑALES INFORMATIVAS |
| 5 |  | 72 | 10 | 15 | 16 | SERVICIO DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE EXTINGUIDORES DE FUEGO |
| 6 |  | 72 | 10 | 15 | 09 | SERVICIO DE MANTEMIENTO O REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS |

- INDIQUE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES AL QUE CORRESPONDE LA PRESENTE NECESIDAD:

| Código UNSPSC (cada código separado por ;) | Descripción | Valor total estimado | Nombre del responsable | Dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46191506;46191601;46191618;55121718;72101516;72101509 | 1_4042_06_CONTRATAR LA COMPRA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | $140.000.000 | Yenni Mercedes Soto Vergel | Calle 57 No. 8-69 |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

El proveedor deberá comprometerse a garantizar la calidad de los elementos y corresponder a la referencia de lo solicitado en estas especificaciones, con el fin de garantizar la satisfacción de la necesidad.

A continuación, se relacionan los elementos y su descripción en las calidades y cantidades posibles o estimadas a requerir por cada ítem, con el propósito de que el proveedor haga entrega de los elementos, de acuerdo con lo requerido por la entidad:

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE NECESIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | PINTURA BLANCA TIPO 1 CUÑETE PARA INTERIORES | 8 |
| 2 | CEMENTO GRIS X 50KG | 6 |
| 3 | YESO BULTO *25KG | 5 |
| 4 | AREÑA DE PEÑA O ARENA LAVADA X40 KG | 6 |
| 5 | ESTUCO PLASTICO 2 EN 1 INTERIOR CUÑETE | 8 |
| 6 | THINER DILUCIÓN DE COLORES PLANOS -METALIZADOS Y BARNIZ DE EVAPORACIÓN MEDIA X GALON | 6 |
| 7 | PEGANTE PVC 1/4 DE GALÓN | 2 |
| 8 | LIMPIADOR LIQUIDO PVC 1/4 | 2 |
| 9 | CABLE DE COBRE N° 12 COLOR ROJO X 50 METROS | 2 |
| 10 | ROLLOS DE CABLE N° 12 BLANCO X 50 METROS | 2 |
| 11 | CABLE AISLADO N. 1/0 AWG COBRE THHN COLOR NEGRO POR METROS | 200 |
| 12 | DUCHA ELECTRICA 110 V | 6 |
| 13 | PRENSA DE CADENA PARA TUBO 2 -1/2" | 1 |
| 14 | TESTER PROBADOR DETECTOR DE ENERGIA Y ELECTRICIDAD | 6 |
| 15 | TALADRO ATORNILLADOR INALANBRICO | 1 |
| 16 | CONECTOR AUTODESFORRE NO. 14-16 COLOR ROJO X 50 UNDS | 2 |
| 17 | MACETA DE 2 LIBRAS | 3 |
| 18 | TIJERAS DE AVIACION CORTE RECTO | 3 |
| 19 | JUEGO DE 100 PUNTAS DE 1'' PARA DESTORNILLADOR Y TALADRO | 1 |
| 20 | BARRA EN ACERO DE 60 CM PARA SUJETAR PANELES DE VIDRIO FIJO CON SOPORTES DOBLE (IGUAL A LA IMAGEN) | 20 |
| 21 | SOPORTE EN ACERO FIJO ESCUALIZABLE SENCILLO PARA VIDRIO FIJO | 20 |
| 22 | CARTUCHO VALVULA SANITARIO | 20 |
| 23 | SIFON EN BOTELLA PARA LAVAMANOS | 130 |
| 24 | LLAVE TIPO JARDIN EN COBRE | 40 |
| 25 | ALICATE | 6 |
| 26 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4 1/2 | 10 |
| 27 | DISCO DE CORTE METAL 4 1/2 | 10 |
| 28 | PULIDORA ANGULAR 4 1/2 | 1 |
| 29 | LLAVE DE CADENA C 36 HASTA DE 4 -1/2 PULGADA | 2 |
| 30 | PALUSTRE DE 9 PULGADAS | 2 |
| 31 | TAPA SANITARIA UNIVERSAL | 130 |
| 32 | FUSIBLE DE PROTECCIÓN ULTRARAPIDO DIN43620 (TIPO NH) E 125AMP RANGO 690-700VAC CAPACIDAD DE RUPTURA IR 200KA 0,8878M mΩ-21°C | 10 |
| 33 | CINTURONES DE HERRAMIENTA DE BOLSILLO EN CUERO | 3 |
| 34 | ACOPLES DE MANGUERA MACHO | 10 |
| 35 | ACOPLES DE MANGUERA HEMBRA | 10 |
| 36 | EMPAQUES DE HULE PARA MANGUERA | 3 |
| 37 | CINCEL | 1 |
| 38 | PALA | 1 |
| 39 | CHAPAS DE SEGURIDAD PARA PUERTA | 10 |
| 40 | TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCA | 50 |
| 41 | CINTA DOBLE FAZ 2X 2MTS X UNIDAD | 5 |
| 42 | CANALETA PLASTICA | 15 |
| 43 | CINTA AISLANTE | 3 |
| 44 | LAMPARA LED 60X60 | 40 |
| 45 | LAMPARA LED 30X120 | 50 |
| 46 | CHAPA TRAMPA PARA CAJONERA | 300 |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIO

- Los productos deben ser totalmente nuevos y originales

# PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será de tres (03) meses contados a partir de la suscripción de la o de las ordenes de compra y del Registro Presupuestal sin superar el 31 de diciembre de 2025, para esto se requiere la formalización del recibo a satisfacción de la totalidad de los elementos adquiridos, de acuerdo con los términos y condiciones de usos de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C. en las instalaciones de la Dirección General, ubicado en la Calle 57 No. 8-69.

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Bogotá D.C.

# FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO

| Pagos que se realizarán durante el contrato | Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato | Requisito para el pago |
| --- | --- | --- |
| PAGO UNICO | 100% | Una vez recibidos los bienes el SENA debe aprobar la factura y efectuar el pago dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual |

| Otra forma de Pago: | El SENA cancelará al contratista un (01) solo pago, conforme cuando el proveedor facture la ejecución total del contrato, teniendo en cuenta los precios ofertados y las especificaciones técnicas exigidas, a través de transferencia a la cuenta que indique el oferente mediante certificación de cuenta bancaria que debe anexar a su propuesta, con cargo al Registro Presupuestal una vez sean comprometidos los recursos. El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de los siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite al pago: -Presentar factura electrónica con código QR: Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas ante la DIAN de Facturas Electrónicas De Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito. Correcta presentación de la factura o documento equivalente y remisión a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. “En caso de que el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato.” El proponente deberá cumplir con el envío al correo establecido como adquirientes en este caso nosotros como entidad y el correo es siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado ante la DIAN. Factura electrónica y sus anexos: Factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos/ RUT, con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días / Soporte de pago de su seguridad social del mes vencido del periodo objeto de cobro / Planillas de pago, certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 3 meses firmada por el revisor fiscal o representante legal, cuando lo firme el contador o revisor fiscal, se debe adjuntar copia de la cedula del profesional, copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de antecedentes expedida por la Junta central de contadores públicos / Informe de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Resolución DIAN de autorización numeración de la facturación aportada / Certificación bancaria y demás disposiciones legales aplicables que surjan. Procedimiento para el cargue de facturas y anexos al SECOP II: Previo al cargue en la plataforma Secop II, la entidad estatal deberá aprobar el documento electrónico a través del intermediador de SIIF NACION, con denominación Validador de SIIF NACION. Para cargar la factura al SECOP II, deberá consolidar la documentación aprobada por el Supervisor en un archivo PDF y luego dirigirse a la sección “Ejecución del Contrato”, allí encontrará el “Plan de Pagos”, previamente definido por la Entidad Estatal, para cargar su factura haga clic en “Registro” frente al pago correspondiente. Si la Entidad Estatal no definió un plan de pagos previamente haga clic en “Crear”. El SECOP II le muestra una ventana emergente en donde debe ingresar la información para el registro de la factura. Para anexar la factura haga clic en el botón “Anexar”. Busque el documento en su computador y cárguelo. Una vez registrada y cargada su factura haga clic en “Confirmar”. Luego de confirmar la factura debe enviarla a la entidad estatal para su revisión y aprobación en el SECOP II, para ello, debe dar clic en el botón “Enviar”. Una vez haga clic en “Enviar” el estado de la factura cambia a “Enviado a la entidad estatal”. Cuando la Entidad estatal apruebe la factura el estado de esta cambiará a “Aceptada”, y en el momento en que la entidad estatal marque como pagada la factura el estado cambiará a “Pagado”. Tenga en cuenta, que en el caso de que la entidad estatal rechace la factura, el estado de la esta cambiará a “Rechazada”, el proveedor debe verificar la justificación del rechazo de la factura, hacer los ajustes a los que haya lugar y enviar la factura ajustada a la entidad estatal para su aprobación. Para validar la justificación del rechazo de la factura ingrese al detalle de la factura dando clic en el botón “Detalle”. En el campo “Razón” encontrará la justificación del rechazo de la factura. Para habilitar nuevamente la edición de la factura, debe dar clic en el botón “Editar”. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con la totalidad de los documentos requeridos para el pago, el término de los Treinta (30) días a que se hace referencia, sólo empezará a contarse a partir de la fecha en que el contratista haya aportado el último de los documentos. La demora que se presente por la no entrega oportuna de estos soportes será responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del Sena. En relación con los descuentos de ley, relación a las retenciones de título de Renta como a título de retención de ICA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor. El SENA efectuara al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 23º de la Ley 1150 de 2007 que señala: “Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales. Correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. PARÁGRAFO 1o. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este Artículo deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal. (...), para lo cual, dispondrá en su organización interna, los procedimientos necesarios y pertinentes para respetar el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas, así como establecerá mecanismos para el pronto y oportuno pago a éstos. PARAGRAFO PRIMERO: La entidad dispone en su Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SYGA, el “Instructivo Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones y Trámites de Pagos” GRF-I-002 de 2023-11-09, versión 11, el cual podrá ser consultado en el enlace: http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2649 PARÁGRAFO SEGUNDO: IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FÓRMULAS DE REAJUSTE: El contratista se obliga a mantener los precios ofertados en la propuesta y entiende y acepta que los mismos no estarán sujetos a reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el término de ejecución del contrato y hasta su liquidación inclusive. Las demoras ocasionadas porque la factura no haya sido bien elaborada o no se adjunten los documentos que se solicitan en los términos anteriores no serán atribuibles a la Entidad. El documento soporte para los pagos deberán ser avalados por el supervisor del contrato. Nota 1: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este sólo efecto, empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna. Nota 2: En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), aprobado por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |
| --- | --- |

- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS MONEDA CORRIENTE ($ XXXXXXXXXXX,00) M/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.

- ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial para la presente contratación es de $ XXXXXXXXXXXX, incluido el AU y el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) sobre la utilidad.

- ASPECTOS PRESUPUESTALES

| RUBRO: marque “x” el rubro a partir del cual será vinculado el contrato: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRESUPUESTO | Indique con X | RUBRO | VALOR |
| Inversión | X | C-3699-1300-15-53105b-3699016-02 | 10.000.000 |
| Funcionamiento |  |  | 0 |

| Nro. de CDP o Vigencia Futura | Fecha de CDP o Vigencia Futura | Fecha de vencimiento del CDP | Dependencia | Posición Catálogo de Gasto | Fuente | Valor en Letras | Valor en Números. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30925 | 10/02/2025 | 31/12/2025 | 404024 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | C-3603-1300-15-53105B-3699016-02 | Nacion | DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE. | 10.000.000 |

- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

- Suscribir el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la aceptación de oferta.

- Entregar los bienes objeto del contrato nuevos, en buen estado y libres de defectos o vicios ocultos, garantizando que cuentan con plena idoneidad para el desarrollo de las funciones a las cuales se encuentran destinados

- Asumir en el contrato para la entrega de los bienes objeto del contrato las obligaciones del vendedor como productor, conforme a la regulación de protección al consumidor

- Entregar cada uno de los elementos en su empaque original con sus respectivos sellos y etiquetas acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos; así como las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos - Decreto 1496 de 2018.

- Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan el servicio objeto del presente contrato.

- Garantizar que los bienes que se entregan se encuentren libres de todo gravamen o impuesto y que tienen los derechos para su venta y/o licenciamiento.

- Contar con todos los documentos que certifique las licencias y autorizaciones necesarios para prestar, entregar o transportar los elementos a proveer y estos serán verificados por el profesional técnico de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General del SENA, en un plazo de 5 días hábiles posteriores al inicio del contrato.

- Asumir el riesgo y propiedad de los elementos, hasta que se realice la entrega a satisfacción en el almacén de la Dirección General del SENA.

- Reemplazar provisionalmente los extintores de la entidad a los que se les vaya a realizar ajustes para su carga. Estos extintores deberán cumplir con las mismas especificaciones técnicas de los entregados y ser reemplazados inmediatamente son retirados de las instalaciones.

- El proveedor deberá entregar un informe de mantenimiento, en el cual se especifique si se hizo manipulación del agente extintor, captura del mismo evitando fugas y certificar que no se liberó al ambiente.

- Realizar el servicio de recargas de los extintores de la entidad, adjuntando los respectivos sellos en donde especifique todos los datos de la ficha técnica del producto y que incluya además la fecha de recarga y fecha de caducidad.

- Realizar el servicio de mantenimiento en válvulas, manómetros, cilindros de aquellos extintores que lo ameriten.

- Presentar factura detallando los bienes y servicios, conforme el objeto contractual y a las especificaciones técnicas en pesos colombianos, incluyendo los impuestos a que haya lugar.

- Certificar garantía por un año por condiciones y defectos de fabricación.

- Disponer de extintores para suplir los que se encuentren en mantenimiento mientras esta actividad termina.

- Presentar informe con las acciones pertinentes para la disposición final de los residuos ordinarios y/o peligrosos generados en la actividad de recarga y mantenimiento.

- Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL

- Presentar un informe final con la relación de las actividades desarrolladas con sus respectivos soportes, al supervisor por correo electrónico.

- Incluir dentro del informe final de ejecución las acciones pertinentes para la disposición final de los residuos ordinarios y/o peligrosos generados en la actividad de recarga y mantenimiento.

- Garantizar la reposición o reemplazo de los elementos defectuosos, en mal estado o fuera de las especificaciones requeridas por la entidad, sin costo adicional para esta para tal efecto se seguirá el siguiente Procedimiento:

- El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho, y contara con un plazo de hasta cinco (5) días, para la reposición de los suministros de los bienes, contados a partir de la fecha del aviso respectivo.

- Todo costo que se genere en tal sentido deberá ser asumido a plenitud por parte del contratista, quien, además, se debe encargar de la recolección del bien defectuoso, así como también entregar en el sitio el elemento con las condiciones técnicas exigidas (…).

- Reponer todos los productos que no se encuentren en su empaque original o que se encuentren averiados físicamente y, que no cumplan con las especificaciones técnicas indicadas o que no sean originales

- Disponer del transporte, personal y demás elementos necesarios para garantizar la entrega oportuna de los elementos

- Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato, garantizando la disponibilidad de los elementos.

- Asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, incluidos impuestos referentes a la actividad, retenciones de ley e imprevistos y utilidades al igual que el 17 GCCON-F-046 V.02 costo del transporte de los elementos, con el fin de realizar las recargas en los sitios certificados y autorizados para esa labor.

- Disponer de canales efectivos de comunicación con la Entidad, durante el plazo de ejecución del contrato, garantizando la atención, soporte y respuesta oportuna dentro de los dos (2) días siguientes a los requerimientos hechos por esta.

- Durante el tiempo que el contratista realice el mantenimiento y recarga de los extintores, deberá dejar en las instalaciones de la entidad extintores en óptimas condiciones, certificados y de iguales características a los que realiza el mantenimiento y recarga, con el fin de que la entidad continúe con extintores disponibles en caso de emergencia.

- Suscribir las garantías solicitadas en el presente proceso de acuerdo con los estudios previos como requisito para perfeccionar el contrato.

- Las demás que sean necesarias para la correcta ejecución del contrato.

- OBLIGACIONES DEL SENA:

1. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA.

2. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.

3. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato.

4. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato en caso de ser procedente.

5. Aprobar las garantías que en debida forma constituya el contratista a favor de la Entidad. 6. Suscribir el acta de inicio

7. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista sobre los sistemas de seguridad social, salud y pensiones, así como el SG-SST, Respecto de las normas aplicables ambientales y de salud en el trabajo, relacionada con la ejecución, el supervisor verificará:

  - Soportes de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado.

  - Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya (cuando se trate de personas jurídicas).

  - Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y Resolución 312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”. Lo cual se verificará con certificación expedida por parte del Representante Legal del contratista y/o la ARL donde conste que cuentan con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la presente vigencia y que están dando cumplimiento al mismo y a los planes de mejora conforme la última autoevaluación de estándares mínimos.

    - Ejercer la supervisión general del contrato con el fin de hacer seguimiento a la debida y oportuna ejecución de este y el cumplimiento de todas las obligaciones.

    - Formular observaciones por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del negocio celebrado, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. Las demás que sean derivadas del marco normativo vigente

- REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS:

16.1.1. EXPERIENCIA:

El oferente deberá acreditar experiencia así:

• Actividad económica registrada en el Certificado de Existencia y Representación Legal vigente aportado, relacionada directamente con el objeto contractual. La Entidad lo verificará directamente en el documento aportado.

• Adicional a lo anterior el proponente deberá presentar mínimo un (1) máximo dos (2)

certificaciones de contratos y/u órdenes de compra, celebrados y ejecutados en el 100%, cuyo objeto o actividades correspondan a: RECARGA Y/O SUMINISTRO DE EXTINTORES, cuyo valor o sumatoria sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial, expresado en SLMMV equivalentes a la fecha de su ejecución.

De evidenciarse la entrega de un mayor número de certificaciones, la Entidad solo tendrá en cuenta las dos (1) de mayor valor allegadas dentro de la propuesta.

Los interesados en el presente proceso de contratación deberán individualizar el cumplimiento del objeto contractual que se requiere dentro de la experiencia específica, con el siguiente documento:

Certificación(es) expedida(s) por la Entidad contratante en la que se reflejen como mínimo los siguientes requisitos:

- Nombre de la empresa Contratante (Dirección y Teléfono). NIT.

- Nombre del Contratista. Si se trata de un consorcio o de una unión temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.

- Número del contrato (si tiene).

- Objeto del contrato.

- Valor del contrato.

- Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año).

- Estado (100%) ejecutado.

- Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). Nombre y firma de quien expide la certificación

En el caso de no contar con la certificación correspondiente, los oferentes podrán allegar copia del contrato con su respectiva acta de liquidación en la que se evidencie la información solicitada.

Para el caso de empresas que pretendan acreditar su experiencia a través de contratos suscritos con sus filiales, subsidiarias, socios y/o similares, o a través de los miembros o la junta de socios de las empresas filiales, subsidiarias y demás, deberán adjuntar respecto de estos los siguientes documentos:

- Factura

- Copia del contrato

- Comprobante de Egreso de los pagos realizados

Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de los oferentes, la Experiencia que se pretenda acreditar deberá ser aportada solamente en las condiciones exigidas en el presente documento. Lo anterior en cumplimiento del Art. 13 y 209 de la Constitución Política, Art. 24, 26 y numeral 6 del art. 30 de la Ley 80 de 1993, así como lo preceptuado por el Art. 5 de la Ley 1150 de 2007 en aras de garantizar los principios de igualdad, legalidad, transparencia, responsabilidad y deber de selección objetiva.

Todos los documentos que sean allegados para acreditar experiencia deberán encontrarse debidamente suscritos por las personas competentes. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se aporten certificaciones, las mismas deberán estar suscritas así:

  - Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente.

  - Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de la empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo.

  - Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona natural con quien se suscribió el contrato

El SENA no aceptará como documentos válidos para la acreditación de la experiencia los siguientes:

  - Certificaciones expedidas por la interventoría o supervisión del contrato

  - Auto certificaciones

  - Subcontratos

Nota 1: En el evento que los contratos presentados por los proponentes involucren bienes o servicios adicionales a los solicitados por la Entidad, la certificación deberá reflejar el valor total correspondiente a los bienes solicitados por EL SENA o similares en este proceso y este valor será el que se tendrá en cuenta para computar la experiencia.

Nota 2: En el evento que las certificaciones no contengan toda la información que permita su evaluación, dichas certificaciones no serán tenidas por la entidad.

En todo caso, el SENA se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes

En ejercicio de esta facultad los proponentes NO podrán complementar, mejorar o modificar su oferta solo aclararla.

Nota 3. Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia y con la respectiva traducción oficial en caso de ser procedente (En todo caso se deberá allegar la traducción oficial dentro del plazo previsto para la subsanación. La traducción oficial debe ser sobre el mismo texto presentado).

- REQUISITOS HABILITANTES AMBIENTALES Y DE SG-SST

| Requisitos | Verificación |
| --- | --- |
| Ficha Técnica de Extintores | Presentar ficha técnica de los extintores (únicamente para el caso de compra) Nota: Se aclara que mediante la Resolución 2329 de 2012 del Ministerio de Ambiente, se busca regular el consumo de HCFC 123, más conocido como Solkaflam por tanto, el SENA deberá emprender acciones para reducir su consumo gradualmente |
| Contrato o vinculación con el gestor de residuos peligrosos | Presentar soportes vigentes que evidencien que el proveedor se encuentra vinculado o con contrato vigente con gestor de residuos peligrosos para el manejo de aceites, filtros, baterías y otros residuos peligrosos. |
| Certificación de implementación del SG-SST | 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SGSST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST. 3.Evaluacion de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. |

- IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS.

En atención con el numeral 17. Requisitos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo para la compra de productos y servicios, del Manual de Contratación Administrativa _ Código: GCCON-M-001_Versión del 05 Noviembre de 2020, inscrito en la plataforma CompromISO, en validación del anexo al mismo manual de contratación, denominado Anexo de Verificación Criterios de Contratación GCCON-AN-001 versión 03 del 2021-12- 01, referente a los aspectos ambientales en compras de extintores dentro del proceso se tuvieron en cuenta los aspectos allí referidos, los contractuales como obligaciones y los pre contractuales como requisitos habilitantes técnicos.(Anexo 3)

REQUISITOS AMBIENTALES

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REQUISITOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx